

Приложение №1 к приказу № -з от «\_\_» .03.2015 г.

**Изменения в Документацию о проведении открытого запроса цен на право заключения договора поставки трубной продукции с теплоизоляцией ППУ и комплектующими для нужд ОАО «Мурманэнергосбыт».**

1. Изложить позиции 1,2,17-26,37,38,64 графы «Товар» таблицы пункта 3.3. «Информационной карты», графы «Требования Заказчика» таблицы «Технического предложения (форма 2)» Документации о проведении открытого запроса цен на право заключения договора поставки трубной продукции с теплоизоляцией ППУ и комплектующими для нужд ОАО «Мурманэнергосбыт» (далее Документация) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Товар** |
| 1 | Труба Ст. 32х3,0-1**(125)-**ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (труба по ГОСТ **8732-78, гр. В ГОСТ 8731-74** Ст20 ГОСТ 1050-2013) с системой оперативно-дистанционного контроля (далее - СОДК) |
| 2 | Труба Ст. 38х3,0-1**(125)-**ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (труба по **ГОСТ 8732-78, гр. В ГОСТ 8731-74** Ст20 ГОСТ 1050-2013) с СОДК |
| 17 | Труба Ст. 57х3,5-1**(125)-**ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 (труба по ГОСТ 10704-91, гр. В ГОСТ 10705-80 Ст20 ГОСТ 1050-2013) с СОДК |
| 18 | Труба Ст. 76х3,5-1**(140)-**ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 (труба по ГОСТ 10704-91, гр. В ГОСТ 10705-80 Ст20 ГОСТ 1050-2013) с СОДК |
| 19 | Труба Ст. 89х4,0-1**(160)-**ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 (труба по ГОСТ 10704-91, гр. В ГОСТ 10705-80 Ст20 ГОСТ 1050-2013) с СОДК |
| 20 | Труба Ст. 108х4,0-1**(180)-**ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 (труба по ГОСТ 10704-91, гр. В ГОСТ 10705-80 Ст20 ГОСТ 1050-2013) с СОДК |
| 21 | Труба Ст. 133х4,5-1**(225)-**ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 (труба по ГОСТ 10704-91, гр. В ГОСТ 10705-80 Ст20 ГОСТ 1050-2013) с СОДК |
| 22 | Заглушка **изоляции монтажная** 89х180 **(термоусаживающаяся полиэтиленовая)** |
| 23 | Заглушка **изоляции монтажная** 108х180 **(термоусаживающаяся полиэтиленовая)** |
| 24 | Заглушка **изоляции монтажная** 133х225 **(термоусаживающаяся полиэтиленовая)** |
| 25 | Заглушка **изоляции монтажная** 159х280 **(термоусаживающаяся полиэтиленовая)** |
| 26 | Заглушка **изоляции монтажная** 219х355 **(термоусаживающаяся полиэтиленовая)** |
| 37 | Опора неподвижная Ст. 159-400х**20**-1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с СОДК (Сталь 20) |
| 38 | Опора неподвижная Ст. 219-460х**24**-1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с СОДК (Сталь 20) |
| 64 | Отвод Ст. 159х4,5-**45°-**2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (Сталь 20) |

1. Изложить позицию 1 Коммерческого предложения в следующей редакции

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Кол-во** | **Ед.** | Цена, руб.коп.,  *в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается)* | Сумма, руб.коп.,  *в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается)* |
| 1 | Труба Ст. 32х3,0-1**(125)-**ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (труба по ГОСТ 8732-78, гр. В ГОСТ 8731-74 Ст20 ГОСТ 1050-2013) с системой оперативно-дистанционного контроля (далее - СОДК) | 100 | пог. м |  |  |

1. п. 4. Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«**Дата и место** **вскрытия конвертов** с заявками на участие в закупке: 19.03.2015 г. по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 19.

**Дата, время и место рассмотрения заявок** на участие в закупке:

20.03.2015 г. в 10:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 19.

**Дата, время и место подведения итогов** размещения закупки: 20.03.2015 г. в 15:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 19.».

1. Абз. 3 п. 7. Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

**«Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен: 19.03.2015 г. 11:00 (МСК).».**

1. Абз. 3 п. 8 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

**«Дата и время окончания приема запросов на разъяснения положений Документации от Участников закупки: 17.03.2015 г. 11:00 (МСК).».**

1. Абз. 3 п.п. 4.2.1. п.4.2. Документации изложить в следующей редакции:

«**Дата и время окончания приема запросов на разъяснения положений Документации от Участников закупки: 17.03.2015 г. 11:00 (МСК)**».

1. Первое предложение п. 4.8. Документации изложить в следующей редакции:

«Участник закупки обязан подать заявку на участие в запросе цен в период **с 08:30 (МСК) 05.03.2015 г. по 11:00 (МСК) 19.03.2015 г.** в письменной форме.

1. В остальной части Документацию оставить без изменений.

**Участники, принявшие участие в открытом запросе цен на день внесения изменений в Документацию, руководствуются п. 4.3.3. Документации.**