

Приложение №1 к приказу № \_\_\_-з от \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.

**Разъяснения по Документации о проведении открытого запроса цен на право заключения договора поставки кранов шаровых стальныхдля нужд ОАО «Мурманэнергосбыт»**

Руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Мурманэнергосбыт», п. 4.2. Документации о проведении открытого запроса цен на право заключения договора поставки кранов шаровых стальных для нужд ОАО «Мурманэнергосбыт», утвержденной Приказом № 37-з от 05.03.2015 (далее – Документация, Документация о закупке), ОАО «Мурманэнергосбыт» ставит в известность лиц, желающих принять участие в открытом запросе цен на право заключения договора поставки кранов шаровых стальных для нужд ОАО «Мурманэнергосбыт» о следующих разъяснениях по Документации о закупке:

12 марта 2015 года в адрес ОАО «Мурманэнергосбыт» поступил запрос о разъяснении положений Документации о закупке:

Прошу дать разъяснения по открытому запросу цен №31502099459 на поставку кранов шаровых стальных (далее по тексту – Товар, Продукция) для нужд ОАО «Мурманэнергосбыт»:

В содержании технического задания второй таблицы пункта 26 указано не верное описание, такие краны будут стандартно-проходными

Кран шаровой стальной фланец/фланец полнопроходной Ду200/180 PN16

Кран шаровой стальной фланец/фланец полнопроходной Ду200/180 PN25

Какие необходимы для поставки в Ваш адрес краны по выше указанным позициям: стандартно-проходные или полнопроходные ?

В ответ на запрос ОАО «Мурманэнергосбыт» сообщает, что требуемые в данных позициях краны шаровые должны соответствовать техническим параметрам, указанным в разделе 5 «Технического задания» Документации. У различных производителей данные краны отнесены к разным категориям (как к полнопроходным, так и к стандартнопроходным), поэтому ОАО «Мурманэнергосбыт» в данных позициях рассмотрит краны шаровые, соответствующие техническим параметрам, указанным в разделе 5 «Технического задания» Документации - стандартнопроходные, полнопроходные.