**Протокол № 3**

**оценки и сопоставления заявок (итоговый протокол) на участие в открытом запросе цен на право заключения договора поставки светотехнической продукции для нужд ОАО «Мурманэнергосбыт»**

Город Мурманск 28 апреля 2015 г.

**1. Предмет открытого запроса цен:**

1.1. **Предмет договора:** поставка светотехнической продукции (далее по тексту – Товар) для нужд ОАО «Мурманэнергосбыт».

1.2. **Общее количество поставляемого Товара:** 21 483 штук.

1.3. **Начальная (максимальная) цена Договора** составляет **2 181 849 (Два миллиона сто восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок девять) рублей 11 копеек.**

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

1.4. **Срок поставки Товара:** В течение 30 (тридцать) календарных дней после предоплаты.

1.5. **Место поставки Товара:** г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15.

1.6. **Условия оплаты:** - Покупатель осуществляет оплату в размере 30% от стоимости Товара на условиях предоплаты в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения счета на предоплату от Поставщика;

- остальные 70% от стоимости Товара, Покупатель оплачивает в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату.

**2. В процедуре оценки и сопоставления заявок принимали участие члены Комиссии по закупке:**

* Председатель Комиссии по закупке Хоняк А.М. – начальник службы закупок ОАО «Мурманэнергосбыт»;
* Решетников А.Е. – начальник отдела экономической безопасности службы внутреннего контроля ОАО «Мурманэнергосбыт»;
* Фризоргер А.Ф. – заместитель начальника материально-технического отдела службы закупок ОАО «Мурманэнергосбыт»;
* Корж Ю.И. – главный энергетик ОАО «Мурманэнергосбыт»;
* Бояринцев К.М. – бригадир электромонтеров 3-го района ОАО «Мурманэнергосбыт».

**Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**

* Логинова Н.А. – ведущий специалист отдела закупок службы закупок ОАО «Мурманэнергосбыт».

**Представитель Заказчика (без права голоса):**

* Цветков А.А. – инженер материально-технического отдела службы закупок ОАО «Мурманэнергосбыт».

**3.** Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе цен на право заключения договора поставки светотехнической продукции для нужд ОАО «Мурманэнергосбыт» (далее – запрос цен) проводилась Комиссией по закупке «28» апреля 2015 г. по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 19, начало – 14 часов 00 минут по московскому времени.

**4.** Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен на право заключения договора поставки светотехнической продукции для нужд ОАО «Мурманэнергосбыт» № 2 от «28» апреля 2015 г. (далее по тексту – Протокол рассмотрения заявок) на процедуре рассмотрения заявок было рассмотрено 6 (Шесть) заявок:

**Заявка № 1** ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСВЕТ», 183031, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 35.  ИНН 5190306025, КПП 519001001, ОГРН 1025100864062.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 1 от 24.04.2015 г. в 09 часов 06 минут по московскому времени.

**Цена договора, предложенная Участником закупки - 1 539 835 рублей 60 копеек, в том числе НДС.**

**Заявка № 2** ООО «НК СЕВЕРО-ЗАПАД», 196135, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 23. ИНН 7810866256, КПП 781001001, ОГРН 1127847223822.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 2 от 24.04.2015 г. в 10 часов 25 минут по московскому времени.

**Цена договора, предложенная Участником закупки - 1 849 576 рублей 67 копеек, в том числе НДС.**

**Заявка № 3** ООО «ТД «ИСТОЧНИКИ СВЕТА», 141077, Московская обл., г. Королев, Бульвар Октябрьский, д. 12, офис 231. ИНН 5018117658, КПП 501801001, ОГРН 1075018003345.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 3 от 27.04.2015 г. в 10 часов 13 минут по московскому времени.

**Цена договора, предложенная Участником закупки - 1 716 429 рублей 80 копеек, в том числе НДС.**

**Заявка № 4** ООО «Эко Свет Запад», 214031, г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 60. ИНН 6732020084, КПП 673201001, ОГРН 1116732006225.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 4 от 27.04.2015 г. в 10 часов 14 минут по московскому времени.

**Цена договора, предложенная Участником закупки - 1 763 260 рублей 91 копейка, в том числе НДС.**

**Заявка № 5** ООО «ЦСК», 183031, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 62, оф.404.  ИНН 5190015770, КПП 519001001, ОГРН 1135190000296.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 5 от 27.04.2015 г. в 10 часов 29 минут по московскому времени.

**Цена договора, предложенная Участником закупки - 1 900 000 рублей 15 копеек, в том числе НДС.**

**Заявка № 6** ООО ФИРМА «ПРОМСВЕТ», 603006, г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 35, оф. 10.  ИНН 5262046636, КПП 526001001, ОГРН 1025203022558.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 6 от 27.04.2015 г. в 10 часов 55 минут по московскому времени.

**Цена договора, предложенная Участником закупки - 1 553 124 рубля 39 копеек, в том числе НДС**.

**5.** На основании Протокола рассмотрения заявок Комиссия по закупке приняла следующие решения:

5.1. Признать заявку ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСВЕТ» на участие в запросе цен не соответствующей техническим требованиям Документации, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| 32 | **Лампа компактная энергосберегающая Navigator NCL-6U 85-840-E40**  ГОСТ Р МЭК 61199-99 Мощность 85/840 холодный SH (Navigator, JazzWay,Ecola) | **Лампа КЛЛ 85Вт Е40 4U 4200 К Super 4-U-03В холодный свет 337х88 /R4LV85ECВ/ Ecola** Лампа компактная энергосберегающая 85 Вт, 4 дуги, Е-40 цоколь, холодная |
| 33 | **Лампа компактная энергосберегающая Navigator NCL-SH (6U) 105-840-E40**  ГОСТ Р МЭК 61199-99 Мощность 105/840 холодный 6U (Navigator, JazzWay,Ecola) | **Лампа КЛЛ 105Вт Е40 РЕSL-5U 105/840 8000ч холодный 85х355 Jazzway**  Лампа компактная энергосберегающая 105 Вт, 5 дуг, Е-40 цоколь, холодная |

Позиции №32; 33 не соответствуют техническому заданию. Предложенные ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСВЕТ» формы ламп 4U и 5U не подходят по размеру колбы, требуемому Заказчиком.

Не допустить ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСВЕТ» к процедуре запроса цен и не включать в перечень Участников запроса цен.

5.2. Признать заявку ООО ТД «ИСТОЧНИКИ СВЕТА» на участие в запросе цен несоответствующей техническим требованиям Документации, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| 32 | **Лампа компактная энергосберегающая Navigator NCL-6U 85-840-E40**  ГОСТ Р МЭК 61199-99 Мощность 85/840 холодный SH (Navigator, JazzWay,Ecola) | **Лампа компактная энергосберегающая ECOLA R4LV85 ECВ 85/840 E40**  **Производитель: ECOLA, Китай**  ГОСТ Р МЭК 61199-99  Мощность 85/840 холодный (Ecola) |
| 33 | **Лампа компактная энергосберегающая Navigator NCL-SH (6U) 105-840-E40**  ГОСТ Р МЭК 61199-99 Мощность 105/840 холодный 6U (Navigator, JazzWay,Ecola) | **Лампа компактная энергосберегающая ECOLA R4LV105 ECL 105/840 E40**  **Производитель: ECOLA, Китай**  ГОСТ Р МЭК 61199-99  Мощность 105/840 холодный (Ecola) |

Позиции №32; 33 не соответствуют техническому заданию. Предложенные ООО ТД «ИСТОЧНИКИ СВЕТА» формы ламп не подходят по размеру колбы, требуемому Заказчиком.

Не допустить ООО ТД «ИСТОЧНИКИ СВЕТА» к процедуре запроса цен и не включать в перечень Участников запроса цен.

5.3. Признать заявку ООО «Эко Свет Запад» на участие в запросе цен несоответствующей техническим требованиям Документации, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| 32 | **Лампа компактная энергосберегающая Navigator NCL-6U 85-840-E40**  ГОСТ Р МЭК 61199-99 Мощность 85/840 холодный SH (Navigator, JazzWay,Ecola) | **Лампа компактная энергосберегающая 4U 85W 4100K E40 «Ecola» (Китай)** |
| 33 | **Лампа компактная энергосберегающая Navigator NCL-SH (6U) 105-840-E40**  ГОСТ Р МЭК 61199-99 Мощность 105/840 холодный 6U (Navigator, JazzWay,Ecola) | **Лампа компактная энергосберегающая 5U 105W 4100K E40 «Ecola» (Китай)** |

Позиции №32; 33 не соответствуют техническому заданию. Предложенные ООО «Эко Свет Запад» формы ламп 4U и 5U не подходят по размеру колбы, требуемому Заказчиком.

Не допустить ООО «Эко Свет Запад» к процедуре запроса цен и не включать в перечень Участников запроса цен.

5.4. Признать запрос цен состоявшимся.

**6.** В соответствии с п. 4.12.1. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявок ООО «НК СЕВЕРО-ЗАПАД», ООО «ЦСК», ООО ФИРМА «ПРОМСВЕТ»

Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе цен является цена договора.

**7.** На основании оценки были определены итоговые места с учетом значимости критерия оценки:

**1 место** – ООО ФИРМА «ПРОМСВЕТ» (Цена – 1 553 124 рубля 39 копеек, в том числе НДС);

**2 место** – ООО «НК СЕВЕРО-ЗАПАД» (Цена – 1 849 576 рублей 67 копеек, в том числе НДС).

**3 место** – ООО «ЦСК» (Цена – 1 900 000 рублей 15 копеек, в том числе НДС).

**8.** Условия исполнения договора, указанные в Документации и в заявке Участника запроса цен, заявке которого **присвоено второе место –** ООО «НК СЕВЕРО-ЗАПАД» (юридический адрес: 196135, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 23):

**8.1. Предмет Договора:** поставка светотехнической продукции.

**8.2. Общее количество поставляемого Товара:** 21483 штук.

**8.3. Цена Договора:** 1 849 576 (Один миллион восемьсот сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 67 копеек.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

**8.4. Срок поставки Товара:** В течение 30 (тридцать) календарных дней после предоплаты.

**8.5. Место поставки Товара:** г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15.

**8.6. Условия оплаты:**

- Покупатель осуществляет оплату в размере 30 % от стоимости Товара на условиях предоплаты в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета на предоплату от Поставщика;

- остальные 70 % от стоимости Товара, Покупатель оплачивает в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату.

**8.7. Особые условия:**

- Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя.

- Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующей продукции.

- Поставка продукции производится Поставщиком до склада Покупателя.

**8.8. Иные условия:** Товар поставляется новым и изготовленным не ранее 2015 года. Гарантийный срок на товар устанавливается: 24 месяца. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков не может превышать 30 (тридцать) дней с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

**9.** Комиссией по закупке было принято решение **признать** **Победителем** запроса цен на право заключения договора поставки светотехнической продукции для нужд ОАО «Мурманэнергосбыт» **ООО ФИРМА «ПРОМСВЕТ»** (юридический адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 35, оф. 10.), заявке которого было присвоено первое место и **заключить с ООО ФИРМА «ПРОМСВЕТ» договор** на следующих условиях, указанных в заявке Участника запроса цен и в Документации:

**9.1. Предмет Договора:** поставка светотехнической продукции.

**9.2. Общее количество поставляемого Товара:** 21483 штук.

**9.3. Цена Договора:** 1 553 124 (Один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи сто двадцать четыре) рубля 39 копеек, в том числе НДС.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

**9.4. Срок поставки Товара:** В течение 30 (тридцать) календарных дней после предоплаты.

**9.5. Место поставки Товара:** г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15.

**9.6. Условия оплаты:**

- Покупатель осуществляет оплату в размере 30 % от стоимости Товара на условиях предоплаты в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета на предоплату от Поставщика;

- остальные 70 % от стоимости Товара, Покупатель оплачивает в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату.

**9.7. Особые условия:**

- Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя.

- Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующей продукции.

- Поставка продукции производится Поставщиком до склада Покупателя.

**9.8. Иные условия:** Товар поставляется новым и изготовленным не ранее 2015 года. Гарантийный срок на товар устанавливается: 24 месяца. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков не может превышать 30 (тридцать) дней с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**ПОДПИСИ:**

**Члены Комиссии по закупке:**

Председатель Комиссии по закупке Хоняк А.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Решетников А.Е. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фризоргер А.Ф. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корж Ю.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бояринцев К.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Представитель Заказчика (ОАО «Мурманэнергосбыт») (без права голоса):**

Цветков А.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**

Логинова Н.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_