

Приложение №1

к приказу от \_\_.\_\_\_\_\_2016 г. № \_\_\_-з

**Разъяснения по Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки полипропиленовых труб и комплектующих**

Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.2. Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки полипропиленовых труб и комплектующих, утвержденной Приказом № 154-з от 20.04.2016 (далее – Документация, Документация о закупке), АО «МЭС» ставит в известность лиц, желающих принять участие закупке о следующих разъяснениях по Документации о закупке:

25.04.2016 года в адрес АО «МЭС» поступил запрос о разъяснении положений Документации:

По закупке № 31603578035 на поставку полипропиленовых труб и комплектующих есть вопросы по товару:

**Позиция 34 Таблицы «Содержание поставляемого Товара» п. 3.3 Информационной карты Документации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муфта PPR переходная DN63х20 | шт. | 4 | 39,96 | 159,84 |

Т.к. прямой муфты производители, у которых мы являемся дилерами, не производят, то устроит ли сборная, состоящая из муфты 63\*25 + муфта 25\*20?

**Позиция 40 Таблицы «Содержание поставляемого Товара» п. 3.3 Информационной карты Документации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муфта PPR переходная вр/нр DN 90х32 | шт. | 1 | 124,95 | 124,95 |

Т.к. прямой муфты производители, у которых мы являемся дилерами, не производят, то устроит ли сборная, состоящая из муфты 90\*63 + муфта 63\*32?

**Позиция 45 Таблицы «Содержание поставляемого Товара» п. 3.3 Информационной карты Документации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муфта PPR переходная вр/нр DN 110х50 | шт. | 2 | 213,88 | 427,76 |

Т.к. вн/нар муфты производители, у которых мы являемся дилерами, не производят, то устроит ли вн/вн?

**Позиция 49 Таблицы «Содержание поставляемого Товара» п. 3.3 Информационной карты Документации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муфта PPR переходная вр/нр DN110х63 | шт. | 1 | 238,11 | 238,11 |

Т.к. прямой муфты производители, у которых мы являемся дилерами, не производят, то устроит ли сборная, состоящая из муфты 110\*90 + муфта 90\*63?

В ответ на запрос АО «МЭС» сообщает, что Обществу необходимы муфты, указанные в позициях 34, 40, 45, 49 Таблицы «Содержание поставляемого Товара» п. 3.3 Информационной карты Документации.