УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор АО «МЭС»

А.Ю. Филиппов

Приказ № 214-з от «25» мая 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса котировок на право заключения договоров на выполнение  работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования оборудования котельных, работающего под давлением, экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров и технологических трубопроводов (мазутопроводов) котельных, зданий и дымовых труб котельных

г. Мурманск

2016 г.

- Информационная карта

о проведении запроса котировок на право заключения договоров на выполнение  работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования оборудования котельных, работающего под давлением, экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров и технологических трубопроводов (мазутопроводов) котельных, зданий и дымовых труб котельных

## 1. Способ проведения закупки: запрос котировок.

## 2. Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39.

2.3. Адрес предоставления заявок на участие: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15 (Центральное КПП - № 1 заезд со стороны ул. Свердлова, при себе иметь документ удостоверяющий личность).

2.4. Телефон: 8(8152) 68 62 57 доб. 527; +7 (953) 753 06 95.

2.5. Е-mail: sidorovajv@mures.ru.

## 3. Предмет запроса котировок:

Ввиду того, что проводимая закупка осуществляется по трем лотам, основные условия раскрыты ниже в каждом из лотов.

Деление на лоты осуществлено в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

3.1. Лот № 1:

3.1.1. Предмет договора: Выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования оборудования котельных, работающего под давлением (далее по тексту– Работы).

3.1.2. Общее количество работ (экспертиз промышленной безопасности (ЭПБ) и технических освидетельствований (ТО)): 56 ед.

3.1.3. Содержание работ: проведение экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования оборудования котельных, работающего под давлением, указанного в таблице:

| № п.п. | Объект проведения ЭПБ и ТО |  | Кол-во, ед | Стоимость, в том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Место установки | Техническое устройство |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | кот. п. Шонгуй | Е-1,0-0,9Р-3 | 1 | 24 095,00 |
|  | кот. п. Шонгуй | Е-1,0-0,9М-3 | 1 | 24 095,00 |
|  | кот. г. Гаджиево | ДЕ-25/14ГМ | 1 | 29 475,00 |
|  | кот. № 1 г. Кандалакша | ПТВМ-30М | 1 | 30 225,00 |
|  | кот. № 21 г. Кандалакша | ДКВР-20/13 | 1 | 29 475,00 |
|  | кот. № 1 г. Кандалакша | Т/сеть | 1 | 26 095,00 |
|  | кот. № 21 г. Кандалакша | Т/сеть | 1 | 26 390,00 |
|  | кот. «Северная» | ДКВР-25/13Р | 1 | 29 475,00 |
|  | кот. «Северная» | ДКВР-25/13Р | 1 | 28 000,00 |
|  | кот. «Северная» | ПТВМ-30 | 1 | 30 225,00 |
|  | кот. «Северная» | ПТВМ-30 | 1 | 30 225,00 |
|  | кот. «Северная» | ПТВМ-30 | 1 | 29 045,00 |
|  | кот. «Северная» | ГМ 50/14/250 | 1 | 34 490,00 |
|  | кот. «Северная» | ГМ 50/14/250 | 1 | 37 145,00 |
|  | кот. «Северная» | ПСВ-315-14/23 | 1 | 23 590,00 |
|  | кот. п. Ревда | ПСВ-200-7-15 | 1 | 20 345,00 |
|  | кот. п. Ревда | ДЕ-25/14ГМ | 1 | 29 475,00 |
|  | кот. п. Ревда | ДКВР-20/13 | 1 | 26 230,00 |
|  | п. Ревда | Т/сеть | 1 | 29 340,00 |
|  | кот. п. Оленегорск-8 | ДЕ-10/14ГМ | 1 | 29 475,00 |
|  | п. Оленегорск-8 | Т/сеть | 1 | 29 340,00 |
|  | кот.п . Оленегорск-8 | ДЕ-25/14ГМ-0 | 1 | 29 475,00 |
|  | 1 район | Т/сеть | 1 | 31 995,00 |
|  | 2 район | Т/сеть | 1 | 41 140,00 |
|  | 4 район | Т/сеть | 1 | 41 140,00 |
|  | 5 район | Т/сеть | 1 | 41 140,00 |
|  | г. Кола | Т/сеть | 1 | 31 995,00 |
|  | кот. г. Кола | КВГМ-10 | 1 | 26 095,00 |
|  | кот. г. Кола | КВГМ-10 | 1 | 26 095,00 |
|  | п. Молочный | Т/сеть | 1 | 31 995,00 |
|  | кот. п. Молочный | ДКВР-6,5/13 | 1 | 25 345,00 |
|  | п. Кильдинстрой | Т/сеть | 1 | 29 340,00 |
|  | кот. п. Мурмаши | ДКВР-6,5/13 | 1 | 25 345,00 |
|  | кот. п. Никель | ДКВР-10/13 | 1 | 29 475,00 |
|  | кот. п. Никель | ДКВР-6,5/13 | 1 | 25 345,00 |
|  | кот. п. Никель | ДКВР-6,5/13 | 1 | 25 345,00 |
|  | кот. п. Никель | ДКВР-10/13 | 1 | 28 000,00 |
|  | кот. п. Никель | КВГМ-50 | 1 | 31 995,00 |
|  | кот. н.п. Енский | ДКВР-6,5/13ГМ | 1 | 25 345,00 |
|  | кот. «Роста» | ПМ-40-30 | 1 | 25 640,00 |
|  | кот. «Роста» | ПМ-40-30 | 1 | 25 640,00 |
|  | кот. «Роста» | ГМ 50/14/250 | 1 | 37 145,00 |
|  | кот. № 15 п. Умба | Т/сеть | 1 | 26 390,00 |
|  | кот. № 15 п. Умба | ДКВР-4/13-10р | 1 | 25 640,00 |
|  | кот. участка № 5 | Паропровод | 1 | 26 390,00 |
|  | кот. участка № 5 | Паропровод | 1 | 26 390,00 |
|  | кот. участка № 5 | К-50-40/14 | 1 | 34 945,00 |
|  | кот. участка № 5 | ПСВ-63-7-15 | 1 | 23 295,00 |
|  | кот. г. Снежногорск | КПЖ-2,5-0,8М | 1 | 33 490,00 |
|  | кот. г. Снежногорск | КПЖ-2,5-0,8М | 1 | 33 490,00 |
|  | кот. г. Снежногорск | ПТВМ-30М | 1 | 27 865,00 |
|  | кот. г. Снежногорск | ПТВМ-30М | 1 | 29 045,00 |
|  | кот. п. Абрам-Мыс | ДКВР-10/13 | 1 | 28 295,00 |
|  | кот. п. Белое Море | Паропровод | 1 | 27 393,33 |
|  | кот. п. Белое Море | Паропровод | 1 | 27 786,67 |
|  | кот. п. Белое Море | ДКВР-10/13 | 1 | 33 000,00 |
| Итого |  |  | 56 | 1 634 695,00 |

3.1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 1 634 695 (Один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 00 копеек. Указанная цена включает в себя НДС, затраты на возможные непредвиденные работы, пересмотру и увеличению не подлежит.

Источником информации о стоимости работ, являющихся предметом закупки, стала информация подрядчиков, оформленная в виде коммерческих предложений. В результате проведенной работы по изучению имеющегося рынка выполняемых работ и мониторинга цен начальная (максимальная) цена договора была сформирована методом сопоставимых рыночных цен.

3.1.5. Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 31 декабря 2016 года согласно Технического задания.

3.1.6.  Место выполнения работ: работы выполняются на местах установки оборудования котельных, работающего под давлением, указанных в п.3.1.3.

3.1.7.  Результаты работ: Заключения экспертизы промышленной безопасности на каждый объект, записи в паспортах объектов о проведении экспертизы промышленной безопасности или технического освидетельствования оборудования котельных, работающего под давлением.

3.1.8. Особые условия: работы по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования котельных, работающего под давлением, выполняются по фактически предоставленным отчетам по техническому диагностированию АО «МЭС», но не позднее 10 рабочих дней со дня предоставления отчетов.

3.1.9. Сдача - приемка работ: Сдача Подрядчиком результатов проведения ЭПБ, ТО и их приемка Заказчиком оформляется двухсторонним Актом сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается после выполнения Подрядчиком 100% объема работ в срок, указанный в 3.1.5.

3.1.10. Условия оплаты: Расчет за выполненные по Договору работы производится в течение тридцати банковских дней с момента подписания двухстороннего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.2. Лот № 2:

3.2.1. Предмет договора: Выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров и технологических трубопроводов (мазутопроводов) котельных.

3.2.2. Общее количество работ (экспертиз промышленной безопасности): 21 ед.

3.2.3. Содержание работ: проведение экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров и технологических трубопроводов (мазутопроводов) котельных, указанных в таблице:

| № п.п. | Объект проведения ЭПБ |  | Кол-во, ед | Стоимость, в том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Место установки | Техническое устройство |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | кот. п. Никель | Мазутный резервуарМР-2 | 1 | 77 000,00 |
|  | кот. п. Никель | Мазутопровод, № 1 | 1 | 45 650,00 |
|  | кот. п. Никель | Мазутопровод, № 2 | 1 | 47420,00 |
|  | кот. н.п. Енский | Мазутопровод | 1 | 37 700,00 |
|  | кот. № 15 п. Умба | Мазутный резервуарМР-1 | 1 | 50 650,00 |
|  | кот. № 21 г. Кандалакша | Мазутный резервуарМР-2 | 1 | 50 650,00 |
|  | кот. г.Снежногорск | Мазутопровод | 1 | 34 750,00 |
|  | кот. г. Кола | Мазутопровод | 1 | 40 650,00 |
|  | кот. п. Ревда | Мазутопровод | 1 | 37 700,00 |
|  | кот. г. Снежногорск | Мазутный резервуарМР-1 | 1 | 50 650,00 |
|  | кот. г. Снежногорск | Мазутный резервуарМР-2 | 1 | 50 650,00 |
|  | кот. № 1 г. Кандалакша | Мазутный резервуарПЕ-1 | 1 | 32 700,00 |
|  | кот. № 1 г. Кандалакша | Мазутный резервуарМР-1 | 1 | 58 740,00 |
|  | кот. № 21 г. Кандалакша | Мазутный резервуарМР-3 | 1 | 50 650,00 |
|  | кот. № 15п. Умба | Мазутный резервуарМР-2 | 1 | 50 650,00 |
|  | кот. участка № 5 | Мазутный резервуарПЕ-1 | 1 | 32 250,00 |
|  | кот. г. Гаджиево | Мазутный резервуарМР-1 | 1 | 27 250,00 |
|  | кот. г. Гаджиево | Мазутный резервуарМР-2 | 1 | 27 250,00 |
|  | кот. г. Гаджиево | Мазутный резервуар МР-6 | 1 | 71 100,00 |
|  | кот. «Северная» | Мазутный резервуар МР-1 | 1 | 63150,00 |
|  | кот. «Северная» | Мазутный резервуар МР-2 | 1 | 63150,00 |
| Итого |  |  | 21 | 1 000 360,00 |

3.2.4. Начальная (максимальная) цена договора: 1 000 360 (Один миллион триста шестьдесят) рублей 00 копеек. Указанная цена включает в себя НДС, затраты на возможные непредвиденные работы, пересмотру и увеличению не подлежит.

Источником информации о стоимости работ, являющихся предметом закупки, стала информация подрядчиков, оформленная в виде коммерческих предложений. В результате проведенной работы по изучению имеющегося рынка выполняемых работ и мониторинга цен начальная (максимальная) цена договора была сформирована методом сопоставимых рыночных цен.

3.2.5. Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 30 сентября 2016 года  согласно Технического задания.

3.2.6. Место выполнения работ: работы выполняются на местах нахождения мазутных резервуаров и технологических трубопроводов (мазутопроводов) котельных, указанных в п.3.2.3.

3.2.7. Результаты работ: Заключения экспертизы промышленной безопасности на каждый объект, записи  в паспортах объектов о проведении экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров и технологических трубопроводов (мазутопроводов) котельных.

3.2.8. Сдача - приемка работ: Сдача Подрядчиком результатов проведения ЭПБ и их приемка Заказчиком оформляется двухсторонним Актом сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается после выполнения Подрядчиком 100% объема работ в срок, указанный в 3.2.5.

3.2.9. Условия оплаты: Расчет за выполненные по Договору работы производится в течение тридцати банковских дней с момента подписания двухстороннего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.3. Лот № 3:

3.3.1. Предмет договора: Выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и дымовых труб котельных.

3.3.2. Общее количество работ (экспертиз промышленной безопасности): 24 ед.

3.3.3. Содержание работ: проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и дымовых труб котельных, указанных в таблице:

| № п.п. | Объект проведения ЭПБ |  | Кол-во, ед | Стоимость, в том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Место установки | Техническое устройство |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | п. Оленегорск-8 | Здание мазутонасосной № 1 | 1 | 81633,33 |
|  | п. Оленегорск-8 | Здание мазутонасосной № 2 | 1 | 52000,00 |
|  | п. Ревда | Здание мазутонасосной | 1 | 52000,00 |
|  | кот. п. Никель | Здание мазутонасосной № 1 | 1 | 68 800,00 |
|  | кот. п. Никель | Здание мазутонасосной № 2 | 1 | 68 466,67 |
|  | кот. п. Енский | Здание мазутонасосной | 1 | 45 100,00 |
|  | кот. «Северная» | Здание мазутонасосной с пристройкой | 1 | 84266,67 |
|  | кот. «Роста» | Здание мазутонасосной | 1 | 69 133,33 |
|  | кот. г. Кола | Здание мазутонасосной | 1 | 51666,67 |
|  | кот. г. Гаджиево | Здание мазутонасосной | 1 | 83 933,33 |
|  | кот. п. Молочный | Здание мазутонасосной | 1 | 45 433,33 |
|  | кот. № 21 г. Кандалакша | Дымовая труба | 1 | 57 633,33 |
|  | кот. н.п. Енский | Дымовая труба | 1 | 57 633,33 |
|  | кот. п. Белое Море | Здание котельной | 1 | 176 133,33 |
|  | кот. п. Белое Море | Здание мазутонасосной № 1 | 1 | 57 594,67 |
|  | кот. п. Белое Море | Здание мазутонасосной № 2 | 1 | 44 652,67 |
|  | кот. с. Ловозеро | Дымовая труба | 1 | 55 000,00 |
|  | кот. ж/с Лопарская | Дымовая труба | 1 | 37 233,33 |
|  | п. Абрам-Мыс | Дымовая труба | 1 | 39 200,00 |
|  | кот. № 1 г. Кандалакша | Дымовая труба | 1 | 104933,33 |
|  | кот. № 18 п. Умба | Дымовая труба | 1 | 52 366,67 |
|  | кот. п. Никель | Здание котельной | 1 | 284196,31 |
|  | кот. г. Снежногорск | Здание мазутонасосной с пристройкой | 1 | 49 066,67 |
|  | кот. п. Оленья Губа | Здание мазутонасосной | 1 | 49 066,67 |
| Итого |  |  | 24 | 1 767 143,64 |

3.3.4. Начальная (максимальная) цена договора: 1 767 143 (Один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч сто сорок три) рубля 64 копейки. Указанная цена включает в себя НДС, затраты на возможные непредвиденные работы, пересмотру и увеличению не подлежит.

Источником информации о стоимости работ, являющихся предметом закупки, стала информация подрядчиков, оформленная в виде коммерческих предложений. В результате проведенной работы по изучению имеющегося рынка выполняемых работ и мониторинга цен начальная (максимальная) цена договора была сформирована методом сопоставимых рыночных цен.

3.3.5. Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 30 ноября 2016 года согласно Технического задания.

3.3.6. Место выполнения работ: работы выполняются на местах нахождения зданий и дымовых труб котельных, указанных в п.3.3.3.

3.3.7. Результаты работ: Заключения экспертизы промышленной безопасности на каждый объект, записи в паспортах объектов о проведении экспертизы промышленной безопасности зданий и дымовых труб котельных.

3.3.8. Сдача - приемка работ: Сдача Подрядчиком результатов проведения ЭПБ и их приемка Заказчиком оформляется двухсторонним Актом сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается после выполнения Подрядчиком 100% объема работ в срок, указанный в 3.3.5.

3.3.9. Условия оплаты: Расчет за выполненные по Договору работы производится в течение тридцати банковских дней с момента подписания двухстороннего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

## 4. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок, оценки, сопоставления и подведения итогов: 09.06.2016 г. в 10:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17.

## 5. Требования к Участникам закупки.

Требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации о проведении запроса котировок на право заключения договоров на выполнение  работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования  оборудования котельных, работающего под давлением, экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров и технологических трубопроводов (мазутопроводов) котельных, зданий и дымовых труб котельных (далее – Документация).

## 6. Порядок и сроки предоставления Документации.

Документация доступна с 25.05.2016 г. в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15, либо отправить запрос на электронную почту sidorovajv@mures.ru с указанием способа получения Документации.

Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме субботы, воскресенья, а также праздничных дней) с 08:30 до 16:42 (12:30-13:30 перерыв) со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу Документацию на бумажном носителе нарочно, либо, если это указано в письме обратившегося лица, направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15.

## 7. Порядок подачи заявок.

Для участия в запросе котировок Участник закупки должен своевременно подать заявку, подготовленную в порядке, указанном в Документации, в запечатанном конверте, в письменной форме, на бумажном носителе с приложением соответствующих документов по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации.

Дата и время начала приема заявок на участие в запросе котировок: 26.05.2016г. 08:30 (МСК).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок: 08.06.2016 г. 16:42 (МСК).

Участник закупки вправе подать заявку на участие на любое количество лотов по собственному выбору. При этом необходимо предоставить заявки на каждый лот отдельно.

Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку на один и тот же лот. При этом не допускается подача заявки на часть выполняемых Работ.

## 8. Разъяснение положений Документации.

Любой Участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений  Документации за подписью уполномоченного лица Участника закупки по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15, либо на электронную почту sidorovajv@mures.ru с указанием способа получения разъяснений положений Документации, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Дата и время начала приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: 26.05.2016 г. 08:30 (МСК).

Дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: 06.06.2016 г. 16:42 (МСК).

Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений отвечает на запрос в письменной форме или в форме электронного документа и размещает в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  разъяснения положений Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Разъяснения положений Документации не должны изменять ее суть.

## 9. Критерии оценки и их значимость (для всех лотов).

Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена Договора.

Цена, предложенная Участником, не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации по закупке.

# Содержание

Информационная карта	2

Содержание	8

1. Термины и определения	9

2. Общие положения	10

3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	11

3.1.	К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:	11

3.2.          Формирование заявки Участника закупки.	12

4. Порядок проведения запроса котировок	15

4.1.	Получение Документации	15

4.2.	Разъяснение положений Документации	15

4.3.	Внесение изменений в Документацию	16

4.4.	Общие требования к заявке на участие в запросе котировок.	16

4.5.	Официальный язык запроса котировок	17

4.6.	Валюта запроса котировок	17

4.7.           Сведения о цене Договора	17

4.8.          Порядок предоставления заявок	17

4.9.	Изменение и отзыв заявок	18

4.10.	Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и рассмотрение заявок	18

4.11.	Опоздавшие заявки	19

4.12.	Отбор Участников закупки и оформление окончательного решения	19

4.13.        Заключение Договора.	21

4.14.       Обеспечение	21

4.15.       Правовое регулирование	22

5. Техническое задание	22

Приложение № 1 к Документации	30

Коммерческое предложение (форма 1)	32

Техническое предложение (форма 2)	33

Анкета Участника закупки (форма 3)	35

Декларация о соответствии Участника закупки	37

Приложение № 2 к Документации	41

Приложение № 3 к Документации	43

Приложение № 4 к Документации	44

Приложение № 5 к Документации	56

# 1. Термины и определения

Заказчик – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением о закупке.

Подрядчик - Победитель, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с    п. 4.12.3. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса котировок.

Запрос котировок – конкурентный способ закупки, при котором Победителем признается Участник закупки, предложивший наиболее низкую цену, где начальная (максимальная) цена договора не превышает 10 млн. рублей.

Извещение о проведении запроса котировок – информация о запросе котировок, публикуемая в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса котировок – документация, содержащая сведения о предмете запроса котировок, об условиях участия и правилах проведения запроса котировок, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе котировок, процедурах проведения запроса котировок, правилах выбора Победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса котировок Договора. Документация о проведении запроса котировок (далее – Документация) размещается в единой информационной системе одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса котировок.

Заявка на участие в запросе котировок (также по тексту – заявка) – комплект документов, соответствующий требованиям Документации, содержащий письменное предложение Участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленным Документацией.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

Лот – определенная извещением, Документацией о закупке работа, закупаемая по одной процедуре закупки, обособленная Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции. В отношении каждого лота отдельно указываются объект закупки, начальная (максимальная) цена договора, сроки и иные условия выполнения работы. Участник закупки подает заявку на участие в процедуре закупки в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

# 2. Общие положения

## 2.1. Общие сведения о процедуре запроса котировок

Заказчик извещением о проведении запроса котировок, опубликованном в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, приглашает заинтересованных лиц, к участию в запросе котировок.

2.1.1. Технические требования к выполняемым Работам указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

Предмет, сроки и место выполнения Работ указаны в Информационной карте Документации.

2.1.2. Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

2.1.3. К этапу проведения запроса котировок допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе котировок, соответствующую требованиями Документации.

2.1.4. Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса котировок принимает Комиссия по закупке.

2.1.5. Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе котировок на любом этапе.

## 2.2.  Правовой статус запроса котировок и документов

2.2.1. Данный запрос котировок проводится в соответствии с Федеральным законом от      18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

2.2.2. Запрос котировок не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный запрос котировок не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с Победителем или иным Участником закупки.

## 2.3. Затраты на участие в запросе котировок

2.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе котировок, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса котировок, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

2.3.2. Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса котировок.

## 2.4. Отказ от проведения запроса котировок

2.4.1. Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за 3 дня до дня окончания срока подачи заявок, при этом Заказчик не несет ответственности перед Участниками закупки, направившими заявку на участие в запросе котировок. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе котировок, Заказчиком возмещению не подлежат.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе.

## 2.5. Возврат документов

Все заявки на участие, а также отдельные документы, входящие в состав заявки, направленные на участие в запросе котировок, не возвращаются, кроме отозванных Участниками закупки и опоздавших заявок, а также в случае отказа Заказчика от проведения запроса котировок путем вручения их Участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой о причине возврата) (по письменному запросу Участника закупки).

# 3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## 3.1.	К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено») к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющееся предметом закупки.

3.1.2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должен отсутствовать судебный акт о введении в отношении юридического лица или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, процедуры банкротства.

3.1.3. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.4. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

3.1.5. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц должно быть не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием Услуг, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.

3.1.6.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.7. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать о в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## 3.2. Формирование заявки Участника закупки.

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе котировок по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона.

Заявка в обязательном порядке должна содержать следующие документы:

- опись документов (приложение № 5 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 4 Приложения № 1 к Документации (форма 4 заполняется Участниками закупки, относящимися к категории субъекта малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации, официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме  Приложения № 2 к Документации;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально удостоверенную копию такой выписки.

Внимание!

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная Участником закупки в электронной форме с использованием, в том числе сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», которая содержит запись «Выписка из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа», и распечатанная на бумажном носителе, не является оригиналом или нотариально удостоверенной копией такой выписки.

для физического лица (индивидуального предпринимателя): полученную не ранее чем за шесть месяцев со дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально удостоверенную копию такой выписки.

Внимание!

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная Участником закупки в электронной форме с использованием, в том числе сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», которая содержит запись «Выписка из ЕГРИП в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа», и распечатанная на бумажном носителе, не является оригиналом или нотариально удостоверенной копией такой выписки;

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица:

- копия решения о назначении или об избрании (продлении полномочий) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки (далее для целей Документации - руководитель), заверенная уполномоченным лицом Участника закупки.

В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица (индивидуального предпринимателя): копия всех страниц паспорта гражданина, заверенная физическим лицом (индивидуальным предпринимателем).

В случае если от имени физического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации), заверенную печатью Участника закупки (при наличии) и подписанную уполномоченным лицом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии:

для юридического лица:

учредительных документов Участника закупки (Устав),

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,

свидетельства о государственной регистрации,

свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (при наличии);

для физического лица (индивидуального предпринимателя):

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,

свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,

свидетельства о внесении записи в ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года (при наличии);

- оригинал решения об одобрении крупной сделки либо копия такого решения, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки, в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки оказание услуг, являющиеся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора;

В случае, если для Участника закупки оказание услуг, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2015 год поданных в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме.

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить заверенную уполномоченным лицом Участника закупки копии направленных в электронном виде бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах  с отметкой о приеме.

Некоммерческие организации предоставляют заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии баланса и отчета о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 1 января 2016 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности.

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

- заверенная уполномоченным лицом Участника закупки копия лицензии Ростехнадзора на осуществление деятельности по проведению экспертизы технических устройств и сооружений, применяемых на опасном производственном объекте;

- заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии действующих документов специалистов, подтверждающих аттестацию в области промышленной безопасности и квалификацию по методам неразрушающего контроля;

- заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии действующих удостоверений экспертов для выполнения затребованных работ;

- заверенная уполномоченным лицом Участника закупки копия действующего свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (для лотов № 2 и № 3).

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

# 4. Порядок проведения запроса котировок

## Получение Документации

4.1.1.	Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15, либо отправить запрос на электронную почту sidorovajv@mures.ru, с указанием способа получения Документации.

4.1.2. Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме субботы, воскресенья, а также праздничных дней) с 08:30 до 16:42 (12:30-13:30 перерыв) со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу Документацию на бумажном носителе нарочно, либо, если это указано в письме обратившегося лица, направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15.

4.1.3.	Документация, размещенная в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, доступна для ознакомления. Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, чем это указано в пункте 4.1.2, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

## Разъяснение положений Документации

4.2.1.	Любой Участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений  Документации за подписью уполномоченного лица Участника закупки по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15, либо на электронную почту sidorovajv@mures.ru,  с указанием способа получения разъяснений положений Документации, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Дата и время начала приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: 26.05.2016 г. 08:30 (МСК).

Дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: 06.06.2016 г. 16:42 (МСК).

4.2.2.	Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений отвечает на запрос в письменной форме или в форме электронного документа и размещает в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  разъяснения положений Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Разъяснения положений Документации не должны изменять ее суть.

## Внесение изменений в Документацию

4.3.1. Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, Документацию, размещаются Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок срок составлял не менее чем пять дней.

4.3.3. Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе котировок до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право предоставить изменения к своей заявке в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

4.3.4. Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе котировок в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

## Общие требования к заявке на участие в запросе котировок.

4.4.1. Для целей Документации под заявкой на участие в запросе котировок понимается представляемое Участником закупки предложение на участие в запросе котировок, сделанное в письменной форме в виде документа, оформленного в соответствии с положениями Документации, с приложением полного комплекта документов, содержание которых соответствуют требованиям Документации.

4.4.2. Участник закупки вправе подать заявку на участие на любое количество лотов по собственному выбору. При этом необходимо предоставить заявки на каждый лот отдельно.

Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку на один и тот же лот. При этом не допускается подача заявки на часть выполняемых Работ.

4.4.3. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок на один Лот на участие в  запросе котировок при условии, что поданные ранее заявки этим Участником закупки не отозваны, все заявки на этот Лот на участие в запросе котировок такого Участника закупки не рассматриваются.

4.4.4. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

4.4.5. Все листы заявки на участие в запросе котировок с описью входящих в ее состав документов (Приложение № 5), а также все приложенные документы (указанные в п.3.2. Документации), нумеруются, прошиваются в том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на ней количества листов в томе, скрепленной печатью Участника закупки (при наличии) и подписью уполномоченного лица Участника закупки. Документы, входящие в заявку, должны быть сшиты таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. В случае если количество документов не позволяет сшить их в один том, документы сшиваются в несколько томов, с нумерацией томов и приложением к каждому тому описи входящих в него документов. Если заявка на участие в запросе котировок состоит из нескольких томов, каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц. Все тома заявки на участие в запросе котировок помещаются в один внешний конверт.

4.4.6. Предоставление помимо самой заявки и приложенных к ней документов, копий такой заявки и приложенных к ней документов, не требуется.

4.4.7. Заявки должны сохранять свое действие до завершения запроса котировок.

## Официальный язык запроса котировок

4.5.1. Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом котировок, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

4.5.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

## Валюта запроса котировок

4.6.1. Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

4.6.2. Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

## 4.7. Сведения о цене Договора

4.7.1. Начальная (максимальная) цена Договора составляет:

лот № 1 – 1 634 695 (Один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 00 копеек. Указанная цена включает в себя НДС, затраты на возможные непредвиденные работы, пересмотру и увеличению не подлежит;

лот № 2 – 1 000 360 (Один миллион триста шестьдесят) рублей 00 копеек. Указанная цена включает в себя НДС, затраты на возможные непредвиденные работы, пересмотру и увеличению не подлежит;

лот № 3 – 1 767 143 (Один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч сто сорок три) рубля 64 копейки. Указанная цена пересмотру и увеличению не подлежит;

Источником информации о стоимости работ, являющихся предметом закупки (по каждому лоту), стала информация подрядчиков, оформленная в виде коммерческих предложений. В результате проведенной работы по изучению имеющегося рынка выполняемых работ и мониторинга цен начальная (максимальная) цена договора была сформирована методом сопоставимых рыночных цен.

4.7.2. Порядок формирования цены.

Указанная цена включает в себя НДС, затраты на возможные непредвиденные работы.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых Работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников закупки без учета НДС (в случае, когда Участниками закупки являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

## 4.8. Порядок предоставления заявок

Участник закупки обязан подать заявку на участие в запросе котировок в период с 08:30 (МСК) 26.05.2016 г. по 16:42 (МСК) 08.06.2016 г.  в письменной форме.

Заявка с приложенными к ней документами должна быть сшита в соответствии с п.п. 4.4.5. п. 4.4. Документации и вложена в один непрозрачный конверт. При этом на конверте указывается наименование, адрес Заказчика, полное фирменное наименование Участника закупки, его почтовый адрес, наименование способа проведения закупки, предмет закупки.

Запечатанные конверты с заявками на участие в запросе котировок должны быть предоставлены Заказчику по адресу, указанному в п. 2.3. Информационной карты Документации.

Заказчик вправе требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, при подаче конверта с заявкой на участие в запросе котировок.

По требованию лица, представившего конверт с заявкой на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в запросе котировок с указанием даты и времени получения конверта.

Заказчик регистрирует поступившие конверты с заявками на участие в запросе котировок в Журнале регистрации конвертов с заявками.

## Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе котировок в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

4.9.2. Для изменения заявки участник закупки, подавший заявку, имеет право предоставить изменения к своей заявке без ее отзыва.

Изменения предоставляются, так же как и заявка на бумажном носителе, в запечатанном конверте, в соответствии с п.п. 4.4.4.-4.4.7. п. 4.4. Документации с официальным письмом Участника закупки, в котором прописывается причина внесения изменений в заявку и перечень документов, в которые вносятся изменения. При этом на конверте указывается:

- наименование, адрес Заказчика,

- полное фирменное наименование Участника закупки, его почтовый адрес,

- Изменения к …(наименование закупки и дата подачи заявки).

Запечатанный конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок должен быть предоставлен Заказчику по адресу, указанному в п. 2.3. Информационной карты Документации.

Заказчик вправе требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, при подаче конверта с изменениями к заявке на участие в запросе котировок.

По требованию лица, представившего конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении данного конверта с указанием даты и времени получения конверта.

Заказчик регистрирует поступивший конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок в журнале регистрации конвертов с заявками с указанием, что это изменения заявки.

Комиссия по закупке рассматривает такую заявку Участника закупки с учетом изменений.

4.9.3. Для отзыва заявки Участник закупки, подавший заявку, предоставляет Заказчику уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное уполномоченным лицом Участника закупки. В случае если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем Участника закупки, к уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или нотариально удостоверенная копия), подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование способа проведения закупки, по которой отзывается данная заявка, наименование и почтовый адрес Участника закупки, отзывающего заявку, способ возврата заявки (в случае такой необходимости).

4.9.4. 	Предоставление отзыва заявок, их прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному п. 4.8 Документации.

4.9.5.	 В случае неисполнения требований вышеуказанных пунктов Комиссия по закупке вправе считать, что отзыв заявки не подан, и рассматривать заявку и документы Участника закупки, поступившие ранее.

## Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и рассмотрение заявок

4.10.1. Процедура публичного вскрытия заявок на бумажном носителе по данному способу проведения закупки - запросу котировок, не предусматривается.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Комиссия по закупке с письменного согласия Участника закупки также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке имеет право отклонить заявку в случае:

а) непредставления документов, установленных Документацией либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе котировок, оформляются протоколом.

4.10.3. Комиссия по закупке не рассматривает отозванные в установленном порядке заявки на участие в запросе котировок.

## Опоздавшие заявки

Заявка на участие в запросе котировок, поступившая после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, не принимается Заказчиком. Данная заявка регистрируется в журнале регистрации конвертов с заявками с пометкой «Опоздавшая», вскрывается (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)) и возвращается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения, путем вручения Участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой об отказе в приеме).

Участник закупки при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок и признана опоздавшей.

## Отбор Участников закупки и оформление окончательного решения

4.12.1. Оценка заявок. Общие положения

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика. Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена Договора.

Цена, предложенная Участником, не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации по закупке.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношение выполняемых Работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников закупки без учета НДС (в случае, когда Участниками закупки являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

4.12.2. Оформление окончательного решения Комиссии по закупке.

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, оценивает и сопоставляет заявки и подводит итоги.

Оценка заявок и определение Победителя будет осуществляться раздельно и независимо по каждому из лотов.

Победителем запроса котировок (далее по тексту – Победитель) признается Участник закупки, соответствующий требованиям Документации и предложивший самую низкую цену договора. Заявке такого Участника закупки присваивается наименьший порядковый номер итогового места. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая поступила ранее. В случае внесения изменений в заявку в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации дата регистрации заявки определяется по дате регистрации первоначальной заявки.

Результаты вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения (по каждому из лотов) о существенных условиях Договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене Договора, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе котировок и о признании его Участником запроса котировок или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе котировок с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и /или которым не соответствует заявка на участие в запросе котировок этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя, сведения о Победителе в проведении запроса котировок, об Участнике запроса котировок, предложившем в заявке цену такую же, как и Победитель, или об Участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных Победителем в проведении запроса котировок условий. Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке, не позднее дня, следующего после дня вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.3. В случае если по запросу котировок не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса котировок его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса котировок требованиям Документации, с таким Участником запроса котировок Заказчик вправе (но не обязан) заключить Договор. Указанный договор будет считаться заключенным по результатам проведения запроса котировок. Решение Заказчика принимается представителем Заказчика и отражается в протоколе.

Данное положение применяется по каждому лоту.

## 4.13. Заключение Договора.

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. Участник запроса котировок, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.3, обязан заключить Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе Комиссии по закупке.

4.13.3. Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, заключается между Заказчиком и Участником запроса котировок (согласно п. 4.13.2.) в срок не позднее 10 дней со дня подписания протокола. Заказчик представляет в адрес Участника запроса котировок (согласно п. 4.13.2.) заполненный, подписанный со своей стороны и скрепленный печатью (при наличии) Договор в двух экземплярах в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания протокола.

Участник запроса котировок (согласно п. 4.13.2.) возвращает заполненный, подписанный со своей стороны и скрепленный печатью (при наличии) Договор в срок не позднее 10 дней со дня подписания протокола.

4.13.4. В случае, если Участник запроса котировок (согласно п. 4.13.2.), обязанный заключить Договор, не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в пункте 4.13.3. Документации, подписанный им Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, такой Участник запроса котировок признается Заказчиком уклонившимся от заключения Договора.

4.13.5. В случае если Участник запроса котировок, обязанный заключить Договор, признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса котировок, заявке которого присвоен следующий порядковый номер. В течение 5 календарных дней с момента получения от Заказчика уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора и Договора в двух экземплярах такой Участник запроса котировок представляет в адрес Заказчика заполненный, подписанный со своей стороны и скрепленный печатью (при наличии) Договор, содержащий существенные условия, указанные в п. 4.13.2. Документации. В случае, если Победитель и Участники запроса котировок, обязанные заключить договор, признаны уклонившимися от заключения договора, закупка признается несостоявшейся.

4.13.6. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.7. Документации.

4.13.7. При заключении договора в сроки, указанные в п. 4.13.3. Документации, между Заказчиком и Победителем по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных условий договора. Все изменения договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса котировок уклонившимся от заключения договора.

## 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок.

## 4.15. Правовое регулирование

4.15.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.15.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса котировок, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.15.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

- 5. Техническое задание

5.1.  Лот № 1. Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) и техническое освидетельствование (ТО) оборудования котельных, работающего под давлением.

5.1.1. Наименование Организации:

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт».

5.1.2. Наименование оборудования, место выполнения и вид работ:

| № п/п/ | Место установки | Техническое устройство | Вид работ | Характеристика | Дата ЭПБ, ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | ЭПБ | 4 | 7 |
|  | кот. п. Шонгуй | Е-1,0-0,9Р-3 | ЭПБ | - | 23.06.16 |
|  | кот. г. Гаджиево | ДЕ-25/14ГМ | ЭПБ | - | 23.06.16 |
|  | кот. № 1 г. Кандалакша | ПТВМ-30М | ЭПБ | - | 23.06.16 |
|  | кот. «Северная» | ДКВР-25/13Р | ЭПБ | - | 23.06.16 |
|  | кот. п. Ревда | ПСВ-200-7-15 | ЭПБ | - | 23.06.16 |
|  | кот. № 21 г. Кандалакша | ДКВР-20/13 | ЭПБ | - | 23.06.16 |
|  | кот. п. Оленегорск-8 | ДЕ-10/14ГМ | ЭПБ | - | 20.06.16 |
|  | кот. «Северная» | ПТВМ-30 | ЭПБ | - | 20.06.16 |
|  | кот. «Северная» | ПСВ-315-14/23 | ЭПБ | - | 20.06.16 |
|  | кот. п. Мурмаши | ДКВР-6,5/13 | ЭПБ | - | 20.06.16 |
|  | кот. п. Ревда | ДЕ-25/14ГМ | ЭПБ | - | 20.06.16 |
|  | кот. п. Оленегорск-8 | ДЕ-25/14ГМ-0 | ЭПБ | - | 20.06.16 |
|  | кот. п. Никель | ДКВР-10/13 | ЭПБ | - | 20.06.16 |
|  | кот. «Северная» | ПТВМ-30 | ЭПБ | - | 15.06.16 |
|  | кот. п. Никель | ДКВР-6,5/13 | ЭПБ | - | 16.06.16 |
|  | кот. п. Никель | ДКВР-6,5/13 | ЭПБ | - | 16.06.16 |
|  | кот. п. Никель | ДКВР-10/13 | ЭПБ | - | 16.06.16 |
|  | кот. п. Никель | КВГМ-50 | ЭПБ | - | 16.06.16 |
|  | кот. № 1 г. Кандалакша | Т/сеть | ЭПБ | Ø 150-400 мм, L – 530 м | 22.06.16 |
|  | кот. п. Белое Море | Паропровод | ТО | Ø200мм, L – 18 м | 22.06.16 |
|  | кот. п. Белое Море | Паропровод | ТО | Ø200мм, L – 19 м | 22.06.16 |
|  | кот. н.п. Енский | ДКВР-6,5/13ГМ | ЭПБ | - | 22.06.16 |
|  | кот. г. Кола | КВГМ-10 | ЭПБ | - | 06.07.16 |
|  | кот. п. Ревда | ДКВР-20/13 | ЭПБ | - | 12.07.16 |
|  | кот. «Роста» | ПМ-40-30 | ЭПБ | - | 18.07.16 |
|  | кот. «Роста» | ПМ-40-30 | ЭПБ | - | 18.07.16 |
|  | кот. № 21 г. Кандалакша | Т/сеть | ЭПБ | Ø200-500 мм, L – 150 м | 27.07.16 |
|  | кот. № 15 п. Умба | Т/сеть | ЭПБ | Ø125-200 мм, L – 141 м | 27.07.16 |
|  | кот. № 15 п. Умба | ДКВР-4/13-10р | ЭПБ | - | 27.07.16 |
|  | кот. участка № 5 | Паропровод | ЭПБ | Ø150-300 мм, L – 143 м | 04.08.16 |
|  | кот. участка № 5 | Паропровод | ЭПБ | Ø100-350 мм, L – 167 м | 04.08.16 |
|  | кот. «Северная» | ГМ 50/14/250 | ЭПБ | - | 12.08.16 |
|  | кот. г. Кола | КВГМ-10 | ЭПБ | - | 17.08.16 |
|  | кот. «Роста» | ГМ 50/14/250 | ЭПБ | - | 25.08.16 |
|  | кот. «Северная» | ГМ 50/14/250 | ЭПБ | - | 07.09.16 |
|  | кот. п. Белое Море | ДКВР-10/13 | ТО | - | 07.09.16 |
|  | кот. г. Снежногорск | КПЖ-2,5-0,8М | ЭПБ | - | 19.09.16 |
|  | кот. г. Снежногорск | КПЖ-2,5-0,8М | ЭПБ | - | 19.09.16 |
|  | кот. г. Снежногорск | ПТВМ-30М | ЭПБ | - | 22.09.16 |
|  | кот. «Северная» | ДКВР-25/13Р | ЭПБ | - | 12.10.16 |
|  | кот. участка № 5 | К-50-40/14 | ЭПБ | - | 20.10.16 |
|  | кот. «Северная» | ПТВМ-30 | ЭПБ | - | 08.11.16 |
|  | кот. п. Абрам-Мыс | ДКВР-10/13 | ЭПБ | - | 15.11.16 |
|  | кот. участка № 5 | ПСВ-63-7-15 | ЭПБ | - | 18.11.16 |
|  | 1 район | Т/сеть | ЭПБ | Ø 65-500 мм, L – 5726 м | 18.11.16 |
|  | 2 район | Т/сеть | ЭПБ | Ø 40-800 мм, L – 48862 м | 18.11.16 |
|  | 4 район | Т/сеть | ЭПБ | Ø 50-300 мм, L – 42897 м | 18.11.16 |
|  | 5 район | Т/сеть | ЭПБ | Ø 50-400 мм, L – 49123 м | 18.11.16 |
|  | г. Кола | Т/сеть | ЭПБ | Ø 32-400 мм, L – 6675 м | 18.11.16 |
|  | п. Молочный | Т/сеть | ЭПБ | Ø 80-300 мм, L – 6116 м | 18.11.16 |
|  | п. Кильдинстрой | Т/сеть | ЭПБ | Ø 150-250 мм, L – 1365 м | 18.11.16 |
|  | п. Ревда | Т/сеть | ЭПБ | Ø 200-800 мм, L – 2016 м | 18.11.16 |
|  | п. Оленегорск-8 | Т/сеть | ЭПБ | Ø 32-400 мм, L – 2570 м | 18.11.16 |
|  | кот. г. Снежногорск | ПТВМ-30М | ЭПБ | - | 22.11.16 |
|  | кот. п. Молочный | ДКВР-6,5/13 | ЭПБ | - | 06.12.16 |
|  | кот. п. Шонгуй | Е-1,0-0,9М-3 | ЭПБ | - | 08.12.16 |

5.1.3. Основание для выполнения работ:

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5.1.4. Цель выполнения работ:

- получение от Подрядчика обоснованного заключения ЭПБ по полученному от Заказчика отчету технического диагностирования оборудования, работающего под давлением;

- запись эксперта Подрядчика о проведенных ЭПБ или ТО в паспорте оборудования, работающего под давлением.

5.1.5. Содержание работ:

- ознакомление и анализ эксплуатационно - технической  документации (полный отчёт, результаты инструментальных замеров, фотоматериалы выполняются силами аттестованной лабораторией неразрушающего контроля организацией Заказчика);

- установление возможности (срока) и условий эксплуатации с выдачей соответствующего заключения.

- оформление заключения экспертизы промышленной безопасности по данным Заказчика;

- проведение ТО оборудования, работающего под давлением.

5.1.6. Требование к  Подрядчику:

Экспертная организация, проводящая ЭПБ и ТО оборудования под давлением согласно п.5.1.2 Технического задания должна:

- иметь методики, технические регламенты, а также другие нормативно - технические и методические документы, требование которых обязательно при проведении данной работы;

- иметь специалистов по визуальному, измерительному и другим видам неразрушающего контроля;

- иметь в штате организации обученных и аттестованных специалистов в качестве экспертов Системы ЭПБ оборудования под давлением.

5.1.7. Требования к выполнению работ:

Работы  должны  быть выполнены в соответствии с требованиями:

- "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" (Приказ Ростехнадзора № 538 от 14.11.2013).

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» (Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 N 92);

- ПБ-03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (Постановление Госгортехнадзора России N 3 от 23.01.2002);

- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) от 01.04.1997 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ» (Приказ Минэнерго № 229 от 19.06.2003);

- РД 153-34.0-03.301-00 от 09.03.2000 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

5.1.8. Сроки выполнения всех работ по настоящему техническому заданию июнь – декабрь 2016 г.

5.1.9. Требования к сдаче-приемке работ:

5.1.9.1. Сдача - приёмка выполненной работы осуществляется в соответствии со сроками, установленными настоящим Техническим заданием.

5.1.9.2. Заключение экспертизы промышленной безопасности ЭПБ должно быть согласовано с Главным инженером АО «МЭС».

5.1.9.3. Приемка выполненной работы осуществляется по факту передачи Заказчику заключения ЭПБ и записи в паспорте оборудования о проведенном ЭПБ или ТО.

5.1.10. Документация, предъявляемая Заказчику:

5.1.10.1. Акты сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.10.2. Заключение ЭПБ оборудования котельных, работающего под давлением в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

5.2.  Лот № 2. Экспертиза промышленной безопасности мазутных резервуаров и технологических трубопроводов (мазутопроводов) котельных.

5.2.1. Наименование Организации:

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт».

5.2.2. Наименование оборудования, место производства работы:

| № п/п/ | Место установки | Техническое устройство | Характеристика | Дата ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | кот. п. Никель | Мазутный резервуарМР-2 | РВС, V-5000 м3 | 24.06.16 |
|  | кот. п. Никель | Мазутопровод № 1 | Ø28-114 мм, L – 845 м | 24.06.16 |
|  | кот. п. Никель | Мазутопровод № 2 | Ø133-219 мм, L – 1035 м | 24.06.16 |
|  | кот. н.п. Енский | Мазутопровод | Ø57-159 мм, L – 657 м | 30.06.16 |
|  | кот. № 15 п. Умба | Мазутный резервуарМР-1 | РВС, V-1000 м3 | 28.06.16 |
|  | кот. № 21 г. Кандалакша | Мазутный резервуарМР-2 | РВС, V-1000 м3 | 28.06.16 |
|  | кот. г.Снежногорск | Мазутопровод | Ø57-89 мм, L – 280 м | 29.06.16 |
|  | кот. г. Кола | Мазутопровод | Ø57-133 мм, L – 343 м | 17.06.16 |
|  | кот. п. Ревда | Мазутопровод | Ø57-159 мм, L – 684 м | 16.06.16 |
|  | кот. г. Снежногорск | Мазутный резервуарМР-1 | РВС, V-1000 м3 | 29.06.16 |
|  | кот. г. Снежногорск | Мазутный резервуарМР-2 | РВС, V-1000 м3 | 29.06.16 |
|  | кот. № 1 г. Кандалакша | Мазутный резервуарПЕ-1 | ж/б, V-320 м3 | 01.07.16 |
|  | кот. № 1 г. Кандалакша | Мазутный резервуарМР-1 | РВС, V-2000 м3 | 01.07.16 |
|  | кот. № 21 г. Кандалакша | Мазутный резервуарМР-3 | РВС, V-1000 м3 | 20.07.16 |
|  | кот. № 15п. Умба | Мазутный резервуарМР-2 | РВС, V-1000 м3 | 25.07.16 |
|  | кот. участка № 5 | Мазутный резервуарПЕ-1 | ж/б, V-100 м3 | 11.08.16 |
|  | кот. г. Гаджиево | Мазутный резервуарМР-1 | РГС, V-100 м3 | 11.08.16 |
|  | кот. г. Гаджиево | Мазутный резервуарМР-2 | РГС, V-100 м3 | 11.08.16 |
|  | кот. г. Гаджиево | Мазутный резервуар МР-6 | ж/б, V-5000 м3 | 08.09.16 |
|  | кот. «Северная» | Мазутный резервуар МР-1 | ж/б, V-3000 м3 | 08.09.16 |
|  | кот. «Северная» | Мазутный резервуар МР-2 | ж/б, V-3000 м3 | 14.09.16 |

Опасные производственные объекты, на которых эксплуатируются мазутные резервуары и мазутопроводы, зарегистрированы в органах Ростехнадзора, как склады ГСМ и имеют III (третий класс опасности). Доступ к мазутопроводам и резервуарам (снятие изоляционного покрытия), будет обеспечен силами АО «МЭС».

5.2.3. Основание для проведения работы:

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5.2.4. Цель проведения работы:

-получение от Подрядчика обоснованного заключения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) по результатам полного технического обследования объектов, содержащие  выводы и рекомендации;

- запись эксперта Подрядчика о проведенной ЭПБ в паспорте оборудования.

5.2.5. Содержание работы.

- ознакомление и анализ эксплуатационно - технической  документации;

- анализ конструктивных особенностей резервуаров и условий эксплуатации;

- составление программы полного технического обследования;

- визуальный осмотр всех конструкций с внутренней и  наружной стороны;

- измерение толщины поясов стенки, кровли, днища, окрайки, УЗД сварных швов и замеры твердости;

- геометрические измерения изменений размеров и  форм элементов  резервуара от проектной (от требований нормативно-технической документации), нивелирование днища;

- определение необходимости оценки механических свойств материала и его структуры (методами неразрушающего контроля);

- проверка состояния основания и отмостки;

- оценка остаточного ресурса работы металла;

- оформление заключения (отчета) по результатам полного технического обследования;

- установление возможности (срока) и условий эксплуатации с выдачей соответствующего заключения.

- оформление заключения ЭПБ;

5.2.6. Требование к  Исполнителю:

Экспертная организация, проводящая экспертизу промышленной безопасности мазутных резервуаров и технологических трубопроводов (мазутопроводов) котельных согласно п.5.2.2 Технического задания должна:

- иметь специалистов по визуальному, измерительному и другим видам неразрушающего контроля;

- иметь методики, технические регламенты, а также другие нормативно- технические и методические документы, требование которых обязательно при проведении данной работы;

- иметь действующее свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля действие;

- иметь в штате организации обученных и аттестованных специалистов  в качестве экспертов Системы ЭПБ резервуаров для хранения взрывопожароопасных и химически опасных веществ.

- иметь поверенные измерительные приборы, которые планируется применять при выполнении работ по экспертному обследованию.

- обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец. обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

5.2.7. Требования к выполнению работы:

Работа  должна  быть выполнена в соответствии с требованиями:

- "Правил проведения экспертизы промышленной безопасности" (Приказ Ростехнадзора № 538 от 14.11.2013);

- РД 08-95-95 «Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов» (Постановление Госгортехнадзора России от 25.07.1995 N 38);

- Правил технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» (Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 N 92);

- ПБ-03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (Постановление Госгортехнадзора России N 3 от 23.01.2002);

- РД 34.23.601-96 от 15.07.1995 «Рекомендации по ремонту и безопасной эксплуатации металлических и железобетонных резервуаров для хранения мазута»;

- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) от 01.04.1997 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ» (Приказ Минэнерго № 229 от 19.06.2003);

- РД 153-34.0-03.301-00 от 09.03.2000 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

5.2.8. Сроки выполнения всей работы по настоящему техническому заданию июнь – сентябрь 2016 г.

5.2.9. Требования к сдаче-приемке работы:

5.2.9.1. Сдача - приёмка выполненной работы осуществляется в соответствии со сроками, установленными настоящим Техническим заданием.

5.2.9.2. Заключение ЭПБ должно быть согласовано с Главным инженером АО «МЭС».

5.2.9.3. Приемка выполненной работы осуществляется по факту передачи Заказчику заключения ЭПБ и записи в паспорте оборудования о проведенном ЭПБ.

5.2.9.4. Недостатки выполненной работы, обнаруженные в ходе приёмки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.

5.2.10. Документация, предъявляемая Заказчику:

5.2.10.1. Акты выполненной работы установленной формы.

5.2.10.2. Заключение ЭПБ на мазутный резервуар или технологический трубопровод (мазутопровод) котельных в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

5.3.  Лот № 3. Экспертиза промышленной безопасности зданий и дымовых труб котельных.

5.3.1. Наименование Организации:

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт».

5.3.2. Наименование зданий и дымовых труб котельных, место производства работы:

| № п/п/ | Место установки | Наименование объекта | Характеристика объекта (этажность, материал, габариты) | Дата ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | п. Оленегорск-8 | Здание мазутонасосной № 1 | 2 этажное, кирпич, 31х13х7м | 23.06.16 |
|  | п. Оленегорск-8 | Здание мазутонасосной № 2 | 1 этажное, кирпич, 12х9х4м | 23.06.16 |
|  | п. Ревда | Здание мазутонасосной | 1 этажное, кирпич, 13х7х5м + 9х5х3м | 23.06.16 |
|  | кот. п. Никель | Здание мазутонасосной № 1 | 1 этажное, кирпич, S-240 м2h-6 м + S-60 м2h-3м | 30.06.16 |
|  | кот. п. Никель | Здание мазутонасосной № 2 | 1 этажное, кирпич, S-297 м2h-5 м | 30.06.16 |
|  | кот. п. Енский | Здание мазутонасосной | 1 этажное, кирпич, 12х6х4м | 28.06.16 |
|  | кот. «Северная» | Здание мазутонасосной с пристройкой | 2 этажное, кирпич, 31х13х7м + 12х8х4м Пристройка 1 этажная, «Сайдинг», 10х8х4м | 17.06.16 |
|  | кот. «Роста» | Здание мазутонасосной | 1 этажное, кирпич, 38х7х6м + 9х8х4м | 17.06.16 |
|  | кот. г. Кола | Здание мазутонасосной | 1 этажное, кирпич, 13х7х4м | 24.06.16 |
|  | кот. г. Гаджиево | Здание мазутонасосной | 1 этажное, кирпич, 37х10х7м + 25х3х7м | 24.06.16 |
|  | кот. п. Молочный | Здание мазутонасосной | 1 этажное, кирпич, 13х6х4м | 24.06.16 |
|  | кот. № 21 г. Кандалакша | Дымовая труба | кирпичная, Н-55,5 м | 23.06.16 |
|  | кот. н.п. Енский | Дымовая труба | кирпичная, Н-57,5 м | 12.07.16 |
|  | кот. п. Белое Море | Здание котельной | 1 этажное,ж/б, V-8610 м³ | 20.07.16 |
|  | кот. п. Белое Море | Здание мазутонасосной № 1 | 1 этажное,кирпич, V-457м³ | 20.07.16 |
|  | кот. п. Белое Море | Здание мазутонасосной № 2 | 1 этажное,кирпич, V-185м³ | 20.07.16 |
|  | кот. с. Ловозеро | Дымовая труба | кирпичная, Н-45 м | 17.08.16 |
|  | кот. ж/с Лопарская | Дымовая труба | металлическая, Н-21 м | 19.08.16 |
|  | п. Абрам-Мыс | Дымовая труба | металлическая, Н-28 м | 02.09.16 |
|  | кот. № 1 г. Кандалакша | Дымовая труба | ж/б, Н-90 м | 14.09.16 |
|  | кот. № 18 п. Умба | Дымовая труба | металлическая, Н-43 м | 21.09.16 |
|  | кот. п. Никель | Здание котельной | 1 этажное, кирпич, 118х24-31х10-18м | 17.10.16 |
|  | кот. г. Снежногорск | Здание мазутонасосной с пристройкой | 1 этажное, кирпич, 17х6х5м Пристройка 1 этажная, «Сайдинг», 7х6х4м | 16.11.16 |
|  | кот. п. Оленья Губа | Здание мазутонасосной | 1 этажное, кирпич, 12х9х6м | 16.11.16 |

5.3.3. Основание для проведения работы:

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5.3.4. Цель проведения работы:

- получение от Подрядчика обоснованного заключения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) по результатам полного технического обследования объектов, содержащие  выводы и рекомендации;

- запись эксперта Подрядчика о проведенной ЭПБ в паспорте оборудования.

5.3.5. Содержание работы:

- ознакомление с имеющейся документацией на здания и дымовые трубы котельных;

- анализ конструктивных особенностей зданий и дымовых труб котельных и условий эксплуатации;

- визуальный осмотр всех конструкций с внутренней и  наружной стороны;

- осмотр и выявление видимых дефектов и повреждений;

- выполнение фотофиксации выявленных дефектов;

- проведение инструментальных испытаний с целью определения прочности конструкций

- проведение поверочных расчетов наиболее нагруженных конструкций зданий и дымовых труб котельных.

- составление заключения с выводами о техническом состоянии здания или дымовой трубы котельных и  рекомендациями о дальнейших работах - усиление, ремонт.

- установление возможности (срока) и условий эксплуатации с выдачей соответствующего заключения.

- оформление заключения (отчета) по результатам полного технического обследования;

- оформление заключения ЭПБ;

5.3.6. Требование к  Исполнителю:

Экспертная организация, проводящая техническое обследование зданий и дымовых труб котельных согласно п.5.3.2 Технического задания должна:

- иметь специалистов по визуальному, измерительному и другим видам неразрушающего контроля;

- иметь методики, технические регламенты, а также другие нормативно- технические и методические документы, требование которых обязательно при проведении данной услуги;

- иметь действующее свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля;

- иметь в штате организации аттестованных специалистов  в качестве экспертов Системы ЭПБ зданий и сооружений;

- иметь поверенные измерительные приборы, которые планируется применять при выполнении работ по техническому обследованию;

- обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

5.3.7. Требования к выполнению работы:

Работа должна  быть выполнена в соответствии с требованиями:

- "Правил проведения экспертизы промышленной безопасности" (Приказ Ростехнадзора № 538 от 14.11.2013);

- РД.22-01.97 от 11.12.1997 "Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями).

- РД 03-610-03 "Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб" (Постановление Госгортехнадзора России N 95 от 18.06.2003);

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» (Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 N 92);

СО 34.04.181-2003 от 25.12.2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

5.3.8. Сроки выполнения всей работы по настоящему техническому заданию июнь – ноябрь 2016 г.

5.3.9. Требования к сдаче-приемке работы:

5.3.9.1. Сдача - приёмка выполненной работы осуществляется в соответствии со сроками, установленными настоящим Техническим заданием.

5.3.9.2. Заключение ЭПБ должно быть согласовано с Главным инженером АО «МЭС».

5.3.9.3. Приемка выполненной работы осуществляется по факту передачи Заказчику заключения ЭПБ и записи в паспорте оборудования о проведенном ЭПБ.

5.3.9.4. Недостатки выполненной работы, обнаруженные в ходе приёмки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.

5.3.10. Документация, предъявляемая Заказчику:

5.3.10.1. Акты выполненной работы установленной формы.

5.3.10.2. Заключение ЭПБ на здания и дымовые трубы котельных в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

# Приложение № 1 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договоров на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования оборудования котельных, работающего под давлением, экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров и технологических трубопроводов (мазутопроводов) котельных, зданий и дымовых труб котельных |
| --- | --- |

Письмо о подаче оферты

Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, опубликованное в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении запроса котировок на право заключения договоров на выполнение  работ по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) и технического освидетельствования (ТО) оборудования котельных, работающего под давлением, экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров и технологических трубопроводов (мазутопроводов) котельных, зданий и дымовых труб котельных, и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника закупки)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе котировок на Лот № ______ (указать номер лота) и предлагает заключить Договор ______________________________________________________

(предмет Договора)

на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | ___________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| итого с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «__»___________201_ года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- Техническое предложение (форма 2) – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Декларация (форма 4) (по необходимости) – на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) – на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник закупки должен указать стоимость Услуг цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации по закупке.

4.Участник закупки должен указать срок действия Предложения на участие в запросе котировок.

5.Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника закупки.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью (при наличии).

- Коммерческое предложение (форма 1)

Форма коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

Лот № ____(указать номер Лота)

Таблица. Расчет стоимости выполняемых Работ

| № п.п. | Объект проведения экспертизы |  | Кол-во, ед | Стоимость экспертизы, в том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Место установки | Техническое устройство |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | кот. п. Шонгуй | Е-1,0-0,9Р-3 | 1 |  |
|  | кот. п. Шонгуй | Е-1,0-0,9М-3 | 1 |  |
|  | ……… | …….. | ….. |  |
|  | ……… | …….. | ….. |  |
|  | ……… | …….. | ….. |  |
|  | ……… | …….. | ….. |  |
|  | ……… | …….. | ….. |  |
| Итого |  |  | 56* |  |

*На примере для Лота № 1

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В таблице приводится расчет стоимости выполняемых Работ на основании данных п.3.1.3., 3.2.3., 3.3.3 Информационной карты Документации. В цену входят все транспортные и дополнительные расходы, акцизы и другие налоги.

## Техническое предложение (форма 2)

Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса котировок на право заключения договоров на выполнение  работ по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) и технического освидетельствования (ТО) оборудования котельных, работающего под давлением, экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров и технологических трубопроводов (мазутопроводов) котельных, зданий и дымовых труб котельных (далее – Документация) и принимая установленные в ней требования и условия запроса котировок по лоту №_____ (указать номер Лота), обязуемся выполнить Работы в соответствии с соблюдением всех требований технического задания (Раздел № 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 4 к Документации).

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Согласно п. 5.1. (для Лота № 2 указывается - 5.2, для Лота № 3 указывается- 5.3) Технического задания | Указывается конкретное описание соответствующих характеристик выполняемых Работ |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В техническом предложении описываются все позиции таблицы коммерческого предложения.

- В колонке «Требования Заказчика» указывается предложение участника, приводятся все требования к позиции, указанные в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

- В колонке «Предложение Участника закупки» указывается конкретное описание выполнения Работ, которое должно соответствовать разделу 5 Документации.

## Анкета Участника закупки (форма 3)

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки (заполняется Участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

- Декларация о соответствии Участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства (форма 4)

Форма декларации о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Декларация

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что ______________________________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам ____________________________________________________________

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): ____________________________________

__________________________________________________________________________________.

2. ИНН/КПП: __________________________________________________________________.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: ______________________________________________________________________.

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации) __________________________________________________________________________________.

(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов | не более 25 |  |  |
| 2. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов | не более 49 |  |  |
| 3. | Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов | не более 49 |  |  |
| 4. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за каждый год) |
|  |  | до 15 - микропредприятие |  |  |
| 5. | Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за каждый год) |
|  |  | 120 в год - микропредприятие |  |  |
| 6. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКДП/ОКПД2 |  |  |  |
| 7. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКДП/ОКПД2 |  |  |  |
| 8 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 9. | Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства | да (нет) (при наличии - наименование заказчика - держателя реестра участников программ партнерства) |  |  |
| 10. | Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма) |  |  |
| 11. | Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции | да (нет) |  |  |
| 12. | Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково») |  |  |  |
| 13. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 14. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки заполняет Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства только в случае, если относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

3. Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

4. Пункты 1 - 7 являются обязательными для заполнения.

# Приложение № 2 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договоров на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования оборудования котельных, работающего под давлением, экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров и технологических трубопроводов (мазутопроводов) котельных, зданий и дымовых труб котельных |
| --- | --- |

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены в  п. 3.1. Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора __________________

с целью участия в__________________________________ (указать способ и предмет закупки), лот №______ (указать номер лота), извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора __________________, а именно:

1. ____________ (указать наименование Участника закупки) не находится под юрисдикцией Турецкой Республики, не контролируется гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики;

2. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствует судебный акт о введении в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) процедуры банкротства;

3. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке;

4. у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5. у ____________ (указать ФИО Участника закупки - физического лица либо ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применены наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием Услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. между _______________ (указать наименование Участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7.	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

8.	сведения____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 201_ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 3 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договоров на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования оборудования котельных, работающего под давлением, экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров и технологических трубопроводов (мазутопроводов) котельных, зданий и дымовых труб котельных |
| --- | --- |

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №______

Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск,

две тысячи ____________________ год, _________________

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________» в лице должность Руководителя, действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе котировок на право заключения договора _________________________.

В целях выполнения данного поручения ФИО уполномоченного лица уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе котировок, заключать от имени Участника закупки  «________________» договоры на оказание Услуг, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица ___________________ удостоверяю.

Доверенность действительна по «_____» ____________ 201_ года

Должность Руководителя __________________________________ М.П.

# Приложение № 4 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договоров на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования оборудования котельных, работающего под давлением, экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров и технологических трубопроводов (мазутопроводов) котельных, зданий и дымовых труб котельных |
| --- | --- |

Договор    №

г. Мурманск                                                                                                     «___ » ________  2016 г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Филиппова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и _____________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ___________________действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнить  работы по проведению _________________________________________________________ (далее по тексту – объекты) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и сдать результат заказчику, который обязуется принять и оплатить данные работы по Договору.

Результатом работ по Договору являются _________________________________________.

1.2. Договор заключён в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,                     Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании _________________ №___ от __.__.20__.

1.3. Общее количество работ (экспертиз промышленной безопасности (ЭПБ) (для 1 лота - экспертиз промышленной безопасности (ЭПБ) и технических освидетельствований (ТО)): ___________.

1.4. Место выполнения работ: работы выполняются на местах установки (или нахождения) объектов, указанных в п.2. технического задания (Приложение №1 к Договору).

1.5. Право «Подрядчика» на выполнение работ, указанных в п. 1.1, подтверждается Лицензией № ________________, выданной Ростехнадзором.

1.6. Особые условия (при необходимости):

2. Стоимость работ и условия платежа

2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по Договору, определяется согласованной сметой (Приложение № 2 к Договору) и составляет: ________ (___________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (в случае, если «Подрядчик» не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается).

2.2. Расчет за выполненные по Договору работы производится в течение тридцати банковских дней с момента подписания двухстороннего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.3. Стоимость работ установлена на весь срок действия Договора, включает в себя затраты на возможные непредвиденные работы, пересмотру и увеличению не подлежит.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, сдать работы «Заказчику».

3.1.2. Предоставить «Заказчику» на согласование Программы обследования объектов не позднее 5-ти рабочих дней с момента подписания Договора.

3.1.3. Выдать «Заказчику» заключения ЭПБ на каждый объект, оформить результаты ЭПБ (для 1 лота - ЭПБ и ТО) записью в паспортах объектов.

3.1.4. Принять все необходимые меры по обеспечению сохранности переданного ему «Заказчиком»  имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.

3.1.5. По первому требованию представителя «Заказчика» представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ.

3.1.6. При выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутреннего режима, установленного «Заказчиком», техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение.

3.2. «Подрядчик» вправе:

3.2.1. Требовать от «Заказчика» предоставления комплекта эксплуатационно-технической документации в срок, необходимый для начала работ.

3.3. «Заказчик» обязан:

3.3.1. Принять выполненные работы по договору в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

3.3.2. Оплатить работы по цене, указанной в п.2.1. настоящего Договора в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.3.3. «Заказчик», по заявке «Подрядчика», оформляет необходимые документы для допуска на свою территорию персонала «Подрядчика», ввоза-вывоза оборудования, инструмента и спецодежды, необходимых при производстве работ по Договору.

3.3.4. В течение срока действия настоящего Договора своевременно предоставлять по запросам «Подрядчика» достоверную и полную информацию, в объемах и в сроки, необходимые для выполнения «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему Договору.

2.3.5. При невозможности своевременного предоставления документов, отсутствии или занятости персонала, обеспечивающего проведение «Подрядчиком» работ, предварительно письменно согласованных по срокам, Заказчик обязан заранее письменно известить «Подрядчика» о приостановлении работ с указанием причины простоя в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств. Сроки выполнения работ переносятся на величину длительности этого простоя.

3.4. «Заказчик» вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

3.4.2. Давать в письменной форме замечания «Подрядчику»  и требовать от него устранения указанных недостатков.

4. Сроки выполнения работ и обязательства сторон

4.1. Срок выполнения работ по Договору: с момента подписания Договора по _____________согласно технического задания (Приложение №1 к Договору).

5. Сдача-приемка работ

5.1. Сдача «Подрядчиком» результатов проведения _____________ и их приемка «Заказчиком» оформляется двухсторонним Актом сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается после выполнения «Подрядчиком» 100% объема работ в срок, указанный в п. 4.1. настоящего договора.

5.2. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки предъявленных «Подрядчиком» работ по Договору, Сторонами в течение трех рабочих дней оформляется Протокол с перечнем замечаний и сроками их устранения, которые «Подрядчик» устраняет своими силами и за свой счет.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий Договора в соответствии с законодательством РФ.

6.2. За несоблюдение «Подрядчиком» сроков начала и окончания работ, предусмотренных 
п. 4.1. Договора, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору, за каждый календарный день просрочки.

6.3. В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты по настоящему Договору, «Подрядчик» вправе начислить «Заказчику» неустойку в размере 0,02 % (процента) от суммы несвоевременно оплаченной работы за каждый календарный день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) «Подрядчика». В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с «Заказчика» не подлежат.

6.4 Стороны пришли к соглашению, что в рамках исполнения настоящего Договора, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, в соответствии со статьей 317.1. ГК РФ, начислению «Заказчику» и (или) оплате «Заказчиком» не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения споров при исполнении Договора, разрешение их осуществляется в Арбитражном суде Мурманской области.

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к условиям Договора действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

8.3. Договор может быть расторгнут только по письменному соглашению Сторон.

8.4. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

8.4.1. Приложение №1 – Техническое задание.

8.4.2. Приложение № 2 – Смета.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Подрядчик»: 					      «Заказчик»:

____________        			 	                  АО «МЭС»

Адрес (юридический):                                                         Юридический адрес:

Адрес (почтовый):                                                              183034, РФ, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39

ИНН _______, КПП ________                                            ИНН5190907139, КПП 519950001

ОГРН  _________                                                                  в филиале ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге

Тел./факс:		                                                          г. Санкт-Петербург                                                                             e-mail:                                                                                     ОГРН 1095190009111                                   Банк: Р/с   _____________                                                   Р/сч 40 702 810 300 001 003 064

К/с  ___________________                                                   в филиале ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге

БИК __________________	                                             к/сч 301 018 102 000 000 008 27

БИК 044 030 827

| «ПОДРЯДЧИК» |  | «ЗАКАЗЧИК» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор АО «МЭС» |
| ___________ |  | _____________Филиппов А.Ю. |

|  |  |  | Приложение № 1 к Договору _____________ от «___»____________ 2016г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Для Лота № 1. Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) и техническое освидетельствование (ТО) оборудования котельных, работающего под давлением. 1. Наименование Организации: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт». 2. Наименование оборудования, место выполнения и вид работ: № п/п/; Место установки; Техническое устройство; Вид работ; Характеристика; Дата ЭПБ, ТО. 1; 2; 3; ЭПБ; 4; 7. кот. п. Шонгуй; Е-1,0-0,9Р-3; ЭПБ; -; 23.06.16. кот. г. Гаджиево; ДЕ-25/14ГМ; ЭПБ; -; 23.06.16. кот. № 1 г. Кандалакша; ПТВМ-30М; ЭПБ; -; 23.06.16. кот. «Северная»; ДКВР-25/13Р; ЭПБ; -; 23.06.16. кот. п. Ревда; ПСВ-200-7-15; ЭПБ; -; 23.06.16. кот. № 21 г. Кандалакша; ДКВР-20/13; ЭПБ; -; 23.06.16. кот. п. Оленегорск-8; ДЕ-10/14ГМ; ЭПБ; -; 20.06.16. кот. «Северная»; ПТВМ-30; ЭПБ; -; 20.06.16. кот. «Северная»; ПСВ-315-14/23; ЭПБ; -; 20.06.16. кот. п. Мурмаши; ДКВР-6,5/13; ЭПБ; -; 20.06.16. кот. п. Ревда; ДЕ-25/14ГМ; ЭПБ; -; 20.06.16. кот. п. Оленегорск-8; ДЕ-25/14ГМ-0; ЭПБ; -; 20.06.16. кот. п. Никель; ДКВР-10/13; ЭПБ; -; 20.06.16. кот. «Северная»; ПТВМ-30; ЭПБ; -; 15.06.16. кот. п. Никель; ДКВР-6,5/13; ЭПБ; -; 16.06.16. кот. п. Никель; ДКВР-6,5/13; ЭПБ; -; 16.06.16. кот. п. Никель; ДКВР-10/13; ЭПБ; -; 16.06.16. кот. п. Никель; КВГМ-50; ЭПБ; -; 16.06.16. кот. № 1 г. Кандалакша; Т/сеть; ЭПБ; Ø 150-400 мм, L – 530 м; 22.06.16. кот. п. Белое Море; Паропровод; ТО; Ø200мм, L – 18 м; 22.06.16. кот. п. Белое Море; Паропровод; ТО; Ø200мм, L – 19 м; 22.06.16. кот. н.п. Енский; ДКВР-6,5/13ГМ; ЭПБ; -; 22.06.16. кот. г. Кола; КВГМ-10; ЭПБ; -; 06.07.16. кот. п. Ревда; ДКВР-20/13; ЭПБ; -; 12.07.16. кот. «Роста»; ПМ-40-30; ЭПБ; -; 18.07.16. кот. «Роста»; ПМ-40-30; ЭПБ; -; 18.07.16. кот. № 21 г. Кандалакша; Т/сеть; ЭПБ; Ø200-500 мм, L – 150 м; 27.07.16. кот. № 15 п. Умба; Т/сеть; ЭПБ; Ø125-200 мм, L – 141 м; 27.07.16. кот. № 15 п. Умба; ДКВР-4/13-10р; ЭПБ; -; 27.07.16. кот. участка № 5; Паропровод; ЭПБ; Ø150-300 мм, L – 143 м; 04.08.16. кот. участка № 5; Паропровод; ЭПБ; Ø100-350 мм, L – 167 м; 04.08.16. кот. «Северная»; ГМ 50/14/250; ЭПБ; -; 12.08.16. кот. г. Кола; КВГМ-10; ЭПБ; -; 17.08.16. кот. «Роста»; ГМ 50/14/250; ЭПБ; -; 25.08.16. кот. «Северная»; ГМ 50/14/250; ЭПБ; -; 07.09.16. кот. п. Белое Море; ДКВР-10/13; ТО; -; 07.09.16. кот. г. Снежногорск; КПЖ-2,5-0,8М; ЭПБ; -; 19.09.16. кот. г. Снежногорск; КПЖ-2,5-0,8М; ЭПБ; -; 19.09.16. кот. г. Снежногорск; ПТВМ-30М; ЭПБ; -; 22.09.16. кот. «Северная»; ДКВР-25/13Р; ЭПБ; -; 12.10.16. кот. участка № 5; К-50-40/14; ЭПБ; -; 20.10.16. кот. «Северная»; ПТВМ-30; ЭПБ; -; 08.11.16. кот. п. Абрам-Мыс; ДКВР-10/13; ЭПБ; -; 15.11.16. кот. участка № 5; ПСВ-63-7-15; ЭПБ; -; 18.11.16. 1 район; Т/сеть; ЭПБ; Ø 65-500 мм, L – 5726 м; 18.11.16. 2 район; Т/сеть; ЭПБ; Ø 40-800 мм, L – 48862 м; 18.11.16. 4 район; Т/сеть; ЭПБ; Ø 50-300 мм, L – 42897 м; 18.11.16. 5 район; Т/сеть; ЭПБ; Ø 50-400 мм, L – 49123 м; 18.11.16. г. Кола; Т/сеть; ЭПБ; Ø 32-400 мм, L – 6675 м; 18.11.16. п. Молочный; Т/сеть; ЭПБ; Ø 80-300 мм, L – 6116 м; 18.11.16. п. Кильдинстрой; Т/сеть; ЭПБ; Ø 150-250 мм, L – 1365 м; 18.11.16. п. Ревда; Т/сеть; ЭПБ; Ø 200-800 мм, L – 2016 м; 18.11.16. п. Оленегорск-8; Т/сеть; ЭПБ; Ø 32-400 мм, L – 2570 м; 18.11.16. кот. г. Снежногорск; ПТВМ-30М; ЭПБ; -; 22.11.16. кот. п. Молочный; ДКВР-6,5/13; ЭПБ; -; 06.12.16. кот. п. Шонгуй; Е-1,0-0,9М-3; ЭПБ; -; 08.12.16. 3. Основание для выполнения работ: Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 4. Цель выполнения работ: - получение от Подрядчика обоснованного заключения ЭПБ по полученному от Заказчика отчету технического диагностирования оборудования, работающего под давлением; - запись эксперта Подрядчика о проведенных ЭПБ или ТО в паспорте оборудования, работающего под давлением. 5. Содержание работ: - ознакомление и анализ эксплуатационно - технической документации (полный отчёт, результаты инструментальных замеров, фотоматериалы выполняются силами аттестованной лабораторией неразрушающего контроля организацией Заказчика); - установление возможности (срока) и условий эксплуатации с выдачей соответствующего заключения. - оформление заключения экспертизы промышленной безопасности по данным Заказчика; - проведение ТО оборудования, работающего под давлением. 6. Требование к Подрядчику: Экспертная организация, проводящая ЭПБ и ТО оборудования под давлением согласно п.2. Технического задания должна: - иметь методики, технические регламенты, а также другие нормативно - технические и методические документы, требование которых обязательно при проведении данной работы; - иметь специалистов по визуальному, измерительному и другим видам неразрушающего контроля; - иметь в штате организации обученных и аттестованных специалистов в качестве экспертов Системы ЭПБ оборудования под давлением. 7. Требования к выполнению работ: Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями: - "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" (Приказ Ростехнадзора № 538 от 14.11.2013). - РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» (Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 N 92); - ПБ-03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (Постановление Госгортехнадзора России N 3 от 23.01.2002); - СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) от 01.04.1997 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; - «ПТЭ электрических станций и сетей РФ» (Приказ Минэнерго № 229 от 19.06.2003); - РД 153-34.0-03.301-00 от 09.03.2000 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». 8. Сроки выполнения всех работ по настоящему техническому заданию июнь – декабрь 2016 г. 9. Требования к сдаче-приемке работ: 9.1. Сдача - приёмка выполненной работы осуществляется в соответствии со сроками, установленными настоящим Техническим заданием. 9.2. Заключение экспертизы промышленной безопасности ЭПБ должно быть согласовано с Главным инженером АО «МЭС». 9.3. Приемка выполненной работы осуществляется по факту передачи Заказчику заключения ЭПБ и записи в паспорте оборудования о проведенном ЭПБ или ТО. 10. Документация, предъявляемая Заказчику: 10.1. Акты сдачи-приемки выполненных работ. 10.2. Заключение ЭПБ оборудования котельных, работающего под давлением в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. Для Лота № 2. Экспертиза промышленной безопасности мазутных резервуаров и технологических трубопроводов (мазутопроводов) котельных. 1. Наименование Организации: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт». 2. Наименование оборудования, место производства работы: № п/п/; Место установки; Техническое устройство; Характеристика; Дата ЭПБ. 1; 2; 3; 4; 5. кот. п. Никель; Мазутный резервуарМР-2; РВС, V-5000 м3; 24.06.16. кот. п. Никель; Мазутопровод № 1; Ø28-114 мм, L – 845 м; 24.06.16. кот. п. Никель; Мазутопровод № 2; Ø133-219 мм, L – 1035 м; 24.06.16. кот. н.п. Енский; Мазутопровод; Ø57-159 мм, L – 657 м; 30.06.16. кот. № 15 п. Умба; Мазутный резервуарМР-1; РВС, V-1000 м3; 28.06.16. кот. № 21 г. Кандалакша; Мазутный резервуарМР-2; РВС, V-1000 м3; 28.06.16. кот. г.Снежногорск; Мазутопровод; Ø57-89 мм, L – 280 м; 29.06.16. кот. г. Кола; Мазутопровод; Ø57-133 мм, L – 343 м; 17.06.16. кот. п. Ревда; Мазутопровод; Ø57-159 мм, L – 684 м; 16.06.16. кот. г. Снежногорск; Мазутный резервуарМР-1; РВС, V-1000 м3; 29.06.16. кот. г. Снежногорск; Мазутный резервуарМР-2; РВС, V-1000 м3; 29.06.16. кот. № 1 г. Кандалакша; Мазутный резервуарПЕ-1; ж/б, V-320 м3; 01.07.16. кот. № 1 г. Кандалакша; Мазутный резервуарМР-1; РВС, V-2000 м3; 01.07.16. кот. № 21 г. Кандалакша; Мазутный резервуарМР-3; РВС, V-1000 м3; 20.07.16. кот. № 15п. Умба; Мазутный резервуарМР-2; РВС, V-1000 м3; 25.07.16. кот. участка № 5; Мазутный резервуарПЕ-1; ж/б, V-100 м3; 11.08.16. кот. г. Гаджиево; Мазутный резервуарМР-1; РГС, V-100 м3; 11.08.16. кот. г. Гаджиево; Мазутный резервуарМР-2; РГС, V-100 м3; 11.08.16. кот. г. Гаджиево; Мазутный резервуар МР-6; ж/б, V-5000 м3; 08.09.16. кот. «Северная»; Мазутный резервуар МР-1; ж/б, V-3000 м3; 08.09.16. кот. «Северная»; Мазутный резервуар МР-2; ж/б, V-3000 м3; 14.09.16. Опасные производственные объекты, на которых эксплуатируются мазутные резервуары и мазутопроводы, зарегистрированы в органах Ростехнадзора, как склады ГСМ и имеют III (третий класс опасности). Доступ к мазутопроводам и резервуарам (снятие изоляционного покрытия), будет обеспечен силами АО «МЭС». 3. Основание для проведения работы: Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 4. Цель проведения работы: -получение от Подрядчика обоснованного заключения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) по результатам полного технического обследования объектов, содержащие выводы и рекомендации; - запись эксперта Подрядчика о проведенной ЭПБ в паспорте оборудования. 5. Содержание работы. - ознакомление и анализ эксплуатационно - технической документации; - анализ конструктивных особенностей резервуаров и условий эксплуатации; - составление программы полного технического обследования; - визуальный осмотр всех конструкций с внутренней и наружной стороны; - измерение толщины поясов стенки, кровли, днища, окрайки, УЗД сварных швов и замеры твердости; - геометрические измерения изменений размеров и форм элементов резервуара от проектной (от требований нормативно-технической документации), нивелирование днища; - определение необходимости оценки механических свойств материала и его структуры (методами неразрушающего контроля); - проверка состояния основания и отмостки; - оценка остаточного ресурса работы металла; - оформление заключения (отчета) по результатам полного технического обследования; - установление возможности (срока) и условий эксплуатации с выдачей соответствующего заключения. - оформление заключения ЭПБ; 6. Требование к Исполнителю: Экспертная организация, проводящая экспертизу промышленной безопасности мазутных резервуаров и технологических трубопроводов (мазутопроводов) котельных согласно п.2. Технического задания должна: - иметь специалистов по визуальному, измерительному и другим видам неразрушающего контроля; - иметь методики, технические регламенты, а также другие нормативно- технические и методические документы, требование которых обязательно при проведении данной работы; - иметь действующее свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля действие; - иметь в штате организации обученных и аттестованных специалистов в качестве экспертов Системы ЭПБ резервуаров для хранения взрывопожароопасных и химически опасных веществ. - иметь поверенные измерительные приборы, которые планируется применять при выполнении работ по экспертному обследованию. - обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец. обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. 7. Требования к выполнению работы: Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями: - "Правил проведения экспертизы промышленной безопасности" (Приказ Ростехнадзора № 538 от 14.11.2013); - РД 08-95-95 «Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов» (Постановление Госгортехнадзора России от 25.07.1995 N 38); - Правил технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту; - РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» (Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 N 92); - ПБ-03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (Постановление Госгортехнадзора России N 3 от 23.01.2002); - РД 34.23.601-96 от 15.07.1995 «Рекомендации по ремонту и безопасной эксплуатации металлических и железобетонных резервуаров для хранения мазута»; - СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) от 01.04.1997 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; - «ПТЭ электрических станций и сетей РФ» (Приказ Минэнерго № 229 от 19.06.2003); - РД 153-34.0-03.301-00 от 09.03.2000 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». 8. Сроки выполнения всей работы по настоящему техническому заданию июнь – сентябрь 2016 г. 9. Требования к сдаче-приемке работы: 9.1. Сдача - приёмка выполненной работы осуществляется в соответствии со сроками, установленными настоящим Техническим заданием. 9.2. Заключение ЭПБ должно быть согласовано с Главным инженером АО «МЭС». 9.3. Приемка выполненной работы осуществляется по факту передачи Заказчику заключения ЭПБ и записи в паспорте оборудования о проведенном ЭПБ. 9.4. Недостатки выполненной работы, обнаруженные в ходе приёмки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения. 10. Документация, предъявляемая Заказчику: 10.1. Акты выполненной работы установленной формы. 10.2. Заключение ЭПБ на мазутный резервуар или технологический трубопровод (мазутопровод) котельных в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. Для Лота № 3. Экспертиза промышленной безопасности зданий и дымовых труб котельных. 1. Наименование Организации: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт». 2. Наименование зданий и дымовых труб котельных, место производства работы: № п/п/; Место установки; Наименование объекта; Характеристика объекта (этажность, материал, габариты); Дата ЭПБ. 1; 2; 3; 4; 5. п. Оленегорск-8; Здание мазутонасосной № 1; 2 этажное, кирпич, 31х13х7м; 23.06.16. п. Оленегорск-8; Здание мазутонасосной № 2; 1 этажное, кирпич, 12х9х4м; 23.06.16. п. Ревда; Здание мазутонасосной; 1 этажное, кирпич, 13х7х5м + 9х5х3м; 23.06.16. кот. п. Никель; Здание мазутонасосной № 1; 1 этажное, кирпич, S-240 м2h-6 м + S-60 м2h-3м; 30.06.16. кот. п. Никель; Здание мазутонасосной № 2; 1 этажное, кирпич, S-297 м2h-5 м; 30.06.16. кот. п. Енский; Здание мазутонасосной; 1 этажное, кирпич, 12х6х4м; 28.06.16. кот. «Северная»; Здание мазутонасосной с пристройкой; 2 этажное, кирпич, 31х13х7м + 12х8х4м Пристройка 1 этажная, «Сайдинг», 10х8х4м; 17.06.16. кот. «Роста»; Здание мазутонасосной; 1 этажное, кирпич, 38х7х6м + 9х8х4м; 17.06.16. кот. г. Кола; Здание мазутонасосной; 1 этажное, кирпич, 13х7х4м; 24.06.16. кот. г. Гаджиево; Здание мазутонасосной; 1 этажное, кирпич, 37х10х7м + 25х3х7м; 24.06.16. кот. п. Молочный; Здание мазутонасосной; 1 этажное, кирпич, 13х6х4м; 24.06.16. кот. № 21 г. Кандалакша; Дымовая труба; кирпичная, Н-55,5 м; 23.06.16. кот. н.п. Енский; Дымовая труба; кирпичная, Н-57,5 м; 12.07.16. кот. п. Белое Море; Здание котельной; 1 этажное,ж/б, V-8610 м³; 20.07.16. кот. п. Белое Море; Здание мазутонасосной № 1; 1 этажное,кирпич, V-457м³; 20.07.16. кот. п. Белое Море; Здание мазутонасосной № 2; 1 этажное,кирпич, V-185м³; 20.07.16. кот. с. Ловозеро; Дымовая труба; кирпичная, Н-45 м; 17.08.16. кот. ж/с Лопарская; Дымовая труба; металлическая, Н-21 м; 19.08.16. п. Абрам-Мыс; Дымовая труба; металлическая, Н-28 м; 02.09.16. кот. № 1 г. Кандалакша; Дымовая труба; ж/б, Н-90 м; 14.09.16. кот. № 18 п. Умба; Дымовая труба; металлическая, Н-43 м; 21.09.16. кот. п. Никель; Здание котельной; 1 этажное, кирпич, 118х24-31х10-18м; 17.10.16. кот. г. Снежногорск; Здание мазутонасосной с пристройкой; 1 этажное, кирпич, 17х6х5м Пристройка 1 этажная, «Сайдинг», 7х6х4м; 16.11.16. кот. п. Оленья Губа; Здание мазутонасосной; 1 этажное, кирпич, 12х9х6м; 16.11.16. 3. Основание для проведения работы: Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 4. Цель проведения работы: - получение от Подрядчика обоснованного заключения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) по результатам полного технического обследования объектов, содержащие выводы и рекомендации; - запись эксперта Подрядчика о проведенной ЭПБ в паспорте оборудования. 5. Содержание работы: - ознакомление с имеющейся документацией на здания и дымовые трубы котельных; - анализ конструктивных особенностей зданий и дымовых труб котельных и условий эксплуатации; - визуальный осмотр всех конструкций с внутренней и наружной стороны; - осмотр и выявление видимых дефектов и повреждений; - выполнение фотофиксации выявленных дефектов; - проведение инструментальных испытаний с целью определения прочности конструкций - проведение поверочных расчетов наиболее нагруженных конструкций зданий и дымовых труб котельных. - составление заключения с выводами о техническом состоянии здания или дымовой трубы котельных и рекомендациями о дальнейших работах - усиление, ремонт. - установление возможности (срока) и условий эксплуатации с выдачей соответствующего заключения. - оформление заключения (отчета) по результатам полного технического обследования; - оформление заключения ЭПБ; 6. Требование к Исполнителю: Экспертная организация, проводящая техническое обследование зданий и дымовых труб котельных согласно п.2. Технического задания должна: - иметь специалистов по визуальному, измерительному и другим видам неразрушающего контроля; - иметь методики, технические регламенты, а также другие нормативно- технические и методические документы, требование которых обязательно при проведении данной услуги; - иметь действующее свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля; - иметь в штате организации аттестованных специалистов в качестве экспертов Системы ЭПБ зданий и сооружений; - иметь поверенные измерительные приборы, которые планируется применять при выполнении работ по техническому обследованию; - обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. 7. Требования к выполнению работы: Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями: - "Правил проведения экспертизы промышленной безопасности" (Приказ Ростехнадзора № 538 от 14.11.2013); - РД.22-01.97 от 11.12.1997 "Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями). - РД 03-610-03 "Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб" (Постановление Госгортехнадзора России N 95 от 18.06.2003); - РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» (Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 N 92); СО 34.04.181-2003 от 25.12.2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». 8. Сроки выполнения всей работы по настоящему техническому заданию июнь – ноябрь 2016 г. 9. Требования к сдаче-приемке работы: 9.1. Сдача - приёмка выполненной работы осуществляется в соответствии со сроками, установленными настоящим Техническим заданием. 9.2. Заключение ЭПБ должно быть согласовано с Главным инженером АО «МЭС». 9.3. Приемка выполненной работы осуществляется по факту передачи Заказчику заключения ЭПБ и записи в паспорте оборудования о проведенном ЭПБ. 9.4. Недостатки выполненной работы, обнаруженные в ходе приёмки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения. 10. Документация, предъявляемая Заказчику: 10.1. Акты выполненной работы установленной формы. 10.2. Заключение ЭПБ на здания и дымовые трубы котельных в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. |  |  |
| «ПОДРЯДЧИК»; «ЗАКАЗЧИК». Генеральный директор АО «МЭС». ___________; _____________Филиппов А.Ю.. |
|  | Приложение № 2 к Договору _____________ от «___»____________ 2016г.. СМЕТА. |  |
|  | «ПОДРЯДЧИК»; «ЗАКАЗЧИК». Генеральный директор АО «МЭС». ___________; _____________Филиппов А.Ю.. |  |

# Приложение № 5 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договоров на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования оборудования котельных, работающего под давлением, экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров и технологических трубопроводов (мазутопроводов) котельных, зданий и дымовых труб котельных |
| --- | --- |

| ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, - ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ котировок - Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________ - Наименование предмета запроса котировок: _____________________________ |  |
| --- | --- |

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов | Номер листа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опись документов |  |  |  |
| 2. | Письмо о подаче оферты (Приложение № 1 к Документации) |  |  |  |
| 3. | Коммерческое предложение (Форма 1) |  |  |  |
| 4. | Техническое предложение (Форма 2) |  |  |  |
| 5. | Анкета Участника закупки (Форма 3) |  |  |  |
| 6. | Декларация (Форма 4) (по необходимости) |  |  |  |
| 7. | Официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации |  |  |  |
| 8. | Приложение № 3 к Документации (по необходимости) |  |  |  |
| 9. | Выписка (оригинал или копия, удостоверенная нотариально) из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |  |
| 10. | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки, заверенные уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 11. | Копия Устава в действующей редакции, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 12. | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 13. | Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 14. | Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (при наличии), заверенная уполномоченным лицом Участника закупки. |  |  |  |
| 15. | Решение Участника закупки об одобрении сделки, оригинал (или копия, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки) |  |  |  |
| 16. | Копия бухгалтерской отчетности за 2015 год с отметкой налоговой инспекции, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 17. | Копия лицензии Ростехнадзора на осуществление деятельности по проведению экспертизы технических устройств и сооружений, применяемых на опасном производственном объекте, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 18. | Копии действующих документов специалистов, подтверждающих аттестацию в области промышленной безопасности и квалификацию по методам неразрушающего контроля, заверенные уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 19. | Копии действующих удостоверений экспертов для выполнения затребованных работ, заверенные уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 20. | Копия действующего свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (для лотов № 2 и № 3), заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 21. | Другие документы (указать какие) |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |

Дата «_____»______________20__ г.

Примечание:

1) В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе котировок, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.2 Документации.

2) Некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные после 1 января 2016 года, указывают в п.16 описи сведения с учетом требований п. 3.2. Документации.

3) Документы должны быть подшиты в том (требование п.п. 4.4.5. п. 4.4. Документации, пронумерованы согласно описи).

 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято