**Изменения в Документацию о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки асботехнической продукции (далее по тексту – Документация)** **утвержденную Приказом \_\_\_-з от \_\_\_ февраля 2016 г.**

1. Позицию 23 таблицы Содержание поставляемого Товара(Спецификация) п.3.3. Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набивка сальниковая  ГОСТ 5152-84 АПРПС 6 мм | 30 | кг | 1 247,62 | 37 428,60 |

1. Позицию 24 таблицы Содержание поставляемого Товара(Спецификация) п.3.3. Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набивка сальниковая  ГОСТ 5152-84 АПРПС 8 мм | 30 | кг | 1 234,91 | 37 047,30 |

1. В Раздел 5 Документации Техническое задание внести следующие изменения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание | Марка | Рабочая среда | Температура, оС | Диа-метр, мм | Давление, МПа | рН-среда |
| Асбестовая скатанная прорезиненная с резиновым сердечником. Используется как уплотнительный материал для герметизации малоподвижных соединений в условиях воздействия агрессивных сред, высоких температур и давления | АРС | промышленная вода, перегретый и насыщенный пар | до +400 | 10-50 | 10 | 6-10 |
| Асбестовая с проволокой, прорезиненная, графитированная, сухая. Применяется для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений различных машин и аппаратов. | АПРПС | вода, пар | до +230 | 6; 8 | 35 | 4-14 |

1. П.4. Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок, оценки, сопоставления и подведения итогов: **"03" марта 2016 г. 10:00** (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17.

1. Абзац 3 п.7. Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

**Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок: "02" марта 2016 г. 16:42 (МСК).**

1. Абзац 3 п.8. Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

Дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: "29" февраля 2016 г. 16:42 (МСК).

1. Абзац 3 п.4.2.1.Документации изложить в следующей редакции:

Дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: "29" февраля 2016 г. 16:42 (МСК).

1. Абзац 1 п.4.8.Документации изложить в следующей редакции:

Участник закупки обязан подать заявку на участие в запросе котировок в период с 08:30 (МСК) "18" февраля 2016 г. по 16:42 (МСК) "02" марта 2016 2016 г. в письменной форме.

9. В остальной части Документацию оставить без изменений.

**Участники, принявшие участие в запросе котировок на день внесения изменений в Документацию, руководствуются п. 4.3.3. Документации.**