УТВЕРЖДЕНО:

ВРИО генерального директора АО «МЭС»

Островский В.П.

Приказ № 114 -з от «25» марта 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса котировок на право заключения договора по оказанию метрологических услуг по поверке средств измерений

г. Мурманск

2016 г.

- Информационная карта

о проведении запроса котировок на право заключения договора по оказанию метрологических услуг по поверке средств измерений

## 1. Способ проведения закупки: запрос котировок.

## 2. Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39.

2.3. Адрес предоставления заявок на участие: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15 (Центральное КПП - № 1 заезд со стороны ул. Свердлова, при себе иметь документ удостоверяющий личность).

2.4. Телефон: 8(8152) 68 62 57 доб. 524; +7 (953) 753 06 95.

2.5. Е-mail: bannova@mures.ru.

## 3. Предмет запроса котировок:

3.1. Предмет договора: оказание метрологических услуг по поверке средств измерений

3.2. Общее количество оказываемых услуг: 1088 шт.

3.3. Начальная (максимальная) цена договора: 1 873 673 рубля 30 копеек, в том числе НДС. В цену входят все транспортные и дополнительные расходы, акцизы и другие налоги.

3.4. Содержание лота:

| Поверяемые средства измерения | Цена за единицу услуг, руб. коп., в том числе НДС | Кол-во, шт. | Общая цена, руб. коп., в том числе НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| - Рулетки с лотом Р10 УЗГ | 592,14р. | 7 | 4 144,98р. |
| - Рулетки с лотом Р20 УЗГ | 670,69р. | 11 | 7 377,59р. |
| - Метроштоки | 610,26р. | 7 | 4 271,82р. |
| - Линейки измерительные металлические | 96,68р. | 2 | 193,36р. |
| - Микрометр | 338,66р. | 3 | 1 015,98р. |
| - Ультразвуковой дефектоскоп УД-4Т | 9 403,42р. | 1 | 9 403,42р. |
| - Ультразвуковой толщиномер «Булат-1 S» | 5 564,88р. | 1 | 5 564,88р. |
| - Универсальный шаблон сварщика УШС-3 | 967,60р. | 1 | 967,60р. |
| - Штангенциркуль 0÷150 мм | 199,42р. | 5 | 997,10р. |
| - Штангенциркуль 0÷320 мм | 378,78р. | 2 | 757,56р. |
| - Штангенциркуль 0÷630 мм | 389,40р. | 1 | 389,40р. |
| - Толщиномер ультразвуковой А1208 | 5 564,88р. | 1 | 5 564,88р. |
| - Набор гирь общего назначения | 60,43р. | 2 | 120,86р. |
| - Гири калибровочные класса F2 | 289,10р. | 25 | 7 227,50р. |
| - Набор гирь Г4 | 89,68р. | 58 | 5 201,44р. |
| - Весы настольные циферблатные | 410,86р. | 2 | 821,72р. |
| - Весы лабораторные | 1 921,42р. | 2 | 3 842,84р. |
| - Весы электронные | 2 749,20р. | 3 | 8 247,60р. |
| - Весы технические аптечные | 248,98р. | 4 | 995,92р. |
| - Весы аналитические | 1 921,42р. | 3 | 5 764,26р. |
| - Прибор переносной для измерения твердости металлов ТЭМП | 967,60р. | 1 | 967,60р. |
| - Спидометры | 418,90р. | 4 | 1 675,60р. |
| - Измеритель суммарного люфта рулевого управления АТС "ИСЛ-М" | 2 153,50р. | 1 | 2 153,50р. |
| - Расходомер ультразвуковой Ситранс | 6 481,74р. | 2 | 12 963,48р. |
| - Насос-пробоотборник ручной НП-3М | 1 196,52р. | 1 | 1 196,52р. |
| - Аспиратор | 495,46р. | 3 | 1 486,38р. |
| - Автоцистерна 25т | 11 847,20р. | 1 | 11 847,20р. |
| - Автоцистерна 16т | 10 460,70р. | 1 | 10 460,70р. |
| - Водосчетчик ДУ-40 | 997,10р. | 1 | 997,10р. |
| - Водосчетчик ДУ-80 | 1 375,88р. | 1 | 1 375,88р. |
| - Водосчетчик ДУ-100 | 1 485,62р. | 1 | 1 485,62р. |
| - Расходомер Метран-300ПР ДУ 15-40 мм | 3 430,26р. | 8 | 27 442,08р. |
| - Расходомер Метран-300ПР ДУ 50-150 мм | 4 577,22р. | 9 | 41 194,98р. |
| - Расходомер Метран-300ПР ДУ 150-600 мм | 6 481,74р. | 2 | 12 963,48р. |
| - Ультразвукавые расходомеры ДУ 50-150 мм | 4 577,22р. | 4 | 18 308,88р. |
| - Ультразвукавые расходомеры ДУ 150-600 мм | 6 481,74р. | 4 | 25 926,96р. |
| - Тепловычислитель СПТ | 3 799,60р. | 11 | 41 795,60р. |
| - Резервуары РВС 2000 м3 | 30 284,70р. | 1 | 30 284,70р. |
| - Резервуары РВС 1000 м3 | 27 472,76р. | 5 | 137 363,80р. |
| - Резервуары РВС 2000-5000 м3 | 35 749,28р. | 4 | 142 997,12р. |
| - Резервуар до 15 м3 | 15 625,56р. | 1 | 15 625,56р. |
| - Резервуар до 50 м3 | 21 360,36р. | 5 | 106 801,80р. |
| - Резервуары стальные горизонтальные 50-75 м3 | 25 259,08р. | 1 | 25 259,08р. |
| - Дифманометры-расходомеры с КСД, КПД | 1 615,42р. | 52 | 84 001,84р. |
| - Комплекс для измерения давления цифровой ИПДЦ | 4 586,66р. | 9 | 41 279,94р. |
| - Калибратор давления ПКД | 3 430,26р. | 1 | 3 430,26р. |
| - Манометры грузопоршневые МП-60 | 4 039,14р. | 3 | 12 117,42р. |
| - Манометры грузопоршневые МП-600 | 5 435,08р. | 1 | 5 435,08р. |
| - Манометры образцовые МО кл.0,4 | 1 375,88р. | 33 | 45 404,04р. |
| - Манометр контрольный тип МТИФ | 408,28р. | 12 | 4 899,36р. |
| - Манометр ЭКМ (на масле) | 408,28р. | 65 | 26 538,20р. |
| - Манометры кислородные | 269,04р. | 143 | 38 472,72р. |
| - Манометры технические (поверка на масле) | 138,97р. | 184 | 25 570,48р. |
| - Манометры с униф. сигналом МЭД с КСД | 1 375,88р. | 31 | 42 652,28р. |
| - Преобразователи давления измерительные: Сапфир, КРТ, ПД | 3 141,16р. | 34 | 106 799,44р. |
| - Фотоколориметр КФК-3 | 2 199,35р. | 1 | 2 199,35р. |
| - Фотоколориметр КФК-2 | 1 649,52р. | 8 | 13 196,16р. |
| - Спектрофотометр UNICO 2100 | 4 392,67р. | 1 | 4 392,67р. |
| - Иономер ЭВ-74 | 3 021,10р. | 4 | 12 084,40р. |
| - Калориметр бомбовый | 5 713,56р. | 2 | 11 427,12р. |
| - Флюорат 02-3М | 4 737,07р. | 2 | 9 474,14р. |
| - рН-метр-милливольтметр рН-410 | 2 199,35р. | 2 | 4 398,70р. |
| - Газоанализатор "Каскад-512.2" | 1 814,84р. | 2 | 3 629,68р. |
| - Кислородомер "Анион-410 Д" | 3 021,10р. | 1 | 3 021,10р. |
| - Газоанализатор «ХОББИТ-Т» | 1 814,84р. | 2 | 3 629,68р. |
| - Газоанализатор модификаций «ОКА-92М» | 1 814,84р. | 4 | 7 259,36р. |
| - Газоанализатор "Аскон-02" | 1 814,84р. | 2 | 3 629,68р. |
| - Измеритель дымности отработавших газов Мета-01 | 1 921,42р. | 1 | 1 921,42р. |
| - Аппарат для определения температуры вспышки ТВО | 3 649,48р. | 1 | 3 649,48р. |
| - Кондуктометр МАРК-603/1 | 2 692,76р. | 10 | 26 927,60р. |
| - Термометр контактный цифровой ТК-5 | 1 664,98р. | 6 | 9 989,88р. |
| - Термометры сопротивления | 1 326,32р. | 26 | 34 484,32р. |
| - Термометр стеклянный ТТМ | 967,60р. | 3 | 2 902,80р. |
| - Термометры стеклянные ТИН 5-3, ТЛ-4 | 1 805,40р. | 4 | 7 221,60р. |
| - Термометр стеклянный ТТЖ-М | 558,14р. | 2 | 1 116,28р. |
| - Прибор контроля окружающей среды TESTO-622 (за 1 параметр) | 1 728,06р. | 9 | 15 552,54р. |
| - Секундомер механический | 588,82р. | 6 | 3 532,92р. |
| -Электросекундомер ПВ – 53Л | 817,74р. | 1 | 817,74р. |
| - Измерители показателей качества электрической энергии | 12 604,76р. | 4 | 50 419,04р. |
| - Установка АИМ 90 испытания тр-го масла | 10 491,38р. | 1 | 10 491,38р. |
| - Установка АИД 70М испытания диэлектриков | 10 491,38р. | 3 | 31 474,14р. |
| - Установка СВС-50 испытания средств защиты | 5 843,36р. | 1 | 5 843,36р. |
| - Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токаУИ300 | 5 245,10р. | 1 | 5 245,10р. |
| - Микроомметры Ф4104-М1 | 1 246,08р. | 1 | 1 246,08р. |
| - Измеритель сопротивления заземления 1820 ER | 3 420,82р. | 3 | 10 262,46р. |
| - Измеритель тока короткого замыкания 2811 LP , 4126 NA | 3 459,76р. | 2 | 6 919,52р. |
| - Мультиметр АРРА | 2 951,18р. | 3 | 8 853,54р. |
| - Клещи токоизмерительные АРРА36 | 1 805,40р. | 1 | 1 805,40р. |
| - Измеритель параметров УЗО 1811EL | 3 858,60р. | 2 | 7 717,20р. |
| - Образцовый счётчик ЦЭ6806П | 8 236,40р. | 1 | 8 236,40р. |
| - Устройства испытательные комплектные, РЕТОМ, САТУРН | 6 013,28р. | 3 | 18 039,84р. |
| - Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР | 2 562,96р. | 3 | 7 688,88р. |
| - Мост постоянного тока | 2 216,32р. | 4 | 8 865,28р. |
| - Приборы для контроля сопротивления цепи фаза-нуль | 1 046,66р. | 2 | 2 093,32р. |
| - Комбинированный прибор | 1 445,50р. | 6 | 8 673,00р. |
| - Аппарат для исп и прож. Кабелей "Скат-70" | 5 440,98р. | 1 | 5 440,98р. |
| - Омметр М 372 | 967,60р. | 1 | 967,60р. |
| - Мегаомметр М4100, ЭСО 202 | 1 046,66р. | 32 | 33 493,12р. |
| - Мегаомметры электронные цифровые | 1 485,62р. | 7 | 10 399,34р. |
| - Магазины сопротивлений Р4831 | 1 734,60р. | 11 | 19 080,60р. |
| - УПИП-60М | 2 094,50р. | 2 | 4 189,00р. |
| - Магазин сопротивления Р33 | 1 734,60р. | 1 | 1 734,60р. |
| - Магазин сопротивления Р405 | 1 246,08р. | 1 | 1 246,08р. |
| - Калибратор электрических сигналов YOKOGAWA СА71 | 897,98р. | 11 | 9 877,78р. |
| - Вольтметр цифровой постоянного тока Щ1516 | 2 811,94р. | 2 | 5 623,88р. |
| - Вольтметр универсальный В7-73 | 3 111,66р. | 1 | 3 111,66р. |
| - Вольтамперметр М2044 | 2 413,10р. | 1 | 2 413,10р. |
| - Амперметр, Вольтметр кл.точн. 0,2 | 1 595,36р. | 8 | 12 762,88р. |
| - Амперметр, Вольтметр кл.точн. 0,5 | 1 655,54р. | 4 | 6 622,16р. |
| - Амперметр, Вольтметр кл.точн. 1-4 | 499,14р. | 7 | 3 493,98р. |
| - Тр-ры тока 0,66кВ | 638,38р. | 19 | 12 129,22р. |
| - Тр-ры тока ТПЛ-10, ТВЛМ | 6 681,16р. | 6 | 40 086,96р. |
| - Счетчики электронные трехфазные многофункц. | 3 799,60р. | 2 | 7 599,20р. |
| - Тр-р напряжения НОМ-10, НТМИ | 10 599,94р. | 3 | 31 799,82р. |
| - Микроомметр | 1 246,08р. | 2 | 2 492,16р. |
| - Киловольтметры электростатические | 2 473,28р. | 1 | 2 473,28р. |
| - Киловольтметры щитовые | 1 525,74р. | 18 | 27 463,32р. |
| - Клещи-мультиметры | 1 805,40р. | 5 | 9 027,00р. |
| - Клещи токоизмерительные | 867,30р. | 9 | 7 805,70р. |
| - Осциллограф-мультиметр двухканальный Fluke 190-062 | 10 301,40р. | 1 | 10 301,40р. |
| - Осциллограф универсальный С1-118 | 4 586,66р. | 1 | 4 586,66р. |
| - Комплект измерительный К-50 | 4 098,14р. | 1 | 4 098,14р. |
| - Вольтметры В7-46/1 | 3 111,66р. | 1 | 3 111,66р. |
| - Ампервольтметр Ц4311 | 2 861,50р. | 1 | 2 861,50р. |
| - Виброметры ОКТАВА-101ВМ | 5 770,29р. | 1 | 5 770,29р. |
| - Шумомер ОКТАВА-110А | 5 770,29р. | 1 | 5 770,29р. |
| - Люксметры ТКА | 2 199,35р. | 2 | 4 398,70р. |
| - Дозиметр рентгеновский ДРГ-01Т1 | 4 670,62р. | 1 | 4 670,62р. |
| - Дозиметр ДКГ-АТ2503 | 4 392,67р. | 1 | 4 392,67р. |
| ИТОГО |  | 1088 | 1 873 673,30р. |

3.5. Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 01 мая 2017 года включительно.

Срок проведения поверки – не более 10 рабочих дней с момента сдачи СИ.

3.6. Место оказания услуг: Мурманская область.

3.7.Условия оплаты: Ежемесячный расчет по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 20 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.

3.8. Особые условия:

3.8.1. Наличие аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений по поверке средств измерений.

3.8.2. Наличие в приложение к аттестату аккредитации видов измерений геометрических, теплофизических и температурных, механических, электрических и магнитных величин, расхода, уровня, вместимости, давления, вакуума, физико-химического состава и свойств вещества, времени и частоты, оптико-физические, ионизирующих излучений.

3.8.3. Поверка СИ и оформление ее результатов осуществляется в соответствии с «Порядком проведения поверки СИ, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» (утвержден приказом Минпромторга РФ  №1815 от 02.07.2015) и требованиями нормативных документов на методы и средства поверки.

3.8.4. Работы по поверке резервуаров проводятся при соблюдении температурных и климатических условий в соответствии с ГОСТ 8.570-2000 «ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки» ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки».

## 4. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок, оценки, сопоставления и подведения итогов: "07" апреля 2016 г. в 10:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17.

## 5. Требования к Участникам закупки.

Требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора по оказанию метрологических услуг по поверке средств измерений (далее по тексту – Документация).

## 6. Порядок и сроки предоставления Документации.

Документация доступна с "28" марта 2016 г. в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15, либо отправить запрос на электронную почту bannova@mures.ru с указанием способа получения Документации.

Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме субботы, воскресенья, а также праздничных дней) с 08:30 до 16:42 (12:30-13:30 перерыв) со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу Документацию на бумажном носителе нарочно, либо, если это указано в письме обратившегося лица, направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15.

## 7. Порядок подачи заявок.

Для участия в запросе котировок Участник закупки должен своевременно подать заявку, подготовленную в порядке, указанном в Документации, в запечатанном конверте, в письменной форме, на бумажном носителе с приложением соответствующих документов по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации.

Дата и время начала приема заявок на участие в запросе котировок: "29" марта 2016 г. 08:30 (МСК).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок: "06" апреля 2016 г. 16:42 (МСК).

## 8. Разъяснение положений Документации.

Любой Участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений  Документации за подписью уполномоченного лица Участника закупки по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15, либо на электронную почту bannova@mures.ru с указанием способа получения разъяснений положений Документации, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Дата и время начала приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: "29" марта 2016 г. 08:30 (МСК).

Дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: "04" апреля 2016 г. 16:42 (МСК).

Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений отвечает на запрос в письменной форме или в форме электронного документа и размещает в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  разъяснения положений Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Разъяснения положений Документации не должны изменять ее суть.

## 9. Критерии оценки и их значимость.

Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена Договора.

Цена, предложенная Участником, не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации по закупке.

# Содержание

Информационная карта	2

Содержание	8

1. Термины и определения	9

2. Общие положения	10

3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	11

3.1. К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:	11

3.2. Формирование заявки Участника закупки.	12

4. Порядок проведения запроса котировок	15

5. Техническое задание	22

Приложение № 1 Документации	28

Коммерческое предложение (форма 1)	30

Техническое предложение (форма 2)	36

Анкета Участника закупки (форма 3)	38

Декларация о соответствии Участника закупки	40

Приложение № 2 к Документации	45

Приложение № 3 к Документации	47

Приложение № 4 к Документации	48

Приложение № 5 к Документации	56

# 1. Термины и определения

Заказчик – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса котировок.

Запрос котировок – конкурентный способ закупки, при котором Победителем признается Участник закупки, предложивший наиболее низкую цену, где начальная (максимальная) цена договора не превышает 10 млн. рублей.

Извещение о проведении запроса котировок – информация о запросе котировок, публикуемая в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса котировок – документация, содержащая сведения о предмете запроса котировок, об условиях участия и правилах проведения запроса котировок, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе котировок, процедурах проведения запроса котировок, правилах выбора Победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса котировок Договора. Документация о проведении запроса котировок (далее – Документация) размещается в единой информационной системе одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса котировок.

Заявка на участие в запросе котировок (также по тексту – заявка) – комплект документов, соответствующий требованиям Документации, содержащий письменное предложение Участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленным Документацией.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

# 2. Общие положения

## 2.1. Общие сведения о процедуре запроса котировок

Заказчик извещением о проведении запроса котировок, опубликованном в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, приглашает заинтересованных лиц,  к участию в запросе котировок.

2.1.1. Наименование и требования к поставляемому Товару указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

Предметом запроса котировок является оказание метрологических услуг по поверке средств измерений (далее по тексту – Услуга).

Сроки и место оказания Услуг указаны в Информационной карте Документации.

2.1.2. Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

2.1.3. К этапу проведения запроса котировок допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе котировок, соответствующую требованиями Документации.

2.1.4. Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса котировок принимает Комиссия по закупке.

2.1.5. Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе котировок на любом этапе.

## 2.2.  Правовой статус запроса котировок и документов

2.2.1. Данный запрос котировок проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

2.2.2. Запрос котировок не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный запрос котировок не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с Победителем или иным Участником закупки.

## 2.3. Затраты на участие в запросе котировок

2.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе котировок, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса котировок, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

2.3.2. Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса котировок.

## 2.4. Отказ от проведения запроса котировок

2.4.1. Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за 3 дня до дня окончания срока подачи заявок, при этом Заказчик не несет ответственности перед Участниками закупки, направившими заявку на участие в запросе котировок. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе котировок, Заказчиком возмещению не подлежат.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе.

## 2.5. Возврат документов

Все заявки на участие, а также отдельные документы, входящие в состав заявки, направленные на участие в запросе котировок, не возвращаются, кроме отозванных Участниками закупки и опоздавших заявок, а также в случае отказа Заказчика от проведения запроса котировок путем вручения их Участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой о причине возврата) (по письменному запросу Участника закупки).

# 3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## 3.1.	К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг, являющуюся предметом закупки.

3.1.2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должен отсутствовать судебный акт о введении в отношении юридического лица или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, процедуры банкротства.

3.1.3. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.4. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

3.1.5. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц должно быть не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием Услуг, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.

3.1.6.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.7. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать о в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## 3.2. Формирование заявки Участника закупки.

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе котировок по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона.

Заявка в обязательном порядке должна содержать следующие документы:

- опись документов (приложение № 5 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 4 Приложения № 1 к Документации (форма 4 заполняется Участниками закупки, относящимися к категории субъекта малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской   Федерации»);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным пп. 3.1.2.-3.1.8. п. 3.1. Документации, официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме  Приложения № 2 к Документации;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально удостоверенную копию такой выписки.

Внимание!

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная Участником закупки в электронной форме с использованием в том числе сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», которая содержит запись «Выписка из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа», и распечатанная на бумажном носителе, не является оригиналом или нотариально удостоверенной копией такой выписки.

для физического лица (индивидуального предпринимателя): полученную не ранее чем за шесть месяцев со дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально удостоверенную копию такой выписки.

Внимание!

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная Участником закупки в электронной форме с использованием в том числе сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», которая содержит запись «Выписка из ЕГРИП в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа», и распечатанная на бумажном носителе, не является оригиналом или нотариально удостоверенной копией такой выписки;

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица:

- копия решения о назначении или об избрании (продлении полномочий) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки (далее для целей Документации - руководитель), заверенная уполномоченным лицом Участника закупки.

В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица (индивидуального предпринимателя): копия всех страниц паспорта гражданина, заверенная физическим лицом (индивидуальным предпринимателем).

В случае если от имени физического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации), заверенную печатью Участника закупки (при наличии) и подписанную уполномоченным лицом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии:

для юридического лица:

учредительных документов Участника закупки (Устав),

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,

свидетельства о государственной регистрации,

свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (при наличии);

для физического лица (индивидуального предпринимателя):

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,

свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,

свидетельства о внесении записи в ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года (при наличии);

- оригинал решения об одобрении крупной сделки либо копия такого решения, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки, в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки оказание услуг, являющиеся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора;

В случае, если для Участника закупки оказание услуг, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2015 год поданных в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме. В случае если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах  за 2015 год не сдан в налоговую инспекцию, необходимо предоставить официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговую инспекцию указанных документов, подписанное уполномоченным лицом Участника закупки, и копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2014 год, поданных в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме.

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить заверенную уполномоченным лицом Участника закупки копии направленных в электронном виде бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах  с отметкой о приеме.

Некоммерческие организации предоставляют заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии баланса и отчета о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 1 января 2016 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности.

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

- Копия аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений по поверке средств измерений с  приложением к аттестату аккредитации, в котором указаны виды измерений геометрических, теплофизических и температурных, механических, электрических и магнитных величин, расхода, уровня, вместимости, давления, вакуума, физико-химического состава и свойств вещества, времени и частоты, оптико-физические, ионизирующих излучений, заверенные уполномоченным лицом Участника закупки.

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

# 4. Порядок проведения запроса котировок

## Получение Документации

4.1.1.	Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15, либо отправить запрос на электронную почту bannova@mures.ru, с указанием способа получения Документации.

4.1.2. Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме субботы, воскресенья, а также праздничных дней) с 08:30 до 16:42 (12:30-13:30 перерыв) со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу Документацию на бумажном носителе нарочно, либо, если это указано в письме обратившегося лица, направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15.

4.1.3.	Документация, размещенная в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, доступна для ознакомления. Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, чем это указано в пункте 4.1.2, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

## Разъяснение положений Документации

4.2.1.	Любой Участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений  Документации за подписью уполномоченного лица Участника закупки по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15, либо на электронную почту bannova@mures.ru с указанием способа получения разъяснений положений Документации, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Дата и время начала приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: "29" марта 2016 г. 08:30 (МСК).

Дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: "04" апреля 2016 г. 16:42 (МСК).

4.2.2.	Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений отвечает на запрос в письменной форме или в форме электронного документа и размещает в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  разъяснения положений Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Разъяснения положений Документации не должны изменять ее суть.

## Внесение изменений в Документацию

4.3.1. Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, Документацию, размещаются Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок срок составлял не менее чем пять дней.

4.3.3. Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе котировок до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право предоставить изменения к своей заявке в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

4.3.4. Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе котировок в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

## Общие требования к заявке на участие в запросе котировок.

4.4.1. Для целей Документации под заявкой на участие в запросе котировок понимается представляемое Участником закупки предложение на участие в запросе котировок, сделанное в письменной форме в виде документа, оформленного в соответствии с положениями Документации, с приложением полного комплекта документов, содержание которых соответствуют требованиям Документации.

4.4.2. Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть оказываемых Услуг.

4.4.3. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок при условии, что поданные ранее заявки этим Участником закупки не отозваны, все заявки такого Участника закупки не рассматриваются.

4.4.4. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

4.4.5. Все листы заявки на участие в запросе котировок с описью входящих в ее состав документов (Приложение № 5), а также все приложенные документы (указанные в п.3.2. Документации), нумеруются, прошиваются в том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на ней количества листов в томе, скрепленной печатью Участника закупки (при наличии) и подписью уполномоченного лица Участника закупки. Документы, входящие в заявку, должны быть сшиты таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. В случае если количество документов не позволяет сшить их в один том, документы сшиваются в несколько томов, с нумерацией томов и приложением к каждому тому описи входящих в него документов. Если заявка на участие в запросе котировок состоит из нескольких томов, каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц. Все тома заявки на участие в запросе котировок помещаются в один внешний конверт.

4.4.6. Предоставление помимо самой заявки и приложенных к ней документов, копий такой заявки и приложенных к ней документов, не требуется.

4.4.7. Заявки должны сохранять свое действие до завершения запроса котировок.

## Официальный язык запроса котировок

4.5.1. Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом котировок, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

4.5.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

## Валюта запроса котировок

4.6.1. Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

4.6.2. Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

## 4.7. Сведения о цене Договора

4.7.1. Начальная (максимальная) цена Договора составляет 1 873 673 рубля 30 копеек, в том числе НДС. В цену входят все транспортные и дополнительные расходы, акцизы и другие налоги.

Источником информации о стоимости Услуг, являющихся предметом закупки, стала информация, опубликованная на сайтах государственных метрологических центров ФБУ «Мурманский ЦСМ» (mcsm.ru), ФБУ «Архангельский ЦСМ» (arkhcsm.ru) и ФБУ «Ростест-Москва» (rostest.ru). В результате проведенной работы по изучению имеющегося рынка выполняемых услуг и мониторинга цен, начальная (максимальная) цена договора была определена методом сопоставимых рыночных цен.

4.7.2. Порядок формирования цены.

Указанная цена включает в себя НДС 18%, транспортные и дополнительные расходы, акцизы и другие налоги.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении оказываемых Услуг. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников закупки без учета НДС (в случае, когда Участниками закупки являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

## 4.8. Порядок предоставления заявок

Участник закупки обязан подать заявку на участие в запросе котировок в период с 08:30 (МСК) "29" марта 2016 г. по 16:42 (МСК) "06" апреля 2016 г. в письменной форме.

Заявка с приложенными к ней документами должна быть сшита в соответствии с п.п. 4.4.5. п. 4.4. Документации и вложена в один непрозрачный конверт. При этом на конверте указывается наименование, адрес Заказчика, полное фирменное наименование Участника закупки, его почтовый адрес, наименование способа проведения закупки, предмет закупки.

Запечатанные конверты с заявками на участие в запросе котировок должны быть предоставлены Заказчику по адресу, указанному в п. 2.3. Информационной карты Документации.

Заказчик вправе требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, при подаче конверта с заявкой на участие в запросе котировок.

По требованию лица, представившего конверт с заявкой на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в запросе котировок с указанием даты и времени получения конверта.

Заказчик регистрирует поступившие конверты с заявками на участие в запросе котировок в Журнале регистрации конвертов (заявок на участие).

## Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе котировок в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

4.9.2. Для изменения заявки участник закупки, подавший заявку, имеет право предоставить изменения к своей заявке без ее отзыва.

Изменения предоставляются, так же как и заявка на бумажном носителе, в запечатанном конверте, в соответствии с п.п. 4.4.4.-4.4.7. п. 4.4. Документации с официальным письмом Участника закупки, в котором прописывается причина внесения изменений в заявку и перечень документов, в которые вносятся изменения. При этом на конверте указывается:

- наименование, адрес Заказчика,

- полное фирменное наименование Участника закупки, его почтовый адрес,

- Изменения к …(наименование закупки и дата подачи заявки).

Запечатанный конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок должен быть предоставлен Заказчику по адресу, указанному в п. 2.3. Информационной карты Документации.

Заказчик вправе требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, при подаче конверта с изменениями к заявке на участие в запросе котировок.

По требованию лица, представившего конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении данного конверта с указанием даты и времени получения конверта.

Заказчик регистрирует поступивший конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок в журнале регистрации конвертов с заявками с указанием, что это изменения заявки.

Комиссия по закупке рассматривает такую заявку Участника закупки с учетом изменений.

4.9.3. Для отзыва заявки Участник закупки, подавший заявку, предоставляет Заказчику уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное уполномоченным лицом Участника закупки. В случае если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем Участника закупки, к уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или нотариально удостоверенная копия), подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование способа проведения закупки, по которой отзывается данная заявка, наименование и почтовый адрес Участника закупки, отзывающего заявку, способ возврата заявки (в случае такой необходимости).

4.9.4. 	Предоставление отзыва заявок, их прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному п. 4.8 Документации.

4.9.5.	 В случае неисполнения требований вышеуказанных пунктов Комиссия по закупке вправе считать, что отзыв заявки не подан, и рассматривать заявку и документы Участника закупки, поступившие ранее.

## Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и рассмотрение заявок

4.10.1. Процедура публичного вскрытия заявок на бумажном носителе по данному способу проведения закупки - запросу котировок, не предусматривается.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке проверяет:

а) правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

б) соответствие Участников закупки требованиям Документации;

в) соответствие технического предложения требованиям Документации;

г) наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

д) имеют ли заявки законченный вид;

ж) соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Комиссия по закупке с письменного согласия Участника закупки также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке имеет право отклонить заявку в случае:

a) непредставления документов, установленных Документацией либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе котировок, оформляются протоколом.

4.10.3. Комиссия по закупке не рассматривает отозванные в установленном порядке заявки на участие в запросе котировок.

## Опоздавшие заявки

Заявка на участие в запросе котировок, поступившая после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, не принимается Заказчиком. Данная заявка регистрируется в журнале регистрации конвертов с заявками с пометкой «Опоздавшая», вскрывается (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)) и возвращается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения, путем вручения Участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой об отказе в приеме).

Участник закупки при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок и признана опоздавшей.

## Отбор Участников закупки и оформление окончательного решения

4.12.1. Оценка заявок. Общие положения

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика. Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена Договора.

Цена, предложенная Участником, не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации по закупке.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношение оказываемых Услуг. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников закупки без учета НДС (в случае, когда Участниками закупки являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

4.12.2. Оформление окончательного решения Комиссии по закупке.

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, вскрывает, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса котировок (далее по тексту – Победитель) признается Участник закупки, соответствующий требованиям Документации и предложивший самую низкую цену договора. Заявке такого Участника закупки присваивается наименьший порядковый номер итогового места. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая поступила ранее. В случае внесения изменений в заявку в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации дата регистрации заявки определяется по дате регистрации первоначальной заявки.

Результаты вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях Договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене Договора, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе котировок и о признании его Участником запроса котировок или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе котировок с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и /или которым не соответствует заявка на участие в запросе котировок этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя, сведения о Победителе в проведении запроса котировок, об Участнике запроса котировок, предложившем в заявке цену такую же, как и Победитель, или об Участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных Победителем в проведении запроса котировок условий. Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке, не позднее дня, следующего после дня вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.3. В случае если по запросу котировок не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса котировок его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса котировок требованиям Документации, с таким Участником запроса котировок Заказчик вправе (но не обязан) заключить Договор. Указанный договор будет считаться заключенным по результатам проведения запроса котировок. Решение Заказчика принимается представителем Заказчика и отражается в протоколе.

## 4.13. Заключение Договора.

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. Участник запроса котировок, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.3., обязан заключить Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе Комиссии по закупке.

4.13.3. Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, заключается между Заказчиком и Участником запроса котировок (согласно п. 4.13.2.) в срок не позднее 10 дней со дня подписания протокола. Заказчик представляет в адрес Участника запроса котировок (согласно п. 4.13.2.) заполненный, подписанный со своей стороны и скрепленный печатью (при наличии) Договор в двух экземплярах в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания протокола.

Участник запроса котировок (согласно п. 4.13.2.) возвращает заполненный, подписанный со своей стороны и скрепленный печатью (при наличии) Договор в срок не позднее 10 дней со дня подписания протокола.

4.13.4. В случае, если Участник запроса котировок (согласно п. 4.13.2.), обязанный заключить Договор, не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в пункте 4.13.3. Документации, подписанный им Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, такой Участник запроса котировок признается Заказчиком уклонившимся от заключения Договора.

4.13.5. В случае если Участник запроса котировок, обязанный заключить Договор, признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса котировок, заявке которого присвоен следующий порядковый номер. В течение 5 календарных дней с момента получения от Заказчика уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора и Договора в двух экземплярах такой Участник запроса котировок представляет в адрес Заказчика заполненный, подписанный со своей стороны и скрепленный печатью (при наличии) Договор, содержащий существенные условия, указанные в п. 4.13.2. Документации. В случае, если Победитель и Участники запроса котировок, обязанные заключить договор, признаны уклонившимися от заключения договора, закупка признается несостоявшейся.

4.13.6. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.7. Документации.

4.13.7. При заключении договора в сроки, указанные в п. 4.13.3.Документации, между Заказчиком и Победителем по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных условий договора. Все изменения договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса котировок уклонившимся от заключения договора.

## 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок.

## 4.15. Правовое регулирование

4.15.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.15.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса котировок, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.15.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# Техническое задание.

Поверка средств измерений и оформление ее результатов осуществляется в соответствии с               «Порядком проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» (утвержден приказом Минпромторга РФ  №1815 от 02.07.2015) и требованиями нормативных документов на методы и средства поверки.

Работы по поверке резервуаров проводятся при соблюдении температурных и климатических условий в соответствии с ГОСТ 8.570-2000 «ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки» ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки».

Метрологические услуг по поверке средств измерений осуществляются по заявкам Заказчика согласно Графика поверки средств измерений АО «МЭС» (Приложение № 2 к проекту Договора), не заказанные услуги не оказываются, не принимаются и не оплачиваются Заказчиком.

# Приложение № 1 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора по оказанию метрологических услуг по поверке средств измерений |
| --- | --- |

Письмо о подаче оферты

Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, опубликованное в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении запроса котировок на право заключения договора по оказанию метрологических услуг по поверке средств измерений, и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника закупки)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе котировок и предлагает заключить Договор оказания метрологических услуг по поверке средств измерений на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | ___________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| итого с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «__»___________201_ года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- Техническое предложение (форма 2) – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого                     и среднего предпринимательства (форма 4) – на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) – на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник закупки должен указать стоимость Услуг цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации по закупке.

4.Участник закупки должен указать срок действия Предложения на участие в запросе котировок.

5.Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника закупки.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью (при наличии).

- Коммерческое предложение (форма 1)

Форма коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

Таблица. Расчет стоимости оказываемых услуг.

| Поверяемые средства измерения | Цена за единицу услуг, руб. коп., в том числе НДС | Кол-во, шт. | Общая цена, руб. коп., в том числе НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| - Рулетки с лотом Р10 УЗГ |  | 7 |  |
| - Рулетки с лотом Р20 УЗГ |  | 11 |  |
| - Метроштоки |  | 7 |  |
| - Линейки измерительные металлические |  | 2 |  |
| - Микрометр |  | 3 |  |
| - Ультразвуковой дефектоскоп УД-4Т |  | 1 |  |
| - Ультразвуковой толщиномер «Булат-1 S» |  | 1 |  |
| - Универсальный шаблон сварщика УШС-3 |  | 1 |  |
| - Штангенциркуль 0÷150 мм |  | 5 |  |
| - Штангенциркуль 0÷320 мм |  | 2 |  |
| - Штангенциркуль 0÷630 мм |  | 1 |  |
| - Толщиномер ультразвуковой А1208 |  | 1 |  |
| - Набор гирь общего назначения |  | 2 |  |
| - Гири калибровочные класса F2 |  | 25 |  |
| - Набор гирь Г4 |  | 58 |  |
| - Весы настольные циферблатные |  | 2 |  |
| - Весы лабораторные |  | 2 |  |
| - Весы электронные |  | 3 |  |
| - Весы технические аптечные |  | 4 |  |
| - Весы аналитические |  | 3 |  |
| - Прибор переносной для измерения твердости металлов ТЭМП |  | 1 |  |
| - Спидометры |  | 4 |  |
| - Измеритель суммарного люфта рулевого управления АТС "ИСЛ-М" |  | 1 |  |
| - Расходомер ультразвуковой Ситранс |  | 2 |  |
| - Насос-пробоотборник ручной НП-3М |  | 1 |  |
| - Аспиратор |  | 3 |  |
| - Автоцистерна 25т |  | 1 |  |
| - Автоцистерна 16т |  | 1 |  |
| - Водосчетчик ДУ-40 |  | 1 |  |
| - Водосчетчик ДУ-80 |  | 1 |  |
| - Водосчетчик ДУ-100 |  | 1 |  |
| - Расходомер Метран-300ПР ДУ 15-40 мм |  | 8 |  |
| - Расходомер Метран-300ПР ДУ 50-150 мм |  | 9 |  |
| - Расходомер Метран-300ПР ДУ 150-600 мм |  | 2 |  |
| - Ультразвукавые расходомеры ДУ 50-150 мм |  | 4 |  |
| - Ультразвукавые расходомеры ДУ 150-600 мм |  | 4 |  |
| - Тепловычислитель СПТ |  | 11 |  |
| - Резервуары РВС 2000 м3 |  | 1 |  |
| - Резервуары РВС 1000 м3 |  | 5 |  |
| - Резервуары РВС 2000-5000 м3 |  | 4 |  |
| - Резервуар до 15 м3 |  | 1 |  |
| - Резервуар до 50 м3 |  | 5 |  |
| - Резервуары стальные горизонтальные 50-75 м3 |  | 1 |  |
| - Дифманометры-расходомеры с КСД, КПД |  | 52 |  |
| - Комплекс для измерения давления цифровой ИПДЦ |  | 9 |  |
| - Калибратор давления ПКД |  | 1 |  |
| - Манометры грузопоршневые МП-60 |  | 3 |  |
| - Манометры грузопоршневые МП-600 |  | 1 |  |
| - Манометры образцовые МО кл.0,4 |  | 33 |  |
| - Манометр контрольный тип МТИФ |  | 12 |  |
| - Манометр ЭКМ (на масле) |  | 65 |  |
| - Манометры кислородные |  | 143 |  |
| - Манометры технические (поверка на масле) |  | 184 |  |
| - Манометры с униф. сигналом МЭД с КСД |  | 31 |  |
| - Преобразователи давления измерительные: Сапфир, КРТ, ПД |  | 34 |  |
| - Фотоколориметр КФК-3 |  | 1 |  |
| - Фотоколориметр КФК-2 |  | 8 |  |
| - Спектрофотометр UNICO 2100 |  | 1 |  |
| - Иономер ЭВ-74 |  | 4 |  |
| - Калориметр бомбовый |  | 2 |  |
| - Флюорат 02-3М |  | 2 |  |
| - рН-метр-милливольтметр рН-410 |  | 2 |  |
| - Газоанализатор "Каскад-512.2" |  | 2 |  |
| - Кислородомер "Анион-410 Д" |  | 1 |  |
| - Газоанализатор «ХОББИТ-Т» |  | 2 |  |
| - Газоанализатор модификаций «ОКА-92М» |  | 4 |  |
| - Газоанализатор "Аскон-02" |  | 2 |  |
| - Измеритель дымности отработавших газов Мета-01 |  | 1 |  |
| - Аппарат для определения температуры вспышки ТВО |  | 1 |  |
| - Кондуктометр МАРК-603/1 |  | 10 |  |
| - Термометр контактный цифровой ТК-5 |  | 6 |  |
| - Термометры сопротивления |  | 26 |  |
| - Термометр стеклянный ТТМ |  | 3 |  |
| - Термометры стеклянные ТИН 5-3, ТЛ-4 |  | 4 |  |
| - Термометр стеклянный ТТЖ-М |  | 2 |  |
| - Прибор контроля окружающей среды TESTO-622 (за 1 параметр) |  | 9 |  |
| - Секундомер механический |  | 6 |  |
| -Электросекундомер ПВ – 53Л |  | 1 |  |
| - Измерители показателей качества электрической энергии |  | 4 |  |
| - Установка АИМ 90 испытания тр-го масла |  | 1 |  |
| - Установка АИД 70М испытания диэлектриков |  | 3 |  |
| - Установка СВС-50 испытания средств защиты |  | 1 |  |
| - Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токаУИ300 |  | 1 |  |
| - Микроомметры Ф4104-М1 |  | 1 |  |
| - Измеритель сопротивления заземления 1820 ER |  | 3 |  |
| - Измеритель тока короткого замыкания 2811 LP , 4126 NA |  | 2 |  |
| - Мультиметр АРРА |  | 3 |  |
| - Клещи токоизмерительные АРРА36 |  | 1 |  |
| - Измеритель параметров УЗО 1811EL |  | 2 |  |
| - Образцовый счётчик ЦЭ6806П |  | 1 |  |
| - Устройства испытательные комплектные, РЕТОМ, САТУРН |  | 3 |  |
| - Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР |  | 3 |  |
| - Мост постоянного тока |  | 4 |  |
| - Приборы для контроля сопротивления цепи фаза-нуль |  | 2 |  |
| - Комбинированный прибор |  | 6 |  |
| - Аппарат для исп и прож. Кабелей "Скат-70" |  | 1 |  |
| - Омметр М 372 |  | 1 |  |
| - Мегаомметр М4100, ЭСО 202 |  | 32 |  |
| - Мегаомметры электронные цифровые |  | 7 |  |
| - Магазины сопротивлений Р4831 |  | 11 |  |
| - УПИП-60М |  | 2 |  |
| - Магазин сопротивления Р33 |  | 1 |  |
| - Магазин сопротивления Р405 |  | 1 |  |
| - Калибратор электрических сигналов YOKOGAWA СА71 |  | 11 |  |
| - Вольтметр цифровой постоянного тока Щ1516 |  | 2 |  |
| - Вольтметр универсальный В7-73 |  | 1 |  |
| - Вольтамперметр М2044 |  | 1 |  |
| - Амперметр, Вольтметр кл.точн. 0,2 |  | 8 |  |
| - Амперметр, Вольтметр кл.точн. 0,5 |  | 4 |  |
| - Амперметр, Вольтметр кл.точн. 1-4 |  | 7 |  |
| - Тр-ры тока 0,66кВ |  | 19 |  |
| - Тр-ры тока ТПЛ-10, ТВЛМ |  | 6 |  |
| - Счетчики электронные трехфазные многофункц. |  | 2 |  |
| - Тр-р напряжения НОМ-10, НТМИ |  | 3 |  |
| - Микроомметр |  | 2 |  |
| - Киловольтметры электростатические |  | 1 |  |
| - Киловольтметры щитовые |  | 18 |  |
| - Клещи-мультиметры |  | 5 |  |
| - Клещи токоизмерительные |  | 9 |  |
| - Осциллограф-мультиметр двухканальный Fluke 190-062 |  | 1 |  |
| - Осциллограф универсальный С1-118 |  | 1 |  |
| - Комплект измерительный К-50 |  | 1 |  |
| - Вольтметры В7-46/1 |  | 1 |  |
| - Ампервольтметр Ц4311 |  | 1 |  |
| - Виброметры ОКТАВА-101ВМ |  | 1 |  |
| - Шумомер ОКТАВА-110А |  | 1 |  |
| - Люксметры ТКА |  | 2 |  |
| - Дозиметр рентгеновский ДРГ-01Т1 |  | 1 |  |
| - Дозиметр ДКГ-АТ2503 |  | 1 |  |
| ИТОГО |  | 1088 | 1 873 673,30р. |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В таблице приводится расчет стоимости оказываемых услуг на основании данных п.3.3. Информационной карты Документации. В цену входят все транспортные и дополнительные расходы, акцизы и другие налоги.

## Техническое предложение (форма 2)

Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса котировок на право заключения договора по оказанию метрологических услуг по поверке средств измерений (далее – Документация) и принимая установленные в ней требования и условия запроса котировок, обязуемся осуществить Услуги в соответствии с соблюдением всех требований технического задания (Раздел № 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 4 к Документации).

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поверка средств измерений и оформление ее результатов осуществляется в соответствии с «Порядком проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» (утвержден приказом Минпромторга РФ №1815 от 02.07.2015) и требованиями нормативных документов на методы и средства поверки. Работы по поверке резервуаров проводятся при соблюдении температурных и климатических условий в соответствии с ГОСТ 8.570-2000 «ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки» ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки». Метрологические услуг по поверке средств измерений осуществляются по заявкам Заказчика согласно, Графика поверки средств измерений АО «МЭС» (Приложение № 2 к проекту Договора), не заказанные услуги не оказываются, не принимаются и не оплачиваются Заказчиком. |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В техническом предложении описываются все позиции таблицы коммерческого предложения.

- В колонке «Требования Заказчика» указывается предложение участника, приводятся все требования к позиции, указанные в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

- В колонке «Предложение Участника закупки» указывается конкретное описание оказываемых услуг, которое должно соответствовать разделу 5 Документации.

## Анкета Участника закупки (форма 3)

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки (заполняется Участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Декларация о соответствии Участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства (форма 4)

Форма декларации о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Декларация

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что ________________________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего   предпринимательства   в   Российской   Федерации»  удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам ____________________________________________________________

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в  зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): ______________________________________

__________________________________________________________________________________.

2. ИНН/КПП: ____________________________________________________________________.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: _______________________________________________________________________.

4.  Сведения  о  наличии  (об  отсутствии) сведений в реестре субъектов малого  и  среднего  предпринимательства  субъекта  Российской Федерации (в случае  ведения  такого  реестра  органом  государственной  власти субъекта Российской Федерации) __________________________________________________________________________________.

(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5.  Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего  предпринимательства,  а  также  сведения  о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов | не более 25 |  |  |
| 2. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов | не более 49 |  |  |
| 3. | Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов | не более 49 |  |  |
| 4. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за каждый год) |
|  |  | до 15 - микропредприятие |  |  |
| 5. | Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за каждый год) |
|  |  | 120 в год - микропредприятие |  |  |
| 6. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 |  |  |  |
| 7. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 |  |  |  |
| 8 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 9. | Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства | да (нет) (при наличии - наименование заказчика - держателя реестра участников программ партнерства) |  |  |
| 10. | Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма) |  |  |
| 11. | Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции | да (нет) |  |  |
| 12. | Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково») |  |  |  |
| 13. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 14. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |  |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.    Участник закупки заполняет Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства только в случае, если относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.  Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

3.  Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

4.  Пункты 1 - 7 являются обязательными для заполнения.

# Приложение № 2 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора по оказанию метрологических услуг по поверке средств измерений |
| --- | --- |

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены в  п. 3.1. Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора __________________

с целью участия в__________________________________ (указать способ и предмет закупки), извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора __________________, а именно:

1. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствует судебный акт о введении в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) процедуры банкротства;

2. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке;

3. у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4. у ____________ (указать ФИО Участника закупки - физического лица либо ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применены наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием Услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5. между _______________ (указать наименование Участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

6.	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

7.	сведения____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8.	 у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствует факт нарушения  своих обязательств по любым договорам, заключенным ранее с Заказчиком, установленный вступившим в силу решением суда.

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 201_ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 3 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора по оказанию метрологических услуг по поверке средств измерений |
| --- | --- |

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №______

Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск,

две тысячи ____________________ год, _________________

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________» в лице должность Руководителя, действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе котировок на право заключения договора _________________________.

В целях выполнения данного поручения ФИО уполномоченного лица уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе котировок, заключать от имени Участника закупки  «________________» договоры на оказание Услуг, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица ___________________ удостоверяю.

Доверенность действительна по «_____» ____________ 201_ года

Должность Руководителя __________________________________ М.П.

# Приложение № 4 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора по оказанию метрологических услуг по поверке средств измерений |
| --- | --- |

Договор №___

по оказанию метрологических услуг

г. Мурманск                                                                                  	  «___»__________ 20___ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ______________________________________________________________, действующего на основании _____________________________ с одной стороны, и _______________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании ______________________________________________________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию метрологических услуг по поверке средств измерений (далее – СИ)

1.2. Оказание услуг осуществляется по заявкам Заказчика, не заказанные услуги не оказываются, не принимаются и не оплачиваются Заказчиком.

1.3. Заявка формируется на основании Технического задания - График поверки средств измерений АО «МЭС» (Приложение №2 к настоящему Договору) и предоставляется Исполнителю не позднее последнего числа предыдущего по отношению к месяцу поверки месяца. На апрель 2016 года заявки предоставляются при подписании договора.

Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и согласно условиям настоящего договора.

1.4. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании протокола ________ № __ от__.__.201_г.

1.5. Существенными условиями Договора в соответствии с протоколом __________ № __ от  __.__.201_г. являются:

1.5.1. Цена услуг по настоящему Договору определяется на основании Расчета стоимости услуг (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет _____________ (____________________) руб. ___ коп., в том числе НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) и включает в себя все транспортные и дополнительные расходы, акцизы и другие налоги.

1.5.2. Срок оказания услуг: с момента заключения Договора до 01 мая 2017 г. включительно. Срок проведения поверки – не более 10 рабочих дней с момента сдачи СИ.

1.5.3. Место оказания услуг: Мурманская область.

1.5.4. Общее количество оказываемых услуг: 1088 шт.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан обеспечить представление СИ на поверку в соответствии с заявкой.

2.2. На поверку СИ представляются Заказчиком в исправном состоянии, освобожденными от упаковочной тары, паспортом, техническим описанием, инструкцией по эксплуатации (свидетельством о последней поверке – по требованию Исполнителя), а также необходимыми комплектующими устройствами: кабелями, соединительными проводами, элементами питания.

2.3. Информация о готовности СИ может быть получена по контактному телефону _________

2.4. При получении СИ у Исполнителя представитель Заказчика должен иметь доверенность на совершение конкретного действия: получения СИ, подписания Акта об оказании услуг.

2.5. Исполнитель обязан обеспечить проведение поверки СИ в течение 10 рабочих дней от даты сдачи СИ.

2.6. Поверка СИ и оформление ее результатов осуществляется в соответствии с               «Порядком проведения поверки СИ, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» (утвержден приказом Минпромторга РФ  №1815 от 02.07.2015) и требованиями нормативных документов на методы и средства поверки.

2.7. Работы по поверке резервуаров проводятся при соблюдении температурных и климатических условий в соответствии с ГОСТ 8.570-2000 «ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки» ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки».

2.8. Для оказания услуг по поверке резервуаров Заказчик обязан обеспечить Исполнителю следующие условия:

освободить от ГСМ резервуары, подлежащие поверке, произвести зачистку этих резервуаров (отсутствие донного осадка, а также пленки нефтепродукта на днище, верхней и боковой поверхностях),

предоставить технические паспорта на резервуары с результатами зачистки и обеспечить свободный доступ к резервуарам;

обеспечить присутствие представителя организации Заказчика;

обеспечить присутствие дежурного электрика для подключения к электрической сети и заземления шасси комплекса градуировки резервуаров (КГР) «Зонд»;

обеспечить наличие рабочей жидкости (воды) без механических примесей в самом большом резервуаре, а также дополнительную емкость с водой объемом не менее 5 м3.

при работах, связанных с пребыванием работников Исполнителя внутри резервуара, провести его дегазацию с оформлением справки анализа воздуха в резервуаре и оформить допуск к работам бригады Исполнителя.

2.9. Исполнитель доводит до сведения своих сотрудников действующие положения пропускного и внутриобъектового режима, положения об установлении требований в области охраны труда (ОТ), пожарной безопасности (ПБ) и охраны окружающей среды, предъявляемым к сторонним организациям при проведении работ на объектах АО «МЭС».

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость услуг указана в пункте 1.5.1. Договора. Стоимость на виды услуг, оказываемые в рамках настоящего договора, указана в приложении №1 к договору.

3.2. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за расчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт об оказании услуг, счет-фактуру и счет за фактически выполненные по заявкам Заказчика услуги.

3.3. Ежемесячный расчет по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 20 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.

3.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в пункте 8 Договора Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 01.05.2017 года.

5. Ответственность сторон

5.1. Ответственность Сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору регулируется действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Исполнитель вправе начислить Заказчику неустойку в размере 0,02 % (процента) от суммы несвоевременно оплаченной услуги за каждый календарный день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Исполнителя. В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с Заказчика не подлежат.

В случае нарушения Исполнителем сроков по настоящему Договору, Заказчик вправе начислить Исполнителю неустойку в размере 0,02 % (процента) от суммы несвоевременно оказанной услуги за каждый календарный день просрочки. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия)Заказчика. В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с Исполнителя не подлежат.

5.3. Стороны пришли к соглашению, что в рамках исполнения настоящего Договора, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, в соответствии со статьей 317.1. ГК РФ, начислению Заказчику и (или) оплате Заказчиком не подлежат.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.5. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области.

6. Конфиденциальность

6.1. Вся информация о деятельности каждой стороны, за исключением случаев предоставления информации в соответствии с законодательством РФ, является конфиденциальной.

6.2. Стороны обязуются не разглашать такую информацию другим лицам и не передавать третьим лицам в период действия договора за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

7. Заключительные положения

7.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена двумя Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке по любым основаниям (в том числе в случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Договору) расторгнуть настоящий Договор. В этом случае Договор считается расторгнутым на третий календарный день с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления. Подписание каких-либо дополнительных соглашений (документов) не требуется.

7.3. Любое уведомление по данному Договору оформляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма посредством электронной почты с обязательной досылкой оригинала либо передачей его нарочно. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления посредством электронной почты с обязательной досылкой оригинала, передачей его нарочно.

7.4. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.6. Стороны при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения к нему:

- Приложение №1 «Расчет стоимости услуг».

- Приложение №2 «Техническое задание - График поверки средств измерений АО «МЭС»».

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: АО «МЭС» |  | Исполнитель: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39 Тел./факс: (8152)68-63-26/43-90-13 ИНН 5190907139, КПП 519950001, ОГРН 1095190009111 ОКПО 88036460 р/сч № 40702810300001003064 в филиале ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург к/сч № 30101810200000000827 БИК 044030827 |  |  |  |
| ______________________ АО «МЭС» __________ /___________ М.П. |  | ______________________ ______________________ ___________ /__________ М.П. |  |

Приложение №1

к Договору №__________от «___» __________ 201__ г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

| № п/п | Наименование СИ |  | Стоимость одного вида услуг (рублей) в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |  | Кол-во, шт. | Общая стоимость услуг (рублей) в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Рулетки с лотом Р10 УЗГ |  |  |  | 7 |  |  |
|  | - Рулетки с лотом Р20 УЗГ |  |  |  | 11 |  |  |
|  | - Метроштоки |  |  |  | 7 |  |  |
|  | - Линейки измерительные металлические |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Микрометр |  |  |  | 3 |  |  |
|  | - Ультразвуковой дефектоскоп УД-4Т |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Ультразвуковой толщиномер «Булат-1 S» |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Универсальный шаблон сварщика УШС-3 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Штангенциркуль 0÷150 мм |  |  |  | 5 |  |  |
|  | - Штангенциркуль 0÷320 мм |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Штангенциркуль 0÷630 мм |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Толщиномер ультразвуковой А1208 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Набор гирь общего назначения |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Гири калибровочные класса F2 |  |  |  | 25 |  |  |
|  | - Набор гирь Г4 |  |  |  | 58 |  |  |
|  | - Весы настольные циферблатные |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Весы лабораторные |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Весы электронные |  |  |  | 3 |  |  |
|  | - Весы технические аптечные |  |  |  | 4 |  |  |
|  | - Весы аналитические |  |  |  | 3 |  |  |
|  | - Прибор переносной для измерения твердости металлов ТЭМП |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Спидометры |  |  |  | 4 |  |  |
|  | - Измеритель суммарного люфта рулевого управления АТС "ИСЛ-М" |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Расходомер ультразвуковой Ситранс |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Насос-пробоотборник ручной НП-3М |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Аспиратор |  |  |  | 3 |  |  |
|  | - Автоцистерна 25т |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Автоцистерна 16т |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Водосчетчик ДУ-40 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Водосчетчик ДУ-80 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Водосчетчик ДУ-100 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Расходомер Метран-300ПР ДУ 15-40 мм |  |  |  | 8 |  |  |
|  | - Расходомер Метран-300ПР ДУ 50-150 мм |  |  |  | 9 |  |  |
|  | - Расходомер Метран-300ПР ДУ 150-600 мм |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Ультразвукавые расходомеры ДУ 50-150 мм |  |  |  | 4 |  |  |
|  | - Ультразвукавые расходомеры ДУ 150-600 мм |  |  |  | 4 |  |  |
|  | - Тепловычислитель СПТ |  |  |  | 11 |  |  |
|  | - Резервуары РВС 2000 м3 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Резервуары РВС 1000 м3 |  |  |  | 5 |  |  |
|  | - Резервуары РВС 2000-5000 м3 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | - Резервуар до 15 м3 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Резервуар до 50 м3 |  |  |  | 5 |  |  |
|  | - Резервуары стальные горизонтальные 50-75 м3 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Дифманометры-расходомеры с КСД, КПД |  |  |  | 52 |  |  |
|  | - Комплекс для измерения давления цифровой ИПДЦ |  |  |  | 9 |  |  |
|  | - Калибратор давления ПКД |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Манометры грузопоршневые МП-60 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | - Манометры грузопоршневые МП-600 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Манометры образцовые МО кл.0,4 |  |  |  | 33 |  |  |
|  | - Манометр контрольный тип МТИФ |  |  |  | 12 |  |  |
|  | - Манометр ЭКМ (на масле) |  |  |  | 65 |  |  |
|  | - Манометры кислородные |  |  |  | 143 |  |  |
|  | - Манометры технические (поверка на масле) |  |  |  | 184 |  |  |
|  | - Манометры с униф. сигналом МЭД с КСД |  |  |  | 31 |  |  |
|  | - Преобразователи давления измерительные: Сапфир, КРТ, ПД |  |  |  | 34 |  |  |
|  | - Фотоколориметр КФК-3 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Фотоколориметр КФК-2 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | - Спектрофотометр UNICO 2100 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Иономер ЭВ-74 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | - Калориметр бомбовый |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Флюорат 02-3М |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - рН-метр-милливольтметр рН-410 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Газоанализатор "Каскад-512.2" |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Кислородомер "Анион-410 Д" |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Газоанализатор «ХОББИТ-Т» |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Газоанализатор модификаций «ОКА-92М» |  |  |  | 4 |  |  |
|  | - Газоанализатор "Аскон-02" |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Измеритель дымности отработавших газов Мета-01 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Аппарат для определения температуры вспышки ТВО |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Кондуктометр МАРК-603/1 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | - Термометр контактный цифровой ТК-5 |  |  |  | 6 |  |  |
|  | - Термометры сопротивления |  |  |  | 26 |  |  |
|  | - Термометр стеклянный ТТМ |  |  |  | 3 |  |  |
|  | - Термометры стеклянные ТИН 5-3, ТЛ-4 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | - Термометр стеклянный ТТЖ-М |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Прибор контроля окружающей среды TESTO-622 (за 1 параметр) |  |  |  | 9 |  |  |
|  | - Секундомер механический |  |  |  | 6 |  |  |
|  | -Электросекундомер ПВ – 53Л |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Измерители показателей качества электрической энергии |  |  |  | 4 |  |  |
|  | - Установка АИМ 90 испытания тр-го масла |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Установка АИД 70М испытания диэлектриков |  |  |  | 3 |  |  |
|  | - Установка СВС-50 испытания средств защиты |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токаУИ300 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Микроомметры Ф4104-М1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Измеритель сопротивления заземления 1820 ER |  |  |  | 3 |  |  |
|  | - Измеритель тока короткого замыкания 2811 LP , 4126 NA |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Мультиметр АРРА |  |  |  | 3 |  |  |
|  | - Клещи токоизмерительные АРРА36 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Измеритель параметров УЗО 1811EL |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Образцовый счётчик ЦЭ6806П |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Устройства испытательные комплектные, РЕТОМ, САТУРН |  |  |  | 3 |  |  |
|  | - Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР |  |  |  | 3 |  |  |
|  | - Мост постоянного тока |  |  |  | 4 |  |  |
|  | - Приборы для контроля сопротивления цепи фаза-нуль |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Комбинированный прибор |  |  |  | 6 |  |  |
|  | - Аппарат для исп и прож. Кабелей "Скат-70" |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Омметр М 372 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Мегаомметр М4100, ЭСО 202 |  |  |  | 32 |  |  |
|  | - Мегаомметры электронные цифровые |  |  |  | 7 |  |  |
|  | - Магазины сопротивлений Р4831 |  |  |  | 11 |  |  |
|  | - УПИП-60М |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Магазин сопротивления Р33 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Магазин сопротивления Р405 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Калибратор электрических сигналов YOKOGAWA СА71 |  |  |  | 11 |  |  |
|  | - Вольтметр цифровой постоянного тока Щ1516 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Вольтметр универсальный В7-73 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Вольтамперметр М2044 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Амперметр, Вольтметр кл.точн. 0,2 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | - Амперметр, Вольтметр кл.точн. 0,5 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | - Амперметр, Вольтметр кл.точн. 1-4 |  |  |  | 7 |  |  |
|  | - Тр-ры тока 0,66кВ |  |  |  | 19 |  |  |
|  | - Тр-ры тока ТПЛ-10, ТВЛМ |  |  |  | 6 |  |  |
|  | - Счетчики электронные трехфазные многофункц. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Тр-р напряжения НОМ-10, НТМИ |  |  |  | 3 |  |  |
|  | - Микроомметр |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Киловольтметры электростатические |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Киловольтметры щитовые |  |  |  | 18 |  |  |
|  | - Клещи-мультиметры |  |  |  | 5 |  |  |
|  | - Клещи токоизмерительные |  |  |  | 9 |  |  |
|  | - Осциллограф-мультиметр двухканальный Fluke 190-062 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Осциллограф универсальный С1-118 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Комплект измерительный К-50 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Вольтметры В7-46/1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Ампервольтметр Ц4311 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Виброметры ОКТАВА-101ВМ |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Шумомер ОКТАВА-110А |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Люксметры ТКА |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - Дозиметр рентгеновский ДРГ-01Т1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Дозиметр ДКГ-АТ2503 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1088 |  |  |
|  | в том числе НДС |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |
| АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________________ ____________ / _____________ М.П. |  |  |  | _________________________ ___________ /_____________ М.П. |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Договору №__________от «___» __________ 201__ г. |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание - График поверки средств измерений АО "МЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Код вида изм. | Наименование, тип, (заводской номер) | Место установки | Метрологические характеристики |  | Кол-во шт. |  | Период поверки мес. | Сроки следующей поверки | Сфера ГМКиН |
|  |  |  |  | класс точности, погрешн. | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 11 | 12 |
| 1 | 27 | Рулетка с лотом Р20 УЗГ | Кот. Северная | 1 мм | 0 – 20 м | 3 |  | 12 | окт.2016 | 8 |
| 2 | 27 | Метрошток МШС -3,5 | Кот. Северная | ±2,0 мм | 0 – 3,5 м | 1 |  | 12 | окт.2016 | 8 |
| 3 | 27 | Рулетка с лотом Р10УЗГ №1 | Кот. Абрам-Мыс | 3 | 0-10000мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 8 |
| 4 | 27 | Ультразвуковой дефектоскоп УД-4Т № 6286; | ЛНК | ±0,1мм | 1-180 мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 5 | 27 | Ультразвуковой толщиномер «Булат-1 S» № 200. | ЛНК | ±(0,005Т+ 0,2) мм | 05÷300 мм. | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 6 | 27 | Рулетка измерительная металлическая Р20 УЗК, зав. № 22. | ЛНК | ц.д. 1 мм | 0÷20000 мм. | 1 |  | 24 | янв.2017 | 8 |
| 7 | 27 | Линейка измерительная металлическая 0-300, № 1389 | ЛНК | ц.д. 1 мм | 0÷300 мм. | 1 |  | 12 | фев.2017 | 14 |
| 8 | 27 | Линейка измерительная металлическая 0-1000, № 14 | ЛНК | ц.д. 1 мм | 1÷1000 мм. | 1 |  | 12 | фев.2017 | 14 |
| 9 | 27 | Меры установочные 1434 мм, зав. № 1434. | ЛНК | ц.д. 1 мм | 1434÷1534 мм. | 1 |  | 12 | фев.2017 | 14 |
| 10 | 27 | Меры установочные 942 мм, зав. № 942 | ЛНК | ц.д. 1 мм | 942÷1042 мм. | 1 |  | 12 | фев.2017 | 14 |
| 11 | 27 | Мера установочная 601 мм, № 601 | ЛНК | ц.д. 1 мм | 601÷651 мм | 1 |  | 12 | фев.2017 | 14 |
| 12 | 27 | Штангенциркуль, зав. №031013768 | ЛНК | ц.д. 0,1 мм | 0÷125 мм | 1 |  | 12 | фев.2017 | 14 |
| 13 | 27 | Универсальный шаблон сварщика УШС-3 №246 | ЛНК | - | - | 1 |  | 12 | фев.2017 | 14 |
| 14 | 27 | Штангенциркуль № V 50429 | Лаборатория ЭТЛ района №3 | 2,0 | 0-120 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 15 | 27 | Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством ШЦЦ-1 300 № D 88791 | Электроцех района №3 | 2,0 | 0-300 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 16 | 27 | Рулетка с лотом Р20 УЗГ №7 | Инструментальная кладовая района № 6 | Кт 3,0 | 20000 мм | 1 |  | 12 | окт.2016 | 8 |
| 17 | 27 | Рулетка с лотом Р20 УЗГ №12 | Инструментальная кладовая района № 6 | Кт 3,0 | 20000 мм | 1 |  | 12 | окт.2016 | 8 |
| 18 | 27 | Метршток МША-А 3,3 | Инструментальная кладовая района № 6 | Кт 2,0 | 33000 мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 8 |
| 19 | 27 | Рулетка с лотом №1-2 Р10 УЗГ | Кольский район (Кола) | 1 мм | 10000 мм | 2 |  | 12 | окт.2016 | 8 |
| 20 | 27 | Метрошток МШС – 3,5, №283 | Кольский район (Кильдинстрой) | 2,0 | 0-3300 мм | 1 |  | 12 | июл.2016 | 8 |
| 21 | 27 | Метрошток МШС – 3,5 | Кольский район (Шонгуй) | 2,0 | 0-3300 мм | 1 |  | 12 | июл.2016 | 8 |
| 22 | 27 | Рулетка с лотом Р10УЗГ, №4 | Кот. Верхнетуломский | 1 мм | 10 м | 1 |  | 12 | янв.2017 | 8 |
| 23 | 27 | Рулетка с лотом Р10УЗГ, №3 | Кот. Молочный | 1 мм | 10 м | 1 |  | 12 | окт.2016 | 8 |
| 24 | 27 | Метрошток МШС-3,5 | Переносной | 2 | 3500 мм | 1 |  | 24 | авг.2016 | 8 |
| 25 | 27 | Рулетка измерительная метрическая с лотом Р20У3Г | Переносная | 3 | 0-30 м | 1 |  | 12 | окт.2016 | 8 |
| 26 | 27 | Рулетка измерительная метрическая с лотом Р20Н2Г | Переносная | 3 | 0-30 м | 1 |  | 12 | апр.2016 | 8 |
| 27 | 27 | Метрошток МШС – 3,5 | Кольский район (Мурмаши) | 1 мм | 0-3300 мм | 1 |  | 12 | окт.2016 | 8 |
| 28 | 27 | Рулетка измерительная метрическая с лотом Р20У3Г | Кот. Ревда | 3 | 0-30 м | 1 |  | 12 | апр.2016 | 8 |
| 29 | 27 | Рулетка с лотом Р20УЗГ | Кот. Ловозеро | 3 | 0-30 м | 1 |  | 12 | янв.2017 | 8 |
| 30 | 27 | Рулетка с лотом Р20У3Г | ТЭЦ-640 | 1 мм | 0-20 м | 1 |  | 12 | окт.2016 | 8 |
| 31 | 27 | Метрошток МША–А 3,3 | ТЭЦ-640 | 1 мм | 0-3300 мм | 1 |  | 12 | окт.2016 | 8 |
| 32 | 27 | Микрометр № 22147 | рем. зона | 0.01 мм | 100-125 мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 33 | 27 | Микрометр МК-50 № 8439 | рем. зона | 0.01 мм | 50-75 мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 34 | 27 | Микрометр МК-50 № 8418 | рем. зона | 0.01 мм | 50-75 мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 35 | 27 | Штангельциркуль № 877612 | рем. зона | 0.1 мм | 0-500 мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 36 | 27 | Штангельциркуль № Г 531174 | рем. зона | 0.05 мм | 0-250 мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 37 | 27 | Штангельциркуль № 3828207 | рем. зона | 0.1 мм | 0-120 мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 38 | 27 | Штангельциркуль № 416073 | рем. зона | 0.1 мм | 0-120 мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 39 | 27 | Штангельциркуль № х 142621 | рем. зона | 0.1 мм | 0-120 мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 40 | 27 | Метрошток МШС-3,5 №2840 | Кандалакша | 2 | 3,5 м | 1 |  | 12 | апр.2016 | 8 |
| 41 | 27 | Рулетка с лотом Р10 УЗГ №22 | Кандалакша | 2 | 10 м | 1 |  | 12 | окт.2016 | 8 |
| 42 | 27 | Рулетка с лотом Р10 УЗГ №23 | Кандалакша | 2 | 10 м | 1 |  | 12 | апр.2016 | 8 |
| 43 | 27 | Рулетка с лотом Р20 УЗГ №26 | Кандалакша | 2 | 20 м | 1 |  | 12 | июл.2016 | 8 |
| 44 | 27 | Рулетка с лотом Р20 УЗГ №28 | Кандалакша | 2 | 20 м | 1 |  | 12 | окт.2016 | 8 |
| 45 | 27 | Толщиномер ультразвуковой А1208, №3142246 | ЛНК | ±(0,005Т+0,2) мм | 0,5÷300 мм | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 46 | 28 | Набор гирь | ПЛ Северная | 5 | 1 кг,2 кг | 2 |  | 24 | янв.2017 | 14 |
| 47 | 28 | Гиря калибровочная 500g F2 (№ Z-27325974) | ПЛ Северная | 3 кл | 500 г | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 48 | 28 | Гиря калибровочная 500g F2 (№ Z-26825499) | ПЛ Северная | 3 кл | 500 г | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 49 | 28 | Гиря калибровочная 200g Е2 (№ Z-26725097) | ПЛ Северная | 2 кл | 200 г | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 50 | 28 | Гиря калибровочная 200g Е2 (№ Z-26725599) | ПЛ Северная | 2 кл | 200 г | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 51 | 28 | Весы настольные циферблатные до 10 кг | ПЛ Северная | средний | до 10 кг | 1 |  | 24 | янв.2017 | 14 |
| 52 | 28 | Весы лабораторные ВЛТ-510–П | ПЛ Северная | 2 кл.высок. | 500 г | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 53 | 28 | Весы лабораторные ВЛТЭ - 500 | ПЛ Северная | 2 кл | 500 г | 1 |  | 12 | дек.2016 | 14 |
| 54 | 28 | Весы электронные GR-200 №14222185 | ПЛ Северная | 1 кл.спец. | 0 - 210 г | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 55 | 28 | Весы электронные GR-200 №14225828 | ПЛ Северная | 1 кл.спец. | 0 - 210 г | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 56 | 28 | Весы технические аптечные ВА-4 №06643 | ПЛ Кола | средний | 0,1-1,0 кг | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 57 | 28 | Разновесы лабораторные (набор) Г-4.211.10 | ПЛ Кола | 4 | 10мг-100г | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 58 | 28 | Электронные весы GR=200 | ПЛ Кола | 4 | 0.1-200 г | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 59 | 28 | Весы технические аптечные ВА-4 | ПЛ Кильдинстрой | средний | 0,1-1,0 кг | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 60 | 28 | Весы технические | ПЛ Молочный | средний | 0,1-1,0 кг | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 61 | 28 | Разновесы лабораторные (набор) Г-4.211.10 | ПЛ Молочный | 4 кл. | 10мг-100 г | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 62 | 28 | Разновесы лабораторные (набор) Г-4.211.10 | ПЛ Кильдинстрой | 4 кл. | 10мг-100 г | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 63 | 28 | Весы чашечные 10 кг | Лаборатория ХВО района № 6 | 5 класса | 0-10 кг | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 64 | 28 | Набор гирь (1-100г) № 12196 | Лаборатория ХВО района № 6 | 2 класса (КТ 1) | 0-100 г | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 65 | 28 | Набор гирь | Лаборатория ХВО района № 6 | 5 класса | 0-2 кг | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 66 | 28 | Весы лабораторные ВЛР-200 № 403 | Лаборатория ХВО района № 6 | 2 класса | 0-200 г | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 67 | 28 | Весы лабораторные ВЛКТ-500 | Лаборатория ХВО района № 6 | 4 класса | 0-500 г | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 68 | 28 | Набор Г4-211-10 № 1 | ПЛ Северная | 4 | 10 мг-100 г | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 69 | 28 | Набор Г-3-1110 № 136 | ПЛ Ловозеро | 4 | 10 мг-100 г | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 70 | 28 | Набор Г4-1111-10 № 5 | ПЛ Высокий | 4 | 10 мг-100 г | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 71 | 28 | Набор Г4-1111-10 № 1 | ПЛ Ревда | 4 | 10 мг-100 г | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 72 | 28 | Весы технические аптечные ВА-4 №06643 | Хим. лабор. | 4 кл. | До 1 кг | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 73 | 28 | Прибор переносной для измерения твердости металлов ТЭМП-2 № 022086. | ЛНК | 3% | HRC(22-68) HB(100-450) HSD(22-99) HV(100-950) | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 74 | 28 | Весы лабораторные ВЛ-224 (зав. № 9512) | Никельский район/Химотделение/ | 2,0 | 0-200 г. | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 75 | 28 | Гиря (зав. № АОО73) | Никельский район/Химотделение/ | Е2 | 200 г. | 1 |  | 12 | авг.2016 | 14 |
| 76 | 28 | Спидометры мкханические СП-135 | ГАЗ 53 | 4% | 0-120 Км/ч | 1 |  | 24 | ноя.2016 | 8 |
| 77 | 28 | Спидометры мкханические 16.38.02 | УАЗ 3909 | 4% | 0-120 Км/ч | 1 |  | 24 | ноя.2016 | 8 |
| 78 | 28 | Спидометры мкханические СП-135 | ГАЗ 66 | 4% | 0-120 Км/ч | 1 |  | 24 | ноя.2016 | 8 |
| 79 | 28 | Спидометры мкханические 16.38.02 | ГАЗ 3307 | 4% | 0-120 Км/ч | 1 |  | 24 | ноя.2016 | 8 |
| 80 | 28 | Спидометры мкханические 16.38.02 | УАЗ 3962 | 4% | 0-120 Км/ч | 1 |  | 24 | ноя.2016 | 8 |
| 81 | 29 | КПД1+ДМ3583м | Н воды К-09 | ±1,5; ±1,0 | ±315мм | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 82 | 29 | КПД1+ДМ3583м | Н воды К-10 | ±1,5; ±1,0 | ±315мм | 1 |  | 12 | сен.2016 | 5 |
| 83 | 29 | КПД1+ДМ3583м | Н воды К-11 | ±1,5; ±1,0 | ±315мм | 1 |  | 12 | сен.2016 | 5 |
| 84 | 29 | КПД1+ДМ3583м | Н воды К-12 | ±1,5; ±1,0 | ±315мм | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 85 | 29 | КПД1+ДМ3583м | Н воды К-13 | ±1,5; ±1,0 | ±315мм | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 86 | 29 | КПД1+ДМ3583м | Н воды К-14 | ±1,5; ±1,0 | ±315мм | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 87 | 29 | КСД2+ДМ3583м | Q воды К-00 | ±1,5; ±1,0 | 400т/ч | 1 |  | 12 | сен.2016 | 5 |
| 88 | 29 | КСД2+ДМ3583м | Q воды К-01 | ±1,5; ±1,0 | 400т/ч | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 89 | 29 | КСД2+ДМ3583м | Q воды К-02 | ±1,5; ±1,0 | 400т/ч | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 90 | 29 | КСД2+ДМ3583м | Q воды К-03 | ±1,5; ±1,0 | 400т/ч | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 91 | 29 | КСД2+ДМ3583м | Q подпитки ЦТП Фестивальная | ±1,5; ±1,0 | 4т/ч | 1 |  | 12 | дек.2016 | 8 |
| 92 | 29 | КСД2+ДМ3583м | Q хол.воды ЦТП Фестивальная | ±1,5; ±1,0 | 25т/ч | 1 |  | 12 | дек.2016 | 8 |
| 93 | 29 | КСД2+ДМ3583м | Н воды К-04 | ±1,5; ±1,0 | ±200мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 94 | 29 | КСД2+ДМ3583м | Н воды К-05 | ±1,5; ±1,0 | ±200мм | 1 |  | 12 | авг.2016 | 5 |
| 95 | 29 | КСД2+ДМ3583м | Н воды К-06 | ±1,5; ±1,0 | ±200мм | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 96 | 29 | КСД2+ДМ3583м | Н воды К-07 | ±1,5; ±1,0 | ±200мм | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 97 | 29 | КСД2+ДМ3583м | Н воды К-08 | ±1,5; ±1,0 | ±200мм | 1 |  | 12 | авг.2016 | 5 |
| 98 | 29 | КСД2+ДМ3583м | Н воды К-09 | ±1,5; ±1,0 | ±315мм | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 99 | 29 | КСД2+ДМ3583м | Н воды К-10 | ±1,5; ±1,0 | ±315мм | 1 |  | 12 | сен.2016 | 5 |
| 100 | 29 | КСД2+ДМ3583м | Н воды К-11 | ±1,5; ±1,0 | ±315мм | 1 |  | 12 | сен.2016 | 5 |
| 101 | 29 | КСД2+ДМ3583м | Н воды К-12 | ±1,5; ±1,0 | ±315мм | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 102 | 29 | КСД2+сапфир | Q холодной воды ЦТП Кот.Северная | ±1,5; ±0,5 | 32т/ч | 1 |  | 12 | дек.2016 | 7 |
| 103 | 29 | Преобразователь дифф.давления сапфир 22м | Q хол.воды ЦТП Кот.Северная | ±0,5 | 32т/ч | 1 |  | 12 | дек.2016 | 7 |
| 104 | 29 | расходомер ультразвуковой Ситранс 3100/060 | Q обр.сетевой воды Кот.Северная | ±0,5% | 4200м3/ч | 1 |  | 48 | июн.2016 | 7 |
| 105 | 29 | расходомер ультразвуковой Ситранс 3100/060 | Q пр.сетевой воды Кот.Северная | ±0,5% | 4200м3/ч | 1 |  | 48 | июн.2016 | 7 |
| 106 | 29 | КСД2+ДМ3583м | Н воды К-1 | 2 | ±200 мм | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 107 | 29 | КСД2+ДМ3583м | Н воды К-2 | 2 | ±315 мм | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 108 | 29 | КСД2+ДМ3583м | Н воды К-3 | 2 | ±315 мм | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 109 | 29 | КСД2+ДМ3583м | ЩОИ | 1,5 | 0-16 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 110 | 29 | Насос-пробоотборник ручной НП-3М № 227.3 | ПЛ Северная | ±5% | 50, 100 см3 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 111 | 29 | Аспиратор АМ - 5 № 206495 | ПЛ Северная | ±5% | 100 см3 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 112 | 29 | Аспиратор АМ - 5 № 230855 | ПЛ Северная | ±5% | 100 см3 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 113 | 29 | Аспиратор М 822 № 111 | ПЛ Северная | ±7% | 0,2-20 л/мин | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 114 | 29 | КПД1+ДМ23573 № 118024 | Уровень в барабане ГМ-50 № 1 района № 6 | 1 | ±31,5 см | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 115 | 29 | КПД1+ДМ23573 № 116893 | Уровень в барабане ГМ-50 № 2 района № 6 | 1 | ±31,5 см | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 116 | 29 | КСД2-068+ДМ3583 № 7067126 | Уровень в барабане ГМ-50 № 1 района № 6 | 1 | ±31,5 см | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 117 | 29 | КСД2-068+ДМ23580 № 0111052 | Уровень в барабане ГМ-50 № 2 района № 6 | 1 | ±31,5 см | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 118 | 29 | Цистерна | полуприцеп | - | V= 29540 литр | 1 |  | 24 | янв.2017 | 8 |
| 119 | 29 | Цистерна | автомобиль | - | V= 16240 литр | 1 |  | 24 | янв.2017 | 8 |
| 120 | 29 | КСД2-056 + ДМ3583 | Q воды К-5 | 1,5 | 0-160т/ч | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 121 | 29 | КСД2-056 + ДМ3583 | Q воды К-6 | 1,5 | 0-160т/ч | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 122 | 29 | КСД2-056 + ДМ3583 | Q воды К-7 | 1,5 | 0-160т/ч | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 123 | 29 | КПД1-038 + ДМ3583 | Н воды К1 | 2,5 | +/-200мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 124 | 29 | КСД2-003 + ДМ3583 | Н воды К1 | 2,5 | +/-200мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 125 | 29 | КПД1-517 + ДМ3583 | Н воды К2 | 2,5 | +/-200мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 126 | 29 | КСД2-003 + ДМ3583 | Н воды К2 | 2,5 | +/-200мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 127 | 29 | КПД1-517 + ДМ3583 | Н воды К3 | 2,5 | +/-315мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 128 | 29 | КСД2-003 + ДМ3583 | Н воды К3 | 2,5 | +/-200мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 129 | 29 | КПД1-001 + ДМ3583 | Н воды К4 | 2,5 | +/-200мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 130 | 29 | КСД2-043 + ДМ3583 | Н воды К4 | 2,5 | +/-200мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 131 | 29 | КСД2-003 № 0080003 ДМ3583 № 90930 | Н воды К1 | 2 | +/-315мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 132 | 29 | КСД2-003 № 2012018 ДМ3583 № 27366 | Н воды К2 | 2 | +/-200мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 133 | 29 | КСД2-003 № 0091624 ДМ3583 № 91710 | Н воды К3 | 2 | +/-315мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 134 | 29 | КСД2-003 № 0084239 ДМ3583 № 35275 | Н воды К4 | 2 | +/-315мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 135 | 29 | КСД-2 +ДМ 2353 | Н воды К-1 | 2,5 | +/- 315мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 136 | 29 | КСД-2 +ДМ 2353 | Н воды К-2 | 2 | +/- 315мм | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 137 | 29 | КСД-2 +ДМ 3583М | Н воды К-3 | 2 | +/- 315мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 138 | 29 | КСД-2 +ДМ 23779 | Н воды К-4 | 2,5 | +/- 315мм | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 139 | 29 | КСД-2 +ДМ 3583М | Н воды К-7 | 2 | +/- 315мм | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 140 | 29 | КСД-2 +ДМ 3583М | Q воды К-6 | 1,5 | 0 ÷250т/ч | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 141 | 29 | Водосчетчик ВСХКМ 90-40 зав.№058004 | Q сыр.воды МНС | 2% - 5% | 0,13-20м3/ч | 1 |  | 72 | апр.2016 | 7 |
| 142 | 29 | КСД2 №5126036+ДМ №2042 | Н К-1 | 2,0 | +\-315мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 143 | 29 | КСД2 №7011541+ДМ №30128 | Н К-2 | 2,0 | +\-315мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 144 | 29 | КСД2 №2012195+ДМ №38632 | Н К-3 | 2,0 | +\-315мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 145 | 29 | КСД2 №3080306+ДМ №55988 | Н котлов | 2,0 | +\-315мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 146 | 29 | Метран-300ПР № 3009852 | Q пр.Т\С | 1 | 1,5-200т\ч | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 147 | 29 | Метран-300ПР № 3009851 | Q обр.Т\С | 1 | 1,5-200т\ч | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 148 | 29 | Метран-300ПР № 3009859 | Q подп. | 1 | 1,5-200т\ч | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 149 | 29 | Метран-300ПР № 3009863 | Q сыр. воды | 1 | 1,5-200т\ч | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 150 | 29 | Водосчётчик СТВ-100 | Q сыр.воды | +-2\+-5 % | 2,4 – 160 м3\ч | 1 |  | 72 | июл.2016 | 7 |
| 151 | 29 | СПТ961.2 | Q,W прям, и обр. ЦТЩ | 1 | 0-1000000ед | 2 |  | 48 | апр.2016 | 7 |
| 152 | 29 | Метран 300ПР-200 | Q прям, и обр. т/с | 1 | 0-700 т/ч | 2 |  | 48 | апр.2016 | 7 |
| 153 | 29 | КСД 2+ДМ 3583М | Н воды К1 | 1 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 154 | 29 | КД 140М+ДМ3583М | Н воды К1 | 1 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 155 | 29 | КСД 2+ДМ 3583М | Н воды К2 | 1 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 156 | 29 | КД 140М+ДМ3583М | Н воды К2 | 1 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 157 | 29 | КСД 2+ДМ 3583М | Н воды КЗ | 1 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 158 | 29 | КД 140М+ДМ3583М | Н воды КЗ | 1 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 159 | 29 | КСД 2+ДМ 3583М | Н воды К4 | 1 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 160 | 29 | КД 140М+ДМ3583М | Н воды К4 | 1 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 161 | 29 | КСД 2+ДМ 3583М | Н воды КЗ | 1 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 162 | 29 | Тепловычислитель СПТ 961.2 | котельная | ПГО ±0,02% | 0-99999999 Гкал | 2 |  | 48 | май.2016 | 7 |
| 163 | 29 | КСД2+ДМ3583М | Н воды К1 | 1 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 164 | 29 | КСД2+ДМ3583М | Н воды К2 | 1 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 165 | 29 | КСД2+ДМ3583М | Н воды К3 | 1 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | сен.2016 | 5 |
| 166 | 29 | КСД2+ДМ3583М | Н воды К4 | 1 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | сен.2016 | 5 |
| 167 | 29 | КСД2+ДМ3583М | Н воды К5 | 1 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 168 | 29 | Метран-300 ПР-32 | Q обрат. гор.воды, подпитки | 1,5 | 0,25…20 м3/ч | 2 |  | 48 | апр.2016 | 7 |
| 169 | 29 | Тепловычислитель СПТ 961.2 | Теплосеть, ГВС | ПГО ±0,02% | 0-99999999 Гкал | 2 |  | 48 | апр.2016 | 7 |
| 170 | 29 | Преобразователь расхода Метран - 300ПР-32 | Q прямой и обратной гвс | 1 | 0.25-20 м3\ч | 2 |  | 48 | апр.2016 | 7 |
| 171 | 29 | Преобразователь расхода Метран - 300ПР-50 | Q подпитки и хол.воды | 1 | 0.40-50 м3\ч | 2 |  | 48 | апр.2016 | 7 |
| 172 | 29 | Преобразователь расхода Метран - 300ПР-150 | Q прямой и обратной т/с | 1 | 5,0-400 м3\ч | 2 |  | 48 | апр.2016 | 7 |
| 173 | 29 | Преобразователь расхода Метран - 300ПР-100 | Q пр. и обр. гвс ЦТП-1 | 1 | 5,0-400 м3\ч | 2 |  | 48 | апр.2016 | 7 |
| 174 | 29 | КСД 1 + ДМ 3583М | Н воды К1 | 2,5 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 175 | 29 | КСД 1 + ДМ 3583М | Н воды К2 | 2,5 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 176 | 29 | КСД 2 + ДМ 3583М | Н воды КЗ | 2,5 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 177 | 29 | КСД 2 + ДМ 3583М | Н воды К4 | 2,5 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 178 | 29 | КСД 1 + ДМ 3583М | Н воды К | 2,5 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 179 | 29 | КСД 2 + ДМ 3583М | Н воды К | 2,5 | +/-315 мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 180 | 29 | КСД-2 + ДМ3583М | (ДЕ № 1) ТЦ-640(уровень) | 1 | ±31,5см | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 181 | 29 | КСД-2 + ДМ3583М | (ДЕ № 2) ТЦ-640(уровень) | 1 | ±31,5см | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 182 | 29 | КСД-2 + ДМ3583М | (ДЕ № 3) ТЦ-640(уровень) | 1 | ±31,5см | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 183 | 29 | КСД-2 + ДМ3583М | (ДЕ № 5) ТЦ-640(уровень) | 1 | ±31,5см | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 184 | 29 | Счётчик воды турбинный ВСХН-80 | Расход воды в котельную ТЦ-640 | ±2 % | 0,5-200 м3/ч | 1 |  | 72 | янв.2017 | 7 |
| 185 | 29 | Датчик давления «Метран-100» зав. № 904878 | ТЦ-640 | 0,25 | 1,6 кПа | 1 |  | 36 | апр.2016 | 7 |
| 186 | 29 | Датчик давления «Метран-150» зав. № 926477 | ТЦ-640 | ±0,1 | -0,315…+0,315 кПа | 1 |  | 48 | апр.2016 | 7 |
| 187 | 29 | Тепловычислитель СПТ 961 зав. № 5239 | ТЦ-640 | ПГО ±0,02% | 0-99999999 Гкал | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 188 | 29 | Метран-300ПР,№3009333 | Q подпит.воды | 1,5 | 0,18-9 м2/ч | 1 |  | 48 | окт.2016 | 7 |
| 189 | 29 | Метран-300ПР,№3009335 | Q сыр. воды | 1 | 0,25-20 м2/ч | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 190 | 29 | Метран-300ПР,№3009334 | Q гор. воды | 1,5 | 0,25-20 м2/ч | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 191 | 29 | Тепловычислитель СПТ961.2 № 22301 | ЦТЩ | ПГО ±0,02% | 0-99999999 Гкал | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 192 | 29 | Метран-300ПР № 3009850 | Q пр.Т\С | 1 | 1,5-200 т\ч | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 193 | 29 | Метран-300ПР № 3009331 | Q обр.Т\С | 1 | 1,5-200 т\ч | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 194 | 29 | Метран-300ПР № 3009857 | Q подп. | 1 | 0,18-9 т\ч | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 195 | 29 | Метран-300ПР № 3009858 | Q гор.воды | 1 | 0,25-20 т\ч | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 196 | 29 | Теплосчётчик-регистратор "Энконт" № 1100 | ЦТЩ района № 6 | ±0,5 | 4-20 mA | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 197 | 29 | Ультразвуковой преобразователь расхода S200I №131-12 | Трубопровод прямой сетевой воды района № 6 комплект теплосчетчика "Энконт" | ±2,0 | 11,3-1130 м3/ч | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 198 | 29 | Ультразвуковой преобразователь расхода S200I №130-12 | Трубопровод обратной сетевой воды района № 6 комплект теплосчетчика "Энконт" | ±2,0 | 11,3-1130 м3/ч | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 199 | 29 | Ультразвуковой преобразователь расхода S050I №123-12 | Трубопровод подпиточной воды района № 6 комплект теплосчетчика "Энконт" | ±2,0 | 0,7-70 м3/ч | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 200 | 29 | Тепловычислитель СПТ-943.2 №3879/2006 | Оленья Губа | ПГО ±0,02% | 0-99999999 Гкал | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 201 | 29 | Расходомер SONOFLO | Оленья Губа | 1 | 0,2...100 м3/ч | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 202 | 29 | Датчик температуры КТПТР-01 №12800 | Оленья Губа | 1 | 0-180 °С | 1 |  | 48 | июл.2016 | 6 |
| 203 | 29 | Тепловычислитель СПТ-961 зав.№ 22015 | Кандалакша уч-к № 5 | ПГО ±0,02% | 0-99999999 Гкал | 1 |  | 48 | апр.2016 | 7 |
| 204 | 29 | Расходомер US-800 зав.№3122 | Кандалакша уч-к № 5 | ±2,0 | 11,3-1130 м3/ч | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 205 | 29 | Дифманометр ДМ 3583 с вторичным прибором КСД3 зав.№ 186640 | Кот. Участок №5 | ±1,0 | ±31,5см | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 206 | 29 | Дифманометр ДМ 3583 с вторичным прибором КСД3 зав.№ 166242 | Кот. Участок №5 | ±1,0 | ±31,5см | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 207 | 29 | Дифманометр ДМ 3583 с вторичным прибором КСД3 зав.№ 130606 | Кот. Участок №5 | ±1,0 | ±31,5см | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 208 | 29 | Дифманометр ДМ 3583 с вторичным прибором КСД3 зав.№ 166241 | Кот. Участок №5 | ±1,0 | ±31,5см | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 209 | 29 | Дифманометр ДМ3583 с вторичным прибором КСД2-003 Зав№ 5081708 | Кот п. Ёнский | 1 | ±31,5см | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 210 | 29 | Дифманометр ДМ3583 с вторичным прибором КСД2-055 Зав № 0033610 | Кот п. Ёнский | 1 | ±31,5см | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 211 | 29 | Дифманометр ДМ3583 с вторичным прибором КСД2-003Зав № 07511 | Кот п. Ёнский | 1 | ±31,5см | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 212 | 29 | Резервуар хранения топлива (мазут) | кот Шонгуй МР-1 | ±0,2% | РГС V=15 м3 | 1 |  | 60 | июл.2016 | 8 |
| 213 | 29 | Резервуар хранения топлива (мазут) | кот Шонгуй МР-2 | ±0,2% | РГС V=22 м3 | 1 |  | 60 | июл.2016 | 8 |
| 214 | 29 | Резервуар хранения топлива (мазут) | кот Шонгуй МР-3 | ±0,2% | РГС V=17 м3 | 1 |  | 60 | июл.2016 | 8 |
| 215 | 29 | Резервуар хранения топлива (мазут) | кот Шонгуй МР-4 | ±0,2% | РГС V=50 м3 | 1 |  | 60 | июл.2016 | 8 |
| 216 | 29 | Резервуар хранения топлива (мазут) | Кот Северная | ±0,2% | РВС V=5000 м3 | 1 |  | 60 | авг.2016 | 8 |
| 217 | 29 | Резервуар хранения топлива (мазут) | Кот №1 | ±0,2% | РВС V=2000 м3 | 1 |  | 60 | авг.2016 | 8 |
| 218 | 29 | Резервуар хранения топлива (мазут) | Кот №21 | ±0,2% | РВС V=1000 м3 | 1 |  | 60 | июл.2016 | 8 |
| 219 | 29 | Резервуар хранения топлива (мазут) | Кот №21 | ±0,2% | РВС V=1000 м3 | 1 |  | 60 | сен.2016 | 8 |
| 220 | 29 | Расходная емкость (мазут) | Кот №10 | ±0,2% | V=1 м3 (стальная прямоугольная) | 1 |  | 60 | авг.2016 | 8 |
| 221 | 29 | Резервуар хранения топлива (мазут) | Кот №6 Зеленоборский | ±0,2% | V=32 м3 (стальной прямоугольный горизонтальный наземный) | 1 |  | 60 | авг.2016 | 8 |
| 222 | 29 | Резервуар хранения топлива (мазут) | Кот №15 Умба | ±0,2% | РВС V=1000 м3 | 1 |  | 60 | июл.2016 | 8 |
| 223 | 29 | Приемная емкость (мазут) | Кот №18 Умба | ±0,2% | V=34 м3 (стальная прямоугольная наземная) | 1 |  | 60 | авг.2016 | 8 |
| 224 | 29 | Резервуар хранения топлива (мазут) | Кот участка №5 | ±0,2% | РВС V=1000 м3 | 1 |  | 60 | июл.2016 | 8 |
| 225 | 29 | Резервуар хранения топлива (мазут) | Кот участка №5 | ±0,2% | РВС V=3000 м3 | 1 |  | 60 | сен.2016 | 8 |
| 226 | 29 | Резервуар хранения топлива (мазут) | Кот н.п. Ёнский | ±0,2% | РВС V=1000 м3 | 1 |  | 60 | июл.2016 | 8 |
| 227 | 29 | Преобразователи разности давлений//ДМ-3583М | Никельский район//Котел №5//Н.воды в бар.котла// | 1,5 | 0-6,3 кПа | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 228 | 29 | Прибор вторичный (уровень)//диф.-трансф.автом.КСД2-003 | Никельский район//Котел №5//Н.воды в бар.котла// | 1 | (-315)-315 мм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 229 | 29 | Манометры//М-250 | Никельский район//Котел №6//Р.пара в бар.котла// | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | фев.2017 | 6 |
| 230 | 29 | Преобразователи давления//МЭД22364 | Никельский район//Котел №6//Р.пара в бар.котла// | 1 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 231 | 29 | Прибор вторичный(давление)//КСД2-003 | Никельский район//Котел №6//Р.пара в бар.котла// | 1 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 232 | 29 | Преобразователи разности давлений//ДМ-3583М | Никельский район//Котел №7//Расх.воды через кот// | 1,5 | 0-63 кПа | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 233 | 29 | Прибор вторичный (расход)//диф.-трансф.автом.КСД2-056-01УХЛ4.2 | Никельский район//Котел №7//Расх.воды через кот// | 1 | 0-800 м3/ч | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 234 | 29 | Прибор вторичный(давление)//КСД2-003 | Никельский район//Котел №3//Р.пара в бар.котла// | 1 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 235 | 29 | Прибор вторичный (уровень)//диф.-трансф.автом.КСД2-004-01 | Никельский район//Котел №4//Н.воды в бар.котла// | 1 | (-315)-315 мм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 236 | 29 | Преобразователи разности давлений//ДМ-3583 | Никельский район//Котел №4//Н.воды в бар.котла// | 1,5 | 0-6,3 кПа | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 237 | 29 | Прибор вторичный (уровень)//диф.-трансф.автом.КСД2-003 | Никельский район//"Резерв"//Паровые котлы// | 1 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | май.2016 | 5 |
| 238 | 29 | Преобразователи разности давлений//ДМ-3583М | Никельский район//Котел №6//Н.воды в бар.котла// | 1,5 | 0-6,3 кПа | 1 |  | 12 | май.2016 | 5 |
| 239 | 29 | Прибор вторичный (уровень)//диф.-трансф.автом.КСД2-003 | Никельский район//Котел №6//Н.воды в бар.котла// | 1 | (-315)-315 мм | 1 |  | 12 | май.2016 | 5 |
| 240 | 29 | Прибор вторичный (расход)//диф.-трансф.автом. КСД2-004 | Никельский район//"Резерв"//Водогрейные котлы// | 1 | 0-100 % | 1 |  | 12 | май.2016 | 5 |
| 241 | 29 | Преобразователи разности давлений//ДМ-3583М | Никельский район//"Резерв"//Водогрейные котлы// | 1,5 | 0-63 кПа | 1 |  | 12 | май.2016 | 5 |
| 242 | 29 | Прибор вторичный(давление)//КСД2-003 | Никельский район//"Резерв"//Паровые котлы// | 1 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | май.2016 | 5 |
| 243 | 29 | Прибор вторичный(давление)//КСД2-003 | Никельский район//"Резерв"//Паровые котлы// | 1 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | май.2016 | 5 |
| 244 | 29 | Прибор вторичный(давление)//КСД2-003 | Никельский район//"Резерв"//Паровые котлы// | 1 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | май.2016 | 5 |
| 245 | 29 | Прибор вторичный(давление)//КСД2-003 | Никельский район//"Резерв"//Паровые котлы// | 1 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 246 | 29 | Манометры избыт. давления показывающие//ДМ8010 У2 | Никельский район//"Резерв"//Манометры технич(П)// | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 247 | 29 | Манометры избыт. давления показывающие//ДМ8010 У2 | Никельский район//"Резерв"//Манометры технич(П)// | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 248 | 29 | Преобразователи разности давлений//ДМ-3583М | Никельский район//"Резерв"//Паровые котлы// | 1,5 | 0-6,3 кПа | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 249 | 29 | Прибор вторичный (уровень)//диф.-трансф.автом.КСД2-003 | Никельский район//"Резерв"//Паровые котлы// | 1 | (-315)-315 мм | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 250 | 29 | Прибор вторичный(давление)//КСД2-003 | Никельский район//Котел №4//Р.пара в бар.котла// | 1 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 251 | 29 | Прибор вторичный(давление)//КСД2-003 | Никельский район//Котел №5//Р.пара в бар.котла// | 1 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 252 | 29 | Прибор вторичный (уровень)//диф.-трансф.автом.КСД2-003 | Никельский район//Котел №3//Н.воды в бар.котла// | 1 | (-315)-315 мм | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 5 |
| 253 | 29 | Преобразователи разности давлений//ДМ-3583М | Никельский район//Котел №3//Н.воды в бар.котла// | 1,5 | 0-6,3 кПа | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 5 |
| 254 | 29 | Преобразователи разности давлений//ДМ-3583М | Никельский район//Котел №8//Расх.воды через кот// | 1,5 | 0-63 кПа | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 255 | 29 | Прибор вторичный (расход)//диф.-трансф.автом. КСД2-056 | Никельский район//Котел №8//Расх.воды через кот// | 1 | 0-800 м3/ч | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 256 | 29 | Преобразователи разности давлений//ДМ-3583М | Никельский район//Консервация//Преобразователи// | 1,5 | 0-63 кПа | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 257 | 29 | Прибор вторичный (расход)//диф.-трансф.автом. КСД2-004-01 | Никельский район//Консервация//Приборы// | 1 | 0-100% | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 258 | 30 | Комплекс для измерения давления цифровой ИПДЦ-02 №45603 | Лаборатория КИП Район №3 | ±0,15 | 0-25кПа | 1 |  | 12 | дек.2016 | 14 |
| 259 | 30 | Комплекс для измерения давления цифровой ИПДЦ-02 №45633 | Лаборатория КИП Район №3 | ±0,15 | 0-25кПа | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 260 | 30 | Комплекс для измерения давления цифровой ИПДЦ-04 №45601 | Лаборатория КИП Район №3 | ±0,06 | 0-63кПа | 1 |  | 12 | дек.2016 | 14 |
| 261 | 30 | Комплекс для измерения давления цифровой ИПДЦ-04 №45634 | Лаборатория КИП Район №3 | ±0,06 | 0-63кПа | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 262 | 30 | Комплекс для измерения давления цифровой ИПДЦ-05 №45602 | Лаборатория КИП Район №3 | ±0,06 | 0-0,25мПа | 1 |  | 12 | дек.2016 | 14 |
| 263 | 30 | Комплекс для измерения давления цифровой ИПДЦ-05 №45632 | Лаборатория КИП Район №3 | ±0,06 | 0-0,25мПа | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 264 | 30 | Манометр образцовый деформационный тип МО №10052 | Лаборатория КИП район №3 | 0,4 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 265 | 30 | Манометр образцовый деформационный тип МО №10183 | Лаборатория КИП район №3 | 0,4 | 1,6кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 266 | 30 | Манометр образцовый деформационный тип МО №103542 | Лаборатория КИП район №3 | 0,4 | 6кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 267 | 30 | Манометр образцовый деформационный тип МО №106843 | Лаборатория КИП район №3 | 0,4 | 16кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 268 | 30 | Манометр образцовый деформационный тип МО №50822 | Лаборатория КИП район №3 | 0,4 | 2,5кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 269 | 30 | Манометр образцовый деформационный тип МО №71146 | Лаборатория КИП район №3 | 0,4 | 1,0кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 270 | 30 | Манометр образцовый деформационный тип МО №71258 | Лаборатория КИП район №3 | 0,4 | 4кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 271 | 30 | Манометр грузопоршневой МП-60 №0456 | Лаборатория КИП район №3 | 0,05 | (6-60)кгс/см2 | 1 |  | 24 | фев.2017 | 14 |
| 272 | 30 | Манометр грузопоршневой МП-60 №0529 | Лаборатория КИП район №3 | 0,05 | (6-60)кгс/см2 | 1 |  | 24 | мар.2017 | 14 |
| 273 | 30 | Манометр грузопоршневой МП-60 №0538 | Лаборатория КИП район №3 | 0,05 | (6-60)кгс/см2 | 1 |  | 24 | июн.2016 | 14 |
| 274 | 30 | Манометр грузопоршневой МП-600 №0096 | Лаборатория КИП район №3 | 0,05 | (60-600)кгс/см2 | 1 |  | 24 | фев.2017 | 14 |
| 275 | 30 | Вакумметр ВО | Лаборатория КИП район №3 | 0,4 | минус1 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 276 | 30 | Манометр контрольный тип МТИФ | Лаборатория КИП район №3 | 0,6 | 2,5мПа | 1 |  | 12 | дек.2016 | 14 |
| 277 | 30 | Манометр контрольный тип МТИФ | Лаборатория КИП район №3 | 0,6 | 25мПа | 1 |  | 12 | дек.2016 | 14 |
| 278 | 30 | Манометр контрольный тип МТИФ | Лаборатория КИП район №3 | 0,6 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | дек.2016 | 14 |
| 279 | 30 | Манометр контрольный тип МТИФ | Лаборатория КИП район №3 | 0,6 | 250кгс/см2 | 1 |  | 12 | дек.2016 | 14 |
| 280 | 30 | Манометр МП5 | Р насыщенного пара К-04 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | фев.2017 | 5 |
| 281 | 30 | Манометр МП5 | Р насыщенного пара К-05 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | авг.2016 | 5 |
| 282 | 30 | Манометр МП5 | Р насыщенного пара К-06 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | май.2016 | 5 |
| 283 | 30 | Манометр МП5 | Р насыщенного пара К-07 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | авг.2016 | 5 |
| 284 | 30 | Манометр МП5 | Р насыщенного пара К-08 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 5 |
| 285 | 30 | Манометр МП5 | Р насыщенного пара К-09 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 286 | 30 | Манометр МП5 | Р насыщенного пара К-10 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | фев.2017 | 5 |
| 287 | 30 | Манометр МП5 | Р насыщенного пара К-11 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 288 | 30 | Манометр МП5 | Р насыщенного пара К-12 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 5 |
| 289 | 30 | Манометр МП5 | Р насыщенного пара К-13 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | май.2016 | 5 |
| 290 | 30 | Манометр МП5 | Р насыщенного пара К-14 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | май.2016 | 5 |
| 291 | 30 | КПД1+МЭД | Р мазута котла К-13 | ±1,5; ±1,0 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 292 | 30 | КПД1+МЭД | Р мазута котла К-14 | ±1,5; ±1,0 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 293 | 30 | КПД1+МЭД | Р насыщенного пара К-10 | ±1,5; ±1,0 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 294 | 30 | КПД1+МЭД | Р насыщенного пара К-11 | ±1,5; ±1,0 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 5 |
| 295 | 30 | КПД1+МЭД | Р насыщенного пара К-12 | ±1,5; ±1,0 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 5 |
| 296 | 30 | КПД1+МЭД | Р насыщенного пара К-13 | ±1,5; ±1,0 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 297 | 30 | КПД1+МЭД | Р насыщенного пара К-14 | ±1,5; ±1,0 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 298 | 30 | КПД1+МЭД | Р насыщенного пара К-9 | ±1,5; ±1,0 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 299 | 30 | КСД2+МЭД | Р воды после ПСВ (ЦТЩ) | ±1,5; ±1,0 | 16кгс/см2 | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 5 |
| 300 | 30 | ДМ 2005 | АВР ЭПН | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 301 | 30 | Манометр МТП | Р воды на ДКВР нитка 1 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 302 | 30 | Манометр МТП | Р воды на ДКВР нитка 2 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 303 | 30 | Манометр МТП | Р воды на ПСВ 1 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 304 | 30 | Манометр МТП | Р воды на ПСВ 2 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 305 | 30 | Манометр МТП | Р воды на ПСВ 3 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 5 |
| 306 | 30 | Манометр МТП | Р пара на ПСВ | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 5 |
| 307 | 30 | Манометр МТП | Р пит. воды перед рег. К-09 нитка 1 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 308 | 30 | Манометр МТП | Р пит. воды перед рег. К-09 нитка 2 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 309 | 30 | Манометр МТП | Р пит. воды перед рег. К-10 нитка 1 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 310 | 30 | Манометр МТП | Р пит. воды перед рег. К-10 нитка 2 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 311 | 30 | Манометр МТП | Р пит. воды перед рег. К-11 нитка 1 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 312 | 30 | Манометр МТП | Р пит. воды перед рег. К-11 нитка 2 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 313 | 30 | Манометр МТП | Р пит. воды перед рег. К-12 нитка 1 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 314 | 30 | Манометр МТП | Р пит. воды перед рег. К-12 нитка 2 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 315 | 30 | Манометр МТП | Р пит. воды перед рег. К-13 нитка 1 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 316 | 30 | Манометр МТП | Р пит. воды перед рег. К-13 нитка 2 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 317 | 30 | Манометр МТП | Р пит. воды перед рег. К-14 нитка 1 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 318 | 30 | Манометр МТП | Р пит. воды перед рег. К-14 нитка 2 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 319 | 30 | ЭКМ-1у | АВР ППН | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 320 | 30 | ЭКМ-1у | АВР СН | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | фев.2017 | 5 |
| 321 | 30 | ЭКМ-1у | АВР СН ХВО | 1,5 | 16кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 322 | 30 | ЭКМ-1у | АВР ЭПН | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 323 | 30 | ЭКМ-1у | КВ-4 | 1,5 | 10кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 324 | 30 | ЭКМ-1у | КВ-5 | 1,5 | 10кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 325 | 30 | ЭКМ-1у | КВ-6 | 1,5 | 10кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 326 | 30 | ЭКМ-1у | Р воды после котла К-00 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 327 | 30 | ЭКМ-1у | Р воды после котла К-01 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 328 | 30 | ЭКМ-1у | Р воды после котла К-02 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 329 | 30 | ЭКМ-1у | Р воды после котла К-03 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 330 | 30 | ЭКМ-1у | Р мазута котла К-00 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | фев.2017 | 5 |
| 331 | 30 | ЭКМ-1у | Р мазута котла К-01 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | фев.2017 | 5 |
| 332 | 30 | ЭКМ-1у | Р мазута котла К-02 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 333 | 30 | ЭКМ-1у | Р мазута котла К-03 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 334 | 30 | ЭКМ-1у | Р мазута котла К-04 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 335 | 30 | ЭКМ-1у | Р мазута котла К-05 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 5 |
| 336 | 30 | ЭКМ-1у | Р мазута котла К-06 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 337 | 30 | ЭКМ-1у | Р мазута котла К-07 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 338 | 30 | ЭКМ-1у | Р мазута котла К-08 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | фев.2017 | 5 |
| 339 | 30 | ЭКМ-1у | Р мазута котла К-09 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | авг.2016 | 5 |
| 340 | 30 | ЭКМ-1у | Р мазута котла К-10 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 341 | 30 | ЭКМ-1у | Р мазута котла К-11 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 342 | 30 | ЭКМ-1у | Р мазута котла К-12 | 1,5 | 40кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 343 | 30 | ЭКМ-1у | Р насыщенного пара К-04 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 5 |
| 344 | 30 | ЭКМ-1у | Р насыщенного пара К-05 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | фев.2017 | 5 |
| 345 | 30 | ЭКМ-1у | Р насыщенного пара К-06 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 346 | 30 | ЭКМ-1у | Р насыщенного пара К-07 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 347 | 30 | ЭКМ-1у | Р насыщенного пара К-08 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 348 | 30 | ЭКМ-1у | Р перегретого пара К-13 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | мар.2017 | 5 |
| 349 | 30 | ЭКМ-1у | Р перегретого пара К-14 | 1,5 | 25кгс/см2 | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 5 |
| 350 | 30 | Манометр МТИф | Выполнение измерений избыточного давления жидкостей | 0,6 | 0-10 кгс/см2 | 2 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 351 | 30 | Манометр ТМ-610РМТИ зав. № 2253; 2247 | Выполнение измерений избыточного давления жидкостей | 0,6 | 0-16 кгс/см2 | 2 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 352 | 30 | Манометр МТИф | Выполнение измерений избыточного давления жидкостей | 0,6 | 0-10 кгс/см2 | 2 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 353 | 30 | Манометр ТМ-610РМТИ зав. № 2245; 2181; | Выполнение измерений избыточного давления жидкостей | 0,6 | 0-16 кгс/см2 | 2 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 354 | 30 | Манометр МП-ЗУ | Выполнение измерений избыточного давления жидкостей | 1,5 | 0-10 кгс/см2 | 10 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 355 | 30 | Давление в барабане ЭКМ-1у | К-1 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 356 | 30 | Давление в барабане ЭКМ-1у | К-2 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 357 | 30 | Давление в барабане ДМ | К-3 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 358 | 30 | Давление мазута,ЭКМ-1У | К-3 | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 359 | 30 | Давление пит. воды МТП-160 | К-1 | 1,5 | 0-40 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 360 | 30 | Давление пит. воды МТП-100 | К-2 | 1,5 | 0-40 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 361 | 30 | Давление в котле, МП-5 | К-1 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 362 | 30 | Давление в котле, МП-250 | К-2 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 363 | 30 | Давление в котле, МП-5 | К-3 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 364 | 30 | Давление мазута, ДМ 2005 | К-1 | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 365 | 30 | Давление мазута, ДМ 2005 | К-2 | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 366 | 30 | Давление пит.воды ,МТИ | К-3 | 1,5 | 0-40 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 367 | 30 | Комплекс для измерения давления цифровой ИПДЦ № 3476 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,06 | 0-63 кПа | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 368 | 30 | МО № 32477 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,4 | 1,0 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 369 | 30 | МО № 9675 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,4 | 1,6 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 370 | 30 | МО № 26496 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,4 | 2,5 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 371 | 30 | МО № 70794 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,4 | 10 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 372 | 30 | МО № 69352 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,4 | 16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 373 | 30 | МО № 93123 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,4 | 16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 374 | 30 | МО № 7505 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,4 | 25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 375 | 30 | ПКД-10М № 438 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,05 | 0,025мПа 0,16 мПа | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 376 | 30 | ЭКМ № 328664 | Р-перегретого пара ГМ-50 № 1 района № 6 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 377 | 30 | ЭКМ № 236989 | Р-перегретого пара ГМ-50 № 2 района № 6 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 378 | 30 | КСД2-007+МЭД 22365 № 7053653 | Р-перегретого пара ГМ-50 № 1 района № 6 | 1,0 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 379 | 30 | ОБМ № 7001 | Р-перегретого пара ГМ-50 № 1 района № 6 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 380 | 30 | КСД2-003+МЭД 22365 № 7101932 | Р-перегретого пара ГМ-50 № 2 района № 6 | 1,0 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 381 | 30 | ОБМ № 701741 | Р-перегретого пара ГМ-50 № 2 района № 6 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 382 | 30 | КПД1-503+МЭД 22365 № 25999 | Р-в барабане котла ГМ-50 № 1 района № 6 | 1,0 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 383 | 30 | КПД1-503+МЭД 22365 № 26021 | Р-в барабане котла ГМ-50 № 2 района № 6 | 1,0 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 384 | 30 | М-250 № 3079633 | Р-в барабане котла ГМ-50 № 1 района № 6 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 385 | 30 | М-250 № 23082 | Р-в барабане котла ГМ-50 № 2 района № 6 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 386 | 30 | ОБМ № 1122 | Р-питательной воды 1 линия ГМ-50 № 2 района № 6 | 1,5 | 0-40 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 387 | 30 | ОБМ № 1120 | Р-питательной воды 1 линия ГМ-50 № 1 района № 6 | 1,5 | 0-40 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 388 | 30 | ОБМ № 2108 | Р-питательной воды 2 линия ГМ-50 № 1 района № 6 | 1,5 | 0-40 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 389 | 30 | ОБМ № 2402 | Р-питательной воды 2 линия ГМ-50 № 2 района № 6 | 1,5 | 0-40 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 390 | 30 | ОБМ № 436109 | Р-пара на ПСВ-1 района № 6 | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 391 | 30 | ОБМ № 336279 | Р-пара на ПСВ-2 района № 6 | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 392 | 30 | ОБМ № 373455 | Р-пара на ПСВ-3 района № 6 | 1,5 | 0-10 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 393 | 30 | ОБМ № 3009463 | Р-пара на ПСВ-4 района № 6 | 1,5 | 0-10 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 394 | 30 | ОБМ № 1026123 | Р-пара на ПВДП-1, 2 района № 6 | 1,5 | 0-4 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 395 | 30 | КСД2-007+МЭД 22365 № 7053665 | Р-пара в главной паровой магистрали района № 6 | 1,0 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 396 | 30 | Преобразователь давления измерительный НТ-1,6 мПа №21234 | Трубопровод прямой сетевой воды района № 6комплект теплосчетчика "Энконт" | ±1,0 | 1,6 мПа | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 397 | 30 | Преобразователь давления измерительный НТ-1,6 мПа №21351 | Трубопровод обратной сетевой воды района № 6 комплект теплосчетчика "Энконт" | ±1,0 | 1,6 мПа | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 398 | 30 | Преобразователь давления измерительный НТ-1,6 мПа №21184 | Трубопровод подпиточной воды района № 6 комплект теплосчетчика "Энконт" | ±1,0 | 1,6 мПа | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 399 | 30 | Преобразователь давления измерительный НТ-1,0 мПа №19680 | Трубопровод сырой воды района № 6 комплект теплосчетчика "Энконт" | ±1,0 | 1,0 мПа | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 400 | 30 | Манометр ДМ 1001 У 2 № 1990 | рем.зона | 1 | 0-1.6 Мра | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 401 | 30 | Манометр ДМ 1001 У 2 № 1991 | рем.зона | 1 | 0-2.5 МРа | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 402 | 30 | Манометр ДМ 1001 У 2 № 1992 | рем.зона | 1 | 0-2.5 МРа | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 403 | 30 | Манометр ДМ 1001 У 2 № 1993 | рем.зона | 1 | 0-600 Кра | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 404 | 30 | Манометр УХЛ 3 № 1006 | рем.зона | 4 | 0-250 кг/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 405 | 30 | Манометр УХЛ 3 № 1005 | рем.зона | 4 | 0-25 кг/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 406 | 30 | Манометр БДС № 32116566 | рем.зона | 4 | 0-25 кг/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 407 | 30 | Манометр МТП -1 М б/н | рем.зона | 4 | 0-15 кг/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 408 | 30 | Манометр МТП -1 б/н | рем.зона | 2,5 | 0-25 кг/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 409 | 30 | Манометр КFМ № 1009 | рем.зона | 2,5 | 0-25 МРа | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 410 | 30 | Манометр ТМ 2 № 1013 | рем.зона | 2,5 | 0-25 МРа | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 411 | 30 | Манометр КFМ № 1010 | рем.зона | 2,5 | 0-25 МРа | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 412 | 30 | Манометр МТП-1 М № 1004 | рем.зона | 4 | 0-250 кг/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 413 | 30 | Манометр МТП-1 М № 1002 | рем.зона | 2,5 | 0-25 кг/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 414 | 30 | Манометр КFМ № 1011 | рем.зона | 2,5 | 0-25 МРа | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 415 | 30 | Манометр МТП-1 М № 1001 | рем.зона | 2,5 | 0-250 кг/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 416 | 30 | Манометр ДМ 02-050-1-М № 1017 | рем.зона | 2,5 | 0-250кг/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 417 | 30 | Манометр КFМ № 1007 | рем.зона | 2,5 | 0-2.5 МРа | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 418 | 30 | Манометр ТМ 2 б/н | рем.зона | 2,5 | 0-0.6 МРа | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 419 | 30 | Манометр ТМ 2 № 1014 | рем.зона | 2,5 | 0-25 МРа | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 420 | 30 | Манометр "WIКА" № 1003 | рем.зона | 2,5 | 0-2.5 МРа | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 421 | 30 | Манометр ДМ 02-050-1-М № 1016 | рем.зона | 2,5 | 0-25 кг/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 422 | 30 | Манометр ДМ 02-050-1-М № 1015 | рем.зона | 2,5 | 0-250 кг/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 423 | 30 | Манометр ТМ 2 б/н | рем.зона | 2,5 | 0-0.6 МРа | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 424 | 30 | Манометр МТП-1 М б/н | рем.зона | 4 | 0-4 кг/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 425 | 30 | Манометр МТ-УХЛ 3 № 225 | рем.зона | 4 | 0-250 кг/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 426 | 30 | Манометр МТ № 1-78 | рем.зона | 4 | 0-25 кг/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 427 | 30 | Манометр ДМ 02-050-1-М | рем.зона | 4 | 0-6 кг/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 428 | 30 | Манометр МТ № 521 | рем.зона | 4 | 0-6 кг/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 429 | 30 | Манометр МТП-1 М б/н | рем.зона | 2,5 | 0-250 кг/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 430 | 30 | Манометр "WIКА" б/н | рем.зона | 2,5 | 0-20 ВАR | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 431 | 30 | Манометр "WIКА" б/н | рем.зона | 2,5 | 0-20 ВАR | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 432 | 30 | КСД1-008 + МЭД | Р пара в барабане К1 | 2,0 | 0-16 кгс\см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 433 | 30 | КСД1-008 + МЭД | Р пара в барабане К2 | 2,0 | 0-16 кгс\см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 434 | 30 | КСД1-008 + МЭД | Р пара в барабане К3 | 2,0 | 0-16 кгс\см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 435 | 30 | КСД1-001 + МЭД | Р пара в барабане К4 | 2,0 | 0-16 кгс\см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 436 | 30 | Манометр МП5 | Р пара в барабане | 1,5 | 0-25 кгс\см2 | 4 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 437 | 30 | Манометр ЭКМ-1У | Р пара в барабане | 1,5 | 0-25 кгс\см2 | 4 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 438 | 30 | Манометр ЭКМ-1У | Р воды котлов КВГМ | 1,5 | 0-16 кгс\см2 | 3 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 439 | 30 | Манометр ЭКМ-1У | АВР ППН | 1,5 | 0-10 кгс\см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 440 | 30 | Манометр ЭКМ-1У | АВР ЭПН | 1,5 | 0-40 кгс\см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 441 | 30 | Манометр ЭКМ-1У | АВР СН | 1,5 | 0-25 кгс\см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 442 | 30 | Манометр МТП-100 | Р воды на входе РН | 2,5 | 0-25 кгс\см2 | 2 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 443 | 30 | Манометр ОБМ-100 | Р воды на входе котла | 1,5 | 0-40 кгс\см2 | 4 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 444 | 30 | Манометр ОБМ-160 | Р воды на выходе из экономайзера | 1,5 | 0-16 кгс\см2 | 4 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 445 | 30 | Манометр ОБМ-160 | Р пара на ПСВ-3,4 | 1,5 | 0-16 кгс\см2 | 2 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 446 | 30 | Манометр ОБМ-100 | Р пара на МНС | 1,5 | 0-16 кгс\см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 447 | 30 | Манометр ОБМ-100 | Р пара в коллекторе | 1,5 | 0-16 кгс\см2 | 2 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 448 | 30 | Манометр МО | лаборатория | 0,4 | 0-40 кгс\см2 | 9 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 449 | 30 | Манометр кислородный ТМ-2 | ГП – 20 | 2,5 | 0-250 кгс\см2 | 2 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 450 | 30 | Манометр кислородный ТМ-2 | ГП – 20 | 2,5 | 0-25 кгс\см2 | 2 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 451 | 30 | Манометр кислородный ТМ-2 | ГП – 21 | 2,5 | 0-250 кгс\см2 | 3 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 452 | 30 | Манометр кислородный ТМ-2 | ГП – 21 | 2,5 | 0-25 кгс\см2 | 3 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 453 | 30 | КСД1-003 № 59224 МИД № 10925 | Р пара в барабане К1 | 2,0 | 0- 16 кг/ см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 454 | 30 | КСД1-007 № 811383 МИД № 10925 | Р пара в барабане К2 | 2,0 | 0- 16 кг/ см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 455 | 30 | КСД1- 038 № 010203 МИД № 10562 | Р пара в барабане К3 | 2,0 | 0- 16 кг/ см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 456 | 30 | КСД1- 007 № 811453 МЭД № 28156 | Р пара в барабане К4 | 2,0 | 0- 16 кг/ см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 457 | 30 | Манометр МП5 | Р пара в барабане | 1,5 | 0-25 кгс\см2 | 4 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 458 | 30 | Манометр ЭКМ – 1У | Р прямой сетевой воды | 1,5 | 0-25 кгс\см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 459 | 30 | Манометр ЭКМ – 1У | Р мазута, подпиточной воды | 1,5 | 0-16 кгс\см2 | 2 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 460 | 30 | Манометр ЭКМ – 1У | Р питательной воды | 1,5 | 0-40 кгс\см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 461 | 30 | Манометр МТП-160 | Р воды на входе котла | 1,5 | 0-40 кгс\см2 | 4 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 462 | 30 | Манометр МТП-160 | Р пара ПСВ | 1,5 | 0-25 кгс\см2 | 5 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 463 | 30 | Манометр кислородный ТМ-2 | ГП-22 | 2,5 | 0-25 кгс\см2 | 2 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 464 | 30 | Манометр кислородный ТМ-2 | ГП-22 | 2,5 | 0-25 кгс\см2 | 2 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 465 | 30 | КСД 2 + МЭД | Р пара К-1 | 2,0 | 0-25 кГс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 466 | 30 | КСД 2 + МЭД | Р пара К-2 | 2,0 | 0-25 кГс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 467 | 30 | КСД 2 + МЭД | Р пара К-3 | 2,0 | 0-25 кГс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 468 | 30 | КСД 2 + МЭД | Р пара К-4 | 2,0 | 0-25 кГс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 469 | 30 | КСД 2 + МЭД | Р пара К-7 | 2,0 | 0-25 кГс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 470 | 30 | КСД 2 + МЭД | Р воды К-6 | 2,0 | 0-10 кГс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 471 | 30 | Манометр МП-5 | Р пар К-1 | 1,5 | 0-25 кГс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 472 | 30 | Манометр МП-5 | Р пар К-2 | 1,5 | 0-25 кГс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 473 | 30 | Манометр МП-5 | Р пар К-3 | 1,5 | 0-16 кГс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 474 | 30 | Манометр МП-5 | Р пар К-4 | 1,5 | 0-25 кГс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 475 | 30 | Манометр МП-5 | Р пар К-7 | 1,5 | 0-25 кГс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 476 | 30 | Манометр МТП-100 | Р воды К-1,2,3,4,7 | 2,5 | 0-40 кГс/см² | 5 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 477 | 30 | Манометр МТП-160 | Р воды вход К-6 | 1,5 | 0-16 кГс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 478 | 30 | Манометр МТП-100 | Р воды вых.РН-1,2 | 2,5 | 0-16 кГс/см² | 2 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 479 | 30 | Манометр МТП-160 | Р воды вход РН-1,2 | 1,5 | 0-10 кГс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 480 | 30 | Манометр МТП-160 | Р воды сет. прям., обр. | 1,5 | 0-16 кГс/см² | 4 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 481 | 30 | Манометр МТП-160 | Р воды сет. прям., обр. | 1,5 | 0-10 кГс/см | 4 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 482 | 30 | Манометр МТП-100 | Р воды вход, вых.ПСВ-5,6 | 2,5 | 0-10 кГс/см | 4 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 483 | 30 | Манометр МТП-100 | Р воды вход СН-5,6,7,9,10,11 | 2,5 | 0-10 кГс/см | 6 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 484 | 30 | Манометр МТП-100 | Р воды выход СН-5,6,7,9,10,11 | 2,5 | 0-16 кГс/см | 6 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 485 | 30 | Манометр МТП-160 | Р пара ПСВ-5,6 | 1,5 | 0-16 кГс/см² | 2 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 486 | 30 | Манометр МТП-160 | Р пара Ру-2 | 1,5 | 0-16 кГс/см² | 3 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 487 | 30 | Манометр МТП-160 | Р пара коллектор | 1,5 | 0÷25 кГс/см² | 3 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 488 | 30 | Манометр МТП-100 | Р пара МНС | 2,5 | 0÷25 кГс/см² | 3 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 489 | 30 | Манометр МТП-160 | Р воздуха воздухосборник | 1,5 | 0÷16 кГс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 490 | 30 | Манометр кисл.ДМ-02 | ГП-49 | 2,5 | 0÷25 кГс/см² | 4 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 491 | 30 | ЭКМ-1У | Р пара К-1,2,,4,7 | 1,5 | 0÷25 кГс/см² | 4 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 492 | 30 | ЭКМ-1У | Р пара К-3 | 1,5 | 0÷16 кГс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 493 | 30 | ЭКМ-1У | Р воды АВР СН-5,6,7 | 1,5 | 0÷10 кГс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 494 | 30 | ЭКМ-1У | Р воды АВР СН-9,10,11 | 1,5 | 0÷10 кГс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 495 | 30 | ЭКМ-1У | Р воды АВР ЭПН-1,2,3 Л1,Л2 | 1,5 | 0÷40 кГс/см² | 2 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 496 | 30 | ЭКМ-1У | Р воды АВР ППН-1,2 | 1,5 | 0÷10 кГс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 497 | 30 | ЭКМ-1У | Р воды вых. К-6 | 1,5 | 0÷10 кГс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 498 | 30 | Овен ПД-100-ДИ | Р прям. т/с | 0,5 | 0,6мПа | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 499 | 30 | Овен ПД-100-ДИ | Р обрат. т/с | 0,5 | 0,6мПа | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 500 | 30 | Овен ПД-100-ДИ | Р подпитки | 0,5 | 1,0мПа | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 501 | 30 | Овен ПД-100-ДИ | Р сыр. воды | 0,5 | 1,0мПа | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 502 | 30 | Манометр МП-5 | Рпара К-1 | 1,5 | 0-25 кгс\см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 503 | 30 | Манометр МП-5 | Рпара К-2 | 1,5 | 0-25 кгс\см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 504 | 30 | Манометр МП-5 | Рпара К-3 | 1,5 | 0-25 кгс\см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 505 | 30 | ЭКМ-1У | Рпара К-1 | 1,5 | 0-25 кгс\см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 506 | 30 | ЭКМ-1У | Рпара К-2 | 1,5 | 0-25 кгс\см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 507 | 30 | ЭКМ-1У | Рпара К-3 | 1,5 | 0-25 кгс\см2. | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 508 | 30 | Манометр МТП-100 | Рвод на входе К1 | 2,5 | 0-25 кгс\см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 509 | 30 | Манометр МТП-100 | Рвод на входе К2 | 2,5 | 0-25 кгс\см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 510 | 30 | Манометр МТП-100 | Рвод на входе К3 | 2,5 | 0-25 кгс\см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 511 | 30 | ЭКМ-1У | АВР СН | 1,5 | 0-16 кгс\см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 512 | 30 | ЭКМ-1У | АВР ЭПН | 1,5 | 0-40 кгс\см2 | 2 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 513 | 30 | Манометр МТП-100 | Рпара ПС В-1 | 2,5 | 0-10 кгс\см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 514 | 30 | Манометр МТП-100 | Рпара ПСВ-2 | 2,5 | 0-10 кгс\см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 515 | 30 | Манометр МТП-100 | Рпара ПСВ-3 | 2,5 | 0-10 кгс\см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 516 | 30 | Манометр МТП-100 | Рпара РОУвход | 2,5 | 0-16 кгс\см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 517 | 30 | Манометр МТП-100 | Рпара РОУвыход | 2,5 | 0-16 кгс-см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 518 | 30 | ЭКМ-1У | Рпара К7,8,9,10 | 1,5 | 0-16кгс\см2 | 4 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 519 | 30 | Манометр МТП-160 | Рпара К7,8, 9,10 | 1,5 | 0-10кгс\см2 | 4 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 520 | 30 | ЭКМ-1У | АВР СН | 1,5 | 0-10кгс\см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 521 | 30 | Манометр МТП-100 | Рпара ПСВ | 1,5 | 0-10кгс\см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 522 | 30 | МП 5 | Р пар К1, 2, 3 | 1,5 | 0-16 кгс/см | 3 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 523 | 30 | ЭКМ-1У | АВР СН | 1,5 | 0-16 кгс/см | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 524 | 30 | МП5 | Р пара К1 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 2 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 525 | 30 | ЭКМ-IV | Р пара К1 | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 526 | 30 | МП5 | Р пара К2 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 527 | 30 | ЭКМ-IV | Р пара К2 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 2 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 528 | 30 | МП5 | Р пара КЗ | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 2 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 529 | 30 | ЭКМ-200 | Р пара КЗ | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 2 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 530 | 30 | МП5 | Р пара К4 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 2 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 531 | 30 | ЭКМ-IV | Р пара К4 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 2 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 532 | 30 | Манометр МТП-160 | Р воды на входе котла К1-4 | 1,5 | 0-40 кгс/см2 | 3 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 533 | 30 | Манометр МТП-160 | Р пара на MX | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 5 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 534 | 30 | ЭКМ-IV | АВР ППН | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 2 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 535 | 30 | ЭКМ-IV | АВР СН | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 2 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 536 | 30 | ЭКМ-IV | АВР ЭПН | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 2 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 537 | 30 | ЭКМ-IV | АВР МН | 1,5 | 0-40 кгс/см2 | 2 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 538 | 30 | Манометр МТП -160 | Р пара котлов | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 539 | 30 | Манометр МТП -160 | Р пара котлов | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 5 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 540 | 30 | ЭКМ ДМ-2005 | Р пара котлов | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 2 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 541 | 30 | ЭКМ ДМ-2010 | Р пара котлов | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 3 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 542 | 30 | ЭКМ-1У | Р пара котлов | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 2 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 543 | 30 | ЭКМ-1У | АВР НГВ | 1,5 | 0-10 кгс/см2 | 2 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 544 | 30 | ЭКМ-1У | АВР СН | 1,5 | 0-10 кгс/см2 | 2 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 545 | 30 | ДМ2010СгУ2 | АВР ЭПН | 1,5 | 0-40 кгс/см2 | 2 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 546 | 30 | ДМ2010СгУ2 | Р мазута | 1,5 | 0-40 кгс/см2 | 3 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 547 | 30 | ЭКМ- 1У | Р мазута | 1,5 | 0-40 кгс/см2 | 2 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 548 | 30 | ЭКМ-1У | Р пара в барабане К-1 | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 4 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 549 | 30 | ДМ 2005 | Р пара в барабане К-2 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 550 | 30 | PRLT S18 | Р пара в барабане К-3 | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 551 | 30 | ДМ 2005 | Р пара в барабане К-4 | 1,5 | 0-40 кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 552 | 30 | МП-5 | Р пара в барабане К-1 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 553 | 30 | ДМ 8010 | Р пара в барабане К-2 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 554 | 30 | МП-5 | Р пара в барабане К-3 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 555 | 30 | МП-5 | Р пара в барабане К-4 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 556 | 30 | ЭКМ-1У | сигн. НГВС ЦТП-1 | 1,5 | 0-10 кгс/см2 | 2 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 557 | 30 | ЭКМ-1У | АВР НСВ ЦТП-1 | 1,5 | 0-10 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 558 | 30 | ЭКМ-1У | сигн. сыр. воды | 1,5 | 0-10 кгс/см2 | 2 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 559 | 30 | ДМ 2005 | АВР пит. насосов | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 560 | 30 | ДМ 2005 | сигн. пит. насосов | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 561 | 30 | ЭКМ-1У | АВР подп. насосов | 1,5 | 0-10 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 562 | 30 | ЭКМ-1У | сигн. подпит. насосов | 1,5 | 0-10 кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 563 | 30 | TGL | АВР сет. насосов | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 564 | 30 | PRLT S18 | АВР насосов ГВС | 2,5 | 0-10 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 565 | 30 | PRLT S18 | сигн. насосов ГВС | 2,5 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 566 | 30 | PRLT S18 | Р воздуха компрессор | 2,5 | 0-10 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 567 | 30 | ДМ 2005 | Р мазута общий | 1,5 | 0-40 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 568 | 30 | ДМ 2005 | Р мазута КА1 | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 569 | 30 | ЭКМ-1У | Р мазута КА2 | 1,5 | 0-40 кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 570 | 30 | PRLT S18 | Р мазута КА3 | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 571 | 30 | ДМ 2005 | Р мазута КА4 | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 2 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 572 | 30 | ЭКМ-1У | АВР насосов РЦ | 1,5 | 0-10 кгс/см2 |  |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 573 | 30 | ДМ 2005 | АВР ПН мазута | 1,5 | 0-40 кгс/см2 | 2 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 574 | 30 | PRLT S18 | Р присадки МНС | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 575 | 30 | ЭКМ-1У | АВР НСВ ЦТП-2 | 1,5 | 0-10 кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 576 | 30 | КСД-2 + МЭД 22365 | ДЕ № 1 (давление пара) | 1,0 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 577 | 30 | МП-5 | ДЕ № 1 (давление пара) | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 578 | 30 | М-4/1 | ПСВ 1 (давление пара) | 1,5 | 0-6 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 579 | 30 | М-4/1 | ПСВ 2 (давление пара) | 1,5 | 0-6 кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 580 | 30 | МП-5 | Паровой коллектор | 1,5 | 0-10 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 581 | 30 | КСД-2 + МЭД22365 | ДЕ № 3 (давление пара) | 1,0 | 0-25кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 582 | 30 | МП-5 | ДЕ № 3 (давление пара) | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 583 | 30 | М-4/1 | ПСВ 3 (давление пара) | 1,5 | 0-6 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 584 | 30 | КСД-2 + МЭД22365 | ДЕ № 2 (давление пара) | 1,0 | 0-25кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 585 | 30 | МП-5 | ДЕ № 2 (давление пара) | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 586 | 30 | М-4/1 | ПСВ 4 (давление пара) | 1,5 | 0-6 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 587 | 30 | КСД-2 + МЭД22365 | ДЕ № 5 (давление пара) | 1,0 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 588 | 30 | МП-5 | ДЕ № 5 (давление пара) | 1,0 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 589 | 30 | М-4/1 | ПСВ 5 (давление пара) | 1,5 | 0-6 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 590 | 30 | МТП-1(кислород) № 2805 | ТЦ-640 (Пост 27) | 4,0 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 591 | 30 | МТП-1(кислород) № 2810 | БЖГ (Пост 28) | 4,0 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 592 | 30 | МТП-1(кислород) № 2802 | БЖГ (Пост 29) | 4,0 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 593 | 30 | МТП-1(кислород) № 2808 | ТЦ-640 (Пост 27) | 4,0 | 0-250 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 594 | 30 | МТП-1(кислород) № 2806 | БЖГ (Пост 28) | 4,0 | 0-250 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 595 | 30 | МТП-1(кислород) № 2807 | БЖГ (Пост 29) | 4,0 | 0-250 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 596 | 30 | ДМ02-050, № 2405 (кислород) | (по месту) | 2,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 597 | 30 | ДМ02-050, № 2406 (кислород) | (по месту) | 2,5 | 0-250 кгс/см2 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 598 | 30 | Манометры//М-200 | Никельский район//"Резерв"// Манометры технич(К)// | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 599 | 30 | Преобразователи давления//МЭД22364 | Никельский район//Котел №3//Р.пара в бар.котла// | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 600 | 30 | Манометры//М-250 | Никельский район//Котел №5//Манометры технич.// | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 601 | 30 | Манометры//М-250 | Никельский район//"Ремонт"// Манометры технич.// | 1,6 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 602 | 30 | Преобразователи давления//МЭД22364 | Никельский район//"Резерв"// Паровые котлы// | 1 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | май.2016 | 5 |
| 603 | 30 | Преобразователи давления//МЭД22364 | Никельский район//"Резерв"// Паровые котлы// | 1 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | май.2016 | 5 |
| 604 | 30 | Преобразователи давления//МЭД22364 | Никельский район//"Резерв"// Паровые котлы// | 1 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | май.2016 | 5 |
| 605 | 30 | Манометры//МП5 | Никельский район//"Резерв"// Манометры технич(П)// | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | май.2016 | 5 |
| 606 | 30 | Преобразователи давления//МЭД22364 | Никельский район//"Резерв"//Паровые котлы// | 1 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | май.2016 | 5 |
| 607 | 30 | Преобразователи давления//МЭД22364 | Никельский район//"Резерв"// Паровые котлы// | 1 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 608 | 30 | Манометры//М-250 | Никельский район//"Резерв"// Манометры технич(П)// | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 609 | 30 | Манометры//М-250 | Никельский район//"Резерв"// Манометры технич(П)// | 1,6 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 610 | 30 | Манометры//М-250 | Никельский район//"Резерв"//Манометры технич(П)// | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июн.2016 | 5 |
| 611 | 30 | Манометры//М-250 | Никельский район//"Ремонт"//Манометры технич.// | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 612 | 30 | Манометры//М-200 | Никельский район//"Ремонт"// Манометры технич.// | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 613 | 30 | Преобразователи давления//МЭД22364 | Никельский район//Котел №4//Р.пара в бар.котла// | 1 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 614 | 30 | Преобразователи давления//МЭД22364 | Никельский район//Котел №5//Р.пара в бар.котла// | 1 | 0-16 кгс/см2 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 615 | 30 | Манометры//МП5 | Никельский район//Котел №4//Манометры технич.// | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 1 |  | 12 | дек.2016 | 5 |
| 616 | 30 | Манометр технический МТ-100 | Заполярная горэлектросеть | 1,5 | 0-25 кгс/см2 | 5 |  | 12 | сен.2016 | 5 |
| 617 | 30 | МП-5 | Кот. Белое море | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 618 | 30 | МП-5 | Кот. Белое море | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 619 | 30 | МП-5 | Кот. Белое море | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 620 | 30 | ЭКМ | Кот. Белое море | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 621 | 30 | ЭКМ | Кот. Белое море | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 622 | 30 | ЭКМ | Кот. Белое море | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 623 | 30 | ЭКМ | Кот. Белое море | 1,5 | 40 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 624 | 30 | ЭКМ | Кот. Белое море | 1,5 | 40 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 625 | 30 | ЭКМ | Кот. Белое море | 1,5 | 40 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 626 | 30 | ЭКМ | Кот. Белое море | 1,5 | 0-1,6 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 627 | 30 | Тех.манометр | Кот. Белое море | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 628 | 30 | Тех.манометр | Кот. Белое море | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 629 | 30 | Тех.манометр | Кот. Белое море | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 630 | 30 | Тех.манометр | Кот. Белое море | 1,5 | 40 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 631 | 30 | МП-5 | Кот. Участок №5 | 1,5 | 40 кгс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 632 | 30 | МП-5 | Кот. Участок №5 | 1,5 | 40 кгс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 633 | 30 | МП-5 | Кот. Участок №5 | 1,5 | 40 кгс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 634 | 30 | МП-5 | Кот. Участок №5 | 1,5 | 40 кгс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 635 | 30 | ЭКМ | Кот. Участок №5 | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 636 | 30 | ЭКМ | Кот. Участок №5 | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 637 | 30 | ЭКМ | Кот. Участок №5 | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 638 | 30 | ЭКМ | Кот. Участок №5 | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 639 | 30 | ЭКМ | Кот. Участок №5 | 1,5 | 40 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 640 | 30 | ЭКМ | Кот. Участок №5 | 1,5 | 40 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 641 | 30 | ЭКМ | Кот. Участок №5 | 1,5 | 40 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 642 | 30 | ЭКМ | Кот. Участок №5 | 1,5 | 40 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 643 | 30 | ЭКМ | Кот. Участок №5 | 1,5 | 0-1,6 кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 5 |
| 644 | 30 | Тех.манометр | Кот. Участок №5 | 1,5 | 40 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 645 | 30 | Тех.манометр | Кот. Участок №5 | 1,5 | 40 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 646 | 30 | Тех.манометр | Кот. Белое море | 1,5 | 40 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 647 | 30 | Тех.манометр | Кот. Белое море | 1,5 | 40 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 648 | 30 | Тех.манометр | Кот. Участок №5 | 1,5 | 40 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 649 | 30 | МП-5 | Кот №21 | 1,5 | 16 кгс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 650 | 30 | МП-5 | Кот №21 | 1,5 | 16 кгс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 651 | 30 | МП-5 | Кот №21 | 1,5 | 16 кгс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 652 | 30 | МП-5 | Кот №21 | 1,5 | 16 кгс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 653 | 30 | ЭКМ | Кот №21 | 1,5 | 16 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 654 | 30 | ЭКМ | Кот №21 | 1,5 | 16 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 655 | 30 | ЭКМ | Кот №21 | 1,5 | 16 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 656 | 30 | ЭКМ | Кот №21 | 1,5 | 16 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 657 | 30 | ЭКМ | Кот №21 | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 658 | 30 | ЭКМ | Кот №21 | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 659 | 30 | ЭКМ | Кот №21 | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 660 | 30 | ЭКМ | Кот №21 | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 661 | 30 | Тех.манометр | Кот №21 | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 662 | 30 | Тех.манометр | Кот №21 | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 663 | 30 | Тех.манометр | Кот №21 | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 664 | 30 | Тех.манометр | Кот №21 | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 665 | 30 | Тех.манометр | Кот №21 | 1,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 666 | 30 | Преобразователь давления "Овен ПД" зав.№ 11934 | Кандалакша уч-к № 1 | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 667 | 30 | Преобразователь давления "Овен ПД" зав.№ 60007444 | Кандалакша уч-к Умба | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 668 | 30 | Преобразователь давления "Овен ПД" зав.№ 12420 | Кандалакша уч-к № 1 | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 669 | 30 | Преобразователь давления "Овен ПД" зав.№ 12420 | Кандалакша уч-к № 2 | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | окт.2016 | 7 |
| 670 | 30 | Преобразователь давления "Овен ПД" зав.№ 29754 | Кандалакша уч-к № 2 | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | окт.2016 | 7 |
| 671 | 30 | Преобразователь давления "Овен ПД" зав.№ 27339 | Кандалакша уч-к № 5 | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 672 | 30 | Преобразователь давления "Овен ПД" зав.№ 29746 | Кандалакша уч-к № 5 | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | окт.2016 | 7 |
| 673 | 30 | Преобразователь давления "Овен ПД" зав.№ 29745 | Кандалакша уч-к № 5 | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | окт.2016 | 7 |
| 674 | 30 | Преобразователь давления "Овен ПД" зав.№ 29746 | Кандалакша уч-к № 5 | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 675 | 30 | Преобразователь давления "КРТ-5" зав.№ 547034 | Кандалакша уч-к Умба | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 676 | 30 | Преобразователь давления "КРТ-5" зав.№ 547035 | Кандалакша уч-к Умба | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 677 | 30 | Преобразователь давления "КРТ-5" зав.№ 547034 | Кандалакша уч-к Умба | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | апр.2016 | 7 |
| 678 | 30 | Преобразователь давления "КРТ-5" зав.№ 60007444 | Кандалакша уч-к № 2 | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | апр.2016 | 7 |
| 679 | 30 | Преобразователь давления "КРТ-5" зав.№ 546920 | Кандалакша уч-к № 2 | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | апр.2016 | 7 |
| 680 | 30 | Преобразователь давления "КРТ-5" зав.№ 546922 | Кандалакша уч-к № 2 | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | апр.2016 | 7 |
| 681 | 30 | Преобразователь давления "КРТ-5" зав.№ 547033 | Кандалакша уч-к Зел. Бор | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 682 | 30 | Преобразователь давления "КРТ-5" зав.№ 547032 | Кандалакша уч-к Зел. Бор | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 683 | 30 | Преобразователь давления "КРТ-5" зав.№ 546919 | Кандалакша уч-к № 1 | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 684 | 30 | Преобразователь давления "Сапфир" зав.№ 348532 | Кандалакша уч-к № 2 | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 7 |
| 685 | 30 | Преобразователь давления "Сапфир" зав.№ 547032 | Кандалакша уч-к № 2 | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 7 |
| 686 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 1 | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 687 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 1 | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 688 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 1 | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 689 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 1 | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 690 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 2 | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 691 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 2 | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 692 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 2 | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 693 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 2 | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 694 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 2 | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 695 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 2 | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 696 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 2 | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 697 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 2 | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 698 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 2 | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 699 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 2 | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 700 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 ТТС | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 701 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 ТТС | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 702 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 3 | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 703 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 3 | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 704 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 3 | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 705 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 3 | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 706 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 3 | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 707 | 30 | Кислородные манометры | Кот.№ 1 участок № 3 | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 708 | 30 | Кислородные манометры | Участок З.борский | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 709 | 30 | Кислородные манометры | Участок З.борский | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 710 | 30 | Кислородные манометры | Участок З.борский | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 711 | 30 | Кислородные манометры | Участок З.борский | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 712 | 30 | Кислородные манометры | Участок З.борский | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 713 | 30 | Кислородные манометры | Участок З.борский | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 714 | 30 | Кислородные манометры | Участок З.борский | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 715 | 30 | Кислородные манометры | Участок З.борский | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 716 | 30 | Кислородные манометры | Участок Умба | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 717 | 30 | Кислородные манометры | Участок Умба | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 718 | 30 | Кислородные манометры | Участок Умба | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 719 | 30 | Кислородные манометры | Участок Умба | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 720 | 30 | Кислородные манометры | Участок Умба | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 721 | 30 | Кислородные манометры | Участок Умба | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 722 | 30 | Кислородные манометры | Участок Умба | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 723 | 30 | Кислородные манометры | Участок Умба | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 724 | 30 | Кислородные манометры | Участок Умба | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 725 | 30 | Кислородные манометры | Участок Умба | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| 726 | 30 | Кислородные манометры | Участок №5 | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 727 | 30 | Кислородные манометры | Участок №5 | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 728 | 30 | Кислородные манометры | Участок №5 | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 729 | 30 | Кислородные манометры | Участок №5 | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 730 | 30 | Кислородные манометры | Участок №5 | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 731 | 30 | Кислородные манометры | Участок №5 | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 732 | 30 | Кислородные манометры | Участок Белое Море | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 733 | 30 | Кислородные манометры | Участок Белое Море | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 734 | 30 | Кислородные манометры | Участок Белое Море | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | июл.2016 | 5 |
| 735 | 30 | Кислородные манометры | Участок п.Ёнский | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 736 | 30 | Кислородные манометры | Участок п.Ёнский | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 737 | 30 | Кислородные манометры | Участок п.Ёнский | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 738 | 30 | Кислородные манометры | Участок п.Ёнский | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 739 | 30 | Кислородные манометры | Участок п.Ёнский | 2,5 | 25 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 740 | 30 | Кислородные манометры | Участок п.Ёнский | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 741 | 30 | Кислородные манометры | Участок п.Ёнский | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 742 | 30 | Кислородные манометры | Участок п.Ёнский | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 743 | 30 | Кислородные манометры | Участок п.Ёнский | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 744 | 30 | Кислородные манометры | Участок п.Ёнский | 4 | 250 кгс/см² | 1 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 745 | 30 | Манометр образцовый №1374 | Кандалакша | ±0,4 | 0-1кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 746 | 30 | Манометр образцовый №39378 | Кандалакша | ±0,4 | 0-1,6кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 747 | 30 | Манометр образцовый №113222 | Кандалакша | ±0,4 | 0-6кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 748 | 30 | Манометр образцовый №9417 | Кандалакша | ±0,4 | 0-10кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 749 | 30 | Манометр образцовый №34544 | Кандалакша | ±0,4 | 0-16кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 750 | 30 | Манометр образцовый №11122 | Кандалакша | ±0,4 | 0-25кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 751 | 30 | Манометр образцовый №2704 | Кандалакша | ±0,4 | 0-40кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 752 | 30 | Манометр образцовый №67383 | Кандалакша | ±0,4 | 0-250кгс/см | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 753 | 30 | Манометр образцовый №10232 | Кандалакша | ±0,4 | 0-1кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 754 | 30 | Манометр образцовый №17172 | Кандалакша | ±0,4 | 0-4кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 755 | 30 | Манометр образцовый №15045 | Кандалакша | ±0,4 | 0-25кгс/см² | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 756 | 30 | Микроманометр с наклонной трубкой ММН-240 №103 | Кандалакша | ±0,05 | 0-200 мм.в.ст | 1 |  | 24 | апр.2016 | 14 |
| 757 | 30 | Комплекс для измерения давления цифровой ИПДЦ №6481 | Кандалакша | 0,06 | 0-250кгс/см | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 758 | 30 | Комплекс для измерения давления цифровой ИПДЦ №2645 | Кандалакша | 0,1 | 0-160кгс/см | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 759 | 30 | Датчик давления КРТ 5-1 №620321 | прям. трубопровод | 1 | 0-16 кгс/см² | 1 |  | 24 | авг.2016 | 5 |
| 760 | 30 | Датчик давления Alpha N200 №1037 | обр. трубопровод | ±0.1% | 0-16 МПа |  |  | 24 | авг.2016 | 5 |
| 761 | 30 | Манометр мку | Мазут | 1,5 | 0-40кгс/см2 | 4 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 762 | 30 | Манометр мтп160 | Мазут | 1,5 | 0-10кгс/см2 | 2 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 763 | 30 | Манометр обм160 | Котлы | 1,5 | 0-25кгс/см2 | 6 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 764 | 30 | Манометр обм160 | КПЖ | 1,5 | 0-16кгс/см2 | 4 |  | 12 | янв.2017 | 5 |
| 765 | 31 | Фотоколориметр КФК – 2 № 9100351 | ПЛ Ловозеро | 1% | 315 - 980 нм 1-100 % | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 766 | 31 | Фотоколориметр КФК – 2 №8518749 | Хим. лаб. кот. Молочный | 1% | 315 - 980 нм 1-100 % | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 767 | 31 | Фотоколориметр КФК – 2 №9100377 | Хим. лаб. кот. Кильдинстрой | 1% | 315 - 980 нм 1-100 % | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 768 | 31 | Фотоколориметр КФК – 2 МП № 9101986 | ПЛ Ревда | 1% | 315 - 980 нм 1-100 % | 1 |  | 24 | июн.2016 | 14 |
| 769 | 31 | Фотоколориметр КФК – 2 №8518457 | Хим. лаб. кот. Мурмаши | 1% | 315 - 980 нм 1-100 % | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 770 | 31 | Фотоколориметр КФК – 2 №8518835 | Хим. лаб. кот. Верхнетуломский | 1% | 315 - 980 нм 1-100 % | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 771 | 31 | Фотоколориметр КФК-2 № 9100007 | Лаборатория ХВО района № 6 | 1 | 315 - 980 нм 1-100 % | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 772 | 31 | Спектрофотометр "UNICO 2100 №1104 1105 050 | ПЛ Северная | 1% | 325-1000 нм1-100% | 1 |  | 12 | сен.2016 | 14 |
| 773 | 31 | Иономер ЭВ – 74 № 9523 | ПЛ Северная | + 0,05 РН | - 1 +19 РХ | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 774 | 31 | Иономер ЭВ – 74 № 1270 | ПЛ Высокий | + 0,05 РН | - 1 +19 РХ | 1 |  | 12 | июн.2016 | 14 |
| 775 | 31 | Иономер ЭВ – 74 № 2831 | ПЛ Ловозеро | + 0,05 РН | - 1 +19 РХ | 1 |  | 12 | дек.2016 | 14 |
| 776 | 31 | Калориметр бомбовый В-08-М №1848 | ПЛ Северная | до 0,1 % | 15000–150Дж/К | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 777 | 31 | Флюорат 02-3М № 2147 | ПЛ Северная | (0,004+0,10*С) мг/дм3 | 0,01 - 25мг/дм3 | 1 |  | 12 | фев.2017 | 14 |
| 778 | 31 | Иономер ЭВ-74 №3695 | Хим. лаб. кот. Кола | 0,05 РН | -1-19рХ | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 779 | 31 | рН-метр-милливольтметр рН-410 | Хим. лаб. | ±0,3 | - | 2 |  | 12 | ноя.2016 | 14 |
| 780 | 31 | Фотоколориметр КФК-2 (зав. № 9016018) | Никельский район /Химотделение/ | 1,0 | 1-100% | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 781 | 31 | Фотоколориметр КФК-2 (зав. № 9015255) | Никельский район /Химотделение/ | 1,0 | 1-100% | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 782 | 31 | Газоанализатор "Каскад-512.2" (зав. № 74-3-00) | Никельский район /Химотделение/ | 2,5 | - | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 783 | 31 | Кислородомер "Анион-410 Д" (зав. № 44) | Никельский район /Химотделение/ | - | (-2)-20 рН | 1 |  | 12 | фев.2017 | 14 |
| 784 | 31 | Аквадистиллятор ДЭ-10 "СПб" ОКП 94 5243 (зав. № 184) | Никельский район/Химотделение/ | - | - | 1 |  | 12 | фев.2017 | 14 |
| 785 | 31 | Газоанализатор «ХОББИТ-Т» №0712250 | Зеленый бор | - | - | 1 |  | 12 | окт.16 | 6 |
| 786 | 31 | Фотоколориметр КФК – 2 №8518835 | Хим. лаб. кот. Верхнетуломский | 1% | 315 - 980 нм 1-100 % | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 787 | 31 | Кондуктометр МАРК-603/1 | Хим. лаб. | 1% | 0-20000 мкСм/см,0-10000 мг/дм3 | 10 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 788 | 31 | Фотоэлектроколориметр КФК-3, № 9300761 | Хим. лаб. | 1,0 | 1-100% | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 789 | 31 | Газоанализатор модификаций «ОКА-92М». Зав. № 1403074 | Район №2 | Эталон ПГС-ГСО | 31 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 790 | 31 | Газоанализатор модификаций «ОКА-92М». Зав. № 1406003 | Район №2 | Эталон ПГС-ГСО | 31 | 1 |  | 12 | сен.2016 | 14 |
| 791 | 31 | Газоанализатор модификаций «ОКА-92М». Зав. № 1010098 | Район №2 | Эталон ПГС-ГСО | 31 | 1 |  | 12 | сен.2016 | 14 |
| 792 | 31 | Газоанализатор модификаций «ОКА-92М». Зав. № 1112164 | Район №2 | Эталон ПГС-ГСО | 31 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 793 | 32 | Термометр контактный цифровой ТК-5.06 | Лаборатория КИП район №3 | 1 | минус 20+250гр | 1 |  | 12 | авг.2016 | 14 |
| 794 | 32 | Датчик температуры ТПТ-1-3 | Т холодной воды Кот.Северная | ±0,15град | 300град | 1 |  | 48 | мар.2017 | 7 |
| 795 | 32 | Датчик температуры ТПТ-1-3 | Т подпитки Кот.Северная | ±0,15град | 300град | 1 |  | 48 | мар.2017 | 7 |
| 796 | 32 | Аппарат для определения температуры вспышки ТВО № 3357 | ПЛ Северная | ? | + 79 +360, ⁰С | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 797 | 33 | Секундомер механическийСОП-пр-2а-2-000 № 1474 | ПЛ Северная | 3 | 0-30 мин | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 798 | 32 | Датчик температуры ТСМ | Т гвс ЦТП Фестивальная | 0,5 | 180гр | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 799 | 32 | Датчик температуры ТСМ | Т обр.сетевой воды ЦТП Фестивальная | 0,5 | 180гр | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 800 | 32 | Датчик температуры ТСМ | Т пр.сетевой воды ЦТП Фестивальная | 0,5 | 180гр | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 801 | 32 | Датчик температуры ТСП | Т пара зима ЦТП Фестивальная | 0,5 | 600гр | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 802 | 32 | Датчик температуры ТСП | Т пара лето ЦТП Фестивальная | 0,5 | 600гр | 1 |  | 24 | июл.2016 | 7 |
| 803 | 32 | Термометр КТПТР-01 | t пр. и обр. сет.и гор.воды; сырой воды | 1 | 0-180 °С | 5 |  | 48 | апр.2016 | 7 |
| 804 | 32 | Термометр ТПТ-1 | t подпитки | 1 | - 100.. +300 °С | 1 |  | 48 | апр.2016 | 7 |
| 805 | 32 | Термометр ТПТ-1 | t подпитки | 1 | - 100.. +300 °С | 1 |  | 48 | дек.2016 | 7 |
| 806 | 32 | Термометр стеклянный ТИН 5-3№101 | ПХЛ (Кола) | 0,05 | 0-500С | 1 |  | 48 | янв.2017 | 14 |
| 807 | 32 | Термометр стеклянный ТИН5-3 зав.№60, №61 | Т-мазута хим. лаб. | 0,1 | 0-50гр | 1 |  | 48 | янв.2017 | 14 |
| 808 | 32 | Термометр стеклянный ТТЖ-М зав.№90927, №90183 | Т-воды хим. лаб. | 1 | 0-100гр | 2 |  | 36 | янв.2017 | 14 |
| 809 | 32 | Калориметр сжигания с бомбой 2 типа № 2080 | Лаборатория ХВО района № 6 | 0,05 | 40-100 кгс/см2 | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 810 | 32 | Термометр сопротивления КТС-Б-Pt100 №20080 | Трубопровод прямой сетевой воды района № 6 комплект теплосчетчика "Энконт" | ±0,15 | 0-160 С | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 811 | 32 | Термометр сопротивления КТС-Б-Pt100 №20080 | Трубопровод обратной сетевой воды района № 6 комплект теплосчетчика "Энконт" | ±0,15 | 0-160 С | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 812 | 32 | Термометр сопротивления КТСП-Н-Pt100 №43163 | Трубопровод подпиточной воды района № 6 комплект теплосчетчика "Энконт" | ±0,5 | 0-160 С | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 813 | 32 | Термометр сопротивления КТСП-Н-Pt100 №43163 | Трубопровод сырой воды района № 6 комплект теплосчетчика "Энконт" | ±0,5 | 0-160 С | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 814 | 32 | Газоанализатор "Аскон - 02.44" № 070412 | рем. зона | 2,5 | 0-7% СО от 0 до 3000 мин-1 СН | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 815 | 32 | Измеритель суммарного люфта рулевого управления АТС "ИСЛ-М" | рем. зона | - | 0-40 град. | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 816 | 32 | Измеритель дымности отработавших газов Мета-01 МП 0.1 | рем. зона | - | коэффициент поглощения - от 0,00 м; коэффициент ослабления, % - от 0,0 до 100,0 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 817 | 32 | Термометр цифровой ДТ-300 | Измерение температуры в труднодоступных местах | ± 1⁰С | (от -50°С до +300°С) | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 818 | 32 | Термометр ТК-5-06 (контактный)зав.№ 1258095 | Измерение температурыи относительной влажности (ТК 5.06) различных средпутем непосредственного контакта зонда с объектомизмерения. | ± 0,5⁰С | (-40°C до 100°C) | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 819 | 32 | Термометр контактный цифровой ТК-5 | Переносной | 1,0 | 0-300 гр. 0-600 гр. -190--+1300 гр. | 2 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 820 | 32 | Комплект термометров КТПТР-01 | Т прямой и обратной гвс ЦТП-1 | АА | 0-1800С | 1 |  | 48 | фев.2017 | 7 |
| 821 | 32 | Комплект термометров КТПТР-01 | Т прямой и обратной т/с, прямой и обратной гвс, хол. воды и хол. воды ЦТП-1 | АА | 0-1800С | 3 |  | 48 | фев.2017 | 7 |
| 822 | 32 | ТермометрТПТ-1-1 | Т подпитки | А | -100…+3000С | 2 |  | 48 | апр.2016 | 7 |
| 823 | 32 | Термометр контактный цифровой ТК-5 | Переносной | 1 | 0-300 гр. 0-600 гр. -190--+1300 гр. | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 824 | 32 | Тепловычислитель СПТ961.2, №21881 | ЦТЩ,Сет.вода+подпитка+сырая | ПГО ±0,02% | 0-99999999 Гкал | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 825 | 32 | Тепловычислитель СПТ961.2, №21939 | ЦТЩ,ГВС | ПГО ±0,02% | 0-99999999 Гкал | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 826 | 32 | Термопреобразователь ТПТ-1-4, №3058 | Температура прямой сет. воды | А | (-100…+300°С) | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 827 | 32 | Термопреобразователь ТПТ-1-4, №3062 | Температура обрат. сет. воды | А | (-100…+300°С) | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 828 | 32 | Термопреобразователь ТПТ-1-4, №40 | Температура подпиточной воды | А | (-100…+300°С) | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 829 | 32 | Термопреобразователь ТПТ-1-4, №3059, 3061 | Температура сырой воды | А | (-100…+300°С) | 2 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 830 | 32 | Термопреобразователь ТПТ-1-4, №49 | Температура горячей воды | А | (-100…+300°С) | 1 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 831 | 32 | Термометр стеклянный ТТМ,№44 | Т прямой сетевой воды | 1 | 0-160 °С | 1 |  | 36 | янв.2017 | 7 |
| 832 | 32 | Термометр стеклянный ТТМ,№35 | Т МР1 | 1 | 0-200°С | 1 |  | 36 | янв.2017 | 7 |
| 833 | 32 | Термометр стеклянный ТТМ,№73 | Т МР2 | 1 | 0-200 °С | 1 |  | 36 | янв.2017 | 7 |
| 834 | 32 | Тепловычислитель СПТ961.2 № 22291 | ЦТЩ | ПГО ±0,02% | 0-99999999 Гкал | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 835 | 32 | Термопреобразователь ТПТ-1-3-100П, № 3096 | Тпр.Т\С | - | (-100…+300°С) | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 836 | 32 | Термопреобразователь ТПТ-1-3-100П, № 3095 | Тобр.Т\С | - | (-100…+300°С) | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 837 | 32 | Термопреобразователь ТПТ-1-3-100П, № 3100 | Тподп. | - | (-100…+300°С) | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 838 | 32 | Термопреобразователь ТПТ-1-3-100П, № 3097 | Тсыр.воды | - | (-100…+300°С) | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 839 | 32 | Термопреобразователь ТПТ-1-3 100П № 408 | Тпр.Т\С | - | (-100…+300°С) | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 840 | 32 | Термопреобразователь ТПТ-1-3 100П № 409 | Тобр.Т\С | - | (-100…+300°С) | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 841 | 32 | Термопреобразователь ТПТ-1-3 100П № 3099 | Тгор.воды | - | (-100…+300°С) | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 842 | 32 | Термопреобразователь ТПТ-1-3 100П № 3098 | Тсыр.воды | - | (-100…+300°С) | 1 |  | 48 | июл.2016 | 7 |
| 843 | 32 | КТПТР-01 | Т пр. обр. сет т/с | 0,5 | 0-180 гр. | 4 |  | 48 | апр.2016 | 7 |
| 844 | 32 | ТПТ-1-1 | Т п/п х.в. | 0,5 | 0-180 гр. | 3 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 845 | 32 | Электропечь лобораторная SNOL 67/350 (зав. № 9512) | Никельский район/Химотделение/ | 1,0 | 50-350 град. | 1 |  | 24 | авг.2016 | 14 |
| 846 | 32 | Термометр стеклянный образцовый ТЛ-4 №559 | Кандалакша | 0,1 | 100-155⁰С | 1 |  | 36 | июл.2016 | 14 |
| 847 | 32 | Секундомер механический СДСпр 1-2 № 4890150 | Кандалакша | 2 | 30 мин | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 848 | 33 | Секундомер СОП 30мин | Лаборатория КИП район №3 | 3 | 30мин | 1 |  | 12 | фев.2017 | 14 |
| 849 | 33 | Секундомер СОС 60мин | Лаборатория КИП район №3 | 2 | 60мин | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 850 | 33 | Секундомер СОС 60мин | Лаборатория КИП район №3 | 2 | 60мин | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 851 | 33 | Секундомер СОС 60мин | Лаборатория КИП район №3 | 2 | 60мин | 1 |  | 12 | фев.2017 | 14 |
| 852 | 33 | Слава СДС пр-1-2 № 262185 | Лаборатория КИП района № 6 | Кт 3,0 | 30 мин | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 853 | 34 | Р4831 № 14991 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,02 | 0,02-2*10-6 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 854 | 34 | Р4831 № 13731 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,02 | 0,02-2*10-6 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 855 | 34 | Р 4833 № 03144 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,02 | 100мВ 100000 Ом | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 856 | 34 | МСР-63 № 36270 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,05 | 0,01 Ом-111111,1 Ом | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 857 | 34 | УПИП-60М № 06403 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,05/0,1 | 0,02-2*10-6 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 858 | 34 | Вольтметр цифровой постоянного тока Щ1516 №00293 | Лаборатория ХВО района № 6 | 0,15 | 0-1000В | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 859 | 34 | Прибор комбинированный Ц4352 № 420580 | Электроучасток района № 6 | 0,5; 1,0 | 75mV-900V; 0,6mA-1,5A; 200Om-2mOm | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 860 | 34 | Прибор комбинированный Ц4353 № 721054 | Электроучасток района № 6 | 1,5; 2,5 | 75mV-600V; 0,3mA-6A; 500Om-5mOm | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 861 | 34 | Мегаомметр М4100 № 436856 | Электроучасток района № 6 | 1 | 1000V | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 862 | 34 | Мегаомметр М4100 № 190793 | Электроучасток района № 6 | 1 | 2500V | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 863 | 34 | Мегаомметр ЭСО 202/2-Г № 81519 | Электроучасток района № 6 | 0,2 | 500V 1000V 2500V | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 864 | 34 | Клещи электроизмерительные Ц91 № 36487 | Электроучасток района № 6 | 4 | 0-500А | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 865 | 34 | Вольтметр универсальный В7-73 №000611 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,05 | 10-5-1000В ~10-3-700В | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 866 | 34 | Вольтамперметр М2044 №14129 | Лаборатория КИП район №3 | 0,2 | 0-20 мАм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 867 | 34 | Калибратор электрических сигналов YOKOGAWA СА71 | Лаборатория КИП | * | Многофункциональный | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 868 | 34 | Калибратор электрических сигналов YOKOGAWA СА71 | Лаборатория КИП район №3 | * | много- функциональный | 1 |  | 12 | фев.2017 | 14 |
| 869 | 34 | Калибратор электрических сигналов YOKOGAWA СА71 | Лаборатория КИП район №3 | * | много- функциональный | 1 |  | 12 | авг.2016 | 14 |
| 870 | 34 | Магазин сопротивлений Р4831 №17372 | Лаборатория КИП район №3 | 0,02 | 0-111 кОм | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 871 | 34 | Магазин сопротивлений Р4831 №17454 | Лаборатория КИП район №3 | 0,02 | 0-111 кОм | 1 |  | 12 | авг.2016 | 14 |
| 872 | 34 | Магазин сопротивлений Р4831 №20700 | Лаборатория КИП район №3 | 0,02 | 0-111 кОм | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 873 | 34 | Магазин сопротивлений Р4833 №15465 | Электроцех (Кола) | 0,1 | 0-111 кОм | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 874 | 34 | Амперметр Д-566 №зав. 81898 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | 0,2 | 2,5-5 А | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 875 | 34 | Миллиамперметр Д-566 № 79277 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | 0,2 | 50-100 мА | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 876 | 34 | Вольтметр Д-566 № 86107 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | 0,2 | 300-450 В | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 877 | 34 | Вольтметр Д-566 № 86167 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | 0,2 | 300-450 В | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 878 | 34 | Вольтметр Д-566 № 55120 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | 0,2 | 75-150 В | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 879 | 34 | Амперметр Э539 № 169 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | 0,5 | 0-5 А 0-10 А | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 880 | 34 | Вольтметр Э545 № 2222 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | 0,5 | 0-600 В | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 881 | 34 | Амперметр Д5080 № 4190 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | 0,2 | 0-5 А 0-10 А | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 882 | 34 | Вольтметр Д5082 № 4251 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | 0,2 | 0-600 В | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 883 | 34 | Киловольтметр С-196 № 6190 | Лаборатория ЭТЛ района №3 ПИУ | 0,1 | 30 кВ | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 884 | 34 | Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токаУИ300.1 № 110001 | Лаборатория ЭТЛ района №3 | 1 | 0-1000 В 0-300 А | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 885 | 34 | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М №зав. 2926/2926 | Лаборатория ЭТЛ района №3 ПИУ | - | ~50-70 кА | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 886 | 34 | Испытательная установка АИД-70 № 00113/00142 | Лаборатория ЭТЛ района №3 ПИУ | - | ~50-70 кА | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 887 | 34 | Устройство испытательное комплексное САТУРН-М1 № 2397 | Лаборатория ЭТЛ района №3 ПИУ | - | 0-12000 А | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 888 | 34 | Измерительный комплекс РЕТОМ ВАФ РЕТОМЕТР № 2692 | Лаборатория ЭТЛ района №3 | - | - | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 889 | 34 | Измерительный комплекс РЕТОМ Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000 №0042 | Лаборатория ЭТЛ района №3 | - | 0-6000 В | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 890 | 34 | Измеритель тока короткого замыкания 4126 NA №9922214 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | - | - | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 891 | 34 | Клещи токоизмерительные в/вольтные Ц4502 № 3830 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | 4 | 0-300А | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 892 | 34 | Клещи токоизмерительные АТК-2011 № 11100242 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | - | - | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 893 | 34 | Клещи токоизмерительные АТК-2200 № 11120209 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | - | - | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 894 | 34 | Клещи токовые многофункциональные АТК-4001 №зав. 11220485 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | - | - | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 895 | 34 | Клещи токоизмерительные АСМ-2311 № 140404342 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | - | - | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 896 | 34 | Измеритель полного сопротивления лини, контура и параметров УЗО MI3122 № 13010751 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | ± 0.1 | 0-3500 А | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 897 | 34 | Мегаомметр Ф 4102/2 № 71300 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | 1,0…1,5 | 1000В -2500В | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 898 | 34 | Мегаомметр Ф 4102/1-1М № 16422 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | 1,0…1,5 | 100В-500В-1000В | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 899 | 34 | Мегаомметр Ф 4102/2-1М №10326 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | 1,0…1,5 | 1000В-2500В | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 900 | 34 | Мегаомметр ЭС0202/2 зав№42862 | Лаборатория ЭТЛ района №3 КИП | 1,0…1,5 | 500В-1000В-2500В | 1 |  | 12 | авг.2016 | 14 |
| 901 | 34 | Мегаомметр М6-ЖТ № 4111164 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | 1,0…1,5 | 1000В-2500В | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 902 | 34 | Мегаомметр ЭСО-202/2-Г №зав. 83315 | Электроцех (РУ-6/0,4) района №3 | 1,0…1,5 | 500В-1000В-2500В | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 903 | 34 | Мегаомметр ЭС0202/2-Г № 10205 | Лаборатория ЭТЛ района №3 Бригада обсл.эл.об. Р-на №-2 | 1,0…1,5 | 500В-1000В-2500В | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 904 | 34 | Мегаомметр М4100/5 № 477490 | Электроцех района №3 | 1,5 | 2500В | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 905 | 34 | Мегаомметр М4100/5 № 418123 | Электроцех (РУ-6/0,4) района №3 | 1,5 | 2500В | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 906 | 34 | Мегаомметр ЭС0202/2-Г № 58772 | Лаборатория ЭТЛ района №3 Бригада связи | 1,0…1,5 | 100В-250В-500В | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 907 | 34 | Мегаомметр Ф 4102/2 № 14277 | Лаборатория ЭТЛ района №3 КИП | 1,0…1,5 | 1000В -2500В | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 908 | 34 | Мегаомметр ЭС0202/2-Г № 98450 | Лаборатория ЭТЛ района №3 Бригада обсл.эл.об. Р-на №-4 | 1,0…1,5 | 500В-1000В-2500В | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 909 | 34 | Мегаомметр Е6-24 № 20014 | Лаборатория ЭТЛ района №3 шкаф №-1 | 0,4…5 | 500В-1000В-2500В | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 910 | 34 | Р4831 № 14991 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,02 | 0,02-2*10-6 | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 911 | 34 | Р4831 № 13731 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,02 | 0,02-2*10-6 | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 912 | 34 | Р 4833 № 03144 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,02 | 100мВ 100000 Ом | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 913 | 34 | МСР-63 № 36270 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,05 | 0,01 Ом-111111,1 Ом | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 914 | 34 | УПИП-60М № 06403 | Лаборатория КИП района № 6 | 0,05/0,1 | 0,02-2*10-6 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 915 | 34 | Вольтметр цифровой постоянного тока Щ1516 №00293 | Лаборатория ХВО района № 6 | 0,15 | 0-1000В | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 916 | 34 | Осциллограф-мультиметр двухканальный Fluke 190-062 зав. № 19886603 | Выполнение измерений в смешанных цепях с несколькими отдельными точками заземления. Проведение тестирования самых различных классов оборудования | 0,1 | 60МГц | 1 |  | 12 | дек.2016 | 14 |
| 917 | 34 | Мегаомметр ЭСО-202/2-Г №зав. 40800 | Электроцех (Кола) | 1,0…1,5 | 500В-1000В-2500В | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 918 | 34 | Клещи токоизмерительные Ц-4505М | Электроцех (Кола) | 2 | 0-1000А 0-300V | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 919 | 34 | Мегаомметр ЭСО202/2-Г | Переносной | 2 | 2500В | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 920 | 34 | Мегаомметр ЭСО202/2-Г | КИП Молочный | 3 | 2500В | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 921 | 34 | Клещи токоизмерительные Ц-91 | Переносной | 1,5 | 0-500А 0-600V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 922 | 34 | Мегаомметр 4100/3 | Переносной | 2 | 1000В | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 923 | 34 | Мегаомметр 4100/3 | Переносной | 2 | 1000В | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 924 | 34 | Мегаомметр 4100/3 | Переносной | 2 | 1000В | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 925 | 34 | Клещи токоизмерительные М-266С | Переносной | 1,5 | Многофункциональный | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 926 | 34 | Прибор Ц-43 | Переносной | 1,5 | Многофункциональный | 2 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 927 | 34 | Мост постоянного тока Р-333 зав. №-10326 | ТЦ-640 | 0,005-0,5 | 0,005-999 Ом | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 928 | 34 | Мегомметр электронный Ф-4102/2 зав.№-41536 | ТЦ-640 | 1 | 2500 В | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 929 | 34 | Мультиметр М266С зав.№-20001115972 | ТЦ-640 | КТ 1,0…4 | 750 В 4 А | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 930 | 34 | Трансформаторы тока Т-0,66 №038861,038875,038873,038874,038868,038869 | РУ1,коммерческий учет э\э | 0,5 | 400А | 6 |  | 48 | янв.2017 | 7 |
| 931 | 34 | Мегаомметр 4100/4,№11394 | Электроцех кот. Верхнетуломский | 1 | 1000В | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 932 | 34 | Клещи токоизмерительные Ц4505М , №3037 | Электроцех кот. Верхнетуломский | 2,5 | 0-1000А 0-600V | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 933 | 34 | Мегомметр М4100/5 (189414) | Снежногорск | 1 | 2500V | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 934 | 34 | Мегомметр М4100/4 (055284) | Снежногорск | 1 | 1000V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 935 | 34 | Мегомметр М4100/3 (619664) | Снежногорск | 1 | 500V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 936 | 34 | Мегомметр М4100/3 (58748) | Снежногорск | 1 | 500V | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 937 | 34 | Мегомметр ЭС0202/2Г (15018) | Снежногорск | 1 | 2500 | 1 |  | 12 | апр.2016 | 14 |
| 938 | 34 | Клещи токоизмерительные зав.№4628 | Снежногорск | 4 | 0-300А | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| 939 | 34 | Установка АИМ 90 испытания тр-го масла | ЭТЛ | 1,5 | 0÷75кВ | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 940 | 34 | Установка АИД 70М испытания диэлектриков | ЭТЛ | 1,5 | 2-50кВ | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 14 |
| 941 | 34 | Установка СВС-50 испытания средств защиты | ЭТЛ | 1,5 | 0-50кВ | 1 |  | 24 | дек.2016 | 14 |
| 942 | 34 | Ресурс HF-2 регистрация ПКЭЭ | ЭТЛ | 1,5 | U 0÷10000В, I 0÷300А, | 1 |  | 12 | сен.2016 | 14 |
| 943 | 34 | Мегаомметр М4100/4 | ОДС | 1 | 0÷1000 кОм 0÷2000 МОм | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 944 | 34 | Мегаомметр ЭСО 202/1,2-Г | ОДС | 1 | 0÷1000 кОм 0÷2000 МОм | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 945 | 34 | Мегаомметр М4100/4 | Поселковые сети | 1 | 0÷1000 кОм 0÷2000 МОм | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 946 | 34 | Мегаомметр М4100/5 | Поселковые сети | 1 | 0÷2000 кОм 0÷10000 МОм | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 947 | 34 | Мегаомметр ЭСО 202/1,2-Г | ЭТЛ | 1,5 | 0÷10000 МОм | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 948 | 34 | Микроомметры Ф4104-М1 | ЭТЛ | 1,5 | 0÷10 МОм | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 949 | 34 | Измеритель сопротивления заземления 1820 ER | ЭТЛ | 1 | 0,01÷2000Ом | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 14 |
| 950 | 34 | Измеритель тока короткого замыкания 2811 LP | ЭТЛ | 1 | Uс. 50÷250В, Iк/з 0÷6кА, Rс 0÷1000Ом | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 14 |
| 951 | 34 | Комбинированный прибор АРРА30 ) | УКУЭ | 1,5 | U 0÷600В, I 0÷300А, R 0÷4кОм | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 952 | 34 | Клещи токоизмерительные Ц4502 | ОВБ | 1,5 | I 0÷600А, | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 953 | 34 | Измеритель параметров УЗО 1811EL | ЭТЛ | 1,5 | I 0÷600А, | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 14 |
| 954 | 34 | Клещи токоизмерительные АРРА36 | ОВБ | 1,5 | U 0÷600В, I 0÷600А, R 0÷40МОм | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 955 | 34 | Клещи токоизмерительные Ц 90 | ЭТЛ | 1,5 | U 0÷600В, I 0÷600А, R 0÷40МОм | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 956 | 34 | Мультиметр АРРА91 | ЭТЛ | 1,5 | U 0÷600В, I 0÷600А, R 0÷40МОм | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 957 | 34 | Мультиметр АРРА91 | УКУЭ | 1,5 | U 0÷600В, I 0÷600А, R 0÷40МОм | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 958 | 34 | Образцовый счётчик ЦЭ6806П | УКУЭ | 1 | U 220÷380В, | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 959 | 34 | Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-11М (ЭТЛ) | ЭТЛ | 1 |  0,2÷300В ~3÷250В -0÷4А ~0÷200А 0,1мс÷9999с | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 14 |
| 960 | 34 | Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР (ЭТЛ) | ЭТЛ | 1 | 0÷600В ~0÷20А -180÷+180° 20÷250Гц 10 Ом÷10 кОм | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 14 |
| 961 | 34 | Устройство измерительное эл. прочности изоляции РЕТОМ-2500 (ЭТЛ) | ЭТЛ | 3 | 100÷2500В | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 14 |
| 962 | 34 | Мост постоянного тока Р333 | ЭТЛ | 1 | 0,005-999900 Ом | 1 |  | 12 | ноя.2016 | 14 |
| 963 | 34 | Т-0,66У3 трансформатор тока 0,4 кВ | Административное здание - обогрев, ул.Кирова, 3 | 0,5 S | 400/5 | 3 |  | 48 | окт.2016 | 7 |
| 964 | 34 | Т-0,66У3 трансформатор тока 0,4 кВ | Участок ВДЭС, ул.Кирова, 3 | 0,5 S | 50/5 | 3 |  | 48 | окт.2016 | 7 |
| 965 | 34 | Т-0,66У3 трансформатор тока 0,4 кВ | Участок РЭО, Коновалова, 8а | 0,5 S | 200/5 | 3 |  | 48 | окт.2016 | 7 |
| 966 | 34 | Т-0,66У3 трансформатор тока 0,4 кВ | Транспортная служба - обогрев, ул. Озерная | 0,5 S | 400/5 | 3 |  | 48 | окт.2016 | 7 |
| 967 | 34 | Т-0,66У3 трансформатор тока 0,4 кВ | Транспортная служба, ул. Озерная | 0,5 S | 300/5 | 3 |  | 48 | окт.2016 | 7 |
| 968 | 34 | Т-0,66У3 трансформатор тока 0,4 кВ | Мастерская ПС | 0,5 S | 200/5 | 3 |  | 48 | окт.2016 | 7 |
| 969 | 34 | Измеритель сопротивления заземления М416 | Заполярная горэлектросеть | 5 | 0÷1000 Ом | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 970 | 34 | Измеритель сопротивления заземления М416 | Заполярная горэлектросеть | 5 | 0÷1000 Ом | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 971 | 34 | Мост постоянного тока Р 333 | Заполярная горэлектросеть | 0,5 | 0,0001-10кОм | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 972 | 34 | Мост постоянного тока Р 4833 | Заполярная горэлектросеть | 0,5 | 0,0001-10кОм | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 973 | 34 | Мегаомметр ЭС0 202/ Г | Заполярная горэлектросеть | 1,5 | 0-10000Мом | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 974 | 34 | Мегаомметр ЭС0 202/ Г | Заполярная горэлектросеть | 1,5 | 0-10000Мом | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 975 | 34 | Мегаомметр ЭС0 202/ Г | Заполярная горэлектросеть | 1,5 | 0-10000Мом | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 976 | 34 | Мегаомметр М4100/5 | Заполярная горэлектросеть | 1 | 0-3000МоМ | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 977 | 34 | Мегаомметр М4100/5 | Заполярная горэлектросеть | 1 | 0-3000МоМ | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 978 | 34 | Мегаомметр М4100/5 | Заполярная горэлектросеть | 1 | 0-3000МоМ | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 979 | 34 | Мегаомметр М4100/5 | Заполярная горэлектросеть | 1 | 0-3000МоМ | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 980 | 34 | Мегаомметр М4100/4 | Заполярная горэлектросеть | 1 | 0-3000МоМ | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 981 | 34 | Мегаомметр М4100/5 | Заполярная горэлектросеть | 1 | 0-3000МоМ | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 982 | 34 | Мегаомметр М4100/5 | Заполярная горэлектросеть | 1 | 0-3000МоМ | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 983 | 34 | Микроомметр Ф415 | Заполярная горэлектросеть | 2,5 | 10мкОм-10 Ом | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 984 | 34 | Микроомметр Ф4101-М1 | Заполярная горэлектросеть | 2,5 | 10мкОм-10 Ом | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 985 | 34 | Прибор М 417 | Заполярная горэлектросеть | 1,0 | 0,1÷2 Ом | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 986 | 34 | Прибор М 417 | Заполярная горэлектросеть | 1,0 | 0,1÷2 Ом | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 987 | 34 | Ампервольтметр АВО-5М | Заполярная горэлектросеть | 4 | 12 A 600 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 988 | 34 | Комбинированный прибор Ц435 | Заполярная горэлектросеть | 2,5 | ~0-600В 1,5А | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 989 | 34 | Комбинированный прибор Ц 4353 | Заполярная горэлектросеть | 2,5 | ~0-600В 1,5А | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 990 | 34 | Комбинированный прибор Ц 4353 | Заполярная горэлектросеть | 2,5 | ~0-600В 1,5А | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 991 | 34 | Вольтфазаамперметр ВАФ-85 | Заполярная горэлектросеть | 1,5 | ~0-10A,0-250B | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 992 | 34 | Электросекундомер ПВ – 53Л | Заполярная горэлектросеть | 0,01 | 0,1-10c | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 993 | 34 | Комплект измерительный К-50 | Заполярная горэлектросеть | 0,5 | ~0-50А~0-600В | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| 994 | 34 | Аппарат для исп и прож. Кабелей "Скат-70" | Заполярная горэлектросеть | 1 | ~0-50кВ, -0-70кВ | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| 995 | 34 | Омметр М 372 | Заполярная горэлектросеть | 1,5 | 0,1 - 50 ом | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 996 | 34 | Микроамперметр М 24 | Заполярная горэлектросеть | 1,5 | 0-100мкОм | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 997 | 34 | Микроамперметр М 903/1 | Заполярная горэлектросеть | 1,5 | 0-100мкОм | 1 |  | 12 | мар.2017 | 14 |
| 998 | 34 | Вольтметр Э533 | Заполярная горэлектросеть | 0,5 | ~0-600В | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| 999 | 34 | Вольтметр Э365-1 | Заполярная горэлектросеть | 2,5 | ~0-500В | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Амперметр Э526 | Заполярная горэлектросеть | 0,5 | 0-5а,0-10а | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| ### | 34 | Амперметр Э377 | Заполярная горэлектросеть | 2,5 | 0-150А | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Киловольтметр Э30 | Заполярная горэлектросеть | 2,5 | 50/70кВ | 2 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| ### | 34 | Киловольтметр Э30 | Заполярная горэлектросеть | 2,5 | 50/70кВ | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| ### | 34 | Киловольтметр Э378 | Заполярная горэлектросеть | 2,5 | 50/70кВ | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| ### | 34 | Киловольтметр Э378 | Заполярная горэлектросеть | 2,5 | 50/70кВ | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| ### | 34 | Киловольтметр Э378 | Заполярная горэлектросеть | 2,5 | 50/70кВ | 1 |  | 12 | май.2016 | 14 |
| ### | 34 | Киловольтметр Э365-1 | Заполярная горэлектросеть | 2,5 | 50/70кВ | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Киловольтметр Э365-1 | Заполярная горэлектросеть | 2,5 | 50/70кВ | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Киловольтметр Э365-1 | Заполярная горэлектросеть | 2,5 | 50/70кВ | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Киловольтметры щитовые разных типов | Заполярная горэлектросеть | 2,5 | 50/70кВ | 12 |  | 60 | июн.2016 | 14 |
| ### | 34 | Киловольтметры щитовые разных типов | Заполярная горэлектросеть | 2,5 | 50/70кВ | 6 |  | 60 | июн.2016 | 147 |
| ### | 34 | Килоамперметры щитовые разных типов | Заполярная горэлектросеть | 2,5 | 50/70кВ | 6 |  | 60 | июн.2016 | 14 |
| ### | 34 | Прибор комбинированный TESTO-622 | Заполярная горэлектросеть | +/-0,4к 2% +/-3Гпа | 50/70кВ | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегаомметр М1101М (зав. № 653989) | Никельский район/Химотделение/ | 1,0 | 0,05-100 МОм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| ### | 34 | Мегаомметр М1101М (зав. № 879481) | Никельский район/Химотделение/ | 1,0 | 0,05-100 МОм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| ### | 34 | Мегаомметр М4100/4 (зав. № 168123) | Никельский район/Электрослужба/ | 1,0 | 0-1000 кОм 0-200 МОм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| ### | 34 | Мегаомметр М4100/4 (зав. № 168128) | Никельский район/Электрослужба/ | 1,0 | 0-1000 кОм 0-200 МОм | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Кандалкша | 1 | 2 500 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Кандалкша | 1 | 2 500 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Кандалкша | 1 | 2 500 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Кандалкша | 1 | 2 500 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Кандалкша | 1 | 500 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Кандалкша | 1 | 1 000 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Кандалкша | 1 | 1 000 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Кандалкша | 1 | 1 000 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Кандалкша | 1 | 1 000 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Уч.Умба | 1 | 1 000 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Уч.Умба | 1 | 1 000 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Уч.Умба | 1 | 1 000 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Уч.Умба | 1 | 2 500 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Уч.Умба | 1 | 500 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Уч.Умба | 1 | 2 500 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Уч. Зеленоборский | 1 | 2 500 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Уч. Зеленоборский | 1 | 1 000 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Участок №5 | 1 | 1 000 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Участок №5 | 1 | 2 500 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Участок Белое море | 1 | 1 000 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Мегомметр | Участок Белое море | 1 | 2 500 V | 1 |  | 12 | июл.2016 | 14 |
| ### | 34 | Амперметр Д5017 № 2464 | Кандалакша | ±0,2 | 0,1-20 А. | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| ### | 34 | Ампервольтметр Ц4311 № 5222 | Кандалакша | ±0,5. ±1,0 | 0,075-750В 0,0003-7,5А | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| ### | 34 | Вольтметр Д5082 № 3235 | Кандалакша | 0,2 | 75-600 В. | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| ### | 34 | Вольтметр В7-46/1 № 0248191 | Кандалакша | 0,2 | 75-600 В. | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| ### | 34 | Магазин сопротивления Р4831 № 6734 | Кандалакша | ±0,02 | до 111111,1 Ом | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| ### | 34 | Магазин сопротивления Р33 № 30124 | Кандалакша | 0,2 | 99999,9 Ом | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| ### | 34 | Магазин сопротивления Р405 № 11502 | Кандалакша | ±0,05 | 10-100 Мом | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| ### | 34 | Мост постоянного тока Р333 №04957 | Кандалакша | 0,005-0,5 | 0,005-999 Ом | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| ### | 34 | Осциллограф универсальный С1-118 №5357 | Кандалакша | 5% | 0-10 МГц | 1 |  | 12 | окт.2016 | 14 |
| ### | 36 | Виброметры ОКТАВА-101ВМ | ПЛ Северная | ±0,5 дБ | 66 – 183 дБ | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| ### | 36 | Шумомер ОКТАВА-110А | ПЛ Северная | ±0,5 дБА | 22 – 139 дБА | 1 |  | 12 | апр.2016 | 5 |
| ### | 37 | Люксметр-яркомер ТКА-04/3 № 02086 | ПЛ Северная | ±8% | 10-200 000 лк | 1 |  | 12 | май.16 | 5 |
| ### | 37 | Люксметр ТКА-ЛЮКС № 314498 | ПЛ Северная | ±6% | 1-200 000 лк | 1 |  | 12 | авг.16 | 5 |
| ### | 38 | Дозиметр рентгеновский ДРГ-01Т1, зав. № 0721. | ЛНК | 15% | 0,01мР/ч÷9,999 Р/ч | 1 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
| ### | 38 | Дозиметр ДКГ-АТ2503, зав. №№21222, 21224. | ЛНК | 15% | от 1мкЗв До 10 Зв. | 2 |  | 12 | янв.2017 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | 1088 |  |  |  |  |

# Приложение № 5 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора по оказанию метрологических услуг по поверке средств измерений |
| --- | --- |

| ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, - ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ котировок - Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________ - Наименование предмета запроса котировок: _____________________________ |  |
| --- | --- |

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов | Номер листа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опись документов |  |  |  |
| 2. | Письмо о подаче оферты (Приложение № 1 к Документации) |  |  |  |
| 3. | Коммерческое предложение (Форма 1) |  |  |  |
| 4. | Техническое предложение (Форма 2) |  |  |  |
| 5. | Анкета Участника закупки (Форма 3) |  |  |  |
| 6. | Декларация (Форма 4) (по необходимости) |  |  |  |
| 7. | Официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации |  |  |  |
| 8. | Приложение № 3 к Документации (по необходимости) |  |  |  |
| 9. | Выписка (оригинал или копия, удостоверенная нотариально) из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |  |
| 10. | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки, заверенные уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 11. | Копия Устава в действующей редакции, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 12. | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 13. | Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 14. | Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (при наличии), заверенная уполномоченным лицом Участника закупки. |  |  |  |
| 15. | Решение Участника закупки об одобрении сделки, оригинал (или копия, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки) |  |  |  |
| 16. | Копия бухгалтерской отчетности за 2015 год с отметкой налоговой инспекции, заверена уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 17. | Копия аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений по поверке средств измерений с приложением к аттестату аккредитации, заверенные уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 18. | Другие документы (указать какие) |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |

Дата «_____»______________20__ г.

Примечание:

1) В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе котировок, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.2 Документации.

2) Организации, не сдавшие отчетность в налоговую инспекцию, некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные после 1 января 2016 года, указывают в п.16 описи сведения с учетом требований п. 3.2. Документации.

3) Документы должны быть подшиты в том (требование п.п. 4.4.5. п. 4.4. Документации, пронумерованы согласно описи).

 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято