УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор

А.Ю. Филиппов

Приказ № 240-з от 10 июня 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса котировок на право

заключения договора поставки электротехнической продукции

(участниками закупки являются только

субъекты малого и среднего предпринимательства)

г. Мурманск

2016 г.

- Информационная карта

о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки электротехнической продукции

## 1. Способ проведения закупки: запрос котировок.

## 2. Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39.

2.3. Адрес предоставления заявок на участие: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15 (Центральное КПП - № 1 заезд со стороны ул. Свердлова, при себе иметь документ удостоверяющий личность).

2.4. Телефон: 8(8152) 68 62 57 доб. 527; +7 (953) 753 06 95.

2.5. Е-mail: sidorovajv@mures.ru.

## 3. Предмет запроса котировок:

Закупка электротехнической продукции включена в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.1. Предмет договора: Поставка электротехнической продукции (далее по тексту – Товар).

3.2. Общее количество поставляемого Товара: 36256 ед.

3.3. Содержание поставляемого Товара:

| № | Наименование Товара | Кол-во | Ед. измер. | Цена за ед. Товара руб. коп., в том числе НДС | Стоимость, руб. коп., в том числе НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Амперметр цифровой щитовой Omix Р1212-А-1-1.0-АС220 (или эквивалент) | 14 | шт | 3 450,65 | 48 309,10 |
|  | Вольтметр цифровой щитовой Omix Р1212-V-1-1.0 (или эквивалент) | 2 | шт | 3 450,65 | 6 901,30 |
|  | У134 Бирка маркировочная для силовых кабелей | 300 | шт | 2,47 | 741,00 |
|  | Универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301М 10-100А | 4 | шт | 6 084,41 | 24 337,64 |
|  | Универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301М 63-630А | 3 | шт | 7 394,24 | 22 182,72 |
|  | Выключатель автоматический АП-50Б 3МТ УЗ 1,6А | 6 | шт | 1 584,48 | 9 506,88 |
|  | Выключатель автоматический АП-50Б 3МТ 2,5А | 2 | шт | 1 408,43 | 2 816,86 |
|  | Выключатель автоматический АП-50Б 2МТУ3 6,3А | 8 | шт | 1 232,37 | 9 858,96 |
|  | Выключатель автоматический АП-50Б 3МТУ3 6,3А | 24 | шт | 1 232,37 | 29 576,88 |
|  | Выключатель автоматический АП-50Б 3МТУ3 25А | 2 | шт | 1 232,37 | 2 464,74 |
|  | Выключатель автоматический АП-50Б 10 А 2МТ 10 IH У3 2П | 8 | шт | 880,27 | 7 042,16 |
|  | Выключатель автоматический АП-50Б 16 А 2МТ 10 IH У3 2П | 5 | шт | 880,27 | 4 401,35 |
|  | Автоматический выключатель пуска двигателя АПД-80 40А | 2 | шт | 4 225,28 | 8 450,56 |
|  | Выключатель автоматический ВА 04-36 341830-20 УХЛ3 750 А | 3 | шт | 13 204,01 | 39 612,03 |
|  | Выключатель автоматический ВА 04-36 341830-20 УХЛ3 1000 А | 2 | шт | 13 204,01 | 26 408,02 |
|  | Выключатель автоматический ВА 04-36 341830-20 УХЛ3 1250 А | 2 | шт | 13 204,01 | 26 408,02 |
|  | Выключатель автоматический ВА04-36-340010-160А-2000-690AC-УХЛ3 | 3 | шт | 14 084,27 | 42 252,81 |
|  | Выключатель автоматический ВА 04-36 341830-20 УХЛ3 380В 50Гц 2з+1р 40 А | 1 | шт | 13 204,01 | 13 204,01 |
|  | Выключатель автоматический ВА 04-36 341830-20 УХЛ3 380В 50Гц 2з+1р 100А | 3 | шт | 13 204,01 | 39 612,03 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 1А х-ка В | 5 | шт | 176,05 | 880,25 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 1А х-ка С | 5 | шт | 158,45 | 792,25 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 1,6А х-ка С | 1 | шт | 193,66 | 193,66 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 4А х-ка С | 7 | шт | 158,45 | 1 109,15 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 5А х-ка С | 2 | шт | 158,45 | 316,90 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 2А х-ка С | 40 | шт | 158,45 | 6 338,00 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 25А х-ка С | 4 | шт | 123,24 | 1 232,40 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 1А х-ка С | 39 | шт | 316,90 | 12 359,10 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 4А х-ка С | 25 | шт | 316,90 | 7 922,50 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 6А х-ка С | 4 | шт | 247,88 | 991,52 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 16А х-ка С | 1 | шт | 247,88 | 247,88 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 2А х-ка С | 1 | шт | 464,60 | 464,60 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3р 16А х-ка С | 34 | шт | 369,71 | 12 570,14 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3р 25А х-ка С | 1 | шт | 353,87 | 353,87 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3P 3А х-ка D | 3 | шт | 316,90 | 950,70 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-100 1P 10А х-ка С | 2 | шт | 616,19 | 1 232,38 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-100 3Р 40А х-ка D | 4 | шт | 1 936,59 | 7 746,36 |
|  | Выключатель автоматический ВА 51-25 | 1 | шт | 1 598,57 | 1 598,57 |
|  | Выключатель автоматический ВА 51-35М1-340010-20УХЛ3 100А | 1 | шт | 4 225,28 | 4 225,28 |
|  | Выключатель автоматический ВА 51-35М2-340010-20УХЛ3 160А | 2 | шт | 4 401,34 | 8 802,68 |
|  | Выключатель автоматический ВА 51-35М2-340010-20УХЛ3 200А | 2 | шт | 4 577,39 | 9 154,78 |
|  | Выключатель автоматический ВА 53-41-344730-20УХЛ3 стационарный с эл.магнитным приводом | 2 | шт | 103 871,52 | 207 743,04 |
|  | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35 кА | 10 | шт | 5 985,82 | 59 858,20 |
|  | Выключатель автоматический ВА 88-35 3Р 63А 35кА | 2 | шт | 4 401,34 | 8 802,68 |
|  | Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 63А 35 кА | 1 | шт | 4 401,34 | 4 401,34 |
|  | Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 100А 35 кА | 1 | шт | 4 401,34 | 4 401,34 |
|  | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 100А 35 кА | 1 | шт | 5 383,71 | 5 383,71 |
|  | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 160А 35 кА | 1 | шт | 5 809,76 | 5 809,76 |
|  | Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 250А 35 кА | 5 | шт | 11 795,58 | 58 977,90 |
|  | Выключатель автоматический ВА88-40 3Р 800А 35 кА | 6 | шт | 21 126,41 | 126 758,46 |
|  | Выключатель нагрузки трехполюсный ВН-32 100А 3п | 2 | шт | 505,27 | 1 010,54 |
|  | Выключатель кнопочный КЕ 011 зеленый 1з+1р IP40 | 4 | шт | 88,03 | 352,12 |
|  | Выключатель кнопочный КЕ 011 красный 1з+1р IP40 | 51 | шт | 88,03 | 4 489,53 |
|  | Выключатель двухклавишный н/у ВА10-002b ЭТЮД Schneider Electric (или эквивалент) | 15 | шт | 130,28 | 1 954,20 |
|  | Держатель с защелкой 20 мм для труб | 20 | шт | 3,52 | 70,40 |
|  | Держатель двухкомпонентный с защелкой 16 мм для труб | 500 | шт | 10,56 | 5 280,00 |
|  | Держатель с защелкой и дюбелем СТ16 для труб | 100 | шт | 14,08 | 1 408,00 |
|  | Держатель для трубы 25 мм | 10 | шт | 3,52 | 35,20 |
|  | Изолента ПВХ красная 19мм х 20-25м х 0,13мм | 7 | шт | 79,23 | 554,61 |
|  | Изолента ПВХ желтая 19мм х 20-25м х 0,13мм | 7 | шт | 79,23 | 554,61 |
|  | Изолента ПВХ зеленая 19мм х 20-25м х 0,13мм | 7 | шт | 79,23 | 554,61 |
|  | Изолента ПВХ черная 19мм х 20-25м х 0,13мм | 28 | шт | 79,23 | 1 980,75 |
|  | Изолента ПВХ синяя 19мм х 20-25м х0,13мм | 10 | шт | 79,23 | 1 188,45 |
|  | Изолента х/б двухсторонняя 20х20 | 7 | шт | 528,16 | 9 506,88 |
|  | Изолятор СА-3 армированный | 12 | шт | 281,69 | 3 380,28 |
|  | Клемма электромонтажная WAGO 773-306 (или эквивалент) | 100 | шт | 17,61 | 1 761,00 |
|  | Клемма соединительная 3-х проводная WAGO 222-413 (или эквивалент) | 40 | шт | 36,97 | 1 478,80 |
|  | Колодка зажимная винтовая NTB-UPE-S12-5/WH Navigator (или эквивалент) | 19 | шт | 40,49 | 769,31 |
|  | Клеммный блок КБ 10-10 пар 10А | 2 | шт | 352,11 | 704,22 |
|  | Клеммный блок КБ 10-15 пар 10А | 10 | шт | 440,13 | 4 401,30 |
|  | Клеммный блок КБ 10-20 пар 10А | 14 | шт | 492,95 | 6 901,30 |
|  | Клеммный блок КБ 10-30 пар 10А | 5 | шт | 528,16 | 2 640,80 |
|  | Блок зажимов БЗ 26-4П25-10 | 12 | шт | 158,45 | 1 901,40 |
|  | Контактор вакуумный КВ2т-250-3В3-155 | 3 | шт | 56 337,09 | 169 011,27 |
|  | Контактор модульный КМ 63А 3NO+1NC | 3 | шт | 2 640,80 | 7 922,40 |
|  | Контактор КМИ-10910 АС-3 IP00 9А 220В 50Гц 1НО | 2 | шт | 1 320,40 | 2 640,80 |
|  | Контактор КМИ-34012 АС-3 IP20 40А 1НО+1НЗ | 2 | шт | 2 028,14 | 4 056,28 |
|  | Контактор КМИ-34012 АС-3 IP00 40А 220В 50Гц 1НО+1НЗ | 2 | шт | 2 028,14 | 4 056,28 |
|  | Контактор КМИ-48012 80А 230/АС-3 | 2 | шт | 3 697,12 | 7 394,24 |
|  | Контактор КТИ-5115 115А 230В-АС-3 | 5 | шт | 8 028,04 | 40 140,20 |
|  | Контактор КТИ 5150 150А 400В-АС-3 | 2 | шт | 11 355,45 | 22 710,90 |
|  | Коробка ответвительная н/у DKC 54010 IP56 (или эквивалент) | 15 | шт | 195,42 | 2 931,30 |
|  | Коробка распаячная Tyco 100х100х50 IP54 о/п RUVinil (или эквивалент) | 16 | шт | 88,03 | 1 408,48 |
|  | Коробка соединительная КС-10 | 16 | шт | 2 288,69 | 36 619,04 |
|  | Коробка соединительная КС-20 | 10 | шт | 2 640,80 | 26 408,00 |
|  | Коробка соединительная КП-6-13 | 4 | шт | 6 161,87 | 24 647,48 |
|  | Коробка соединительная кабельная | 3 | шт | 7 086,15 | 21 258,45 |
|  | Коробка КМ 41236 распаячная для о/п IP44 | 10 | шт | 51,94 | 519,40 |
|  | Коробка соединительная КЗНС-08 | 12 | шт | 1 473,57 | 17 682,84 |
|  | Коробка клеммная КЗНС-16 | 13 | шт | 2 101,20 | 27 315,60 |
|  | Коробка клеммная КЗНС-32 | 2 | шт | 3 068,96 | 6 137,92 |
|  | Кабель силовой АВВГ 3х35+1х25; 0,66кВ | 70 | м | 211,26 | 14 788,20 |
|  | Кабель ВВГ 3х10+1х6 | 20 | м | 440,13 | 8 802,60 |
|  | Кабель ВВГ 2х1,5 | 30 | м | 24,65 | 739,50 |
|  | Кабель ВВГ 2х2,5 | 30 | м | 33,90 | 1 017,00 |
|  | Кабель ВВГ 3х1 | 50 | м | 46,30 | 2 315,00 |
|  | Кабель ВВГ 3х1,5 | 120 | м | 46,30 | 28 706,00 |
|  | Кабель ВВГ 3х2,5 | 80 | м | 87,50 | 15 750,00 |
|  | Кабель ВВГ 3х4 | 100 | м | 80,37 | 8 037,00 |
|  | Кабель ВВГ 4х1,5 | 840 | м | 58,72 | 49 324,80 |
|  | Кабель ВВГ 4х2,5 | 560 | м | 90,49 | 50 674,40 |
|  | Кабель ВВГ 4х4 | 600 | м | 137,32 | 82 392,00 |
|  | Кабель ВВГнг 3х2,5 | 200 | м | 87,52 | 17 504,00 |
|  | Кабель ВВГнг 5х4 | 15 | м | 178,17 | 2 672,55 |
|  | Кабель ВВГнг ож 4х25 | 127 | м | 774,73 | 98 390,71 |
|  | Кабель КВВГ 7х1 | 175 | м | 73,94 | 12 939,50 |
|  | Кабель КВВГ 7х1,5 | 100 | м | 93,31 | 9 331,00 |
|  | Кабель КВВГ 7х2,5 | 540 | м | 151,67 | 81 901,80 |
|  | Кабель КВВГ 10х1 | 402 | м | 98,59 | 39 633,18 |
|  | Кабель КВВГ 10х1,5 | 160 | м | 130,28 | 20 844,80 |
|  | Кабель КВВГ 14х1 | 270 | м | 161,97 | 43 731,90 |
|  | Кабель КВВГ 14х1,5 | 1150 | м | 179,24 | 206 126,00 |
|  | Кабель КВВГ 19х1,5 | 145 | м | 241,19 | 34 972,55 |
|  | Кабель КВВГ 27х1,5 | 150 | м | 422,53 | 63 379,50 |
|  | Кабель МКЭШ 2х0,5 | 160 | м | 32,87 | 5 259,20 |
|  | Кабель МКЭШ 3х0,5 | 350 | м | 36,97 | 12 939,50 |
|  | Кабель МКЭШ 3х0,75 | 30 | м | 51,85 | 1 555,50 |
|  | Кабель МКЭШ 5х0,5 | 1695 | м | 56,34 | 95 496,30 |
|  | Кабель МКЭШ 5х0,75 | 1680 | м | 71,25 | 119 700,00 |
|  | Кабель МКЭШ 14х0,75 | 700 | м | 193,66 | 135 562,00 |
|  | Кабель МКЭШ 7х0,75 | 130 | м | 109,15 | 14 189,50 |
|  | Кабель NYM 4х1,5 | 50 | м | 68,34 | 3 417,00 |
|  | Кабель КГ 1х16 | 42 | м | 123,86 | 5 202,12 |
|  | Кабель КГ 1х35 | 18 | м | 277,00 | 4 986,00 |
|  | Кабель КГ 1х50 | 263 | м | 387,32 | 101 865,16 |
|  | Кабель КГ 1х70 | 560 | м | 545,77 | 305 631,20 |
|  | Кабель КГ 3х1,5 | 60 | м | 43,13 | 2 587,80 |
|  | Кабель КГ 3х35+1х16 | 100 | м | 1 267,58 | 126 758,00 |
|  | Кабель КГ 4х0,75 | 100 | м | 88,03 | 8 803,00 |
|  | Кабель КГ 4х6 | 25 | м | 193,66 | 4 841,50 |
|  | Кабель КГ 4х10 | 30 | м | 339,78 | 10 193,40 |
|  | Кабель контроля FTP 4х0,52 | 616 | м | 21,13 | 13 016,08 |
|  | Провод ПВ1 1х1 | 80 | м | 9,78 | 782,40 |
|  | Провод ПВ1 1х0,75 | 200 | м | 7,34 | 1 468,00 |
|  | Провод ПВ1 1х1,5 | 2620 | м | 9,78 | 25 623,60 |
|  | Провод ПВ1 1х2,5 | 700 | м | 19,37 | 13 559,00 |
|  | Провод ПВ3 1х1,5 | 100 | м | 13,41 | 1 341,00 |
|  | Провод ПВС 3х1,5 | 30 | м | 59,86 | 1 795,80 |
|  | Провод ПВС 2х1 | 30 | м | 26,41 | 792,30 |
|  | Провод ПГВА 1х1,5 | 620 | м | 26,41 | 16 374,20 |
|  | Лампа люминесцентная «LUMILUX» L36W/840 Т8 OSRAM (или эквивалент) | 30 | шт | 126,76 | 7 605,60 |
|  | Лампа натриевая Osram NAV-T 250W Е40 (или эквивалент) | 10 | шт | 1 003,50 | 10 035,00 |
|  | Лампа энергосберегающая GENERAL SP 20W E27 2700K 130 мм (или эквивалент) | 20 | шт | 264,08 | 5 281,60 |
|  | Лампа энергосберегающая GENERAL SP 30W E27 2700K 152 мм (или эквивалент) | 10 | шт | 387,32 | 3 873,20 |
|  | Лампа СКЛ11Б-КП-3-220 | 9 | шт | 176,05 | 1 584,45 |
|  | Лампа СКЛ11Б-ЛП-3-220 | 7 | шт | 176,05 | 1 232,35 |
|  | Лампа СКЛ11Б-КЛ-П-3-220 | 4 | шт | 176,05 | 704,20 |
|  | Лента перфорированная ОЛП 19х0,8 (рулон 30 м) | 75 | м | 36,97 | 2 772,75 |
|  | Лента перфорированная ОЛП 20х0,55 (рулон 25 м) | 50 | м | 17,61 | 880,50 |
|  | Лоток кабельный металлический 50х50х1 | 20 | м | 211,26 | 4 225,20 |
|  | Крышка лотка 50х1 | 20 | м | 211,26 | 4 225,20 |
|  | Лоток цельнометаллический 50х50 без перфорации | 10 | м | 204,22 | 2 042,20 |
|  | Крышка лотка 50мм L=2м | 10 | м | 204,22 | 2 042,20 |
|  | Накладка соединительная для основания лотка шириной 50 мм | 4 | шт | 105,63 | 422,52 |
|  | Накладка соединительная для крышек лотка шириной 50 мм | 4 | шт | 105,63 | 422,52 |
|  | Пластина соединительная для лотков высотой 50мм | 4 | шт | 156,69 | 626,76 |
|  | Лоток перфорированный ЛП-150х50 | 100 | м | 316,90 | 31 690,00 |
|  | Крышка лотка КРП-150 | 100 | м | 352,11 | 35 211,00 |
|  | Металлорукав Р3-Ц 10 мм | 60 | м | 44,02 | 2 641,20 |
|  | Металлорукав Р3-ЦХ 10 мм | 101 | м | 39,96 | 4 035,96 |
|  | Металлорукав Р3-Ц 15 мм | 10 | м | 52,82 | 528,20 |
|  | Металлорукав Р3-Ц 18 мм | 10 | м | 56,34 | 563,40 |
|  | Металлорукав РЦХ – 25 с протяжкой | 100 | м | 105,63 | 10 563,00 |
|  | Металлорукав Р3-ЦХ–25 | 100 | м | 72,18 | 7 218,00 |
|  | Скоба двухлапковая для d = 31-32 мм | 12 | шт | 14,08 | 168,96 |
|  | Скоба двухкомпонентная d = 31-32 мм | 12 | шт | 35,21 | 422,52 |
|  | Монтажная база самоклеющаяся 3,6 | 400 | шт | 8,80 | 3 520,00 |
|  | Монтажная база самоклеющаяся 4,8 | 400 | шт | 12,33 | 4 932,00 |
|  | Муфта концевая кабельная 4КВТп-1-25/50 | 5 | шт | 7 042,14 | 35 210,70 |
|  | Наконечник 0,25-1,5 с отверстием под винт | 100 | шт | 12,33 | 1 233,00 |
|  | Наконечник НВИ 0,25-1,5 | 100 | шт | 3,52 | 352,00 |
|  | Наконечник НВИ 1,25-4 вилка 0,5-1,5 мм2 | 700 | шт | 3,52 | 2 464,00 |
|  | Наконечник НВИ 1,5-3 (под винт М3) | 20 | шт | 3,52 | 70,40 |
|  | Наконечник НКИ 1,25-4 | 800 | шт | 2,64 | 2 112,00 |
|  | Наконечник НШВИ 0,75-8 | 800 | шт | 0,88 | 704,00 |
|  | Наконечник ТА 35-10-8 | 10 | шт | 22,89 | 228,90 |
|  | Наконечник ТА 150-12-17 | 30 | шт | 73,94 | 2 218,20 |
|  | Наконечник ТМЛ 6-6-4 | 15 | шт | 47,54 | 713,10 |
|  | Наконечник ТМЛ (90°) 50-10-11 | 70 | шт | 96,83 | 6 778,10 |
|  | Наконечник ТМЛ 16-6-6 | 36 | шт | 24,65 | 887,40 |
|  | Наконечник ТМЛ 35-10-10 | 12 | шт | 38,73 | 464,76 |
|  | Наконечник ТМЛ (о) 16-8-6 | 30 | шт | 24,65 | 739,50 |
|  | Наконечник ТМЛ (о) 50-10-11 | 108 | шт | 96,83 | 10 457,64 |
|  | Наконечник ТМЛ (о) 50-10-12 | 80 | шт | 96,83 | 7 746,40 |
|  | Наконечник ТМЛ(2) 50-(10х2)-11 | 24 | шт | 211,26 | 5 070,24 |
|  | Наконечник медный кабельный под опресовку DT-10 ИЭК (или эквивалент) | 14 | шт | 56,34 | 788,76 |
|  | Наконечник JG-16 ИЭК (или эквивалент) | 8 | шт | 24,65 | 197,20 |
|  | Наконечник JG-25 ИЭК (или эквивалент) | 8 | шт | 29,93 | 239,44 |
|  | Наконечник кабельный DT-16 ИЭК (или эквивалент) | 12 | шт | 68,66 | 823,92 |
|  | Наконечник кабельный DT-35 ИЭК (или эквивалент) | 40 | шт | 119,72 | 4 788,80 |
|  | Зажим контактный ЗНИ-4 мм2 | 170 | шт | 19,37 | 3 292,90 |
|  | Зажим наборный ЗНИ-2,5 мм2 | 24 | шт | 26,41 | 633,84 |
|  | Боковая заглушка для ЗНИ-4 мм2 | 51 | шт | 10,56 | 538,56 |
|  | Ограничитель на DIN-рейку | 113 | шт | 17,61 | 1 989,93 |
|  | DIN-рейка 20 см | 6 | шт | 19,37 | 116,22 |
|  | DIN-рейка 125 см | 2 | шт | 123,24 | 246,48 |
|  | DIN-рейка 1 м | 17 | м | 124,27 | 2 236,86 |
|  | Переключатель ПК-1-22 10А 2Р 1-0-2 IP20 | 4 | шт | 880,27 | 3 521,08 |
|  | Переключатель ПМОФ-45 111777/II-Д6 | 17 | шт | 10 563,21 | 179 574,57 |
|  | Полоса монтажная К202 3х20х2000 | 20 | шт | 167,25 | 11 707,50 |
|  | Пост кнопочный ПКЕ-212/2 | 5 | шт | 202,46 | 1 012,30 |
|  | Пост кнопочный ПКУ 15-21 111-40 У3 | 10 | шт | 901,39 | 9 013,90 |
|  | Пускатель ПМ12-025100 УХЛ4 В 220В | 1 | шт | 1 232,37 | 1 232,37 |
|  | Пускатель ПМА 5220 220В | 2 | шт | 14 612,43 | 29 224,86 |
|  | Пускатель ПМЛ-110004 220В | 48 | шт | 1 760,53 | 84 505,44 |
|  | Пускатель ПБР-3А 380В | 5 | шт | 10 563,21 | 52 816,05 |
|  | Пускатель ПБР – 2М1 | 6 | шт | 8 802,67 | 52 816,02 |
|  | Приставка ПВИ-11 0,1-30 1з+1р | 5 | шт | 982,38 | 4 911,90 |
|  | Приставка ПКИ-04 4р | 4 | шт | 285,21 | 1 140,84 |
|  | Приставка ПКИ-22 2з+2р 10А IP20 | 9 | шт | 265,54 | 2 389,86 |
|  | Приставка ПКИ-40 4з | 4 | шт | 228,87 | 915,48 |
|  | Приставка ПКЛ 22 04 | 41 | шт | 528,16 | 21 654,56 |
|  | Пункт распределительный ПР11-3078-54У3 | 2 | шт | 74 583,27 | 149 166,54 |
|  | Разъединитель РЕ 19-37-3 1 1 1 0-00 УХЛ3 | 5 | шт | 10 760,38 | 53 801,90 |
|  | Разъединитель РЕ 19-43-3 1 1 6 0-00 УХЛ3 | 2 | шт | 22 006,68 | 44 013,36 |
|  | Реле промежуточное РП 25 У4 220В | 33 | шт | 880,27 | 29 048,91 |
|  | Реле времени РВ-248 220 В 50 Гц | 4 | шт | 15 844,81 | 63 379,24 |
|  | Реле тока РТ-40/0,2 УХЛ4 Iн 0,05-0,2А | 6 | шт | 3 697,12 | 22 182,72 |
|  | Реле тока РТ-40/6 УХЛ4 | 4 | шт | 3 785,15 | 15 140,60 |
|  | Реле тепловое LR9F5569 150А | 3 | шт | 21 126,41 | 63 379,23 |
|  | Реле тепловое РТТ36-160 | 2 | шт | 3 080,93 | 6 161,86 |
|  | Реле тепловое РТТ 111 0,80А (0,68-0,92 А) | 2 | шт | 880,27 | 1 760,54 |
|  | Реле тепловое РТТ 321 (85-115 А) | 5 | шт | 3 168,96 | 15 844,80 |
|  | Реле тепловое РТТ 321 (136-160 А) | 2 | шт | 2 640,80 | 5 281,60 |
|  | Реле тепловое РТИ-3355 30-40 А IEK (или эквивалент) | 4 | шт | 1 408,43 | 5 633,72 |
|  | Реле тепловое РТИ-3361 55-70 А IEK (или эквивалент) | 1 | шт | 1 408,43 | 1 408,43 |
|  | Реле тепловое РТИ-3363 63-80 А IEK (или эквивалент) | 1 | шт | 1 408,43 | 1 408,43 |
|  | Реле указательное РУ 21 220В 50Гц 0,25А | 14 | шт | 1 936,59 | 27 112,26 |
|  | Реле указательное РУ 21 220В 50Гц 0,5А | 13 | шт | 1 936,59 | 25 175,67 |
|  | Реле РС-80М-1 | 10 | шт | 17 605,34 | 176 053,40 |
|  | Реле РЭК 77/4 10А 230В IP40 | 10 | шт | 369,71 | 3 697,10 |
|  | Разъем розеточной серии РРМ 77/4 230В УХЛ4 IP20 | 11 | шт | 149,65 | 1 646,15 |
|  | Реле РЭУ 11-11-1У-40 У3 | 9 | шт | 1 144,35 | 10 299,15 |
|  | Решетка Р236 к светильнику | 10 | шт | 903,16 | 9 031,60 |
|  | Розетка двухместная н/у, с/з, б/ш РА 16-007b «ЭТЮД» Schneider Electric (или эквивалент) | 10 | шт | 153,17 | 3 982,42 |
|  | Розетка двухместная н/у, б/з, б/ш РА 16-005b «ЭТЮД» Schneider Electric (или эквивалент) | 4 | шт | 135,56 | 542,24 |
|  | Розетка двухместная с/у, б/з, б/ш РС 16-005b «ЭТЮД» Schneider Electric (или эквивалент) | 3 | шт | 135,56 | 406,68 |
|  | Розетка двухместная с крышкой РСБ22-3-ФСР 16А/250В IP54 о/у, с/з «Форс» IEK (или эквивалент) | 4 | шт | 461,26 | 1 845,04 |
|  | Сальник PG-11 IP68 5-10мм DKC (или эквивалент) | 15 | шт | 35,21 | 528,15 |
|  | Сальник PG-13.5 IP68 6-12мм DKC (или эквивалент) | 15 | шт | 38,23 | 573,45 |
|  | Сальник PG16 IP68 9-14мм DKC (или эквивалент) | 30 | шт | 41,55 | 1 246,50 |
|  | Светильник СС 160-250 80 Вт | 5 | шт | 12 675,85 | 63 379,25 |
|  | Светильник ЖО 04-250-002 УХЛ IP65 E40 Galad (или эквивалент) | 10 | шт | 8 663,59 | 86 635,90 |
|  | Светильник уличный светодиодный УЭСС 80/120 220в 90Вт 9600Лм 6500К | 3 | шт | 31 601,59 | 94 804,77 |
|  | Светильник уличный светодиодный ДиУС-120 | 10 | шт | 28 168,55 | 281 685,50 |
|  | Светильник взрывобезопасный ВСП 10 | 6 | шт | 6 690,03 | 40 140,18 |
|  | Светильник LL ДКУ-02-095 -0254-65Д 90 Вт (или эквивалент) | 5 | шт | 28 520,65 | 142 603,25 |
|  | Светильник ЛСП-02-2х36-011 IP20 | 10 | шт | 3 697,12 | 36 971,20 |
|  | Светильник НСП 41-200- 003 УХЛ2 | 10 | шт | 440,13 | 4 401,30 |
|  | Светильник ПСХ-60 IP54 | 60 | шт | 440,13 | 26 407,80 |
|  | Светильник светодиодный DS-Line 40 (или эквивалент) | 33 | шт | 6 161,87 | 203 341,71 |
|  | Светильник УСС-180 МАГИСТРАЛЬ ФОКУС (или эквивалент) | 20 | шт | 51 935,76 | 1 038 715,20 |
|  | Светосигнальная арматура СКЛ 11А-К-3-220 красный | 8 | шт | 140,84 | 1 126,72 |
|  | Светосигнальная арматура СКЛ 11А-Л-3-220 зеленый | 8 | шт | 140,84 | 1 126,72 |
|  | Светосигнальная арматура AD-22DS красный IEK (или эквивалент) | 19 | шт | 132,04 | 2 508,76 |
|  | Светосигнальная арматура AD-22DS зеленый IEK (или эквивалент) | 19 | шт | 132,04 | 2 508,76 |
|  | Сирена сигнальная СС-1 | 3 | шт | 1 408,43 | 4 225,29 |
|  | Соединитель кабельный СКР-50 500А (гнездо) | 40 | шт | 616,19 | 24 647,60 |
|  | Соединитель кабельный СКР-50 500А (вставка) | 20 | шт | 739,42 | 14 788,40 |
|  | Соединитель кабельный СКРП-50 (гнездо) | 70 | шт | 572,18 | 40 052,60 |
|  | Сжим ответвительный У871М У3 | 36 | шт | 316,90 | 11 408,40 |
|  | Сжим ответвительный У859М У3 | 18 | шт | 144,36 | 2 598,48 |
|  | Табло световое ТСБ-Ш-01 У3 | 3 | шт | 1 936,59 | 5 809,77 |
|  | Трансформатор тока ТПЛ-10 0,5/10Р-50/5 У3 | 4 | шт | 51 055,49 | 204 221,96 |
|  | Трансформатор тока ТПЛ-10 0,5/10Р-100/5 У3 | 2 | шт | 51 055,49 | 102 110,98 |
|  | Трансформатор тока ТТИ-30 100/5 5ВА 0,5 IEK (или эквивалент) | 5 | шт | 1 408,43 | 7 042,15 |
|  | Трансформатор тока ТТИ 400/5 IEK (или эквивалент) | 4 | шт | 1 408,43 | 5 633,72 |
|  | Трансформатор тока ТТИ 600/5 IEK (или эквивалент) | 1 | шт | 1 584,48 | 1 584,48 |
|  | Трансформатор тока ТТИ 800/5 IEK (или эквивалент) | 1 | шт | 1 760,53 | 1 760,53 |
|  | Трансформатор тока Т-0,66 50/5А с поверкой | 2 | шт | 704,21 | 1 408,42 |
|  | Трансформатор тока Т-0,66 100/5А с поверкой | 2 | шт | 897,87 | 1 795,74 |
|  | Трубка ПВХ ТВ-40 d = 4 мм (кембрик) | 160 | м | 7,04 | 1 126,40 |
|  | Трубка ПВХ ТВ-40 d = 6 мм (кембрик) | 7 | м | 7,04 | 49,28 |
|  | Трубка ПВХ ТВ-40 d = 8 мм (кембрик) | 10 | м | 8,80 | 88,00 |
|  | Труба ПВХ гофрированная с протяжкой d = 16 мм | 450 | м | 9,17 | 7 794,50 |
|  | Труба ПВХ гофрированная с протяжкой d=20 | 250 | м | 9,68 | 2 420,00 |
|  | Труба ПВХ гофрированная с протяжкой d=25 | 235 | м | 16,73 | 3 931,55 |
|  | Трубка ПВХ ТВ-40 d = 2,5 мм (кембрик) | 2 | м | 3,52 | 7,04 |
|  | Трубка ПВХ ТВ-40 d = 3 мм (кембрик) | 40 | м | 5,28 | 211,20 |
|  | Трубка ТУТ 40/20 | 10 | м | 158,45 | 1 584,50 |
|  | Трубка ТУТ 50/25 | 12 | м | 193,66 | 2 323,92 |
|  | Удлинитель силовой на кабельной катушке 3*1 мм*50 м, 4 розетки со шторками, 10 А | 2 | шт | 5 281,60 | 10 563,20 |
|  | Указатель положения ДУП-М | 3 | шт | 6 161,87 | 18 485,61 |
|  | Хомут нейлон 2,5х98 АВВ (или эквивалент) | 200 | шт | 1,76 | 352,00 |
|  | Хомут нейлон 2,5х150 АВВ (или эквивалент) | 3600 | шт | 1,94 | 6 984,00 |
|  | Хомут нейлон 3,6х140 АВВ (или эквивалент) | 600 | шт | 2,29 | 1 374,00 |
|  | Хомут нейлон 3,6х150 АВВ (или эквивалент) | 500 | шт | 2,29 | 1 145,00 |
|  | Хомут нейлон 3,6х200 АВВ (или эквивалент) | 1600 | шт | 2,29 | 3 664,00 |
|  | Хомут нейлон 4,8х290 АВВ (или эквивалент) | 3600 | шт | 4,58 | 21 068,00 |
|  | Хомут нейлон 7,8х300 АВВ (или эквивалент) | 300 | шт | 8,80 | 2 640,00 |
|  | Шина медная 15х3 | 10 | м | 616,19 | 6 161,90 |
|  | Шина алюминиевая 40х5 | 39 | м | 281,69 | 10 985,91 |
|  | Шина алюминиевая 50х5 | 12 | м | 352,11 | 4 225,32 |
|  | Шина алюминиевая 80х8 | 6 | м | 422,53 | 2 535,18 |
|  | Шина алюминиевая 5х60 АД 31Т | 5 | м | 862,66 | 4 313,30 |
|  | Шкаф распределительный АЕ 400х500х210 (или эквивалент) | 2 | шт | 8 802,67 | 17 605,34 |
|  | Щиток ОЩВ-3-63-12-036 УХЛ4 | 1 | шт | 5 281,60 | 31 689,60 |
|  | Щит навесной ОЩН 331 300х300х150 | 1 | шт | 4 401,34 | 4 401,34 |
|  | Щит с монтажной панелью ЩМП-40.40.15 EKF (ЩМП-05) IP31 (или эквивалент) | 1 | шт | 1 936,59 | 1 936,59 |
|  | Щит ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31 | 1 | шт | 1 056,32 | 1 056,32 |
|  | Ящик силовой ЯРВ-250А IP31 | 10 | шт | 4 049,23 | 40 492,30 |
|  | Ящик ЯТП 0,4кВА 220/12В IP 54 | 1 | шт | 4 577,39 | 4 577,39 |
|  | Ящик силовой ЯБПВУ-400А IP31 | 3 | шт | 7 922,40 | 23 767,20 |
| Итого |  | 36256 | ед | Х | 7 375 162,85 |

3.4. Начальная (максимальная) цена договора: 7 375 162 (Семь миллионов триста семьдесят пять тысяч сто шестьдесят два) рубля 85 копеек.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

3.5. Срок поставки Товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения заявки от Покупателя. Заявки направляются по 31.10.2016 г.

3.6. Место поставки Товара: г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15.

3.7. Особые условия: - Поставка осуществляется по заявкам Покупателя, не заказанный товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем.

- Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

- Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

- Поставка Товара производится Поставщиком до склада Покупателя.

3.8. Условия оплаты: Покупатель осуществляет оплату в размере 0% от стоимости Товара по заявке на условиях предоплаты в течение - ( - ) банковских дней с момента получения счета на предоплату от Поставщика.

- остальные 100 % от стоимости Товара, Покупатель оплачивает в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, с момента подписания уполномоченными представителями сторон универсального передаточного документа (далее – УПД) и получения от Поставщика счета на оплату)..

3.9. Иные условия: Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 2016 года. Гарантийный срок на товар устанавливается: не менее 12 месяцев со дня поставки Товара Покупателю. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков не может превышать 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

Качество товара должно соответствовать ГОСТам и стандартам и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ. В случае, если для поставляемого Товара ГОСТы и стандарты не предусмотрены, то такой товар должен соответствовать указанным параметрам..

## 4. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок, оценки, сопоставления и подведения итогов: "22" июня 2016 г. в 10:30 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17.

## 5. Требования к Участникам закупки. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Другие требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки электротехнической продукции (далее по тексту – Документация).

## 6. Порядок и сроки предоставления Документации.

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо отправить запрос на электронную почту sidorovajv@mures.ru с указанием способа получения Документации.

В период с «15» июня 2016 г. по «21» июня 2016 г. Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме субботы, воскресенья, а также праздничных дней) со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу Документацию на бумажном носителе нарочно по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо, если это указано в письме обратившегося лица, направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

## 7. Порядок подачи заявок.

Для участия в запросе котировок Участник закупки должен своевременно подать заявку, подготовленную в порядке, указанном в Документации, в запечатанном конверте, в письменной форме, на бумажном носителе с приложением соответствующих документов по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации.

Дата и время начала приема заявок на участие в запросе котировок: "15" июня 2016 г. 08:30 (МСК).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок: "21" июня 2016 г. 16:42 (МСК).

## 8. Разъяснение положений Документации.

Любой Участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений  Документации за подписью уполномоченного лица Участника закупки по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации либо на электронную почту sidorovajv@mures.ru с указанием способа получения разъяснений положений Документации, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Дата и время начала приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: "15" июня 2016 г. 08:30 (МСК).

Дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: "17" июня 2016 г. 16:42 (МСК).

Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений отвечает на запрос в письменной форме или в форме электронного документа и размещает в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  разъяснения положений Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Разъяснения положений Документации не должны изменять ее суть.

## 9. Критерии оценки и их значимость.

Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена Договора.

# Содержание

Информационная карта	2

Содержание	38

1. Термины и определения	39

2. Общие положения	40

3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	41

4. Порядок проведения запроса котировок	45

5. Техническое задание	52

Приложение № 1 Документации	90

Приложение № 2 к Документации	102

Приложение № 3 к Документации	104

Приложение № 4 к Документации	105

Приложение № 5 к Документации	113

# 1. Термины и определения

Заказчик (также по тексту – Покупатель) – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением о закупке.

Поставщик - Победитель, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.3. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса котировок.

Запрос котировок – конкурентный способ закупки, при котором Победителем признается Участник закупки, предложивший наиболее низкую цену, где начальная (максимальная) цена договора не превышает 10 млн. рублей.

Извещение о проведении запроса котировок – информация о запросе котировок, публикуемая в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса котировок – документация, содержащая сведения о предмете запроса котировок, об условиях участия и правилах проведения запроса котировок, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе котировок, процедурах проведения запроса котировок, правилах выбора Победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса котировок Договора. Документация о проведении запроса котировок (далее – Документация) размещается в единой информационной системе одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса котировок.

Заявка на участие в запросе котировок (также по тексту – заявка) – комплект документов, соответствующий требованиям Документации, содержащий письменное предложение Участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленным Документацией.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

# 2. Общие положения

## 2.1. Общие сведения о процедуре запроса котировок

Заказчик извещением о проведении запроса котировок, опубликованном в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, приглашает заинтересованных лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства,  к участию в запросе котировок.

2.1.1. Наименование и требования к поставляемого Товара указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

Закупка электротехнической продукции включена в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предмет, сроки и место поставки Товара указаны в Информационной карте Документации.

2.1.2. Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

2.1.3. К этапу проведения запроса котировок допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе котировок, соответствующую требованиями Документации.

2.1.4. Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса котировок принимает Комиссия по закупке.

2.1.5. Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе котировок на любом этапе.

## 2.2.  Правовой статус запроса котировок и документов

2.2.1. Данный запрос котировок проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

2.2.2. Запрос котировок не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный запрос котировок не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с Победителем или иным Участником закупки.

## 2.3. Затраты на участие в запросе котировок

2.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе котировок, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса котировок, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

2.3.2. Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса котировок.

## 2.4. Отказ от проведения запроса котировок

2.4.1. Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за 3 дня до дня окончания срока подачи заявок, при этом Заказчик не несет ответственности перед Участниками закупки, направившими заявку на участие в запросе котировок. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе котировок, Заказчиком возмещению не подлежат.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе.

## 2.5. Возврат документов

Все заявки на участие, а также отдельные документы, входящие в состав заявки, направленные на участие в запросе котировок, не возвращаются, кроме отозванных Участниками закупки и опоздавших заявок, а также в случае отказа Заказчика от проведения запроса котировок путем вручения их Участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой о причине возврата) (по письменному запросу Участника закупки).

# 3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## 3.1.	К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

3.1.2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должен отсутствовать судебный акт о введении в отношении юридического лица или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, процедуры банкротства.

3.1.3. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.4. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

3.1.5. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц должно быть не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.

3.1.6. Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.7. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать о в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## 3.2. Формирование заявки Участника закупки.

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе котировок по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона.

Заявка в обязательном порядке должна содержать следующие документы:

- опись документов (приложение № 5 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 4 Приложения № 1 к Документации;

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным пп. 3.1.2.-3.1.7. п. 3.1. Документации, официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме  Приложения № 2 к Документации;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально удостоверенную копию такой выписки.

Внимание!

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная Участником закупки в электронной форме с использованием в том числе сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», которая содержит запись «Выписка из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа», и распечатанная на бумажном носителе, не является оригиналом или нотариально удостоверенной копией такой выписки;

для физического лица (индивидуального предпринимателя): полученную не ранее чем за шесть месяцев со дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально удостоверенную копию такой выписки.

Внимание!

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная Участником закупки в электронной форме с использованием в том числе сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», которая содержит запись «Выписка из ЕГРИП в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа», и распечатанная на бумажном носителе, не является оригиналом или нотариально удостоверенной копией такой выписки;

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица:

- копия решения о назначении или об избрании (продлении полномочий) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки (далее для целей Документации - руководитель), заверенная уполномоченным лицом Участника закупки.

В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица (индивидуального предпринимателя): копия всех страниц паспорта гражданина, заверенная физическим лицом (индивидуальным предпринимателем).

В случае если от имени физического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации), заверенную печатью Участника закупки (при наличии) и подписанную уполномоченным лицом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии:

для юридического лица:

учредительных документов Участника закупки (Устав),

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,

свидетельства о государственной регистрации,

свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (при наличии);

для физического лица (индивидуального предпринимателя):

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,

свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,

свидетельства о внесении записи в ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года (при наличии);

- оригинал решения об одобрении крупной сделки либо копия такого решения, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки, в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки поставка Товара, являющаяся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора.

В случае, если для Участника закупки поставка Товара, являющаяся предметом договора, не является крупной сделкой, Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2015 год поданных в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме.

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить заверенную уполномоченным лицом Участника закупки копии направленных в электронном виде бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах с отметкой о приеме.

Некоммерческие организации предоставляют заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии баланса и отчета о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 1 января 2016 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности.

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности.

- Заверенные уполномоченным лицом Участника запроса котировок копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, предусмотренные действующим законодательством РФ (копии сертификатов соответствия, качественные удостоверения, иные документы, подтверждающие качество продукции).

- письмо в произвольной форме об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры (в случае необходимости).

- документы, подтверждающие полномочия Участника на поставку товара (для Участников, не осуществляющих непосредственно изготовление Товара) - копия дилерского договора/сертификата, заверенная уполномоченным лицом Участника, оригинал или копия письма от изготовителя.

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

# 4. Порядок проведения запроса котировок

## Получение Документации

4.1.1.	Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо отправить запрос на электронную почту sidorovajv@mures.ru, с указанием способа получения Документации.

4.1.2. В период с «15» июня 2016 г. по «21» июня 2016 г. Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме субботы, воскресенья, а также праздничных дней) со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу Документацию на бумажном носителе нарочно по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо, если это указано в письме обратившегося лица, направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

4.1.3.	Документация, размещенная в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, доступна для ознакомления. Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, чем это указано в пункте 4.1.2, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

## Разъяснение положений Документации

4.2.1.	Любой Участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений  Документации за подписью уполномоченного лица Участника закупки по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации либо на электронную почту sidorovajv@mures.ru с указанием способа получения разъяснений положений Документации, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Дата и время начала приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: "15" июня 2016 г. 08:30 (МСК).

Дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: "17" июня 2016 г. 16:42 (МСК).

4.2.2.	Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений отвечает на запрос в письменной форме или в форме электронного документа и размещает в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  разъяснения положений Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Разъяснения положений Документации не должны изменять ее суть.

## Внесение изменений в Документацию

4.3.1. Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, Документацию, размещаются Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок срок составлял не менее чем пять дней.

4.3.3. Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе котировок до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право предоставить изменения к своей заявке в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

4.3.4. Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе котировок в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

## Общие требования к заявке на участие в запросе котировок.

4.4.1. Для целей Документации под заявкой на участие в запросе котировок понимается представляемое Участником закупки предложение на участие в запросе котировок, сделанное в письменной форме в виде документа, оформленного в соответствии с положениями Документации, с приложением полного комплекта документов, содержание которых соответствуют требованиям Документации.

4.4.2. Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть поставляемого Товара.

4.4.3. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок при условии, что поданные ранее заявки этим Участником закупки не отозваны, все заявки такого Участника закупки не рассматриваются.

4.4.4. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

4.4.5. Все листы заявки на участие в запросе котировок с описью входящих в ее состав документов (Приложение № 5), а также все приложенные документы (указанные в п.3.2. Документации), нумеруются, прошиваются в том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на ней количества листов в томе, скрепленной печатью Участника закупки (при наличии) и подписью уполномоченного лица Участника закупки. Документы, входящие в заявку, должны быть сшиты таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. В случае если количество документов не позволяет сшить их в один том, документы сшиваются в несколько томов, с нумерацией томов и приложением к каждому тому описи входящих в него документов. Если заявка на участие в запросе котировок состоит из нескольких томов, каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц. Все тома заявки на участие в запросе котировок помещаются в один внешний конверт.

4.4.6. Предоставление помимо самой заявки и приложенных к ней документов, копий такой заявки и приложенных к ней документов, не требуется.

4.4.7. Заявки должны сохранять свое действие до завершения запроса котировок.

## Официальный язык запроса котировок

4.5.1. Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом котировок, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

4.5.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

## Валюта запроса котировок

4.6.1. Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

4.6.2. Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

## 4.7. Сведения о цене Договора

4.7.1. Начальная (максимальная) цена Договора составляет 7 375 162 (Семь миллионов триста семьдесят пять тысяч сто шестьдесят два) рубля 85 копеек.

Источником информации о стоимости Товара, являющейся предметом закупки, стала информация поставщиков, оформленная в виде коммерческих предложений. В результате проведенной работы по изучению имеющегося рынка поставляемого Товара и мониторинга цен, начальная (максимальная) цена Договора была сформирована методом сопоставимых рыночных цен.

4.7.2. Порядок формирования цены.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении поставляемого Товара. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников закупки без учета НДС (в случае, когда Участниками закупки являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

## 4.8. Порядок предоставления заявок

Участник закупки обязан подать заявку на участие в запросе котировок в период с 08:30 (МСК) "15" июня 2016 г. по 16:42 (МСК) "21" июня 2016 г. в письменной форме.

Заявка с приложенными к ней документами должна быть сшита в соответствии с п.п. 4.4.5. п. 4.4. Документации и вложена в один непрозрачный конверт. При этом на конверте указывается наименование, адрес Заказчика, полное фирменное наименование Участника закупки, его почтовый адрес, наименование способа проведения закупки, предмет закупки.

Запечатанные конверты с заявками на участие в запросе котировок должны быть предоставлены Заказчику по адресу, указанному в п. 2.3. Информационной карты Документации.

Заказчик вправе требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, при подаче конверта с заявкой на участие в запросе котировок.

По требованию лица, представившего конверт с заявкой на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в запросе котировок с указанием даты и времени получения конверта.

Заказчик регистрирует поступившие конверты с заявками на участие в запросе котировок в журнале регистрации конвертов с заявками.

## Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе котировок в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

4.9.2. Для изменения заявки участник закупки, подавший заявку, имеет право предоставить изменения к своей заявке без ее отзыва.

Изменения предоставляются, так же как и заявка на бумажном носителе, в запечатанном конверте, в соответствии с п.п. 4.4.4.-4.4.7. п. 4.4. Документации с официальным письмом Участника закупки, в котором прописывается причина внесения изменений в заявку и перечень документов, в которые вносятся изменения. При этом на конверте указывается:

- наименование, адрес Заказчика,

- полное фирменное наименование Участника закупки, его почтовый адрес,

- Изменения к …(наименование закупки и дата подачи заявки).

Запечатанный конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок должен быть предоставлен Заказчику по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2. Информационной карты Документации.

Заказчик вправе требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, при подаче конверта с изменениями к заявке на участие в запросе котировок.

По требованию лица, представившего конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении данного конверта с указанием даты и времени получения конверта.

Заказчик регистрирует поступивший конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок в журнале регистрации конвертов с заявками с указанием, что это изменения заявки.

Комиссия по закупке рассматривает такую заявку Участника закупки с учетом изменений.

4.9.3. Для отзыва заявки Участник закупки, подавший заявку, предоставляет Заказчику уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное уполномоченным лицом Участника закупки. В случае если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем Участника закупки, к уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или нотариально удостоверенная копия), подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование способа проведения закупки, по которой отзывается данная заявка, наименование и почтовый адрес Участника закупки, отзывающего заявку, способ возврата заявки (в случае такой необходимости).

4.9.4. 	Предоставление отзыва заявок, их прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному п. 4.8 Документации.

4.9.5.	 В случае неисполнения требований вышеуказанных пунктов Комиссия по закупке вправе считать, что отзыв заявки не подан, и рассматривать заявку и документы Участника закупки, поступившие ранее.

## Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и рассмотрение заявок

4.10.1. Процедура публичного вскрытия заявок на бумажном носителе по данному способу проведения закупки - запросу котировок, не предусматривается.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Комиссия по закупке с письменного согласия Участника закупки также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке имеет право отклонить заявку в случае:

a) непредставления документов, установленных Документацией либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе котировок, оформляются протоколом.

## Опоздавшие заявки

Заявка на участие в запросе котировок, поступившая после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, не принимается Заказчиком. Данная заявка регистрируется в журнале регистрации конвертов с заявками с пометкой «Опоздавшая», вскрывается (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)) и возвращается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения, путем вручения Участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой об отказе в приеме).

Участник закупки при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок и признана опоздавшей.

## Отбор Участников закупки и оформление окончательного решения

4.12.1. Оценка заявок. Общие положения

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика. Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена Договора.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении поставляемого Товара. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников закупки без учета НДС (в случае, когда Участниками закупки являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

4.12.2. Оформление окончательного решения Комиссии по закупке.

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, вскрывает, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса котировок (далее по тексту – Победитель) признается Участник закупки, соответствующий требованиям Документации и предложивший самую низкую цену договора. Заявке такого Участника закупки присваивается наименьший порядковый номер итогового места. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая поступила ранее. В случае внесения изменений в заявку в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации дата регистрации заявки определяется по дате регистрации первоначальной заявки.

Результаты вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях Договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене Договора, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе котировок и о признании его Участником запроса котировок или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе котировок с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и /или которым не соответствует заявка на участие в запросе котировок этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя, сведения о Победителе в проведении запроса котировок, об Участнике запроса котировок, предложившем в заявке цену такую же, как и Победитель, или об Участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных Победителем в проведении запроса котировок условий. Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке, не позднее дня, следующего после дня вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.3. В случае если по запросу котировок не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса котировок его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса котировок требованиям Документации, с таким Участником запроса котировок Заказчик вправе (но не обязан) заключить Договор. Указанный договор будет считаться заключенным по результатам проведения запроса котировок. Решение Заказчика принимается представителем Заказчика и отражается в протоколе.

## 4.13.   Заключение Договора.

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. Участник запроса котировок, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.3., обязан заключить Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе Комиссии по закупке.

4.13.3. Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, заключается между Заказчиком и Участником запроса котировок (согласно п. 4.13.2.) в срок не позднее 10 дней со дня подписания протокола. Заказчик представляет в адрес Участника запроса котировок (согласно п. 4.13.2.) заполненный, подписанный со своей стороны и скрепленный печатью (при наличии) Договор в двух экземплярах в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания протокола.

Участник запроса котировок (согласно п. 4.13.2.) возвращает заполненный, подписанный со своей стороны и скрепленный печатью (при наличии) Договор в срок не позднее 10 дней со дня подписания протокола.

4.13.4. В случае, если Участник запроса котировок (согласно п. 4.13.2.), обязанный заключить Договор, не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в пункте 4.13.3. Документации, подписанный им Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, такой Участник запроса котировок признается Заказчиком уклонившимся от заключения Договора.

4.13.5. В случае если Участник запроса котировок, обязанный заключить Договор, признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса котировок, заявке которого присвоен следующий порядковый номер. В течение 5 календарных дней с момента получения от Заказчика уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора и Договора в двух экземплярах такой Участник запроса котировок представляет в адрес Заказчика заполненный, подписанный со своей стороны и скрепленный печатью (при наличии) Договор, содержащий существенные условия, указанные в п. 4.13.2. Документации. В случае, если Победитель и Участники запроса котировок, обязанные заключить договор, признаны уклонившимися от заключения договора, закупка признается несостоявшейся.

4.13.6. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.7. Документации.

4.13.7. При заключении договора в сроки, указанные в п. 4.13.3.Документации, между Заказчиком и Победителем по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных условий договора. Все изменения договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса котировок уклонившимся от заключения договора.

## 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участиеобеспечения заявки и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок.

## 4.15. Правовое регулирование

4.15.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.15.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса котировок, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.15.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# 5. Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара/Параметры эквивалентности по позициям, по которым предусмотрен эквивалент |
| --- | --- | --- |
|  | Амперметр цифровой щитовой Omix Р1212-А-1-1.0-АС220 (или эквивалент) | Диапазон измерений: 0...10 кА Точность измерения: 1% Диапазон измерений: - прямое подключение: 0-5 А - с трансформатором тока Х/5А: 0-9000 А (0-5000A для DP3-120-A) Точность измерения: 1% ± единица последнего разряда Питание: 220В ± 10 %, 50-60 Гц Условия эксплуатации: температура: от -5 до +50 °С Влажность: ≤ 85 % Габаритные размеры: 120х120х75мм |
|  | Вольтметр цифровой щитовой Omix Р1212-V-1-1.0 (или эквивалент) | Диапазон измерений:U 0-600 В Точность измерения: 1% ± единица последнего разряда Питание: 220В ±10%, 50-60 Гц Прямое подключение Условия эксплуатации: температура: от -5 до +50 °С Влажность: ≤ 85 % Габаритные размеры: 120х120х75мм |
|  | У134 Бирка маркировочная для силовых кабелей | Предназначена для маркировки проводов, кабелей, труб, металлоконструкций и т.д. Поверхность бирок хорошо подходит для нанесения надписи. Изготовляются из пластмассы. Напряжение менее 1кВ (U < 1 кВ) Квадрат 55х55 мм. толщиной 0,8 мм - Температура эксплуатации: от - 40С до + 90С - Цвет белый |
|  | Универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301М 10-100А | Номинальное линейное напряжение, 380В Частота сети, 45-55Гц Диапазон номинальных токов, 10-100А Диапазон выставления рабочего тока, от ном. + 15% Диапазон регулирования времени при 2-х кратной перегрузке, 10-100с Диапазон регулирования порога по напряжению, от ном. + (5-20)% Диапазон регулирования по перекосу фаз, 5-20% Диапазон регулирования порога срабатывания по Iмин, от раб. (ном.) 0-75 % Диапазон регулирования времени АПВ (Твкл), 0-600с Время первого включения нагрузки при Твкл= 0, 2-3с Время срабатывания по токовому перегрузу: По токо-врем. х-ке Время срабатывания при авариях по напряжению, 2с Время срабатывания при авариях по току, кроме перегруза, 2с Фиксированная уставка срабатывания по току утечки, 1,0А Порог контроля сопротивления изоляции, 500+20кОм Гистерезис по напряжению (фазн/лин), 10/17В Гистерезис по теплу, от накопленного при отключении 33% Точность определения порога срабатывания по току, от Iном, не более 2-3% Точность определения порога по напряжению, не более 3В Точность определения перекоса фаз, не более 1,5% Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, ном. 50-150% Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более 3,0ВА Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, 5А Коммутацион. ресурс выходных контактов: - под нагрузкой 5А, раз, не менее 100 тыс. - под нагрузкой 1А, раз, не менее 1 млн. Степень защиты: - прибора IP40 - клеммника IP20 Климатическое исполнение УХЛ4 Диапазон рабочих температур, °С от -35 до +55 Температура хранения, °С от -45 до +70 Масса, не более 0,200кг |
|  | Универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301М 63-630А | Номинальное линейное напряжение, 380В Частота сети, 45-55Гц Диапазон номинальных токов, 63-630А Диапазон выставления рабочего тока, от ном. + 15% Диапазон регулирования времени при 2-х кратной перегрузке, 10-100с Диапазон регулирования порога по напряжению, от ном. + (5-20)% Диапазон регулирования по перекосу фаз, 5-20% Диапазон регулирования порога срабатывания по Iмин, от раб. (ном.) 0-75 % Диапазон регулирования времени АПВ (Твкл), 0-600с Время первого включения нагрузки при Твкл= 0, 2-3с Время срабатывания по токовому перегрузу: По токо-врем. х-ке Время срабатывания при авариях по напряжению, 2с Время срабатывания при авариях по току, кроме перегруза, 2с Фиксированная уставка срабатывания по току утечки, 1,0А Порог контроля сопротивления изоляции, 500+20кОм Гистерезис по напряжению (фазн/лин), 10/17В Гистерезис по теплу, от накопленного при отключении 33% Точность определения порога срабатывания по току, от Iном, не более 2-3% Точность определения порога по напряжению, не более 3В Точность определения перекоса фаз, не более 1,5% Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, ном. 50-150% Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более 3,0ВА Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, 5А Коммутацион. ресурс выходных контактов: - под нагрузкой 5А, раз, не менее 100 тыс. - под нагрузкой 1А, раз, не менее 1 млн. Степень защиты: - прибора IP40 - клеммника IP20 Климатическое исполнение УХЛ4 Диапазон рабочих температур, °С от -35 до +55 Температура хранения, °С от -45 до +70 Масса, не более 0,200кг |
|  | Выключатель автоматический АП-50Б 3МТ УЗ 1,6А | ГОСТ Р 50030.2-2010 Номинальный ток максимальных расцепителей тока: 1,6 А Количество максимальных расцепителей тока: 3 шт МТ - электромагнитные и тепловые |
|  | Выключатель автоматический АП-50Б 3МТ 2,5А | ГОСТ Р 50030.2-2010 Номинальный ток максимальных расцепителей тока: 2,5 А Количество максимальных расцепителей тока: 3 шт МТ - электромагнитные и тепловые |
|  | Выключатель автоматический АП-50Б 2МТУ3 6,3А | ГОСТ Р 50030.2-2010 Номинальный ток максимальных расцепителей тока: 6,3 А Количество максимальных расцепителей тока: 2 шт МТ - электромагнитные и тепловые |
|  | Выключатель автоматический АП-50Б 3МТУ3 6,3А | ГОСТ Р 50030.2-2010 Номинальный ток максимальных расцепителей тока: 6,3 А Количество максимальных расцепителей тока: 3 шт МТ - электромагнитные и тепловые |
|  | Выключатель автоматический АП-50Б 3МТУ3 25А | ГОСТ Р 50030.2-2010 Номинальный ток максимальных расцепителей тока: 25 А Количество максимальных расцепителей тока: 3 шт МТ - электромагнитные и тепловые |
|  | Выключатель автоматический АП-50Б 10 А 2МТ 10 IH У3 2П | ГОСТ Р 50030.2-2010 Полюсов: 2 Переключающих контактов: 2 Номинальный ток расцепителей: 10А Уставка по току срабатывания: 10 IH |
|  | Выключатель автоматический АП-50Б 16 А 2МТ 10 IH У3 2П | ГОСТ Р 50030.2-2010 Полюсов: 2 Переключающих контактов: 2 Номинальный ток расцепителей: 16А Уставка по току срабатывания: 10 IH |
|  | Автоматический выключатель пуска двигателя АПД-80 40А | ГОСТ Р 50030.2-2010 и ГОСТ Р 50030.4.1-2012. Ток уставки теплового расцепителя, 40 А. |
|  | Выключатель автоматический ВА 04-36 341830-20 УХЛ3 750 А | ГОСТ Р 50030.2-2010 Номинальный ток тепловых расцепителей: 63 А Значение уставок по току срабатывания эл. магнитных расцепителей: 750 А |
|  | Выключатель автоматический ВА 04-36 341830-20 УХЛ3 1000 А | ГОСТ Р 50030.2-2010 Номинальный ток тепловых расцепителей: 80 А Значение уставок по току срабатывания эл. магнитных расцепителей: 1000 А |
|  | Выключатель автоматический ВА 04-36 341830-20 УХЛ3 1250 А | ГОСТ Р 50030.2-2010 Номинальный ток тепловых расцепителей: 100 А Значение уставок по току срабатывания эл. магнитных расцепителей: 1250 А |
|  | Выключатель автоматический ВА04-36-340010-160А-2000-690AC-УХЛ3 | ГОСТ Р 50030.2-2010 Номинальный ток тепловых расцепителей: 160 А Значение уставок по току срабатывания эл. магнитных расцепителей: 2000 А |
|  | Выключатель автоматический ВА 04-36 341830-20 УХЛ3 380В 50Гц 2з+1р 40 А | ГОСТ Р 50030.2-2010 Присоединение: переднее Свободные контакты: 2з+1р Номинальный ток тепловых расцепителей: 40 А |
|  | Выключатель автоматический ВА 04-36 341830-20 УХЛ3 380В 50Гц 2з+1р 100А | ГОСТ Р 50030.2-2010 Присоединение: переднее Свободные контакты: 2з+1р Номинальный ток тепловых расцепителей: 100 А |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 1А х-ка В | ГОСТ Р 50345-2010 Полюсов: 1 Номинальный рабочий ток: 1А Номинальное напряжение: 230В Характеристика отключения: В |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 1А х-ка С | ГОСТ Р 50345-2010 Полюсов: 1 Номинальный рабочий ток: 1А Номинальное напряжение: 230В Характеристика отключения: С |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 1,6А х-ка С | ГОСТ Р 50345-2010 Полюсов: 1 Номинальный рабочий ток: 1,6А Номинальное напряжение: 230В Характеристика отключения: С |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 4А х-ка С | ГОСТ Р 50345-2010 Полюсов: 1 Номинальный рабочий ток: 4А Номинальное напряжение: 230В Характеристика отключения: С |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 5А х-ка С | ГОСТ Р 50345-2010 Полюсов: 1 Номинальный рабочий ток: 5А Номинальное напряжение: 230В Характеристика отключения: С |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 2А х-ка С | ГОСТ Р 50345-2010 Полюсов: 1 Номинальный рабочий ток: 2А Номинальное напряжение: 230В Характеристика отключения: С |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 25А х-ка С | ГОСТ Р 50345-2010 Полюсов: 1 Номинальный рабочий ток: 25А Номинальное напряжение: 230В Характеристика отключения: С |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 1А х-ка С | ГОСТ Р 50345-2010 Полюсов: 2 Номинальный рабочий ток: 1А Номинальное напряжение: 230В Характеристика отключения: С |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 4А х-ка С | ГОСТ Р 50345-2010 Полюсов: 2 Номинальный рабочий ток: 4А Номинальное напряжение: 230В Характеристика отключения: С |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 6А х-ка С | ГОСТ Р 50345-2010 Полюсов: 2 Номинальный рабочий ток: 6А Номинальное напряжение: 230В Характеристика отключения: С |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 16А х-ка С | ГОСТ Р 50345-2010 Полюсов: 2 Номинальный рабочий ток: 16А Номинальное напряжение: 230В Характеристика отключения: С |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 2А х-ка С | ГОСТ Р 50345-2010 Полюсов: 3 Номинальный рабочий ток: 2А Номинальное напряжение: 230В Характеристика отключения: С |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3р 16А х-ка С | ГОСТ Р 50345-2010 Полюсов: 3 Номинальный рабочий ток: 16А Номинальное напряжение: 230В Характеристика отключения: С |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3р 25А х-ка С | ГОСТ Р 50345-2010 Полюсов: 3 Номинальный рабочий ток: 25А Номинальное напряжение: 230В Характеристика отключения: С |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3P 3А х-ка D | ГОСТ Р 50345-2010 Полюсов: 3 Номинальный рабочий ток: 3А Номинальное напряжение: 230В Характеристика отключения: D |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-100 1P 10А х-ка С | ГОСТ Р 50345-2010 Полюсов: 1 Номинальный рабочий ток: 10А Номинальное напряжение: 230В Характеристика отключения: С |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-100 3Р 40А х-ка D | ГОСТ Р 50345-2010 Полюсов: 3 Номинальный рабочий ток: 40А Номинальное напряжение: 230В Характеристика отключения: D |
|  | Выключатель автоматический ВА 51-25 | ГОСТ Р 50030.2-2010 Полюсов: 3 Номинальный рабочий ток: 25А Номинальное напряжение: 380В |
|  | Выключатель автоматический ВА 51-35М1-340010-20УХЛ3 100А | ГОСТ Р 50030.2-2010 номинальный ток главных цепей (М1 - 16-100А) Полюсов: 3 Номинальный рабочий ток: 100А |
|  | Выключатель автоматический ВА 51-35М2-340010-20УХЛ3 160А | ГОСТ Р 50030.2-2010 номинальный ток главных цепей (М2 - 125-250А) Полюсов: 3 Номинальный рабочий ток: 160А |
|  | Выключатель автоматический ВА 51-35М2-340010-20УХЛ3 200А | ГОСТ Р 50030.2-2010 номинальный ток главных цепей (М2 - 125-250А) Полюсов: 3 Номинальный рабочий ток: 200А |
|  | Выключатель автоматический ВА 53-41-344730-20УХЛ3 стационарный с эл.магнитным приводом | ГОСТ Р 50030.2-2010 Номинальный ток выключателя: 1000А |
|  | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35 кА | ГОСТ Р 50030.2-2010 Максимальный номинальный ток 250А Полюсов: 3 Номинальный ток (уставка теплового расцепителя): 125А |
|  | Выключатель автоматический ВА 88-35 3Р 63А 35кА | ГОСТ Р 50030.2-2010 Максимальный номинальный ток 250А Полюсов: 3 Номинальный ток (уставка теплового расцепителя): 63А |
|  | Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 63А 35 кА | ГОСТ Р 50030.2-2010 Максимальный номинальный ток 160А Полюсов: 3 Номинальный ток (уставка теплового расцепителя): 63А |
|  | Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 100А 35 кА | ГОСТ Р 50030.2-2010 Максимальный номинальный ток 160А Полюсов: 3 Номинальный ток (уставка теплового расцепителя): 100А |
|  | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 100А 35 кА | ГОСТ Р 50030.2-2010 Максимальный номинальный ток 250А Полюсов: 3 Номинальный ток (уставка теплового расцепителя): 100А |
|  | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 160А 35 кА | ГОСТ Р 50030.2-2010 Максимальный номинальный ток 250А Полюсов: 3 Номинальный ток (уставка теплового расцепителя): 160А |
|  | Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 250А 35 кА | ГОСТ Р 50030.2-2010 Максимальный номинальный ток 400А Полюсов: 3 Номинальный ток (уставка теплового расцепителя): 250А |
|  | Выключатель автоматический ВА88-40 3Р 800А 35 кА | ГОСТ Р 50030.2-2010 Максимальный номинальный ток 800А Полюсов: 3 Расцепитель сверхтоков электронный МР-211 Номинальный ток (уставка теплового расцепителя): 800А Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, кА - 35 Механическая износостойкость В-О, не менее - 4000 Электрическая износостойкость, не менее - 2000 Климатическое исполнение -УХЛ 3.1 Ручной привод ПРП-40 Электропривод ЭП-40 Независимый расцепитель РН-800/1600 (РН-40) Аварийные контакты АК-800/1600 (АК-40) Дополнительные контакты ДК-800/1600 (ДК-40) Панель выдвижного типа ПМ2/П-40 с передним присоединением проводников |
|  | Выключатель нагрузки трехполюсный ВН-32 100А 3п | ГОСТ Р 50030.3-2012 Полюсов: 3 Номинальный рабочий ток: 100А |
|  | Выключатель кнопочный КЕ 011 зеленый 1з+1р IP40 | ГОСТ Р 50030.3-2012 Группа контактов: 1з+1р Посадочный диаметр: 30 мм Цвет: зеленый Ток: 10 А Вид кнопки: цилиндр |
|  | Выключатель кнопочный КЕ 011 красный 1з+1р IP40 | ГОСТ Р 50030.3-2012 Группа контактов: 1з+1р Посадочный диаметр: 30 мм Цвет: красный Ток: 10 А Вид кнопки: цилиндр |
|  | Выключатель двухклавишный н/у ВА10-002b ЭТЮД Schneider Electric (или эквивалент) | Номинальный ток: 10 А Напряжение: 250 В, 50 Гц Тип зажима жил провода: винтовой Сечение провода: до 2,5 мм2 Установка: наружная Клавиш: 2 шт ЭТЮД: это серия |
|  | Держатель с защелкой 20 мм для труб | Материал: пластик Диаметр: 20 мм |
|  | Держатель двухкомпонентный с защелкой 16 мм для труб | Материал: полипропилен Диаметр: 16 мм |
|  | Держатель с защелкой и дюбелем СТ16 для труб | Диаметр: 16 мм Материал: пластик |
|  | Держатель для трубы 25 мм | Диаметр: 25 мм Материал: пластик Соединяемый в ряд: Да Цвет: Серый |
|  | Изолента ПВХ красная 19мм х 20-25м х 0,13мм | ГОСТ 16214-86 Применяется для электроизоляции (до 6 кВ) и связки оголенных проводов при проведении различных ремонтных работ. Выполнена из полихлорвинила (ПВХ), имеет гладкую поверхность и хорошую клейкость. Не поддерживает горение. Температурный диапазон зксплуатации: от –20 до +40 С Толщина изоленты: 130мкм (0,13мм) Толщина клеевого слоя: 20мкм (0,02мм) Клеевой слой на резиновой основе. Относительное удлинение при разрыве не менее 150% Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5кВ. Цвет: красный Ширина: 19мм Длина: 25м |
|  | Изолента ПВХ желтая 19мм х 20-25м х 0,13мм | ГОСТ 16214-86 Применяется для электроизоляции (до 6 кВ) и связки оголенных проводов при проведении различных ремонтных работ. Выполнена из полихлорвинила (ПВХ), имеет гладкую поверхность и хорошую клейкость. Не поддерживает горение. Температурный диапазон зксплуатации: от –20 до +40 С Толщина изоленты: 130мкм (0,13мм) Толщина клеевого слоя: 20мкм (0,02мм) Клеевой слой на резиновой основе. Относительное удлинение при разрыве не менее 150% Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5кВ. Цвет: желтый Ширина: 19мм Длина: 25м |
|  | Изолента ПВХ зеленая 19мм х 20-25м х 0,13мм | ГОСТ 16214-86 Применяется для электроизоляции (до 6 кВ) и связки оголенных проводов при проведении различных ремонтных работ. Выполнена из полихлорвинила (ПВХ), имеет гладкую поверхность и хорошую клейкость. Не поддерживает горение. Температурный диапазон зксплуатации: от –20 до +40 С Толщина изоленты: 130мкм (0,13мм) Толщина клеевого слоя: 20мкм (0,02мм) Клеевой слой на резиновой основе. Относительное удлинение при разрыве не менее 150% Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5кВ. Цвет: зеленый Ширина: 19мм Длина: 25м |
|  | Изолента ПВХ черная 19мм х 20-25м х 0,13мм | ГОСТ 16214-86 Применяется для электроизоляции (до 6 кВ) и связки оголенных проводов при проведении различных ремонтных работ. Выполнена из полихлорвинила (ПВХ), имеет гладкую поверхность и хорошую клейкость. Не поддерживает горение. Температурный диапазон зксплуатации: от –20 до +40 С Толщина изоленты: 130мкм (0,13мм) Толщина клеевого слоя: 20мкм (0,02мм) Клеевой слой на резиновой основе. Относительное удлинение при разрыве не менее 150% Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5кВ. Цвет: черный Ширина: 19мм Длина: 25м |
|  | Изолента ПВХ синяя 19мм х 20-25м х0,13мм | ГОСТ 16214-86 Применяется для электроизоляции (до 6 кВ) и связки оголенных проводов при проведении различных ремонтных работ. Выполнена из полихлорвинила (ПВХ), имеет гладкую поверхность и хорошую клейкость. Не поддерживает горение. Температурный диапазон зксплуатации: от –20 до +40 С Толщина изоленты: 130мкм (0,13мм) Толщина клеевого слоя: 20мкм (0,02мм) Клеевой слой на резиновой основе. Относительное удлинение при разрыве не менее 150% Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5кВ. Цвет: синий Ширина: 19мм Длина: 25м |
|  | Изолента х/б двухсторонняя 20х20 | ГОСТ 2162-97 Ширина: 20 мм Длина: 20 м Толщина: 0.3 мм Материал: хб Цвет: Черный Изоляционная: Да Самосваривающийся/Амальгамирующий: Нет Двухсторонний: Да (клеевая резиновая основа нанесена с двух сторон) Материал: Ткань, каучук, масло трансформаторное, битум, мел Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: Да |
|  | Изолятор СА-3 армированный | ГОСТ Р 52034-2008 Болт М10/Болт М10 Номинальное напряжение: 3 кВ Диаметр: 60 мм |
|  | Клемма электромонтажная WAGO 773-306 (или эквивалент) | Номинальный ток: 25 А Число соединяемых проводов: 6 шт Диапазон сечений: 1,0-2,5 мм2 Контактная паста: наличие |
|  | Клемма соединительная 3-х проводная WAGO 222-413 (или эквивалент) | Номинальный ток: 32 А Клемм: 3 шт Номинальное напряжение: 380 В |
|  | Колодка зажимная винтовая NTB-UPE-S12-5/WH Navigator (или эквивалент) | Сечение многожильного гибкого провода: 1,5-6 мм2 Номинальный ток: 5 А Номинальный (расчетное) напряжение: 400 В Тип электрического соединения 1: винтовое Тип электрического соединения 2: винтовое Место соединения: сбоку (поперечное) Количество полюсов:12 шт Количество зажимных клемм на 1 полюс: 2 шт Материал изоляции корпуса: термопласт Ширина/размер ячейки: 2,7 мм Длина: 103,8 мм |
|  | Клеммный блок КБ 10-10 пар 10А | ГОСТ 19132-86 Сечение проводников: 0,5-4,0 мм2 Максимальная сила тока: 10 А Наборность: 10 шт |
|  | Клеммный блок КБ 10-15 пар 10А | ГОСТ 19132-86 Сечение проводников: 0,5-4,0 мм2 Максимальная сила тока: 10 А Наборность: 15 шт |
|  | Клеммный блок КБ 10-20 пар 10А | ГОСТ 19132-86 Сечение проводников: 0,5-4,0 мм2 Максимальная сила тока: 10 А Наборность: 20 шт |
|  | Клеммный блок КБ 10-30 пар 10А | ГОСТ 19132-86 Сечение проводников: 0,5-4,0 мм2 Максимальная сила тока: 10 А Наборность: 30 шт |
|  | Блок зажимов БЗ 26-4П25-10 | ГОСТ 19132-86 Сечение проводников: 0,35-4,0 мм2 Максимальная сила тока: 25 А Число клемм в блоке: 10 |
|  | Контактор вакуумный КВ2т-250-3В3-155 | ГОСТ Р 50030.4.1-2012; ГОСТ Р51731-2001 Номинальный ток главной цепи: 250 А Номинальный ток теплового элемента: 155 А Номинальный длительный ток вспомогательных контактов: 10 А Номинальное напряжение переменного тока частоты 50 (60) Гц: 380 В Номинальное напряжение вспомогательных контактов: до 660 В Количество вспомогательных контактов: 4з+4р |
|  | Контактор модульный КМ 63А 3NO+1NC | ГОСТ Р 50030.4.1-2012; ГОСТ Р51731-2001 Способ монтажа: на DIN рейку Номинальный ток: 63 А Коммутируемый ток: 30 А Частота: 50 Гц Высота: 81 мм Ширина: 54 мм Глубина: 49 мм Исполнение: нереверсивный Силовых полюсов: 3 шт Модулей DIN: 3 шт Род тока: переменный Напряжение: 230 В Температура эксплуатации: от -25 до +40 °C Климатическое исполнение: УХЛ4 Дополнительные контакты: 3HO+1H3 |
|  | Контактор КМИ-10910 АС-3 IP00 9А 220В 50Гц 1НО | ГОСТ Р 50030.4.1-2012; ГОСТ Р 51731-2001 Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 230В Номинальное напряжение изоляции: 660В Номинальное импульсное напряжение: 8кВ Номинальный рабочий ток: 9А Условный тепловой ток: 25А Максимальная кратковременная нагрузка: 162А Условный ток короткого замыкания: 1000А Защита от сверхтоков предохранитель: 10А Мощность рассеяние АС-3: 0,2Вт/полюс Дополнительный контакт: 1HO Степень защиты ГОСТ 14254-96: IP00 |
|  | Контактор КМИ-34012 АС-3 IP20 40А 1НО+1НЗ | ГОСТ Р 50030.4.1-2012; ГОСТ Р 51731-2001 Номинальное рабочее напряжение переменного тока: до 660В Номинальное напряжение изоляции: 660В Номинальное импульсное напряжение: 8кВ Номинальный рабочий ток: 40А Условный тепловой ток: 60А Максимальная кратковременная нагрузка: 720А Условный ток короткого замыкания: 3000А Защита от сверхтоков предохранитель: 50А Мощность рассеяние АС-3: 2,4Вт/полюс Дополнительные контакты: 1HO+1H3 Степень защиты ГОСТ 14254-96: IP20 |
|  | Контактор КМИ-34012 АС-3 IP00 40А 220В 50Гц 1НО+1НЗ | ГОСТ Р 50030.4.1-2012; ГОСТ Р 51731-2001 Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 230В Номинальное напряжение изоляции: 660В Номинальное импульсное напряжение: 8кВ Номинальный рабочий ток: 40А Условный тепловой ток: 60А Максимальная кратковременная нагрузка: 720А Условный ток короткого замыкания: 3000А Защита от сверхтоков предохранитель: 50А Мощность рассеяние АС-3: 2,4Вт/полюс Дополнительные контакты: 1HO+1H3 Степень защиты ГОСТ 14254-96: IP00 |
|  | Контактор КМИ-48012 80А 230/АС-3 | ГОСТ Р 50030.4.1-2012; ГОСТ Р 51731-2001 Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 230В Номинальное напряжение изоляции: 660В Номинальное импульсное напряжение: 8кВ Номинальный рабочий ток: 80А Условный тепловой ток: 125А Максимальная кратковременная нагрузка: 1440А Условный ток короткого замыкания: 5000А Защита от сверхтоков предохранитель: 100А Мощность рассеяние АС-3: 5,1Вт/полюс Дополнительные контакты: 1HO+1H3 |
|  | Контактор КТИ-5115 115А 230В-АС-3 | ГОСТ Р 50030.4.1-2012; ГОСТ Р 51731-2001 Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 230В Номинальное напряжение изоляции: 1000В Номинальный рабочий ток: 115А Условный тепловой ток: 200А Максимальная кратковременная нагрузка: 920А Условный ток короткого замыкания: 5000А Защита от сверхтоков предохранитель: 200А Мощность рассеяние АС-3: 5Вт/полюс |
|  | Контактор КТИ 5150 150А 400В-АС-3 | ГОСТ Р 50030.4.1-2012; ГОСТ Р 51731-2001 Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 400В Номинальное напряжение изоляции: 1000В Номинальный рабочий ток: 150А Условный тепловой ток: 250А Максимальная кратковременная нагрузка: 1200А Условный ток короткого замыкания: 10000А Защита от сверхтоков предохранитель: 250А Мощность рассеяние АС-3: 8Вт/полюс |
|  | Коробка ответвительная н/у DKC 54010 IP56 (или эквивалент) | Материал: самозатухающий АБС пластик Установка: наружная Габариты: 150х110х70 мм Степень защиты: IP56 |
|  | Коробка распаячная Tyco 100х100х50 IP54 о/п RUVinil (или эквивалент) | Проводка: открытая Материал изделия: полистирол Габариты: 100х100х50 Вводов: 10 Степень защиты: IP54 |
|  | Коробка соединительная КС-10 | Количество зажимов: 10 Сечение жил: 1,5-4 мм2 Напряжение постоянного тока: до 440 В Напряжение переменного тока частотой 50 гЦ: до 660 В Номинальный ток наборных зажимов: 25 A Материал: оцинкованная сталь с грунтовым покрытием Вводов: 4 шт: 2хMG20 мм, 1хMG25 мм, 1хMG32 мм Количество зажимов: 10 Степень защиты: IP54 |
|  | Коробка соединительная КС-20 | Количество зажимов: 10 Сечение жил: 1,5-4 мм2 Напряжение постоянного тока: до 440 В Напряжение переменного тока частотой 50 гЦ: до 660 В Номинальный ток наборных зажимов: 25 A Материал: оцинкованная сталь с грунтовым покрытием Вводов: 7 шт: 2хØ20 мм, 3хØ25 мм, 2хØ32 мм Количество зажимов: 20 Степень защиты: IP54 |
|  | Коробка соединительная КП-6-13 | Степень защиты: IP65 Номинальное напряжение: до 380В, 50Гц Номинальное напряжение: 10А Число пар зажимов: 6 шт Сечение подсоединяемых жил: от 0,75 мм2 до 6 мм2 Количество кабельных вводов: 3 ВК12-В1,5-ЕхеIIU (диаметр вводимого кабеля 7÷12 мм) Габаритные размеры (без учета сальников): 77х87х45 мм Вес: 0,3 кг |
|  | Коробка соединительная кабельная | Зажимов: 20 шт Пластиковых сальников для кабелей диаметром: 4,5-10 мм – 4 шт Пластиковых сальников для кабелей диаметром: 9-17 мм – 2 шт |
|  | Коробка КМ 41236 распаячная для о/п IP44 | Материал: полистирол Степень защиты: IP44 Проводка: открытая Вводов: 4 Защелкивающаяся крышка: наличие Размеры: 70х70х40 |
|  | Коробка соединительная КЗНС-08 | Винтовых клеммных зажимов: 8 пар Степень защиты: IP65 Сальник М25: 2 шт Сальник М32: 1 шт Заглушка d=25 мм: 2 шт |
|  | Коробка клеммная КЗНС-16 | Количество пар зажимов: 16 Номинальный ток: 25 А Номинальное напряжение: 660 В (50 Гц) Степень защиты: IP65 Габаритные размеры: 260х200х95 1 гермовывод У-263 (латунь), диаметр вводимого кабеля: 16-22 мм 3 гермовывода У-262 (латунь), диаметр вводимого кабеля: 8-16 мм |
|  | Коробка клеммная КЗНС-32 | Количество пар зажимов: 32 Номинальный ток: 25 А Номинальное напряжение: 660 В (50 Гц) Степень защиты: IP65 Габаритные размеры: 325х240х110 2 гермовывода У-263 (латунь), диаметр вводимого кабеля: 16-22 мм 3 гермовывода У-262 (латунь), диаметр вводимого кабеля: 8-16 мм 1 гермовывод У-667 (латунь), диаметр вводимого кабеля: 22-32 мм |
|  | Кабель силовой АВВГ 3х35+1х25; 0,66кВ | ГОСТ 16442-80 А ― жила кабеля изготовлена из алюминиевой жилы. В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 3 Сечение жилы: 35 мм2 Жила заземления: 1 Сечение жилы: 25 мм2 |
|  | Кабель ВВГ 3х10+1х6 | ГОСТ 16442-80 В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 3 Сечение жилы: 10 мм2 Жила заземления: 1 Сечение жилы: 6 мм2 |
|  | Кабель ВВГ 2х1,5 | ГОСТ 16442-80 В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 2 Сечение жилы: 1,5 мм2 |
|  | Кабель ВВГ 2х2,5 | ГОСТ 16442-80 В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 2 Сечение жилы: 2,5 мм2 |
|  | Кабель ВВГ 3х1 | ГОСТ 16442-80 В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 3 Сечение жилы: 1 мм2 |
|  | Кабель ВВГ 3х1,5 | ГОСТ 16442-80 В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 3 Сечение жилы: 1,5 мм2 |
|  | Кабель ВВГ 3х2,5 | ГОСТ 16442-80 В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. нг - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности Жил: 3 Сечение жилы: 2,5 мм2 |
|  | Кабель ВВГ 3х4 | ГОСТ 16442-80 В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 3 Сечение жилы: 4 мм2 |
|  | Кабель ВВГ 4х1,5 | ГОСТ 16442-80 В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 4 Сечение жилы: 1,5 мм2 |
|  | Кабель ВВГ 4х2,5 | ГОСТ 16442-80 В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 4 Сечение жилы: 2,5 мм2 |
|  | Кабель ВВГ 4х4 | ГОСТ 16442-80 В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 4 Сечение жилы: 4 мм2 |
|  | Кабель ВВГнг 3х2,5 | ГОСТ 16442-80 В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. нг – кабель повышенной огневой устойчивости Жил: 3 Сечение жилы: 2,5 мм2 |
|  | Кабель ВВГнг 5х4 | ГОСТ 16442-80 В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. нг – кабель повышенной огневой устойчивости Жил: 5 Сечение жилы: 4 мм2 |
|  | Кабель ВВГнг ож 4х25 | ГОСТ 16442-80 В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. нг – кабель повышенной огневой устойчивости ож – жила из цельной алюминиевой проволоки Жил: 4 Сечение жилы: 25 мм2 |
|  | Кабель КВВГ 7х1 | ГОСТ 1508-78 К - Кабель контрольный В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 7 Сечение жилы: 1 мм2 |
|  | Кабель КВВГ 7х1,5 | ГОСТ 1508-78 К - Кабель контрольный В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 7 Сечение жилы: 1,5 мм2 |
|  | Кабель КВВГ 7х2,5 | ГОСТ 1508-78 К - Кабель контрольный В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 7 Сечение жилы: 2,5 мм2 |
|  | Кабель КВВГ 10х1 | ГОСТ 1508-78 К - Кабель контрольный В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 10 Сечение жилы: 1 мм2 |
|  | Кабель КВВГ 10х1,5 | ГОСТ 1508-78 К - Кабель контрольный В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 10 Сечение жилы: 1,5 мм2 |
|  | Кабель КВВГ 14х1 | ГОСТ 1508-78 К - Кабель контрольный В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 14 Сечение жилы: 1 мм2 |
|  | Кабель КВВГ 14х1,5 | ГОСТ 1508-78 К - Кабель контрольный В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 14 Сечение жилы: 1,5 мм2 |
|  | Кабель КВВГ 19х1,5 | ГОСТ 1508-78 К - Кабель контрольный В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 19 Сечение жилы: 1,5 мм2 |
|  | Кабель КВВГ 27х1,5 | ГОСТ 1508-78 К - Кабель контрольный В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г - Не имеет брони. Жил: 27 Сечение жилы: 1,5 мм2 |
|  | Кабель МКЭШ 2х0,5 | М - монтажный. К - кабель. Э - экран из медных проволок Ш - оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Жил: 2 Сечение жилы: 0,5 мм2 Токопроводящая жила из скрученных медных луженых проволок. Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Поверх изолированных скрученных жил – полиэтилентерефталатная пленка. Оболочка из ПВХ-пластиката. Экран из медных проволок. |
|  | Кабель МКЭШ 3х0,5 | М - монтажный. К - кабель. Э - экран из медных проволок Ш - оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Жил: 3 Сечение жилы: 0,5 мм2 Токопроводящая жила из скрученных медных луженых проволок. Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Поверх изолированных скрученных жил – полиэтилентерефталатная пленка. Оболочка из ПВХ-пластиката. Экран из медных проволок. |
|  | Кабель МКЭШ 3х0,75 | М - монтажный. К - кабель. Э - экран из медных проволок Ш - оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Жил: 3 Сечение жилы: 0,75 мм2 Токопроводящая жила из скрученных медных луженых проволок. Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Поверх изолированных скрученных жил – полиэтилентерефталатная пленка. Оболочка из ПВХ-пластиката. Экран из медных проволок. |
|  | Кабель МКЭШ 5х0,5 | М - монтажный. К - кабель. Э - экран из медных проволок Ш - оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Жил: 5 Сечение жилы: 0,5 мм2 Токопроводящая жила из скрученных медных луженых проволок. Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Поверх изолированных скрученных жил – полиэтилентерефталатная пленка. Оболочка из ПВХ-пластиката. Экран из медных проволок. |
|  | Кабель МКЭШ 5х0,75 | М - монтажный. К - кабель. Э - экран из медных проволок Ш - оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Жил: 5 Сечение жилы: 0,75 мм2 Токопроводящая жила из скрученных медных луженых проволок. Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Поверх изолированных скрученных жил – полиэтилентерефталатная пленка. Оболочка из ПВХ-пластиката. Экран из медных проволок. |
|  | Кабель МКЭШ 14х0,75 | М - монтажный. К - кабель. Э - экран из медных проволок Ш - оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Жил: 14 Сечение жилы: 0,75 мм2 Токопроводящая жила из скрученных медных луженых проволок. Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Поверх изолированных скрученных жил – полиэтилентерефталатная пленка. Оболочка из ПВХ-пластиката. Экран из медных проволок. |
|  | Кабель МКЭШ 7х0,75 | М - монтажный. К - кабель. Э - экран из медных проволок Ш - оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Жил: 7 Сечение жилы: 0,75 мм2 Токопроводящая жила из скрученных медных луженых проволок. Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Поверх изолированных скрученных жил – полиэтилентерефталатная пленка. Оболочка из ПВХ-пластиката. Экран из медных проволок. |
|  | Кабель NYM 4х1,5 | N – соответствует немецкому стандарту VDE. Y – изоляция изготовлена из поливинилхлорида (ПВХ); M – провод подходит для монтажа в разных условиях. Жил: 4 Сечение жилы: 1,5 мм2 |
|  | Кабель КГ 1х16 | ГОСТ 22483-2012 К - кабель Г - гибкий Количество медных многопроволочных жил: 1 Сечение жил: 16 мм2 |
|  | Кабель КГ 1х35 | ГОСТ 22483-2012 К - кабель Г - гибкий Количество медных многопроволочных жил: 1 Сечение жил: 35 мм2 |
|  | Кабель КГ 1х50 | ГОСТ 22483-2012 К - кабель Г - гибкий Количество медных многопроволочных жил: 1 Сечение жил: 50 мм2 |
|  | Кабель КГ 1х70 | ГОСТ 22483-2012 К - кабель Г - гибкий Количество медных многопроволочных жил: 1 Сечение жил: 70 мм2 |
|  | Кабель КГ 3х1,5 | ГОСТ 22483-2012 К - кабель Г - гибкий Количество медных многопроволочных жил: 3 Сечение жил: 1,5 мм2 |
|  | Кабель КГ 3х35+1х16 | ГОСТ 22483-2012 К - кабель Г - гибкий Количество медных многопроволочных жил: 3 Сечение жил: 35 мм2 Жила заземления: 1 Сечение жилы: 16 мм2 |
|  | Кабель КГ 4х0,75 | ГОСТ 22483-2012 К - кабель Г - гибкий Количество медных многопроволочных жил: 4 Сечение жил: 6 мм2 |
|  | Кабель КГ 4х6 | ГОСТ 22483-2012 К - кабель Г - гибкий Количество медных многопроволочных жил: 4 Сечение жил: 6 мм2 |
|  | Кабель КГ 4х10 | ГОСТ 22483-2012 К - кабель Г - гибкий Количество медных многопроволочных жил: 4 Сечение жил: 10 мм2 |
|  | Кабель контроля FTP 4х0,52 | Назначение: интернет, телефония Двойных жил: 4 шт Сечение жилы: 0,52 мм |
|  | Провод ПВ1 1х1 | ГОСТ 6323-79 Изоляция: ПВХ Однопроволочная медная жила: 1 Сечение жил: 1 мм2 |
|  | Провод ПВ1 1х0,75 | ГОСТ 6323-79 Изоляция: ПВХ Однопроволочная медная жила: 1 Сечение жил: 0,75 мм2 |
|  | Провод ПВ1 1х1,5 | ГОСТ 6323-79 Изоляция: ПВХ Однопроволочная медная жила: 1 Сечение жил: 1,5 мм2 |
|  | Провод ПВ1 1х2,5 | ГОСТ 6323-79 Изоляция: ПВХ Однопроволочная медная жила: 1 Сечение жил: 2,5 мм2 |
|  | Провод ПВ3 1х1,5 | ГОСТ 6323-79 Изоляция: ПВХ Гибкость: повышенная Жила: скручена с медной многопроволочной жилой Жил: 1 Сечение жил: 1,5 мм2 |
|  | Провод ПВС 3х1,5 | ГОСТ 6323-79 Гибкий cиловой провод общего назначения со скрученными медными жилами. Изоляция каждой жилы и материал внешней оболочки провода из поливинилхлоридного пластиката. Жил: 3 Сечение жил: 1,5 мм2 |
|  | Провод ПВС 2х1 | ГОСТ 6323-79 Гибкий cиловой провод общего назначения со скрученными медными жилами. Изоляция каждой жилы и материал внешней оболочки провода из поливинилхлоридного пластиката. Жил: 3 Сечение жил: 1,0 мм2 |
|  | Провод ПГВА 1х1,5 | Изоляция: ПВХ Жилы: скручены Многопроволочных токопроводящих жил: 1 Сечение жил: 1,5 мм2 |
|  | Лампа люминесцентная «LUMILUX» L36W/840 Т8 OSRAM (или эквивалент) | Диаметр колбы: 26 мм Длина: 1200 мм Световой поток: 3350 лм Мощность: 36 Вт Класс энергосбережения: А Работа без стартера: нет Срок службы: 13000 ч Световой поток: 3350 лм Форма колбы лампы: цилиндр Цоколь: G13 |
|  | Лампа натриевая Osram NAV-T 250W Е40 (или эквивалент) | Применение: для освещения улиц, площадей, промышленных объектов. Колба: прозрачная. Наполнитель горелки: пары натрия и ртути Мощность: 250 Вт Цоколь: E40 |
|  | Лампа энергосберегающая GENERAL SP 20W E27 2700K 130 мм (или эквивалент) | Мощность 20 Вт Цоколь: E27 Цветовая температура: 2700 К Длина лампы: 130 мм |
|  | Лампа энергосберегающая GENERAL SP 30W E27 2700K 152 мм (или эквивалент) | Мощность 30 Вт Цоколь: E27 Цветовая температура: 2700 К Длина лампы: 152 мм |
|  | Лампа СКЛ11Б-КП-3-220 | С - Светодиодная К - коммутаторная Л - лампа 11 – тип лампы Б - повышенной яркости К – цвет свечения красный П – колба прозрачная неокрашенная 3 – переменный ток 220 – рабочее напряжение |
|  | Лампа СКЛ11Б-ЛП-3-220 | С - Светодиодная К - коммутаторная Л - лампа 11 - тип лампы Б - повышенной яркости Л – цвет свечения зеленый П – колба прозрачная неокрашенная 3 – переменный ток 220 – рабочее напряжение |
|  | Лампа СКЛ11Б-КЛ-П-3-220 | С - Светодиодная К - коммутаторная Л - лампа 11 – тип лампы Б - повышенной яркости КЛ – двухцветная (красный, зеленый) П – колба прозрачная неокрашенная 3 – переменный ток 50 Гц 220 – рабочее напряжение |
|  | Лента перфорированная ОЛП 19х0,8 (рулон 30 м) | О - оцинкованная Л – лента П - перфорированная Толщина: 0,8 мм Ширина: 19 мм Длина: 30 м |
|  | Лента перфорированная ОЛП 20х0,55 (рулон 25 м) | О - оцинкованная Л – лента П - перфорированная Толщина: 0,55 мм Ширина: 20 мм Длина: 25 м |
|  | Лоток кабельный металлический 50х50х1 | Ширина: 50 мм Высота борта: 50 мм Толщина стали: 1 мм |
|  | Крышка лотка 50х1 | Ширина: 50 мм Толщина: 1 мм |
|  | Лоток цельнометаллический 50х50 без перфорации | Толщина металла: 0,7 мм Длина: 2000 мм |
|  | Крышка лотка 50мм L=2м | Ширина: 50 мм Высота: 15 мм Длина: 2 м |
|  | Накладка соединительная для основания лотка шириной 50 мм | Назначение: для соединения оснований лотков шириной 50 мм. Материал пластины: оцинкованная сталь. |
|  | Накладка соединительная для крышек лотка шириной 50 мм | Назначение: для соединения крышек лотка шириной 50 мм. Материал пластины: оцинкованная сталь |
|  | Пластина соединительная для лотков высотой 50мм | Назначение: для соединения кабельных лотков высотой 50 мм. Материал пластины: оцинкованная сталь |
|  | Лоток перфорированный ЛП-150х50 | Ширина: 150 мм Высота: 50 мм Длина: 2000 мм |
|  | Крышка лотка КРП-150 | Материал: сталь оцинкованная Ширина: 153 мм Высота: 12 мм Толщина: 0,8 мм |
|  | Металлорукав Р3-Ц 10 мм | Р - рукав 3 – тип - негерметичный Ц - оцинкованная стальная лента Диаметр внутренний: 10 мм |
|  | Металлорукав Р3-ЦХ 10 мм | Р - рукав 3 – тип - негерметичный Ц - оцинкованная стальная лента Х - уплотнение хлопчато-бумажное Диаметр внутренний: 10 мм |
|  | Металлорукав Р3-Ц 15 мм | Р - рукав 3 – тип - негерметичный Ц - оцинкованная стальная лента Диаметр внутренний: 15 мм |
|  | Металлорукав Р3-Ц 18 мм | Р - рукав 3 – тип - негерметичный Ц - оцинкованная стальная лента Диаметр внутренний: 18 мм |
|  | Металлорукав РЦХ – 25 с протяжкой | Р - рукав Ц - оцинкованная стальная лента Х- уплотнение хлопчато-бумажное Диаметр внутренний: 25 мм Диаметр внешний: 30,8 мм Протяжка: наличие |
|  | Металлорукав Р3-ЦХ–25 | Р - рукав 3 – тип – негерметичный Х- уплотнение хлопчато-бумажное Ц - оцинкованная стальная лента Диаметр внутренний: 25 мм Диаметр внешний: 30,8 мм |
|  | Скоба двухлапковая для d = 31-32 мм | Материал: оцинкованная сталь Диаметр: 31-32 мм |
|  | Скоба двухкомпонентная d = 31-32 мм | Материал: оцинкованная сталь Диаметр: 31-32 мм Диаметр крепежного отверстия: 6 мм |
|  | Монтажная база самоклеющаяся 3,6 | Материал: пластик Размер: 19х19 мм Ширина кабеля: 3,6 мм |
|  | Монтажная база самоклеющаяся 4,8 | Материал: пластик Размер: 27х27 мм Ширина кабеля: 4,8 мм |
|  | Муфта концевая кабельная 4КВТп-1-25/50 | ГОСТ 13781.0-86 Рабочее напряжение: 1 кВ Число жил кабеля: 4 шт Сечение жил кабеля: 25, 35, 50 мм2 |
|  | Наконечник 0,25-1,5 с отверстием под винт | Материал: медь Фланец: изолирован Сечение провода: 0,25-1,5 мм2 Диаметр отверстия под винт: не менее 2,4 мм |
|  | Наконечник НВИ 0,25-1,5 | ГОСТ 31195.1-2012; ГОСТ 31195.2.2-2012 Материал: медь Н – наконечник В – вилочный И - изолированный Сечение провода: 0,25-1,5 мм2 |
|  | Наконечник НВИ 1,25-4 вилка 0,5-1,5 мм2 | ГОСТ 31195.1-2012; ГОСТ 31195.2.2-2012 Н – наконечник В – вилочный И - изолированный Материал коннектора: медь М1 Покрытие: электролитическое лужение Материал изоляции: винил Температурный диапазон: от -10 до +75 °C Сечение провода: 0,5-1,5 мм2 Диаметр отверстия под винт: 1,25-4 мм |
|  | Наконечник НВИ 1,5-3 (под винт М3) | ГОСТ 31195.1-2012; ГОСТ 31195.2.2-2012 Н – наконечник В – вилочный И – изолированный Материал: медь М1 Покрытие: гальваническое лужение Изоляция: поливинилхлорид Температурный диапазон: от -10 до +75°С Сечение провода: 0,5-1,5 мм2 Под винт: М3 |
|  | Наконечник НКИ 1,25-4 | ГОСТ 31195.1-2012; ГОСТ 31195.2.2-2012 Н – наконечник К – кольцевой И – изолированный Диапазон сечений проводников: 0,5 - 1,5 мм2 |
|  | Наконечник НШВИ 0,75-8 | Наконечник штыревой втулочный изолированный в ПВХ корпусе Материал: медь М1 Покрытие: гальваническое лужение Изоляция: нейлон Сечение провода: 0,75 мм2 Длина контактной части: 8 мм |
|  | Наконечник ТА 35-10-8 | ГОСТ 9581-80 Материал: алюминий Диаметр внешний: 14 мм Диаметр внутренний: 8 мм Длина: 68 мм Сечение жилы: 35 мм2 Ширина: 20 мм |
|  | Наконечник ТА 150-12-17 | ГОСТ 9581-80 Материал: алюминий Диаметр внешний: 24 мм Диаметр внутренний: 17 мм Ширина: 34 мм Длина: 107 мм Сечение жилы: 150 мм2 |
|  | Наконечник ТМЛ 6-6-4 | ГОСТ 7386-80 Материал изделия: луженая медь Ширина: 12 мм Диаметр внешний: 6 мм Диаметр внутренний: 4 мм Длина: 32 мм Сечение жилы: 6 мм2 |
|  | Наконечник ТМЛ (90°) 50-10-11 | ГОСТ 7386-80 Материал изделия: луженая медь Сечение жилы 50 мм2 Диаметр контактного стержня: 10 мм Диаметр внутренний: 11 мм Хвостовик: под 90° Винт: М10 |
|  | Наконечник ТМЛ 16-6-6 | ГОСТ 7386-80 Материал: луженая медь Ширина: 16 мм Диаметр контактного стержня: 6 мм Диаметр внутренний: 6 мм Длина: 40 мм Сечение жилы: 16 мм2 |
|  | Наконечник ТМЛ 35-10-10 | ГОСТ 7386-80 Материал: луженая медь Ширина: 20 мм Диаметр контактного стержня: 10 мм Диаметр внутренний: 10 мм Длина: 63 мм Сечение жилы: 35 мм2 |
|  | Наконечник ТМЛ (о) 16-8-6 | ГОСТ 7386-80 Материал: луженая медь Диаметр контактного стержня: 8 мм Диаметр внутренний: 6 мм Длина: 40 мм Ширина: 16 мм Сечение жилы: 16 мм2 |
|  | Наконечник ТМЛ (о) 50-10-11 | ГОСТ 7386-80 Материал: луженая медь Диаметр контактного стержня: 10 мм Диаметр внутренний: 11 мм Длина: 63 мм Ширина: 22 мм Сечение жилы: 50 мм2 |
|  | Наконечник ТМЛ (о) 50-10-12 | ГОСТ 7386-80 Материал: электротехническая медь марки М2 Внутренний диаметр: 12 мм Диаметр контактного стержня: 10 мм Сечение жилы: 50 мм2 |
|  | Наконечник ТМЛ(2) 50-(10х2)-11 | ГОСТ 7386-80 Материал: медь М2 Ширина: 22 мм Внутренний диаметр: 11 мм Диаметр внешний: 14 мм Длина: 93 мм Сечение жилы: 50 мм2 |
|  | Наконечник медный кабельный под опресовку DT-10 ИЭК (или эквивалент) | ГОСТ 7386-80 Материал: медь Номинальное сечение: 10 мм2 Внутренний диаметр: 8,5 мм Диаметр отверстия под болт: 5,3 мм |
|  | Наконечник JG-16 ИЭК (или эквивалент) | ГОСТ 7386-80 Ширина: 13 мм Длина: 42 мм Диаметр внутренний: 8,2 мм Диаметр внешний: 9 мм Материал: луженая медь Сечение жилы:16 мм2 |
|  | Наконечник JG-25 ИЭК (или эквивалент) | ГОСТ 7386-80 Ширина: 14,4 мм Длина: 46 мм Диаметр внутренний: 8,2 мм Диаметр внешний: 10 мм Материал: луженая медь Сечение жилы:25 мм2 |
|  | Наконечник кабельный DT-16 ИЭК (или эквивалент) | ГОСТ 7386-80 Номинальное сечение провода: 16 мм2 Диаметр наконечника: 5,5 мм Диаметр гильзы: 9 мм Общая длина: 67 мм Материал: медь |
|  | Наконечник кабельный DT-35 ИЭК (или эквивалент) | ГОСТ 7386-80 Номинальное сечение провода: 35 мм2 Диаметр наконечника: 8 мм Диаметр гильзы: 12 мм Общая длина: 78 мм Материал: медь |
|  | Зажим контактный ЗНИ-4 мм2 | Назначение: на DIN-рейку Номинальный ток: 35 А Степень защиты: IP20 Длина: 42 мм Количество контактов: 2 шт Высота: 46 мм Ширина: 6 мм Максимальное сечение подключаемых проводов: 4 мм2 Материал изделия: пластик/металл |
|  | Зажим наборный ЗНИ-2,5 мм2 | Назначение: на DIN-рейку Номинальный ток: 24 А Степень защиты: IP20 Длина: 48 мм Количество контактов: 2 шт Высота: 45 мм Ширина: 8 мм Максимальное сечение подключаемых проводников: 2,5 мм2 Материал изделия: пластик/металл |
|  | Боковая заглушка для ЗНИ-4 мм2 | Назначение: для ЗНИ-4 мм2 Материал изделия: пластик |
|  | Ограничитель на DIN-рейку | Материал: металл Высота: 15 мм Ширина: 20 мм Длина: 45 мм |
|  | DIN-рейка 20 см | Материал: оцинкованная сталь Длина рейки: 20 см Длина паза: 40 мм Ширина паза: 7 мм Количество пазов: 4 шт |
|  | DIN-рейка 125 см | Материал: оцинкованная сталь Длина рейки: 125 см Длина паза: 20 мм Ширина паза: 6,5 мм Количество пазов: 41 шт |
|  | DIN-рейка 1 м | Материал: оцинкованная сталь Ширина: 35 мм |
|  | Переключатель ПК-1-22 10А 2Р 1-0-2 IP20 | ПК-1 — стандартный кулачковый переключатель с различными схемами коммутации и разным количеством полюсов, Материал: пластик Количество клавиш: 1 шт Номинальный тепловой ток: 10А Тип присоединения: винтовая клемма Способ подключения: винтовая клемма Схема подключения: переключатель 3-полюсный Степень защиты: IP54 Индикация: нет |
|  | Переключатель ПМОФ-45 111777/II-Д6 | ПМО - переключатель малогабаритный общепромышленный Ф - с фиксацией Положение фиксации: 45° Исполнение по установке на панели: II - с лицевой стороны Номер схемы сборки: Д6 |
|  | Полоса монтажная К202 3х20х2000 | Материал изделия: сталь Климатическое исполнение: У3 Длина: 2000 мм Высота: 20 мм Толщина: 3 мм Ширина: 3 мм |
|  | Пост кнопочный ПКЕ-212/2 | Номинальный ток: 10А Степень защиты: IP40 Количество постов: 2 шт Кнопка: возвратная без фиксации Род тока: переменный/постоянный Степень защиты по ГОСТ 14255-69 |
|  | Пост кнопочный ПКУ 15-21 111-40 У3 | ГОСТ Р 50030.6.2-2011 Степень защиты: IP40 Номинальный ток: 10 А Количество вертикальный рядов: 1 шт Количество горизонтальных рядов: 1 шт Установка: на плоскую поверхность Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: У3 |
|  | Пускатель ПМ12-025100 УХЛ4 В 220В | Номинальный ток: 25 А Степень защиты: IP20 Род тока: переменный Высота: 93 мм Глубина: 83 мм Ширина: 53 мм Напряжение: 220 В Количество контактов: 1 НО Климатическое исполнение: УХЛ4 Исполнение: нереверсивный |
|  | Пускатель ПМА 5220 220В | Напряжение: 220 В 5 - Номинальный ток: 100 А 2 - Тип: нереверсивный с реле 2 - Степень защиты IP54 без кнопок 0 - переменный ток, 380 В |
|  | Пускатель ПМЛ-110004 220В | Количество полюсов: 3 шт 1 - Номинальный ток: 10 А 1 - без реле, нереверсивный 0 - IP00 0 - 1"з" (на 10 - 40А - уменьшенные габариты), 1"з"+ 1"р" (на 40 - 250А) Напряжение катушки управления: 220 В Род тока катушки управления: переменный, постоянный. Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1 шт |
|  | Пускатель ПБР-3А 380В | Назначение: для бесконтактного управления электрическими исполнительными механизмами МЭО, МЭОФ, МСП с трехфазным электродвигателем. Номинальное напряжение: 380 В с частотой 50 Гц Входное сопротивление: не менее 750±100 Ом Максимальный коммутируемый ток: 4 А Степень защиты: IР20 Потребляемая мощность: не более 7 ВА Габариты: 240 х196 х 90 мм |
|  | Пускатель ПБР – 2М1 | Назначение: обеспечивает управление механизмами МЭО имеющими механический тормоз и однофазный конденсаторный двигатель. Входное сопротивление: не менее 750 Ом Максимальный коммутируемый ток: 4 А Степень защиты: IР20 Потребляемая мощность: не более 7 ВА Габариты: 240 х196 х 90 мм |
|  | Приставка ПВИ-11 0,1-30 1з+1р | Используются совместно с контакторами серии КМИ и КТИ Номинальное рабочее напряжение: до 660В Диапазон выдержки времени: 0,1-30 с (при включении) Число контактов: 1 замыкающий, 1 размыкающий Диапазон температур эксплуатации: от - 40° до + 50 °С Степень защиты: IP20 |
|  | Приставка ПКИ-04 4р | Используются совместно с контакторами серии КМИ и КТИ Количество контактов: 4 размыкающих Номинальное рабочее напряжение: до 400 В Диапазон температур эксплуатации: от - 40° до + 50 °С Степень защиты: IP20 |
|  | Приставка ПКИ-22 2з+2р 10А IP20 | Используются совместно с контакторами серии КМИ и КТИ Количество контактов: 2 нормально открытых (замыкающих - NO) и два нормально закрытых (размыкающих NC) Номинальное рабочее напряжение: до 400 В Диапазон температур эксплуатации: от - 40° до + 50 °С Степень защиты: IP20 |
|  | Приставка ПКИ-40 4з | Используются совместно с контакторами серии КМИ и КТИ Количество контактов: 4 замыкающих Номинальное рабочее напряжение: до 400 В Диапазон температур эксплуатации: от - 40° до + 50 °С Степень защиты: IP20 |
|  | Приставка ПКЛ 22 04 | ПКЛ – Приставка контактная Количество контактов: 2 нормально открытых (замыкающих - NO) и два нормально закрытых (размыкающих NC) Номинальное рабочее напряжение: 660 В, 50 Гц Номинальный ток: 10 А Диапазон температур эксплуатации: от - 40° до + 50 °С Механическая износостойкость: не менее 1,6 млн циклов Степень защиты: IP20 |
|  | Пункт распределительный ПР11-3078-54У3 | ГОСТ Р 51321.1-2007 ПР – пункт распределительный 11 – номер серии шкафа 3 – вид установки: навесное 078 – номер схемы 54 – степень защиты IP54 У3 – Климатическое исполнение Количество 3Р выключателей (10-100А): 10 шт Номинальный ток: 250 А Вводной выключатель: Наличие |
|  | Разъединитель РЕ 19-37-3 1 1 1 0-00 УХЛ3 | ГОСТ Р 52726-2007 РЕ - вид аппарата 19 – номер серии 37 - Номинальный ток: 400 А 3- Число полюсов: 3 1- Присоединение к контактным выводам: переднее 1- расположение плоскости контактных выводов - параллельно плоскости монтажа 1- Вид привода: ручной 0- без вспомогательных контактов IP00- степень защиты УХЛ3- Климатическое исполнение и категория размещения |
|  | Разъединитель РЕ 19-43-3 1 1 6 0-00 УХЛ3 | ГОСТ Р 52726-2007 РЕ - вид аппарата 19 - номер серии 43 - Номинальный ток: 1600 А 3 - Число полюсов: 3 1- Присоединение к контактным выводам: переднее 1- расположение плоскости контактных выводов: параллельно плоскости монтажа 6 - Вид привода: ручной, рычаг для полюсного оперирования штангой 0 - без вспомогательных контактов IP00 - степень защиты УХЛ3- Климатическое исполнение и категория размещения |
|  | Реле промежуточное РП 25 У4 220В | ГОСТ 11152-82 25 - порядковый номер разработки У4 - Климатическое исполнение и категория размещения Коммутируемый ток: 5 А Количество контактов: 4НО+1НЗ Род тока: переменный Напряжение: 220 В |
|  | Реле времени РВ-248 220 В 50 Гц | ГОСТ 22557-84 Диапазон выдержек времени: 1-20 с Род тока: переменный Напряжение: 220 В Коммутируемый ток: 5 А |
|  | Реле тока РТ-40/0,2 УХЛ4 Iн 0,05-0,2А | ГОСТ 3698-82 РТ – Реле тока 40 – номер разработки 0,2 – ток максимальной уставки, А УХЛ4 – климатическое исполнение Номинальная частота: 50, 60 Гц Контакты реле: 1 замыкающий, 1 размыкающий Класс точности: 5 Диапазон измерения: 0,05-0,2 А |
|  | Реле тока РТ-40/6 УХЛ4 | ГОСТ 3698-82 РТ – Реле тока 40 – номер разработки 6 – ток максимальной уставки, А УХЛ4 – климатическое исполнение Номинальная частота: 50, 60 Гц Контакты реле: 1 замыкающий, 1 размыкающий Класс точности: 5 |
|  | Реле тепловое LR9F5569 150А | Климатическое исполнение: ТН Степень защиты: IP 20 для фронтальной панели с защитной крышкой Температура окружающей среды при нормальном режиме работы: от -20 до +55 °С Ток термической стойкости: 5А Защита от короткого замыкания: 5А Номинальное импульсное напряжение: 6кВ Регулируемый диапазон тока: с 90 А по 150 А |
|  | Реле тепловое РТТ36-160 | ГОСТ 16308-84; ГОСТ IEC 60255-8-2014 РТТ – Реле электротепловое токовое 36 – номер серии Габарит по току – 160 А Уставка реле: 100-160А Степень защиты: IP00 Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4 |
|  | Реле тепловое РТТ 111 0,80А (0,68-0,92 А) | ГОСТ 16308-84; ГОСТ IEC 60255-8-2014 Реле электротепловое токовое 1 – на 40 А 1 – исполнение на все токи для индивидуальной установки и для комплектации реле исполнения на 80 А с пускателями ПМА-3000 1 - исполнение с одним размыкающим контактом Диапазон регулирования номинального тока несрабатывания: 0,68...0,92А Тип контакта: переключающий |
|  | Реле тепловое РТТ 321 (85-115 А) | ГОСТ 16308-84; ГОСТ IEC 60255-8-2014 Реле электротепловое токовое 3 – на 160 А 2 - исполнение на токи 80 А и 160 А для комплектации с пускателями ПМА-4000, ПМА-5000, ПМА-6000 и на ток 40 А для втычного подсоединения к пускателю ПМ12-040 1 - исполнение с одним размыкающим контактом Диапазон регулирования номинального тока несрабатывания: 85...115А Тип контакта: переключающий |
|  | Реле тепловое РТТ 321 (136-160 А) | ГОСТ 16308-84; ГОСТ IEC 60255-8-2014 Реле электротепловое токовое 3 – на 160 А 2 - исполнение на токи 80 А и 160 А для комплектации с пускателями ПМА-4000, ПМА-5000, ПМА-6000 и на ток 40 А для втычного подсоединения к пускателю ПМ12-040 1 - исполнение с одним размыкающим контактом Диапазон регулирования номинального тока несрабатывания: 136...160А Тип контакта: переключающий |
|  | Реле тепловое РТИ-3355 30-40 А IEK (или эквивалент) | ГОСТ 16308-84; ГОСТ IEC 60255-8-2014 Пределы регулировки тока уставки: 30-40А Номинальное рабочее напряжение: до 660В Номинальное напряжение изоляции: 660В Номинальное импульсное напряжение: 6кВ Количество контактов: 1з+1р Частота: 50Гц Диапазон рабочих температур: от -45 °С до +55 °С Класс расцепления реле: 10 Климатическое исполнение: У3 |
|  | Реле тепловое РТИ-3361 55-70 А IEK (или эквивалент) | ГОСТ 16308-84; ГОСТ IEC 60255-8-2014 Пределы регулировки тока уставки: 55-70А Номинальное рабочее напряжение: до 660В Номинальное напряжение изоляции: 660В Номинальное импульсное напряжение: 6кВ Количество контактов: 1з+1р Частота: 50Гц Диапазон рабочих температур: от -45 °С до +55 °С Класс расцепления реле: 10 Климатическое исполнение и категория размещения: У3 |
|  | Реле тепловое РТИ-3363 63-80 А IEK (или эквивалент) | ГОСТ 16308-84; ГОСТ IEC 60255-8-2014 Пределы регулировки тока уставки: 63-80А Номинальное рабочее напряжение: до 660В Номинальное напряжение изоляции: 660В Номинальное импульсное напряжение: 6кВ Количество контактов: 1з+1р Частота: 50Гц Диапазон рабочих температур: от -45 °С до +55 °С Класс расцепления реле: 10 Климатическое исполнение и категория размещения: У3 |
|  | Реле указательное РУ 21 220В 50Гц 0,25А | ГОСТ 11152-82 РУ - реле указательное 21 - без контакта с самовозвратом Присоединение: переднее 2-замыкающих контакта без самовозврата Напряжение: 220 В, 50 Гц Коммутируемый ток: 0,25 А |
|  | Реле указательное РУ 21 220В 50Гц 0,5А | ГОСТ 11152-82 РУ - реле указательное 21 - без контакта с самовозвратом Присоединение: переднее 2-замыкающих контакта без самовозврата Напряжение: 220 В, 50 Гц Коммутируемый ток: 0,5 А |
|  | Реле РС-80М-1 | ГОСТ 3698-82 Реле максимального тока Номинальный ток: 2,5 А Однофазное Функции выходных контактов Выход 1: выводы 2,4 – НО или НЗ по выбору с передней панели ТО+МТЗ Вывод 2: выводы 8, 10 – НО ТО+МТЗ То номинальный – 5 А Установки тока срабатывания: - диапазон: 2 - 4,54 А - количество: 128 шт - дискретность: 0,02 А Установки выдержки времени: - диапазон: 0,3 - 25,8 С - количество: 256 шт - дискретность: 0,1 С Установки кратности тока отсечки: -диапазон: 2 - 17,75 крат - количество: 64 шт - дискретность: 0,25 крат |
|  | Реле РЭК 77/4 10А 230В IP40 | ГОСТ 11152-82 Номинальный ток контактов: 10 А Напряжение катушки управления: 230 В Количество переключающихся контактов: 4 Тип присоединяемого разъема: PPM77/4 Степень защиты: IP40 |
|  | Разъем розеточной серии РРМ 77/4 230В УХЛ4 IP20 | Число контактов: 14 шт Номинальный ток контактов: 10 А Степень защиты: IP20 Номинальное напряжение: 230 В Электрическая износостойкость: 100 тыс. циклов Механическая износостойкость: 10 млн. циклов Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4 Сечение подключаемых проводников: 0,75-2,5 мм2 |
|  | Реле РЭУ 11-11-1У-40 У3 | ГОСТ 11152-82 Реле указательное РЭУ 11 – серия 11 – Количество замыкающих и размыкающих контактов 1 – Присоединения внешних проводников: переднее с винтом 40 – Степень защиты IP40 У3 – Климатическое исполнение Степень защиты: IP40 Переменный ток 220 В, 50Гц с током срабатывания 0,5А Диапазон рабочих температур: от -50°С до +55°С. |
|  | Решетка Р236 к светильнику | Решетка к ЛСП 22-2х36/40, ЛСП 02-2х36 Решетка экранирующая изготовлена из стали, окрашен белой порошковой краской, крепится к отражателю с помощью подпружиненных кронштейнов армированными винтами. Масса: 0,6 кг |
|  | Розетка двухместная н/у, с/з, б/ш РА 16-007b «ЭТЮД» Schneider Electric (или эквивалент) | ГОСТ 30849.3-2002 Розетка двойная с заземлением, без шторок b - белый Степень защиты: IP20 Установка: наружная Номинальный ток: 16 А Напряжение: 250 В, 50 Гц Тип зажима жил провода: винтовой |
|  | Розетка двухместная н/у, б/з, б/ш РА 16-005b «ЭТЮД» Schneider Electric (или эквивалент) | ГОСТ 30849.3-2002 Розетка двойная без заземления, без шторок b - белый Степень защиты: IP20 Установка: наружная Номинальный ток: 16 А Напряжение: 250 В, 50 Гц Тип зажима жил провода: винтовой |
|  | Розетка двухместная с/у, б/з, б/ш РС 16-005b «ЭТЮД» Schneider Electric (или эквивалент) | ГОСТ 30849.3-2002 Розетка двойная без заземления, без шторок b - белый Степень защиты: IP20 Установка: скрытая Номинальный ток: 16 А Напряжение: 250 В, 50 Гц Тип зажима жил провода: винтовой |
|  | Розетка двухместная с крышкой РСБ22-3-ФСР 16А/250В IP54 о/у, с/з «Форс» IEK (или эквивалент) | ГОСТ 30849.3-2002 Розетка двойная наружная с заземлением с крышкой IP54 Номинальное напряжение: 250В Номинальный ток: 16А Подходит для степени защиты IP: IP54 Заземление: наличие Крышка: наличие Мест: 2 |
|  | Сальник PG-11 IP68 5-10мм DKC (или эквивалент) | Механизм: кабельный зажим с контргайкой Диаметр кабеля: 5-10 мм Материал: полиамид Резьба: PG11 Температура эксплуатации: от -25 °С до +60 °С Степень защиты: IP68 |
|  | Сальник PG-13.5 IP68 6-12мм DKC (или эквивалент) | Механизм: кабельный зажим с контргайкой Диаметр внешний: 6-12 мм Материал: полиамид Резьба: PG13,5 Температура эксплуатации: от -25 °С до +60 °С Степень защиты: IP68 |
|  | Сальник PG16 IP68 9-14мм DKC (или эквивалент) | Механизм: кабельный зажим с контргайкой Диаметр внешний: 9-14 мм Материал: полиамид Резьба: PG16 Температура эксплуатации: от -25 °С до +60 °С Степень защиты: IP68 |
|  | Светильник СС 160-250 80 Вт | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 Тип крепления: консольный Мощность: 80 Вт Световой поток: 7500 Лм Класс защиты: IP65 Рабочее напряжение: 140 – 242 В Коэффициент пульсации светового потока: < 5 % Цветовая температура: 4000 K Температура эксплуатации: от -65 до +50°С Габаритные размеры: 470х150х100 мм Срок службы: не менее 100 000 часов |
|  | Светильник ЖО 04-250-002 УХЛ IP65 E40 Galad (или эквивалент) | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 Тип изделия: прожектор Тип лампы: ДНаТ Мощность лампы: 250 Вт Количество ламп: 1 шт 002 – отражатель симметричный ячеистый, задняя часть корпуса прямоугольная Степень защиты: IP65 Тип цоколя: E40 Пускорегулирующая аппаратура: ЭмПРА Напряжение: 220 В Световой поток: 30000 Лм Способ монтажа: накладной |
|  | Светильник уличный светодиодный УЭСС 80/120 220в 90Вт 9600Лм 6500К | ГОСТ Р 54814-2011 Потребляемая мощность: 90 Вт Световой поток: 9600 Лм Количество светодиодов: 80 шт Кривая силы света: Д Цветовая температура: 6500 К Рабочая температура: от -60 до +40 °С Масса: 5,7 кг Степень защиты: IP67 Габаритные размеры: 595х193х86 мм Питание: 180 - 260В, 50Гц Тип крепления: на трубу, стену, подвесное Диаметр трубы для установки: до 53 мм |
|  | Светильник уличный светодиодный ДиУС-120 | ГОСТ Р 54814-2011 Предельный диапазон напряжения питания: 150-280 В Потребляемая мощность: 135 Вт Количество светодиодов: 120 шт Световая отдача светодиодов: 130-140 Лм Световой поток светильника: 15 600 Лм Угол излучения: 120° Тип кривой силы света: Д Цветовая температура: 4500-5500 К Степень защиты: IP67 Вид климатического исполнения: УХЛ 1 Диапазон рабочих температур: от - 60° до + 40 °C Срок службы светодиодов: 100 000 ч Гальваническая развязка: наличие Рассеиватель: поликарбонат оптический Габариты (Ш*Д*В): 845х193х86 мм |
|  | Светильник взрывобезопасный ВСП 10 | ГОСТ 30852.9-2002 Назначение: для ламп накаливания и энергосберегающих ламп предназначены для освещения помещений промышленных предприятий, открытых промышленных площадок, и других мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред. Материал корпуса: алюминий Патрон: встроен Колпак: термостойкий ударопрочный боросиликатный Температура окружающей среды: -40°C – +50°C |
|  | Светильник LL ДКУ-02-095 -0254-65Д 90 Вт (или эквивалент) | ГОСТ Р 54814-2011 Потребляемая мощность: 90 Вт Температура свечения: 4700-6500 К Световой поток: 8000 Лм Количество светодиодов: 72 шт. Питающее напряжение: 176-264 В/ 50Гц Влагозащищенность: IP65 Класс светораспределения по ГОСТ 17677: П Габариты: 640х199х68 мм Вес: 4,85 кг Срок службы: не менее 50 000 ч Способ крепления: консольный |
|  | Светильник ЛСП-02-2х36-011 IP20 | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 Л - прямые трубчатые люминесцентные лампы С - подвесные П - для производственных зданий 02 - номер серии. Количество источников света - 2 шт. Мощность источника света - 36W 1 - электронный ПРА (0,96) 1 - отражатель без отверстий УХЛ4 - Климатическое исполнение и категория размещения IP20 - Степень защиты |
|  | Светильник НСП 41-200- 003 УХЛ2 | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 Напряжение: 220 В Мощность: 200Вт Патрон: E27 Степень защиты: IP52 Тип монтажа: потолочный (на горизонтальную поверхность) Климатическое исполнение: УХЛ2 003 – с защитной сеткой |
|  | Светильник ПСХ-60 IP54 | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 П – потолочный СХ - для сельскохозяйственных помещений Номинальная мощность лампы накаливания: 60 Вт Степень защиты: IP54 |
|  | Светильник светодиодный DS-Line 40 (или эквивалент) | ГОСТ Р 54814-2011 Мощность: 40 Вт Тип светильника: накладной Световой поток: 4720 Лм Напряжение: 198 - 242 В Срок службы: 75000 часов Потребляемый ток светильника: не более 0,18А Габариты (ДхШхВ): 1200мм x 200мм x 40мм Степень защиты: IP 40 Диапазон рабочих температур: от 0 до 50 °C |
|  | Светильник УСС-180 МАГИСТРАЛЬ ФОКУС (или эквивалент) | Габаритные размеры: 820х174х68 мм Степень защиты: IP67 Световой поток: 16200 Лм Мощность: 180 Вт Климатическое исполнение: УХЛ1 Тип кривой силы света: Ш Масса: 8,5 кг |
|  | Светосигнальная арматура СКЛ 11А-К-3-220 красный | ГОСТ 10264-82 11 – тип лампы А – нормальной яркости (по умолчанию) Л – красный 3 – переменный ток Рабочее напряжение – 220 В Рабочий ток: 10 мА Потребляемая мощность: 2,2 Вт Установочный диаметр: 27 мм Тип контактов: винтовые (М3) Степень защиты от внешних воздействий: IP54 |
|  | Светосигнальная арматура СКЛ 11А-Л-3-220 зеленый | ГОСТ 10264-82 11 – тип лампы А – нормальной яркости (по умолчанию) Л – зеленый 3 – переменный ток Рабочее напряжение – 220 В Рабочий ток: 10 мА Потребляемая мощность: 2,2 Вт Установочный диаметр: 27 мм Тип контактов: винтовые (М3) Степень защиты от внешних воздействий: IP54 |
|  | Светосигнальная арматура AD-22DS красный IEK (или эквивалент) | ГОСТ 10264-82 Цвет свечения: красный Диаметр внешний: 22 мм Номинальное напряжение: 12 В Степень защиты индикатора: IP40 |
|  | Светосигнальная арматура AD-22DS зеленый IEK (или эквивалент) | ГОСТ 10264-82 Цвет свечения: зеленый Диаметр внешний: 22 мм Номинальное напряжение: 12 В Степень защиты индикатора: IP40 |
|  | Сирена сигнальная СС-1 | Напряжение: 220 В Ток: переменный Вид сигнализации: звуковая Сила звука: не менее 85 дБл Тип сигнала: постоянный сигнал Ток светозвуковой сигнализации: переменный Габариты: 151 x 115 x 115 мм Вес: 0,9 кг Степень защиты: IP21 |
|  | Соединитель кабельный СКР-50 500А (гнездо) | ГОСТ 22917-78 Тип: гнездо Сечение жилы кабеля: 50-95 мм2 Максимальный сварочный ток: 400 А при ПВ-100% Максимальный сварочный ток: 630 А при ПВ-60% |
|  | Соединитель кабельный СКР-50 500А (вставка) | ГОСТ 22917-78 Тип: вставка Сечение жилы кабеля: 50-95 мм2 Максимальный сварочный ток: 400 А при ПВ-100% Максимальный сварочный ток: 630 А при ПВ-60% |
|  | Соединитель кабельный СКРП-50 (гнездо) | ГОСТ 22917-78 Сварочный ток: 500 А Сечение жилы кабеля: 50-95 мм2 Максимальный сварочный ток: 400 А при ПВ-100% Максимальный сварочный ток: 630 А при ПВ-60% Присоединительные размеры отверстия паза: 33,5 Н мм Присоединительные размеры отверстия: диаметр: 31 мм Присоединительные размеры паза, диаметр: 6,5 мм |
|  | Сжим ответвительный У871М У3 | Материал: анодированная сталь Магистральный провод: 95-150 мм2 Ответвительный провод: 50-95 мм2 Габаритный размер: 85х100х62 мм Степень защиты: IP20 |
|  | Сжим ответвительный У859М У3 | Материал: анодированная сталь Магистральный провод: 50-70 мм2 Ответвительный провод: 4-35 мм2 Габаритный размер: 62х61х43,5 мм Степень защиты: IP20 |
|  | Табло световое ТСБ-Ш-01 У3 | Применение: световая и текстовая сигнализация в стационарных электрических установках. Ш - тип цоколя лампы - штифтовой B15d/18 ГОСТ 17100 Габаритные размеры: 131 х 110 х 45 мм Источник света: 2 лампы накаливания Ц215-225-10 Тип цоколя: В15d/18 Степень защиты от внешних воздействий: IP41 Напряжение сети: 220 В |
|  | Трансформатор тока ТПЛ-10 0,5/10Р-50/5 У3 | ГОСТ 7746-2001 Номинальное напряженик: 10 кВ Наибольшее рабочее напряжение: 12 кВ Номинальная частота переменного тока: 50 Гц Номинальный первичный ток: 50 А Номинальный вторичный ток: 5 А Количество вторичных обмоток: 2 Класс точности: - вторичной обмотки для измерений: 0,5 - вторичной обмотки для защиты: 10Р |
|  | Трансформатор тока ТПЛ-10 0,5/10Р-100/5 У3 | ГОСТ 7746-2001 Номинальное напряженик: 10 кВ Наибольшее рабочее напряжение: 12 кВ Номинальная частота переменного тока: 50 Гц Номинальный первичный ток: 100 А Номинальный вторичный ток: 5 А Количество вторичных обмоток: 2 Класс точности: - вторичной обмотки для измерений: 0,5 - вторичной обмотки для защиты: 10Р |
|  | Трансформатор тока ТТИ-30 100/5 5ВА 0,5 IEK (или эквивалент) | ГОСТ 7746-2001 Номинальное напряжение: 0,66 кВ Номинальный первичный ток: 100 А Номинальная вторичная нагрузка: 5 ВА Класс точности: 0,5 |
|  | Трансформатор тока ТТИ 400/5 IEK (или эквивалент) | ГОСТ 7746-2001 Номинальный первичный ток: 400 А Номинальная вторичная нагрузка: 5 ВА Класс точности: 0,5 Номинальное напряжение: 0,66 кВ |
|  | Трансформатор тока ТТИ 600/5 IEK (или эквивалент) | ГОСТ 7746-2001 Номинальный первичный ток: 600 А Номинальная вторичная нагрузка: 5 ВА Класс точности: 0,5 Номинальное напряжение: 0,66 кВ |
|  | Трансформатор тока ТТИ 800/5 IEK (или эквивалент) | ГОСТ 7746-2001 Номинальный первичный ток: 800 А Номинальная вторичная нагрузка: 5 ВА Класс точности: 0,5 Номинальное напряжение: 0,66 кВ |
|  | Трансформатор тока Т-0,66 50/5А с поверкой | ГОСТ 7746-2001 Присоединительная шина: медная Номинальное напряжение: 0,66 кВ Номинальный вторичный ток: 5 А Номинальная частота: 50 или 60 Гц Номинальный первичный ток: 50 А Номинальная вторичная нагрузка: 5 В*А Класс точности: 0,5; 0,5S Межповерочный интервал: 8 лет Наличие первичной поверки |
|  | Трансформатор тока Т-0,66 100/5А с поверкой | ГОСТ 7746-2001 Присоединительная шина: медная Номинальное напряжение: 0,66 кВ Номинальный вторичный ток: 5 А Номинальная частота: 50 или 60 Гц Номинальный первичный ток: 100 А Номинальная вторичная нагрузка: 5 В*А Класс точности: 0,5; 0,5S Межповерочный интервал: 8 лет Наличие первичной поверки |
|  | Трубка ПВХ ТВ-40 d = 4 мм (кембрик) | ГОСТ 19034-82 Материал: ПВХ Рабочий температурный диапазон от -40 С до +70 С. Диаметр: 4 мм |
|  | Трубка ПВХ ТВ-40 d = 6 мм (кембрик) | ГОСТ 19034-82 Материал: ПВХ Рабочий температурный диапазон от -40 С до +70 С. Диаметр: 6 мм |
|  | Трубка ПВХ ТВ-40 d = 8 мм (кембрик) | ГОСТ 19034-82 Материал: ПВХ Рабочий температурный диапазон от -40 С до +70 С. Диаметр: 8 мм |
|  | Труба ПВХ гофрированная с протяжкой d = 16 мм | Гофрированная труба со стальной протяжкой Материал: ПВХ Наружный диаметр: 16 мм Протяжка: наличие |
|  | Труба ПВХ гофрированная с протяжкой d=20 | Гофрированная труба со стальной протяжкой Материал: ПВХ Наружный диаметр: 20 мм Протяжка: наличие |
|  | Труба ПВХ гофрированная с протяжкой d=25 | Гофрированная труба со стальной протяжкой Материал: ПВХ Наружный диаметр: 25 мм Протяжка: наличие |
|  | Трубка ПВХ ТВ-40 d = 2,5 мм (кембрик) | ГОСТ 19034-82 Материал: ПВХ Рабочий температурный диапазон от -40 С до +70 С. Диаметр: 2,5 мм |
|  | Трубка ПВХ ТВ-40 d = 3 мм (кембрик) | ГОСТ 19034-82 Материал: ПВХ Рабочий температурный диапазон от -40 С до +40 С. Диаметр: 3 мм |
|  | Трубка ТУТ 40/20 | Трубка термоусаживаемая Материал: полиэтилен 40 – внутренний диаметр до усадки, мм 20 – внутренний диаметр после усадки, мм Толщина стенки: 1,5 мм |
|  | Трубка ТУТ 50/25 | Трубка термоусаживаемая Материал: полиэтилен 50 – внутренний диаметр до усадки, мм 25 – внутренний диаметр после усадки, мм Толщина стенки: 1,5 мм |
|  | Удлинитель силовой на кабельной катушке 3*1 мм*50 м, 4 розетки со шторками, 10 А | ГОСТ 31223-2012 Розеток: 4 Шторки: наличие Длина: 50 м Сечение провода: 3х1 мм Номинальный ток: 10 А |
|  | Указатель положения ДУП-М | Дистанционный указатель положения ДУП-М. Служит для дистанционного определения положения выходного вала электрического исполнительного механизма МЭО. Питание: 220 В, 50 Гц Мощность, потребляемая указателем: не более 5 ВА Габаритные размеры: 80х120х105 мм Масса: не более 0,6 кг |
|  | Хомут нейлон 2,5х98 АВВ (или эквивалент) | Боковые кромки имеют защиту Скруглённое остриё Материал: нейлон Ширина: 2,5 мм Длина: 98 мм |
|  | Хомут нейлон 2,5х150 АВВ (или эквивалент) | Боковые кромки имеют защиту Скруглённое остриё Материал: нейлон Ширина: 2,5 мм Длина: 150 мм |
|  | Хомут нейлон 3,6х140 АВВ (или эквивалент) | Боковые кромки имеют защиту Скруглённое остриё Материал: нейлон Ширина: 3,6 мм Длина: 140 мм |
|  | Хомут нейлон 3,6х150 АВВ (или эквивалент) | Боковые кромки имеют защиту Скруглённое остриё Материал: нейлон Ширина: 3,6 мм Длина: 150 мм |
|  | Хомут нейлон 3,6х200 АВВ (или эквивалент) | Боковые кромки имеют защиту Скруглённое остриё Материал: нейлон Ширина: 3,6 мм Длина: 200 мм |
|  | Хомут нейлон 4,8х290 АВВ (или эквивалент) | Боковые кромки имеют защиту Скруглённое остриё Материал: нейлон Ширина: 4,8 мм Длина: 290 мм |
|  | Хомут нейлон 7,8х300 АВВ (или эквивалент) | Боковые кромки имеют защиту Скруглённое остриё Материал: нейлон Ширина: 7,8 мм Длина: 300 мм |
|  | Шина медная 15х3 | ГОСТ 434-78 Материал: медь Ширина: 15 мм Толщина: 3 мм |
|  | Шина алюминиевая 40х5 | ГОСТ 15176-89 Марка алюминия: АД-0 Ширина: 40 мм Толщина: 5 мм |
|  | Шина алюминиевая 50х5 | ГОСТ 15176-89 Марка алюминия: АД-0 Ширина: 50 мм Толщина: 5 мм |
|  | Шина алюминиевая 80х8 | ГОСТ 15176-89 Марка алюминия: АД-0 Ширина: 80 мм Толщина: 8 мм |
|  | Шина алюминиевая 5х60 АД 31Т | ГОСТ 15176-89 Толщина: 5 мм Ширина: 60 мм Сечение шины: 299 мм Форма сечения шины: прямоугольная |
|  | Шкаф распределительный АЕ 400х500х210 (или эквивалент) | Материал: сталь Литое уплотнение из полиуретана: по периметру Ширина: 400 мм Высота: 500 мм Глубина: 210 мм Степень защиты: IP66 |
|  | Щиток ОЩВ-3-63-12-036 УХЛ4 | ОЩВ - Осветительный щиток с выключателем 3 - трехфазный 63 - вводной автомат 63 А 12 - количество групповых линий -ввод. автомат ВА 47-29 "С" 3р 63А -групповые ВА 47-29 "С" 1р 16А 12 шт 0 - номер разработки 3 - тип покрытия-шагрень 6 - цвет краски габаритные размеры: 210х410х120 Климатическое исполнение: УХЛ4 |
|  | Щит навесной ОЩН 331 300х300х150 | Щит герметичный навесной с монтажной панелью Ширина: 300 мм Высота: 300 мм Глубина: 150 мм Степень защиты: IP55 |
|  | Щит с монтажной панелью ЩМП-40.40.15 EKF (ЩМП-05) IP31 (или эквивалент) | Номинальный напряжение: 240/415 В Марка стали: сталь 0,8 пс ГОСТ 1050-88 Тип покрытия: порошковое, RAL 7035 Габаритные размеры: 500х400х150 Климатическое исполнение: УХЛ3 Степень защиты: IP31 |
|  | Щит ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31 | Щ – щит Р – распределительный н – навесное исполнение 12 – количество модулей, з - с замком 1 – номер разработки 3 – тип покрытия ЭПК/шагрень 6 – цвет краски RAL7035 УХЛ3 – климатическое исполнение IP31 – степень защиты |
|  | Ящик силовой ЯРВ-250А IP31 | Номинальное напряжение: 380В Номинальный ток: 250А Без предохранителей Рубильник: ВР32 Контактные ножи Степень защиты: IP 31 Масса: 13 кг |
|  | Ящик ЯТП 0,4кВА 220/12В IP 54 | ЯТП - ящики с понижающим трансформатором Номинальное напряжение первичное обмотки: 220В Номинальное напряжение вторичной обмотки: 12В Номинальная мощность: 0,4 кВА Марка стали корпуса: сталь 08пс ГОСТ 1050-88 Тип покрытия корпуса: порошковое, RAL 7035 Степень защиты: IP 54 |
|  | Ящик силовой ЯБПВУ-400А IP31 | Я – ящик БПВ – блок «предохранитель-выключатель» У – унифицированный 400А – номинальный ток предохранителей, А IP31 – степень защиты Габариты (Д×В×Г): 270×510×70 мм Вес:18 700 г |

# Приложение № 1 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки электротехнической продукции |
| --- | --- |

Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, опубликованное в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки электротехнической продукции, и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника закупки)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе котировок и предлагает заключить Договор поставки электротехнической продукции на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | ___________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| итого с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «__»___________201_ года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- Техническое предложение (форма 2) – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Декларация (форма 4) – на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) – на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник закупки должен указать стоимость поставки Товара цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации по закупке.

4.Участник закупки должен указать срок действия Предложения на участие в запросе котировок.

5.Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника закупки.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью (при наличии).

- Коммерческое предложение (форма 1)

Форма коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

Таблица. Расчет стоимости поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) | Сумма, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амперметр цифровой щитовой Omix Р1212-А-1-1.0-АС220 (или эквивалент) | шт | 14 |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 302 | Ящик силовой ЯБПВУ-400А IP31 | шт | 3 |  |  |
| Итого |  | ед | 36 256 | х |  |
| В том числе НДС |  | х | х | х |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В таблице приводится расчет стоимости поставляемого Товара на основании данных п.3.3. Информационной карты Документации. Цена единицы и общая стоимость в таблице должны включать себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

## Техническое предложение (форма 2)

Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки электротехнической продукции (далее – Документация) и принимая установленные в ней требования и условия запроса котировок, обязуемся осуществить поставку Товара в соответствии с соблюдением всех требований технического задания (Раздел № 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 4 к Документации).

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Амперметр цифровой щитовой Omix Р1212-А-1-1.0-АС220 (или эквивалент) Диапазон измерений: 0...10 кА Точность измерения: 1% Диапазон измерений: - прямое подключение: 0-5 А - с трансформатором тока Х/5А: 0-9000 А (0-5000A для DP3-120-A) Точность измерения: 1% ± единица последнего разряда Питание: 220В ± 10 %, 50-60 Гц Условия эксплуатации: температура: от -5 до +50 °С Влажность: ≤ 85 % Габаритные размеры: 120х120х75мм | Указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемого Товара |
|  | … | … |
|  | Ящик силовой ЯБПВУ-400А IP31 Я – ящик БПВ – блок «предохранитель-выключатель» У – унифицированный 400А – номинальный ток предохранителей, А IP31 – степень защиты Габариты (Д×В×Г): 270×510×70 мм Вес:18 700 г | Указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемого Товара |

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 2016 года.

Гарантийный срок на товар устанавливается: ________________*

*не менее 12 месяцев со дня поставки Товара Покупателю.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В техническом предложении описываются все позиции таблицы коммерческого предложения.

- В колонке «Требования Заказчика» указывается конкретное наименование поставляемого Товара, приводятся все требования к позиции, указанные в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

- В колонке «Предложение Участника закупки» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемого поставляемого Товара.

## Анкета Участника закупки (форма 3)

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки (заполняется Участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Декларация о соответствии Участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства (форма 4)

Форма декларации о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Декларация

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что ________________________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего   предпринимательства   в   Российской   Федерации»  удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам ____________________________________________________________

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в  зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): ______________________________________

__________________________________________________________________________________.

2. ИНН/КПП: ____________________________________________________________________.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: _______________________________________________________________________.

4.  Сведения  о  наличии  (об  отсутствии) сведений в реестре субъектов малого  и  среднего  предпринимательства  субъекта  Российской Федерации (в случае  ведения  такого  реестра  органом  государственной  власти субъекта Российской Федерации) __________________________________________________________________________________.

(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5.  Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего  предпринимательства,  а  также  сведения  о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов | не более 25 |  |  |
| 2. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов | не более 49 |  |  |
| 3. | Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов | не более 49 |  |  |
| 4. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за каждый год) |
|  |  | до 15 - микропредприятие |  |  |
| 5. | Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за каждый год) |
|  |  | 120 в год - микропредприятие |  |  |
| 6. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 |  |  |  |
| 7. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 |  |  |  |
| 8 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 9. | Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства | да (нет) (при наличии - наименование заказчика - держателя реестра участников программ партнерства) |  |  |
| 10. | Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма) |  |  |
| 11. | Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции | да (нет) |  |  |
| 12. | Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково») |  |  |  |
| 13. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 14. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |  |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.    Участник закупки заполняет Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства только в случае, если относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.  Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

3.  Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

4.  Пункты 1 - 7 являются обязательными для заполнения.

# Приложение № 2 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки электротехнической продукции |
| --- | --- |

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены пп. 3.1.2.-3.1.7. п. 3.1. Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора __________________

с целью участия в__________________________________ (указать способ и предмет закупки), извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора __________________, а именно:

1. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствует судебный акт о введении в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) процедуры банкротства;

2. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке;

3. у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4. у ____________ (указать ФИО Участника закупки - физического лица либо ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применены наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5. между _______________ (указать наименование Участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

6.	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

7.	сведения____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 201_ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 3 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки электротехнической продукции |
| --- | --- |

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №______

Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск,

две тысячи ____________________ год, _________________

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________» в лице должность Руководителя, действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе котировок на право заключения договора _________________________.

В целях выполнения данного поручения ФИО уполномоченного лица уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе котировок, заключать от имени Участника закупки  «________________» договоры на поставку Товара, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица ___________________ удостоверяю.

Доверенность действительна по «_____» ____________ 201_ года

Должность Руководителя __________________________________ М.П.

# Приложение № 4 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки электротехнической продукции |
| --- | --- |

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

| г. Мурманск | «___»________ 201_ г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ____________(_______), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащие Поставщику на праве собственности электротехническую продукцию (далее по тексту - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. Поставщик гарантирует, что Товар, являющийся объектом поставки, не находится в залоге или под арестом, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

  - Качество приобретаемого Товара должно соответствовать ГОСТам и стандартам и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.

  - Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании _________________ №___ от __.__.20__.

  - Существенными условиями Договора в соответствии с _________________ № ___ от __.__.20__ являются:

1.4.1. Сведения о цене договора: общая цена договора (цена (стоимость) поставляемого Товара) составляет ______ рублей _____ копеек (Цифрами и прописью с большой буквы). Цена за 1 единицу Товара указана в приложении №1к настоящему Договору (Спецификации).

1.4.2. Общее количество поставляемого Товара: 36256 ед. Расшифровка количества Товара указана в приложении №1 к настоящему Договору (Спецификации).

1.4.3. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения заявки от Покупателя. Заявки направляются по 31.10.2016 г.

1.4.4. Место поставки: г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15.

1.4.5. Особые условия: - Поставка осуществляется по заявкам Покупателя, не заказанный товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем.

- Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

- Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

- Поставка Товара производится Поставщиком до склада Покупателя.

- Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Общая цена поставляемого Товара указана в п.п. 1.4.1. Договора. Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

2.2. Расчет с Поставщиком производится в следующем порядке:

Покупатель осуществляет оплату в размере 0% от стоимости Товара по заявке на условиях предоплаты в течение - ( - ) банковских дней с момента получения счета на предоплату от Поставщика.

- остальные 100 % от стоимости Товара, Покупатель оплачивает в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, с момента подписания уполномоченными представителями сторон универсального передаточного документа (далее – УПД) и получения от Поставщика счета на оплату).

3. Порядок приема и передачи  Товара

3.1. Стороны договорились об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры.

(п. 3.1, применяется при использовании  УПД, при использовании товарной накладной и счет-фактуры п. 3.2 становится п. 3.1 и так далее).

  - Поставщик обязан передать в адрес Покупателя договор, счет на оплату, счет-фактуру (в случае применения контрагентом УПД, указывается: УПД) и сертификат соответствия факсимильной связью с последующим предоставлением Покупателю подлинных документов.

  - Приемка Товара по качеству, комплектности и количеству производится в соответствии с действующим законодательством (в случае необходимости указать на Инструкции Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6 и от 25.04.66 г. № П-7 о порядке приемки продукции  производственно-технического назначения). Дата подписания товарной накладной (в случае применения контрагентом УПД, указывается: УПД) уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика является датой поставки Товара.

  - Переход к Покупателю права собственности на Товар и рисков его утраты или повреждения происходит в момент (дату) поставки Товара, определяемый согласно п. 3.2 (3.3 при использовании УПД) Договора.

  - В случае поставки некачественного Товара или не соответствующего спецификации Покупатель имеет право отказаться от его приемки. Товар возвращается Поставщику за его счет. Затраты по возврату Товара, понесенные Покупателем, подлежат возмещению Поставщиком в течение 5 (Пяти) дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

- Упаковка и маркировка

4.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым к данному виду Товара, в т.ч. сертификации, международным нормам безопасности, ГОСТам и т.п.

4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименование), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Покупателю с необходимыми принадлежностями к нему и документацией, которыми в т.ч. являются сертификаты соответствия Товара нормам безопасности, инструкции по эксплуатации  на русском языке, другая необходимая для данного вида Товара документация.

4.3. Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации), и изготовленным не ранее 2016 года.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения (в соответствии с ГОСТами). Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.). Цена упаковки (тары, маркировка, наклейки, пломбы и т.п.) входит в стоимость Товара.

При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Покупатель вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, которая должна быть возвращена Поставщиком в течение 5 (Пяти) дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

4.6. Поставщик несет все расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и других необходимых и связанных с поставкой Товара сборов до его передачи Покупателю. Данные расходы включены в цену Товара, указанную в п. 1.4.1. Договора.

- Гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует, что Товар является новым.

5.2. Гарантийный срок на Товар устанавливается: _________ со дня поставки Товара Покупателю.

5.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется произвести замену некачественного Товара на качественный за свой счет.

Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков не может превышать 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется Поставщиком.

5.4. В случае устранения дефектов Товара в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов.

- Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае, если Поставщик в установленные настоящим договором сроки не выполнил свои обязательства по поставке Товара (в т.ч. срок поставки, качество товара и другие обязательства, предусмотренные Договором), Поставщик обязан выплатить Покупателю штрафную неустойку в виде пени в размере 1% от стоимости не поставленного (недопоставленного), несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки. При невыполнении обязательств по Договору кроме неустойки Поставщик возмещает также понесенные Покупателем убытки, в том числе убытки, связанные с покупкой аналогичного товара у другого поставщика.

6.3. Товар, не соответствующий условиям, указанным в Договоре, считается не поставленным.

В данном случае Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

а)	соответствующего уменьшения цены поставляемого Товара;

б) безвозмездной поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

в)	возмещения понесенных Покупателем расходов по устранению недостатков поставленного Товара своими силами или третьими лицами.

г) возврата уплаченной денежной суммы, которая должна быть возвращена Поставщиком в течение 5 (Пяти) дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

Во всех вышеуказанных случаях Поставщик также обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от общей цены настоящего договора, указанной в п.п. 1.4.1.

6.4. При просрочке поставки Товара более чем на 15 календарных дней Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, известив об этом Поставщика в письменной форме. Договор будет считаться расторгнутым с даты направления Поставщиком извещения о расторжении договора. В данном случае Поставщик также обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 % от общей цены настоящего договора, указанной в п.п. 1.4.1.

6.5. Поставщик несет ответственность за действия третьих лиц перед Покупателем, в случае привлечения последних к исполнению своих обязательств по настоящему Договору.

6.6. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты по настоящему Договору, Поставщик вправе начислить Покупателю неустойку в размере 0,02 % (процента) от суммы несвоевременно оплаченного Товара за каждый календарный день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Поставщика. В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с Покупателя не подлежат.

Стороны пришли к соглашению, что в рамках исполнения настоящего Договора, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, в соответствии со статьей 317.1. ГК РФ, начислению Покупателю и (или) оплате Покупателем не подлежат.

- Споры и разногласия

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области.

- Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.

8.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также пожар, взрыв, война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.

8.3. При наступлении указанных в п. 8.2. настоящего Договора обстоятельств сторона по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в разумный срок известить другую сторону, предоставив соответствующие доказательства.

8.4. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 8.3 настоящего Договора, сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.5. Если период действия непреодолимой силы превысит 3 (Три) месяца, любая из сторон будет иметь право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 10 рабочих дней до даты расторжения.

- Прочие условия

9.1. Поставщик не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Покупателя.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

9.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4. При изменении адресов, номеров контактных телефонов и факсов, платежных и прочих реквизитов, стороны обязаны информировать друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их изменения.

9.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. В таком случае Договор будет считаться расторгнутым по истечении 5 дней с момента направления Покупателем уведомления о расторжении, кроме случаев, когда в уведомлении о расторжении указан иной срок.

11.Адреса и реквизиты Сторон

| Поставщик | Покупатель Юр. адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39 Почт. адрес: 183034 г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15 Тел/факс 8152-435736 тел.8152-686246 Платежные реквизиты: в филиале ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербург р/сч № 40702810300001003064 к/с № 30101810200000000827 БИК 044030827 ОКПО 88036460 ОГРН 1095190009111 ИНН 5190907139 КПП 519950001 |
| --- | --- |

| Подписи Сторон |  |  |
| --- | --- | --- |
| __________________ (должность) _____________/____________/ (ФИО) М.П. |  | __________________ (должность) __________________/_____________/ (ФИО) М.П. |

Приложение №1

к Договору поставки № __________от «___»___________201_г.

Спецификация

| № | Товар | Кол-во | Ед. изм. | Цена, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) | Сумма, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | Х | Х |  |

| Подписи Сторон |  |  |
| --- | --- | --- |
| __________________ (должность) _____________/____________/ (ФИО) М.П. |  | __________________ (должность) __________________/_____________/ (ФИО) М.П. |

# Приложение № 5 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки электротехнической продукции |
| --- | --- |

| ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, - ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ котировок - Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________ - Наименование предмета запроса котировок: _____________________________ |  |
| --- | --- |

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов | Номер листа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опись документов |  |  |  |
| 2. | Письмо о подаче оферты (Приложение № 1 к Документации) |  |  |  |
| 3. | Коммерческое предложение (Форма 1) |  |  |  |
| 4. | Техническое предложение (Форма 2) |  |  |  |
| 5. | Анкета Участника закупки (Форма 3) |  |  |  |
| 6. | Декларация (Форма 4) |  |  |  |
| 7. | Официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации |  |  |  |
| 8. | Приложение № 3 к Документации (по необходимости) |  |  |  |
| 9. | Выписка (оригинал или копия, удостоверенная нотариально) из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |  |
| 10. | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки, заверенные уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 11. | Копия Устава в действующей редакции, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 12. | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 13. | Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 14. | Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (при наличии), заверенная уполномоченным лицом Участника закупки. |  |  |  |
| 15. | Решение Участника закупки об одобрении сделки, оригинал (или копия, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки) |  |  |  |
| 16. | Копия бухгалтерской отчетности за 2015 год с отметкой налоговой инспекции, заверена уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 17. | Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, заверены уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 18. | Документы, подтверждающие полномочия Участника закупки на поставку Товара (для Участника закупки, не осуществляющего непосредственно изготовление Товара)- копия дилерского договора/сертификата, оригинал или копия письма от изготовителя и т.д. |  |  |  |
| 19. | Письмо в произвольной форме об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры (в случае необходимости) |  |  |  |
| 20. | Другие документы (указать какие) |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |

Дата «_____»______________20__ г.

Примечание:

1) В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе котировок, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.2 Документации.

2) Некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные после 1 января 2016 года, указывают в п.16 описи сведения с учетом требований п. 3.2. Документации.

3) Документы должны быть подшиты в том (требование п.п. 4.4.5. п. 4.4. Документации, пронумерованы согласно описи).

 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято