УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор                                                                                   АО «МЭС»                                                                                         А.Ю. Филиппов                                                                                                          Приказ № 47-з от «15» марта 2017г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса котировок на право заключения договора

поставки насосов и компрессоров

г. Мурманск

2017 г.

- Информационная карта

о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки насосов и компрессоров

## 1. Способ проведения закупки: запрос котировок.

## 2. Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39.

2.3. Адрес предоставления заявок на участие: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15, каб. 15 (Центральное КПП - № 1 заезд со стороны ул. Свердлова, при себе иметь документ удостоверяющий личность).

2.4. Телефон: 8(8152) 68 63 95 доб. 524;  +7 (953) 753 06 95.

2.5. Е-mail: ermolenkova@mures.ru

## 3. Предмет запроса котировок:

3.1. Предмет договора: Поставка насосов и компрессоров (далее - Товар).

3.2.  Общее количество поставляемого Товара: 32 шт.

3.3. Содержание поставляемого Товара (Спецификация):

| № п/п | Наименование Товара | Требования к Товару | Кол- во | Ед. изм. | Цена в руб.коп., в том числе НДС | Сумма в руб. коп., в том числе НДС | Место поставки | Срок поставки с момента подачи заявки Покупателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос 1Д500-63а с электродвигателем | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 348 100,00 | 348 100,00 | г.Кандалакша ул.Заводская, д.4 | 60 календ. дней |
|  | Насос 1Д500-63б с электродвигателем | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 335 120,00 | 335 120,00 | г.Мурманск ул.Промышленная, д.15 | 60 календ. дней |
|  | Насос Wilo-TOP-S 65/10 EM с электродвигателем | ГОСТ 31839-2012 | 2 | шт. | 50 740,00 | 101 480,00 | г.Кандалакша ул.Заводская, д.4 | 60 календ. дней |
|  | Насос А1 3В 16/25-20/25Б с электродвигателем | ГОСТ 31839-2012 | 2 | шт. | 197 060,00 | 394 120,00 | г.Кандалакша ул.Заводская, д.4 | 90 календ. дней |
|  | Насос А1 3В 16/25-8/25Б с электродвигателем | ГОСТ 31839-2012 | 2 | шт. | 158 120,00 | 316 240,00 | г.Кандалакша ул.Заводская, д.4 | 90 календ. дней |
|  | Насос ВК2/26А с электродвигателем | ГОСТ 31839-2012 | 2 | шт. | 60 180,00 | 120 360,00 | г.Мурманск ул.Промышленная, д.15 | 45 календ. дней |
|  | Насос НМШ 2-40-1,6-16 без электродвигателя | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 43 660,00 | 43 660,00 | г.Кандалакша ул.Заводская, д.4 | 45 календ. дней |
|  | Насос Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-5 без электродвигателя | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 230 100,00 | 230 100,00 | г.Мурманск ул.Промышленная, д.15 | 60 календ. дней |
|  | Насос ЦНСГ 38-176 без электродвигателя | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 89 680,00 | 89 680,00 | г.Кандалакша ул.Заводская, д.4 | 60 календ. дней |
|  | Насос НКУ 250/30 с эл.двигателем | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 515 660,00 | 515 660,00 | г.Мурманск ул.Промышленная, д.15 | 90 календ. дней |
|  | Насос HOMA H328VWA (или эквивалент) с электродвигателем | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 109 740,00 | 109 740,00 | г.Мурманск ул.Промышленная, д.15 | 60 календ. дней |
|  | Насос ЦНСГ 38-154 с электродвигателем | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 128 620,00 | 128 620,00 | г.Мурманск ул.Промышленная, д.15 | 60 календ. дней |
|  | Насос Ш 40-4-19,5/4Б-5 с электродвигателем | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 221 840,00 | 221 840,00 | г.Мурманск ул.Промышленная, д.15 | 45 календ. дней |
|  | Насос ЦНСГ 60-198 с электродвигателем | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 195 880,00 | 195 880,00 | г.Мурманск ул.Промышленная, д.15 | 60 календ. дней |
|  | Насос ЦНСГ 60-66 с эл.двигателем | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 110 920,00 | 110 920,00 | г.Мурманск ул.Промышленная, д.15 | 60 календ. дней |
|  | Компрессор С416М (или эквивалент) c электродвигателем | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 139 240,00 | 139 240,00 | г.Кандалакша ул.Заводская, д.4 | 60 календ. дней |
|  | Насос К 80-50-200-С с эл.двигателем | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 49 560,00 | 49 560,00 | г.Кандалакша ул.Заводская, д.4 | 60 календ. дней |
|  | Насос К 80-50-200-С без электродвигателя | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 24 780,00 | 24 780,00 | г.Кандалакша ул.Заводская, д.4 | 60 календ. дней |
|  | Насос КМ 80-50-200-С с эл.двигателем | ГОСТ 31839-2012 | 2 | шт. | 44 840,00 | 89 680,00 | г.Мурманск ул.Промышленная, д.15 | 60 календ. дней |
| - 20 | Насос КМ 100-80-160-5 с эл.двигателем | ГОСТ 31839-2012 | 2 | шт. | 53 100,00 | 106 200,00 | г.Мурманск ул.Промышленная, д.15 | 60 календ. дней |
| - 21 | Насос КМ(Ш) 125-100-160/2 с электродвигателем | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 178 180,00 | 178 180,00 | г.Мурманск ул.Промышленная, д.15 | 60 календ. дней |
| - 22 | Насос КМ 100-65-200а/2 с электродвигателем | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 66 080,00 | 66 080,00 | г.Мурманск ул.Промышленная, д.15 | 60 календ. дней |
| - 23 | Насос Ш-40-4-19,5/4-У3 с эл.двигателем | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 100 300,00 | 100 300,00 | г.Мурманск ул.Промышленная, д.15 | 60 календ. дней |
| - 24 | Насос Grundfos CR15-14A-F-A-E с электродвигателем | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 199 420,00 | 199 420,00 | г.Мурманск ул.Промышленная, д.15 | 60 календ. дней |
| - 25 | Насос GRUNDFOS Unilift AP 50B.50.08.A1.V (или эквивалент) с электродвигателем | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 38 940,00 | 38 940,00 | г.Кандалакша ул.Заводская, д.4 | 60 календ. дней |
| - 26 | Насос WILO TYO MHI 202-1/E/3-400-50-2 с эл.двигателем | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт. | 18 880,00 | 18 880,00 | г.Мурманск ул.Промышленная, д.15 | 60 календ. дней |
|  | Итого |  | Х | Х | Х | 4 272 780,00 |  |  |

3.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 4 272 780 (Четыре миллиона двести семьдесят две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

3.5. Срок поставки Товара: в течение 45-90 календарных дней (срок указан в Спецификации) с момента подачи заявки Покупателем. Заявки подаются до 31 августа 2017 г.

3.6. Место поставки Товара: г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15;                                                  г. Кандалакша, ул. Заводская, д.4 (в соответствии со спецификацией).

3.7. Особые условия:

Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае, если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% в партии, указанной в одной заявке, вся партия из этой заявки бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

Поставка Товара производится Поставщиком до склада Покупателя.

Поставка осуществляется по заявкам Покупателя, не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем.

3.8. Иные условия: Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее сентября 2016 года.

3.9. Гарантийные обязательства: гарантийный срок на Товар устанавливается не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию Товара Покупателем.

Выполнение гарантийных обязательств, а также обязательств по устранению недостатков, осуществляется Поставщиком.

Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 45 (Сорок пять) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

3.10. Условия оплаты: Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара по заявке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: универсального передаточного документа (далее – УПД) и получения от Поставщика счета на оплату, транспортной накладной).

3.11. Обеспечение заявки, исполнения договора: не устанавливается требование обеспечения.

3.12. Переторжка: не предусмотрена.

## 4. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок, оценки, сопоставления и подведения итогов: 27.03.2017 г. в 10:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17.

## 5. Требования к Участникам закупки.

Требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки насосов и компрессоров (далее по тексту – Документация).

## 6. Порядок предоставления Документации.

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо отправить запрос на электронную почту ermolenkova@mures.ru,  с указанием способа получения Документации.

В период с 16.03.2017 г. по  24.03.2017 г. Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме субботы, воскресенья, а также праздничных дней) со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу Документацию на бумажном носителе нарочно по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо, если это указано в письме обратившегося лица, направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная в единой информационной системе в сфере закупок товаров, эксперь, услуг, доступна для ознакомления.

## 7. Порядок подачи заявок.

Для участия в запросе котировок Участник закупки должен своевременно подать заявку, подготовленную в порядке, указанном в Документации, в запечатанном конверте, в письменной форме, на бумажном носителе с приложением соответствующих документов по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации.

Дата и время начала приема заявок на участие в запросе котировок: 16.03.2017 г. 08:30 (МСК).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок: 24.03.2017 г. 16:42 (МСК).

## 8. Разъяснение положений Документации.

Любой Участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений Документации за подписью уполномоченного лица Участника закупки по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо на электронную почту ermolenkova@mures.ru, с указанием способа получения разъяснений положений Документации, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Дата и время начала приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: 16.03.2017 г. 08:30 (МСК).

Дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: 22.03.2017 г. 16:42 (МСК).

Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений отвечает на запрос в письменной форме или в форме электронного документа и размещает в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  разъяснения положений Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Разъяснения положений Документации не должны изменять ее суть.

## 9. Критерии оценки и их значимость.

Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена Договора.

## 10. Приоритет.

Согласно Постановления № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

# Содержание

Информационная карта	2

Содержание	7

1. Термины и определения	8

2. Общие положения	9

3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	10

4. Порядок проведения запроса котировок	12

5.	Техническое задание	21

Приложение № 1 к Документации	49

Приложение № 2 к Документации	59

Приложение № 3 к Документации	60

Приложение № 4 к Документации	61

Приложение № 5 к Документации	70

# 1. Термины и определения

Заказчик (также по тексту – Покупатель) – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением о закупке.

Поставщик - Победитель, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с    п. 4.12.4. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса котировок.

Запрос котировок – конкурентный способ закупки, при котором Победителем признается Участник закупки, предложивший наиболее низкую цену, где начальная (максимальная) цена договора не превышает 10 млн. рублей.

Извещение о проведении запроса котировок – информация о запросе котировок, публикуемая в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса котировок – документация, содержащая сведения о предмете запроса котировок, об условиях участия и правилах проведения запроса котировок, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе котировок, процедурах проведения запроса котировок, правилах выбора Победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса котировок Договора. Документация о проведении запроса котировок (далее – Документация) размещается в единой информационной системе одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса котировок.

Заявка на участие в запросе котировок (также по тексту – заявка) – комплект документов, соответствующий требованиям Документации, содержащий письменное предложение Участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленным Документацией.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система (ЕИС)) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

# 2. Общие положения

## 2.1. Общие сведения о процедуре запроса котировок

Заказчик извещением о проведении запроса котировок, опубликованном в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, приглашает заинтересованных лиц, к участию в запросе котировок.

2.1.1. Предмет запроса котировок указан в Информационной карте Документации.

Требования к поставляемому Товару указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

2.1.2. Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

2.1.3. К этапу проведения запроса котировок допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе котировок, соответствующую требованиями Документации.

2.1.4. Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса котировок принимает Комиссия по закупке.

2.1.5. Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе котировок на любом этапе.

## 2.2.  Правовой статус запроса котировок и документов

2.2.1. Данный запрос котировок проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

2.2.2. Запрос котировок не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный запрос котировок не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с Победителем или иным Участником закупки.

## 2.3. Затраты на участие в запросе котировок

2.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе котировок, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса котировок, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

2.3.2. Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса котировок.

## 2.4. Отказ от проведения запроса котировок

2.4.1. Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за 3 дня до дня окончания срока подачи заявок, при этом Заказчик не несет ответственности перед Участниками закупки, направившими заявку на участие в запросе котировок. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе котировок, Заказчиком возмещению не подлежат.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе.

## 2.5. Возврат документов

Все заявки на участие, а также отдельные документы, входящие в состав заявки, направленные на участие в запросе котировок, не возвращаются, кроме отозванных Участниками закупки и опоздавших заявок, а также в случае отказа Заказчика от проведения запроса котировок путем вручения их Участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой о причине возврата) (по письменному запросу Участника закупки).

# 3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## 3.1.	К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## 3.2. Формирование заявки Участника закупки.

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе котировок по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации.

Согласно Постановления № 925 предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. Участник закупки в заявке на участие в закупке (соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указывает наименование страны происхождения поставляемых Товаров. Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения Товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Заявка в обязательном порядке должна содержать следующие документы:

- опись документов (приложение № 4 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 4 Приложения № 1 к Документации (Форму 4 предоставляет Участник закупки, являющийся вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и относящийся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Остальные Участники закупки, относящиеся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства, должны декларировать в составе заявке на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе Сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию об Участнике закупки);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации, официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации;

-     в случае если от имени юридического лица действует лицо, которое не обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

- в случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации), заверенный печатью Участника закупки (при наличии) и подписанный уполномоченным лицом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за 6 (Шесть месяцев) до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки, заверенную уполномоченным лицом Участника закупки.

- для индивидуального предпринимателя: полученную не ранее чем за 6 (Шесть месяцев) до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки, заверенную уполномоченным лицом Участника закупки.

- для иностранных лиц: надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 6 (Шесть месяцев) до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки.

- заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) за 2016 год поданных в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме. В случае если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2016 год не сдан в налоговую инспекцию, необходимо предоставить официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговую инспекцию указанных документов, подписанное уполномоченным лицом Участника закупки, и копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) за 2015 год, поданных в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника с отметкой о приеме.

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) были поданы в электронном виде - необходимо предоставить заверенную уполномоченным лицом Участника закупки копии направленных в электронном виде бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) с отметкой о приеме (квитанцию о приеме).

Некоммерческие организации предоставляют заверенные уполномоченным лицом Участника закупки копии баланса и отчета о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 1 января 2017 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

- письмо в произвольной форме об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры (в случае необходимости)).

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

# 4. Порядок проведения запроса котировок

## Порядок предоставления Документации

4.1.1. Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо отправить запрос на электронную почту ermolenkova@mures.ru, с указанием способа получения Документации.

4.1.2. В период с 16.03.2017 г. по  24.03.2017 г.  Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме субботы, воскресенья, а также праздничных дней) со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу Документацию на бумажном носителе нарочно по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо, если это указано в письме обратившегося лица, направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

4.1.3.     Документация, размещенная в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, доступна для ознакомления.

## Разъяснение положений Документации

4.2.1.	Любой Участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений Документации за подписью уполномоченного лица Участника закупки по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо на электронную почту ermolenkova@mures.ru, с указанием способа получения разъяснений положений Документации, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Дата и время начала приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: 16.03.2017 г. 08:30 (МСК).

Дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: 22.03.2017 г. 16:42 (МСК)

4.2.2.	Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений отвечает на запрос в письменной форме или в форме электронного документа и размещает в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  разъяснения положений Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Разъяснения положений Документации не должны изменять ее суть.

## Внесение изменений в Документацию

4.3.1. Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, Документацию, размещаются Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок срок составлял не менее чем пять дней.

4.3.3. Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе котировок до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право предоставить изменения к своей заявке в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

4.3.4. Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе котировок в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

## Общие требования к заявке на участие в запросе котировок.

4.4.1. Для целей Документации под заявкой на участие в запросе котировок понимается представляемое Участником закупки предложение на участие в запросе котировок, сделанное в письменной форме в виде документа, оформленного в соответствии с положениями Документации, с приложением полного комплекта документов, содержание которых соответствуют требованиям Документации.

4.4.2. Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть поставляемого Товара.

4.4.3. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок при условии, что поданные ранее заявки этим Участником закупки не отозваны, все заявки такого Участника закупки не рассматриваются.

4.4.4. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

4.4.5. Все листы заявки на участие в запросе котировок с описью входящих в ее состав документов (Приложение № 4), а также все приложенные документы (указанные в п.3.2. Документации), нумеруются, прошиваются в том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на ней количества листов в томе, скрепленной печатью Участника закупки (при наличии) и подписью уполномоченного лица Участника закупки. Документы, входящие в заявку, должны быть сшиты таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. В случае если количество документов не позволяет сшить их в один том, документы сшиваются в несколько томов, с нумерацией томов и приложением к каждому тому описи входящих в него документов. Если заявка на участие в запросе котировок состоит из нескольких томов, каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц. Все тома заявки на участие в запросе котировок помещаются в один внешний конверт.

4.4.6. Предоставление помимо самой заявки и приложенных к ней документов, копий такой заявки и приложенных к ней документов, не требуется.

## Официальный язык запроса котировок

4.5.1. Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом котировок, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

4.5.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

## Валюта запроса котировок

4.6.1. Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

4.6.2. Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

## 4.7. Сведения о цене Договора

4.7.1. Начальная (максимальная) цена Договора: 4 272 780 (Четыре миллиона двести семьдесят две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Источником информации о стоимости Товара, являющегося предметом закупки, стала информация поставщиков, оформленная в виде коммерческих предложений. В результате проведенной работы по изучению имеющегося рынка поставляемого Товара и мониторинга цен начальная (максимальная) цена Договора сформирована на основании минимальной цены коммерческого предложения поставщика Товара.

4.7.2. Порядок формирования цены.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении поставляемого Товара. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса котировок без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса котировок являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

## 4.8. Порядок предоставления заявок

Участник закупки обязан подать заявку на участие в запросе котировок в период с 08:30 (МСК) 16.03.2017 г. по 16:42 (МСК) 24.03.2017 г. в письменной форме.

Заявка с приложенными к ней документами должна быть сшита в соответствии с п.п. 4.4.5. п. 4.4. Документации и вложена в один непрозрачный конверт. При этом на конверте указывается наименование, адрес Заказчика, полное фирменное наименование Участника закупки, его почтовый адрес, наименование способа проведения закупки, предмет закупки.

Запечатанные конверты с заявками на участие в запросе котировок должны быть предоставлены Заказчику по адресу, указанному в п. 2.3. Информационной карты Документации.

Заказчик вправе требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, при подаче конверта с заявкой на участие в запросе котировок.

По требованию лица, представившего конверт с заявкой на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в запросе котировок с указанием даты и времени получения конверта.

Заказчик регистрирует поступившие конверты с заявками на участие в запросе котировок в журнале регистрации конвертов с заявками.

## Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе котировок в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

4.9.2. Для изменения заявки участник закупки, подавший заявку, имеет право предоставить изменения к своей заявке без ее отзыва.

Изменения предоставляются, так же как и заявка на бумажном носителе, в запечатанном конверте, в соответствии с п.п. 4.4.4.-4.4.7. п. 4.4. Документации с официальным письмом Участника закупки, в котором прописывается причина внесения изменений в заявку и перечень документов, в которые вносятся изменения. При этом на конверте указывается:

- наименование, адрес Заказчика,

- полное фирменное наименование Участника закупки, его почтовый адрес,

- Изменения к …(наименование закупки и дата подачи заявки).

Запечатанный конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок должен быть предоставлен Заказчику по адресу, указанному в п. 2.3. Информационной карты Документации.

Заказчик вправе требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, при подаче конверта с изменениями к заявке на участие в запросе котировок.

По требованию лица, представившего конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении данного конверта с указанием даты и времени получения конверта.

Заказчик регистрирует поступивший конверт с изменениями к заявке на участие в запросе котировок в журнале регистрации конвертов с заявками с указанием, что это изменения заявки.

Комиссия по закупке рассматривает такую заявку Участника закупки с учетом изменений.

4.9.3. Для отзыва заявки Участник закупки, подавший заявку, предоставляет Заказчику уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное уполномоченным лицом Участника закупки. В случае если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем Участника закупки, к уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или нотариально удостоверенная копия), подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование закупки, по которой отзывается данная заявка, наименование и почтовый адрес Участника закупки, отзывающего заявку, способ возврата заявки (в случае такой необходимости).

4.9.4. 	Предоставление отзыва заявок, их прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному п. 4.8 Документации.

4.9.5.	 В случае неисполнения требований вышеуказанных пунктов Комиссия по закупке вправе считать, что отзыв заявки не подан, и рассматривать заявку и документы Участника закупки, поступившие ранее.

## Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и рассмотрение заявок

4.10.1. Процедура публичного вскрытия заявок на бумажном носителе по данному способу проведения закупки - запросу котировок, не предусматривается.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

-соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Комиссия по закупке с письменного согласия Участника закупки также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке имеет право отклонить заявку в случае:

a) непредставления документов, установленных Документацией либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе котировок, оформляются протоколом.

## Опоздавшие заявки

Заявка на участие в запросе котировок, поступившая после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, не принимается Заказчиком. Данная заявка регистрируется в журнале регистрации конвертов с заявками с пометкой «Опоздавшая», вскрывается (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)) и возвращается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения, путем вручения Участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой об отказе в приеме).

Участник закупки при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок и признана опоздавшей.

## Оценка заявок Участников закупки и оформление окончательного решения

4.12.1. Оценка заявок.

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика. Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена Договора.

Цена, предложенная Участником, не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации по закупке.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении поставляемого Товара. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса котировок без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса котировок являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

4.12.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925.

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о по ставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с указанным подпунктом «в», на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

4.12.3. Оформление окончательного решения Комиссии по закупке.

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, вскрывает, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса котировок (далее по тексту – Победитель) признается Участник закупки, соответствующий требованиям Документации и предложивший самую низкую цену договора. Заявке такого Участника закупки присваивается наименьший порядковый номер итогового места. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая поступила ранее. В случае внесения изменений в заявку в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации дата регистрации заявки определяется по дате регистрации первоначальной заявки.

Результаты вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях Договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене Договора, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе котировок и о признании его Участником запроса котировок или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе котировок с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и /или которым не соответствует заявка на участие в запросе котировок этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя, сведения о Победителе в проведении запроса котировок, об Участнике запроса котировок, предложившем в заявке цену такую же, как и Победитель, или об Участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных Победителем в проведении запроса котировок условий. Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке, не позднее дня, следующего после дня вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.4. В случае если по запросу котировок не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса котировок его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса котировок требованиям Документации, с таким Участником запроса котировок Заказчик вправе (но не обязан) заключить Договор. Указанный договор будет считаться заключенным по результатам проведения запроса котировок. Решение Заказчика принимается Председателем Комиссии по закупке и отражается в протоколе.

## 4.13. Заключение Договора.

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. В Договоре указание страны происхождения поставляемого Товара осуществляется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с которым заключается Договор.

4.13.3. Участник запроса котировок, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4., обязан заключить Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе Комиссии по закупке.

4.13.4. Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, заключается между Заказчиком и Участником запроса котировок (согласно п. 4.13.3.) не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса котировок, и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания протокола, в котором содержаться итоги закупки, направляет в адрес Участника закупки, обязанного заключить Договор, проект Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

Участник закупки, обязанный заключить Договор, возвращает подписанную со своей стороны и скрепленную печатью (при наличии) электронную сканированную копию проекта Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Участника закупки, обязанного заключить Договор, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора с последующей досылкой оригиналов проекта Договора в 2 (Двух) экземплярах по почте.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения оригиналов проекта Договора направляет в адрес Участника закупки, обязанного заключить Договор, 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Договора.

4.13.5. В случае, если Участник запроса котировок (согласно п. 4.13.3.), обязанный заключить Договор, не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в пункте 4.13.4. Документации, подписанный им Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, такой Участник запроса котировок признается Заказчиком, уклонившимся от заключения Договора. Согласно статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса котировок для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.13.6. В случае, если Участник закупки, обязанный заключить Договор, признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником закупки, заявке на участие в закупке, которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта Договора Участнику закупки и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с победителем закупки. При этом сроки исчисляются с момента направления Заказчиком уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора.

В случае, если Победитель и Участник закупки, обязанный заключить Договор, признаны уклонившимися от заключения Договора, закупка признается несостоявшейся.

4.13.7. При исполнении Договора, заключенного с Участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением № 925,  не допускается замена страны происхождения Товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных Товаров поставляются российские Товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких Товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товаров, указанных в Договоре.

4.13.8. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.9. Документации.

4.13.9. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 4.13.4.Документации, между Заказчиком и Победителем по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса котировок уклонившимся от заключения Договора.

## 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок.

- 4.15. Переторжка

Заказчиком в рамках Документации переторжка не предусмотрена.

## 4.16. Правовое регулирование

4.16.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.16.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса котировок, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.16.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

- Техническое задание

5.1. Насосы и компрессоры должны быть выполнены в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТ 31839-2012.

Обоснование технологической совместимости с Товаром, имеющимся у Заказчика:

- в соответствии с пунктом 6.5.4 «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), закупка подпиточного насоса WILO TYO MHI 202-1/E/3-400-50-2 в количестве 1 штуки и циркуляционного насоса WILO-TOP-S 65/10 EM в количестве 2-х штук, с указанием конкретной марки данного оборудования обусловлено необходимостью обеспечения технологической совместимости закупаемого оборудования с уже имеющемся у Заказчика.

- выполнение работ по замене питательного насоса Grundfos CR15-14A-F-A-E с электродвигателем будет осуществляться согласно п.п.1.1 Договора подряда №98 от 12.12.2016г., заключенного между АО «МЭС» и ГОУТП «ТЭКОС», и выполнения пункта плана «Замена существующего питательного насоса котла на насос Grundfos CR15-14A-F-A-E, фланец DIN50, 3/380В, 11 кВт. Учитывая выше указанную информацию, приобретение насосов других марок повлечет нарушение договорных обязательств с Заказчиком.

1.  Технические параметры насоса 1Д 500-63а с электродвигателем*.

Насос типа 1Д 500-63а – центробежный двустороннего входа, горизонтальный одноступенчатый с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу двустороннего входа и спиральным отводом.

Насос центробежный предназначен для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности, температурой от 1 до 85°С, не содержащих твердых включений по массе более 0,05%, размеру более 0,2.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости			85°С

Напор, м							53

Подача, м3/ч 							450

Тип уплотнения вала					Сальниковое

Мощность двигателя, кВт					110

Частота вращения, об/мин					1485

Напряжение сети, В						380

Частота сети,	Гц						50

Ток при 380В, А						202

КПД, %							95,1

Коэффициент мощности					0,87

Отношение сил тока пусковой

к номинальному Iп/Iн					6,4

Климатическое исполнение 				УХЛ

Категория размещения по ГОСТ 15150-69		3.1

Размеры габаритные и присоединительные электродвигателя:

| Число полюсов | Габаритные размеры, мм |  | Установочные и присоединительные размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | h |  |
| 4 | 1110 | 660 | 170 | 368 | 190 | 80 | 24 | 457 | 280 | 742 |

Комплект поставки:

Насос в сборе с электродвигателем на раме

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры*:

Длина насоса (L) – 1145 мм

Ширина насоса (B) – 770 мм

Высота насоса (H) – 714 мм

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

2.  Технические параметры насоса 1Д 500-63б с электродвигателем *.

Насос типа 1Д 500-63а – центробежный двустороннего входа, горизонтальный одноступенчатый с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу двустороннего входа и спиральным отводом.

Насос центробежный предназначен для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности, температурой от 1 до 85°С, не содержащих твердых включений по массе более 0,05%, размеру более 0,2.

1Д500-63б с второй обточкой рабочего колеса. Диаметр рабочего колеса 375 мм.

Техническая характеристика:

Подача, м3/час						400

Напор, м							44

Тип уплотнения вала					Сальниковое

Мощность двигателя, кВт					90

Частота вращения, об/мин					1480

Напряжение сети, В						380

Частота сети,	Гц						50

Ток при 380В, А						163

КПД, %							94

Коэффициент мощности					0,89

Отношение сил тока пусковой

к номинальному Iп/Iн					7,5

Масса электродвигателя, кг					480

Климатическое исполнение 				УХЛ

Категория размещения по ГОСТ 15150-69		3.1

Размеры габаритные и присоединительные электродвигателя:

| l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b10 | n | h | l21 | l20 | h10 | h5 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920 | 615 | 550 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 500 | 24 | 450 | 406 | 8 | 250 | 18 | 5 | 32 | 79 | 20 |

Комплект поставки:

Насос в сборе с электродвигателем на раме

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры:

Длинна (L) насоса с эл. двигателем – 2120 мм;

Ширина насоса (B) – 770 мм;

Высота насоса (H) – 1000 мм;

Масса насоса с эл. двигателем - 1310 кг.

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

- Технические параметры насоса Wilo-TOP-S 65/10 EM с электродвигателем *.

Насос применяется для любых систем водяного отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем. Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым соединением; возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности.

Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости			130°С

Монтажная длина, мм					340

Фланец Комбинированный фланец 			PN6/10

Номинальный внутренний диаметр фланца		DN65

Напор, м (максимальный)					8,3

Пропускная способность, м3/ч 				40,3

Напряжение питающей сети, В				380

Мощность, Вт						845/ 630/ 430

Частота вращения, об/мин					2650/ 2250/ 1950

Ток, А								1,67/ 1,1/ 0,83

Регулировка мощности					ручное, 3 ступени частоты вращения

Климатическое исполнение		   		У

Категория размещения			    		1

Комплект поставки:

Насос в сборе с электродвигателем

Теплоизоляция

Прокладки

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры*:

Длинна (L) насоса с эл. двигателем – 338 мм

Ширина насоса (B) – 264 мм

Высота насоса (H) – 340 мм

Масса насоса с эл. двигателем – 20,8 кг

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

- Технические параметры насоса А1 3В 16/25-20/25Б с электродвигателем *.

Насос трехвинтовой А1 3В 16/25-20/25Б используется для перекачивания неагрессивных жидкостей, в том числе мазута. По принципу действия трехвинтовой насос – объемный. Агрегат электронасосный состоит из трехвинтового насоса и электродвигателя, которые сагрегатированы на общей раме и соединены муфтой, защищенной кожухом.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости			80°С

Давление насоса, кгс/см2					25

Подача, м3/ч (номинал)					21,6

Вакуумметрическая высота всасывания, м		5

Тип уплотнения вала					Торцовое

Частота вращения, об/мин					2960

Мощность двигателя, кВт					22

Ток при 380В, А						4,8

КПД, %							88

Коэффициент мощности					0,89

Отношение сил тока пусковой

к номинальному Iп/Iн					7,5

Климатическое исполнение 				У

Категория размещения по ГОСТ 15150-69		2

Размеры габаритные и присоединительные электродвигателя:

| Число полюсов | Габаритные размеры, мм |  |  | Установочные и присоединительные размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l30 | h31 | d30 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | h |  |
| 2 | 740 | 500 | 110 | 140 | 203 | 121 | 48 | 15 | 279 | 180 | 198 |

Комплект поставки:

Насос на раме в сборе с электродвигателем

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры*:

Длина (L) насоса – 1290 мм

Ширина насоса (B) – 433 мм

Высота насоса (H) – 637 мм

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

- Технические параметры насоса А1 3В 16/25-8/25Б с электродвигателем *.

Насос  состоит из трехвинтового насоса  и электродвигателя , которые смонтированы на общей раме(плите)  и соединены муфтой , которая защищена кожухом .  По принципу действия трехвинтовой насос – объемный. Насос состоит из следующих основных деталей и сборочных единиц: корпуса с крышками, торцового уплотнения, винтов, обоймы. Внутри корпуса вставлена обойма с тремя смежными цилиндрическими расточками, в которой расположены один ведущий винт и два ведомых, служащих для уплотнения ведущего винта.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости			80°С

Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более		25

Подача, м3/ч 							8

КПД насоса, %						56,5

Вакуумметрическая высота всасывания, м		5

Тип уплотнения вала					Торцовое

Мощность двигателя, кВт					15

Частота вращения, об/мин					1460

Напряжение сети, В						220/380

Частота сети,	Гц						50

Ток при 380В, А						31

КПД, %							89

Коэффициент мощности					0,82

Отношение сил тока пусковой

к номинальному Iп/Iн					7

Исполнение электродвигателя 				Взрывозащищенное

Климатическое исполнение 				У

Категория размещения по ГОСТ 15150-69		2

Размеры габаритные и присоединительные электродвигателя:

| Число полюсов | Габаритные размеры, мм |  | Установочные и присоединительные размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | h |  |
| 4 | 710 | 490 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 254 | 160 | 175 |

Комплект поставки:

Насос на раме в сборе с электродвигателем

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры*:

Длина (L) насоса с эл. двигателя – 1280 мм

Ширина насоса (B) – 420 мм

Высота насоса (H) – 605 мм

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

- Технические параметры насоса ВК 2/26А с электродвигателем*.

Насос ВК 2/26 исполнение «А»

Насосы вихревые ВК 2/26, (с мягким сальником) и агрегаты электронасосные на их основе, предназначенные для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности, а так же и химически активных растворов температурой от -15°C до +85°С, с содержанием твердых включений по массе 0,01%, не более, и размером не более 0,05 мм, в которых материалы проточной части не допускают линейную скорость сплошной коррозии более 0,1 мм/год по ГОСТ 9.908-85.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости			- 15 до +85°С

Напор, м (номинал)						26

Подача, м3/ч (номинал)					7,2

Допускаемый кавитационный запас, м			5

Давление на входе в насос, Мпа				0,25

Тип уплотнения вала					Сальниковое

Частота вращения, об/мин					1450

Климатическое исполнение		   		У

Категория размещения			    		3

Исполнение 							Взрывозащищенный

Параметры электродвигателя трехфазного:

Мощность, P, кВт 						5,5

Напряжение сети, U, В					220/380

Частота вращения, n, об/мин				1500

Номинальный ток, Iн, А					11.6

Коэффициент полезного действия, КПД, %		85,5

Коэффициент мощности, cosφ				0,86

Скольжение, %						4,7

Отношение моментов силы пускового

к номинальному, Мп/Мн					2,0

Отношение моментов силы максимального

к номинальному, Mmax/Мн				2,5

Отношение моментов силы минимального

к номинальному, Мmin/Мн					1,6

Отношение сил тока пусковой к номинальному, Iп/Iн	7,0

Масса электродвигателя, кг 				70

Обозначение взрывозащищенной серии			4ВР

Габарит  электродвигателя (высота

оси вращения, мм).						112

Длины сердечника и установочных размеров

по длине станины  						М

Класс взрывозащиты 					1ЕхdЕIIВТ4

Тип двигателя 						Асинхронный

Тип ротора 							Короткозамкнутый

Количество фаз						3

Количество полюсов, (шт.)					4

Режимы работы,						Длительный

Количество скоростей работы  				1

Материал корпуса 						Металл

Система охлаждения двигателя 				Внешний обдув

Способ монтажа 						На лапах

Защитный кожух  						Да

Степень защиты IP						54

Встроенная температурная защита 			Да

Подшипники 						SKF

Подключаемый кабель 					КГ 4х2,5 мм²

Размеры габаритные и присоединительные электродвигателя:

| L1 | L10 | L17 | L20 | L21 | L30 | L31 | L33 | L39 | B1 | B10 | B16 | B30 | H | H1 | H5 | H10 | H31 | D1 | D20 | D22 | D24 | D25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 140 | 12 | 4,0 | 15 | 460 | 70 | 540 | 0 | 10 | 190 | 16 | 250 | 112 | 8 | 35 | 14 | 325 | 32 | 265 | 15 | 300 | 230 |

Комплект поставки:

Насос в сборе с электродвигателем на раме

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры*:

Длинна (L) насоса с эл. двигателем – 910 мм

Ширина насоса (B) – 292 мм

Высота насоса (H) – 411 мм

Масса насоса с эл. двигателем - 132 кг.

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

- Технические параметры насоса НМШ 2-40-1,6-16 без электродвигателя.

Шестеренные насосы типа НМШ предназначены для перекачивания нефтепродуктов (масло, масло ОМТИ, дизельное топливо, нефть, мазут) без механических примесей и не вызывающих коррозию рабочих органов насоса. Вязкость перекачиваемой жидкости  - от 0,018・10-4 до 35,00・10-4 м2/с (1,08…470°ВУ) температурой до +70°С.

По принципу действия шестеренный насос – объемный. При вращении ведущего и ведомого роторов на стороне входа создается разрежение, в результате чего жидкость под давлением атмосферы заполняет впадины между зубьями и в них перемещается со стороны входа на сторону выхода. На выходе при зацеплении зубьев происходит выдавливание жидкости в систему.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости, С		70°С

Подача, м3/ч							1,6

Давление кгс/см2						16

Допустимая вакуумметрическая высота всасывания, м	5

Климатическое исполнение				У

Категория размещения по ГОСТ 15150-69		3

Уплотнение вала электронасоса 		Торцовое, для перекачивания мазута М100 с t-100°C

Исполнение 	Взрывозащищенное

Частота вращения, об/мин					1450

Комплект поставки:

Насос без электродвигателя

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации

Габаритные размеры:

Длинна (L) насоса – 218 мм

Ширина насоса (B) – 210 мм

Высота насоса (H) – 190 мм

- Технические параметры насоса Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-5 без электродвигателя.

Насос шестеренный типа «Ш80-2,5»  предназначен для перекачивания нефтепродуктов (масло, нефть, мазут, масло ОМТИ, в том числе для подачи мазута в котельных установках)

Техническая характеристика:

Подача, м³/ч							37,5

Давление на выходе из насоса в агрегате, кгс/см2	2,5

Допускаемая вакуумметрическая высота

всасывания, м                                                                      5

Тип уплотнения вала					Резиновое кольцо

Материал проточной части насоса (бронза),	            Б

Климатическое исполнение				У

Категория размещения по ГОСТ 15150-69		3

Комплект поставки:

Насос без электродвигателя

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Габаритные размеры:

Длинна (L) насоса  – 470 мм

Ширина насоса (B) – 380 мм

Высота насоса по валу (H) – 311 мм

Масса насоса -  93 кг

- Технические параметры насоса ЦНСГ 38-176 без электродвигателя.

Насос ЦНСГ – центробежный многоступенчатый насос для горячей воды, предназначен для перекачивания воды, имеющей водородный показатель pH 7-8,5, температурой до +105°С, с массовой долей механических примесей не более 0,1%, размером твердых частиц не более 0,1 мм с микротвердостью не более 1,47 ГПа. Применяется в системах горячего водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости			45 - 105°С

Напор, м (номинал)						176

Подача, м3/ч (номинал)					38

Допускаемый кавитационный запас, м			3,6

Давление на входе в насос, МПа, не более		0,3

Частота вращения, об/мин					3000

Тип уплотнения вала					Сальниковое

Климатическое исполнение 				УХЛ

Категория размещения по ГОСТ 15150-69		4

Комплект поставки:

Насос

Соединительная муфта

Щиток ограждения муфты

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос.

Габаритные размеры:

Длина (L) насоса без эл. двигателя – 1389 мм

Ширина насоса (B) – 420 мм

Высота насоса (H) – 430 мм

- Технические параметры насоса НКУ 250/30 с электродвигателем *.

Насосы НКУ - центробежные, горизонтальные, консольные, одноступенчатые предназначены для работы в составе циркуляционных систем котлов- утилизаторов.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости +260°С. Содержание твердых примесей с размером одной частицы не более 0,1 мм. Уплотнение вала электронасоса торцевое или мягкий сальник. Материал деталей проточной части – серый чугун, сталь.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости, 0С max		260°С

Подача, м3/ч							250

Напор, м							32

Давление на входе в насос, МПа, не более	          	4,6

Уплотнение вала электронасоса 				Сальниковое

Частота вращения, об/мин					1465

Мощность двигателя, кВт					40

КПД, %							91,5

Коэффициент мощности					0,91

Отношение сил тока пусковой

к номинальному Iп/Iн					7

Климатическое исполнение				У

Категория размещения по ГОСТ 15150-69		3

Размеры габаритные и присоединительные электродвигателя:

| Число полюсов | Габаритные размеры, мм |  |  | Установочные и присоединительные размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l30 | h31 | d30 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | h |  |
| 4 | 710 | 520 | 491 | 140 | 311 | 168 | 60 | 24 | 406 | 250 | 335 |

Комплект поставки:

Насос в сборе с электродвигателем на раме

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры*:

Длинна (L) насоса с эл. двигателем – 2140 мм

Ширина насоса (B) – 506 мм

Высота насоса (H) – 880 мм

Масса насоса с эл. двигателем -  975 кг.

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

- Технические параметры насоса HOMA H 328V WA (или эквивалент) с  электродвигателем *.

Насос HOMA H328VWA – моноблочный центробежный полностью погружной насос с водонепроницаемым двигателем, предназначен для перекачки загрязненной воды с температурой 90 °С. Эл/двигатель водонепроницаемый погружной, заполненный маслом. Класс изоляции F, класс защиты IP68.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости			90°С

Максимальный размер твердых частиц, мм		28

Напор, м							10

Производительность, м³/час				23,7

Диаметр подключения					1 1/2"

Напряжение, В						220

Мощность, кВт						0,9

Номинальный ток, А					5,2

Параметры эквивалентности:

Температура перекачиваемой жидкости			не менее 90°С

Максимальный размер твердых частиц, мм		не менее 28

Напор, м							не менее 10

Производительность, м³/час				не менее 23,7

Диаметр подключения					1 1/2"

Напряжение, В						220

Масса, кг							не более 20

Комплект поставки:

Электронасос в сборе с электродвигателем в комплекте с соединительным кабелем и с поплавковым автоматическим выключателем;

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации;

Габаритные размеры:

Высота с эл/двигателем - 355 мм

Диаметр моноблока – 155 мм

Масса -  20 кг.

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

- Технические параметры насоса ЦНСГ 38-154 с электродвигателем *.

Насосы ЦНСГ предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный показатель pH 7-8,5, температурой до +105°С, с массовой долей механических примесей не более 0,1%, размером твердых частиц не более 0,1 мм с микротвердостью не более 1,47 ГПа. Применяются в системах горячего водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости			45 - 105°С

Напор, м (номинал)						154

Подача, м3/ч (номинал)					38

Допускаемый кавитационный запас, м			3,6

Давление на входе в насос, МПа, не более		0,3

Уплотнение вала						Сальниковое с кронбуксой

Мощность электродвигателя, кВт				30

Частота вращения, об/мин					2950

Ток при 380В, А						56

КПД, %							92

Коэффициент мощности					0,89

Отношение сил тока пусковой

к номинальному Iп/Iн					7,5

Климатическое исполнение				УХЛ

Категория размещения по ГОСТ 15150-69		3

Размеры габаритные и присоединительные электродвигателя:

| Число полюсов | Габаритные размеры, мм |  |  | Установочные и присоединительные размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l30 | h31 | d30 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | h |  |
| 2 | 710 | 465 | 410 | 110 | 241 | 121 | 48 | 15 | 279 | 180 | 170 |

Комплект поставки:

Насос в сборе с электродвигателем на раме

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры*:

Длинна (L) насоса с эл. двигателем – 1890 мм;

Ширина насоса (B) – 440 мм;

Высота насоса (H) – 610 мм;

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

- Технические параметры насоса Ш 40-4-19,5/4Б-5 с электродвигателем *.

Насосы Ш 40-4-19,5/4 представляют из себя шестеренные насосы предназначенные для перекачивания нефтепродуктов а именно таких как, масла, дизельного топлива, мазута и других жидкостей, а также для подачи мазута в котельных, обладающих смазывающей способностью по отношению к проточной части насоса и не имеющих механических примесей.

Техническая характеристика:

Подача, м3/ч                                                    		19,5

Давление насоса, кгс/см2                               		4

Вакуумметрическая высота всасывания, м		5

Материала проточной части насоса			Б – бронза

Тип уплотнения вала					Торцевое

Частота вращения, об/мин                             		980

Мощность двигателя, кВт                              		5,5

КПД, %							85

Коэффициент мощности					0,8

Отношение сил тока пусковой

к номинальному Iп/Iн					7

Климатическое исполнение		   		У

Категория размещения			    		3

Исполнение 							Взрывозащищенное

Размеры габаритные и присоединительные электродвигателя:

| L1 | L10 | L17 | L20 | L21 | L30 | L31 | L33 | L39 | B1 | B10 | B16 | B30 | H | H1 | H5 | H10 | H31 | D1 | D20 | D22 | D24 | D25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 140 | 12 | 5,0 | 19 | 460 | 89 | 520 | 0 | 10 | 216 | 16 | 290 | 132 | 8 | 41 | 16 | 360 | 38 | 300 | 19 | 350 | 250 |

Комплект поставки:

Насос в сборе с электродвигателем на раме

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры*:

Длинна (L) насоса с эл. двигателем – 1000 мм

Ширина насоса (B) – 505 мм

Высота насоса (H) – 650 мм

Масса насоса с эл. двигателем -  222 кг

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

- Технические параметры насоса ЦНСГ 60-198 с электродвигателем *.

Насосы ЦНСГ предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный показатель pH 7-8,5, температурой до +105°С, с массовой долей механических примесей не более 0,1%, размером твердых частиц не более 0,1 мм с микротвердостью не более 1,47 ГПа. Применяются в системах горячего водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости			45 - 105°С

Напор, м (номинал)						198

Подача, м3/ч (номинал)					60

Допускаемый кавитационный запас, м			3,0

Давление на входе в насос, МПа, не более		0,3

Тип уплотнения вала					Сальниковое

Мощность электродвигателя, кВт				55

Частота вращения, об/мин					2950

Ток при 380В, А						98,3

КПД, %							93,4

Cos φ 								0,91

Коэффициент мощности					0,89

Номинальный крутящий момент, Нм			178

Отношение сил тока пусковой

к номинальному Iп/Iн					7,5

Масса электродвигателя					340

Климатическое исполнение				У

Категория размещения по ГОСТ 15150-69		3

Размеры габаритные и присоединительные электродвигателя:

| Габаритные размеры |  |  |  | Установочные и присоединительные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l30 | l33 | h31 | d30 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h2 | h | h10 | d10 | d20 | d25 | d24 | l20 | d22 | l21 |
| L | LC | HD | AC | A | B | C | D | DА | E | ЕА | F | FА | GA | GС | GD | GF | H | HА | K | M | N | P | T | S | LA |
| 835 | 952 | 540 | 460 | 356 | 311 | 149 | 55 | 55 | 110 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 10 | 225 | 30 | 19 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 22 |

Комплект поставки:

Насос в сборе с электродвигателем на раме

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры*:

Длинна (L) насоса с эл. двигателем – 2008 мм

Ширина насоса (B) – 522 мм

Высота насоса (H) – 731 мм

Масса насоса с эл. двигателем -  876 кг.

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

- Технические параметры насоса ЦНСГ 60-66 с электродвигателем *.

Насосы ЦНСГ предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный показатель pH 7-8,5, температурой до +105°С, с массовой долей механических примесей не более 0,1%, размером твердых частиц не более 0,1 мм с микротвердостью не более 1,47 ГПа. Применяются в системах горячего водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости			45 - 105°С

Напор, м (номинал)						66

Подача, м3/ч (номинал)					60

Допускаемый кавитационный запас, м			3,0

Давление на входе в насос, МПа, не более		0,3

Тип уплотнения вала					Сальниковое

Мощность электродвигателя, кВт				30

Частота вращения, об/мин					2940

Ток при 380В, А						56,0

КПД, %							91,5

Cos φ 								0,89

Номинальный крутящий момент, Нм			97

Отношение сил тока пусковой

к номинальному Iп/Iн					8

Масса электродвигателя					180

Климатическое исполнение				У

Категория размещения по ГОСТ 15150-69		3

Размеры габаритные и присоединительные электродвигателя:

| Габаритные размеры |  |  |  | Установочные и присоединительные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l30 | l33 | h31 | d30 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h2 | h | h10 | d10 | d20 | d25 | d24 | l20 | d22 | l21 |
| L | LC | HD | AC | A | B | C | D | DА | E | ЕА | F | FА | GA | GС | GD | GF | H | HА | K | M | N | P | T | S | LA |
| 710 | 825 | 465 | 365 | 279 | 241 | 121 | 48 | 48 | 110 | 110 | 14 | 14 | 51,5 | 51,5 | 9 | 9 | 180 | 21 | 15 | 350 | 300 | 400 | 5 | 19 | 16 |

Комплект поставки:

Насос в сборе с электродвигателем

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры*:

Длинна (L) насоса с эл. двигателем – 1540 мм;

Ширина насоса (B) – 522 мм;

Высота насоса (H) – 676 мм;

Масса насоса с эл. двигателем -  474 кг.

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

- Технические параметры компрессора С416М (или эквивалент) с электродвигателем*.

Поршневой воздушный маслозаполненный компрессор С416М - стационарный компрессор на горизонтальном ресивере с электрическим приводом, на базе четырехцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки.

Компрессор модели C416M предназначен для обеспечения сжатым воздухом котельной при эксплуатации пневматического инструмента и газоимпульсной очистки паровых и водогрейных котлов. Компрессор предназначен   для работы при температуре окружающей среды от +5°C до +40°С.

Компрессор выполняется для подключения в трехфазную четырехпроводную сеть напряжением 380В, 50Гц. Степень защиты компрессора не ниже IP20. Класс защиты человека от поражения электрическим током 1.

Техническая характеристика:

Номинальная производительность, м3/мин		1

Конечное давление, Мпа					1

Емкость ресивера, м3					0,43

Частота вращения компрессора, об/мин			900

Мощность электродвигателя, кВт				11

Частота вращения эл. двигателя, об/мин			2910

Напряжение питающей сети, В				380

Ток при 380В, А						22,2

КПД, %							87,6

Коэффициент мощности					0,836

Отношение сил тока пусковой

к номинальному Iп/Iн					7,5

Климатическое исполнение		   		УХЛ

Категория размещения			    		4.2

Параметры эквивалентности:

Номинальная производительность, м3/мин		не менее 1

Конечное давление, Мпа					не менее 1

Емкость ресивера, м3					не менее 0,43

Напряжение питающей сети, В				380

Климатическое исполнение		   		УХЛ

Категория размещения			    		4.2

Размеры габаритные и присоединительные электродвигателя:

| Число полюсов | Габаритные размеры, мм |  | Установочные и присоединительные размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | h |  |
| 2 | 483 | 295 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 216 | 132 | 60,4 |

Комплект поставки:

Компрессор в сборе с электродвигателем

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на компрессор

Паспорт сосуда, работающего под давлением

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры:

Длинна (L) – 2100 мм

Ширина (B) – 700 мм

Высота (H) – 1480 мм

Масса без смазочного материала - 490 кг.

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

- Технические параметры насоса  К 80-50-200-С с электродвигателем*.

Насос К 80-50-200С горизонтальный электронасосный агрегат с центробежным консольным одноступенчатым насосом с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу предназначены для перекачивания чистой воды (кроме морской) с рН=6-9, и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости			85°С

Напор, м							50

Подача, м3/ч 							50

Тип уплотнения вала					Сальниковое

Мощность двигателя, кВт					15

Частота вращения, об/мин					2920

Напряжение сети, В						380

Частота сети,	Гц						50

Ток при 380В, А						28,5

КПД, %							90

Коэффициент мощности					0,89

Отношение сил тока пусковой

к номинальному Iп/Iн					6,8

Климатическое исполнение 				У

Категория размещения по ГОСТ 15150-69		3.1

Размеры габаритные и присоединительные электродвигателя:

| Число полюсов | Габаритные размеры, мм |  | Установочные и присоединительные размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | h |  |
| 2 | 710 | 490 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 254 | 160 | 106 |

Комплект поставки:

Насос в сборе с электродвигателем на раме

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры*:

Длина  насоса (L) – 485 мм

Ширина насоса (B) – 458 мм

Высота насоса (H) – 360 мм

Масса насоса – 226 кг

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

18.  Технические параметры насоса  К 80-50-200-С без электродвигателя.

Насос К 80-50-200С горизонтальный электронасосный агрегат с центробежным консольным одноступенчатым насосом с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу предназначены для перекачивания чистой воды (кроме морской) с рН=6-9, и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости			85°С

Напор, м							50

Подача, м3/ч 							50

Тип уплотнения вала					Сальниковое

Частота вращения, об/мин					2900

Климатическое исполнение 				У

Категория размещения по ГОСТ 15150-69		3.1

Комплект поставки:

Насос без электродвигателя

Рама

Соединительная муфта

Ограждение муфты

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Габаритные размеры:

Длина  насоса (L) – 485 мм

Ширина насоса (B) – 458 мм

Высота насоса (H) – 360 мм

Масса насоса – 226 кг

19.  Технические параметры насоса КМ 80-50-200-С с электродвигателем *.

Насос КМ - центробежный, горизонтальный, консольный, моноблочный, одноступенчатый, с опорой на корпусе насоса.

Насосы типа КМ предназначены для перекачивания воды производственно-технического назначения с pH от 6 до 9 (кроме морской) и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности в системах водоснабжения, отопления, циркуляции. Размер твердых включений до 0,2 мм с объемной концентрацией не более 0,1%.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости от		0 до +105°С

Подача, м3/час						50

Напор, м							50

Давление на входе, кг/см2, не более			3.5

Допускаемый кавитационный запас, м			3.5

Тип уплотнения вала					Сальниковое

Мощность двигателя, кВт					15

Частота вращения, об/мин					2930

Напряжение сети, В						380

Частота сети,	Гц						50

Ток при 380В, А						30

КПД, %							88,0

Коэффициент мощности					0,86

Отношение сил тока пусковой

к номинальному Iп/Iн					7,5

Масса электродвигателя, кг					116

Климатическое исполнение 				У

Категория размещения по ГОСТ 15150-69		2

Размеры габаритные и присоединительные электродвигателя:

| l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b10 | n | h | l21 | l20 | h10 | h5 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 15 | 5 | 20 | 45 | 12 |

Комплект поставки:

Насос в сборе с электродвигателем на раме

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры:

Длинна (L) насоса с эл. двигателем АИР 160 S2 ЖУ2 – 790 мм;

Ширина насоса (B) – 294 мм;

Высота насоса (H) – 420 мм;

Масса насоса - 185 кг.

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

20. Технические параметры насоса КМ 100-80-160-5 с электродвигателем *.

Насос КМ - центробежный, горизонтальный, консольный, моноблочный, одноступенчатый, с опорой на корпусе насоса.

Насосы типа КМ предназначены для перекачивания воды производственно-технического назначения с pH от 6 до 9 (кроме морской) и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности в системах водоснабжения, отопления, циркуляции. Размер твердых включений до 0,2 мм с объемной концентрацией не более 0,1%.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости от		0 до +140°С

Подача, м3/час						100

Напор, м							32

Допускаемый кавитационный запас, м			4,5

Тип уплотнения вала					двойное торцовое

Мощность двигателя, кВт					15

Частота вращения, об/мин					2930

Напряжение сети, В						380

Частота сети,	Гц						50

Ток при 380В, А						30

КПД, %							88,0

Коэффициент мощности					0,86

Отношение сил тока пусковой

к номинальному Iп/Iн					7,5

Масса электродвигателя, кг					116

Климатическое исполнение 				УХЛ

Категория размещения по ГОСТ 15150-69		4

Размеры габаритные и присоединительные электродвигателя:

| l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b10 | n | h | l21 | l20 | h10 | h5 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 15 | 5 | 20 | 45 | 12 |

Комплект поставки:

Насос в сборе с электродвигателем на раме

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры:

Длинна (L) насоса с эл. двигателем – 790 мм;

Ширина насоса (B) – 294 мм;

Высота насоса (H) – 420 мм;

Масса насоса - 185 кг.

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

21.  Технические параметры насоса КМ(Ш) 125-100-160/2 с электродвигателем *.

Насос КМ(Ш) - центробежный, горизонтальный, консольный, моноблочный, одноступенчатый, с опорой на корпусе насоса.

Насосы типа КМ(Ш) предназначены для перекачивания воды производственно-технического назначения с pH от 6 до 9 (кроме морской) и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности в системах водоснабжения, отопления, циркуляции. Размер твердых включений до 0,2 мм с объемной концентрацией не более 0,1%.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости			от 0 до +105°С

Напор, м							30

Подача, м3/ч 							160

Давление на входе, кг/см2, не более			6,0

Допускаемый кавитационный запас, м			4,2

Тип уплотнения вала					Торцевое, одинарное

Исполнение 							Малошумное

Мощность двигателя, кВт					22

Частота вращения, об/мин					2940

Напряжение сети, В						380

Частота сети,	Гц						50

Ток при 380В, А						41

КПД, %							90,0

Коэффициент мощности					0,90

Отношение сил тока пусковой

к номинальному Iп/Iн					7,5

Масса электродвигателя, кг				150

Климатическое исполнение 				У

Категория размещения по ГОСТ 15150-69		2

Размеры габаритные и присоединительные электродвигателя:

| l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b10 | n | h | l21 | l20 | h10 | h5 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 740 | 455 | 400 | 110 | 203 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 15 | 5 | 23 | 51,5 | 14 |

Комплект поставки:

Насос в сборе с электродвигателем на раме

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры:

Длинна (L) насоса с эл. двигателем – 806 мм;

Ширина насоса (B) – 420 мм;

Высота насоса (H) – 510 мм;

Масса насоса – 220 кг

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

22.  Технические параметры насоса КМ 100-65-200а/2 с электродвигателем *.

Насос КМ - центробежный, горизонтальный, консольный, моноблочный, одноступенчатый, с опорой на корпусе насоса.

Насосы типа КМ предназначены для перекачивания воды производственно-технического назначения с pH от 6 до 9 (кроме морской) и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности в системах водоснабжения, отопления, циркуляции. Размер твердых включений до 0,2 мм с объемной концентрацией не более 0,1%.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости от		0 до +105°С

Подача, м3/час						100 (57-110)

Напор, м							38 (45-35)

Давление на входе, кг/см2, не более			6,0

Допускаемый кавитационный запас, м			3,5

Мощность двигателя, кВт					18,5

Частота вращения, об/мин					2930

Напряжение сети, В						380

Частота сети,	Гц						50

Ток при 380В, А						35

КПД, %							90,0

Коэффициент мощности					0,88

Отношение сил тока пусковой

к номинальному Iп/Iн					7,5

Масса электродвигателя, кг					130

Климатическое исполнение 				У

Категория размещения по ГОСТ 15150-69		2

Размеры габаритные и присоединительные электродвигателя:

| l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b10 | n | h | l21 | l20 | h10 | h5 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 660 | 420 | 350 | 110 | 210 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 15 | 5 | 20 | 45 | 12 |

Комплект поставки:

Насос в сборе с электродвигателем на раме

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры:

Длинна (L) насоса с эл. двигателем АИР 160 M2 Ж1 – 784 мм;

Ширина насоса (B) – 384 мм;

Высота насоса (H) – 455 мм;

Масса насоса - 227 кг.

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

23.  Технические параметры насоса Ш 40-4-19,5/4-У3 с электродвигателем*.

Насосы Ш 40-4-19,5-4 представляют из себя шестеренные насосы предназначенные для перекачивания нефтепродуктов а именно таких как, масла, дизельного топлива, мазута и других жидкостей, а также для подачи мазута в котельных, обладающих смазывающей способностью по отношению к проточной части насоса и не имеющих механических примесей.

Техническая характеристика:

Подача, м3/час						19,5

Давление  насоса, кгс/см2					4

Тип уплотнения вала					двойное торцовое

Мощность двигателя, кВт					7,5

Частота вращения, об/мин					950

Напряжение сети, В						380

Частота сети,	Гц						50

Ток при 380В, А						16,5

КПД, %							85,5

Коэффициент мощности					0,81

Отношение сил тока пусковой

к номинальному Iп/Iн					7,0

Масса электродвигателя, кг					82

Климатическое исполнение 				У

Категория размещения по ГОСТ 15150-69		3

Размеры габаритные и присоединительные электродвигателя:

| l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b10 | n | h | l21 | l20 | h10 | h5 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 510 | 345 | 350 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 4 | 132 | 18 | 5 | 13 | 41 | 10 |

Комплект поставки:

Насос в сборе с электродвигателем

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры:

Длинна (L) насоса с эл. двигателем – 902 мм;

Ширина насоса (B) – 350 мм;

Высота насоса (H) – 460 мм;

Масса насоса с эл. двигателем - 177 кг.

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

24.  Технические параметры насоса GRUNDFOS CR 15-14 A-F-A-E с электродвигателем*.

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с нормальным всасыванием типа "ин-лайн" для монтажа на плите-основании. Рабочие колеса и промежуточные камеры насоса выполнены из нержавеющей стали. Головная и нижняя опорная часть насоса выполнены из чугуна. Крутящий момент передается через разъемную муфту. Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев DIN. 3-фазный асинхронный электродвигатель.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой жидкости			от -20 до +120°С

Напор, м							156,9

Подача, м3/ч 							17

Соединение труб						DN50

Тип уплотнения вала					DIN 24960

Автоматический контроль за уровнем воды		есть

Мощность двигателя, кВт					11

Частота вращения, об/мин					2940

Номинальное напряжение					3x380-415 D/660-690 Y V

Частота сети,	Гц						50

Защита электродвигателя 					РТС

Комплект поставки:

Насос в сборе с электродвигателем

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации

Габаритные размеры:

Длина  насоса (L) – 300 мм

Ширина насоса (B) – 256 мм

Высота насоса (H) – 1069 мм

Масса насоса – 188 кг

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

- Технические параметры насоса Grundfos Unilift AP 50B.50.08.A1.V(или эквивалент) с электродвигателем*.

Малогабаритные дренажные насосы Unilift AP из нержавеющей стали предназначены для откачивания чистой или слабозагрязненной твердодисперсными частицами воды из подвалов, затапливаемых помещений, канав, бассейнов и водоемов.

Вертикальный одноступенчатый погружной насос из нержавеющей стали с погружным 1-фазным электродвигателем.

Насос располагается на опоре и имеет рукоятку для переноса. Поставляется с силовым кабелем 10 м и поплавковым выключателем для автоматического включения и выключения насоса.

Рабочее колесо свободно-вихревое. Насос имеет сдвоенную систему уплотнения с торцевым уплотнением и масляной запорной камерой с нетоксичным маслом. Подшипники качения с введенной в них на весь срок эксплуатации смазкой не требуют обслуживания.

Насос имеет радиальный нагнетательный патрубок R 2" и готов к использованию как в переносном виде (установленный на опору), так и в стационарном виде (с автоматической системой муфт).

Техническая характеристика:

Тип								погружной дренажный

Перекачиваемая среда					вода (грязная)

Температура перекачиваемой жидкости			от 0 до +40°С

Максимальный размер механических примесей, мм	50

Максимальный напор, м 					11

Пропускная способность, м3/ч 				24

Материал корпуса насоса					нержавеющая сталь

Материал рабочего колеса					нержавеющая сталь

Автоматический контроль за уровнем воды		поплавковый

Напряжение сети, В						220/230

Потребляемая мощность, кВт				1,2

Номинальная мощность, кВт				0,74

Защита от перегрева						есть

Степень защиты установки					IP68

Параметры эквивалентности:

Тип								погружной дренажный

Перекачиваемая среда					вода (грязная)

Температура перекачиваемой жидкости			не менее от 0 до +40°С

Максимальный размер механических примесей, мм	не менее 50

Максимальный напор, м 					не менее 11

Пропускная способность, м3/ч 				не менее 24

Материал корпуса насоса					нержавеющая сталь

Материал рабочего колеса					нержавеющая сталь

Автоматический контроль за уровнем воды		поплавковый

Напряжение сети, В						220/230

Защита от перегрева						есть

Степень защиты установки					IP68

Масса, кг							не более 11

Комплект поставки:

Насос в сборе с электродвигателем

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос.

Габаритные размеры:

Длина насоса (L) – 234 мм

Ширина насоса (B) – 210 мм

Высота насоса (H) – 455 мм

Масса – 11 кг

* - участник закупки в Техническом предложении (форма 2 Документации) указывает марку и  конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

- Технические параметры насоса WILO TYO MHI 202-1/E/3-400-50-2 с электродвигателем*.

Насос подпиточный WILO MHI202-1/E/3-400-50-2, многоступенчатый, нормально всасывающий, горизонтальный центробежный насос высокого давления блочной конструкции с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубками. Рабочие и ведущие колеса, а также все части, контактирующие с перекачиваемой средой выполнены из хромо-никелевой стали. Единый вал насоса и мотора с независимым от направления вращения скользящим торцевым уплотнением. Мотор присоединен напрямую фланцем.

Техническая характеристика:

Температура перекачиваемой среды, °С	              15-110

Давление макс, бар	             10

Расход, м³/ч				                        5

Напор, м					            22

Подсоединение, мм   	                                    25

Напряжение, В				            380

Мощность двигателя, кВт				0,55

Частота вращения, об/мин				2950

Ток при 380 В, А					1,7

КПД, %						64,3

Исполнение электродвигателя 			Взрывозащищённое

Комплект поставки:

Насос в сборе с электродвигателем

Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации на насос

Паспорт на электродвигатель

Габаритные размеры:

Длинна (L) насоса с эл. двигателем – 375 мм

Ширина насоса (B) – 190 мм

Высота насоса (H) – 192 мм

Масса насоса с эл. двигателем – 8,9 кг

* - Участник закупки указывает марку (в Коммерческом предложении (форма 1 Документации) и Техническом предложении (форма 2 Документации)) и конкретные характеристики (в Техническом предложении (форма 2 Документации)) электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

Поставляемый Товар должен соответствовать указанным в Спецификации параметрам, качество Товара должно соответствовать ГОСТам и стандартам и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время его транспортировки и хранения (в соответствии с ГОСТами).

Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности. Иметь необходимые маркировки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара. Цена упаковки входит в стоимость Товара.

# Приложение № 1 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки насосов и компрессоров |
| --- | --- |

Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, опубликованное в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки насосов и компрессоров, и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника закупки)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе котировок и предлагает заключить Договор поставки насосов и компрессоров на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | ___________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| итого с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- Техническое предложение (форма 2)Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (форма 4) (по необходимости) – на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) – на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник закупки должен указать стоимость Товара цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации по закупке.

4.Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника закупки.

5. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью (при наличии).

- Коммерческое предложение (форма 1)

Форма коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

Таблица. Расчет стоимости поставляемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Наименование страны происхождения Товара | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена, руб.коп. в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) | Сумма, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Указать наименование страны происхождения Товара |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС |  |  | х | х | х |  |

Цена единицы и общая стоимость в таблице включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участник закупки указывает конкретное наименование и марку предлагаемого Товара. Указание «наименование Товара или эквивалент» не допустимо. Участник закупки указывает марку электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

4. В таблице приводится расчет стоимости поставляемого Товара на основании данных п.3.3. Информационной карты Документации. Цена единицы и общая стоимость в таблице должны включать себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

5. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

- Техническое предложение (форма 2)

Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки насосов и компрессоров (далее – Документация) и принимая установленные в ней требования и условия запроса котировок, обязуемся осуществить поставку Товара в соответствии с соблюдением всех требований технического задания (Раздел № 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 4 к Документации).

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Согласно раздела 5 Документации – «Техническое задание» | Указывается наименование, подробные характеристики, ГОСТ и т.д. предлагаемого к поставке Товара |

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее сентября 2016 года.

Гарантийный срок на Товар устанавливается: ___  месяцев со дня ввода в эксплуатацию Товара Покупателем.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.	Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

2.	Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.	В техническом предложении описываются все позиции таблицы коммерческого предложения.

4.	В колонке «Требования Заказчика» указывается конкретное наименование поставляемого Товара, приводятся все требования к позиции, указанные в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

5.	В колонке «Предложение Участника закупки» указывается конкретное описание соответствующих характеристик поставляемого Товара. Указание в «Предложение Участника закупки» «наименование Товара или эквивалент» не допустимо. В случае, если предоставляется эквивалент, то указывается конкретное наименование, марка, технические и функциональные характеристики конкретного предлагаемого Товара.

6.  Участник закупки указывает марку и конкретные характеристики электродвигателя, предлагаемого к поставке с насосом.

- Анкета Участника закупки (форма 3)

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки (заполняется Участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.	Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

2.	Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.	Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4.	В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

- Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 4)

Форма декларации о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Декларация

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |  |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |  |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | да (нет) |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки заполняет Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства только в случае, если относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.  Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

3.  Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4. Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.

- Приложение № 2 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки насосов и компрессоров |
| --- | --- |

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены

п. 3.1.  Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки насосов и компрессоров

с целью участия в__________________________________ (указать способ и предмет закупки), извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора __________________, а именно:

1. 	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2.	сведения____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 201_ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

- Приложение № 3 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки насосов и компрессоров |
| --- | --- |

(при необходимости)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №______

Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск,

две тысячи ____________________ год, _________________

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________» в лице должность Руководителя, действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе котировок на право заключения договора _________________________.

В целях выполнения данного поручения ФИО уполномоченного лица уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе котировок, заключать от имени Участника закупки  «________________» договоры на поставку Товара, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица ___________________ удостоверяю.

Доверенность действительна по «_____» ____________ 201_ года

Должность Руководителя __________________________________ М.П.

- Приложение № 4 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки насосов и компрессоров |
| --- | --- |

Д О Г О В О Р    №

г. Мурманск                                                                                                      «___ » ________  2017 г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ____________(_______), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащие Поставщику на праве собственности насосы и компрессоры (далее по тексту - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. Поставщик гарантирует, что Товар, являющийся объектом поставки, не находится в залоге или под арестом, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

  - Качество приобретаемого Товара должно соответствовать ГОСТам и стандартам и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации), изготовленным не ранее сентября 2016 года.

  - Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании Протокола №___ от __.__.20__.

  - Существенными условиями Договора в соответствии с Протоколом № ___ от __.__.20__ являются:

1.4.1. Сведения о цене Договора: общая цена Договора (цена (стоимость) поставляемого Товара) составляет ______ рублей _____ копеек (Цифрами и прописью с большой буквы) включая НДС (в случае обложения НДС)_______ рублей _____ копеек (Цифрами). Цена за 1 единицу Товара указана в приложении № 1 к настоящему Договору (Спецификации).

1.4.2. Общее количество поставляемого Товара: 32 шт. Расшифровка количества Товара указана в приложении № 1 к настоящему Договору (Спецификации).

1.4.3. Срок поставки:   в течение 45-90 календарных дней (срок указан в Спецификации) с момента подачи заявки Покупателем. Заявки подаются до 31 августа 2017г.

1.4.4. Место поставки: г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15;                                                  г. Кандалакша, ул. Заводская, д.4 (в соответствии со спецификацией).

1.4.5. Особые условия: Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае, если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% в партии, указанной в одной заявке, вся партия из этой заявки бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

Поставка Товара производится Поставщиком до склада Покупателя.

Поставка осуществляется по заявкам Покупателя, не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем.

Характеристики Товара, а также страна происхождения Товара указываются в приложении № 2 к Договору.

- Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Общая цена поставляемого Товара указана в п.п. 1.4.1. Договора. Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

2.2. Расчет с Поставщиком производится в следующем порядке:

- Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара по заявке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: универсального передаточного документа (далее – УПД) и получения от Поставщика счета на оплату, транспортной накладной).

2.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке в российских рублях по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

- Порядок приема и передачи  Товара

3.1. Стороны договорились об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры.

(п. 3.1, применяется при использовании  УПД, при использовании товарной накладной и счет-фактуры п. 3.2 становится п. 3.1 и так далее).

3.2.  Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименование), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Покупателю с необходимыми принадлежностями к нему и документацией, которыми в т.ч. являются сертификаты соответствия Товара нормам безопасности, инструкции по эксплуатации на русском языке, другая необходимая для данного вида Товара документация.

Поставщик обязан передать в адрес Покупателя договор, счет на оплату, транспортную накладную, товарную накладную, счет-фактуру (в случае применения контрагентом УПД, указывается: УПД) и сертификат соответствия факсимильной связью с последующим предоставлением Покупателю подлинных документов.

3.3. Приемка Товара по качеству, комплектности и количеству производится в соответствии с действующим законодательством, Инструкцией  о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7). Дата подписания товарной накладной (в случае применения контрагентом УПД, указывается: УПД) уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика является датой поставки Товара.

3.4. Переход к Покупателю права собственности на Товар и рисков его утраты или повреждения происходит в момент (дату) поставки Товара, определяемый согласно п. 3.2 (3.3 при использовании УПД) Договора.

3.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или не соответствующего спецификации Покупатель имеет право отказаться от его приемки. Товар возвращается Поставщику за его счет. Затраты по возврату Товара, понесенные Покупателем, подлежат возмещению Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

- Упаковка и маркировка

4.1. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством.

4.2. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения (в соответствии с ГОСТами). Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.). Цена упаковки (тары, маркировка, наклейки, пломбы и т.п.) входит в стоимость Товара.

При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Покупатель вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, которая должна быть возвращена Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

- Гарантийные обязательства

5.1.   Гарантийный срок на Товар устанавливается: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию Товара Покупателем.

5.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется, по требованию Покупателя, произвести замену некачественного Товара на качественный за свой счет.

Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 45 (Сорок пять) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

Выполнение гарантийных обязательств, а также обязательств по устранению недостатков, осуществляется Поставщиком.

5.3. В случае устранения дефектов Товара в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов.

- Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае, если Поставщик в установленные настоящим договором сроки не выполнил свои обязательства по поставке Товара (в т.ч. срок поставки, качество товара и другие обязательства, предусмотренные Договором), Поставщик обязан выплатить Покупателю штрафную неустойку в виде пени в размере 0,2% (процента) от стоимости не поставленного (недопоставленного), несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки. При невыполнении обязательств по Договору кроме неустойки Поставщик возмещает также понесенные Покупателем убытки, в том числе убытки, связанные с покупкой аналогичного товара у другого поставщика.

6.3. Товар, не соответствующий условиям, указанным в Договоре, считается не поставленным.

В данном случае Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

а) соответствующего уменьшения цены поставляемого Товара;

б) безвозмездной поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

в) замены некачественного Товара на качественный за счет Поставщика;

г) возмещения понесенных Покупателем расходов по устранению недостатков поставленного Товара своими силами или третьими лицами.

д) возврата уплаченной денежной суммы, которая должна быть возвращена Поставщиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

Во всех вышеуказанных случаях Поставщик также обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от общей цены настоящего договора, указанной в п.п. 1.4.1.

6.4. При просрочке поставки Товара более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, известив об этом Поставщика в письменной форме. Договор будет считаться расторгнутым с даты направления Поставщиком извещения о расторжении договора. В данном случае Поставщик также обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 % от общей цены настоящего договора, указанной в п.п. 1.4.1.

6.5. Поставщик несет ответственность за действия третьих лиц перед Покупателем, в случае привлечения последних к исполнению своих обязательств по настоящему Договору.

6.6. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты по настоящему Договору, Поставщик вправе начислить Покупателю неустойку в размере 0,02 % (процента) от суммы несвоевременно оплаченного Товара за каждый календарный день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Поставщика. В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с Покупателя не подлежат.

Стороны пришли к соглашению, что в рамках исполнения настоящего Договора, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, в соответствии со статьей 317.1. ГК РФ, начислению Покупателю и (или) оплате Покупателем не подлежат.

- Споры и разногласия

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде. В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.

9.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, шторм, оседание почвы и иные явления природы, а также пожар, взрыв, война или военные действия, эпидемии, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.

9.3. При наступлении указанных в п. 9.2. настоящего Договора обстоятельств сторона по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в разумный срок известить другую сторону, предоставив соответствующие доказательства.

9.4. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 9.3 настоящего Договора, сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9.5. Если период действия непреодолимой силы превысит 3 (Три) месяца, любая из сторон будет иметь право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения.

- Прочие условия

10.1. Поставщик не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Покупателя.

10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

10.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4. При изменении адресов, номеров контактных телефонов и факсов, платежных и прочих реквизитов, стороны обязаны информировать друг друга в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их изменения.

10.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Покупатель в любое время в одностороннем внесудебном порядке вправе расторгнуть настоящий Договор (в том числе отказаться от Договора (его исполнения) по любым основаниям (в том числе, но не ограничиваясь, ввиду неисполнения Поставщиком обязанностей по настоящему Договору; ввиду утраты Покупателем интереса к продолжению правоотношений в рамках настоящего договора путем направления соответствующего уведомления в адрес Поставщика. В этом случае Договор считается расторгнутым на 3 (Третий) календарный день после с момента направления Покупателем уведомления о расторжении, кроме случаев, когда в уведомлении о расторжении указано иное. Подписание каких – либо дополнительных соглашений и иных документов, подтверждающих факт расторжения договора – не требуется.

12. Адреса и реквизиты Сторон

| Покупатель АО «МЭС» Юр. адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39 Почт. адрес: 183034 г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39 Тел/факс: Тел: E-mail: Платежные реквизиты: в филиале ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербург р/сч № 40702810300001003064 к/сч № 30101810200000000827 БИК 044030827 ОКПО 88036460 ОГРН 1095190009111 ИНН 5190907139 КПП 519950001 | Поставщик |
| --- | --- |

| Подписи Сторон |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________ (должность) ________________/_______________/ (ФИО) М.П. |  | __________________ (должность) __________________/_____________/ (ФИО) М.П. |  |

Приложение №1

к Договору поставки № ______от «__»_____201_г.

Спецификация

| № | Наименование Товара | Требования к Товару (описание, технические характеристики, требования к качеству, ГОСТ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) | Сумма, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | Х |  |
|  | В том числе НДС __% (размер ставки) (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) |  |  |  | Х |  |

Подписи Сторон:

| __________________ (должность) ________________/_______________/ (ФИО) М.П. |  | __________________ (должность) __________________/_____________/ (ФИО) М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к Договору поставки № ______от «__»_____201_г.

Характеристики Товара, а также страна происхождения Товара.

Подписи Сторон:

| __________________ (должность) _______________/_______________/ (ФИО) М.П. |  | __________________ (должность) __________________/_____________/ (ФИО) М.П. |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 5 к Документации

|  | о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки насосов и компрессоров |
| --- | --- |

| ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, - ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ котировок - Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________ - Наименование предмета запроса котировок: _____________________________ |  |
| --- | --- |

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов | Номер листа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опись документов |  |  |  |
| 2. | Письмо о подаче оферты (Приложение № 1 к Документации) |  |  |  |
| 3. | Коммерческое предложение (Форма 1) |  |  |  |
| 4. | Техническое предложение (Форма 2) |  |  |  |
| 5. | Анкета Участника закупки (Форма 3) |  |  |  |
| 6. | Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (Форма 4) (по необходимости) |  |  |  |
| 7. | Официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации |  |  |  |
| 8. | Приложение № 3 к Документации (по необходимости) |  |  |  |
| 9. | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 10. | Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2016 год, заверенная уполномоченным лицом Участника закупки |  |  |  |
| 11. | Письмо в произвольной форме об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры (в случае необходимости) |  |  |  |
| 12. | Другие документы (указать какие) |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |

Дата «_____»______________20__ г.

Примечание:

1) В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе котировок, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.2 Документации.

2) Некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные после 1 января 2017 года, указывают в п.10 описи сведения с учетом требований п. 3.2. Документации.

3) Документы должны быть подшиты в том (требование п.п. 4.4.5. п. 4.4. Документации, пронумерованы согласно описи).