Приложение № 1 к приказу № 103-з от 26.04.2017 г.

- Разъяснения положений Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений котельных

- Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), Документацией о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений котельных (далее по тексту – Документация), утвержденной Приказом от 24.04.2017 № 95-з и Документацией о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров, мазутопроводов, эстакад слива (далее по тексту – Документация), утвержденной Приказом от 24.04.2017 № 96-з, ставит в известность лиц, желающих принять участие закупке о следующих разъяснениях по Документации:

26.04.2017 г. в адрес АО «МЭС» поступил запрос по закупкам № 31705048886, № 31705048948 размещенным 24.04.2017 г. в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений котельных и на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров, мазутопроводов, эстакад слива:

«Прошу предоставить скан-копии Карт учета всех опасных производственных объектов (ОПО), для возможности определения надзора, класса и признаков опасности ОПО».

В ответ на запрос АО «МЭС» сообщает следующее:

- Все ОПО имеют III (третий) класс опасности.

2. По запросу котировок № 31705048886 «Выполнение работ по проведению экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений котельных» ОПО имеют следующие признаки опасности:

- Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);

б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;

в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля.

3. По запросу котировок № 31705048948 «Выполнение работ по проведению экспертиз промышленной безопасности мазутных резервуаров, мазутопроводов, эстакад слива» ОПО имеют следующий признак опасности:

- Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».