Приложение № 1 к приказу № 151-з от 07.06.2017г.

- Изменения в Документацию о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки  высоковольтного оборудования (далее – Документация)

- Графу «Наименование товара» позиции 66 таблицы «Содержание поставляемого Товара (Спецификация)» п.3.3. Информационной карты Документации изложить в следующей редакции: «Автоматический выключатель АВМ 10С 1000А или АВ2М10С 1000А»;

- Позицию 66 таблицы «Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и упаковке товара»  п. 5.1  раздела 5 Техническое задание Документации изложить в следующей редакции:

| Автоматический выключатель АВМ 10С 1000А или АВ2М10С (стационарный, селективный) 1000А Электромагнитный (220В переменного тока) УХЛЗ | АВМ - серия автоматического выключателя 10 -величина выключателя в зависимости от номинального тока Iном, А: 1000; Предельная коммутационная способность при переменном токе на 380 В: 35 кА; при переменном токе на 220 В: 20 кА; при постоянном токе на 200 В: 45 кА; при постоянном токе на 440 В: 30 кА; С - селективный стационарный Вид привода: электропривод. Степень защиты: IP 00 Климатическое исполнение: УХЛЗ |
| --- | --- |

- В остальной части Документацию оставить без изменений.

Участники, принявшие участие в запросе котировок в электронной форме на день внесения изменений в Документацию, руководствуются п. 4.3.3. Документации.