Приложение № 2 к Приказу № 76-з от 06.03.2018г.

**Разъяснения положений Документации о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки кабельной продукции,**

Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), Документацией о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки кабельной продукции, утвержденную Приказом № 63-з от 27.02.2018, с изменениями Приказом № 75-з от 02.03.2018 (далее – Документация), ставит в известность лиц, желающих принять участие в закупке, о следующих разъяснениях положений Документации:

05.03.2018 на сайт электронной площадки «РТС-тендер» (<http://www.rts-tender.ru>/) поступил запрос на разъяснение положений Документации по закупке № 208766, размещенной 27.02.2018 на электронной площадке «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (№31806185574) на право заключения договора поставки кабельной продукции:

«Добрый день. Прошу ответить на вопросы. 1) Кабель АСБ 3х120 1кВ (позиция 14 спецификации) уже не выпускается в серийном производстве. Просьба прояснить возможность замены кабеля АСБ 3х120 1кВ на кабель АСБ 3х120 10кВ или АСБ 1кВ 4х120. 2) Возможны ли замены кабеля АСБ (позиции 14-20 Спецификации) на его модификации АСБл или АСБ2л? 3) Витая пара UTP (позиция 34 Спецификации) выпускается в различных модификациях: неэкранированный симметричный кабель U/UTP, экранированный симметричный кабель F/UTP. Имеет ли значение модификация кабеля в данной поставке? 4) Возможна ли замена кабеля КГ (позиции 45-62 Спецификации) на его модификацию кабель КГтп? 5) Возможна ли замена кабеля КВВГ на кабель КВВГнг (позиции 35-44 Спецификации)? 6) Возможна ли замена кабеля КВВГ 3х1,5 на кабель ВВГнг 3х1,5, ввиду того, что запрошенная модификация кабеля практически не используется и поставка возможна только под производство с завода? 7) Возможна ли замена кабеля КВВГ 3х2,5 на кабель ВВГнг 3х2,5, ввиду того, что запрошенная модификация кабеля практически не используется и поставка возможна только под производство с завода? 8) Кабеля с маркировкой КСПВВэ 2х2х0,75 не существует (позиция 63 Спецификации). Возможно имеется ввиду кабель КПСВЭВ 2х2х0,75 или КСПВэВнг-LS 2х2х0,75? Спасибо!».

В ответ на запрос АО «МЭС» сообщает, что в Документацию внесены изменения.

