УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор

АО «МЭС»

А.Ю. Филиппов

Приказ № 159-з от 26.04.2018

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса котировок в электронной форме

на право заключения договора поставки светильников

(участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства)

г. Мурманск

2018

- Информационная карта

о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки светильников (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства)

## Способ проведения закупки: запрос котировок в электронной форме (далее - также запрос котировок).

## 2. Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1.

2.3. Адрес предоставления Документации: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15 (Центральное КПП - № 1 заезд со стороны ул. Свердлова, при себе иметь документ удостоверяющий личность), кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК).

2.4. Телефон: 8(8152) 68 63 95 доб. 521; +7 (953) 753 06 95.

2.5. Е-mail: obolenskayasa@mures.ru

## 3. Предмет запроса котировок:

Поставка светильников включена в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.1. Предмет Договора: поставка светильников (далее – Товар).

3.2. Общее количество поставляемого Товара: 1 596 шт.

3.3. Содержание поставляемого Товара (Спецификация):

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во | Ед. измер. | Цена, руб. коп., в т. ч. НДС | Сумма, руб. коп., в т. ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Офисный светодиодный потолочный светильник типа Армстронг | 20 | шт. | 1 900,00 | 38 000,00 |
|  | Светильник РВО 220 | 29 | шт. | 600,00 | 17 400,00 |
|  | Светильник НСП 41-200-003 | 49 | шт. | 300,00 | 14 700,00 |
|  | Уличный светодиодный консольный светильник LL-ДКУ-02-095-0254-65Д | 44 | шт. | 6 000,00 | 264 000,00 |
|  | Промышленный светильник | 12 | шт. | 4 538,46 | 54 461,52 |
|  | Светодиодный светильник промышленный | 213 | шт. | 2 769,23 | 589 845,99 |
|  | Рассеиватель к светильнику прозрачный | 212 | шт. | 230,00 | 48 760,00 |
|  | Светодиодный светильник уличный Айсберг ISI-60 STREET (или эквивалент) | 1 | шт. | 6 500,00 | 6 500,00 |
|  | Промышленный светильник Вартон Айрон-АГРО 36Вт 6500К (или эквивалент) | 67 | шт. | 4 260,48 | 285 452,16 |
|  | Светильник уличный светодиодный СКУ-12-220-98 | 4 | шт. | 12 420,00 | 49 680,00 |
|  | Светильник светодиодный VARTON V1-U0-00006-21000-6501250 (или эквивалент) | 6 | шт. | 852,10 | 5 112,60 |
|  | Светильник светодиодный на консоль "Модуль Галочка" 64 Вт VILED СС Т1-У-Е-64-510.100.170-4-0-67 (или эквивалент) | 5 | шт. | 4 665,00 | 23 325,00 |
|  | Светильник светодиодный промышленный LeaderLight INDUSTRY.Р 44 (LL-ДСП-01-044-0410-65Д/Б) (или эквивалент) | 9 | шт. | 1 700,00 | 15 300,00 |
|  | Светильники светодиодный ОНЛАЙТ 61 102 ODPO-01-18-4K-LED (или эквивалент) | 3 | шт. | 423,72 | 1 271,16 |
|  | Светильник светодиодный LEDmaster S50 LINE (или эквивалент) | 14 | шт. | 4 927,00 | 68 978,00 |
|  | Светодиодный светильник типа Армстронг | 24 | шт. | 1 700,00 | 40 800,00 |
|  | Светильник светодиодный ЖКХ ЭРА IP65 8ВТ 4000K Овал (или эквивалент) | 47 | шт. | 350,00 | 16 450,00 |
|  | Светодиодный уличный промышленный светильник ВАРТОН "Village" (или эквивалент) | 46 | шт. | 4 318,25 | 198 639,50 |
|  | Светодиодный пылевлагозащищенный светильник PBH-PC2-OA JazzWay (или эквивалент) | 23 | шт. | 283,20 | 6 513,60 |
|  | Светодиодный светильник СДУ 120 | 2 | шт. | 11 000,00 | 22 000,00 |
|  | Светильник УСС 90 Магистраль Ш (или эквивалент) | 6 | шт. | 12 000,00 | 72 000,00 |
|  | Взрывозащищенный светодиодный светильник УСС 60 МАГИСТРАЛЬ Ш 2Ex (или эквивалент) | 14 | шт. | 9 350,00 | 130 900,00 |
|  | Светильник РВО-42 | 6 | шт. | 600,00 | 3 600,00 |
|  | Светильник НСП 02-100-001 со светодиодной лампой и защитной сеткой в комплекте | 12 | шт. | 274,78 | 3 297,36 |
|  | Светильник НСП02-200 003 со светодиодной лампой и защитной сеткой в комплекте | 5 | шт. | 305,50 | 1 527,50 |
|  | Светодиодный светильник антивандальный | 20 | шт. | 907,69 | 18 153,80 |
|  | Светодиодный светильник промышленный подвесной Оптолюкс-Скай-300МП "Оптоган" (или эквивалент) | 18 | шт. | 26 650,00 | 479 700,00 |
|  | Низковольтный влагозащищенный светодиодный светильник PLI-09"Оптимум" (или эквивалент) | 16 | шт. | 2 500,00 | 40 000,00 |
|  | Светильник светодиодный офисный | 43 | шт. | 718,00 | 30 874,00 |
|  | Светодиодный светильник уличный JazzWay PSL-R SMD (или эквивалент) | 2 | шт. | 3 835,00 | 7 670,00 |
|  | Светодиодный офисный светильник встраиваемый PPL 595/U Jazzway (или эквивалент) | 12 | шт. | 585,50 | 7 026,00 |
|  | Светодиодный офисный светильник PPO 600 SMD Jazzway (или эквивалент) | 12 | шт. | 307,30 | 3 687,60 |
|  | Светодиодный офисный светильник PPO 1200 SMD Jazzway (или эквивалент) | 12 | шт. | 520,20 | 6 242,40 |
|  | Светодиодный светильник Polar LED-36-845-27.36 или эквивалент | 12 | шт. | 3 000,00 | 36 000,00 |
|  | Светодиодный светильник СПП-2301 | 12 | шт. | 287,05 | 3 444,60 |
|  | Светодиодный светильник LED Viled Модуль универсальный У-3 (или эквивалент) | 3 | шт. | 6 204,90 | 18 614,70 |
|  | Светодиодный светильник консольный Smartbuy SL-130 (или эквивалент) | 41 | шт. | 7 200,00 | 295 200,00 |
|  | Светодиодный светильник переносной ДРО 2063Л 63LED Lith ИЭК (или эквивалент) | 12 | шт. | 1 599,32 | 19 191,84 |
|  | Светодиодный светильник аварийный эвакуационный ССА1-01 ВЫХОД-EXIT | 12 | шт. | 650,00 | 7 800,00 |
|  | Светильник НПП 1102 | 13 | шт. | 412,40 | 5 361,20 |
|  | Светильник ЛСП 006 2х36 | 37 | шт. | 1 621,10 | 59 980,70 |
|  | Светильник НСП 02-200-022 | 24 | шт. | 318,00 | 7 632,00 |
|  | Светильник НСП 02-100-002 | 25 | шт. | 327,24 | 8 181,00 |
|  | Светильник НСП 17-500-032 со стеклом АСТЗ | 21 | шт. | 3 698,80 | 77 674,80 |
|  | Светильник РКУ 02-400-003 | 17 | шт. | 2 014,65 | 34 249,05 |
|  | Светильник НСП 23-001-022 | 16 | шт. | 5 258,58 | 84 137,28 |
|  | Светильник светодиодный офисный встраиваемый в потолок типа Армстронг | 33 | шт. | 944,00 | 31 152,00 |
|  | Светильник светодиодный влагозащищённый | 5 | шт. | 737,90 | 3 689,50 |
|  | Светильник офисный потолочный "Макси" | 101 | шт. | 2 200,00 | 222 200,00 |
|  | Светильник НСП 02-100-003 | 25 | шт. | 237,80 | 5 945,00 |
|  | Светильник для производственных помещений ПСХ Oval 100 IP44 (или эквивалент) | 25 | шт. | 302,95 | 7 573,75 |
|  | Светодиодный уличный светильник ВАРТОН Uran (или эквивалент) | 28 | шт. | 13 835,00 | 38 7380,00 |
|  | Светодиодный светильник типа Армстронг | 7 | шт. | 2 500,00 | 17 500,00 |
|  | Рассеиватель к светильнику Varton Strong 1242*90*68 | 45 | шт. | 230,00 | 10 350,00 |
|  | Офисный накладной светодиодный светильник LC-NSIP-40DW (или эквивалент) | 74 | шт. | 1 808,51 | 133 829,74 |
|  | ИТОГО | 1 596 | шт | Х | 4 048 955,35 |

3.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 4 048 955 (Четыре миллиона сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 35 копеек. Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

3.5. Срок поставки Товара: в течение 70 (Семидесяти) календарных дней с момента подачи заявки Покупателем. Заявки направляются по 15 июня 2018 г. включительно.

3.6. Место поставки Товара: г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15.

3.7. Особые условия:

Поставка осуществляется по заявкам Покупателя, не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем. В случае, если в течение срока действия Договора от Покупателя не поступит заявок на поставку всего объема Товара, указанного в п.п.1.4.2. проекта Договора, или на поставку части объема Товара, указанного в п.п.1.4.2. проекта Договора, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Покупателя, и Покупатель не несет никакой ответственности перед Поставщиком. В таком случае Поставщик не вправе требовать, а Покупатель не обязан возмещать Поставщику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).

Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя.

В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего   Товара.

Транспортная накладная, указанная в п.2.2. проекта Договора, оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

Характеристики, гарантийный срок и страна происхождения Товара указываются в приложении № 2 к проекту Договора.

При передаче Товара Поставщик также передает Покупателю:

- техническую документацию - технический паспорт завода-изготовителя и сертификат качества на Товар.

3.8. Иные условия: Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 2017 года.

Гарантийный срок устанавливается: согласно техническому заданию  индивидуально на каждую позицию (Приложение № 2 к проекту Договора).

В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется, по требованию Покупателя, произвести замену некачественного Товара на качественный за свой счет.

Качество приобретаемого товара должно соответствовать ГОСТам и стандартам и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 20 (Двадцать) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков. Выполнение гарантийных обязательств, а также обязательств по устранению недостатков, осуществляется Поставщиком.

3.9. Условия оплаты: Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара по заявке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: универсального передаточного документа  получения от Поставщика счета на оплату, транспортной накладной).

3.10. Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок в электронной форме.

3.11. Переторжка: не предусмотрена.

## 4. Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 14.05.2018 в 10:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17.

## 5. Требования к Участникам закупки

Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства. Другие требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки светильников (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).

## 6. Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо отправить запрос на электронную почту obolenskayasa@mures.ru с указанием способа получения Документации.

В период с 27.04.2018 по 11.05.2018 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме субботы, воскресенья, а также праздничных дней) со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу Документацию на бумажном носителе нарочно по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо, если это указано в письме обратившегося лица, направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее также – ЭП) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, доступна для ознакомления.

## 7. Порядок подачи заявок

Для участия в запросе котировок Участник закупки должен своевременно подать заявку, подготовленную в порядке, указанном в Документации.

Подача заявки на участие в закупке осуществляется аккредитованным на ЭП Участником закупки в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Заявка на участие должна быть заверена электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности и должна содержать документы, предусмотренные Документацией.

Дата и время начала/окончания срока подачи заявок: с 08:30 (МСК) 27.04.2018 по 16:42 (МСК) 11.05.2018.

## 8. Разъяснение положений Документации

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить Заказчику с использованием функционала ЭП запрос о разъяснении положений Документации, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений отвечает на запрос и размещает на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг разъяснения положений Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Разъяснения положений Документации не должны изменять ее суть.

Дата и время начала/окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: с 08:30 (МСК) 27.04.2018 по 15:42 (МСК) 08.05.2018.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации: с 27.04.2018 по 10.05.2018.

## 9. Критерии оценки и их значимость

Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок в электронной форме является цена Договора.

## 10. Приоритет

Согласно Постановления Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

# Содержание

Информационная карта	2

Содержание	8

1. Термины и определения	9

2. Общие положения	10

3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	11

4.	Порядок проведения запроса котировок	13

5.	Техническое задание	20

Приложение № 1 к Документации	36

Приложение № 2 к Документации	46

Приложение № 3 к Документации	47

Приложение № 4 к Документации	48

Приложение № 5 к Документации	48

# 1. Термины и определения

Заказчик (также по тексту – Покупатель) – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер».

Электронная площадка (ЭП) – версия программного обеспечения «Универсальная платформа для корпоративных закупок», расположенная в сети Интернет по адресу: http://www.rts-tender.ru/, с помощью которого проводятся закупки в электронной форме в соответствии с положениями Регламента ЭП.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

Участник закупки должен быть аккредитован на ЭП в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Поставщик – Победитель либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса котировок.

Запрос котировок – конкурентный способ закупки, при котором Победителем признается Участник закупки, предложивший наиболее низкую цену, где начальная (максимальная) цена договора не превышает 10 млн. рублей.

Извещение о проведении запроса котировок – информация о запросе котировок, размещаемая на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса котировок – электронный документ, содержащий сведения о предмете, условиях участия и правилах проведения запроса котировок, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам запроса котировок Договора. Документация о проведении запроса котировок (далее – Документация) размещается на сайте ЭП и в единой информационной системе (одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса котировок).

Заявка на участие в запросе котировок (также по тексту – заявка) – пакет электронных документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с использованием функционала ЭП.

Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная электронной подписью.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система (ЕИС) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

# 2. Общие положения

## 2.1. Общие сведения о процедуре запроса котировок

Заказчик извещением о проведении запроса котировок, размещенном в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее – ЭП) приглашает заинтересованных лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, к участию в запросе котировок.

2.1.1. Предмет запроса котировок указан в Информационной карте Документации.

Требования к поставляемому Товару указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

Поставка светильников включена в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.1.2. Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации, аккредитованное в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Подача заявки на участие в закупке осуществляется в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

2.1.3. К этапу проведения запроса котировок допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе котировок, соответствующую требованиями Документации.

2.1.4. Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса котировок принимает Комиссия по закупке.

2.1.5. Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе котировок на любом этапе.

## 2.2.  Правовой статус запроса котировок и документов

2.2.1. Данный запрос котировок проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

2.2.2. Запрос котировок не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный запрос котировок не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с Победителем или иным Участником закупки.

## 2.3. Затраты на участие в запросе котировок

2.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе котировок, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса котировок, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

2.3.2. Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса котировок.

## 2.4. Отказ от проведения запроса котировок

2.4.1. Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок не позднее, чем за 3 дня до дня окончания срока подачи заявок, при этом Заказчик не несет ответственности перед Участниками закупки, направившими заявку на участие в запросе котировок. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе котировок, Заказчиком возмещению не подлежат.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе.

# 3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## 3.1.	К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

3.1.2. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## 3.2. Формирование заявки Участника закупки

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе котировок по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации.

Согласно Постановления № 925 предоставляется приоритет Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. Участник закупки в заявке на участие в закупке (соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке Товара) указывает наименование страны происхождения поставляемых Товаров. Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения Товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Заявка должна содержать сведения об Участнике закупки: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Заявка в обязательном порядке должна содержать электронный вид оригинала следующих документов (в случае невозможности предоставления электронного вида оригинала документа, предоставляется электронный вид заверенной уполномоченным лицом Участника закупки копии):

- опись документов (приложение № 5 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 4 Приложения № 1 к Документации

(Форму 4 предоставляет Участник закупки, являющийся вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и относящийся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Остальные Участники закупки, относящиеся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства, должны декларировать в составе заявки на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа Сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию об Участнике закупки);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным пп. 3.1.2. п. 3.1. Документации, официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации;

-    в случае если от имени юридического лица действует лицо, которое не обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

- в случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации), заверенный печатью Участника закупки (при наличии) и подписанный уполномоченным лицом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Для индивидуального предпринимателя: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для иностранных лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении закупки;

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2017 год, поданных в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме.

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить направленные в электронном виде бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с отметкой о приеме (квитанцию о приеме).

Некоммерческие организации предоставляют баланс и отчет о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 1 января 2018 года, предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности.

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

- письмо в произвольной форме об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры (в случае необходимости).

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

# Порядок проведения запроса котировок

## Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Порядок предоставления Документации указан в п. 6 Информационной карты Документации.

## Разъяснение положений Документации

Порядок направления запросов о разъяснении положений Документации и предоставления разъяснений положений Документации указан в п. 8 Информационной карты Документации.

## 4.3. Внесение изменений в Документацию

4.3.1. Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, Документацию, размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок срок составлял не менее чем пять дней.

4.3.3. Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе котировок до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право предоставить изменения к своей заявке в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

4.3.4. Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе котировок в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

## 4.4. Общие требования к заявке на участие в запросе котировок

4.4.1. Заявка, оформленная и содержащая графический образ документов, предусмотренных Документацией, подается в формате, обеспечивающем возможность ее сохранения на технических средствах пользователей. Заявка и все документы заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности.

4.4.2. Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть поставляемого Товара.

4.4.3. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

4.4.4. Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, должны содержать достоверные и не противоречащие между собой сведения.

## Официальный язык запроса котировок

4.5.1. Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом котировок, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

4.5.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

## Валюта запроса котировок

4.6.1. Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

4.6.2. Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

## 4.7. Сведения о цене Договора

4.7.1. Начальная (максимальная) цена Договора: 4 048 955 (Четыре миллиона сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 35 копеек.

Источником информации о стоимости Товара, являющегося предметом закупки, стала информация поставщиков, оформленная в виде коммерческих предложений. В результате проведенной работы по изучению имеющегося рынка поставляемого Товара и мониторинга цен начальная (максимальная) цена Договора была сформирована методом сопоставимых рыночных цен.

4.7.2. Порядок формирования цены

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении поставляемого Товара. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников закупки без учета НДС (в случае, когда Участниками закупки являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

## 4.8. Порядок подачи заявок

Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок указан в п. 7 Информационной карты Документации.

## Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать заявку на участие не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору ЭП.

4.9.2. Изменение заявки осуществляется только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

4.9.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником закупки с использованием функционала ЭП.

## Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе котировок и рассмотрение заявок Участников

4.10.1. После окончания срока подачи заявок Оператор ЭП предоставляет Заказчику доступ к поданным заявкам.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе предоставления к определенному сроку предоставленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Комиссия по закупке с письменного согласия Участника закупки также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке имеет право отклонить заявку в случае:

a) непредставления документов, установленных Документацией либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе котировок, оформляются протоколом.

## Опоздавшие заявки

Подача заявки на участие по истечении срока, указанного в извещении о закупке, не допускается.

## Оценка заявок и оформление окончательного решения Комиссии по закупке

4.12.1. Оценка заявок

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика.

Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена Договора.

Цена договора, предложенная Участником запроса котировок, не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации по закупке.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении поставляемого Товара. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса котировок без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса котировок являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

4.12.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке Товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

4.12.3. Оформление окончательного решения Комиссии по закупке

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса котировок (далее по тексту – Победитель) признается Участник закупки, соответствующий требованиям Документации и предложивший самую низкую цену договора. Заявке такого Участника закупки присваивается наименьший порядковый номер итогового места.

Если предложения о цене Договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая раньше зарегистрирована Оператором ЭП.

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях Договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене Договора, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе котировок и о признании его Участником запроса котировок или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе котировок с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и/или которым не соответствует заявка на участие в запросе котировок этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя, сведения о Победителе в проведении запроса котировок, об Участнике запроса котировок, предложившем в заявке цену такую же, как и Победитель, или об Участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных Победителем в проведении запроса котировок условий. Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке, не позднее дня, следующего после дня рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов, размещается Заказчиком на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.4. В случае если по запросу котировок не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса котировок его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса котировок требованиям Документации, с таким Участником запроса котировок Заказчик вправе (но не обязан) заключить Договор. Указанный договор будет считаться заключенным с единственным Участником закупки на условиях, предусмотренных Документацией. Извещение о закупке у единственного поставщика в ЕИС Заказчиком не размещается, при этом, информация о таком договоре в части сведений о количестве и об общей стоимости включается Заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 2 части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Решение Заказчика принимается Председателем Комиссии по закупке и отражается в протоколе.

## 4.13. Заключение Договора

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. В Договоре указание страны происхождения поставляемого Товара осуществляется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с которым заключается Договор.

4.13.3. Участник запроса котировок, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4., обязан заключить Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе Комиссии по закупке.

4.13.4. Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, заключается между Заказчиком и Участником запроса котировок (согласно п. 4.13.3.) не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса котировок, и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет в адрес Участника запроса котировок (согласно п. 4.13.3.), проект Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

Участник запроса котировок (согласно п. 4.13.3.), возвращает подписанную со своей стороны и скрепленную печатью (при наличии) электронную сканированную копию проекта Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Участника запроса котировок (согласно п. 4.13.3.), не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора с последующей досылкой оригиналов проекта Договора в 2 (Двух) экземплярах по почте.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения оригиналов проекта Договора направляет в адрес Участника запроса котировок (согласно п. 4.13.3.), 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Договора.

4.13.5. В случае, если Участник запроса котировок (согласно п. 4.13.3.) не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в п. 4.13.4. Документации, подписанный им Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, такой Участник запроса котировок признается Заказчиком, уклонившимся от заключения Договора. Согласно статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса котировок для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.13.6. В случае, если Участник запроса котировок (согласно п. 4.13.3.) признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса котировок, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта Договора Участнику запроса котировок и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с Победителем закупки. При этом сроки исчисляются с момента направления Заказчиком уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора.

В случае, если Победитель и Участник запроса котировок, обязанный заключить договор, признаны уклонившимися от заключения Договора, закупка признается несостоявшейся.

4.13.7. При исполнении Договора, заключенного с Участником запроса котировок, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением № 925, не допускается замена страны происхождения Товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных Товаров поставляются российские Товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких Товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

4.13.8. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.9. Документации.

4.13.9. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 4.13.4. Документации, между Заказчиком и Участником запроса котировок (согласно п. 4.13.3) по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса котировок уклонившимся от заключения Договора.

## 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок.

- 4.15. Переторжка

Заказчиком в рамках Документации переторжка не предусмотрена.

## 4.16. Правовое регулирование

4.16.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), Регламентом ЭП и действующим законодательством.

4.16.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса котировок, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.16.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# Техническое задание

5.1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара

| № п/п | Продукция | Технические характеристики/ Параметры эквивалентности по позициям, по которым предусмотрен эквивалент |
| --- | --- | --- |
|  | Офисный светодиодный потолочный светильник типа Армстронг | Материал: Сталь, Пластик Мощность: не более 30 Вт Напряжение питания: АС 176-264 В Температурный диапазон: -40/+55 °С Угол излучения: не менее 120° Световой поток: не менее 3900 Лм Цветовая температура: 4600-5000К Длина: 590-600 мм Ширина: 590-600 мм Высота: 30-50 мм Вес: не более 3 кг Срок службы светильника: не менее 100000 часов Класс защиты: (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) 1 Степень защиты от воздействия окружающей среды: не ниже IP40 Индекс цветопередачи: Ra >75 Коэффициент мощности: не менее 0,96 Частота питающей сети: Гц 50(+-5%) Вид климатического исполнения: УХЛ 4 Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник РВО 220 | Напряжение: 220В Лампа накаливания Б 225-235-60 Мощность не более 60 Вт Диаметр 90-95 мм; Класс защиты от поражения эл. током- II Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник НСП 41-200-003 | Мощность: не более 200 Вт Тип лампы: светодиодная Тип патрона: E27 Масса: не более 2,3 кг Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP56 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Уличный светодиодный консольный светильник LL-ДКУ-02-095-0254-65Д | Световой поток: не менее 8000 Лм Потребляемая мощность: не более 90 Вт Длина:650-670 мм Ширина: 190-210 мм Высота: 60-80 мм Цвет свечения: 4 700-6 500 К Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не менее IP65 Питание: 176-264В/50Гц Способ крепления: консольный (обусловлен конструктивными особенностями помещения) Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Промышленный светильник | Тип светильника: Промышленный Мощность: не более 36 Вт Цветовая температура: 6000-6500К Световой поток: 4200-4400 Лм Длина: 1210-1250 мм Ширина: 90-110 мм Высота: 60-70 мм Цветопередача: >80 Ra Kп светового потока: ≤ 1 % PF ≥ 0,98 Температурный режим: от -40°С до +50°С Входное напряжение: 176-264V Время работы: не менее 50 000 часов Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP67 Подвешивается к потолку на тросах (обусловлен конструктивными особенностями помещения). Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный светильник промышленный | Мощность: не более 36 Вт Длина: 1240-1250 мм Высота: 60-70 мм Ширина: 85-95 мм Цветопередача >80Ra Температурный режим от -40°С до +50°С Входное напряжение AC176-264V, DC36V Частота сети 50Hz ± 1 Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP65 Цветность: 4000-4400К Световой поток: не менее 4200 Лм Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Рассеиватель к светильнику прозрачный | Материал: поликарбонат Высота: 33-36 мм Ширина: 85-95 Длина: 1240-1250 мм Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный светильник уличный Айсберг ISI-60 STREET (или эквивалент) | Потребляемая мощность не более, Вт: 60 Световой поток, Лм: не менее 7200 Габариты (без крепления): Высота: 50-60 мм Ширина: 100-110 Длина: 320-340 мм Варианты крепления: подвесное, скоба Срок службы светодиодов: не менее 50000 часов Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP67 Напряжение питания, В: 176–264 (AC) Температура свечения, К: 5000-6500 Угол раскрытия, °: не менее 120 Коэффициент пульсации (не более), %: 2 Коэффициент мощности, PF>0,98 (с активным корректором мощности) Рабочая температура: от -65 до +45 Масса светильника, кг: не более 2,2 Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Промышленный светильник Вартон Айрон-АГРО 36Вт 6500К (или эквивалент) | Тип светильника: Промышленный Мощность: 36 Вт Цветовая температура: 6000-6500К Световой поток: не менее 4400 Лм Длина: 1210-1220 мм Ширина: 105-115 мм Высота: 60-70 мм Цветопередача: >80 Ra Kп светового потока: ≤ 1 % PF ≥ 0,98 Температурный режим: от -40°С до +50°С Входное напряжение: 176-264 В Время работы: не менее 50 000 часов Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP67 Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник уличный светодиодный СКУ-12-220-98 | Номинальное напряжение: 220-230В Мощность: не более 98 Вт Масса: не более 7 кг Цветовая температура: 5000-6000К Световой поток: не менее 9800 Лм Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP65 Гарантийный срок: не менее 60 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник светодиодный VARTON V1-U0-00006-21000-6501250 (или эквивалент) | Мощность: 12 Вт Напряжение: АС220-240V Цветовая температура: 4500K Световой поток: 1200 Лм Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP65 Длина: 220-230 мм Ширина: 80-100 мм Высота: 50-60 мм Индекс цветопередачи Ra: >80 Коэффициент мощности ≥0,85 Класс защиты от поражения электрическим током: II,III Класс поражения электрическим током: III (DC24-36В/AC24В) Кп светового потока:: ≤ 5% Тип климатического исполнения: УХЛ1 Температурный режим: от -20° до +40°С Срок службы светодиодов: не менее 50 000 часов Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник светодиодный на консоль "Модуль Галочка" 64 Вт VILED СС Т1-У-Е-64-510.100.170-4-0-67 (или эквивалент) | Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP67 Класс защиты от поражения эл. током: I Габаритные размеры светильника, мм: Длина: 500-520 мм Ширина: 160-180 мм Высота: 95-105 мм Масса светильника: не более 2,2 кг Тип крепления: универсальный Напряжение питания, В: 170-264 Диапазон рабочих частот, Гц: 50 / 60 Потребляемая мощность, Вт: не более 64 Коэффициент мощности светильника, cos φ ≥ 0,9 Температура эксплуатации, °C+50 / -45 Световой поток: 7360-8000 Лм Цветовая температура, К: 3800-4200 Индекс цветопередачи, Ra ≥ 80 Коэффициент пульсации, % < 5 Ресурс светодиодов, час: не менее 100 000 Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник светодиодный промышленный LeaderLight INDUSTRY.Р 44 (LL-ДСП-01-044-0410-65Д/Б) (или эквивалент) | Мощность потребляемая, Вт: не более 44 Световой поток, Лм: 4200-4400 Количество светодиодов, шт: 75-85 Напряжение питания, В: 176-264 Температура цвета, К: 4500-5000 Индекс цветопередачи, CRI: 90 Габаритные размеры ДхШхВ, мм: Длина: 1265-1275 мм Ширина: 150-160 мм Высота: 95-105 мм Масса: не более 2 кг Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP65 Температура окружающей среды, С° от -45 до +50 Ресурс работы, часов: не менее 50 000 Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильники светодиодный ОНЛАЙТ 61 102 ODPO-01-18-4K-LED (или эквивалент) | Мощность потребляемая, Вт: не более 18 Световой поток, Лм: 1200-1400 Напряжение питания, В: 176-264 Цветовая температура: 4000-4400К Длина: 570-590 мм Ширина: 50-70 мм Высота: 40-45 мм Рассеиватель: опаловый пластик Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP20 Встроенный драйвер Аналог люминесцентных светильников ЛПО 2х18. Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник светодиодный LEDmaster S50 LINE (или эквивалент) | Мощность, Вт: не более 50 Длина: 1490-1510 мм Ширина: 90-110 мм Высота: 35-45 мм Ресурс работы светодиодов в составе светильника (часов): >80 000 Рабочий ток светодиодов, мА: 330-350 Защита от кратковременных высоковольтных импульсных помех: да Соответствие нормам EMC и требованиям безопасности 347-ФЗ, 384-ФЗ: да Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP54 Способ крепления светильника: На стену, на потолок, подвес Гарантийный срок: не менее 60 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный светильник типа Армстронг | Мощность: не более 40 Вт Световой поток светильника: не менее 3600Лм Световой поток светодиодов: не менее 4800Лм Индекс цветопередачи: Ra>80 Тип крепления: встраиваемый Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP44 Климатическое исполнение: УХЛ 4 Длина: 590-600 мм Ширина: 590-600 мм Высота: 35-45 мм Цвет корпуса: белый (обусловлен цветовой стилистикой помещения) Масса: не более 2,4 кг Тип рассеивателя: призма Рабочее напряжение: 176-264 В (номинальное 220 В) Частота сети: 50/60 Гц Коэффициент мощности: не менее 0,98 Класс электробезопасности: 1 Класс энергоэффективности: А+ Коэффициент пульсации: менее 1% Тип КСС: Д (косинусная) Угол рассеивания: не менее 120° Ресурс работы: не менее 50 000 часов Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник светодиодный ЖКХ ЭРА IP65 8ВТ 4000K Овал (или эквивалент) | Мощность: не более 8 Вт Напряжение: АС 75-260В Цветовая температура: 4000-4400K Световой поток: не менее 640 Лм Длина: 160-170 мм Ширина: 90-95 мм Высота: 70-75 мм Диапазон рабочих температур: от -30 до +45°C Класс защиты от поражения электрическим током: II Класс энергоэффективности: A Коэффициент мощности: более 0,7 PF Коэффициент пульсации: менее 5 % Материал: поликарбонат Материал рассеивателя: поликарбонат Срок службы: не менее 50000 ч Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP65 Тип монтажа: настенный / накладной Форма: овал (обусловлена дизайном помещения) Цвет корпуса: белый (обусловлен цветовой стилистикой помещения) Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный уличный промышленный светильник ВАРТОН "Village" (или эквивалент) | Мощность: не более 60 Вт Отпика: с линзами Цвет свечения: нейтральный белый Цветовая температура: 5000-5500К Световой поток: не мене 6000 Лм Входное напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP65 Коэффициент мощности: ≥ 0,9 Индекс цветопередачи: > 75 Ra Тип монтажа: консольный Длина: 260-270 мм Ширина: 250-260 мм Высота: 135-145 мм Время работы: не менее 50 000 часов Температура эксплуатации: от -40° до +60°С Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный пылевлагозащищенный светильник PBH-PC2-OA JazzWay (или эквивалент) | Мощность: не более 12 Вт Напряжение: 220-240В Ширина: 95-100 мм Длина: 195-200 мм Высота: 35-45 мм Материал корпуса: ABS-пластик, поликарбонат. Цвет корпуса: белый (обусловлен цветовой стилистикой помещения) Световой выход - непосредственно Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP65 Способ монтажа: настенный Материал рассеивателя: матовый поликарбонат. С регулятором яркости: нет Класс защиты от поражения электрическим током: II Отражатель: белый Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный светильник СДУ 120 | Потребляемая мощность: не более 120 Вт Рабочее напряжение: АС220В (165-275) Световой поток: не менее 14400 Лм Цветовая температура: 5000-5500К Угол свечения: 155° (поперечная плоскость) Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP65 Длина: 500-520 мм Ширина: 120-140 мм Высота: 120-140 мм Масса: не более 3,2 кг Температура эксплуатации: от -50° до +40°С Крепление на трубу до D65 мм (в комплекте). Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник УСС 90 Магистраль Ш (или эквивалент) | Мощность: не более 90 Вт Напряжение: АС170-264В Световой поток: не менее 8100Лм Цветовая температура: 5000-5500 K Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP67 Длина: 410-430 мм Ширина: 170-180 мм Высота: 150-155 мм Индекс цветопередачи Ra: >70 Коэффициент мощности: ≥0,95 Класс защиты от поражения электрическим током: I Тип климатического исполнения: УХЛ1 Способ монтажа: консольный Температурный режим от: -60° до +45°С Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Взрывозащищенный светодиодный светильник УСС 60 МАГИСТРАЛЬ Ш 2Ex (или эквивалент) | Мощность: не более 60 Вт Световой поток: не менее 5400 Лм Коэффициент мощности: 0,95 Тип кривой силы света: Ш Цветовая температура: 5000-5400 К Индекс цветопередачи не менее, Ra: 70 Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011: II Напряжение: АС 170-264В, DC 200-370В Частота сети: 0, 50…60 Гц Потребляемый ток, не более, A: 0,4 Длина: 460-470 мм Ширина: 210-220 мм Высота: 60-70 мм Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP67 Функция защиты от перегрева: да Материал корпуса: алюминий Материал защитного стекла: поликарбонат Тип климатического исполнения: УХЛ1 Крепление: Скоба Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник РВО-42 | Мощность: 60 Вт Напряжение: 42 В; Тип лампы: ЛН Диаметр: 90-95 мм Длина: 290-310 мм Длина шнура не менее 6 м Класс защиты от поражения эл. током: II Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник НСП 02-100-001 со светодиодной лампой и защитной сеткой в комплекте | Напряжение: 220 В Тип лампы: светодиодная Ширина: 170-175 мм Длина: 170-175 мм Высота: 260-265 мм Тип цоколя: Е27 Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP53 Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник НСП02-200 003 со светодиодной лампой и защитной сеткой в комплекте | Напряжение: 220 В Тип лампы: светодиодная Ширина: 170-175 мм Длина: 170-175 мм Высота: 300-310 мм Тип цоколя: Е27 Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP53 Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный светильник антивандальный | Мощность: не более 12 Вт Световой поток, Лм: 1000-1200 Световая температура 4000-4500К Длина: 210-230 мм Ширина: 80-100 мм Высота: 45-55 мм Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP65 Срок службы: не менее 50 000 часов Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный светильник промышленный подвесной Оптолюкс-Скай-300МП "Оптоган" (или эквивалент) | Мощность: не более 260 Вт Напряжение: 176-264В Цветовая температура: 4000-4400К Световой поток: не меньше 28800 Лм Диаметр: не более 288 мм Высота: не более 420 мм Кривая силы света: Д Угол излучения: 110°±10° Температурный режим эксплуатации: от -40°С до +40°С Степень защиты по ГОСТ 14255-69: IP67 Гарантийный срок: не менее 60 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Низковольтный влагозащищенный светодиодный светильник PLI-09"Оптимум" (или эквивалент) | Мощность: не более 15 Вт Напряжение АС: 36В Световой поток: не менее 1400 Лм Цветовая температура: 3700-4300К Диаметр: 150-160 мм Высота: 70-80 мм Степень защиты по ГОСТ 14255-69: IP65 Климатическое исполнение: УХЛ1 Гарантийный срок: не менее 60 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник светодиодный офисный | Мощность: не более 36 Вт Напряжение: 170-265В Частота сети: 50 Гц Световой поток: не менее 3000 Лм Цветовая температура: 4000-4400К Источник света: светодиоды Материал рассеивателя: светотехнический полистирол Тип рассеивателя: призма Индекс цветопередачи >80 Класс светораспределения: П Тип кривой силы света: Д Коэффициент мощности, PF >0,9 Коэффициент пульсации светового потока: <5% Класс энергоэффективности: А Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP20 Климатическое исполнение: УХЛ4 Диапазон рабочих температур: от -30 до +45 Класс защиты от поражения электрическим током: 1 Срок службы: не менее 50000 часов Длина: 1190-1210 мм Ширина: 170-190 мм Высота: 15-25 мм Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный светильник уличный JazzWay PSL-R SMD (или эквивалент) | Мощность: не более 50 Вт Напряжение: 85-265В Световой поток: не менее 4950 Лм Цветовая температура: 6000-6500K Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP65 Длина: 520-530 мм Ширина: 230-250 мм Высота: 140-150 мм Материал корпуса: алюминий Способ монтажа: консольный Рассеиватель: прозрачный Гарантийный срок: не менее 60 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный офисный светильник встраиваемый PPL 595/U Jazzway (или эквивалент) | Мощность: не более 36 Вт Напряжение: 176-264В Световой поток: не менее 2900 Лм Цветовая температура: 6000-6500 K Длина: 590-610 мм Ширина: 590-610 мм Высота: 20-30 мм Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP40 Рассеиватель: пластиковый, призматический Светодиодный драйвер: в комплекте Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный офисный светильник PPO 600 SMD Jazzway (или эквивалент) | Мощность: не более 20 Вт Напряжение: 100-240В Световой поток: не менее 1580 Лм Цветовая температура: 6000-6500 K Длина: 590-610 мм Ширина: 70-80 мм Высота: 20-26 мм Степень защиты по ГОСТ 14255-69: IP20 Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный офисный светильник PPO 1200 SMD Jazzway (или эквивалент) | Мощность: не более 40 Вт Световой поток: не менее 3260 Лм Напряжение: 100-240В Цветовая температура: 6000-6500 K Длина: 1190-1210 мм Ширина: 70-80 мм Высота: 20-26 мм Степень защиты по ГОСТ 14255-69: IP20 Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный светильник Polar LED-36-845-27.36 (или эквивалент) | Мощность: не более 36 Вт Номинальное напряжение: 220В Световой поток: не менее 3830 Лм Цветовая температура: 6500 K Длина: 1270-1290 мм Ширина: 140-150 мм Высота: 100-110 мм Материал корпуса: пластик Температура эксплуатации: -20 °C до +35°C Степень защиты по ГОСТ 14255-69: IP65 Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный светильник СПП-2301 | Мощность: не более 12 Вт Напряжение: 160-260В Цветовая температура: 4000-4400K Световой поток: не менее 960 Лм Диаметр: 155-165 мм Высота: 50-55 мм Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP65 Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный светильник LED Viled Модуль универсальный У-3 (или эквивалент) | Мощность: не более 96 Вт Напряжение: 176-264В Частота: 50-60 Гц Световой поток: не менее 12000 Лм Длина: 300-320 мм Ширина: 250-260 мм Высота: 120-140 мм Материал корпуса: алюминий Материал рассеивателя: стекло Цветовая температура: 4000-4400K Климатическое исполнение: УХЛ1 Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP67 Срок службы: не менее 100000 часов Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный светильник консольный Smartbuy SL-130 (или эквивалент) | Мощность: не более 130 Вт Напряжение: 160-260В Частота: 50 Гц Световой поток: не менее 13000 Лм Цветовая температура: 6000-6500K Коэффициент пульсации светового потока, %: < 5 Диапазон рабочих температур: -45 °C до +50°C Масса: не более 5,4 кг Длина: 580-600 мм Ширина: 270-280 мм Высота: 190-200 мм Степень защиты по ГОСТ 14255-69: IP65 Срок службы: не менее 50000 часов Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный светильник переносной ДРО 2063Л 63LED Lith ИЭК (или эквивалент) | Напряжение: 12 В Световой поток: не менее 315 Лм Длина: 330-350 мм Ширина: 100-110 мм Высота: 120-130 мм Материал корпуса: ударопрочный АБС-пластик Срок службы: не менее 35 000 часов Степень защиты по ГОСТ 14255-69: IP44 Способ монтажа: подвесной, тренога Литий-ионная аккумуляторная батарея: в комплекте Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный светильник аварийный эвакуационный ССА1-01 ВЫХОД-EXIT | Мощность: не более 1,5 Вт Напряжение: 230 В Время работы в автономном режиме: 1,5 ч Световой поток светильника в аварийном режиме: не менее 80 Лм 370 x 180 x 30 Длина: 360-380 мм Ширина: 170-190 мм Высота: 25-35 мм Срок службы светодиодной матрицы: не менее 50 000 ч Гарантийный срок: не менее 6 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник НПП 1102 | Мощность: не более 100 Вт Напряжение: 230 В Цоколь: Е27 Материал плафона: термостойкое опаловое стекло Ширина: 250-260 мм Диаметр: 230-240 мм Высота: 120-130 мм Диапазон рабочих температур: -60 °C до +220°C Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP54 Форма светильника: круг (обусловлено стилистикой помещения) Защитная сетка: да Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник ЛСП 006 2х36 | Мощность: не более 41 Вт Напряжение: 176-276 В Световой поток: не менее 3900 Лм Цветовая температура: 4000-5000К Длина: 1260-1280 мм Ширина: 150-160 мм Высота: 95-105 мм Диапазон рабочих температур: -45 °C до +50°C Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP65 Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник НСП 02-200-022 | Мощность: не более 200Вт Напряжение: 198-242 В Тип лампы: светодиодная Диаметр внешний: 155-165 мм Тип цоколя: Е27 Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP52 Гарантийный срок: не менее 30 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник НСП 02-100-002 | Мощность: не более 100Вт Напряжение: 198-242 В Тип лампы: светодиодная Диаметр внешний: 155-165 мм Тип цоколя: Е27 Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP52 Гарантийный срок: не менее 30 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник НСП 17-500-032 со стеклом АСТЗ | Мощность: не более 500Вт Напряжение: 220 В Материал корпуса: алюминий Тип лампы: светодиодная Диаметр: 520-535 мм Высота: 570-580 мм Тип цоколя: Е40 Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP54 Гарантийный срок: не менее 30 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник РКУ 02-400-003 | Мощность: не более 400 Вт Напряжение: 220В Тип цоколя: Е40 Тип лампы: ДРЛ Световой поток: не менее 24000 Лм Длина: 670-680 мм Ширина: 290-310 мм Высота: 260-270 мм Способ монтажа: на консоль Материал рассеивателя: поликарбонат Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP53 Гарантийный срок: не менее 18 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник НСП 23-001-022 | Рабочее напряжение: 230 В Источник света: лампа накаливания Тип цоколя: Е27 Мощность лампы: 200 Вт Способ монтажа: подвесной. Класс взрывозащиты: 2ExedIICT2 Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP65 Защитная металлическая решетка: да Материал корпуса: алюминиевый сплав Рассеиватель: силикатное прозрачное стекло Масса не более 5 кг Высота: 340-360 мм Диаметр: 235-245 мм Срок службы не менее 10 лет Гарантийный срок: не менее 30 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник светодиодный офисный встраиваемый в потолок типа Армстронг | Мощность: не более 36 Вт Напряжение: 230В Частота: 50 Гц Световой поток: не менее 2500 Лм Цветовая температура: 4000-4500K Длина: 590-610 мм Ширина: 590-610 мм Высота: 8-12 мм Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP20 Рассеиватель: призматический Светодиодный драйвер: в комплекте Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник светодиодный влагозащищённый | Мощность: не более 8 Вт Напряжение: 220В Частота: 50 Гц Световой поток: не менее 1000 Лм Длина: 190-195 мм Ширина: 175-180 мм Высота: 80-90 мм Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP54 Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник офисный потолочный "Макси" | Мощность: не более 37 Вт Коэффициент пульсации: < 1% Напряжение питания: АС 176-264 В Температурный диапазон: -40/+55 °С Угол излучения: не менее 120 °С Световой поток: не менее 4700 Лм Цветовая температура: не менее 3900-4100 К Ширина: 170-190 мм Высота: 30-50 мм Длина: 1150-1250 мм Вес: не более 2,5 кг Срок службы светильника: не менее 100000 ч Класс защиты: (ГОСТ З МЭК 60598-1-2003) 1 Степень защиты от воздействия окружающей среды: не ниже IP 40 Индекс цветопередачи: Ra<75 Коэффициент мощности: не менее 0,96 Частота питающей сети: 50 Гц Вид климатического исполнения: УХЛ4 Гарантийный срок: не менее 60 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник НСП 02-100-003 | Мощность: не более 100 Вт Напряжение: 220 В Тип лампы: светодиодная Ширина: 90-110 мм Длина: 200-210 мм Высота: 100-110 мм Тип цоколя: Е27 Способ монтажа: подвес Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP52 Гарантийный срок: не менее 30 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светильник для производственных помещений ПСХ Oval 100 IP44 (или эквивалент) | Мощность: не более 100 Вт Напряжение: 220 В Тип лампы: светодиодная Ширина: 170-175 мм Длина: 170-175 мм Высота: 250-270 мм Тип цоколя: Е27 Способ монтажа: потолочно-настенный Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP44 Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный уличный светильник ВАРТОН Uran (или эквивалент) | Мощность: не более 150 Вт Входное напряжение: AC176-264В Частота сети: 50/60Гц Цветовая температура: 5000-6000К Световой поток: не менее 15700 Лм Длина: 500-520 мм Ширина: 200-220 мм Высота: 70-90 мм Индекс цветопередачи: 75Ra Температурный режим: от -40С°до +45С° Материал корпуса: анодированный алюминий Степень защиты по ГОСТ 14255-69: IP65 Монтаж: на консоль диаметром до 48 мм Климатическое исполнение: УХЛ1 Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Светодиодный светильник типа Армстронг | Мощность: не более 49 Вт Напряжение: 176-264В Длина: 590-600 мм Ширина: 590-600 мм Высота: 35-45 мм Тип крепления: накладной (обусловлен конструктивной особенностью помещения) Цветовая температура: 4000-4400К Световой поток: не менее 5020 Лм Индекс цветопередачи: не менее 80Ra Частота сети: 50/60Гц Тип рассеивателя: матовый Степень защиты по ГОСТ 14255-69: не ниже IP20 Климатическое исполнение: УХЛ4 Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Рассеиватель к светильнику Varton Strong 1242*90*68 | Размер: 1242*90*68 Прозрачный Материал: поликарбонат Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |
|  | Офисный накладной светодиодный светильник LC-NSIP-40DW (или эквивалент) | Мощность: не более 40 Вт Напряжение: 220 В Световой поток: не менее 3500 Лм Цветовая температура: 4500-5000 К Цвет свечения: нейтральный белый Ширина: 130-140 мм Высота: 90-110 мм Длина: 1270-1290 мм Возможность подключения диммера: возможно Степень защиты по ГОСТ 14255-69: IP65 Наличие преобразователя: в комплекте ШИМ Угол излучения света: не менее 120 Вид ламп: светодиодная линейка Тип светодиодов: SMD 5730 Коэффициент пульсации: <1% cosφ: не менее 0,98 Срок службы: не менее 50000 часов Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки Товара |

5.2. Особые условия:

Поставка осуществляется по заявкам Покупателя, не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем. В случае, если в течение срока действия Договора от Покупателя не поступит заявок на поставку всего объема Товара, указанного в п.п.1.4.2. проекта Договора, или на поставку части объема Товара, указанного в п.п.1.4.2. проекта Договора, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Покупателя, и Покупатель не несет никакой ответственности перед Поставщиком. В таком случае Поставщик не вправе требовать, а Покупатель не обязан возмещать Поставщику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).

Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя.

В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего   Товара.

Транспортная накладная, указанная в п.2.2. проекта Договора, оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

Характеристики, гарантийный срок и страна происхождения Товара указываются в приложении № 2 к проекту Договора.

При передаче Товара Поставщик также передает Покупателю:

- техническую документацию - технический паспорт завода-изготовителя и сертификат качества на Товар.

5.3. Иные условия: Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 2017 года.

Гарантийный срок устанавливается: согласно техническому заданию  индивидуально на каждую позицию (Приложение № 2 к проекту Договора).

В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется, по требованию Покупателя, произвести замену некачественного Товара на качественный за свой счет.

Качество приобретаемого товара должно соответствовать ГОСТам и стандартам и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 20 (Двадцать) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков. Выполнение гарантийных обязательств, а также обязательств по устранению недостатков, осуществляется Поставщиком.

5.4. Требования к упаковке и маркировке

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения (в соответствии с ГОСТами). Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.). Цена упаковки (тары, маркировка, наклейки, пломбы и т.п.) входит в стоимость Товара.

# Приложение № 1 к Документации

|  | о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки светильников (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) |
| --- | --- |

Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – запрос котировок), размещенное на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/ и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru), и Документацию о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки светильников (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника закупки)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе котировок и предлагает заключить Договор поставки _________________________________________________________на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | ___________________________________ (НДС по стоимости, рублей) |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- Техническое предложение (форма 2) – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или      Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого                       и среднего предпринимательства (Форма 4) – на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) – на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник закупки должен указать стоимость Товара цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации по закупке.

4.Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника закупки.

- Коммерческое предложение (форма 1)

Форма коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

Таблица. Расчет стоимости поставляемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Наименование страны происхождения Товара | Кол-во в ед. изм. | Ед. изм. | Цена за единицу измерения, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) | Сумма, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Указать конкретное наименование предлагаемого Товара. | Указать наименование страны происхождения Товара |  |  |  |  |
| 2 | …. |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС __% (размер ставки) (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.Участник закупки указывает конкретное наименование и марку предлагаемого Товара. Указание «наименование Товара или эквивалент» не допустимо.

4. В таблице приводится расчет стоимости поставляемого Товара на основании данных п.3.3. Информационной карты Документации. Цена за единицу измерения и сумма в таблице должны включать в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

5. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

## Техническое предложение (форма 2)

Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
 от «____»_____________ г. №_________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки светильников (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее – Документация) и, принимая установленные в ней требования и условия запроса котировок, обязуемся осуществить поставку Товара в соответствии с соблюдением всех требований технического задания (Раздел № 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 4 к Документации).

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки в части технических характеристик | Гарантийный срок* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Согласно раздела 5 Документации – «Техническое задание» | Указывается наименование, характеристики, предлагаемого к поставке Товара |  |

* Гарантийный срок на товар по каждой позиции, указанный Участником закупки, должен быть не менее гарантийного срока, указанного в разделе 5 Техническое задание Документации.

В случае не указания гарантийного срока, гарантийный срок будет равен минимальному гарантийному сроку, указанному по каждой позиции в Техническом задании Документации. В случае если гарантийный срок по каждой позиции будет указан менее гарантийного срока, указанного в разделе 5 Техническое задание Документации, заявка Участника подлежит отклонению

_____________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.	Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

2.	Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.	В техническом предложении описываются все позиции таблицы коммерческого предложения.

4.	В колонке «Требования Заказчика» указывается наименование Товара, приводятся все требования к позиции, указанные в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

5.	В колонке «Предложение Участника закупки» указывается конкретное описание соответствующих характеристик поставляемого Товара. Указание в «Предложение Участника закупки» «наименование Товара или эквивалент» не допустимо.

В случае, если предоставляется эквивалент, то указывается конкретное наименование, марка, технические и функциональные характеристики конкретного предлагаемого Товара.

## Анкета Участника закупки (форма 3)

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки (заполняется Участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Декларация о соответствии Участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства (форма 4)

Форма декларации о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»____________ г. №__________

Декларация

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |  |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |  |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | да (нет) |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки заполняет Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства только в случае, если относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.  Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

3.  Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4. Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.

- Приложение № 2 к Документации

|  | о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки светильников (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) |
| --- | --- |

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены

пп. 3.1.2. п. 3.1. Документации о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки светильников (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства)

с целью участия в__________________________________ (указать способ и предмет закупки), извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным пп. 3.1.2. п. 3.1. Документации о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки светильников (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства), а именно:

1. 	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2.	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 201_ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 3 к Документации

|  | о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки светильников (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) |
| --- | --- |

(при необходимости)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №______

Российская Федерация, ___________ область, город ___________,

две тысячи ____________________ год, _________________

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________» в лице должность Руководителя, действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора _________________________.

В целях выполнения данного поручения ФИО уполномоченного лица уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе котировок в электронной форме, заключать от имени Участника закупки  «________________» договоры на поставку Товара, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица ___________________ удостоверяю.

Доверенность действительна по «_____» ____________ 201_ года

Должность Руководителя __________________________________ М.П.

# Приложение № 4 к Документации

|  | о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки светильников (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) |
| --- | --- |

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

| г. Мурманск | «___»________ 2018 г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ____________(_______), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащие Поставщику на праве собственности светильники (далее по тексту - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. Поставщик гарантирует, что Товар, являющийся объектом поставки, не находится в залоге или под арестом, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

  - Качество приобретаемого Товара должно соответствовать ГОСТам и стандартам и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации), изготовленным не ранее 2017 года.

  - Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании Протокола _____ №___ от __.__.20__.

  - Существенными условиями Договора в соответствии с Протоколом № ___ от __.__.20__ являются:

1.4.1. Сведения о цене Договора: общая цена Договора (цена (стоимость) поставляемого Товара) составляет ______ рублей _____ копеек (Цифрами и прописью с большой буквы) включая НДС (в случае обложения НДС)_______ рублей _____ копеек (Цифрами). Цена за 1 единицу Товара указана в приложении № 1 к настоящему Договору (Спецификации).

1.4.2. Общее количество поставляемого Товара: 1 596 шт. Расшифровка количества Товара указана в приложении № 1 к настоящему Договору (Спецификации).

1.4.3. Срок поставки:   в течение 70 (Семидесяти) календарных дней с момента подачи заявки Покупателем. Заявки направляются по 15 июня 2018г. включительно.

1.4.4. Место поставки: г. Мурманск, ул. Промышленная, д.15.

1.4.5. Особые условия:

Поставка осуществляется по заявкам Покупателя, не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем. В случае, если в течение срока действия Договора от Покупателя не поступит заявок на поставку всего объема Товара, указанного в п.п.1.4.2. Договора, или на поставку части объема Товара, указанного в п.п.1.4.2. Договора, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Покупателя, и Покупатель не несет никакой ответственности перед Поставщиком. В таком случае Поставщик не вправе требовать, а Покупатель не обязан возмещать Поставщику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).

Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя.

В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего   Товара.

Транспортная накладная, указанная в п.2.2. Договора, оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

Характеристики, гарантийный срок и страна происхождения Товара указаны в приложении № 2 Договора.

При передаче Товара Поставщик также передает Покупателю:

- техническую документацию - технический паспорт завода-изготовителя и сертификат качества на Товар.

- Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Общая цена поставляемого Товара указана в п.п. 1.4.1. Договора. Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

2.2. Расчет с Поставщиком производится в следующем порядке:

- Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара по заявке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: универсального передаточного документа (далее – УПД) и получения от Поставщика счета на оплату, транспортной накладной).

2.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке в российских рублях по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

- Порядок приема и передачи  Товара

3.1. Стороны договорились об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры.

(п. 3.1, применяется при использовании  УПД, при использовании товарной накладной и счет-фактуры п. 3.2 становится п. 3.1 и так далее).

3.2.  Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименование), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Покупателю с необходимыми принадлежностями к нему и документацией, которыми в т.ч. являются сертификаты соответствия Товара нормам безопасности, инструкции по эксплуатации на русском языке, другая необходимая для данного вида Товара документация.

Поставщик обязан передать в адрес Покупателя договор, счет на оплату, транспортную накладную, товарную накладную, счет-фактуру (в случае применения контрагентом УПД, указывается: УПД) и сертификат соответствия факсимильной связью с последующим предоставлением Покупателю подлинных документов.

3.3. Приемка Товара по качеству, комплектности и количеству производится в соответствии с действующим законодательством, Инструкцией  о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7). Дата подписания товарной накладной (в случае применения контрагентом УПД, указывается: УПД) уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика является датой поставки Товара.

3.4. Переход к Покупателю права собственности на Товар и рисков его утраты или повреждения происходит в момент (дату) поставки Товара, определяемый согласно п. 3.2 (3.3 при использовании УПД) Договора.

3.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или не соответствующего спецификации Покупатель имеет право отказаться от его приемки. Товар возвращается Поставщику за его счет. Затраты по возврату Товара, понесенные Покупателем, подлежат возмещению Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

- Упаковка и маркировка

4.1. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством.

4.2. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения (в соответствии с ГОСТами). Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.). Цена упаковки (тары, маркировка, наклейки, пломбы и т.п.) входит в стоимость Товара.

При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения,  Покупатель вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, которая должна быть возвращена Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

- Гарантийные обязательства

5.1.   Гарантийный срок на Товар устанавливается: согласно Приложению № 2 Договора.

5.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется, по требованию Покупателя, произвести замену некачественного Товара на качественный за свой счет.

Срок исполнения обязательств по устранению недостатков  не может превышать 20 (Двадцать) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

Выполнение гарантийных обязательств, а также обязательств по устранению недостатков, осуществляется Поставщиком.

5.3. В случае устранения дефектов Товара в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов.

- Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае, если Поставщик в установленные настоящим договором сроки не выполнил свои обязательства по поставке Товара (в т.ч. срок поставки, качество товара и другие обязательства, предусмотренные Договором), Поставщик обязан выплатить Покупателю штрафную неустойку в виде пени в размере 0,2% (процента) от стоимости не поставленного (недопоставленного), несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки. При невыполнении обязательств по Договору кроме неустойки Поставщик возмещает также понесенные Покупателем убытки, в том числе убытки, связанные с покупкой аналогичного товара у другого поставщика.

6.3. Товар, не соответствующий условиям, указанным в Договоре, считается не поставленным.

В данном случае Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

а) соответствующего уменьшения цены поставляемого Товара;

б) безвозмездной поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

в) замены некачественного Товара на качественный за счет Поставщика;

г) возмещения понесенных Покупателем расходов по устранению недостатков поставленного Товара  своими силами или третьими лицами.

д) возврата уплаченной денежной суммы, которая должна быть возвращена Поставщиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

Во всех вышеуказанных случаях Поставщик также обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от общей цены настоящего договора, указанной в п.п. 1.4.1.

6.4. При просрочке поставки Товара более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, известив об этом Поставщика в письменной форме. Договор будет считаться расторгнутым на 7 (Седьмой) календарный день с момента направления Покупателем уведомления о расторжении. В данном случае Поставщик также обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 % от общей цены настоящего договора, указанной в п.п. 1.4.1.

6.5. Поставщик несет ответственность за действия третьих лиц перед Покупателем, в случае привлечения последних к исполнению своих обязательств по настоящему Договору.

6.6. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты по настоящему Договору, Поставщик вправе начислить Покупателю неустойку в размере 0,02 % (процента) от суммы несвоевременно оплаченного Товара за каждый календарный день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Поставщика. В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с Покупателя не подлежат.

- Споры и разногласия

Все споры и разногласия,  которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде. В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

- Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.

9.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, шторм, оседание почвы и иные явления природы, а также пожар, взрыв, война или военные действия, эпидемии, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.

9.3. При наступлении указанных в п. 9.2. настоящего Договора обстоятельств сторона по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в разумный срок известить другую сторону, предоставив соответствующие доказательства.

9.4. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 9.3 настоящего Договора, сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9.5. Если период действия непреодолимой силы превысит 3 (Три) месяца, любая из сторон будет иметь право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения.

- Прочие условия

10.1. Поставщик не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Покупателя.

10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

10.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4. При изменении адресов, номеров контактных телефонов и факсов, платежных и прочих реквизитов, стороны обязаны информировать друг друга в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их изменения.

10.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Покупатель в любое время в одностороннем внесудебном порядке вправе расторгнуть настоящий Договор, в том числе отказаться от Договора (его исполнения), ввиду ненадлежащего исполнения, либо неисполнения Поставщиком обязанностей по настоящему Договору, путем направления соответствующего уведомления в адрес Поставщика. В этом случае Договор считается расторгнутым на 7 (Седьмой) календарный день с момента направления Покупателем уведомления о расторжении, кроме случаев, когда в уведомлении о расторжении указано иное. Подписание каких – либо дополнительных соглашений и иных документов, подтверждающих факт расторжения договора – не требуется.

12. Адреса и реквизиты Сторон

| Покупатель АО «МЭС» Юр. адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп.1 Почт. адрес: 183034 г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп.1 Тел/факс: Тел: E-mail: Платежные реквизиты: Ф-л Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный" г. Санкт-Петербург р/сч № 40702810300001003064 к/сч № 30101810200000000827 БИК 044030827 ОКПО 88036460 ОГРН 1095190009111 ИНН 5190907139 КПП 519950001 | Поставщик |
| --- | --- |

| Подписи Сторон |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________ (должность) ________________/_______________/ (ФИО) М.П. |  | __________________ (должность) __________________/_____________/ (ФИО) М.П. |  |

Приложение №1

к Договору поставки № ______от «__»_____201_г.

Спецификация

| № | Наименование Товара | Требования к Товару (описание, технические характеристики, требования к качеству, ГОСТ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) | Сумма, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | Х |  |
|  | В том числе НДС __% (размер ставки) (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) |  |  |  | Х |  |

Подписи Сторон:

| __________________ (должность) ________________/_______________/ (ФИО) М.П. |  | __________________ (должность) __________________/_____________/ (ФИО) М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к Договору поставки № ______от «__»_____201_г.

Характеристики, гарантийный срок и страна происхождения Товара

Подписи Сторон:

| __________________ (должность) _______________/_______________/ (ФИО) М.П. |  | __________________ (должность) __________________/_____________/ (ФИО) М.П. |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 5 к Документации

|  | о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки светильников (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) |
| --- | --- |

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование и адрес Участника закупки:   _____________________________________

Наименование предмета запроса котировок в электронной форме: __________________

| № п/п | Заголовок документа |  | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опись документов |  |  |  |
| 2. | Письмо о подаче оферты (Приложение № 1 к Документации) |  |  |  |
| 3. | Коммерческое предложение (Форма 1) |  |  |  |
| 4. | Техническое предложение (Форма 2) |  |  |  |
| 5. | Анкета Участника закупки (Форма 3) |  |  |  |
| 6. | Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (Форма 4) |  |  |  |
| 7. | Официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации |  |  |  |
| 8. | Приложение № 3 к Документации (по необходимости) |  |  |  |
| 9. | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |  |
| 10. | Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2017 год с отметкой о приеме |  |  |  |
| 11. | Письмо в произвольной форме об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры (по необходимости) |  |  |  |
| 12. | Другие документы (указать какие) |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |

Дата «_____»______________20__ г.

Примечание:

- В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе котировок, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.2 Документации.

- Некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, организации, зарегистрированные после 1 января 2018 года, указывают в п.10 описи сведения с учетом требований п. 3.2 настоящей Документации.