**Протокол № 1**

**заседания Комиссии по закупке на право заключения договора** **поставки котла водогрейного автоматизированного КВа-1,44 ГМ**

г. Мурманск 29.10.2018

# 1. Предмет запроса предложений в электронной форме:

**1.1. Предмет договора**: поставка котла водогрейного автоматизированного КВа-1,44 ГМ (далее – Товар).

**1.2. Общее количество поставляемого Товара:** 1 шт.

**1.3. Начальная (максимальная) цена Договора:** 774 900 (Семьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

**1.4.** **Срок поставки Товара:** в течение 70 (Семидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

**1.5.** **Место поставки Товара:** г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15.

**1.6. Особые условия:**

1.6.1.Технические характеристики и страна происхождения Товара указываются в Приложении № 2 к проекту Договора.

1.6.2. Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

1.6.3. При передаче Товара Поставщик передает Покупателю:

- техническую документацию на поставляемый товар, чертежи;

- документацию, в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 032/2013), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116 (далее – ФНП «ОРПД»).

1.6.4.  Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

1.6.5. Особые требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам, маркировке, упаковке, транспортировке:

- поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 032/2013);

- поставляемый Товар должен соответствовать ФНП «ОРПД».

1.6.6.  Транспортная накладная, указанная в п.2.2. проекта Договора, оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

**1.7. Иные условия:** Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 2017 года.

Гарантийный срок на товар устанавливается: 12 (Двенадцать) месяцев с момента начала эксплуатации. Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

**1.8. Условия оплаты:** Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: универсального передаточного документа (далее – УПД) и получения от Поставщика счета на оплату, транспортной накладной).

# 2. В заседании приняли участие:

**Председатель Комиссии по закупке:**

В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

**Члены Комиссии по закупке:**

И.А. Обухов – начальник отдела материально-технического обеспечения управления материально-технического обеспечения АО «МЭС»;

А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;

А.Л. Синицин – начальник отдела главного энергетика АО «МЭС»;

Д.А. Романов – инженер – теплоэнергетик отдела главного энергетика АО «МЭС»;

К.А. Поздеев – заместитель главного инженера филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;

В.Н. Миргородская – специалист по комплектации товарно-материальными ценностями отдела материально-технического обеспечения управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

**Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**

С.А. Оболенская – специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

**3**. Заседание Комиссии по закупке проводилось 29.10.2018 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 10:00 (МСК).

На заседании были рассмотрены 3 (Три) заявки от следующих Участников закупки:

# Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Машиностроительное объединение «Титан» (ООО «СибМаш «Титан»), 653033, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Шишкина, д. 13, офис 1 (ИНН 4223113132, КПП 422301001, ОГРН 1164205080709).

Дата и время регистрации заявки 25.10.2018 12:22 (МСК).

Цена договора, предложенная Участником закупки: 700 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 106 779 рублей 66 копеек.

Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).

Страна происхождения Товара – Россия.

**Заявка № 2** Общество с ограниченной ответственностью «АРКТИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ» (ООО «АПК»), 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, офис 608 (ИНН 5190065130, КПП 519001001, ОГРН 1165190062234).

Дата и время регистрации заявки 26.10.2018 13:35 (МСК).

Цена договора, предложенная Участником закупки: 774 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 118 067 рублей 80 копеек.

Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).

Страна происхождения Товара – Россия.

**Заявка № 3** Общество с ограниченной ответственностью «Промкомплекс» (ООО «Промкомплекс»), 355000, г. Ставрополь, ул. Куйбышева, д. 50 А (ИНН 2634065393, КПП 263401001, ОГРН 1052600313468).

Дата и время регистрации заявки 26.10.2018 14:27 (МСК).

Цена договора, предложенная Участником закупки: 740 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 112 881 рубль 36 копеек.

Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).

Страна происхождения Товара – Россия.

1. Комиссия по закупке рассмотрела заявки Участников закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки котла водогрейного автоматизированного КВа-1,44 ГМ (далее – Документация), на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла

**РЕШЕНИЯ:**

**4.1.** Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «СибМаш «Титан» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «СибМаш «Титан» соответствующей техническим требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

Допустить ООО «СибМаш «Титан» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

## 4.2. На основании пп. а) и в) п. 4.10.2. Документации признать оформление заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «АПК» не соответствующим требованиям Документации, а именно:

- в нарушение требований п.4.4.4. в коммерческом предложении (приложение 1 к письму о подаче оферты от 25.10.2018 № 0018.1) предлагается к поставке водогрейный котел КВа-1,5-95 ГМ, в техническом предложении (приложение 2 к письму о подаче оферты от 25.10.2018 № 0018.1) предлагается к поставке водогрейный котел КВа-1,5 ГМ, что не соответствует котлу, указанному в письме о подаче оферты от 25.10.2018 № 0018 и требуемому Заказчику (котел КВа-1,44ГМ).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

На основании пп. в) п. 4.10.2. Документации признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «АПК» несоответствующей техническим требованиям Документации:

- в нарушение требований раздела 5 «Техническое задание» Документации в коммерческом предложении (приложение 1 к письму о подаче оферты от 25.10.2018 № 0018.1) и техническом предложении (приложение 2 к письму о подаче оферты от 25.10.2018 № 0018.1) предлагается к поставке водогрейный котел, который не соответствует требуемому Заказчиком котлу КВа-1,44ГМ по техническим характеристикам (не соответствуют теплопроизводительность, массогабаритные размеры, присоединительные размеры):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Ед. изм. | Требование Заказчика  (котел КВа-1,44ГМ) | Предложение Участника закупки  (котел КВа-1,5ГМ) |
| Теплопроизводительность | МВт (Гкал/ч) | 1,44 (1,24) | 1,5(1,29) |
| Габаритные размеры: |  |  |  |
| высота | мм | 2915 | 2420 |
| ширина | мм | 2540 | 1730 |
| длина | мм | 3785 | 3300 |
| Диаметр патрубков Dу: |  |  |  |
| вход воды | мм | 100 | 150 |
| выход воды | мм | 100 | 150 |

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

## Не допустить ООО «АПК» к процедуре запроса предложений в электронной форме и не включать в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

**4.3.** Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Промкомплекс» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Промкомплекс» соответствующей техническим требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

Допустить ООО «Промкомплекс» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**4.4.** Признать запрос предложений в электронной форме состоявшимся.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**5.** В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявок ООО «СибМаш «Титан», ООО «Промкомплекс».

Заявки оценивались членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт выполнения аналогичных поставок», «Деловая репутация».

В соответствии с Постановлением РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и пп. в) п. 4.12.2. Документации приоритет Товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами **не предоставляется**, так как в заявках на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения.

На основании оценки были определены итоговые места с учетом значимости критериев оценки (Приложение №1 к настоящему Протоколу):

1 место – ООО «СибМаш «Титан» (итоговый балл – 3);

2 место – ООО «Промкомплекс» (итоговый балл – 2,4).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**6**. Условия исполнения договора, указанные в Документации и в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, заявке которого присвоено второе место – ООО «Промкомплекс» (юридический адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Куйбышева, д. 50 А. ИНН 2634065393, КПП 263401001, ОГРН 1052600313468, относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям)):

**6.1. Предмет договора**: поставка котла водогрейного автоматизированного КВа-1,44 ГМ.

**6.2. Общее количество поставляемого Товара:** 1 шт.

**6.3. Цена Договора:** 740 000 (Семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 112 881 рубль 36 копеек.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

**6.4.** **Срок поставки Товара:** в течение 70 (Семидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

**6.5.** **Место поставки Товара:** г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15.

**6.6. Особые условия:**

6.6.1.Технические характеристики и страна происхождения Товара указаны в Приложении № 2 к Договору.

6.6.2. Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

6.6.3. При передаче Товара Поставщик передает Покупателю:

- техническую документацию на поставляемый товар, чертежи;

- документацию, в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 032/2013), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116 (далее – ФНП «ОРПД»).

6.6.4.  Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

6.6.5. Особые требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам, маркировке, упаковке, транспортировке:

- поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 032/2013);

- поставляемый Товар должен соответствовать ФНП «ОРПД».

6.6.6.  Транспортная накладная, указанная в п.2.2. Договора, оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

**6.7. Иные условия:** Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 1 (Первого) квартала 2018 года.

Гарантийный срок на товар устанавливается: 12 (Двенадцать) месяцев с момента начала эксплуатации. Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

**6.8. Условия оплаты:** Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной.

**6.9.** **Страна происхождения Товара** – Россия.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

7**.** Комиссией по закупке было принято решение признать Победителем запроса предложений в электронной форме ООО «СибМаш «Титан» (юридический адрес: 653033, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Шишкина, д. 13, офис 1. ИНН 4223113132, КПП 422301001, ОГРН 1164205080709, относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям)), заявке которого было присвоено первое место, и заключить с ним договор на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:

**7.1. Предмет договора**: поставка котла водогрейного автоматизированного КВа-1,44 ГМ.

**7.2. Общее количество поставляемого Товара:** 1 шт.

**7.3. Цена Договора:** 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 106 779 рублей 66 копеек.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

**7.4.** **Срок поставки Товара:** в течение 70 (Семидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

**7.5.** **Место поставки Товара:** г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15.

**7.6. Особые условия:**

7.6.1.Технические характеристики и страна происхождения Товара указаны в Приложении № 2 к Договору.

7.6.2. Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

7.6.3. При передаче Товара Поставщик передает Покупателю:

- техническую документацию на поставляемый товар, чертежи;

- документацию, в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 032/2013), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116 (далее – ФНП «ОРПД»).

7.6.4.  Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

7.6.5. Особые требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам, маркировке, упаковке, транспортировке:

- поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 032/2013);

- поставляемый Товар должен соответствовать ФНП «ОРПД».

7.6.6.  Транспортная накладная, указанная в п.2.2. Договора, оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

**7.7. Иные условия:** Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 1 (Первого) квартала 2018 года.

Гарантийный срок на товар устанавливается: 12 (Двенадцать) месяцев с момента начала эксплуатации. Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

**7.8. Условия оплаты:** Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной.

**7.9.** **Страна происхождения Товара** – Россия.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**ПОДПИСИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Комиссии по закупке:**  В. П. Островский | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Члены Комиссии по закупке:**  И.А. Обухов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| А.В. Тишкин | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| А.Л. Синицин | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Д.А. Романов  К.А. Поздеев  В.Н. Миргородская | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**

С.А. Оболенская \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_