**Протокол № 1**

**заседания Комиссии по закупке на право заключения договора** **поставки экономайзеров**

г. Мурманск 14.05.2019

# 1. Предмет запроса предложений в электронной форме:

**1.1. Предмет договора**: поставка экономайзеров (далее – Товар).

**1.2. Общее количество поставляемого Товара:** 2 компл.

**1.3. Начальная (максимальная) цена договора:** 5 143 630 (Пять миллионов сто сорок три тысячи шестьсот тридцать) рублей 68 копеек. Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

**1.4. Срок поставки Товара:** в течение 50 (Пятидесяти) календарных дней с момента заключения Договора.

**1.5.  Место поставки Товара:** Мурманская область, г. Мурманск, жилой район Росляково, котельная района №7 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».

**1.6. Особые условия:**

Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

Поставка Товара производится Поставщиком до места поставки Товара, указанного в п.1.4.4 проекта Договора.

Доставка Товара до склада Покупателя осуществляется транспортом, обеспечивающим верхнюю выгрузку материала грузоподъемными средствами.

Транспортная накладная, указанная в п.2.2. проекта Договора оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

Маркировка, упаковка и транспортировка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» и ГОСТ 10692-2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»

Состав, характеристики и страна происхождения Товара указываются в приложении 2 к проекту Договора.

Вместе с Товаром предоставляются документы, подтверждающие соответствие Товара ГОСТам, техническим условиям и регламентам (паспорта, сертификаты соответствия, декларации о соответствии).

На Товаре должны отсутствовать: коррозия и деформация, трещины, сломы и загрязнения.

**1.7. Иные условия:**

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 4 (Четвертого) квартала 2018 года.

Гарантийный срок на Товар: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента приемки Товара Покупателем. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется, по требованию Покупателя, произвести замену некачественного Товара на качественный за свой счет. Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков. Выполнение гарантийных обязательств, а также обязательств по устранению недостатков, осуществляется Поставщиком.

**1.8. Условия оплаты:**

Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, подписания уполномоченными представителями сторон оригинала товарной накладной и получения от Поставщика оригиналов счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: оригинала универсального передаточного документа и получения от Поставщика оригиналов счета на оплату, транспортной накладной).

# 2. В заседании приняли участие:

**Председатель Комиссии по закупке:**

И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.

**Члены Комиссии по закупке:**

А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;

Р.В. Чистенко – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;

Л.К. Мельникова – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;

К.И. Афанасьев – инженер по эксплуатации и ремонту оборудования котельных производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».

**Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**

Д.А. Геращенко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

# 3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 14.05.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 09:30 (МСК).

На заседании были рассмотрены 2 (Две) заявки от следующих Участников закупки:

## Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоМонтаж» (ООО «СибЭнергоМонтаж»), 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 36, оф. 218 (ИНН 2221192262, КПП 222501001, ОГРН 1112225008940).

Дата и время регистрации заявки 29.04.2019 08:29 (МСК).

Цена договора, предложенная Участником закупки: 5 040 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 840 000 рублей 00 копеек.

Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства.

## Страна происхождения Товара – Россия.

## Заявка № 2 Закрытое акционерное общество «ТЭП-Холдинг» (ЗАО «ТЭП-Холдинг»), 620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 104 / Комсомольская, д. 46, оф. 411/3 (ИНН 6672235597, КПП 667001001, ОГРН 1076672021777).

Дата и время регистрации заявки: 13.05.2019 07:48 (МСК).

Цена договора, предложенная Участником закупки: 5 143 630 рублей 68 копеек, в том числе НДС 857 271 рубль 78 копеек.

Страна происхождения Товара – РФ.

1. Комиссия по закупке рассмотрела заявки Участников закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки экономайзеров (далее – Документация), на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла

**РЕШЕНИЯ:**

**4.1.** Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «СибЭнергоМонтаж» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «СибЭнергоМонтаж» соответствующей техническим требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

Допустить ООО «СибЭнергоМонтаж» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**4.2.** Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ЗАО «ТЭП-Холдинг» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной ЗАО «ТЭП-Холдинг» соответствующей техническим требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

Допустить ЗАО «ТЭП-Холдинг» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**4.3.** Признать запрос предложений в электронной форме состоявшимся.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

1. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявок ООО «СибЭнергоМонтаж», ЗАО «ТЭП-Холдинг».

Заявки оценивались членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт своевременного выполнения аналогичных поставок».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и пп. в) п. 4.12.2. Документации приоритет Товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как в заявках на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.

На основании оценки были определены итоговые места с учетом значимости критериев оценки (Приложение №1 к настоящему Протоколу):

1 место – ООО «СибЭнергоМонтаж» (итоговый балл – 3,5);

2 место – ЗАО «ТЭП-Холдинг» (итоговый балл – 2,8).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

## 6. Условия исполнения договора, указанные в Документации и в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, заявке которого присвоено второе место ЗАО «ТЭП-Холдинг», (юридический адрес: 620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 104 / Комсомольская, д. 46, оф. 411/3. ИНН 6672235597, КПП 667001001, ОГРН 1076672021777):

**6.1. Предмет договора**: поставка экономайзеров (далее – Товар).

**6.2. Общее количество поставляемого Товара:** 2 компл.

**6.3. Цена договора:** 5 143 630 (Пять миллионов сто сорок три тысячи шестьсот тридцать) рублей 68 копеек, включая НДС 857 271 рубль 78 копеек.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

**6.4. Срок поставки Товара:** в течение 50 (Пятидесяти) календарных дней с момента заключения Договора.

**6.5.  Место поставки Товара:** Мурманская область, г. Мурманск, жилой район Росляково, котельная района №7 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».

**6.6. Особые условия:**

Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

Поставка Товара производится Поставщиком до места поставки Товара, указанного в п.1.4.4 Договора.

Доставка Товара до склада Покупателя осуществляется транспортом, обеспечивающим верхнюю выгрузку материала грузоподъемными средствами.

Транспортная накладная, указанная в п.2.2. Договора оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

Маркировка, упаковка и транспортировка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» и ГОСТ 10692-2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»

Состав, характеристики и страна происхождения Товара указаны в приложении 2 к Договору.

Вместе с Товаром предоставляются документы, подтверждающие соответствие Товара ГОСТам, техническим условиям и регламентам (паспорта, сертификаты соответствия, декларации о соответствии).

На Товаре должны отсутствовать: коррозия и деформация, трещины, сломы и загрязнения.

**6.7. Иные условия:**

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 4 (Четвертого) квартала 2018 года.

Гарантийный срок на Товар: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента приемки Товара Покупателем. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется, по требованию Покупателя, произвести замену некачественного Товара на качественный за свой счет. Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков. Выполнение гарантийных обязательств, а также обязательств по устранению недостатков, осуществляется Поставщиком.

**6.8. Условия оплаты:**

Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, подписания уполномоченными представителями сторон оригинала товарной накладной и получения от Поставщика оригиналов счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной.

**6.9. Страна происхождения Товара** – РФ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

## 7. Комиссией по закупке было принято решение признать Победителем запроса предложений в электронной форме ООО «СибЭнергоМонтаж» (юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 36, оф. 218. ИНН 2221192262, КПП 222501001, ОГРН 1112225008940, относится к субъектам малого предпринимательства), заявке которого было присвоено первое место, и заключить с ним договор на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:

**7.1. Предмет договора**: поставка экономайзеров (далее – Товар).

**7.2. Общее количество поставляемого Товара:** 2 компл.

**7.3. Цена договора:** 5 040 000 (Пять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 840 000 рублей 00 копеек.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

**7.4. Срок поставки Товара:** в течение 50 (Пятидесяти) календарных дней с момента заключения Договора.

**7.5.  Место поставки Товара:** Мурманская область, г. Мурманск, жилой район Росляково, котельная района №7 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».

**7.6. Особые условия:**

Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

Поставка Товара производится Поставщиком до места поставки Товара, указанного в п.1.4.4 Договора.

Доставка Товара до склада Покупателя осуществляется транспортом, обеспечивающим верхнюю выгрузку материала грузоподъемными средствами.

Транспортная накладная, указанная в п.2.2. Договора оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

Маркировка, упаковка и транспортировка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» и ГОСТ 10692-2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»

Состав, характеристики и страна происхождения Товара указаны в приложении 2 к Договору.

Вместе с Товаром предоставляются документы, подтверждающие соответствие Товара ГОСТам, техническим условиям и регламентам (паспорта, сертификаты соответствия, декларации о соответствии).

На Товаре должны отсутствовать: коррозия и деформация, трещины, сломы и загрязнения.

**7.7. Иные условия:**

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 4 (Четвертого) квартала 2018 года.

Гарантийный срок на Товар: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента приемки Товара Покупателем. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется, по требованию Покупателя, произвести замену некачественного Товара на качественный за свой счет. Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков. Выполнение гарантийных обязательств, а также обязательств по устранению недостатков, осуществляется Поставщиком.

**7.8. Условия оплаты:**

Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, подписания уполномоченными представителями сторон оригинала товарной накладной и получения от Поставщика оригиналов счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной.

**7.9. Страна происхождения Товара** – Россия.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**ПОДПИСИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Комиссии по закупке:**  И.А. Обухов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Члены Комиссии по закупке:** |  |
| А.В. Тишкин | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Р.В. Чистенко | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Л.К. Мельникова | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| К.И. Афанасьев | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**  Д.А. Геращенко | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |