- Разъяснения положений Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки трубной продукции с теплоизоляцией ППУ и комплектующих, утвержденной приказом от 25.11.2019 № 334-з,

- с изменениями, утвержденными приказом от 28.11.2019 № 345-з

- Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), Документацией о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки трубной продукции с теплоизоляцией ППУ и комплектующих, утвержденной приказом от 25.11.2019 № 334-з, с изменениями, утвержденными приказом от 28.11.2019 № 345-з (далее – Документация), ставим в известность лиц, желающих принять участие в закупке, о следующих разъяснениях положений Документации:

29.11.2019 на сайт электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) поступил запрос на разъяснение положений Документации, размещенной 25.11.2019 на электронной площадке «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (№ 1270743) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (№ 31908565855):

«1.Допустима ли замена в поз.61-77 скорлупы ППУ на пенопакет монтажный соответствующего диаметра для заделки стыка; 2.Требуется ли наличие в составе КЗС(Т) поз.61-76 муфты термоусаживаемой соответствующего диаметра;».

В ответ на запрос АО «МЭС» сообщает следующее:

Требования к Товару изложены в п. 3.3. Информационной карты Документации, в разделе 5 «Техническое задание» Документации, замена в позициях 61-77 скорлупы ППУ на пенопакет монтажный соответствующего диаметра для заделки стыка не допустима, в связи с чем наличие в составе КЗС(Т) в указанных позициях муфты термоусаживаемой соответствующего диаметра не требуется.