Приложение № 1 к Приказу № 384-з от 26.12.2019г.

**Изменения в Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки малогабаритного прожигающего устройства МПУ-3 «Феникс» (или эквивалент) (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства), утвержденную Приказом от 17.12.2019 № 369-з (далее – Документация)**

1. Раздел 5 «Техническое задание» Документации изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара/ Параметры эквивалентности |
|  | Малогабаритное  прожигающее устройство  МПУ-3 «Феникс»  (или эквивалент) | Напряжение питания: 180—250 В;  частота питающей сети: 50—60 Гц;  в режиме максимальной мощности потребление не более 6.4 кВт при cos ϕ не менее 0,9;  выходное напряжение (постоянное): 0,6—20 кВ;  максимальный выходной ток: 20 А;  габаритные размеры, мм:  - ширина 770;  - высота 370;  - глубина с высоковольтным разъемом и с учетом радиуса на изгиб высоковольтного кабеля 550;  масса: 55 кг;  срок службы: 10 лет;  рабочие условия эксплуатации:  температура окружающего воздуха: от −20 до +40 °С;  относительная влажность воздуха при 20 °С: не более 80 %  **Комплект поставки:**  устройство МПУ — 1 шт.;  кабель выходной (4 м) с разъёмом — 1 шт.;  разъём силовой — 1 шт;  паспорт —1 шт;  руководство по эксплуатации —1 шт |

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время его транспортировки и хранения (в соответствии с ГОСТами).

Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.). Цена упаковки (тары, маркировка, наклейки, пломбы и т.п.) входит в стоимость Товара.

1. В остальной части Документацию оставить без изменений.

**Участники, принявшие участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора поставки малогабаритного прожигающего устройства МПУ-3 «Феникс» (или эквивалент), руководствуются п. 4.3.2. Документации**.