УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор АО «МЭС»

А.А. Степанов

Приказ № 65-з от 17.02.2020

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения

договора поставки вентилей и клапанов

г. Мурманск

2020

# 1. Способ проведения закупки: запрос котировок в электронной форме (далее также – запрос котировок).

# 2. Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1.

2.3. Телефон: 8 (8152) 68 63 95 доб. 521; +7 (953) 753 06 95.

2.4. Е-mail: kozyras@mures.ru

# 3. Предмет запроса котировок:

3.1. Предмет договора: поставка вентилей и клапанов (далее - Товар).

3.2. Количество поставляемого товара: 1034 шт.

3.3. Содержание поставляемого Товара (Спецификация):

| № | Товар | Требования к Товару | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. коп. в том числе НДС | Сумма, руб. коп. в том числе НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиль муфтовый 15кч18п Ду15 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 54 | 153,10 | 8 267,40 |
|  | Вентиль муфтовый 15кч18п Ду20 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 74 | 227,60 | 16 842,40 |
|  | Вентиль муфтовый 15кч18п Ду25 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 55 | 278,85 | 15 336,75 |
|  | Вентиль муфтовый 15кч18п Ду32 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 5 | 423,30 | 2 116,50 |
|  | Вентиль муфтовый 15кч18п Ду40 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 10 | 734,75 | 7 347,50 |
|  | Вентиль муфтовый 15кч18п Ду50 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 11 | 858,30 | 9 441,30 |
|  | Вентиль фланцевый 15кч16п1 Ду32 Ру25 | В соответствии с техническим заданием | шт | 60 | 3 597,75 | 215 865,00 |
|  | Вентиль фланцевый 15кч16п1 Ду40 Ру25 | В соответствии с техническим заданием | шт | 31 | 4 382,75 | 135 865,25 |
|  | Вентиль фланцевый 15кч16п1 Ду50 Ру25 | В соответствии с техническим заданием | шт | 21 | 4 917,77 | 103 273,17 |
|  | Вентиль фланцевый 15кч16п1 Ду80 Ру25 | В соответствии с техническим заданием | шт | 16 | 8 486,50 | 135 784,00 |
|  | Вентиль фланцевый 15кч19п2 Ду25 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 8 | 823,50 | 6 588,00 |
|  | Вентиль фланцевый 15кч19п2 Ду32 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 16 | 976,25 | 15 620,00 |
|  | Вентиль фланцевый 15кч19п2 Ду40 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 8 | 1 410,00 | 11 280,00 |
|  | Вентиль фланцевый 15кч19п2 Ду50 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 3 | 1 811,75 | 5 435,25 |
|  | Вентиль муфтовый 15Б1п Ду15 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 23 | 311,14 | 7 156,22 |
|  | Вентиль муфтовый 15Б1п Ду20 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 12 | 395,15 | 4 741,80 |
|  | Вентиль муфтовый 15Б1п Ду25 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 25 | 430,33 | 10 758,25 |
|  | Вентиль муфтовый 15Б1пДу 32 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 17 | 566,31 | 9 627,27 |
|  | Вентиль муфтовый 15Б1п Ду50 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 5 | 645,59 | 3 227,95 |
|  | Вентиль муфтовый 15Б3р Ду50 Ру10 | В соответствии с техническим заданием | шт | 8 | 992,71 | 7 941,68 |
|  | Вентиль фланцевый 15с18п Ду40 Ру25 | В соответствии с техническим заданием | шт | 7 | 4 403,50 | 30 824,50 |
|  | Вентиль фланцевый 15с18п Ду50 Ру25 | В соответствии с техническим заданием | шт | 20 | 7 970,00 | 159 400,00 |
|  | Вентиль фланцевый 15с18п Ду80 Ру25 | В соответствии с техническим заданием | шт | 7 | 11 187,50 | 78 312,50 |
|  | Вентиль фланцевый15с18п Ду100 Ру25 | В соответствии с техническим заданием | шт | 6 | 14 638,75 | 87 832,50 |
|  | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду15 Ру40 | В соответствии с техническим заданием | шт | 18 | 2 326,87 | 41 883,66 |
|  | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду20 Ру40 | В соответствии с техническим заданием | шт | 43 | 2 703,09 | 116 232,87 |
|  | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду25 Ру40 | В соответствии с техническим заданием | шт | 29 | 3 101,41 | 89 940,89 |
|  | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду32 Ру40 | В соответствии с техническим заданием | шт | 60 | 5 044,00 | 302 640,00 |
|  | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду40 Ру40 | В соответствии с техническим заданием | шт | 24 | 5 106,25 | 122 550,00 |
|  | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду50 Ру40 | В соответствии с техническим заданием | шт | 39 | 6 953,25 | 271 176,75 |
|  | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду65 Ру40 | В соответствии с техническим заданием | шт | 5 | 10 848,50 | 54 242,50 |
|  | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду80 Ру40 | В соответствии с техническим заданием | шт | 21 | 11 652,50 | 244 702,50 |
|  | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду100 Ру40 | В соответствии с техническим заданием | шт | 3 | 12 742,75 | 38 228,25 |
|  | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду125 Ру40 | В соответствии с техническим заданием | шт | 1 | 19 402,58 | 19 402,58 |
|  | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду150 Ру40 | В соответствии с техническим заданием | шт | 8 | 25 511,03 | 204 088,24 |
|  | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду200 Ру40 | В соответствии с техническим заданием | шт | 3 | 46 809,35 | 140 428,05 |
|  | Вентиль фланцевый 15с52нж (27нж) Ду15 Ру63 без фланцев | В соответствии с техническим заданием | шт | 4 | 3 220,25 | 12 881,00 |
|  | Вентиль фланцевый 15с52нж (27нж) Ду20 Ру63 без фланцев | В соответствии с техническим заданием | шт | 5 | 4 839,25 | 24 196,25 |
|  | Вентиль фланцевый 15с52нж (27нж) Ду40 Ру63 без фланцев | В соответствии с техническим заданием | шт | 4 | 9 032,75 | 36 131,00 |
|  | Вентиль фланцевый 15с52нж 9(27нж) Ду50 Ру63 с приемными фланцами | В соответствии с техническим заданием | шт | 4 | 24 562,50 | 98 250,00 |
|  | Вентиль цапковый 15с54бк Ду15 Ру160 | В соответствии с техническим заданием | шт | 45 | 907,50 | 40 837,50 |
|  | Вентиль муфтовый 15с54бк1 Ду15 Ру160 | В соответствии с техническим заданием | шт | 95 | 1 342,50 | 127 537,50 |
|  | Вентиль фланцевый 15с65нж Ду20 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 18 | 2 506,84 | 45 123,12 |
|  | Вентиль фланцевый 15с65нж Ду32 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 6 | 3 516,26 | 21 097,56 |
|  | Клапан фланцевый 16кч3р Ду32 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 4 | 1 910,00 | 7 640,00 |
|  | Клапан фланцевый 16кч9п Ду32 Ру25 | В соответствии с техническим заданием | шт | 15 | 2 757,37 | 41 360,55 |
|  | Клапан фланцевый 16кч9п Ду40 Ру25 | В соответствии с техническим заданием | шт | 5 | 3 696,09 | 18 480,45 |
|  | Клапан фланцевый 16кч9п Ду50 Ру25 | В соответствии с техническим заданием | шт | 28 | 4 637,52 | 129 850,56 |
|  | Клапан фланцевый 16кч9п Ду80 Ру25 | В соответствии с техническим заданием | шт | 2 | 12 967,20 | 25 934,40 |
|  | Клапан фланцевый 19с53нж Ду50 Ру40 | В соответствии с техническим заданием | шт | 1 | 9 189,95 | 9 189,95 |
|  | Клапан фланцевый 19с53нж Ду80 Ру40 | В соответствии с техническим заданием | шт | 4 | 14 480,25 | 57 921,00 |
|  | Клапан фланцевый 19с53нж Ду100 Ру40 | В соответствии с техническим заданием | шт | 2 | 20 075,50 | 40 151,00 |
|  | Клапан фланцевый 19с53нж Ду150 Ру40 | В соответствии с техническим заданием | шт | 4 | 29 713,50 | 118 854,00 |
|  | Клапан фланцевый 19ч21бр Ду50 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 11 | 743,04 | 8 173,44 |
|  | Клапан фланцевый 19ч21бр Ду80 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 4 | 1 092,35 | 4 369,40 |
|  | Клапан фланцевый 19ч21бр Ду100 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 6 | 1 496,14 | 8 976,84 |
|  | Клапан фланцевый 19ч21бр Ду200 Ру16 | В соответствии с техническим заданием | шт | 1 | 6 030,13 | 6 030,13 |
|  | Вентиль цапковый 15нж54бк Ду15 Ру160 | В соответствии с техническим заданием | шт | 5 | 3 075,00 | 15 375,00 |
|  | Вентиль муфтовый 15нж54бк1 Ду15 Ру160 | В соответствии с техническим заданием | шт | 5 | 4 099,00 | 20 495,00 |
|  | Итого | Х | шт | 1034 | Х | 3 653 257,13 |

3.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 3 653 257 (Три миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи двести пятьдесят семь) рублей 13 копеек. Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

Источником информации о стоимости Товара, являющегося предметом закупки, стала информация поставщиков, оформленная в виде коммерческих предложений. В результате проведенной работы по изучению имеющегося рынка поставляемого Товара и мониторинга цен начальная (максимальная) цена Договора была сформирована методом сопоставимых рыночных цен.

3.5. Срок поставки Товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки Покупателем. Заявки направляются по 30.10.2020 включительно.

3.6. Место поставки Товара: г. Мурманск ул. Промышленная д. 15.

3.7. Особые условия:

Поставка осуществляется в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-12.

Поставка осуществляется по заявкам Покупателя, не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем. В случае, если в течение срока действия Договора от Покупателя не поступит заявок на поставку всего объема Товара, указанного в п.3.3 Извещения, или на поставку части объема Товара, указанного в п.3.3 Извещения, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Покупателя, и Покупатель не несет никакой ответственности перед Поставщиком. В таком случае Поставщик не вправе требовать, а Покупатель не обязан возмещать Поставщику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).

Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

Передача товара Покупателю производится исключительно на основании оригиналов документов, удостоверяющих качество и комплектность поставляемого товара (технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве и т.п.) а также оригиналов отгрузочных и расчетных документов: транспортной накладной, товарной накладной, счета фактуры (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа - универсального передаточного документа).

Перечисленные выше документы оформляются в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и предоставляются одновременно с передачей товара покупателю.

Транспортная накладная, указанная в п.2.2. проекта Договора, оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

Характеристики и страна происхождения Товара указываются в приложении 2 к проекту Договора.

При поставке Товара Поставщик передает Покупателю сертификат качества на Товар.

3.8. Иные условия:

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее ноября 2019 года. Гарантийный срок на Товар устанавливается: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки. Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

3.9. Условия оплаты:

Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара по заявке в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон оригинала товарной накладной и получения от Поставщика оригиналов  счета-фактуры, счета на оплату и транспортной накладной (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: оригинала универсального передаточного документа и получения от Поставщика оригиналов счета на оплату и транспортной накладной).

3.10. Обеспечение: заказчиком не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок в электронной форме.

3.11. Переторжка: не предусмотрена.

- 4. Срок подачи заявок

Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 17.02.2020 по 16:42 (МСК) 28.02.2020.

- 5. Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 02.03.2020 в 09:45 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15.

# 6. Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке и извещения Участнику закупки в период срока подачи заявок с 17.02.2020 по 16:42 (МСК) 28.02.2020:

Согласно пункта 9 статьи 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Документация о закупке не разрабатывается и не утверждается.

Извещение, размещенное на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее также – ЭП) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее также – ЕИС), доступно для ознакомления.

# 7. Разъяснение положений Извещения

Любой Участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить Заказчику с использованием функционала ЭП запрос о даче разъяснений положений Извещения.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса осуществляет разъяснение положений Извещения и размещает их на сайте ЭП и в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Разъяснения положений Извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Извещения от Участников закупки: с 17.02.2020 по 16:42 (МСК) 21.02.2020.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Извещения: с 18.02.2020 по 27.02.2020.

# 8. Требования к Участникам закупки

8.1. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должен отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

8.2. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

8.3. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

8.4. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

8.4.1. Участник закупки - юридическое лицо, не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

8.5.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8.6. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать о в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# 9. Требования к заявке

9.1. Подача заявки на участие в закупке осуществляется аккредитованным на ЭП Участником закупки в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть поставляемого Товара.

Для участия в запросе котировок Участник закупки должен своевременно подать заявку, согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в Извещении.

9.2. Заявка на участие должна быть заверена электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности и должна содержать документы, предусмотренные Извещением.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование) Участника закупки, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

Документы, предусмотренные Извещением в составе заявки, должны содержать достоверные и не противоречащие между собой сведения.

Заявка должна содержать электронный вид (графический образ) оригинала следующих документов (в случае невозможности предоставления электронного вида (графического образа) оригинала документа, предоставляется электронный вид (графический образ) заверенной уполномоченным лицом Участника закупки копии):

- опись документов (приложение № 5 к Извещению);

- приложение № 1 к Извещению, формы 1 – 4 Приложения № 1 к Извещению

(форму 4 предоставляет Участник закупки, являющийся вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и относящийся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Остальные Участники закупки, относящиеся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства, должны декларировать в составе заявки на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию об Участнике закупки.);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным п. 8 Извещения, официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Извещению;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на  сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Для индивидуального предпринимателя: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев со дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для иностранных лиц: надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки;

- в случае если от имени юридического лица действует лицо, не обладающее правом действовать от имени юридического лица, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Извещению). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

В случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Извещению), заверенный печатью Участника закупки (при наличии) и подписанный уполномоченным лицом, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 год, поданных в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме. Участник закупки вправе предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2019 год, поданные в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме (в случае, если указанные документы сданы в налоговую инспекцию).

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить направленные в электронном виде бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с отметкой о приеме (квитанцию о приеме).

Некоммерческие организации предоставляют баланс и отчет о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 1 января 2019 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

-	документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (в случае необходимости, если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения).

- письмо в произвольной форме об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры (в случае необходимости).

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

9.3. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе котировок, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса котировок, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Извещении. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Извещения.

Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса котировок.

# 10. Изменение и отзыв заявок

10.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать заявку на участие не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору ЭП.

10.2. Изменение заявки осуществляется только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

10.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником закупки с использованием функционала ЭП.

# 11. Внесение изменений в Извещение

11.1. Изменения, вносимые в Извещение о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в Извещение срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения на сайте ЭП и в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок срок составлял не менее чем 3 (Три) рабочих дня.

11.2. Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе котировок до внесения Заказчиком изменений в Извещение, то такой Участник закупки имеет право внести изменения в свою заявку в соответствии с п. 10 Извещения.

# 12. Отмена запроса котировок

12.1. Заказчик вправе отменить запрос котировок до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Заказчик не несет ответственности перед Участником закупки, направившим заявку на участие в запросе котировок. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе котировок, Заказчиком возмещению не подлежат.

12.2. Решение об отмене запроса котировок размещается на сайте ЭП и в ЕИС в день принятия этого решения.

# 13.	Рассмотрение заявок Участников

После окончания срока подачи заявок Оператор ЭП предоставляет Заказчику доступ к поданным заявкам.

Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Извещения по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Извещения;

- соответствие технического предложения требованиям Извещения;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Извещения.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе предоставления к определенному сроку предоставленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Перечень оснований для отказа в допуске к участию в запросе котировок:

a) непредставления документов, установленных Извещением либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Извещением;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Извещения, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) в случае, если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

# 14. Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов

14.1. Порядок и критерий оценки заявок

14.1.1. Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена Договора.

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика.

Цена, предложенная Участником закупки, не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Извещении по закупке.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении поставляемого товара. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса котировок без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса котировок являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

14.1.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925

Согласно Постановления Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в извещении о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в извещении о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

# 15. Оформление решения Комиссии по закупке

15.1. Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в Извещении, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса котировок (далее по тексту – Победитель) признается Участник запроса котировок, соответствующий требованиям Извещения и предложивший самую низкую цену договора. Заявке такого Участника закупки присваивается наименьший порядковый номер итогового места.

Если предложения о цене Договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая раньше зарегистрирована Оператором ЭП.

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок, подведения итогов оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе котировок и о признании его Участником запроса котировок или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе котировок с обоснованием такого решения и с указанием положений Извещения, которым не соответствует Участник закупки и (или) которым не соответствует заявка на участие в запросе котировок этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Извещения, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя, сведения о Победителе в проведении запроса котировок, об Участнике запроса котировок, предложившем в заявке цену такую же, как и Победитель, или об Участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных Победителем в проведении запроса котировок условий. Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке, не позднее рабочего дня, следующего после дня рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

15.2. В случае если по запросу котировок не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Извещения не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса котировок его заявка рассматривается и оценивается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса котировок требованиям Извещения, с таким Участником запроса котировок Заказчик заключает договор.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет такому Участнику запроса котировок проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок, в проект договора, прилагаемый к извещению.

Указанный договор будет считаться заключенным с единственным Участником закупки на условиях, предусмотренных Извещением. Извещение о закупке у единственного поставщика в ЕИС Заказчиком не размещается, при этом, информация о таком договоре в части сведений о количестве и стоимости включается Заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 3) части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

# 16. Заключение Договора

16.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

16.2. В Договоре указание страны происхождения поставляемого Товара осуществляется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с которым заключается Договор.

16.3. Участник запроса котировок, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 15.2., обязан заключить Договор, проект которого является приложением № 4 к Извещению, с учетом существенных условий, указанных в протоколе.

16.4. Договор заключается между Заказчиком и Участником запроса котировок  (согласно п. 15.2.) не ранее чем через 10 (Десять) дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса котировок, и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет в адрес Участника запроса котировок (согласно п. 15.2.) проект Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

Участник запроса котировок (согласно п. 15.2.) возвращает подписанную со своей стороны и скрепленную печатью (при наличии) электронную сканированную копию проекта Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Участника запроса котировок (согласно п. 15.2.) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора с последующей досылкой оригиналов проекта Договора в 2 (Двух) экземплярах по почте.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения оригиналов проекта Договора направляет в адрес Участника запроса котировок (согласно п. 15.2.) 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Договора.

16.5. В случае, если Участник запроса котировок (согласно п. 15.2.) не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в пункте 16.3. Извещения, подписанный им Договор, такой Участник запроса котировок признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае если Участник запроса котировок (согласно п. 15.2.) предоставил Заказчику в срок, указанный в п. 16.4. Извещения, подписанный им договор с протоколом разногласий (кроме случая, предусмотренного п. 16.9. Извещения), либо предоставленный договор не соответствует проекту Договора, являющемуся приложением № 4 к Извещению (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий договора), и данные изменения не согласованы Заказчиком, Заказчик вправе признать такого Участника запроса котировок уклонившимся от заключения договора.

Согласно статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса котировок для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

16.6. В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса котировок, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта Договора Участнику запроса котировок и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с Участником запроса котировок, обязанным заключить договор (согласно п. 15.2.). При этом сроки исчисляются с момента направления Заказчиком уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора.

16.7. При исполнении Договора, заключенного с Участником запроса предложений, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением № 925, не допускается замена страны происхождения Товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных Товаров поставляются российские Товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких Товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

16.8. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением к Извещению (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 16.9. Извещения.

16.9. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 16.4. Извещения, между Заказчиком и Участником запроса котировок (согласно п. 15.2.) по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления соглашения о проведении преддоговорных переговоров, протокола разногласий), направленные на снижение цены договора и уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса котировок уклонившимся от заключения Договора.

# 17. Правовое регулирование

Закупка, проводимая в соответствии с Извещением, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса котировок, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# Техническое задание

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

  - Вентиль 15кч18п Py16

Вентиль (клапан) запорный 15кч18п(15кч33п) чугунный запорный (повтор) проходной муфтовый - предназначен для установки на трубопроводах c диаметром Ду - 15, 20, 25, 32, 40, 50, мм, в качестве запорного устройства, на воду и пар, при температуре до +225°С и давлении до 16 кгс/см2. Технические характеристики: Рабочая среда - вода, пар при температуре не более +225°С Герметичности затвора – не ниже класса «D» по ГОСТ 9544-2015) Давление номинальное (условное) PN, МПа (кгс/см²) - 1,6 (16) Присоединение к трубопроводу - муфтовое по ГОСТ 6527-68 Материал корпуса – ковкий чугун КЧ 30-6 Ф Привод – ручной Диаметр; Длина L, мм.; Масса, кг.. 15; 90; 0,7. 20; 100; 0,8. 25; 120; 1,1. 32; 140; 2,0. 40; 170; 2,7. 50; 200; 4,2.

  - Вентиль 15кч16п1 Py25

Вентиль (клапан) запорный 15кч16п1чугунный запорный проходной фланцевый - предназначен для установки на трубопроводах c диаметром Ду - 32, 40, 50, 80мм, в качестве запорного устройства, на воду и пар. Технические характеристики: Рабочая среда - вода, пар при температуре до +225°С; аммиак жидкий и газообразный при температуре от -30 до +150°С Герметичность затвора – не ниже класса «D» по ГОСТ 9544-2015) Давление номинальное (условное) PN, МПа (кгс/см²) - 2,5 (25) Присоединение к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 33259-2015) Материал корпуса – ковкий чугун КЧ 30-6 Ф Привод – ручной Диаметр; Длина L, мм.; Масса, кг.. 32; 180; 8. 40; 210; 11. 50; 230; 13. 80; 310; 32.

  - Вентиль 15кч19п2 Py16

Вентиль (клапан) запорный 15кч19п2(15кч34п) чугунный запорный проходной фланцевый - предназначен для установки на трубопроводах диаметра c диаметром Ду - 25, 32, 40, 50мм, в качестве запорного устройства, на воду и пар, при температуре до +225°С и давлении до 16 кгс/см2. Технические характеристики: Рабочая среда - вода, пар при температуре не более +225°С Герметичность затвора – не ниже класса «D» по ГОСТ 9544-2015) Давление номинальное (условное) PN, МПа (кгс/см²) - 1,6 (16) Присоединение к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 33259-2015) Материал корпуса – ковкий чугун КЧ 30-6 Ф Привод – ручной Диаметр; Длина L, мм.; Масса, кг.. 25; 120; 2,7. 32; 140; 4,3. 40; 170; 5,8. 50; 200; 8.

  - Вентиль 15Б1п Ру16

Вентиль (клапан) запорный 15Б1п латунный проходной муфтовый - предназначен для установки на трубопроводах c диаметром Ду - 15, 20, 25, 32, 50 мм, в качестве запорного устройства, на воду и насыщенный пар при температуре до +200°С и давлении до 16 кгс/см2. Технические характеристики: Рабочая среда - вода, пар при температуре не более +200°С Герметичность затвора - не ниже класса «С» по ГОСТ 9544-2015) Давление номинальное (условное) PN, МПа (кгс/см²) - 1,6 (16) Присоединение к трубопроводу - муфтовое по ГОСТ 6527-68 Материал корпуса - латунь ЛЦ40С, ЛЦ40Сд Привод – ручной Диаметр; Длина L, мм.; Масса, кг.. 15; 55; 0,38. 20; 65; 0,47. 25; 80; 0,78. 32; 95; 1,06. 50; 130; 2,60.

  - Вентиль 15Б3р Ру10

Вентиль (клапан) запорный 15Б3р латунный проходной муфтовый - предназначен для установки на трубопроводах c диаметром Ду-50 мм, в качестве запорного устройства на воду, при температуре до +70°С и давлении до 10 кгс/см2. Технические характеристики: Рабочая среда - вода при температуре не более +70°С Герметичность затвора – не ниже класса «С» по ГОСТ 9544-2015) Давление номинальное (условное) PN, МПа (кгс/см²) - 1,6 (16) Присоединение к трубопроводу - муфтовое по ГОСТ 6527-68 Материал корпуса - латунь ЛЦ40С, ЛЦ40Сд Привод - ручной Диаметр; Длина L, мм.; Масса, кг.. 50; 130; 2,0.

  - Вентиль 15с18п Py25

Вентиль стальной запорный проходной фланцевый предназначен для установки на трубопроводах с диаметрами Ду - 40, 50, 80, 100 в качестве запорного устройства на жидкий и газообразные аммиак с маслами, топливный газ при давлении до 2,5 МПа и температуре до +150°С. Технические характеристики: Рабочая среда - жидкий и газообразный аммиак с маслами ХА-30, ХА-23, ХА, природный и сжиженный газ, топливный газ при температуре oт -40 до +150°С Герметичность затвора - класс «А», по ГОСТ 9544-2015) Давление номинальное (условное) PN, МПа (кгс/см²) - 2,5 (25) Присоединение к трубопроводу - фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 33259-2015) - исп. I Материал корпуса – сталь 25Л Привод - ручной (маховик) Наименование; Диаметр; Длина L,мм.; Масса, кг.. 15с18п; 40; 200; 14,6. 15с18п; 50; 230; 16,4. 15с18п; 80; 310; 38. 15с18п; 100; 350; 49,6.

  - Вентиль 15с22нж Py40

Вентиль стальной 15с22нж запорный проходной фланцевый предназначена для установки на трубопроводах с диаметрами Ду-15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100,125, 150, 200 в качестве запорного устройства на воду, пар и др. при давлении до 4,0 МПа и температуре до +425°С. Технические характеристики: Рабочая среда - вода, пар, неагрессивные среды при температуре до +425°С Герметичности затвора - класс «А», по ГОСТ 9544-2015) Давление номинальное (условное) PN, МПа (кгс/см²) - 4,0 (40) Присоединение к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 33259-2015) Материал корпуса – сталь 25Л Привод - ручной (маховик, штурвал) Диаметр; Длина L, мм.; Масса, кг.. 15; 130; 4,2. 20; 150; 5,2. 25; 160; 6. 32; 180; 9. 40; 200; 16. 50; 230; 18,5. 65; 290; 28. 80; 310; 41. 100; 350; 58. 125; 400; 65. 150; 480; 105. 200; 600; 195..

  - Вентиль 15с52нж(27нж) Py63

Вентиль запорный стальной 15с52нж (27нж) проходной предназначен для установки на трубопроводах с диаметрами Ду-15, 20, 40, 50 в качестве запорного устройства на воду, пар при давлении до 6,3 МПа и температуре до +400°С. Технические характеристики: Рабочая среда - вода, пар, неагрессивные среды при температуре до +400°С Герметичности затвора - класс «А» по ГОСТ 9544-2015) Давление номинальное (условное) PN, МПа (кгс/см²) - 6,3 (63) Присоединение к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 33259-2015 Материал корпуса – сталь 20 Привод - ручной (маховик) Диаметр; Длина L, мм.; Масса, кг.. 15; 175; 7. 20; 190; 9. 40; 225; 17,5. 50; 300; 35.

  - Вентиль 15с54бк Py160

Вентиль запорный стальной 15с54бк игольчатый предназначен в качестве запорных устройств для дифференцированных манометров на линиях, установок теплотехнического и технического контроля.

Технические характеристики:

Рабочая среда - газ, жидкость, нейтральная к основным деталям при температуре не выше 200°С
Герметичность затвора - класс «А» по ГОСТ 9544-2015)
Давление номинальное (условное) PN, МПа (кгс/см²) – 16,0 (160)
Присоединение к трубопроводу – цапковое по ГОСТ 6527-68
Материал корпуса – сталь 40Х13
Привод - ручной (маховик)

| Диаметр | Длина L, мм. | Масса, кг. |
| --- | --- | --- |
| 15 | 70 | 0,65 |

  - Вентиль 15с54бк1 Py160

Вентиль запорный стальной 15с54бк1 игольчатый предназначен в качестве запорных устройств для дифференцированных манометров на линиях, установок теплотехнического и технического контроля. Технические характеристики: Рабочая среда - газ, жидкость, нейтральная к основным деталям при температуре не выше 200°С Герметичность затвора - класс «А» по ГОСТ 9544-2015) Давление номинальное (условное) PN, МПа (кгс/см²) – 16,0 (160) Присоединение к трубопроводу – муфтовое по ГОСТ 6527-68 Материал корпуса – сталь 40Х13 Привод - ручной (маховик) Диаметр; Длина L, мм.; Масса, кг.. 15; 68; 0,58. - Вентиль 15с65нж Py16 Вентиль стальной запорный проходной фланцевый предназначена для установки на трубопроводах с диаметрами Ду - 20, 32, в качестве запорного устройства на воду, пар и др. при давлении до 1,6 МПа и температуре до +420°С. Технические характеристики: Рабочая среда - вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты при температуре до +420°С Герметичность затвора – не ниже класса «В» по ГОСТ 9544-2015) Давление номинальное (условное) PN, МПа (кгс/см²) - 1,6 (16) Присоединение к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 33259-2015 Материал корпуса – сталь 20 Привод - ручной (маховик) Диаметр; Длина L, мм.; Масса, кг.. 20; 150; 4,5. 32; 180; 6...

  - Клапан 16кч3р Ру 16

- Клапан обратный, чугунный, подъемный, фланцевый применяется на трубопроводах для предотвращения обратного потока среды рабочей температурой до +225 град. С и давлением до 1,6МПа.

- Технические характеристики:

- Рабочая среда: вода, пар при температуре до +225 град. С;

- Давление условное PN: 1,6 МПа;

- Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ 33259-2015

- Материал корпуса: ковкий чугун;

- Уплотнение затвора: латунь;

| - Диаметр | - Длина L, мм. | - Масса, кг. |
| --- | --- | --- |
| - 32 | - 140 | - 5,5 |

  - Клапан 16кч9п Ру25

Клапаны подъёмные обратные 16кч9п из чугуна применяются на трубопроводах в водоснабжении, отоплении, паровых трубопроводах, а также при различных технологических процессах. Обратные подъемные клапаны 16кч9п предназначаются для предотвращения обратного потока рабочей среды. Перекрытие потока рабочей среды в клапане происходит из-за воздействия силы тяжести затвора. 
Клапаны 16кч9п следует устанавливать в таких местах, что бы был свободный доступ для осмотра и обслуживания.

Технические характеристики:
Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Рабочая температура клапана 16кч9п до +225°С.
Давление номинальное (условное) PN, МПа (кгс/см²) – 2,5 (25)

Установочное положение клапана на трубопроводе горизонтальное, крышкой вверх.

Герметичность затвора – не ниже класса «D» по ГОСТ 9544-2015

Материал изделия - КЧ-30-6-Ф

| Условный проход, мм | Длина L, мм | Высота H, мм | Масса m, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 16кч9п Ду-32 | 180 | 90 | 5,8 |
| 16кч9п Ду-40 | 200 | 105 | 8,0 |
| 16кч9п Ду-50 | 230 | 105 | 10,0 |
| 16кч9п Ду-80 | 310 | 155 | 25,0 |

  - Клапан 19с53нж Ру40

Клапан обратный поворотный 19с53нж предназначен для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводе с диаметрами Ду - 50, 80,100, 150 при давлении до 4,0 МПа и температуре до +425°С. Рабочее положение клапана на горизонтальном трубопроводе: крышкой - вверх; на вертикальном трубопроводе - по направлению стрелки на корпусе вверх. Направление потока среды должно быть под диск захлопки (по направлению стрелки на корпусе). Технические характеристики: Рабочая среда - вода, пар, нефть, нефтепродукты при температуре до +425°С Давление номинальное (условное) PN, МПа (кгс/см²) - 4,0 (40) Присоединение к трубопроводу - фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 33259-2015 Материал корпуса – сталь 20Л, 25Л Привод - автоматический Диаметр; Длина L,мм.; Высота Н,мм.; Масса, кг.. 50; 230; 170; 24. 80; 310; 185; 36. 100; 350; 215; 58. 150; 480; 285; 120..

  - Клапан 19ч21бр Ру16

Клапан обратный поворотный 19ч21бр применяется на трубопроводах для предотвращения обратного потока среды рабочей температурой до +225°С и давлением 2,5МПа. Клапаны 19ч21бр допускается устанавливать на горизонтальных и вертикальных участках трубопровода. Технические характеристики: Рабочая среда - вода, пар при температуре до +225°С Давление номинальное (условное) PN, МПа (кгс/см²) - 1,6 (16) Присоединение к трубопроводу – межфланцевое (стяжка между фланцами трубопровода) Материал корпуса – чугун СЧ-18 Уплотнение затвора - латунь Привод - автоматический Наименование; DN; L; H; Масса. Клапан 19ч21бр; 50; 60; 106; 3,4. Клапан 19ч21бр; 80; 70; 146; 4. Клапан 19ч21бр; 100; 80; 164; 5,5. Клапан 19ч21бр; 200; 140; 272; 12..

  - Вентиль цапковый 15нж54бк Ду 15 Ру 160

Вентиль 15нж54бк применяется для измерительных приборов в целях контроля промышленного значения. 15нж54бк относится к игольчатым муфтовым клапанам. Корпус вентиля выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет использовать его в работе с агрессивными веществами в технологических трубопровододах. Управление вентилем осуществляется при помощи маховика, который в свою очередь регулирует работу золотника. Диапазон рабочей температуры достаточно широк: от минус 60 до плюс 450 градусов Цельсия.

Технические характеристики:

Рабочая среда – пар, вода, газообразные вещества, нефтепродукты.

Герметичность затвора - класс «А» по ГОСТ 9544-2015)
Давление номинальное (условное) PN, МПа (кгс/см²) – 16,0 (160)
Присоединение к трубопроводу – цапковое по ГОСТ 6527-68
Материал корпуса – сталь 12Х18Н9Т
Привод - ручной (маховик)

| Диаметр | Длина L, мм. | Масса, кг. |
| --- | --- | --- |
| 15 | 70 | 0,5 |

  - Вентиль муфтовый 15нж54бк1 Ду 15 Ру 160

Технические характеристики:

Направление подачи рабочей среды: любое 
Герметичность затвора: класс А по ГОСТ 9544-2015 
Климатическое исполнение: для 15нж54бк4 – У1
Присоединение к трубопроводу: муфтовое (с двух сторон внутренняя резьба)
Материал корпуса: Сталь 12Х18Н9Т 
Давление номинальное (условное) PN 16 МПа (160 кгс/см2)

Рабочая среда:

Пар, вода, газообразные вещества, нефтепродукты.

Температура рабочей среды: от минус 60 до плюс 300 градусов Цельсия

| Диаметр | Длина L, мм. | Масса, кг. |
| --- | --- | --- |
| 15 | 70 | 0,6 |

  - Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения (в соответствии с ГОСТами). Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.). Цена упаковки (тары, маркировка, наклейки, пломбы и т.п.) входит в стоимость Товара.

# Приложение № 1 к Извещению

|  | о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки вентилей и клапанов |
| --- | --- |

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки вентилей и клапанов и принимая установленные в нем требования и условия запроса котировок, размещенное на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/ и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru),

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника закупки)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе котировок в электронной форме и предлагает заключить Договор поставки вентилей и клапанов на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб.* | ___________________________________ (НДС по стоимости, рублей) |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее письмо о подаче оферты дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или      Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого                       и среднего предпринимательства (Форма 4) (по необходимости) – на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) – на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник закупки должен указать стоимость Товара цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Извещении, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

4. *Если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения, указывается - НДС не облагается. В этом случае Участник закупки прикладывает документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения.

- Коммерческое предложение (форма 1)

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

Таблица. Расчет стоимости поставляемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во в ед. изм. | Ед. изм. | Цена за единицу измерения, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) | Сумма, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Указать конкретное наименование предлагаемого Товара |  | ед |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) |  |  |  |  |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участник закупки указывает конкретное наименование предлагаемого Товара с учетом п.3.3 Извещения.

4. В таблице приводится расчет стоимости поставляемого Товара на основании данных п.3.3. Извещения. Цена за единицу измерения и сумма в таблице должны включать в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

5. Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Извещении, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

## Согласие Участника закупки (форма 2)

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Согласие Участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Изучив Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки вентилей и клапанов (далее – Извещение) и принимая установленные в ней требования и условия запроса котировок, обязуемся поставить товар в соответствии с соблюдением всех требований технического задания (п. 18 Извещения) и проекта договора (Приложение № 4 к Извещению).

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Согласно п. 18.1-18.17 Извещения | Указывается конкретное наименование, ГОСТ, подробные характеристики, страна происхождения товара и т.д. предлагаемого к поставке Товара |

_____________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В техническом предложении описываются все позиции таблицы коммерческого предложения.

- В колонке «Требования Заказчика» указывается конкретное наименование поставляемого Товара, приводятся все требования к позиции, указанные в п. 18.1-18.17 Извещения.

- В колонке «Предложение Участника закупки» указывается конкретное наименование, ГОСТ, подробные характеристики, страна происхождения и т.д. предлагаемого к поставке Товара.

- Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

## Анкета Участника закупки (форма 3)

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участник закупки должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям.

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Декларация о соответствии Участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства (форма 4)

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Декларация

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что ________________________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего   предпринимательства   в   Российской   Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам ____________________________________________________________

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в  зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): ______________________________________

__________________________________________________________________________________.

2. ИНН/КПП: ____________________________________________________________________.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: _______________________________________________________________________.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,  а  также  сведения  о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |  |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 4 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 5 | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |  |  |
| 6 | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | да (нет) |  |  |
| 7 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год - микропредприятие |  |  |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |  |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки заполняет Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства только в случае, если относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.  Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

3.  Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4. Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.

# Приложение № 2 к Извещению

|  | о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки вентилей и клапанов |
| --- | --- |

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены

п. 8. Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки вентилей и клапанов

с целью участия в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора поставки вентилей и клапанов, извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным п. 8 Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки вентилей и клапанов, а именно:

1. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании ____________ (указать наименование Участника закупки) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке;

3.  у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4. у ____________ (указать ФИО Участника закупки - физического лица либо ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1. ____________ (указать наименование Участника закупки - юридического лица), не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

5. между _______________ (указать наименование Участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

6. 	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

7.	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 202_ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 3 к Извещению

|  | о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки вентилей и клапанов |
| --- | --- |

(при необходимости)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №______

Российская Федерация, ____________ область, город ________________,

две тысячи ____________________ год, _________________

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________» в лице ____________ (должность Руководителя, ФИО Руководителя), действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает ____________ (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица) паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора _________________________.

В целях выполнения данного поручения ____________ (ФИО уполномоченного лица) уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе котировок в электронной форме, заключать от имени Участника закупки «________________» договоры на поставку товара, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ____________ (ФИО уполномоченного лица) ___________________ удостоверяю.

Доверенность действительна по «_____» ____________ 202_ года

____________  (Должность Руководителя) __________________________________ М.П.

# Приложение № 4 к Извещению

|  | о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки вентилей и клапанов |
| --- | --- |

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

| г. Мурманск | «___»________ 20__ г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ____________(_______), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащие Поставщику на праве собственности вентиля и клапана (далее по тексту - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. Поставщик гарантирует, что Товар, являющийся объектом поставки, не находится в залоге или под арестом, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

  - Качество приобретаемого Товара должно соответствовать ГОСТам и стандартам и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации), изготовленным не ранее ноября 2019 года.

  - Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании Протокола __________ №___ от __.__.20__.

  - Существенными условиями Договора в соответствии с Протоколом ___________ № ___ от __.__.20__ являются:

1.4.1. Сведения о цене Договора: общая цена Договора (цена (стоимость) поставляемого Товара) составляет ______ рублей _____ копеек (Цифрами и прописью с большой буквы) включая НДС (в случае обложения НДС)_______ рублей _____ копеек (Цифрами). Цена за 1 единицу Товара указана в приложении № 1 к настоящему Договору (Спецификации).

1.4.2. Общее количество поставляемого Товара: 1034 шт. Расшифровка количества Товара указана в приложении № 1 к настоящему Договору (Спецификации).

1.4.3. Срок поставки: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки Покупателем. Заявки направляются по 30.10.2020 включительно.

1.4.4. Место поставки: г. Мурманск ул. Промышленная д. 15.

1.4.5. Особые условия:

Поставка осуществляется в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:12.

Поставка осуществляется по заявкам Покупателя, не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем. В случае, если в течение срока действия Договора от Покупателя не поступит заявок на поставку всего объема Товара, указанного в п.п.1.4.2. Договора, или на поставку части объема Товара, указанного в п.п.1.4.2. Договора, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Покупателя, и Покупатель не несет никакой ответственности перед Поставщиком. В таком случае Поставщик не вправе требовать, а Покупатель не обязан возмещать Поставщику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).

- Поставка Товара производится Поставщиком до склада Покупателя.

- Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

- Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

Передача товара Покупателю производится исключительно на основании оригиналов документов, удостоверяющих качество и комплектность поставляемого товара (технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве и т.п.) а также оригиналов отгрузочных и расчетных документов: транспортной накладной, товарной накладной, счета фактуры (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа - универсального передаточного документа).

Перечисленные выше документы оформляются в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и предоставляются одновременно с передачей товара покупателю.

Транспортная накладная, указанная в п.2.2. Договора, оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

Характеристики и страна происхождения Товара указаны в приложении 2 Договора.

При поставке Товара Поставщик передает Покупателю сертификат качества на Товар.

- Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Общая цена поставляемого Товара указана в п.п. 1.4.1. Договора. Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

2.2. Расчет с Поставщиком производится в следующем порядке:

Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара по заявке в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон оригинала товарной накладной и получения от Поставщика оригиналов счета-фактуры, счета на оплату и  транспортной накладной (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: оригинала универсального передаточного документа (далее – УПД) и получения от Поставщика оригиналов счета на оплату и транспортной накладной).

2.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке в российских рублях по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

- Порядок приема и передачи Товара

3.1. Стороны договорились об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры.

(п. 3.1, применяется при использовании УПД, при использовании товарной накладной и счет-фактуры п. 3.2 становится п. 3.1 и так далее).

3.2.  Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименование), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Покупателю с необходимыми принадлежностями к нему и документацией, которыми в т.ч. являются сертификаты соответствия Товара нормам безопасности, инструкции по эксплуатации на русском языке, другая необходимая для данного вида Товара документация.

Поставщик обязан передать в адрес Покупателя договор, счет на оплату, транспортную накладную, товарную накладную, счет-фактуру (в случае применения контрагентом УПД, указывается: УПД) и сертификат соответствия факсимильной связью с последующим предоставлением Покупателю подлинных документов.

3.3. Приемка Товара по качеству, комплектности и количеству производится в соответствии с действующим законодательством, Инструкцией  о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7). Дата подписания товарной накладной (в случае применения контрагентом УПД, указывается: УПД) уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика является датой поставки Товара.

3.4. Переход к Покупателю права собственности на Товар и рисков его утраты или повреждения происходит в момент (дату) поставки Товара, определяемый согласно п. 3.2 (3.3 при использовании УПД) Договора.

3.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или не соответствующего спецификации Покупатель имеет право отказаться от его приемки. Товар возвращается Поставщику за его счет. Затраты по возврату Товара, понесенные Покупателем, подлежат возмещению Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

- Упаковка и маркировка

4.1. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством.

4.2. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения (в соответствии с ГОСТами). Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.). Цена упаковки (тары, маркировка, наклейки, пломбы и т.п.) входит в стоимость Товара.

При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Покупатель вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, которая должна быть возвращена Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

- Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.

5.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется, по требованию Покупателя, произвести замену некачественного Товара на качественный за свой счет.

Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

Выполнение гарантийных обязательств, а также обязательств по устранению недостатков, осуществляется Поставщиком.

5.3. В случае устранения дефектов Товара в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов.

- Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае, если Поставщик в установленные настоящим договором сроки не выполнил свои обязательства по поставке Товара (в т.ч. срок поставки, качество товара и другие обязательства, предусмотренные Договором), Поставщик обязан выплатить Покупателю штрафную неустойку в виде пени в размере 0,2% (процента) от стоимости не поставленного (недопоставленного), несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки. При невыполнении обязательств по Договору кроме неустойки Поставщик возмещает также понесенные Покупателем убытки, в том числе убытки, связанные с покупкой аналогичного товара у другого поставщика.

6.3. Товар, не соответствующий условиям, указанным в Договоре, считается не поставленным.

В данном случае Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

а) соответствующего уменьшения цены поставляемого Товара;

б) безвозмездной поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

в) замены некачественного Товара на качественный за счет Поставщика;

г) возмещения понесенных Покупателем расходов по устранению недостатков поставленного Товара своими силами или третьими лицами.

д) возврата уплаченной денежной суммы, которая должна быть возвращена Поставщиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

Во всех вышеуказанных случаях Поставщик также обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от общей цены настоящего договора, указанной в п.п. 1.4.1.

6.4. При просрочке поставки Товара более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, известив об этом Поставщика в письменной форме. Договор будет считаться расторгнутым на 7 (Седьмой) календарный день с момента направления Покупателем уведомления о расторжении. В данном случае Поставщик также обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 % от общей цены настоящего договора, указанной в п.п. 1.4.1.

6.5. Поставщик несет ответственность за действия третьих лиц перед Покупателем, в случае привлечения последних к исполнению своих обязательств по настоящему Договору.

6.6. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты по настоящему Договору, Поставщик вправе начислить Покупателю неустойку в размере 0,02 % (процента) от суммы несвоевременно оплаченного Товара за каждый календарный день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Поставщика. В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с Покупателя не подлежат.

- Споры и разногласия

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде. В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

- Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.

9.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, шторм, оседание почвы и иные явления природы, а также пожар, взрыв, война или военные действия, эпидемии, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.

9.3. При наступлении указанных в п. 9.2. настоящего Договора обстоятельств сторона по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в разумный срок известить другую сторону, предоставив соответствующие доказательства.

9.4. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 9.3 настоящего Договора, сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9.5. Если период действия непреодолимой силы превысит 3 (Три) месяца, любая из сторон будет иметь право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения.

- Прочие условия

10.1. Поставщик не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Покупателя.

10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

10.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4. При изменении адресов, номеров контактных телефонов и факсов, платежных и прочих реквизитов, стороны обязаны информировать друг друга в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их изменения.

10.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Покупатель в любое время в одностороннем внесудебном порядке вправе расторгнуть настоящий Договор, в том числе отказаться от Договора (его исполнения), ввиду ненадлежащего исполнения, либо неисполнения Поставщиком обязанностей по настоящему Договору, путем направления соответствующего уведомления в адрес Поставщика. В этом случае Договор считается расторгнутым на 7 (Седьмой) календарный день с момента направления Покупателем уведомления о расторжении, кроме случаев, когда в уведомлении о расторжении указано иное. Подписание каких – либо дополнительных соглашений и иных документов, подтверждающих факт расторжения договора – не требуется.

12. Адреса и реквизиты Сторон

|  | Покупатель |  | Поставщик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Подписи Сторон |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________ (должность) ________________/_______________/ (ФИО) М.П. |  | __________________ (должность) __________________/_____________/ (ФИО) М.П. |  |

Приложение №1

к Договору поставки № ______от «__»_____20__г.

Спецификация

| № | Наименование Товара | Требования к Товару (описание, технические характеристики, требования к качеству, ГОСТ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) | Сумма, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | Х |  |
|  | В том числе НДС __% (размер ставки) (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) |  |  |  | Х |  |

Подписи Сторон:

| __________________ (должность) ________________/_______________/ (ФИО) М.П. |  | __________________ (должность) __________________/_____________/ (ФИО) М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к Договору поставки № ______от «__»_____20__г.

Характеристики и страна происхождения Товара

Подписи Сторон:

| __________________ (должность) _______________/_______________/ (ФИО) М.П. |  | __________________ (должность) __________________/_____________/ (ФИО) М.П. |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 5 к Извещению

|  | о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки вентилей и клапанов |
| --- | --- |

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ котировок в ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опись документов |  |  |
|  | Письмо о подаче оферты (Приложение №1 к Извещению) |  |  |
|  | Коммерческое предложение (Форма 1) |  |  |
|  | Согласие Участника закупки (Форма 2) |  |  |
|  | Анкета Участника закупки (Форма 3) |  |  |
|  | Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (Форма 4) (по необходимости) |  |  |
|  | Письмо о соответствии Участника закупки требованиям (по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Извещению) |  |  |
|  | Доверенность (Приложение № 3) (по необходимости) |  |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |
|  | Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 год с отметкой о приеме (квитанцией о приеме) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (по необходимости) |  |  |
|  | Письмо в произвольной форме об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры (в случае необходимости) |  |  |
|  | Другие документы (указать какие) |  |  |
|  | Всего: |  |  |

Дата «_____»______________20__ г.

Примечание:

1) В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе котировок, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 9 Извещения.

2) Организации, не сдавшие отчетность в налоговую инспекцию, некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные после 1 января 2019 года, указывают в п.10 описи сведения с учетом требований п. 9 Извещения.

 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято