УТВЕРЖДЕНО:

И.о. генерального директора АО «МЭС»

А.П. Истомина

Приказ № 21-з от 11.02.2021

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов

г. Мурманск

2021

- Информационная карта

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов

# Способ проведения закупки: запрос предложений в электронной форме (далее также – запрос предложений).

# Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1.

2.3. Телефон: 8 (8152) 21 06 02; 8 (953) 753 06 95.

2.4. Е-mail: ermolenkova@mures.ru

# Предмет запроса предложений:

3.1. Предмет договора: выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов (далее - Работы).

3.2. Общее количество выполняемых Работ: 34 ед (указаны в п. 2. технического задания (Приложение №1 к проекту Договора):

| № п/п/ | Место нахождения | Объект | Ст. № | Стоимость работы, руб. коп. в том числе НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Котельная "Северная", г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15 | Здание мазутонасосной с пристройкой | - | 50000,00 |
|  | Котельная "Северная", г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15 | Здание мазутного хозяйства | - | 30000,00 |
|  | Котельная "Роста", г. Мурманск, ул. Лобова, д. 75 | Здание мазутонасосной | - | 30000,00 |
|  | Котельная "Роста", г. Мурманск, ул. Лобова, д. 75 | Здание промежуточной емкости | - | 30000,00 |
|  | Котельная п. Абрам-мыс, г. Мурманск, ул. Судоремонтная, д. 15 | Дымовая труба | 1 | 30000,00 |
|  | Котельная г. Кола, ул. Каменный остров, д. 3 | Здание мазутонасосной | - | 30000,00 |
|  | Котельная п. Молочный, территория п/ф “Мурманская” | Здание мазутонасосной | - | 30000,00 |
|  | Котельная ж/д ст. Лопарская, ул. ОПХ “Восход” | Здание котельной | - | 50000,00 |
|  | Котельная ж/д ст. Лопарская, ул. ОПХ “Восход” | Дымовая труба | - | 30000,00 |
|  | Котельная п. Ревда, ул. Умбозерская, 6 | Здание мазутонасосной | - | 30000,00 |
|  | Котельная с. Ловозеро, ул. Вокуева, д. 10 | Дымовая труба | 1 | 40000,00 |
|  | Котельная п. Оленегорск-8, н.п. Высокий, Окружная дорога, д. 2 | Здание мазутонасосной № 1 | 1 | 50000,00 |
|  | Котельная п. Оленегорск-8, н.п. Высокий, Окружная дорога, д. 2 | Здание мазутонасосной № 2 | 2 | 30000,00 |
|  | Склад ГСМ котельной ТЦ-640, ЗАТО Александровск, г. Гаджиево | Здание мазутонасосной | - | 30000,00 |
|  | Склад ГСМ котельной № 2 г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | Здание мазутонасосной | - | 30000,00 |
|  | Склад ГСМ котельной н.п. Оленья Губа, ул. Дьяченко, д. 24, ЗАТО Александровск | Здание мазутонасосной | - | 30000,00 |
|  | Котельная г. Полярный, ул. Советская, 20, ЗАТО Александровск | Здание котельной с пристройкой | - | 60000,00 |
|  | Котельная п. Никель, ул. Советская, д. 14а | Дымовая труба | - | 80000,00 |
|  | Склад ГСМ № 1 котельной п. Никель, ул. Советская, д. 14а | Здание мазутонасосной | 1 | 40000,00 |
|  | Склад ГСМ № 2 котельной п. Никель, ул. Советская, д. 14а | Здание мазутонасосной | 2 | 40000,00 |
|  | Котельная г. Заполярный | Здание котельной с расширением ТЭЦ | - | 90000,00 |
|  | Котельная г. Заозерск, ул. Колышкина, ЗАТО г. Заозерск | Здание котельной | - | 70000,00 |
|  | Котельная г. Заозерск, ул. Колышкина, ЗАТО г. Заозерск | Дымовая труба | - | 40000,00 |
|  | Котельная г. Заозерск, ул. Колышкина, ЗАТО г. Заозерск | Дымовая труба | - | 30000,00 |
|  | Котельная № 1, г. Кандалакша, ул. Заводская, 4 | Дымовая труба | - | 80000,00 |
|  | Котельная № 21, г. Кандалакша, ул. Путепроводная, 1 | Дымовая труба | - | 50000,00 |
|  | Котельная № 17, п. Нивский, ул. Букина, д. 9 | Здание мазутонасосной | - | 30000,00 |
|  | Котельная № 6, п. Зеленоборский, ул. Южная, д. 7А | Здание котельной | - | 40000,00 |
|  | Котельная № 6, п. Зеленоборский, ул. Южная, д. 7А | Здание МХ (контейнерного типа) | - | 30000,00 |
|  | Котельная района № 2, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Сгибнева | Здание котельной | - | 70000,00 |
|  | Котельная района № 2, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Сгибнева | Здание МНС | - | 40000,00 |
|  | Котельная района № 3, ЗАТО г. Североморск, пгт. Североморск -3, ул. Апакидзе | Здание МНС | - | 40000,00 |
|  | Котельная района № 7, г. Мурманск, р-н Росляково, ул. Заводская | Здание МНС | - | 50000,00 |
|  | Котельная района № 7, г. Мурманск, р-н Росляково, ул. Заводская | Дымовая труба | - | 80000,00 |
| Итого |  | Х |  | 1 510 000,00 |

  - Начальная (максимальная) цена Договора: 1 510 000 (Один миллион пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Указанная цена включает в себя уплату налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также затраты на возможные предвиденные и непредвиденные работы.

Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.2.5. проекта Договора.

  - Срок выполнения Работ: с момента подписания Договора по 01.10.2021г. включительно, в соответствии с п. 2. технического задания (Приложение № 1 к проекту Договора).

  - Место выполнения работ: Мурманская область. Работы выполняются на местах нахождения объектов, указанных в п. 2. технического задания (Приложение №1 к проекту Договора).

  - Особые условия: в соответствии с пропускным режимом въезда на территории ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Североморск «Подрядчик» должен оформить документы на въезд в соответствии с действующим законодательством.

  - Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.

Расчет за выполненные по Договору работы производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и получения Заказчиком счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) и счета на оплату.

3.9. Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

3.10. Переторжка: не предусмотрена.

# Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 24.02.2021 в 10:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401.

# Требования к Участникам закупки

Требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации.

# 6. Срок, место и порядок предоставления Документации

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика по адресу, указанному в п. 4 Информационной карты Документации, кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) - 13:30 (МСК), либо отправить запрос на электронную почту ermolenkova@mures.ru, с указанием способа получения Документации.

В период с 11.02.2021 по 20.02.2021 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее также – ЭП) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее также – ЕИС), доступна для ознакомления.

# 7. Порядок подачи заявок

Для участия в запросе предложений Участник закупки должен своевременно подать заявку, согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в Документации.

Подача заявки на участие в закупке осуществляется аккредитованным на ЭП Участником закупки в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Заявка на участие должна быть заверена электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности и должна содержать документы, предусмотренные Документацией.

Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 11.02.2021 по 15:42 (МСК) 20.02.2021.

# 8. Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Любой Участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить Заказчику с использованием функционала ЭП запрос о даче разъяснений положений Документации и (или) извещения.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса осуществляет разъяснение положений Документации и (или) извещения и размещает их на сайте ЭП и в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Разъяснения положений Документации и (или) извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 11.02.2021 по 16:42 (МСК) 16.02.2021.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 11.02.2021 по 19.02.2021.

# 9. Критерии оценки и их значимость:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок | Значимость критерия, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | 60 |
| 2 | Опыт выполнения аналогичных работ | 40 |

Порядок оценки заявок по каждому критерию, а также другие условия Договора подробно указаны в Документации.

# 10. Приоритет

Согласно Постановления Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

- СОДЕРЖАНИЕ

Информационная карта	2

СОДЕРЖАНИЕ	6

1. Термины и определения	7

2.	Общие положения	8

3.	Требования к участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	9

4.	Порядок проведения запроса предложений	13

5.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	22

Приложение № 1 к Документации	26

Приложение № 2 к Документации	36

Приложение № 3 к Документации	39

Приложение № 4 к Документации	40

Приложение № 5 к Документации	52

- 1. Термины и определения

Заказчик – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер».

Электронная площадка (ЭП) – версия программного обеспечения «Универсальная платформа для корпоративных закупок», расположенная в сети Интернет по адресу: http://www.rts-tender.ru/, с помощью которого проводятся закупки в электронной форме в соответствии с положениями Регламента ЭП.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

Участник закупки должен быть аккредитован на ЭП в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Подрядчик - Победитель либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений.

Запрос предложений – конкурентная закупка, осуществляемая путем проведения торгов, при которой победителем запроса предложений признается Участник закупки, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, размещенная на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса предложений – электронный документ, содержащий сведения о предмете запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, процедурах проведения запроса предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений Договора. Документация о проведении запроса предложений (далее – Документация) размещается на сайте ЭП и в единой информационной системе (одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений).

Заявка на участие в запросе предложений (также по тексту – заявка) – пакет электронных документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с использованием функционала ЭП.

Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная электронной подписью.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система (ЕИС)) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

- Общие положения

  - Общие сведения о процедуре запроса предложений

Заказчик извещением о проведении запроса предложений, размещенным на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее – ЭП) и в ЕИС приглашает заинтересованных лиц к участию в запросе предложений.

    - Предмет запроса предложений указан в Информационной карте Документации.

Требования к выполняемым Работам указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

    - Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации, аккредитованное в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

    - К этапу проведения запроса предложений допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиями Документации.

    - Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса предложений принимает Комиссия по закупке.

    - Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе предложений на любом этапе.

  - Правовой статус запроса предложений и документов

Данный запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

    - Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса предложений.

  - Отмена запроса предложений

2.4.1. Заказчик вправе отменить запрос предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности перед Участником закупки, направившим заявку на участие в запросе предложений. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе предложений, Заказчиком возмещению не подлежат.

Решение об отмене запроса предложений размещается на сайте ЭП и в ЕИС в день принятия этого решения.

2.4.2. По истечении срока отмены запроса предложений в соответствии с первым абзацем п. 2.4.1. Документации и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

- Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. В соответствии с пунктом 49 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности», утвержденным  Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1477 у Участника закупки должна быть в наличии действующая лицензия с видом работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, выполняемом в составе деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3.1.2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.1.3. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.4. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято.

3.1.5. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а  также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.1.5.1. Участник закупки - юридическое лицо, не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

3.1.6.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.7. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## Требование о наличии трудовых ресурсов Участника закупки

3.2.1. У Участника закупки должны быть в штате организации не менее 3 экспертов, которые соответствуют требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, которые аттестованы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в области аттестации, соответствующей заявляемым работам, и для которых работа в этой организации является основной.

В случае не указания сведений о 3 экспертах в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5  Приложения № 1 к Документации) и/или не предоставления трудовых книжек и/или трудовых договоров с данными экспертами, а также действующих квалификационных удостоверений в области аттестации по промышленной безопасности каждого из вышеуказанных экспертов заявка такого Участника будет отклонена.

У Участника закупки должны быть в наличие эксперт в области промышленной безопасности, состоящий в штате Подрядчика, или эксперт, привлекаемого Подрядчиком, аттестации в области Э12 ЗС, Э8 ЗС, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 09.09.2015 г. №355 «Об утверждении перечня областей аттестации в области промышленной безопасности»).

## Формирование заявки Участника закупки

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации, с учетом требований п. 4.4. Документации.

Согласно Постановлению № 925 предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Заявка должна содержать электронный вид (графический образ) оригинала следующих документов (в случае невозможности предоставления электронного вида (графического образа) оригинала документа, предоставляется электронный вид (графический образ) заверенной уполномоченным лицом Участника закупки копии):

- опись документов (приложение № 5 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 5 Приложения № 1 к Документации

Форма 4 предоставляется на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ»);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации, письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

Для индивидуального предпринимателя: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

Для иностранных лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица: решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек (далее для целей Документации - руководитель).

В случае если от имени юридического лица действует лицо, не обладающее правом действовать от имени юридического лица, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица: все страницы паспорта гражданина.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

В случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации), заверенной печатью Участника закупки (при наличии) и подписанной уполномоченным лицом, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- учредительные документы Участника закупки (Устав) (для юридического лица);

- решение об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора.

В случае, если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2019 год, поданные в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме. Участник закупки вправе предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2020 год, поданные в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме (в случае, если указанные документы сданы в налоговую инспекцию).

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить направленные в электронном виде бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с отметкой о приеме (квитанцией о приеме).

Некоммерческие организации предоставляют баланс и отчет о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 30 ноября 2019 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

- в соответствии с пунктом 49 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности», утвержденным  Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1477 действующая лицензия с видом работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, выполняемом в составе деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- трудовые книжки и/или трудовые договоры с экспертами, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) в соответствии с требованиями п. 3.2. Документации;

- действующие квалификационные удостоверения экспертов, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) в соответствии с требованиями п. 3.2. Документации, в области аттестации по промышленной безопасности;

- документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ (акты выполненных работ, акты об оказании услуг, оформленные в соответствии с законодательством РФ), указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы» (форма 4 Приложения № 1 к Документации) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ»). Аналогичными признаются работы по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных и/или технического обследования дымовых труб котельных;

- документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (в случае необходимости, если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения).

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

- Порядок проведения запроса предложений

## Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Порядок предоставления Документации указан в п. 6 Информационной карты Документации.

  - Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Порядок направления запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения и предоставления разъяснений положений Документации и (или) извещения указан в п. 8 Информационной карты Документации.

  - Внесение изменений в Документацию

    - Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

    - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, Документацию, размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения на сайте ЭП и в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного п. 7.5.3.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) - не менее чем 4 (Четыре) рабочих дня.

    - Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе предложений до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право внести изменения в свою заявку в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

    - Заявка, оформленная и содержащая графический образ документов, предусмотренных Документацией, подается в формате, обеспечивающем возможность ее сохранения на технических средствах пользователей. Заявка и все документы заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности.

    - Одно лицо, желающее участвовать в закупке, вправе подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть выполняемых Работ.

    - Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

    - Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, должны быть действующими на дату окончания срока подачи заявок (в случае установления срока действия), содержать достоверные и не противоречащие между собой сведения, не должны изменять предмет закупки и существенные условия закупки, указанные в Информационной карте Документации.

  - Официальный язык запроса предложений

    - Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

  - Валюта запроса предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

  - Сведения о цене Договора

    - Начальная (максимальная) цена Договора: 1 510 000 (Один миллион пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Источником информации о стоимости Работ, являющихся предметом закупки, стала информация, оформленная в виде коммерческого предложения. В результате проведенной работы по изучению имеющегося рынка выполняемых работ и мониторинга цен, начальная (максимальная) цена договора была определена методом использования минимальной цены коммерческого предложения.

    - Порядок формирования цены Договора

Цена договора включает в себя уплату налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также затраты на возможные предвиденные и непредвиденные работы.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

- 4.8. Порядок подачи заявок

Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений указан в п. 7 Информационной карты Документации.

- 4.9. Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, направив об этом уведомление оператору ЭП.

4.9.2. Изменение заявки осуществляется только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

4.9.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником закупки с использованием функционала ЭП.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений и рассмотрение заявок Участников закупки

4.10.1. После окончания срока подачи заявок Оператор ЭП предоставляет Заказчику доступ к поданным заявкам.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Перечень оснований для отказа в допуске к участию в запросе предложений:

a) непредставления документов, установленных Документацией и (или) извещением, либо наличия в документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией и (или) извещением;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Документации и (или) извещения, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе предложений, оформляются протоколом.

  - Опоздавшие заявки

Подача заявки на участие по истечении срока, указанного в извещении о закупке, не допускается.

  - Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов

4.12.1. Порядок и критерии оценки заявок

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика по следующим критериям:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок по запросу предложений в электронной форме, значимость критерия (%) | Порядок оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора (60) | Оценка заявок по критерию «Цена договора» осуществляется на основании данных, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме. При этом заявке, содержащей самую низкую цену, присуждается 5 баллов, цену вторую по привлекательности – 4 балла, и так далее по мере уменьшения степени привлекательности. Цена договора, указанная в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную Заказчиком. В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений в электронной форме без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений в электронной форме являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения). |
| 2. | Опыт выполнения аналогичных* работ (40) | Оценка заявок по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» осуществляется на основании анализа сведений, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы», подтвержденных представленными в заявке документами, подтверждающими выполнение аналогичных работ (акты выполненных работ, акты об оказании услуг и т.п., оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ): 5 баллов - от 4 000 001 руб. и более; 4 балла - от 3 500 001 руб. до 4 000 000 руб. включительно; 3 балла - от 3 000 001 руб. до 3 500 000 руб. включительно; 2 балла - от 2 500 001 руб. до 3 000 000 руб. включительно; 1 балл - от 2 000 001 руб. до 2 500 000 руб. включительно; 0 баллов – 2 000 000 руб. и менее. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по данному критерию при выявлении одного либо нескольких фактов: - не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы»; - предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы»; - не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных работ (акты выполненных работ, акты об оказании услуг и т.п., оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ) за 2019-2020 годы. Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы», но не подтвержденные документами о выполнении аналогичных работ (акты выполненных работ, акты об оказании услуг и т.п., оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ), а также выполненные не в указанный период, не учитываются при оценке. *Аналогичными признаются работы по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных и/или технического обследования дымовых труб котельных. |

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:

1) Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%, по каждому из критериев Комиссией по закупке выставляется значение от 0 до 5 баллов, оценка критерия значимости проводится путем прямого голосования всеми членами Комиссии по закупке по мере соответствия заявки требованиям Документации.

2) Рейтинг заявки Участника запроса предложений по конкретному критерию рассчитывается как произведение коэффициента значимости на балл. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

3) Присуждение каждой заявке итогового места по мере уменьшения степени привлекательности предложения Участника запроса предложений производится по результатам расчета итогового рейтинга Участника запроса предложений. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 1-ое место. Заявкам, следующим в рейтинге, присваивается 2-е и 3-е место соответственно. Дальнейшее распределение итоговых мест заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. В случае, если несколько заявок набрали одинаковые итоговые рейтинги, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая раньше зарегистрирована Оператором ЭП.

4) Комиссия по закупке учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако, может принимать самостоятельные решения.

4.12.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

4.12.3. Оформление решения Комиссии по закупке

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса предложений (далее по тексту – Победитель) признается Участник запроса предложений, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации, наиболее полно соответствует требованиям Документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, подведения итогов оформляются протоколом, в котором содержатся сведения  о существенных условиях договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе предложений и о признании его Участником запроса предложений или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и/или которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя и Участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер.

Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке не позднее рабочего дня, следующего после дня рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.4. В случае если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса предложений его заявка рассматривается и оценивается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса предложений требованиям Документации, с таким Участником запроса предложений Заказчик заключает Договор.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет такому Участнику запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к Документации о закупке.

Указанный договор будет считаться заключенным с единственным Участником закупки на условиях, предусмотренных Документацией. Извещение о закупке у единственного поставщика в ЕИС Заказчиком не размещается, при этом, информация о таком договоре в части сведений о количестве и стоимости включается Заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 3 части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- 4.13.	Заключение Договора

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. Участник запроса предложений, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4., обязан заключить Договор, проект которого является приложением № 4 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе.

4.13.3. Договор,  заключается между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не ранее чем через 10 (Десять) дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса предложений, и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.), проект Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) возвращает подписанную со своей стороны и скрепленную печатью (при наличии) электронную сканированную копию проекта Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора с последующей досылкой оригиналов проекта Договора в 2 (Двух) экземплярах по почте.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения оригиналов проекта Договора направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Договора.

4.13.4. В случае, если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в п. 4.13.3. Документации, подписанный им Договор, такой Участник запроса предложений признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) предоставил Заказчику в срок, указанный в п. 4.13.3. Документации, подписанный им договор с протоколом разногласий (кроме случая, предусмотренного п. 4.13.7. Документации), либо предоставленный договор не соответствует проекту договора, являющемуся приложением № 4 к Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий договора), и данные изменения не согласованы Заказчиком, Заказчик вправе признать такого Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) уклонившимся от заключения договора.

Согласно статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса предложений для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.13.5. В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса предложений, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта Договора Участнику запроса предложений и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с Участником запроса предложений, обязанным заключить договор (согласно п. 4.13.2.). При этом сроки исчисляются с момента направления Заказчиком уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора.

4.13.6. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.7. Документации.

4.13.7. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 4.13.3. Документации, между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления соглашения о проведении преддоговорных переговоров, протокола разногласий), направленные на снижение цены договора и на уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса предложений уклонившимся от заключения Договора.

- 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

## 4.15. Переторжка

Заказчиком в рамках Документации переторжка не предусмотрена.

- 4.16. Правовое регулирование

4.16.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.16.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса предложений, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.16.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование «Заказчика»:

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт».

2. Наименование объекта, место производства работ, срок выполнения работ:

| № п/п/ | Место нахождения | Объект | Ст. № | Характери- стика | Инв. № | Срок проведения экспертизы /технического освидетельствования (срок предоставления заключений экспертизы и технического освидетельствования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная "Северная", г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15 | Здание мазутонасосной с пристройкой | - | Стены – кирпич, фундамент - ж/б. S = 591,1 м2, V = 3525 м3 | 16284 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная "Северная", г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15 | Здание мазутного хозяйства | - | Стены – кирпич, фундамент - ж/б. S = 113 м2, V = 456 м3 | 146 | 01.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная "Роста", г. Мурманск, ул. Лобова, д. 75 | Здание мазутонасосной | - | Стены – кирпич, фундамент - ж/б. S = 338,5 м2, V = 1884 м3 | 2378 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная "Роста", г. Мурманск, ул. Лобова, д. 75 | Здание промежуточной емкости | - | Стены – кирпич, фундамент - ж/б. S = 32,9 м2, V = 138 м3 | 2364 | 01.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная п. Абрам-мыс, г. Мурманск, ул. Судоремонтная, д. 15 | Дымовая труба | 1 | Металлическая, Н-28,2 м | 168 | 14.07-27.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная г. Кола, ул. Каменный остров, д. 3 | Здание мазутонасосной | - | Стены – кирпич, фундамент - ж/б. S = 83,5 м2, V = 364 м3 | 449 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная п. Молочный, территория п/ф “Мурманская” | Здание мазутонасосной | - | Стены – кирпич, фундамент - ж/б. S = 99,07 м2, V = 312 м3 | 1644 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная ж/д ст. Лопарская, ул. ОПХ “Восход” | Здание котельной | - | фундамент - столбчатые ж/б, перекрытия ж/б плиты, крыша - металл, стены - кирпичные, газобетонные блоки в цоколе, V = 2799 м3, S = 398 м2 | 242 | 01.07.2021 (техническое освидетельствование строительных конструкций) |
|  | Котельная ж/д ст. Лопарская, ул. ОПХ “Восход” | Дымовая труба | - | H = 21 м, металлическая | 241 | 01-31.07.2021 (техническое освидетельствование строительных конструкций) |
|  | Котельная п. Ревда, ул. Умбозерская, 6 | Здание мазутонасосной | - | Стены – кирпич, фундамент - ж/б. Объем 590 м3, S = 124,7 м2 | 1455 | 01.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная с. Ловозеро, ул. Вокуева, д. 10 | Дымовая труба | 1 | Кирпичная, Н-45 м, Ø-2,3 м | 864 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная п. Оленегорск-8, н.п. Высокий, Окружная дорога, д. 2 | Здание мазутонасосной № 1 | 1 | Стены – кирпич, фундамент - ж/б. Объем 2821 м3, S = 394,5 м2 | 2770 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная п. Оленегорск-8, н.п. Высокий, Окружная дорога, д. 2 | Здание мазутонасосной № 2 | 2 | Стены – кирпич, фундамент - ж/б. Объем 432 м3, S = 109 м2 | 2771 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Склад ГСМ котельной ТЦ-640, ЗАТО Александровск, г. Гаджиево | Здание мазутонасосной | - | Кирпичное, двухэтажное; S = 687 м2, V = 2803 м3 | 16026 | 16.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Склад ГСМ котельной № 2 г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | Здание мазутонасосной | - | Кирпичное, одноэтажное; S = 110 м2, V = 690 м3 | 21 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Склад ГСМ котельной н.п. Оленья Губа, ул. Дьяченко, д. 24, ЗАТО Александровск | Здание мазутонасосной | - | Кирпичное, одноэтажное; S = 124,7 м2, V = 800 м3 | 4779 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная г. Полярный, ул. Советская, 20, ЗАТО Александровск | Здание котельной с пристройкой | - | Кирпичные стены; ж/б каркас, трехэтажное; S = 2308 м2, V = 24722 м3 | Х-00001 | 01.10.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная п. Никель, ул. Советская, д. 14а | Дымовая труба | - | H = 90 м; железобетонная | 85042 | 21-23.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Склад ГСМ № 1 котельной п. Никель, ул. Советская, д. 14а | Здание мазутонасосной | 1 | Кирпичные стены; ж/б каркас, одноэтажное; S = 302 м2, V = 1620 м3 | 000000011 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Склад ГСМ № 2 котельной п. Никель, ул. Советская, д. 14а | Здание мазутонасосной | 2 | Кирпичные стены; ж/б каркас, одноэтажное; S = 297 м2, V = 1485 м3 | 000000009 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная г. Заполярный | Здание котельной с расширением ТЭЦ | - | Кирпичные стены; ж/б каркас, трехэтажное; S = 6497 м2, V = 106110 м3 | 1152 | 01.09.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная г. Заозерск, ул. Колышкина, ЗАТО г. Заозерск | Здание котельной | - | Кирпичные стены; ж/б каркас, трехэтажное; S = 3454,7 м2, V = 36050 м3 | 1417 | 31.03.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная г. Заозерск, ул. Колышкина, ЗАТО г. Заозерск | Дымовая труба | - | Н= 45 м; кирпичная | 1424 | 01-14.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная г. Заозерск, ул. Колышкина, ЗАТО г. Заозерск | Дымовая труба | - | Н = 32 м; кирпичная | 1423 | 01-14.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная № 1, г. Кандалакша, ул. Заводская, 4 | Дымовая труба | - | Железобетонная; H=86,25м; ø 4,3м | 112_канд | 08-21.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная № 21, г. Кандалакша, ул. Путепроводная, 1 | Дымовая труба | - | Кирпичная; H=55,5м; ø 1,84м | 2741_канд | 17-30.06.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная № 17, п. Нивский, ул. Букина, д. 9 | Здание мазутонасосной | - | Стены – кирпич, перекрытия – ж/б, 88 м3/ 28 м2 | 2819_канд | 01.09.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная № 6, п. Зеленоборский, ул. Южная, д. 7А | Здание котельной | - | Стены – кирпич, перекрытия – ж/б, 1488 м3/ 315 м2 | 13_канд | 01.09.2021 (техническое освидетельствование строительных конструкций) |
|  | Котельная № 6, п. Зеленоборский, ул. Южная, д. 7А | Здание МХ (контейнерного типа) | - | Стены- проф. железо, перекрытия – металл, 182 м3/ 23 м2 | 2884_канд | 01.09.2021 (техническое освидетельствование строительных конструкций) |
|  | Котельная района № 2, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Сгибнева | Здание котельной | - | 5-этажное, ж/б блоки, кирпич, панели, объем 42 574 м3 | 10027а, 10043а | 01.05.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная района № 2, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Сгибнева | Здание МНС | - | Одноэтажное, кирпичное, объем 2706 м3 | 10011а | 01.04.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная района № 3, ЗАТО г. Североморск, пгт. Североморск -3, ул. Апакидзе | Здание МНС | - | Одноэтажное, кирпичное, объем 1829 м3 | 10024а | 01.04.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная района № 7, г. Мурманск, р-н Росляково, ул. Заводская | Здание МНС | - | Фундамент ленточный. Стены - кирпичные. Объем 11 995 м3 | 10046а | 01.04.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная района № 7, г. Мурманск, р-н Росляково, ул. Заводская | Дымовая труба | - | Железобетонная H - 90 м. D - 3,6 м. | 20006а | 13-26.07.2021 (ЭПБ) |

Объекты находятся на опасных производственных объектах III (третьего) класса опасности, за исключением котельной ж/д ст. Лопарская и котельной № 6, которые не являются опасными производственными объектами.

3. Основание для выполнения работ:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ № 115 от 24.03.2003г.)

4. Цель проведения работ:

- получение от «Подрядчика» обоснованных заключений экспертизы промышленной безопасности зданий котельных, дымовых труб и газоходов (далее по тексту – ЭПБ) и заключений технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов (далее по тексту – ТО), содержащих выводы, рекомендации по дальнейшей эксплуатации и мероприятия по устранению выявленных дефектов.

5. Содержание работ:

- разработка и согласование программ проведения экспертиз промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов;

- ознакомление и анализ эксплуатационно - технической документации;

- проведение экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов в соответствии с требованиями “Правил проведения экспертизы промышленной безопасности” (Приказ Ростехнадзора № 420 от 20.10.2020).

- установление возможности (срока) и условий эксплуатации с выдачей соответствующего заключения;

- оформление заключений ЭПБ и ТО.

6. Требование к «Подрядчику»:

6.1. Экспертная организация, проводящая ЭПБ объектов согласно п.2 Технического задания должна:

-  иметь в штате организации не менее 3 экспертов, которые соответствуют требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, которые аттестованы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в области аттестации, соответствующей заявляемым работам, и для которых работа в этой организации является основной.

- наличие у эксперта(ов) в области промышленной безопасности, состоящего(их) в штате «Подрядчика», или эксперта(ов), привлекаемого(ых) «Подрядчиком», аттестации в областях Э12 ЗС, Э8 ЗС в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 09.09.2015 г. №355 «Об утверждении перечня областей аттестации в области промышленной безопасности»);

- иметь лицензию с видом работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, выполняемом в составе деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6.2.	«Подрядчик» выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом, квалификация руководителей и специалистов должна соответствовать виду выполняемых работ.

7.Требования к сдаче-приемке работы:

7.1. Сдача - приёмка выполненной работы осуществляется в соответствии со сроками, установленными настоящим Техническим заданием.

7.2. Программы проведения экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов должны быть согласованы с Главным инженером «Заказчика».

7.3. Приемка выполненной работы осуществляется по факту передачи «Заказчику» заключений ЭПБ и ТО.

7.4. Недостатки выполненной работы, обнаруженные в ходе приёмки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями «Заказчика» и «Подрядчика», с указанием срока и порядка их устранения.

8. Документация, предъявляемая «Заказчику»:

8.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ (после выполнения «Подрядчиком» 100% объема работ).

8.2. Заключения ЭПБ и ТО в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (диск CD-R) на каждый объект.

- Приложение № 1 к Документации

|  | о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов |
| --- | --- |

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме (далее – также запрос предложений), размещенное на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/ и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе предложений и предлагает заключить договор на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | ___________________________________ (НДС по стоимости, рублей) |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее письмо о подаче оферты дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы (форма 4) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ») – на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) — на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник закупки должен указать стоимость Работ цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате Х ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

4. *Если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения, указывается - НДС не облагается. В этом случае Участник закупки прикладывает документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения.

5. Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника закупки.

- Коммерческое предложение (форма 1)

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

Таблица. Расчет стоимости выполняемых Работ

| № п/п/ | Место нахождения | Объект | Ст. № | Стоимость работы (рублей) в т.ч. НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | Х | Х |  |
|  | В том числе НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) | Х | Х |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3 В таблице приводится подробный расчет стоимости отдельных видов работ на основании данных п. 3.3. Информационной карты Документации с указанием их общей стоимости.

Стоимость Работ должна включать в себя уплату налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также затраты на возможные предвиденные и непредвиденные работы.

- Техническое предложение (форма 2)

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов (далее – Документация) и принимая установленные в ней требования и условия запроса предложений, обязуемся выполнить работы в соответствии с соблюдением всех требований технического задания (раздел 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 4 к Документации).

Наименование объекта, место производства работ:

| № п/п/ | Место нахождения | Объект | Ст. № | Характери стика | Инв. № | Срок проведения экспертизы (технического обследования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная “Роста”, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 75 | Дымовая труба | 1 | Н = 80 м, ж/б | 2360 | ТО 06-19.08.2020 |
|  | Котельная г. Кола, ул. Каменный остров, д. 3 | Дымовая труба | 1 | Н = 90 м, d = 3,6 м, ж/б | 466 | ТО 30.06-06.07.2020 |
|  | Котельная п. Молочный, территория п/ф “Мурманская” | Дымовая труба | 1 | Н =4 1,5 м, d = 2,5 м, кирпичная | 1648 | ТО 30.06-14.07.2020 |
|  | Участок трубопроводов теплосети п. Молочный | Здание Насосная | - | V = 640 м3, кирпичные стены, перекрытие из ж/б плит | 15993 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная п. Кильдинстрой, ул. Железнодорожный тупик, д. 14 | Дымовая труба | 1 | Н = 45 м, d = 1,5 м, кирпичная | 0016017 | ТО 30.06-14.07.2020 |
|  | Котельная п. Ревда, ул. Умбозерская, д. 6 | Дымовая труба | 1 | Н = 45 м, кирпичная | 1451 | ТО 30.06-06.07.2020 |
|  | Котельная«Северная», г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15 | Здание ЦТП «Северной промзоны» | - | V = 6274 м3, шунгезито- бетонные панели | 143 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная п. Абрам-мыс, г. Мурманск, ул. Судоремонтная, д. 15 | Здание ЦТП мкр. Абрам-Мыс | - | V = 722 м3, кирпичное | 0016023 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная п. Абрам-мыс, г. Мурманск, ул. Судоремонтная, д. 15 | Здание МНС | - | V = 393 м3, кирпичное | 2097 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП-34 кв. ул. Октябрьская, 2а | - | V = 449 м3, кирпичное | 0000965 | ЭПБ 15.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП-49 кв. ул. К. Либкнехта, 15б | - | V = 294 м3, шлакобетон | 966 | ЭПБ 15.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – кв. 2 ул. Книповича, 40а | - | V = 2169 м3, кирпич | 962 | ЭПБ 15.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – кв. 2а ул. Павлова, 12 | - | V = 2732 м3, кирпич оштукатуренный | 964 | ЭПБ 15.07.2020 |
|  | Октябрьский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Чапаева (ул. Чапаева, 10) | - | V = 391 м3, кирпичное | 0000967 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Шевченко, 26а | - | V = 903 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 6117 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Генералова, 2а | - | V = 76 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 1197 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Бондарная, 12а | - | V = 1692 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 1191 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Фадеев Ручей, ул. Прибрежная, 17/1 | - | V = 3245 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 1193 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | ЦТП – Кирова, 31а | - | V = 624 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 0015788 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Первомайский участок трубопроводов теплосети, г. Мурманск | Насосная 9 мкр., пр. Кольский, 25а | - | V = 625 м3, материал стен – кирпич, перекрытие – бетонные плиты | 1196 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Котельная п. Мурмаши, ул. Тягунова, д. 4 А | Здание МНС | - | V = 745 м3, кирпичное | 952 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная п. Верхнетуломский, ул. Падунская, д. 19 | Здание МНС | - | V = 355 м3, кирпичное | 1567 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Котельная с. Ловозеро, ул. Вокуева, д. 10 | Здание МНС | - | V= 1584 м3, стены кирпичные, перекрытия ЖБИ | 860 | ЭПБ 01.07.2020 |
|  | Склад ГСМ № 2 котельной п. Никель | Эстакада слива | 1 | L = 114 м, на 8 цистерн | 00000004 | ЭПБ 20.08.2020 |
|  | Склад ГСМ № 2 котельной п. Никель | Эстакада слива | 2 | L = 114 м, на 8 цистерн | 00000004 | ЭПБ 20.08.2020 |
|  | Котельная г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | Дымовая труба | - | Н = 80 м, d = 3,6 м, ж/б | 4031 | ТО 29.06-06.07.2020, 10-17.08.2020 |
|  | Склад ГСМ котельной г. Заполярный | Здание МНС №2 | 2 | V = 2 581 м3, кирпичное | 1166 | ЭПБ 30.06.2020 |
|  | Котельная 4 района, ЗАТО г. Североморск, п. Сафоново-1, ул. Панина | Дымовая труба | - | H = 45 м, d = 2,0 м, кирпичная | 20026 | ТО 15-28.07.2020 |
|  | Котельная ул. Восточная, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Восточная, д. 11а | Дымовая труба | - | H = 23,3 м, d = 1,0 м, металлическая | 10060 | ТО 15-28.07.2020 |
|  | Котельная ул. Кортик, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Кортик | Дымовая труба | - | H = 21 м, d = 0,88 м, металлическая | 10055 | ТО 30.06-06.07.2020 |
|  | Котельная 6 района, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Комсомольская | Здание МНС | - | V = 1413 м3, кирпичное | 40876 | ЭПБ 01.08.2020 |
|  | Котельная ул. Молодежная, г. Мурманск р-н Росляково, ул. Молодежная | Дымовая труба | - | Н = 29,8 м, d = 1,1 м, металлическая | 20061 | ТО 30.06.2020 |
|  | Котельная № 10, г. Кандалакша, ул. 3-я Линия, 2 | Дымовая труба | 1 | H = 33,7 м, d = 0,426 м, металлическая | 131_ канд | ТО 01-31.07.2020 |
|  | Котельная № 17, п. Нивский, ул. Букина, д. 9 | Дымовая труба | 1 | H = 35,9 м, d = 0,8 м, металлическая | 117_ канд | ТО 08-21.07.2020 |

________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Анкета Участника закупки (форма 3)

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.    Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

2.    Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.    Участник закупки должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4.     В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы (форма 4)

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Предмет договора | Сумма договора, рублей | Номер договора (приложить документы о выполнении аналогичных* работ (акты выполненных работ, акты об оказании услуг и т.п., оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с_____г. по_____ г. |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Сведения, указанные в данной справке, будут использованы для оценки Участника по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ».

Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по данному критерию при выявлении одного либо нескольких фактов:

не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы»;

предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы»;

не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных работ (акты выполненных работ, акты об оказании услуг и т.п., оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ) за 2019-2020 годы.

Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы», но не подтвержденные документами о выполнении аналогичных работ (акты выполненных работ, акты об оказании услуг и т.п., оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ), а также   выполненные не в указанный период, не учитываются при оценке.

* Аналогичными признаются работы по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных и/или технического обследования дымовых труб котельных.

- Справка о кадровых ресурсах (форма 5)

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

| № п/п | Кадровые ресурсы | Фамилия, имя, отчество работника | Документы, подтверждающие квалификацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

________________________________

(подпись)

М.П.

__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.   Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

2.   Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в том числе организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.    В таблице данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником закупки в ходе выполнения Договора.

4. Экспертная организация должна:

- иметь в штате организации не менее 3 экспертов, которые соответствуют требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, которые аттестованы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в области аттестации, соответствующей заявляемым работам, и для которых работа в этой организации является основной;

- иметь наличие у эксперта(ов) в области промышленной безопасности, состоящего(их) в штате «Подрядчика», или эксперта(ов), привлекаемого(ых) «Подрядчиком», аттестации в областях Э12 ЗС, Э8 ЗС в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 09.09.2015 г. №355 «Об утверждении перечня областей аттестации в области промышленной безопасности»);

В случае не указания сведений о 3 экспертах в «Справке о кадровых ресурсах» и/или не предоставления трудовых книжек и/или трудовых договоров с данными экспертами, а также действующих квалификационных удостоверений в области аттестации по промышленной безопасности каждого из вышеуказанных экспертов, заявка такого Участника будет отклонена.

- Приложение № 2 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены

п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов

с целью участия в__________________________________ (указать способ и предмет закупки), извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора ____________________, а именно:

1. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании ____________ (указать наименование Участника закупки) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке;

3.  у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4. у ____________ (указать ФИО Участника закупки - физического лица либо ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1. ____________ (указать наименование Участника закупки - юридического лица), не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

5. между _______________ (указать наименование Участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

6.	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

7.	 сведения о____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 202_ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 3 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов

(при необходимости)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №_______

Российская Федерация, ___________ область, город _______________,

две тысячи ________________ год, _______

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________»  в лице (должность Руководителя, ФИО Руководителя), действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица, паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора ______________________________________.

В целях выполнения данного поручения (ФИО уполномоченного лица) уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе предложений, заключать от имени Участника закупки «________________» договоры на выполнение работ, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица _______________________удостоверяю.

Доверенность действительна по «___» ________ 20__ года

(должность Руководителя)__________________________________М.П.

# Приложение № 4 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______

г. Мурманск                                                                                                      «___ » ________  2021 г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании __________, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнить работы по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов (далее по тексту соответственно – ЭПБ, ТО) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и сдать результат «Заказчику», который обязуется принять и оплатить данные работы по Договору.

Результатом работ по Договору являются заключения ЭПБ и ТО на каждый объект, указанный в п. 2. технического задания (Приложение №1 к Договору).

1.2. Договор заключён в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании Протокола ____________ № __________ от __________ г.

1.3. Место выполнения работ: Мурманская область.

Работы выполняются на местах нахождения объектов, указанных в п. 2. технического задания (Приложение № 1 к Договору).

  - Право «Подрядчика» на выполнение работ, указанных в п. 1.1, подтверждается действующей лицензией с видом работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, выполняемом в составе деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору № __________ от __________ г.

  - Особые условия: в соответствии с пропускным режимом въезда на территории ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Североморск «Подрядчик» должен оформить документы на въезд в соответствии с действующим законодательством.

- Стоимость работ и условия оплаты

2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по Договору, составляет: _______ (Цифрами и прописью с большой буквы) рублей __ (Цифрами) копеек, включая НДС (в случае, если «Подрядчик» не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) ______ (Цифрами и прописью с большой буквы) рублей _____ копеек (Цифрами).

2.2. Расчет за выполненные по Договору работы производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и получения «Заказчиком» счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) и счета на оплату.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в разделе 11 настоящего Договора «Подрядчиком» расчетный счет. Обязательства «Заказчика» по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета «Заказчика».

2.4. Стоимость работ установлена на весь срок действия Договора, включает в себя уплату налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также затраты на возможные предвиденные и непредвиденные работы.

2.5. В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 10%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (дополнительного) расчета стоимости работ, подписанного Сторонами.

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

- Права и обязанности сторон

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1. Предоставить «Заказчику» до заключения договора заверенные документы, подтверждающие наличие в штате организации не менее 3 экспертов, которые аттестованы в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 09.09.2015 г. №355 «Об утверждении перечня областей аттестации в области промышленной безопасности», и для которых работа в этой организации является основной, а также копии действующих квалификационных удостоверений данных экспертов в области аттестации по промышленной безопасности.

3.1.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, сдать работы «Заказчику».

3.1.3. Предоставить «Заказчику» на согласование Программы проведения экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов не позднее 5-ти рабочих дней с момента подписания Договора.

3.1.4. Выдать «Заказчику» заключения ЭПБ и ТО на каждый объект.

3.1.5. По первому требованию представителя «Заказчика» представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ.

3.1.6. При выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутреннего режима, установленного «Заказчиком», техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение.

3.2. «Подрядчик» вправе:

3.2.1. Требовать от «Заказчика» предоставления комплекта эксплуатационно-технической документации в срок, необходимый для начала работ.

3.3. «Заказчик» обязан:

3.3.1. Принять выполненные работы по Договору в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

3.3.2. Оплатить работы по цене, указанной в п. 2.1. настоящего Договора в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.3.3. «Заказчик», по заявке «Подрядчика», оформляет необходимые документы для допуска на свою территорию персонала «Подрядчика», ввоза-вывоза оборудования, инструмента и спецодежды, необходимых при производстве работ по Договору.

3.3.4. В течение срока действия настоящего Договора своевременно предоставлять по запросам «Подрядчика» достоверную и полную информацию, в объемах и в сроки, необходимые для выполнения «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему Договору.

3.3.5. При невозможности своевременного предоставления документов, отсутствии или занятости персонала, обеспечивающего проведение «Подрядчиком» работ, предварительно письменно согласованных по срокам, «Заказчик» обязан заранее письменно известить «Подрядчика» о приостановлении работ с указанием причины простоя в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств.

3.4. «Заказчик» вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

3.4.2. Давать в письменной форме замечания «Подрядчику» и требовать от него устранения указанных недостатков.

- Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 01.10.2021г. включительно, в соответствии с п. 2. технического задания (Приложение № 1 к Договору).

- Сдача-приемка работ

5.1. Сдача «Подрядчиком» результатов проведения ЭПБ и их приемка «Заказчиком» оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается Сторонами после выполнения «Подрядчиком» 100% объема работ в срок не позднее 01.10.2021г. Акт сдачи-приемки выполненных работ является основанием для выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ.

5.2. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки предъявленных «Подрядчиком» работ по Договору, Сторонами в течение 3 (Трех) рабочих дней оформляется Протокол с перечнем замечаний и сроками их устранения, которые «Подрядчик» устраняет своими силами и за свой счет.

- Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий Договора в соответствии с законодательством РФ.

6.2. За несоблюдение «Подрядчиком» сроков начала и окончания работ, предусмотренных п. 4.1. Договора, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору, за каждый календарный день просрочки.

6.3. В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты по настоящему Договору, «Подрядчик» вправе начислить «Заказчику» неустойку в соответствии со ст. 395 ГК РФ от суммы несвоевременно оплаченной работы за каждый календарный день просрочки оплаты.

6.4. Стороны пришли к соглашению, что в рамках исполнения настоящего Договора, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, в соответствии со статьей 317.1. ГК РФ, начислению «Заказчику» и (или) оплате «Заказчиком» не подлежат.

- Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

7.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

- Порядок разрешения споров

8.1. Все разногласия по Договору Стороны разрешают путем переговоров, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

8.2. При не достижении согласия в разрешении споров, разрешение их осуществляется в Арбитражном суде Мурманской области.

- Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

  - В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Заключительные положения

10.1. Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111). Все изменения и дополнения к условиям Договора действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

10.3. Договор может быть расторгнут только по письменному соглашению Сторон.

10.4. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

10.4.1. Приложение №1 – Техническое задание.

10.4.2. Приложение № 2 – Расчет стоимости работ.

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

| «Подрядчик»: _____________ Юридический адрес: ИНН КПП ОГРН Р/с К/с БИК |  | «Заказчик»: АО «МЭС» Юридический адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корпус 1 ИНН 5190907139 КПП 785150001 ОГРН 1095190009111 Р/с 40 702 810 300 001 003 064 в филиале ГПБ (АО) «Северо-Западный» г. Санкт-Петербург К/с 301 018 102 000 000 008 27 БИК 044 030 827 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Подрядчик» |  |  | «Заказчик» |  |
| ______________ ______________ |  |  | _______________ _______________ |  |
| _______________ (ФИО) |  |  | _______________ (ФИО) |  |

Приложение № 1

к Договору ____________ от «___» _________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов.

1. Наименование «Заказчика»:

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт».

2. Наименование объекта, место производства работ, срок выполнения работ:

| № п/п/ | Место нахождения | Объект | Ст. № | Характери- стика | Инв. № | Срок проведения экспертизы /технического освидетельствования (срок предоставления заключений экспертизы и технического освидетельствования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная "Северная", г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15 | Здание мазутонасосной с пристройкой | - | Стены – кирпич, фундамент - ж/б. S = 591,1 м2, V = 3525 м3 | 16284 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная "Северная", г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15 | Здание мазутного хозяйства | - | Стены – кирпич, фундамент - ж/б. S = 113 м2, V = 456 м3 | 146 | 01.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная "Роста", г. Мурманск, ул. Лобова, д. 75 | Здание мазутонасосной | - | Стены – кирпич, фундамент - ж/б. S = 338,5 м2, V = 1884 м3 | 2378 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная "Роста", г. Мурманск, ул. Лобова, д. 75 | Здание промежуточной емкости | - | Стены – кирпич, фундамент - ж/б. S = 32,9 м2, V = 138 м3 | 2364 | 01.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная п. Абрам-мыс, г. Мурманск, ул. Судоремонтная, д. 15 | Дымовая труба | 1 | Металлическая, Н-28,2 м | 168 | 14.07-27.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная г. Кола, ул. Каменный остров, д. 3 | Здание мазутонасосной | - | Стены – кирпич, фундамент - ж/б. S = 83,5 м2, V = 364 м3 | 449 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная п. Молочный, территория п/ф “Мурманская” | Здание мазутонасосной | - | Стены – кирпич, фундамент - ж/б. S = 99,07 м2, V = 312 м3 | 1644 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная ж/д ст. Лопарская, ул. ОПХ “Восход” | Здание котельной | - | фундамент - столбчатые ж/б, перекрытия ж/б плиты, крыша - металл, стены - кирпичные, газобетонные блоки в цоколе, V = 2799 м3, S = 398 м2 | 242 | 01.07.2021 (техническое освидетельствование строительных конструкций) |
|  | Котельная ж/д ст. Лопарская, ул. ОПХ “Восход” | Дымовая труба | - | H = 21 м, металлическая | 241 | 01-31.07.2021 (техническое освидетельствование строительных конструкций) |
|  | Котельная п. Ревда, ул. Умбозерская, 6 | Здание мазутонасосной | - | Стены – кирпич, фундамент - ж/б. Объем 590 м3, S = 124,7 м2 | 1455 | 01.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная с. Ловозеро, ул. Вокуева, д. 10 | Дымовая труба | 1 | Кирпичная, Н-45 м, Ø-2,3 м | 864 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная п. Оленегорск-8, н.п. Высокий, Окружная дорога, д. 2 | Здание мазутонасосной № 1 | 1 | Стены – кирпич, фундамент - ж/б. Объем 2821 м3, S = 394,5 м2 | 2770 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная п. Оленегорск-8, н.п. Высокий, Окружная дорога, д. 2 | Здание мазутонасосной № 2 | 2 | Стены – кирпич, фундамент - ж/б. Объем 432 м3, S = 109 м2 | 2771 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Склад ГСМ котельной ТЦ-640, ЗАТО Александровск, г. Гаджиево | Здание мазутонасосной | - | Кирпичное, двухэтажное; S = 687 м2, V = 2803 м3 | 16026 | 16.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Склад ГСМ котельной № 2 г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | Здание мазутонасосной | - | Кирпичное, одноэтажное; S = 110 м2, V = 690 м3 | 21 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Склад ГСМ котельной н.п. Оленья Губа, ул. Дьяченко, д. 24, ЗАТО Александровск | Здание мазутонасосной | - | Кирпичное, одноэтажное; S = 124,7 м2, V = 800 м3 | 4779 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная г. Полярный, ул. Советская, 20, ЗАТО Александровск | Здание котельной с пристройкой | - | Кирпичные стены; ж/б каркас, трехэтажное; S = 2308 м2, V = 24722 м3 | Х-00001 | 01.10.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная п. Никель, ул. Советская, д. 14а | Дымовая труба | - | H = 90 м; железобетонная | 85042 | 21-23.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Склад ГСМ № 1 котельной п. Никель, ул. Советская, д. 14а | Здание мазутонасосной | 1 | Кирпичные стены; ж/б каркас, одноэтажное; S = 302 м2, V = 1620 м3 | 000000011 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Склад ГСМ № 2 котельной п. Никель, ул. Советская, д. 14а | Здание мазутонасосной | 2 | Кирпичные стены; ж/б каркас, одноэтажное; S = 297 м2, V = 1485 м3 | 000000009 | 06.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная г. Заполярный | Здание котельной с расширением ТЭЦ | - | Кирпичные стены; ж/б каркас, трехэтажное; S = 6497 м2, V = 106110 м3 | 1152 | 01.09.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная г. Заозерск, ул. Колышкина, ЗАТО г. Заозерск | Здание котельной | - | Кирпичные стены; ж/б каркас, трехэтажное; S = 3454,7 м2, V = 36050 м3 | 1417 | 31.03.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная г. Заозерск, ул. Колышкина, ЗАТО г. Заозерск | Дымовая труба | - | Н= 45 м; кирпичная | 1424 | 01-14.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная г. Заозерск, ул. Колышкина, ЗАТО г. Заозерск | Дымовая труба | - | Н = 32 м; кирпичная | 1423 | 01-14.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная № 1, г. Кандалакша, ул. Заводская, 4 | Дымовая труба | - | Железобетонная; H=86,25м; ø 4,3м | 112_канд | 08-21.07.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная № 21, г. Кандалакша, ул. Путепроводная, 1 | Дымовая труба | - | Кирпичная; H=55,5м; ø 1,84м | 2741_канд | 17-30.06.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная № 17, п. Нивский, ул. Букина, д. 9 | Здание мазутонасосной | - | Стены – кирпич, перекрытия – ж/б, 88 м3/ 28 м2 | 2819_канд | 01.09.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная № 6, п. Зеленоборский, ул. Южная, д. 7А | Здание котельной | - | Стены – кирпич, перекрытия – ж/б, 1488 м3/ 315 м2 | 13_канд | 01.09.2021 (техническое освидетельствование строительных конструкций) |
|  | Котельная № 6, п. Зеленоборский, ул. Южная, д. 7А | Здание МХ (контейнерного типа) | - | Стены- проф. железо, перекрытия – металл, 182 м3/ 23 м2 | 2884_канд | 01.09.2021 (техническое освидетельствование строительных конструкций) |
|  | Котельная района № 2, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Сгибнева | Здание котельной | - | 5-этажное, ж/б блоки, кирпич, панели, объем 42 574 м3 | 10027а, 10043а | 01.05.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная района № 2, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Сгибнева | Здание МНС | - | Одноэтажное, кирпичное, объем 2706 м3 | 10011а | 01.04.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная района № 3, ЗАТО г. Североморск, пгт. Североморск -3, ул. Апакидзе | Здание МНС | - | Одноэтажное, кирпичное, объем 1829 м3 | 10024а | 01.04.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная района № 7, г. Мурманск, р-н Росляково, ул. Заводская | Здание МНС | - | Фундамент ленточный. Стены - кирпичные. Объем 11 995 м3 | 10046а | 01.04.2021 (ЭПБ) |
|  | Котельная района № 7, г. Мурманск, р-н Росляково, ул. Заводская | Дымовая труба | - | Железобетонная H - 90 м. D - 3,6 м. | 20006а | 13-26.07.2021 (ЭПБ) |

Объекты находятся на опасных производственных объектах III (третьего) класса опасности, за исключением котельной ж/д ст. Лопарская и котельной № 6, которые не являются опасными производственными объектами.

3. Основание для выполнения работ:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ № 115 от 24.03.2003г.)

4. Цель проведения работ:

- получение от «Подрядчика» обоснованных заключений экспертизы промышленной безопасности зданий котельных, дымовых труб и газоходов (далее по тексту – ЭПБ) и заключений технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов (далее по тексту – ТО), содержащих выводы, рекомендации по дальнейшей эксплуатации и мероприятия по устранению выявленных дефектов.

5. Содержание работ:

- разработка и согласование программ проведения экспертиз промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов;

- ознакомление и анализ эксплуатационно - технической документации;

- проведение экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов в соответствии с требованиями “Правил проведения экспертизы промышленной безопасности” (Приказ Ростехнадзора № 420 от 20.10.2020).

- установление возможности (срока) и условий эксплуатации с выдачей соответствующего заключения;

- оформление заключений ЭПБ и ТО.

6. Требование к «Подрядчику»:

6.1. Экспертная организация, проводящая ЭПБ объектов согласно п.2 Технического задания должна:

-  иметь в штате организации не менее 3 экспертов, которые соответствуют требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, которые аттестованы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в области аттестации, соответствующей заявляемым работам, и для которых работа в этой организации является основной.

- наличие у эксперта(ов) в области промышленной безопасности, состоящего(их) в штате «Подрядчика», или эксперта(ов), привлекаемого(ых) «Подрядчиком», аттестации в областях Э12 ЗС, Э8 ЗС в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 09.09.2015 г. №355 «Об утверждении перечня областей аттестации в области промышленной безопасности»);

- иметь лицензию с видом работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, выполняемом в составе деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6.2.	«Подрядчик» выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом, квалификация руководителей и специалистов должна соответствовать виду выполняемых работ.

7.Требования к сдаче-приемке работы:

7.1. Сдача - приёмка выполненной работы осуществляется в соответствии со сроками, установленными настоящим Техническим заданием.

7.2. Программы проведения экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов должны быть согласованы с Главным инженером «Заказчика».

7.3. Приемка выполненной работы осуществляется по факту передачи «Заказчику» заключений ЭПБ и ТО.

7.4. Недостатки выполненной работы, обнаруженные в ходе приёмки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями «Заказчика» и «Подрядчика», с указанием срока и порядка их устранения.

8. Документация, предъявляемая «Заказчику»:

8.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ (после выполнения «Подрядчиком» 100% объема работ).

8.2. Заключения ЭПБ и ТО в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (диск CD-R) на каждый объект.

| «Подрядчик» |  | «Заказчик» |
| --- | --- | --- |
| ________________ ________________ |  | _______________ _______________ |
| ______________ (ФИО) |  | ______________ (ФИО) |

Приложение № 2

к Договору _____________ от «___» __________2021 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п/ | Место нахождения | Объект | Ст. № | Стоимость работы (в т.ч. НДС 20%*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Котельная "Северная", г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15 | Здание мазутонасосной с пристройкой | - |  |
|  | Котельная "Северная", г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15 | Здание мазутного хозяйства | - |  |
|  | Котельная "Роста", г. Мурманск, ул. Лобова, д. 75 | Здание мазутонасосной | - |  |
|  | Котельная "Роста", г. Мурманск, ул. Лобова, д. 75 | Здание промежуточной емкости | - |  |
|  | Котельная п. Абрам-мыс, г. Мурманск, ул. Судоремонтная, д. 15 | Дымовая труба | 1 |  |
|  | Котельная г. Кола, ул. Каменный остров, д. 3 | Здание мазутонасосной | - |  |
|  | Котельная п. Молочный, территория п/ф “Мурманская” | Здание мазутонасосной | - |  |
|  | Котельная ж/д ст. Лопарская, ул. ОПХ “Восход” | Здание котельной | - |  |
|  | Котельная ж/д ст. Лопарская, ул. ОПХ “Восход” | Дымовая труба | - |  |
|  | Котельная п. Ревда, ул. Умбозерская, 6 | Здание мазутонасосной | - |  |
|  | Котельная с. Ловозеро, ул. Вокуева, д. 10 | Дымовая труба | 1 |  |
|  | Котельная п. Оленегорск-8, н.п. Высокий, Окружная дорога, д. 2 | Здание мазутонасосной № 1 | 1 |  |
|  | Котельная п. Оленегорск-8, н.п. Высокий, Окружная дорога, д. 2 | Здание мазутонасосной № 2 | 2 |  |
|  | Склад ГСМ котельной ТЦ-640, ЗАТО Александровск, г. Гаджиево | Здание мазутонасосной | - |  |
|  | Склад ГСМ котельной № 2 г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | Здание мазутонасосной | - |  |
|  | Склад ГСМ котельной н.п. Оленья Губа, ул. Дьяченко, д. 24, ЗАТО Александровск | Здание мазутонасосной | - |  |
|  | Котельная г. Полярный, ул. Советская, 20, ЗАТО Александровск | Здание котельной с пристройкой | - |  |
|  | Котельная п. Никель, ул. Советская, д. 14а | Здание мазутонасосной | 1 |  |
|  | Склад ГСМ № 1 котельной п. Никель, ул. Советская, д. 14а | Здание мазутонасосной | 2 |  |
|  | Склад ГСМ № 2 котельной п. Никель, ул. Советская, д. 14а | Здание котельной с расширением ТЭЦ | - |  |
|  | Котельная г. Заполярный | Здание котельной | - |  |
|  | Котельная г. Заозерск, ул. Колышкина, ЗАТО г. Заозерск | Дымовая труба | - |  |
|  | Котельная г. Заозерск, ул. Колышкина, ЗАТО г. Заозерск | Дымовая труба | - |  |
|  | Котельная г. Заозерск, ул. Колышкина, ЗАТО г. Заозерск | Дымовая труба | - |  |
|  | Котельная № 1, г. Кандалакша, ул. Заводская, 4 | Дымовая труба | - |  |
|  | Котельная № 21, г. Кандалакша, ул. Путепроводная, 1 | Дымовая труба | - |  |
|  | Котельная № 17, п. Нивский, ул. Букина, д. 9 | Здание мазутонасосной | - |  |
|  | Котельная № 6, п. Зеленоборский, ул. Южная, д. 7А | Здание котельной | - |  |
|  | Котельная № 6, п. Зеленоборский, ул. Южная, д. 7А | Здание МХ (контейнерного типа) | - |  |
|  | Котельная района № 2, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Сгибнева | Здание котельной | - |  |
|  | Котельная района № 2, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Сгибнева | Здание МНС | - |  |
|  | Котельная района № 3, ЗАТО г. Североморск, пгт. Североморск -3, ул. Апакидзе | Здание МНС | - |  |
|  | Котельная района № 7, г. Мурманск, р-н Росляково, ул. Заводская | Здание МНС | - |  |
|  | Котельная района № 7, г. Мурманск, р-н Росляково, ул. Заводская | Дымовая труба | - |  |
| Итого |  | Х |  |  |
| В том числе НДС 20%* |  | Х |  |  |

* - в случае, если «Подрядчик» не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается.

| «Подрядчик» |  | «Заказчик» |
| --- | --- | --- |
| ________________ ________________ ______________ (ФИО) |  | _______________ _______________ ______________ (ФИО) |

- Приложение № 5 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных, дымовых труб и газоходов

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

| Наименование закупки | _______________________________________________________ |
| --- | --- |

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опись документов |  |  |
|  | Письмо о подаче оферты (Приложение №1 к Документации) |  |  |
|  | Коммерческое предложение (Форма 1) |  |  |
|  | Техническое предложение (Форма 2) |  |  |
|  | Анкета Участника закупки (Форма 3) |  |  |
|  | Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы (Форма 4) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ») |  |  |
|  | Справка о кадровых ресурсах (форма 5) |  |  |
|  | Письмо о соответствии Участника закупки требованиям (по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации) |  |  |
|  | Доверенность (по необходимости) |  |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |
|  | Решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек |  |  |
|  | Учредительные документы Участника закупки (Устав) |  |  |
|  | Решение об одобрении крупной сделки |  |  |
|  | Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2019 год с отметкой о приеме (квитанцией о приеме) |  |  |
|  | Действующая лицензия с видом работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, выполняемом в составе деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору |  |  |
|  | Трудовые книжки и/или трудовые договоры с экспертами, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) |  |  |
|  | Действующие квалификационные удостоверения экспертов, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) |  |  |
|  | Документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ (акты выполненных работ, акты об оказании услуг и т.п.), оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы» (форма 4) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ») |  |  |
|  | Документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (по необходимости) |  |  |
|  | Другие документы (указать какие) |  |  |
|  | Всего: |  |  |

Дата «_____»______________20__г.

Примечание:

- В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.3 Документации.

2) Некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные после 30 ноября 2019 года, указывают в п. 14 описи сведения с учетом требований п. 3.3. Документации.

 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято