- Изменения в Извещение о проведении запроса котировок

- в электронной форме на право заключения договора поставки прокладок для пластинчатых водоподогревателей, утвержденную приказом от 15.02.2021 № 30-з

- (далее – Извещение)

- П.п. 18.1. Требования к техническим характеристикам Товара п. 18 Технического задания Извещения изложить в следующей редакции:

| Общая характеристика | Прокладки для пластинчатых водоподогревателей |
| --- | --- |
| Предназначены | Для пластинчатого подогревателя марки НН№42 |
| Расчетное давление | Ру, кгс/см2(МПа) 16 (1,6) |
| Рабочая среда | Вода, пар |
| Температура рабочей среды t, 0C | максимальная рабочая температура от 70 С до 150℃ . |
| Материал | Этилен-пропиленовый-диен каучук (офиц. маркировка EPDM) |
| Размер прокладок для теплообменника типа НН№42, серийный номер 042-00744093778 | в части толщины профиля 5-5,1 мм, ширина профиля 10,7-11,5 мм, межосевое расстояние по горизонтали 296-300 мм, межосевое расстояние по вертикали 880-890 мм. |

- В остальной части Извещение оставить без изменений.

Участники, принявшие участие в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора поставки прокладок для пластинчатых водоподогревателей, руководствуются п. 11. Извещения.