Приложение № 1 к Приказу № 59-з от 03.03.2021г

**Изменения в Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по зачистке мазутного резервуара №1 V-1000 м3, склад ГСМ (далее - Документация), утвержденной приказом от 26.02.2021 № 45-з**

1. Раздел «Состав и объём работ» Технического предложения (Приложение 1 к письму о подаче оферты) изложить в следующей редакции:  
 «Подрядчик обеспечивает зачистку резервуара и последующий сбор отходов 3 класса опасности шлама очистки ёмкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов (Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242) - 91120002393 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов») и обезвреживание или утилизацию, или передачу образовавшихся при зачистке отходов другому хозяйствующему субъекту, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, обезвреживанию или утилизации шлама очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов.

Работы будут выполнены в надлежащем качестве в установленные сроки и в полном объёме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Зачистка внутренних поверхностей резервуара, включая стенки резервуара и днища с зачисткой сварных швов | м² | 435 |
| 2. | Откачка мазута из полости «мертвого» остатка резервуара в соседний резервуар | м3 | 26 |
| 3. | Выемка нефтешлама из резервуара, удаление донных отложений с последующим обезвреживанием или утилизацией | тонн | 5 |
| 4. | Дегазация газового пространства резервуара до санитарных норм | ед. | 1 |
| 5. | Предоставление отчётных документов | комплект | 1 |

2. В остальной части Документацию оставить без изменений.

**Участники, принявшие участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по зачистке мазутного резервуара №1 V-1000 м3, склад ГСМ, руководствуются п. 4.3.2. Документации**.