АКТ

осмотра тепловой установки на наличие несанкционированных врезок, 
осмотра теплового пункта в рамках проверки готовности к отопительному сезону

г. ____________________                                                                     «_____»______________20____г.
Потребитель: 

Объект: 


Адрес:    

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что:

1. Произведен осмотр теплового узла и внутренней системы отопления на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии
Заключение: несанкционированные врезки для разбора сетевой воды: 
в наличии*/отсутствуют/доступ для осмотра не предоставлен.
* производится несанкционированный отбор теплоносителя или потребление тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, а именно: _________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Произведен осмотр ИТП в рамках проверки готовности к отопительному сезону:

	Оборудование и прочее
	По схеме
	По факту
	Замечание 
	Отметка об устранении

	Вводные стальные задвижки
	2
	
	
	

	Грязевики
	2
	
	
	

	Узел гидропромывки
	наличие
	
	
	

	Наличие штуцеров под манометры
	
	
	
	

	Наличие гильз под термометры
	
	
	
	

	Окраска трубопроводов в пределах ИТП
	наличие
	
	
	

	Нумерация задвижек в соотв. со схемой
	соответствие
	
	
	

	Дренаж
	налич./отсутств.
	
	
	

	Наличие освещения в тепловом пункте
	налич./отсутств.
	
	
	

	Наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения
	налич./отсутств.
	
	
	

	Наличие схем расположения теплового оборудования в тепловом пункте
	налич./отсутств.
	
	
	

	Прямые соединения оборудования 

т/пункта с водопроводом и канализацией
	налич./отсутств.
	
	
	


Иные замечания: 


Комиссия в составе:

Представитель _______________________________________________/_______________________/
                                                                                           (наименование организации)
Представитель _______________________________________________/_______________________/
                                                                                           (наименование организации)

Представитель _______________________________________________/_______________________/
                                                                                           (наименование организации)
