АКТ

проверки работоспособности автоматического регулятора температуры воды на ГВС, настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и ГВС, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт, работоспособности защиты систем теплопотребления
г. ____________________                                                                     «_____»______________20____г.
Потребитель: 

Объект: 


Адрес:    

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что:

Произведена проверка работоспособности автоматического регулятора температуры воды на ГВС, настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и ГВС, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт, работоспособности защиты систем теплопотребления (нужное подчеркнуть):
- тип системы ГВС: открытая/закрытая/3-х трубная/4-х трубная/система ГВС отсутствует;

- регулятор температуры ГВС: в наличии/отсутствует;
- регулятор температуры теплоносителя в С/О: в наличии/отсутствует; 
- регулятор давления теплоносителя в С/О: в наличии/отсутствует; 
- регулятор ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт: в наличии/отсутствует;

- защита систем теплопотребления: в наличии/отсутствует.
Заключение: 
- регулятор температуры ГВС: в работоспособном состоянии, отсутствует, неисправен, проверка работоспособности технически невозможна*
- регулятор температуры теплоносителя в С/О: в работоспособном состоянии, отсутствует, неисправен, проверка работоспособности технически невозможна*
- регулятор давления теплоносителя в С/О: в работоспособном состоянии, отсутствует, неисправен, проверка работоспособности технически невозможна*
- регулятор ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (БК): в работоспособном состоянии, отсутствует, неисправен, проверка работоспособности технически невозможна*
- защита систем теплопотребления: в работоспособном состоянии, отсутствует, неисправна, проверка работоспособности технически невозможна*
*Примечание (работоспособность в отопительный период): _________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Комиссия в составе:

Представитель _______________________________________________/_______________________/
                                                                                           (наименование организации)
Представитель _______________________________________________/_______________________/
                                                                                           (наименование организации)

Представитель _______________________________________________/_______________________/
                                                                                          (наименование организации)
