## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № №48/12
(локальная смета)
на | №4812Реконструкция РУ-6кВ РП-1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | 10525.8317 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________533,297 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3340,150 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4833,080 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________95,862 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3972,51 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРм08-01-059-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом - демонтаж (1 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (819,1 руб.): 102% от ФОТ СП (409,55 руб.): 51% от ФОТ | 12 | 119,37 60,63 | 58,74 6,29 |  | 1432.44 | 727.56 | 704,88 75,48 |  | 3,2198 0,2511 | 38,64 3,01
2 | ТЕРм08-02-398-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 - демонтаж (100 м) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (5,72 руб.): 102% от ФОТ СП (2,86 руб.): 51% от ФОТ | 0.72 | 8,83 7,68 | 1,15 0,11 |  | 6.36 | 5.53 | 0,83 0,08 |  | 0,4172 0,004 | 0,3
3 | ТЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 - отсоединение (100 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (89,61 руб.): 102% от ФОТ СП (44,8 руб.): 51% от ФОТ | 1.2 | 73,21 73,21 |  |  | 87.85 | 87.85 |  |  | 3,888 | 4,67
4 | ТЕРм08-01-068-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 - демонтаж (100 м) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (1232,08 руб.): 102% от ФОТ СП (616,04 руб.): 51% от ФОТ | 2.16 | 651,23 491,89 | 159,34 67,33 |  | 1406.66 | 1062.49 | 344,17 145,43 |  | 26,1225 3,3615 | 56,42 7,26
5 | ТЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Металлические конструкции - демонтаж (1 т) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (6,03 руб.): 102% от ФОТ СП (3,01 руб.): 51% от ФОТ | 0.012 | 739,4 474,35 | 265,05 18,65 |  | 8.87 | 5.69 | 3,18 0,22 |  | 25,191 0,7047 | 0,3 0,01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 2942.18 | 1889.12 | 1053,06 221,21 |  |  | 100,33 10,28
Накладные расходы | [6 empty] | 2152.54
Сметная прибыль | [6 empty] | 1076.27
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Итого | [6 empty] | 6170.99 |  |  |  |  | 100,33 10,28
Всего с учетом "Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93" | [6 empty] | 55106.94 |  |  |  |  | 100,33 10,28
Справочно, в базисных ценах:
Машины и механизмы | [6 empty] | 1053.06
ФОТ | [6 empty] | 2110.33
Накладные расходы | [6 empty] | 2152.54
Сметная прибыль | [6 empty] | 1076.27
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 55106.94 |  |  |  |  | 100,33 10,28
Раздел 2. Монтажные работы
6 | ТЕРм08-01-059-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (2730,13 руб.): 102% от ФОТ СП (1365,07 руб.): 51% от ФОТ | 12 | 443,97 202,1 | 195,79 20,95 | 46.08 | 5327.64 | 2425.2 | 2349,48 251,40 | 552.96 | 10,7325 0,837 | 128,79 10,04
7 | ТЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Металлические конструкции - ТКМ №13 (1 т) 2 935,87 = 18 710,85 - 1 x 15 774,98 (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (442,52 руб.): 102% от ФОТ СП (221,26 руб.): 51% от ФОТ | 0,264 12*22/1000 | 3574,86 1581,16 | 883,52 62,15 | 1110.18 | 943.76 | 417.43 | 233,25 16,41 | 293.08 | 83,97 2,349 | 22,17 0,62
8 | ТЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Шкаф управления и регулирования - прим. модуль управления (1 шкаф) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (4892,57 руб.): 102% от ФОТ СП (2446,29 руб.): 51% от ФОТ | 12 | 797,93 371,14 | 306,32 28,58 | 120.47 | 9575.16 | 4453.68 | 3675,84 342,96 | 1445.64 | 19,71 1,08 | 236,52 12,96
9 | ТЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Металлические конструкции - TER_CBmount_CM_1 (0_0) (1 т) 2 935,87 = 18 710,85 - 1 x 15 774,98 (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (60,34 руб.): 102% от ФОТ СП (30,17 руб.): 51% от ФОТ | 0,036 12*3/1000 | 3574,86 1581,16 | 883,52 62,15 | 1110.18 | 128.7 | 56.92 | 31,81 2,24 | 39.97 | 83,97 2,349 | 3,02 0,08
10 | ТЕРм08-03-532-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 - прим. TER_CBkit_COcontrol_1 (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (553,62 руб.): 102% от ФОТ СП (276,81 руб.): 51% от ФОТ | 12 | 100,05 45,23 | 2 | 52.82 | 1200.6 | 542.76 | 24 | 633.84 | 2,43 | 29,16
11 | ТЕРм08-01-072-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 700 мм2 (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (149,33 руб.): 102% от ФОТ СП (74,66 руб.): 51% от ФОТ | 0,0612 6,12 / 100 | 3207,23 2005,68 | 964,39 386,41 | 237.16 | 196.28 | 122.75 | 59,02 23,65 | 14.51 | 106,515 19,2915 | 6,52 1,18
12 | ТЕРм08-03-591-11 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Розетка штепсельная: трехполюсная (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (188,62 руб.): 102% от ФОТ СП (94,31 руб.): 51% от ФОТ | 0,12 12 / 100 | 1671,55 1538,14 | 30,63 2,86 | 102.78 | 200.59 | 184.58 | 3,68 0,34 | 12.33 | 79,2855 0,108 | 9,51 0,01
13 | ТЕРм08-01-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Разрядник напряжением: до 10 кВ (1 компл. (3 фазы)) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (736,14 руб.): 102% от ФОТ СП (368,07 руб.): 51% от ФОТ | 9 27/3 | 141,29 76,26 | 42,12 3,93 | 22.91 | 1271.61 | 686.34 | 379,08 35,37 | 206.19 | 4,05 0,1485 | 36,45 1,34
14 | ТЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Прибор сигнализирующий емкостной - прим. БМРЗ (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (582,31 руб.): 95% от ФОТ СП (281,96 руб.): 46% от ФОТ | 3 | 218,68 204,32 | 0.43 | 13.93 | 656.04 | 612.96 | 1.29 | 41.79 | 10,692 | 32,08
15 | ТЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания - прим. КБП (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (876,6 руб.): 95% от ФОТ СП (424,46 руб.): 46% от ФОТ | 3 | 433,51 295,88 | 58,66 11,7 | 78.97 | 1300.53 | 887.64 | 175,98 35,10 | 236.91 | 13,635 0,594 | 40,91 1,78
16 | ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (38,11 руб.): 102% от ФОТ СП (19,05 руб.): 51% от ФОТ | 2 | 23,25 18,33 | 3,83 0,35 | 1.09 | 46.5 | 36.66 | 7,66 0,70 | 2.18 | 0,945 0,0135 | 1,89 0,03
17 | ТЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (1757,6 руб.): 102% от ФОТ СП (878,8 руб.): 51% от ФОТ | 27 | 104,06 61,78 | 19,36 2,04 | 22.92 | 2809.62 | 1668.06 | 522,72 55,08 | 618.84 | 3,2805 0,081 | 88,57 2,19
18 | ТЕРм08-01-084-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (1102,93 руб.): 102% от ФОТ СП (551,46 руб.): 51% от ФОТ | 2 | 836,53 513,5 | 290,99 27,15 | 32.04 | 1673.06 | 1027 | 581,98 54,30 | 64.08 | 27,27 1,026 | 54,54 2,05
19 | ТЕРм08-02-147-13 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (77,68 руб.): 102% от ФОТ СП (38,84 руб.): 51% от ФОТ | 0,1 10 / 100 | 1032,66 754,47 | 217,61 7,14 | 60.58 | 103.27 | 75.45 | 21,76 0,71 | 6.06 | 40,068 0,27 | 4,01 0,03
20 | ТЕРм08-02-165-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (1162,43 руб.): 102% от ФОТ СП (581,22 руб.): 51% от ФОТ | 4 | 1010,16 135,24 | 870,14 149,67 | 4.78 | 4040.64 | 540.96 | 3480,56 598,68 | 19.12 | 7,182 5,6565 | 28,73 22,63
21 | ТЕРм11-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником (100 концов жил) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (34,23 руб.): 95% от ФОТ СП (16,57 руб.): 46% от ФОТ | 0,12 12 / 100 | 328,99 300,21 |  | 28.78 | 39.48 | 36.03 |  | 3.45 | 15,255 | 1,83
22 | ТЕРм08-01-080-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 - реле механические (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93 НР (290 руб.): 102% от ФОТ СП (145 руб.): 51% от ФОТ | 9 | 60,67 28,73 | 30,63 2,86 | 1.31 | 546.03 | 258.57 | 275,67 25,74 | 11.79 | 1,5255 0,108 | 13,73 0,97
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 30059.51 | 14032.99 | 11823,78 1442,68 | 4202.74 |  | 738,43 55,91
Накладные расходы | [6 empty] | 15675.16
Сметная прибыль | [6 empty] | 7814.01
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
Итого | [6 empty] | 53548.68 |  |  |  |  | 738,43 55,91
Всего с учетом "Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. СМР СМР=8,93" | [6 empty] | 478189.71 |  |  |  |  | 738,43 55,91
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [6 empty] | 4202.74
Машины и механизмы | [6 empty] | 11823.78
ФОТ | [6 empty] | 15475.67
Накладные расходы | [6 empty] | 15675.16
Сметная прибыль | [6 empty] | 7814.01
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [6 empty] | 478189.71 |  |  |  |  | 738,43 55,91
Раздел 3. Пусконаладочные работы
23 | ТЕРп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ (1 шт.) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (6282,06 руб.): 78% от ФОТ СП (2899,41 руб.): 36% от ФОТ | 12 | 671,16 671,16 |  |  | 8053.92 | 8053.92 |  |  | 28,08 | 336,96
24 | ТЕРп01-03-020-03 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ (1 схема) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (5982,72 руб.): 78% от ФОТ СП (2761,26 руб.): 36% от ФОТ | 12 | 639,18 639,18 |  |  | 7670.16 | 7670.16 |  |  | 28,08 | 336,96
25 | ТЕРп01-03-025-01 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 2 (1 схема) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (2492,85 руб.): 78% от ФОТ СП (1150,55 руб.): 36% от ФОТ | 12 | 266,33 266,33 |  |  | 3195.96 | 3195.96 |  |  | 11,7 | 140,4
26 | ТЕРп01-11-021-02 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 35 кВ (1 измерение) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (1481,78 руб.): 78% от ФОТ СП (683,9 руб.): 36% от ФОТ | 36 12*3 | 52,77 52,77 |  |  | 1899.72 | 1899.72 |  |  | 2,106 | 75,82
27 | ТЕРп01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800 - прим. БМРЗ (1 компл.) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (4760,12 руб.): 78% от ФОТ СП (2196,98 руб.): 36% от ФОТ | 3 | 2034,24 2034,24 |  |  | 6102.72 | 6102.72 |  |  | 77,688 | 233,06
28 | ТЕРп01-06-011-04 | Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от выпрямителей (1 устройство) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (6001,96 руб.): 78% от ФОТ СП (2770,14 руб.): 36% от ФОТ | 3 | 2564,94 2564,94 |  |  | 7694.82 | 7694.82 |  |  | 103,896 | 311,69
29 | ТЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) (1 участок) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (1635,59 руб.): 78% от ФОТ СП (754,89 руб.): 36% от ФОТ | 3 | 698,97 698,97 |  |  | 2096.91 | 2096.91 |  |  | 30,537 | 91,61
30 | ТЕРп01-04-004-02 | МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: двумя реле РТ-40, РСТ (1 компл.) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (1305,23 руб.): 78% от ФОТ СП (602,41 руб.): 36% от ФОТ | 9 | 185,93 185,93 |  |  | 1673.37 | 1673.37 |  |  | 7,488 | 67,39
31 | ТЕРп01-04-062-02 | Защита от замыканий на «землю»: с реле УСЗ-1, УСЗ-2, УСЗ-3 (1 компл.) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (2757,88 руб.): 78% от ФОТ СП (1272,87 руб.): 36% от ФОТ | 9 | 392,86 392,86 |  |  | 3535.74 | 3535.74 |  |  | 15,912 | 143,21
32 | ТЕРп01-05-015-01 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения (1 устройство) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (525,71 руб.): 78% от ФОТ СП (242,64 руб.): 36% от ФОТ | 1 | 673,99 673,99 |  |  | 673.99 | 673.99 |  |  | 27,144 | 27,14
33 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов (1 сигнал) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (2548,26 руб.): 78% от ФОТ СП (1176,12 руб.): 36% от ФОТ | 90 | 36,3 36,3 |  |  | 3267 | 3267 |  |  | 1,586 | 142,74
34 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (177,79 руб.): 78% от ФОТ СП (82,06 руб.): 36% от ФОТ | 0,54 (27+9+12+3+3) / 100 | 422,12 422,12 |  |  | 227.94 | 227.94 |  |  | 16,848 | 9,1
35 | ТЕРп01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией (1 шт.) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (1948,61 руб.): 78% от ФОТ СП (899,36 руб.): 36% от ФОТ | 18 | 138,79 138,79 |  |  | 2498.22 | 2498.22 |  |  | 5,85 | 105,3
36 | ТЕРп01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного (1 испытание) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (1119,27 руб.): 78% от ФОТ СП (516,59 руб.): 36% от ФОТ | 18 | 79,72 79,72 |  |  | 1434.96 | 1434.96 |  |  | 3,159 | 56,86
37 | ТЕРп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного (1 испытание) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (1491,61 руб.): 78% от ФОТ СП (688,44 руб.): 36% от ФОТ | 36 | 53,12 53,12 |  |  | 1912.32 | 1912.32 |  |  | 2,106 | 75,82
38 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (32,54 руб.): 78% от ФОТ СП (15,02 руб.): 36% от ФОТ | 4 | 10,43 10,43 |  |  | 41.72 | 41.72 |  |  | 0,416 | 1,66
39 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (464,72 руб.): 78% от ФОТ СП (214,49 руб.): 36% от ФОТ | 12 | 49,65 49,65 |  |  | 595.8 | 595.8 |  |  | 2,106 | 25,27
40 | ТЕРп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (1 испытание) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (2451,66 руб.): 78% от ФОТ СП (1131,54 руб.): 36% от ФОТ | 36 12*3 | 87,31 87,31 |  |  | 3143.16 | 3143.16 |  |  | 3,679 | 132,44
41 | ТЕРп01-13-001-02 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. (1 присоединение) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (14130,23 руб.): 78% от ФОТ СП (6521,64 руб.): 36% от ФОТ | 12 | 1509,64 1509,64 |  |  | 18115.68 | 18115.68 |  |  | 52,65 | 631,8
КСО-298
42 | ТЕРп01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (1 шт.) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (324,12 руб.): 78% от ФОТ СП (149,59 руб.): 36% от ФОТ | 2 | 207,77 207,77 |  |  | 415.54 | 415.54 |  |  | 8,19 | 16,38
43 | ТЕРп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (248,73 руб.): 78% от ФОТ СП (114,8 руб.): 36% от ФОТ | 4 2*2 | 79,72 79,72 |  |  | 318.88 | 318.88 |  |  | 3,159 | 12,64
44 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (8,11 руб.): 78% от ФОТ СП (3,74 руб.): 36% от ФОТ | 4 2*2 | 2,6 2,6 |  |  | 10.4 | 10.4 |  |  | 0,104 | 0,42
45 | ТЕРп01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ (1 измерение) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (125,05 руб.): 78% от ФОТ СП (57,72 руб.): 36% от ФОТ | 6 2*3 | 26,72 26,72 |  |  | 160.32 | 160.32 |  |  | 1,066 | 6,4
46 | ТЕРп01-13-001-01 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. (1 присоединение) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (1507,16 руб.): 78% от ФОТ СП (695,61 руб.): 36% от ФОТ | 2 | 966,13 966,13 |  |  | 1932.26 | 1932.26 |  |  | 33,696 | 67,39
47 | ТЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (разъединителя) (1 испытание) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (317,96 руб.): 78% от ФОТ СП (146,75 руб.): 36% от ФОТ | 6 3*2 | 67,94 67,94 |  |  | 407.64 | 407.64 |  |  | 3,679 | 22,07
48 | ТЕРп01-03-005-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (1 шт.) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (203,67 руб.): 78% от ФОТ СП (94 руб.): 36% от ФОТ | 2 | 130,56 130,56 |  |  | 261.12 | 261.12 |  |  | 7,02 | 14,04
49 | ТЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (предохранителя) (1 испытание) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (317,96 руб.): 78% от ФОТ СП (146,75 руб.): 36% от ФОТ | 6 3*2 | 67,94 67,94 |  |  | 407.64 | 407.64 |  |  | 3,679 | 22,07
50 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (16,27 руб.): 78% от ФОТ СП (7,51 руб.): 36% от ФОТ | 2 | 10,43 10,43 |  |  | 20.86 | 20.86 |  |  | 0,416 | 0,83
51 | ТЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (ячейки КСО-298) (1 испытание) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (317,96 руб.): 78% от ФОТ СП (146,75 руб.): 36% от ФОТ | 6 3*2 | 67,94 67,94 |  |  | 407.64 | 407.64 |  |  | 3,679 | 22,07
52 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94 НР (77,45 руб.): 78% от ФОТ СП (35,75 руб.): 36% от ФОТ | 2 | 49,65 49,65 |  |  | 99.3 | 99.3 |  |  | 2,106 | 4,21
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 78275.71 | 78275.71 |  |  |  | 3133.75
Накладные расходы | [6 empty] | 61055.05
Сметная прибыль | [6 empty] | 28179.26
Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы :
Итого | [6 empty] | 167510.02 |  |  |  |  | 3133.75
Всего с учетом "Перевод в текущие цены на I квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №10706-ИФ/09 от 19.03.2021 г. ПНР СМР=19,94" | [6 empty] | 3340149.8 |  |  |  |  | 3133.75
Справочно, в базисных ценах:
ФОТ | [6 empty] | 78275.71
Накладные расходы | [6 empty] | 61055.05
Сметная прибыль | [6 empty] | 28179.26
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 3340149.8 |  |  |  |  | 3133.75
Раздел 4. Стоимость оборудования
53 О | Цена поставщика | Коммутационный модуль ISM15_LD_1(47) 139100,00/5,56 (шт.) ПЗ=139100/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 12 | 25017,99 139100/5,56 |  | 139100/5,56 | 300215.88
54 О | Цена поставщика | Комплект адаптации ТКМ №13/630А 13000,00/5,56 (шт.) ПЗ=13000,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 12 | 2338,13 13000,00/5,56 |  | 13000,00/5,56 | 28057.56
55 О | Цена поставщика | Модуль управления TER_CM_16_1 (220_1) 26900,00/5,56 (шт.) ПЗ=26900,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 10 | 4838,13 26900,00/5,56 |  | 26900,00/5,56 | 48381.3
56 О | Цена поставщика | Модуль управления TER_CM_16_2 (220_1) 35400,00/5,56 (шт.) ПЗ=35400,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 2 | 6366,91 35400,00/5,56 |  | 35400,00/5,56 | 12733.82
57 О | Цена поставщика | Комплект монтажный модуля управления TER_CBmount_CM_1 (0_0) 9964,17/5,56 (шт.) ПЗ=9964,17/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 12 | 1792,12 9964,17/5,56 |  | 9964,17/5,56 | 21505.44
58 О | Цена поставщика | Комплект установки пульта управления TER_CBkit_COcontrol_1 3333,33/5,56 (шт.) ПЗ=3333,33/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 12 | 599,52 3333,33/5,56 |  | 3333,33/5,56 | 7194.24
59 О | Цена поставщика | Шина медная ИТЕА 741134.062 800,00/5,56 (шт.) ПЗ=800,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 36 | 143,88 800,00/5,56 |  | 800,00/5,56 | 5179.68
60 О | Цена поставщика | Розетка AC5FDZB BULK 625,83/5,56 (шт.) ПЗ=625,83/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 12 | 112,56 625,83/5,56 |  | 625,83/5,56 | 1350.72
61 О | Цена поставщика | Ручной генератор TER_CBunit_ManGen_1 18750,00/5,56 (шт.) ПЗ=18750,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 2 | 3372,3 18750,00/5,56 |  | 18750,00/5,56 | 6744.6
62 О | Цена поставщика | Ограничитель перенапряжений ОПН-РТ/TEL-6/6,9 УХЛ2 3500,00/5,56 (шт.) ПЗ=3500,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 27 | 629,5 3500,00/5,56 |  | 3500,00/5,56 | 16996.5
63 О | Цена поставщика | Блок микропроцессорный БМРЗ-152-2-Д-ВВ-01 89400,00/5,56 (шт.) ПЗ=89400,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 2 | 16079,14 89400,00/5,56 |  | 89400,00/5,56 | 32158.28
64 О | Цена поставщика | Блок микропроцессорный БМРЗ-152-2-Д-СВ-01 89400,00/5,56 (шт.) ПЗ=89400,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 1 | 16079,14 89400,00/5,56 |  | 89400,00/5,56 | 16079.14
65 О | Цена поставщика | Комбинированный блок питания КБП-301 14100,00/5,56 (шт.) ПЗ=14100,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 3 | 2535,97 14100,00/5,56 |  | 14100,00/5,56 | 7607.91
66 О | Цена поставщика | Счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN 8200,00/5,56 (шт.) ПЗ=8200,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 2 | 1474,82 8200,00/5,56 |  | 8200,00/5,56 | 2949.64
67 О | Цена поставщика | Трансформатор тока ТПОЛ-10 0.5S/0.5/10Р, 600/5 40500,00/5,56 (шт.) ПЗ=40500,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 6 | 7284,17 40500,00/5,56 |  | 40500,00/5,56 | 43705.02
68 О | Цена поставщика | Трансформатор тока ТПЛ-10 0.5/10Р, 150/5 38300,00/5,56 (шт.) ПЗ=38300,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 6 | 6888,49 38300,00/5,56 |  | 38300,00/5,56 | 41330.94
69 О | Цена поставщика | Трансформатор тока ТПЛ-10 0.5/10Р, 200/5 38300,00/5,56 (шт.) ПЗ=38300,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 2 | 6888,49 38300,00/5,56 |  | 38300,00/5,56 | 13776.98
70 О | Цена поставщика | Трансформатор тока ТПЛ-10 0.5/10Р, 300/5 38300,00/5,56 (шт.) ПЗ=38300,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 8 | 6888,49 38300,00/5,56 |  | 38300,00/5,56 | 55107.92
71 О | Цена поставщика | Трансформатор тока ТПЛ-10 0.5/10Р, 400/5 38300,00/5,56 (шт.) ПЗ=38300,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 2 | 6888,49 38300,00/5,56 |  | 38300,00/5,56 | 13776.98
72 О | Цена поставщика | Трансформатор тока ТПЛ-10 0.5/10Р, 600/5 38300,00/5,56 (шт.) ПЗ=38300,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 3 | 6888,49 38300,00/5,56 |  | 38300,00/5,56 | 20665.47
73 О | Цена поставщика | Ячейка КСО-298, 15-400 с ТСН (ТМГ-25) 259000,00/5,56 (шт.) ПЗ=259000,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 2 | 46582,73 259000,00/5,56 |  | 259000,00/5,56 | 93165.46
74 О | Цена поставщика | Кабель ВВГнг 3х50 - 6кВ 6200,00/5,56 (м) ПЗ=6200,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 10 | 1115,11 6200,00/5,56 |  | 6200,00/5,56 | 11151.1
75 О | Цена поставщика | Муфта концевая КВТП 25-50 5300,00/5,56 (шт.) ПЗ=5300,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 4 | 953,24 5300,00/5,56 |  | 5300,00/5,56 | 3812.96
76 О | Цена поставщика | Кабельные наконечники - НБ-50 400,00/5,56 (шт.) ПЗ=400,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 12 | 71,94 400,00/5,56 |  | 400,00/5,56 | 863.28
77 О | Цена поставщика | Комплект электромеханических реле 20000,00/5,56 (шт.) ПЗ=20000,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 9 | 3597,12 20000,00/5,56 |  | 20000,00/5,56 | 32374.08
78 О | Цена поставщика | Прочие материалы (Монтажный комплект) 15000,00/5,56 (шт.) ПЗ=15000,00/5,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56 | 12 | 2697,84 15000,00/5,56 |  | 15000,00/5,56 | 32374.08
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 869258.98
Итоги по разделу 4 Стоимость оборудования :
Итого | [6 empty] | 869258.98
Всего с учетом "Перевод в текущие цены на III квартал 2021 г. согласно Письма Министерства строительсва и ЖКХ РФ №35422-ИФ/09 от 20.08.2021 г. Оборудование СМР=5,56" | [6 empty] | 4833079.93
Справочно, в базисных ценах:
Оборудование | [6 empty] | 869258.98
Итого по разделу 4 Стоимость оборудования | [6 empty] | 4833079.93
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 980536.38 | 94197.82 | 12876,84 1663,89 | 4202.74 |  | 3972,51 66,19
Накладные расходы | [6 empty] | 78882.75
Сметная прибыль | [6 empty] | 37069.54
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 533296.65 |  |  |  |  | 838,76 66,19
Итого Оборудование | [6 empty] | 4833079.93
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 3340149.8 |  |  |  |  | 3133.75
Итого | [6 empty] | 8706526.38 |  |  |  |  | 3972,51 66,19
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [6 empty] | 4202.74
Машины и механизмы | [6 empty] | 12876.84
ФОТ | [6 empty] | 95861.71
Оборудование | [6 empty] | 869258.98
Накладные расходы | [6 empty] | 78882.75
Сметная прибыль | [6 empty] | 37069.54
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат | [6 empty] | 533296.65
Проектные работы (разработка монтажных схем вторичной коммутации без расчета уставок) | [6 empty] | 65000
Итого | [6 empty] | 598296.65
Итого с оборудованием (4 833 079,93) и прочими затратами (3 340 149,80) | [6 empty] | 8771526.38
НДС 20% | [6 empty] | 1754305.276
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 10525831.656 |  |  |  |  | 3972,51 66,19
Составил: ___________________________Борисенко М.И.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ______________________________