## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [8 empty] | "______ " _______________2019 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № И26 об-Ковд.3
(локальная смета)
на | Строительство блочной модульной 2х трансформаторной подстанции БКТП 250 кВА 6/0,4кВ; ТМГ-2х250 кВА с перезаводкой кабельных вводов 6/0,4кВ от ТП-123 и от ТП-124
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | 5045.1449 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3021,752 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1034,600 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________65,498 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________462,604 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________863,43 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________72,29 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2021 г
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-021-15 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-021-15 3 квартал 2021 г. ЭМ=12,13; ЗПМ=25,29 НР (480,06 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (539,39 руб.) СП (215,76 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (539,39 руб.) | 0.0135 | 108725.61 | 108725,61 39954,91 |  | 1467.8 |  | 1467,8 539,39 |  | 59,708 | 0,81
2 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (3717,16 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (4956,21 руб.) СП (1784,24 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (4956,21 руб.) | 0.045 | 110138,05 110138,05 |  |  | 4956.21 | 4956.21 |  |  | 285,2 | 12,83
3 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,82; ЗПМ=25,29; МАТ=10,22 НР (2874,25 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ (2161,09 руб.) СП (1642,43 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (2161,09 руб.) | 0.08 | 57975,61 11136,94 | 46598,29 15876,68 | 240.38 | 4638.05 | 890.96 | 3727,86 1270,13 | 19.23 | 27,8185 23,69 | 2,23 1,9
4 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №499/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм (м3) | 10,08 8*1,26 | 1154.3 |  | 1154.3 | 11635.34 |  |  | 11635.34
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 22697.4 | 5847.17 | 5195,66 1809,52 | 11654.57 |  | 15,06 2,71
Накладные расходы | [6 empty] | 7071.47
Сметная прибыль | [6 empty] | 3642.43
Итого по разделу 1 Земляные работы | [6 empty] | 33411.3 |  |  |  |  | 15,06 2,71
Раздел 2. Устройство плиты фундамента под КТП-БМ
5 | ТЕР07-01-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-001-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,13; ЗПМ=25,29; МАТ=11,11 НР (6793,45 руб.): 122%=143%*0.85 от ФОТ (5568,4 руб.) СП (3786,51 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ (5568,4 руб.) | 0.08 | 123080,88 46157,84 | 54360,63 23447,12 | 22562.41 | 9846.47 | 3692.63 | 4348,85 1875,77 | 1804.99 | 105,317 35,949 | 8,43 2,88
6 | ТССЦ-403-8011 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №499/пр | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/ (шт.) | 8 | 2607.15 |  | 2607.15 | 20857.2 |  |  | 20857.2
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 30703.67 | 3692.63 | 4348,85 1875,77 | 22662.19 |  | 8,43 2,88
Накладные расходы | [6 empty] | 6793.45
Сметная прибыль | [6 empty] | 3786.51
Итого по разделу 2 Устройство плиты фундамента под КТП-БМ | [6 empty] | 41283.63 |  |  |  |  | 8,43 2,88
Раздел 3. Монтаж КТП-БМ
7 | ТЕРм37-01-013-12 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 18 т (РУВН-0,4 кВ) (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм37-01-013-12 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=9,24; ЗПМ=25,29; МАТ=9,57 НР (113179,61 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (150906,14 руб.) СП (72434,95 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (150906,14 руб.) | 1 | 189483,18 132529,44 | 44750,66 18376,7 | 12203.08 | 189483.18 | 132529.44 | 44750,66 18376,70 | 12203.08 | 278,3 26,082 | 278,3 26,08
8 | ТЕРм37-01-013-12 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 18 т (РУНН-0,4 кВ) (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм37-01-013-12 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=9,24; ЗПМ=25,29; МАТ=9,57 НР (113179,61 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (150906,14 руб.) СП (72434,95 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (150906,14 руб.) | 1 | 189483,18 132529,44 | 44750,66 18376,7 | 12203.08 | 189483.18 | 132529.44 | 44750,66 18376,70 | 12203.08 | 278,3 26,082 | 278,3 26,08
9 | ТЕРм08-01-062-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-062-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,18; ЗПМ=25,29; МАТ=6,02 НР (25478,97 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (28628,06 руб.) СП (14886,59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (28628,06 руб.) | 2 | 25174,02 11774,46 | 8944,1 2539,57 | 4455.46 | 50348.04 | 23548.92 | 17888,2 5079,14 | 8910.92 | 24,725 3,795 | 49,45 7,59
10 | Ком. предл. ЗАО "Промэнерго" | Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП-БМ-К/К-250/6/0,4-УХЛ1 (шт) МАТ=3309060/1,2 | 1 | 2757550 3309060/1,2 |  | 2757550 3309060/1,2 | 2757550 |  |  | 2757550
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 3186864.4 | 288607.8 | 107389,52 41832,54 | 2790867.08 |  | 606,05 59,75
Накладные расходы | [6 empty] | 251838.18
Сметная прибыль | [6 empty] | 159756.48
Итого по разделу 3 Монтаж КТП-БМ | [6 empty] | 3598459.06 |  |  |  |  | 606,05 59,75
Раздел 4. Заземление КТП-БМ
11 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (5550,96 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (7401,28 руб.) СП (2664,46 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (7401,28 руб.) | 0.0672 | 110138,05 110138,05 |  |  | 7401.28 | 7401.28 |  |  | 285,2 | 19,17
12 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (2091,56 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (2788,75 руб.) СП (1003,95 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (2788,75 руб.) | 0.0672 | 41499,25 41499,25 |  |  | 2788.75 | 2788.75 |  |  | 111,78 | 7,51
13 | ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,43; ЗПМ=25,29; МАТ=6,74 НР (7316,82 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (8221,15 руб.) СП (4275 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8221,15 руб.) | 1.4 | 6947,98 5725,96 | 953,5 146,29 | 268.52 | 9727.17 | 8016.34 | 1334,9 204,81 | 375.93 | 12,305 0,2185 | 17,23 0,31
14 | ТССЦ-101-2544 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №496/пр | Сталь угловая: 63х63 мм (т) | 0.2 | 102109.67 |  | 102109.67 | 20421.93 |  |  | 20421.93
15 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,86; ЗПМ=25,29; МАТ=6,46 НР (2658,73 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (2987,34 руб.) СП (1553,42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2987,34 руб.) | 0.33 | 10515,91 8883,26 | 1195,95 169,27 | 436.7 | 3470.25 | 2931.48 | 394,66 55,86 | 144.11 | 19,09 0,253 | 6,3 0,08
16 | ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №496/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм (т) | 0.042 | 64390.57 |  | 64390.57 | 2704.4 |  |  | 2704.4
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 46513.78 | 21137.85 | 1729,56 260,67 | 23646.37 |  | 50,21 0,39
Накладные расходы | [6 empty] | 17618.08
Сметная прибыль | [6 empty] | 9496.82
Итого по разделу 4 Заземление КТП-БМ | [6 empty] | 73628.68 |  |  |  |  | 50,21 0,39
Раздел 5. Земляные работы
17 | ТЕР01-01-009-24 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-009-24 3 квартал 2021 г. ЭМ=13,45; ЗПМ=25,29 НР (394,14 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (442,85 руб.) СП (177,14 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (442,85 руб.) | 0.009 | 98365.88 | 98365,88 49206,08 |  | 885.29 |  | 885,29 442,85 |  | 85,9395 | 0,77
18 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (247,81 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (330,41 руб.) СП (118,95 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (330,41 руб.) | 0.003 | 110138,05 110138,05 |  |  | 330.41 | 330.41 |  |  | 285,2 | 0,86
19 | ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=18,44; ЗПМ=25,29; МАТ=25,27 НР (309,99 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (348,3 руб.) СП (181,12 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (348,3 руб.) | 0.12 | 11518,6 2902,53 | 8565.53 | 50.54 | 1382.23 | 348.3 | 1027.86 | 6.07 | 6,095 | 0,73
20 | ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-02 3 квартал 2021 г. ЭМ=14,91; ЗПМ=25,29 НР (46,79 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (52,57 руб.) СП (21,03 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (52,57 руб.) | 0.009 | 10051.62 | 10051,62 5840,55 |  | 90.46 |  | 90,46 52,57 |  | 10,2005 | 0,09
21 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (93,38 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (124,5 руб.) СП (44,82 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (124,5 руб.) | 0.003 | 41499,25 41499,25 |  |  | 124.5 | 124.5 |  |  | 111,78 | 0,34
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 2812.89 | 803.21 | 2003,61 495,42 | 6.07 |  | 1,93 0,86
Накладные расходы | [6 empty] | 1092.09
Сметная прибыль | [6 empty] | 543.06
Итого по разделу 5 Земляные работы | [6 empty] | 4448.04 |  |  |  |  | 1,93 0,86
Раздел 6. Монтажные работы
22 | ТЕРм08-02-144-07 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж/Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 (100 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-144-07 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=25,32 НР (133,35 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (149,83 руб.) СП (77,91 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (149,83 руб.) | 0.03 | 4994,48 4994,48 |  |  | 149.83 | 149.83 |  |  | 10,488 | 0,31
23 | ТЕРм08-02-141-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-141-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=12,34; ЗПМ=25,29; МАТ=10,61 НР (1128,55 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (1268,03 руб.) СП (659,38 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1268,03 руб.) | 0.12 | 16784,62 9551,02 | 6165,71 1015,89 | 1067.89 | 2014.15 | 1146.12 | 739,89 121,91 | 128.14 | 20,056 1,518 | 2,41 0,18
24 | ТЕРм08-02-148-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,08; ЗПМ=25,29; МАТ=5,81 НР (341 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (383,15 руб.) СП (199,24 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (383,15 руб.) | 0.03 | 14547,79 12617,59 | 1559,59 153,85 | 370.61 | 436.43 | 378.53 | 46,79 4,62 | 11.11 | 26,496 0,23 | 0,79 0,01
25 | ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР34-02-003-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=2,64 НР (180,53 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (192,05 руб.) СП (99,87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (192,05 руб.) | 0.003 | 201852,36 64017,15 |  | 137835.21 | 605.56 | 192.05 |  | 413.51 | 152,95 | 0,46
26 | Прайс | Труба гибкая двустенная гофрированная Д63 (м) | 3,06 3*1,02 | 102 |  | 102 | 312.12 |  |  | 312.12
27 | ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Прокладка опознавательной ленты/ Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1 км кабеля) (ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-048-05 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=6,77; ЗПМ=25,29; МАТ=25,32 НР (663,46 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (705,81 руб.) СП (367,02 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (705,81 руб.) | 0,12 12/100 | 11361,8 3949,31 | 7343,75 1932,42 | 68.74 | 1363.42 | 473.92 | 881,25 231,89 | 8.25 | 7,935 3,1188 | 0,95 0,37
28 | ТССЦ-507-3536 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №500/пр | Лента сигнальная "Осторожно кабель" (100 м) | 0,12 12/100 | 539.05 |  | 539.05 | 64.69 |  |  | 64.69
29 | ТССЦ-501-0559 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №500/пр | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШв, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 (1000 м) | 0,0153 15*1,02/1000 | 581232.6 |  | 581232.6 | 8892.86 |  |  | 8892.86
30 | ТЕРм08-02-167-09 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-167-09 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,03; ЗПМ=25,29; МАТ=6,05 НР (4646,75 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (5221,07 руб.) СП (2714,96 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5221,07 руб.) | 1 | 5908,5 5213,51 | 42,56 7,56 | 652.43 | 5908.5 | 5213.51 | 42,56 7,56 | 652.43 | 10,948 0,0115 | 10,95 0,01
31 | ТССЦ-502-0775 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №500/пр | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки 3Стп10-150/240 с болтовыми соединителями комплектом пайки для присоединения заземления (компл.) | 1 | 3454.06 |  | 3454.06 | 3454.06 |  |  | 3454.06
32 | ТЕРм08-02-162-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-162-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=15,88 НР (1150,3 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (1292,47 руб.) СП (672,08 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1292,47 руб.) | 1 | 1388,54 1292,47 |  | 96.07 | 1388.54 | 1292.47 |  | 96.07 | 2,714 | 2,71
33 | Прайс | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 3КВТп-10-150/240 (шт) МАТ=3197/1,2+500 | 2 | 3164,17 3197/1,2+500 |  | 3164,17 3197/1,2+500 | 6328.34 |  |  | 6328.34
34 | ТЕРм08-02-144-07 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 (100 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-144-07 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=25,32 НР (44,45 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (49,94 руб.) СП (25,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (49,94 руб.) | 0.01 | 4994,48 4994,48 |  |  | 49.94 | 49.94 |  |  | 10,488 | 0,1
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 30968.44 | 8896.37 | 1710,49 365,98 | 20361.58 |  | 18,68 0,57
Накладные расходы | [6 empty] | 8288.39
Сметная прибыль | [6 empty] | 4816.42
Итого по разделу 6 Монтажные работы | [6 empty] | 44073.25 |  |  |  |  | 18,68 0,57
Раздел 7. Монтажные работы
35 | ТЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-144-05 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=25,34 НР (57,67 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (64,8 руб.) СП (33,7 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (64,8 руб.) | 0.03 | 2160,09 2160,09 |  |  | 64.8 | 64.8 |  |  | 4,536 | 0,14
36 | ТЕР33-04-040-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-040-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,69; ЗПМ=25,29 НР (1156,83 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (1081,15 руб.) СП (518,95 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1081,15 руб.) | 1 | 1535,16 856,83 | 678,33 224,32 |  | 1535.16 | 856.83 | 678,33 224,32 |  | 2,03 0,45 | 2,03 0,45
37 | ТЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-144-05 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=25,34 НР (384,5 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (432,02 руб.) СП (224,65 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (432,02 руб.) | 0.06 | 7344,5 7200,32 |  | 144.18 | 440.67 | 432.02 |  | 8.65 | 15,12 | 0,91
38 | Прайс | СИП-3(1*70) () МАТ=107,42/1,2 | 122,4 120*1,02 | 89,52 107,42/1,2 |  | 89,52 107,42/1,2 | 10957.25 |  |  | 10957.25
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 12997.88 | 1353.65 | 678,33 224,32 | 10965.9 |  | 3,08 0,45
Накладные расходы | [6 empty] | 1599
Сметная прибыль | [6 empty] | 777.3
Итого по разделу 7 Монтажные работы | [6 empty] | 15374.18 |  |  |  |  | 3,08 0,45
Раздел 8. Земляные работы
39 | ТЕР01-01-009-24 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-009-24 3 квартал 2021 г. ЭМ=13,45; ЗПМ=25,29 НР (1488,98 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (1673,01 руб.) СП (669,2 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1673,01 руб.) | 0.034 | 98365.88 | 98365,88 49206,08 |  | 3344.44 |  | 3344,44 1673,01 |  | 85,9395 | 2,92
40 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (826,04 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (1101,38 руб.) СП (396,5 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (1101,38 руб.) | 0.01 | 110138,05 110138,05 |  |  | 1101.38 | 1101.38 |  |  | 285,2 | 2,85
41 | ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=18,44; ЗПМ=25,29; МАТ=25,27 НР (1239,96 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (1393,21 руб.) СП (724,47 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1393,21 руб.) | 0.48 | 11518,6 2902,53 | 8565.53 | 50.54 | 5528.93 | 1393.21 | 4111.45 | 24.27 | 6,095 | 2,93
42 | ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-02 3 квартал 2021 г. ЭМ=14,91; ЗПМ=25,29 НР (176,74 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (198,58 руб.) СП (79,43 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (198,58 руб.) | 0.034 | 10051.62 | 10051,62 5840,55 |  | 341.76 |  | 341,76 198,58 |  | 10,2005 | 0,35
43 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (311,24 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (414,99 руб.) СП (149,4 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (414,99 руб.) | 0.01 | 41499,25 41499,25 |  |  | 414.99 | 414.99 |  |  | 111,78 | 1,12
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 10731.5 | 2909.58 | 7797,65 1871,59 | 24.27 |  | 6,9 3,27
Накладные расходы | [6 empty] | 4042.96
Сметная прибыль | [6 empty] | 2019
Итого по разделу 8 Земляные работы | [6 empty] | 16793.46 |  |  |  |  | 6,9 3,27
Раздел 9. Монтажные работы
44 | ТЕРм08-02-144-07 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж/Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 (100 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-144-07 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=25,32 НР (133,35 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (149,83 руб.) СП (77,91 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (149,83 руб.) | 0.03 | 4994,48 4994,48 |  |  | 149.83 | 149.83 |  |  | 10,488 | 0,31
45 | ТЕРм08-02-144-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж/Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (100 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-144-06 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=25,31 НР (166,11 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (186,64 руб.) СП (97,05 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (186,64 руб.) | 0.05 | 3732,75 3732,75 |  |  | 186.64 | 186.64 |  |  | 7,8384 | 0,39
46 | ТЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж/Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-144-05 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=25,34 НР (44,22 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (49,68 руб.) СП (25,83 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (49,68 руб.) | 0.02 | 2484,11 2484,11 |  |  | 49.68 | 49.68 |  |  | 5,2164 | 0,1
47 | ТЕРм08-02-141-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-141-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=12,34; ЗПМ=25,29; МАТ=10,61 НР (6771,27 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (7608,17 руб.) СП (3956,25 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7608,17 руб.) | 0.72 | 16784,62 9551,02 | 6165,71 1015,89 | 1067.89 | 12084.93 | 6876.73 | 4439,31 731,44 | 768.89 | 20,056 1,518 | 14,44 1,09
48 | ТЕРм08-02-148-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,08; ЗПМ=25,29; МАТ=5,81 НР (2045,99 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (2298,86 руб.) СП (1195,41 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2298,86 руб.) | 0.18 | 14547,79 12617,59 | 1559,59 153,85 | 370.61 | 2618.6 | 2271.17 | 280,73 27,69 | 66.7 | 26,496 0,23 | 4,77 0,04
49 | ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР34-02-003-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=2,64 НР (1083,17 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (1152,31 руб.) СП (599,2 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1152,31 руб.) | 0.018 | 201852,36 64017,15 |  | 137835.21 | 3633.34 | 1152.31 |  | 2481.03 | 152,95 | 2,75
50 | Прайс | Труба гибкая двустенная гофрированная Д63 (м) | 18,36 18*1,02 | 102 |  | 102 | 1872.72 |  |  | 1872.72
51 | ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Прокладка опознавательной ленты/ Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1 км кабеля) (ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-048-05 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=6,77; ЗПМ=25,29; МАТ=25,32 НР (398,07 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (423,48 руб.) СП (220,21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (423,48 руб.) | 0,072 72/1000 | 11361,8 3949,31 | 7343,75 1932,42 | 68.74 | 818.05 | 284.35 | 528,75 139,13 | 4.95 | 7,935 3,1188 | 0,57 0,22
52 | ТССЦ-507-3536 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №500/пр | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 (100 м) | 0,72 72 / 100 | 539.05 |  | 539.05 | 388.12 |  |  | 388.12
53 | Прайс | Кабель ААШв 3х150+1х50 (3 кабеля 2х15=45м) (м) МАТ=946,36/1,2 | 45,9 45*1,02 | 788,63 946,36/1,2 |  | 788,63 946,36/1,2 | 36198.12 |  |  | 36198.12
54 | ТЕРм08-02-167-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-167-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,03; ЗПМ=25,29; МАТ=6,01 НР (13238,26 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (14874,45 руб.) СП (7734,71 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (14874,45 руб.) | 3 | 5640,13 4950,59 | 42,56 7,56 | 646.98 | 16920.39 | 14851.77 | 127,68 22,68 | 1940.94 | 10,396 0,0115 | 31,19 0,03
55 | Прайс | Муфта соед3СТП 10-150/240 (шт) МАТ=7868/1,2 | 3 | 6556,67 7868/1,2 |  | 6556,67 7868/1,2 | 19670.01 |  |  | 19670.01
56 | ТЕРм08-02-159-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-159-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=15,52 НР (3304,9 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (3713,37 руб.) СП (1930,95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3713,37 руб.) | 3 | 1344,42 1237,79 |  | 106.63 | 4033.26 | 3713.37 |  | 319.89 | 2,599 | 7,8
57 | Прайс | Муфта напр до 1 кВ марки КВТп 10-150/240 (шт) МАТ=551/1,2 | 3 | 459,17 551/1,2 |  | 459,17 551/1,2 | 1377.51 |  |  | 1377.51
58 | ТЕРм08-02-144-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (100 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-144-06 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=25,31 НР (221,48 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (248,85 руб.) СП (129,4 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (248,85 руб.) | 0.02 | 12659,16 12442,5 |  | 216.66 | 253.18 | 248.85 |  | 4.33 | 26,128 | 0,52
59 | Прайс | Кабель ААБл 3х120+1х35 (м) МАТ=972,5/1,2 | 30,6 30*1,02 | 810,42 972,5/1,2 |  | 810,42 972,5/1,2 | 24798.85 |  |  | 24798.85
60 | Прайс | Кабель ААБл 3х95+1х35 (м) МАТ=443/1,2 | 15,3 15*1,02 | 369,17 443/1,2 |  | 369,17 443/1,2 | 5648.3 |  |  | 5648.3
61 | ТЕРм08-02-167-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-167-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,03; ЗПМ=25,29; МАТ=5,61 НР (10928,1 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (12278,76 руб.) СП (6384,96 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12278,76 руб.) | 3 | 4557,25 4085,36 | 42,56 7,56 | 429.33 | 13671.75 | 12256.08 | 127,68 22,68 | 1287.99 | 8,579 0,0115 | 25,74 0,03
62 | Прайс | Муфта соединительная 10СТП-3х(70-120) с СБ (шт) МАТ=2539,7/1,2+420 | 3 | 2536,42 2539,7/1,2+420 |  | 2536,42 2539,7/1,2+420 | 7609.26 |  |  | 7609.26
63 | ТЕРм08-02-159-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-159-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=15,44 НР (3070,39 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (3449,88 руб.) СП (1793,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3449,88 руб.) | 3 | 1255,11 1149,96 |  | 105.15 | 3765.33 | 3449.88 |  | 315.45 | 2,415 | 7,25
64 | Прайс | Муфта напряжением до 1 кВ, марки 3КВТП 10-70/120 (шт) МАТ=2287/1,2+420 | 3 | 2325,83 2287/1,2+420 |  | 2325,83 2287/1,2+420 | 6977.49 |  |  | 6977.49
65 | ТЕРм08-02-144-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (100 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-144-06 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=25,31 НР (221,48 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (248,85 руб.) СП (129,4 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (248,85 руб.) | 0.02 | 12659,16 12442,5 |  | 216.66 | 253.18 | 248.85 |  | 4.33 | 26,128 | 0,52
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 162978.54 | 45739.51 | 5504,15 943,62 | 111734.88 |  | 96,35 1,41
Накладные расходы | [6 empty] | 41626.77
Сметная прибыль | [6 empty] | 24275.23
Итого по разделу 9 Монтажные работы | [6 empty] | 228880.54 |  |  |  |  | 96,35 1,41
Раздел 10. Пусконаладочные работы
66 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-010-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (613,08 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ (1005,05 руб.) СП (321,62 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (1005,05 руб.) | 1 | 1005,05 1005,05 |  |  | 1005.05 | 1005.05 |  |  | 1,586 | 1,59
67 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-024-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (814,03 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ (1334,48 руб.) СП (427,03 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (1334,48 руб.) | 1 | 1334,48 1334,48 |  |  | 1334.48 | 1334.48 |  |  | 2,106 | 2,11
68 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (1 испытание) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-020-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (6557,57 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ (10750,12 руб.) СП (3440,04 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (10750,12 руб.) | 2 | 5375,06 5375,06 |  |  | 10750.12 | 10750.12 |  |  | 9,477 | 18,95
69 | ТЕРп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-010-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (7378,63 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ (12096,12 руб.) СП (3870,76 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (12096,12 руб.) | 6 | 2016,02 2016,02 |  |  | 12096.12 | 12096.12 |  |  | 3,159 | 18,95
70 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (1 испытание) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-027-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (4373,19 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ (7169,16 руб.) СП (2294,13 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (7169,16 руб.) | 2 | 3584,58 3584,58 |  |  | 7169.16 | 7169.16 |  |  | 6,318 | 12,64
71 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (965,03 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ (1582,02 руб.) СП (506,25 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (1582,02 руб.) | 6 | 263,67 263,67 |  |  | 1582.02 | 1582.02 |  |  | 0,416 | 2,5
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 33936.95 | 33936.95 |  |  |  | 56.74
Накладные расходы | [6 empty] | 20701.54
Сметная прибыль | [6 empty] | 10859.82
Итого по разделу 10 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 65498.31 |  |  |  |  | 56.74
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 3541205.45 | 412924.72 | 136357,82 49679,43 | 2991922.91 |  | 863,43 72,29
Накладные расходы | [6 empty] | 360671.92
Сметная прибыль | [6 empty] | 219973.06
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 3021752.07 |  |  |  |  | 60,58 10,17
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 1034600.05 |  |  |  |  | 746,11 62,12
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 65498.31 |  |  |  |  | 56.74
Итого | [6 empty] | 4121850.43 |  |  |  |  | 863,43 72,29
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 2991922.91
Машины и механизмы | [6 empty] | 136357.82
ФОТ | [6 empty] | 462604.15
Накладные расходы | [6 empty] | 360671.92
Сметная прибыль | [6 empty] | 219973.06
Непредвиденные затраты 2% от 4121850,43 | [6 empty] | 82437.01
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 4204287.44
НДС 20% от 4204287,44 | [6 empty] | 840857.49
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 5045144.93 |  |  |  |  | 863,43 72,29
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Составил: ___________________________Инженер ООС И.Г. Прибыток
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)