## Сводка затрат
Заказчик |  |  | Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
(наименование организации)
"Утверждена" | [5 empty] | " | 01 | " | января | [7 empty] | 20 | 20 | г.
Сводка затрат в сумме | [9 empty] | 8755 | [16 empty] | тыс. руб.
В том числе возвратных сумм | [12 empty] | 0 | [13 empty] | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
"___" | [10 empty] | 20 |  |  | г.
СВОДКА ЗАТРАТ
Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1.
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на | [15 empty] | "01" января | [5 empty] | 20 | 22 |  | г.
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование затрат | [13 empty] | Объекты производственного назначения | [8 empty] | Объекты жилищно-гражданского назначения |  |  |  | Всего
1 | 2 | [13 empty] | 3 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 5
1 |  | Сметная стоимость: | [12 empty] | 8755 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 8755
1.1 |  | строительных и монтажных работ | [12 empty] | 3406 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 3406
1.2 |  | оборудования, мебели и инвентаря | [12 empty] | 5000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 5000
1.3 |  | прочих затрат | [12 empty] | 349 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 349
2 |  | Общая сметная стоимость: | [12 empty] | 8755 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 8755
2.1 |  | в том числе: | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
возвратных сумм
2.2 |  | НДС | [12 empty] | 1401 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1401
Руководитель
проектной организации
[12 empty] | (подпись) | [8 empty] | (инициалы, фамилия)
Главный инженер
проекта
[12 empty] | (подпись) | [8 empty] | (инициалы, фамилия)
Начальник | [17 empty] | отдела
[5 empty] | (наименование) | [14 empty] | (подпись) | [5 empty] | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  |  |  | (должность) | [15 empty] | (подпись) | [5 empty] | (инициалы, фамилия)

## Сметная стоимость
Приложение № 1
РАСШИФРОВКА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
к инвестиционному проекту (ИП) по объекту:
«Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1»
Номер инвестиционного проекта: М_ПрН-СтрКЛ_211123.1.03
КОРРЕКТИРОВКА НА 2022г
Прокладка кабельной лини 10кВ (АСБ 3х240 длина 1258,8 м)
№№ | Наименование |  | Ед,изм | Количество | сметная стоимость, руб. |  |  |  |  | НДС | ИТОГО с НДС | Примечание
[5 empty] | ПИР | строительных и монтажных работ | оборудования, ТМЦ, мебели и инвентаря | Прочие | ИТОГО:
1. | ООО"Архиград" Договор № 4Б-21-507 от 14.04.2021 | Разработка проектно-сметной документации | - | - | 348761 |  |  |  | 348761 | 0 | 348761 | НДС не облагается
2. | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01-01 | «Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1» | ед. | 1 |  | 2700946.76 | 3964334.09 |  | 6665280.85 | 1333056.17 | 7998337.02
|  | Итого стоимость |  |  | 348761 | 2700946.76 | 3964334.09 | 0 | 7014041.85 | 1333056.17 | 8347098.02
Расшифровка по годам:
2021 год |  | Разработка проектно-сметной документации | - | - | 348761 |  |  |  | 348761 | 0 | 348761 | НДС не облагается
показатель инфляции |  | 1.051
2022 год |  | «Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1» | ед. | 1 |  | 2838695.04 | 4166515.13 |  | 7005210.17 | 1401042.03 | 8406252.2
Общая стоимость
2021-2022 годы |  | «Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1» | ед. | 1 | 348761 | 2838695 | 4166515.1 | 0 | 7353971.2 | 1401042 | 8755013.2
Исполнитель
Ульянкова В.В.

## Смета ПИР
Система выпуска сметной документации A0 v. 2.4.25.1 Copyright InfoStroy Ltd. | [11 empty] | Образец №4
Строительство кабельной линии 10кВ от ПС-52 до РП-1
(наименование стройки)
Строительство кабельной линии 10кВ от ПС-52 до РП-1
(наименование объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01-01
Электроснабжение
Основание: |  | 4/09-21-ЭС
Сметная стоимость |  |  |  | 7998337.02 |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  |  | 704366.01 |  | руб.
Нормативная трудоемкость |  |  |  | 1564.67 |  | чел. час.
Смета составлена в ценах 4 квартала 2021 года
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч
[5 empty] | всего | эксплуата- ции машин | материаль- ных затрат | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | материаль- ных затрат | не занятых обслуживанием машин
занятых обслуживанием машин
[5 empty] | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  |  | в т. ч. оплаты труда
[12 empty] | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Траншея Т-3 (1690м)
1 | ТЕР-01-01-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 Козп=25,94 Кэм=13,69 (ИНД 04-21) НР=97%( НР= 10460.69 руб.) СП=46%( СП= 4960.74 руб.) |  | 0.1972 | 101587.33 | 94576.27 |  | 20033.02 | 1382.58 | 18650.44 |  | 17.7 | 3.49
|  |  |  | 1000м3 грунта | 7011.06 | 47675.64 |  |  |  | 9401.64 |  | 81.18 | 16.01
2 | ТЕР-01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 Козп=25,94 Кмат=14,54 Кэм=13,93 (ИНД 04-21) НР=97%( НР= 17895.31 руб.) СП=46%( СП= 8486.43 руб.) |  | 0.2028 | 159802.37 | 142457.51 | 66.74 | 32407.92 | 3504 | 28890.39 | 13.53 | 43.62 | 8.85
|  |  |  | 1000м3 грунта | 17278.12 | 73692.17 |  |  |  | 14944.77 |  | 125.48 | 25.45
3 | ТЕР-01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Козп=25,94 (ИНД 04-21) НР=93%( НР= 190388.77 руб.) СП=40%( СП= 81887.64 руб.) |  | 2.084 | 98233.74 |  |  | 204719.11 | 204719.11 |  |  | 248 | 516.83
|  |  |  | 100м3 грунта | 98233.74
4 | ТЕР-01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (Грунт ранее разработанный) Кэм=14,3 Кзпм=25,94 (ИНД 04-21) НР=97%( НР= 548.79 руб.) СП=46%( СП= 260.25 руб.) |  | 4: 0.1972; 5: 5149; 6: 5149; 8: 1015.38; 10: 1015.38
|  |  |  | 1000м3 грунта |  | 2868.96 |  |  |  | 565.76 |  | 4.18 | 0.82
5 | ТЕР-01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2(Грунт ранее разработанный) Козп=25,94 (ИНД 04-21) НР=93%( НР= 71737.17 руб.) СП=40%( СП= 30854.7 руб.) |  | 2.084 | 37013.79 |  |  | 77136.74 | 77136.74 |  |  | 97.2 | 202.56
|  |  |  | 100м3 грунта | 37013.79
6 | СПГ-03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (Масса грунта = 202.8м3*1.85тн/м3) |  | 4: 375.18; 5: 267.15; 8: 100229.34
т груза
7 | ТЕРм-08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее Козп=25,94 Кмат=25,92 Кэм=18,91 (ИНД 04-21) НР=102%( НР= 44625.91 руб.) СП=51%( СП= 22312.95 руб.) |  | 16.9 | 10278.78 | 7638.13 | 51.84 | 173711.38 | 43750.89 | 129084.39 | 876.1 | 5.3 | 89.57
|  |  |  | 100м кабеля | 2588.81
8 | ССЦ01-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний |  | 4: 202.8; 5: 1039.24; 7: 1039.24; 8: 210757.87; 11: 210757.87
м3
Итого: Траншея Т-3 (1690м) |  |  |  | 8: 820010.76; 9: 330493.32; 10: 177640.6; 11: 211647.5; всего 13: 821.3
[10 empty] | 24912.17 |  |  | 42.28
Накладные расходы по видам работ
| п. 1.1 | [1, 2, 4] |  | 6: 97 %; 7: ФОТ; 8: 28904.79
| п. 1.2 | [3, 5] |  | 6: 93 %; 7: ФОТ; 8: 262125.94
| п. 45.2 | [7] |  | 6: 102 %; 7: ФОТ; 8: 44625.91
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 335656.64
Сметная прибыль по видам работ
| п. 1.1 | [1, 2, 4] |  | 6: 46 %; 7: ФОТ; 8: 13707.42
| п. 1.2 | [3, 5] |  | 6: 40 %; 7: ФОТ; 8: 112742.34
| п. 45.2 | [7] |  | 6: 51 %; 7: ФОТ; 8: 22312.95
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 148762.71
|  | Прямые затраты |  | 7: 820010.76
|  | Транспортировка |  | 7: 100229.34
|  | Накладные расходы |  | 7: 335656.64
|  | Сметная прибыль |  | 7: 148762.71
|  | Всего по разделу |  | 7: 1304430.11
Электроснабжение 10кВ
9 | ТЕР-34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий Козп=25,94 Кмат=2,74 (ИНД 04-21) НР=103%( НР= 27347 руб.) СП=58%( СП= 15399.28 руб.) |  | 0.465 | 200154.08 |  | 143056.25 | 93071.65 | 26550.49 |  | 66521.16 | 133 | 61.85
|  |  |  | канало/километр трубопро | 57097.83
10 | ССЦ01-507-0546 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм |  | 4: -465; 5: 142.68; 7: 142.68; 8: -66346.2; 11: -66346.2
м
11 | Цена Поставщика | Труба гибкая двустенная гофрированная для монтажа кабелей до 10кВ в грунт или бетон, с оболочкой выполненной из ПНД Серия «Октопус» d=125 мм |  | 4: 465; 5: 266.67; 7: 266.67; 8: 124001.55; 11: 124001.55
М
12 | ТЕРм-08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг Козп=25,94 Кмат=6,63 Кэм=9,93 (ИНД 04-21) НР=102%( НР= 68855.65 руб.) СП=51%( СП= 34427.83 руб.) |  | 4.65 | 16377.52 | 1558.51 | 438.91 | 76155.47 | 66867.47 | 7247.07 | 2040.93 | 29.44 | 136.9
|  |  |  | 100м кабеля | 14380.1 | 137.22 |  |  |  | 638.07 |  | 0.2 | 0.93
13 | Цена Поставщика | Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами и масляной бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, с бронёй из стальных лент, наружный покров из битума и пряжи АСБ (3х240)-10 (мн) |  | 4: 465; 5: 1534; 7: 1534; 8: 713310; 11: 713310
М
14 | ТЕРм-08-02-145-05 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 9 кг Козп=25,94 Кмат=5,16 Кэм=11,16 (ИНД 04-21) НР=102%( НР= 1896.76 руб.) СП=51%( СП= 948.38 руб.) |  | 0.31 | 7258.18 | 1069.02 | 327.76 | 2250.04 | 1817.03 | 331.4 | 101.61 | 12 | 3.72
|  |  |  | 100м кабеля | 5861.4 | 137.22 |  |  |  | 42.54 |  | 0.2 | 0.06
15 | Цена Поставщика | Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами и масляной бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, с бронёй из стальных лент, наружный покров из битума и пряжи АСБ (3х240)-10 (мн) |  | 4: 31; 5: 1534; 7: 1534; 8: 47554; 11: 47554
М
16 | ТЕРм-08-02-147-14 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 9 кг Козп=25,94 Кмат=11,29 Кэм=9,56 (ИНД 04-21) НР=102%( НР= 6912.48 руб.) СП=51%( СП= 3456.24 руб.) |  | 0.35 | 21812.76 | 1862.29 | 725.04 | 7634.47 | 6728.91 | 651.8 | 253.76 | 39.36 | 13.78
|  |  |  | 100м кабеля | 19225.43 | 137.22 |  |  |  | 48.03 |  | 0.2 | 0.07
17 | Цена Поставщика | Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами и масляной бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, с бронёй из стальных лент, наружный покров из битума и пряжи АСБ (3х240)-10 (мн) |  | 4: 35; 5: 1534; 7: 1534; 8: 53690; 11: 53690
М
18 | ТЕРм-08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг Козп=25,94 Кмат=10,72 Кэм=12,81 (ИНД 04-21) НР=102%( НР= 124053.87 руб.) СП=51%( СП= 62026.93 руб.) |  | 12.25 | 17494.72 | 7818.33 | 1079.61 | 214310.32 | 105310.56 | 95774.54 | 13225.22 | 17.6 | 215.6
|  |  |  | 100м кабеля | 8596.78 | 1331.5 |  |  |  | 16310.88 |  | 1.94 | 23.77
19 | Цена Поставщика | Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами и масляной бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой, с бронёй из стальных лент, наружный покров из битума и пряжи АСБ (3х240)-10 (мн) |  | 4: 1258.8; 5: 1534; 7: 1534; 8: 1930999.2; 11: 1930999.2
М
20 | ТЕРм-08-02-143-01 | Прим.Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля (Плиты ПЗК) Козп=25,94 Кмат=26 Кэм=13,33 (ИНД 04-21) НР=102%( НР= 46634.34 руб.) СП=51%( СП= 23317.17 руб.) |  | 12.25 | 9136.17 | 6540.5 | 50.96 | 111918.08 | 31172.7 | 80121.12 | 624.26 | 5.21 | 63.82
|  |  |  | 100м кабеля | 2544.71 | 1187.53 |  |  |  | 14547.24 |  | 1.73 | 21.19
21 | Цена Поставщика | Плита ПЗК (360х480)"Осторожно кабель" |  | 4: 2450; 5: 82.88; 7: 82.88; 8: 203056; 11: 203056
шт.
22 | ТЕРм-08-02-163-03 | Прим.Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1(10) кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 Козп=25,94 Кмат=15,82 (ИНД 04-21) НР=102%( НР= 6377.61 руб.) СП=51%( СП= 3188.81 руб.) |  | 8 | 872.69 |  | 91.12 | 6981.52 | 6252.56 |  | 728.96 | 1.6 | 12.8
|  |  |  | шт | 781.57
23 | Цена Поставщика | Концевая термоусаживающая муфта 3КНТп-10-150/240 "КВТ" |  | 4: 2; 5: 2948.27; 7: 2948.27; 8: 5896.54; 11: 5896.54
шт.
24 | Цена Поставщика | Соединительная термоусаживающая муфта наружной установки 3СТп-10-150/240 |  | 4: 6; 5: 7825.67; 7: 7825.67; 8: 46954.02; 11: 46954.02
шт.
25 | Цена Поставщика | Наконечник кабельный алюминиевый ТА 240-20-20 |  | 4: 6; 5: 73.75; 7: 73.75; 8: 442.5; 11: 442.5
шт.
Итого: Электроснабжение 10кВ |  |  |  | 8: 3571879.16; 9: 244699.72; 10: 184125.93; 11: 3143053.51; всего 13: 508.46
[10 empty] | 31586.76 |  |  | 46.02
Накладные расходы по видам работ
| п. 28.1 | [9] |  | 6: 103 %; 7: ФОТ; 8: 27347
| п. 45.2 | [12, 14, 16, 18, 20, 22] |  | 6: 102 %; 7: ФОТ; 8: 254730.71
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 282077.71
Сметная прибыль по видам работ
| п. 28.1 | [9] |  | 6: 58 %; 7: ФОТ; 8: 15399.28
| п. 45.2 | [12, 14, 16, 18, 20, 22] |  | 6: 51 %; 7: ФОТ; 8: 127365.36
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 142764.64
|  | Прямые затраты |  | 7: 3571879.16
|  | Накладные расходы |  | 7: 282077.71
|  | Сметная прибыль |  | 7: 142764.64
|  | Всего по разделу |  | 7: 3996721.51
Пусконаладочные работы и испытания
26 | ТЕРп-01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ Козп=25,94 (ИНД 04-21) НР=78%( НР= 821.26 руб.) СП=36%( СП= 379.04 руб.) |  | 1 | 1052.9 |  |  | 1052.9 | 1052.9 |  |  | 1.62 | 1.62
|  |  |  | фазировка | 1052.9
27 | ТЕРп-01-11-028-01 | Прим.Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1(10) кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям Козп=25,94 (ИНД 04-21) НР=78%( НР= 162.27 руб.) СП=36%( СП= 74.89 руб.) |  | 1 | 208.04 |  |  | 208.04 | 208.04 |  |  | 0.32 | 0.32
|  |  |  | линия | 208.04
28 | ТЕРп-01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ Козп=25,94 (ИНД 04-21) НР=78%( НР= 2206.03 руб.) СП=36%( СП= 1018.17 руб.) |  | 1 | 2828.24 |  |  | 2828.24 | 2828.24 |  |  | 4.86 | 4.86
|  |  |  | испытание | 2828.24
29 | ТЕРп-01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 (1790-500)м/500м Козп=25,94 (ИНД 04-21) НР=78%( НР= 1697.6 руб.) СП=36%( СП= 783.51 руб.) |  | 2.58 | 843.57 |  |  | 2176.41 | 2176.41 |  |  | 1.45 | 3.74
|  |  |  | 500м кабеля | 843.57
30 | ТЕРп-01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Козп=25,94 (ИНД 04-21) НР=78%( НР= 131.4 руб.) СП=36%( СП= 60.65 руб.) |  | 0.02 | 8422.98 |  |  | 168.46 | 168.46 |  |  | 12.96 | 0.26
|  |  |  | 100точек | 8422.98
Итого: Пусконаладочные работы и испытания |  |  |  | 8: 6434.05; 9: 6434.05; всего 13: 10.8
Накладные расходы по видам работ
| п. 48 | [26, 27, 28, 29, 30] |  | 6: 78 %; 7: ФОТ; 8: 5018.56
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 5018.56
Сметная прибыль по видам работ
| п. 48 | [26, 27, 28, 29, 30] |  | 6: 36 %; 7: ФОТ; 8: 2316.26
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 2316.26
|  | Прямые затраты |  | 7: 6434.05
|  | Накладные расходы |  | 7: 5018.56
|  | Сметная прибыль |  | 7: 2316.26
|  | Всего по разделу |  | 7: 13768.87
|  | Нормативная трудоемкость |  | 7: 11
Вскрытие асфальтового покрытия
31 | ТЕР-27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных Козп=25,94 Кэм=8,48 (ИНД 04-21) НР=119%( НР= 34075.61 руб.) СП=77%( СП= 22048.93 руб.) |  | 0.288 | 129571.43 | 53734.54 |  | 37316.57 | 21841.02 | 15475.55 |  | 179.8 | 51.78
|  |  |  | 100м3 конструкций | 75836.89 | 23590.1 |  |  |  | 6793.95 |  | 45.63 | 13.14
32 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (Вес = 28.8тн*2.2тн/м3) |  | 4: 63.36; 5: 1106.35; 8: 70098.34
т груза
33 | СПГ-03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км |  | 4: 63.36; 5: 267.15; 8: 16926.62
т груза
Итого: Вскрытие асфальтового покрытия |  |  |  | 8: 124341.53; 9: 21841.02; 10: 15475.55; всего 13: 51.78
[10 empty] | 6793.95 |  |  | 13.14
Накладные расходы по видам работ
| п. 21 | [31] |  | 6: 119 %; 7: ФОТ; 8: 34075.61
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 34075.61
Сметная прибыль по видам работ
| п. 21 | [31] |  | 6: 77 %; 7: ФОТ; 8: 22048.93
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 22048.93
|  | Прямые затраты |  | 7: 124341.53
|  | Транспортировка |  | 7: 87024.96
|  | Накладные расходы |  | 7: 34075.61
|  | Сметная прибыль |  | 7: 22048.93
|  | Всего по разделу |  | 7: 180466.07
Восстановление асфальтового покрытия
34 | ТЕР-27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Козп=25,94 Кмат=10,22 Кэм=10,98 (ИНД 04-21) НР=119%( НР= 6606.29 руб.) СП=77%( СП= 4274.66 руб.) |  | 0.36 | 33042.91 | 26473.11 | 171.7 | 11895.45 | 2303.32 | 9530.32 | 61.81 | 15.72 | 5.66
|  |  |  | 100м3 материала основани | 6398.1 | 9022.71 |  |  |  | 3248.18 |  | 13.88 | 5
35 | ССЦ01-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний ( V=36*1.1)м3 |  | 4: 39.6; 5: 1039.24; 7: 1039.24; 8: 41153.9; 11: 41153.9
м3
36 | ТЕР-27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Козп=25,94 Кмат=10,22 Кэм=11,05 (ИНД 04-21) НР=119%( НР= 15482.71 руб.) СП=77%( СП= 10018.22 руб.) |  | 0.54 | 51555.16 | 41381.59 | 240.37 | 27839.79 | 5363.93 | 22346.06 | 129.8 | 24.19 | 13.06
|  |  |  | 100м3 материала основани | 9933.2 | 14160.65 |  |  |  | 7646.75 |  | 20.6 | 11.12
37 | ССЦ01-408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм (V=54*1.26)м3 |  | 4: 68.04; 5: 1601.82; 7: 1601.82; 8: 108987.83; 11: 108987.83
м3
38 | ТЕР-27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Козп=25,94 Кмат=13,26 Кэм=11,06 (ИНД 04-21) НР=119%( НР= 13728.63 руб.) СП=77%( СП= 8883.23 руб.) |  | 0.36 | 685424.72 | 30422.96 | 636294.09 | 246752.9 | 6734.76 | 10952.27 | 229065.87 | 38.3 | 13.79
|  |  |  | 1000м2 покрытия | 18707.67 | 13338.61 |  |  |  | 4801.9 |  | 19.08 | 6.87
39 | ТЕР-27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (к=8) Козп=25,94 Кмат=13,34 Кэм=6,77 (ИНД 04-21) НР=119%( НР= 150.25 руб.) СП=77%( СП= 97.22 руб.) |  | 0.36 | 635488.2 | 204.72 | 634932.77 | 228775.75 | 126.26 | 73.7 | 228575.79 | 0.72 | 0.26
|  |  |  | 1000м2 покрытия | 350.71
Итого: Восстановление асфальтового покрытия |  |  |  | 8: 665405.62; 9: 14528.27; 10: 42902.35; 11: 607975; всего 13: 32.77
[10 empty] | 15696.83 |  |  | 22.99
Накладные расходы по видам работ
| п. 21 | [34, 36, 38, 39] |  | 6: 119 %; 7: ФОТ; 8: 35967.88
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 35967.88
Сметная прибыль по видам работ
| п. 21 | [34, 36, 38, 39] |  | 6: 77 %; 7: ФОТ; 8: 23273.33
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 23273.33
Зелёная зона подлежащая восстановлению
40 | ТЕР-47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Козп=25,94 Кмат=9,09 Кэм=13,55 (ИНД 04-21) НР=108%( НР= 6772.4 руб.) СП=72%( СП= 4514.93 руб.) |  | 1.5 | 7933.86 | 4402.53 | 959.9 | 11900.79 | 3857.15 | 6603.79 | 1439.85 | 5.99 | 8.99
|  |  |  | 100м2 | 2571.43 | 1609.06 |  |  |  | 2413.59 |  | 2.74 | 4.11
Итого: Зелёная зона подлежащая восстановлению |  |  |  | 8: 11900.79; 9: 3857.15; 10: 6603.79; 11: 1439.85; всего 13: 8.99
[10 empty] | 2413.59 |  |  | 4.11
Накладные расходы по видам работ
| п. 40 | [40] |  | 6: 108 %; 7: ФОТ; 8: 6772.4
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 6772.4
Сметная прибыль по видам работ
| п. 40 | [40] |  | 6: 72 %; 7: ФОТ; 8: 4514.93
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 4514.93
|  | Прямые затраты |  | 7: 11900.79
|  | Накладные расходы |  | 7: 6772.4
|  | Сметная прибыль |  | 7: 4514.93
|  | Всего по разделу |  | 7: 23188.12
Прочие работы (Лист 4 Примечания п.1)
41 | ТЕР-46-03-002-14 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм Козп=25,94 Кмат=7,59 Кэм=16,06 (ИНД 04-21) НР=96%( НР= 638.38 руб.) СП=52%( СП= 345.79 руб.) |  | 0.01 | 87112.22 | 44939.57 | 10911.84 | 871.12 | 312.61 | 449.39 | 109.12 | 64 | 0.64
|  |  |  | 100отверстий | 31260.81 | 35236.9 |  |  |  | 352.37 |  | 60 | 0.6
42 | ТЕР-46-03-002-30 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-14 (к=20) Козп=25,94 Кмат=7,59 Кэм=15,86 (ИНД 04-21) НР=96%( НР= 426.43 руб.) СП=52%( СП= 230.98 руб.) |  | 0.01 | 61517.29 | 41423.15 | 10911.38 | 615.17 | 91.83 | 414.23 | 109.11 | 18.8 | 0.19
|  |  |  | 100отверстий | 9182.76 | 35236.9 |  |  |  | 352.37 |  | 60 | 0.6
Итого: Прочие работы (Лист 4 Примечания п.1) |  |  |  | 8: 1486.29; 9: 404.44; 10: 863.62; 11: 218.23; всего 13: 0.83
[10 empty] | 704.74 |  |  | 1.2
Накладные расходы по видам работ
| п. 49 | [41, 42] |  | 6: 96 %; 7: ФОТ; 8: 1064.81
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 1064.81
Сметная прибыль по видам работ
| п. 49 | [41, 42] |  | 6: 52 %; 7: ФОТ; 8: 576.77
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 576.77
Итого по смете: |  |  |  | 8: 5201458.2; 9: 622257.97; 10: 427611.84; 11: 3964334.09; всего 13: 1434.93
[10 empty] | 82108.04 |  |  | 129.74
Накладные расходы по видам работ
| п. 1.1 | [1, 2, 4] |  | 6: 97 %; 7: ФОТ; 8: 28904.79
| п. 1.2 | [3, 5] |  | 6: 93 %; 7: ФОТ; 8: 262125.94
| п. 45.2 | [7, 12, 14, 16, 18, 20, 22] |  | 6: 102 %; 7: ФОТ; 8: 299356.62
| п. 28.1 | [9] |  | 6: 103 %; 7: ФОТ; 8: 27347
| п. 48 | [26, 27, 28, 29, 30] |  | 6: 78 %; 7: ФОТ; 8: 5018.56
| п. 21 | [31, 34, 36, 38, 39] |  | 6: 119 %; 7: ФОТ; 8: 70043.49
| п. 40 | [40] |  | 6: 108 %; 7: ФОТ; 8: 6772.4
| п. 49 | [41, 42] |  | 6: 96 %; 7: ФОТ; 8: 1064.81
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  | 8: 700633.61
Сметная прибыль по видам работ
| п. 1.1 | [1, 2, 4] |  | 6: 46 %; 7: ФОТ; 8: 13707.42
| п. 1.2 | [3, 5] |  | 6: 40 %; 7: ФОТ; 8: 112742.34
| п. 45.2 | [7, 12, 14, 16, 18, 20, 22] |  | 6: 51 %; 7: ФОТ; 8: 149678.31
| п. 28.1 | [9] |  | 6: 58 %; 7: ФОТ; 8: 15399.28
| п. 48 | [26, 27, 28, 29, 30] |  | 6: 36 %; 7: ФОТ; 8: 2316.26
| п. 21 | [31, 34, 36, 38, 39] |  | 6: 77 %; 7: ФОТ; 8: 45322.26
| п. 40 | [40] |  | 6: 72 %; 7: ФОТ; 8: 4514.93
| п. 49 | [41, 42] |  | 6: 52 %; 7: ФОТ; 8: 576.77
|  | ИТОГО сметная прибыль |  | 8: 344257.57
|  | Прямые затраты |  | 7: 5399674.9
|  | Материальные затраты |  | 7: 3964334.09
|  | Материалы не учтенные расценками |  | 7: 3420457.21
|  | Материалы учтенные расценками |  | 7: 543877
ОУ к ТЕР тб.2 п.4 |  | Транспортные расходы по доставке материальных ресурсов |  | 6: 5%; 7: 198216.7
|  | Эксплуатация машин |  | 7: 427611.84
|  | в тч ЗП машинистов |  | 7: 82108.04
|  | Основная зарплата |  | 7: 622257.97
|  | Транспортировка грузов |  | 7: 187254.3
|  | Накладные расходы |  | 7: 700633.61
|  | Сметная прибыль |  | 7: 344257.57
|  | Итого |  | 7: 6444566.08
АО "Управление отходами" |  | Утилизация строительного мусора(28.8м3*922.93 руб./м3) |  | 7: 26580.38
|  | Итого |  | 7: 6471146.46
|  | Непредвиденные затраты 3% |  | 7: 194134.39
|  | Итого |  | 7: 6665280.85
|  | НДС - 20% |  | 7: 1333056.17
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  | 7: 7998337.02
| Составил: |  | / Г.В. Пимонова/ | 4: Проверил:; 10: / /

## Смета
(С) ООО "Эрикос-ЦСП" 1998-2013 СМЕТА ПЛЮС версия 3.2 релиз 20.10
С О Г Л А С О В А Н О | [7 empty] | У Т В Е Р Ж Д А Ю
" " г. | [7 empty] | " " г.
Заказчик: Заказчик
Подрядчик: Подрядчик
Договор:
Объект:
Локальная смета М19об-Зап.11
Строительство кабельной линии 10кВ от ПС-52 до РП-1.
[9 empty] | Сметная стоимость |  | 8158.789 | тыс.руб.
Основание: | [7 empty] | Норм. трудоемкость |  |  | 4021.79 | чел/час
Составлена в ценах на 1 Октября 2018 г. | [7 empty] | Сметная зар. плата |  |  | 1180 | тыс.руб.
|  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра-
№ / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых
| сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме-
п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час
|  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех
|  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Строительные работы
1 | ТЕР 01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 V=30/100 Кзп=17.03, Кмаш=0, Кмат=0 НР=88% *0.85(75%) СП=45% *0.8(36%) | 0.3 [100 м3 грунта] | 3786,96 3786,96 |  |  | 19347.61 | 19347.61 |  |  | 248 | 74.4
2 | ТЕР 01-01-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 V=555/1000 Кзп=17.03, Кмаш=10.71, Кмат=0 НР=105% *0.85(89%) СП=50% *0.8(40%) | 0.555 [1000 м3 грунта] | 7178,70 270,28 | 6908,42 1837,92 |  | 43618.63 | 2554.67 | 41 063,96 17 371,45 |  | 17,70 81,18 | 9,82 45,05
3 | ТЕРр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Кзп=17.03, Кмаш=6.73, Кмат=0 НР=114% *0.85(97%) СП=60% *0.8(48%) | 8.19 [100 м3 конструкций] | 9797,92 3956,87 | 5841,05 829,87 |  | 873838.38 | 551887.29 | 321 951,09 115 746,78 |  | 243,35 41,39 | 1993,04 338,98
4 | ТЕРр 68-15-4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 Кзп=17.03, Кмаш=7.63, Кмат=10.87 НР=114% *0.85(97%) СП=60% *0.8(48%) | 8.19 [100 м2] | 9492,76 1299,17 | 926,20 158,22 | 7267.39 | 886062.12 | 181202.61 | 57 877,98 22 067,81 | 646981.53 | 79,90 7,52 | 654,38 61,59
5 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор V=8.19*12.5 Кмат=0 | 102.375 [т]
Примечание. 4 Квартал 2018 г.
6 | ТЕР 27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных V=819/1000 Кзп=17.03, Кмаш=9.3, Кмат=13.99 НР=156% *0.85(133%) СП=95 | 0.819 [1000 м2 основания] | 20526,52 590,62 | 5088,57 1072,66 | 14847.33 | 217113.71 | 8237.75 | 38 758,12 14 961,03 | 170117.84 | 36,96 41,95 | 30,27 34,36
7 | ТЕРр 68-16-1 | Ремонт тротуаров из литого асфальта Кзп=17.03, Кмаш=6.41, Кмат=9.83 НР=114% *0.85(97%) СП=60% *0.8(48%) | 1.6 [100 м2] | 11017,40 1804,62 | 762,19 110,32 | 8450.59 | 189900.09 | 49172.25 | 7 817,00 3 005,97 | 132910.84 | 114,00 5,60 | 182,40 8,96
8 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор V=1.6*16.06 Кмат=0 | 25.696 [т]
Примечание. 4 Квартал 2018 г.
9 | ТЕРм 08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг Кзп=17.03, Кмаш=8.49, Кмат=4.6 НР=105% *0.85(89%) СП=65% *0.8(52%) | 0.21 [100 м кабеля] | 632,17 433,84 | 134,54 5,29 | 63.79 | 1853.08 | 1551.6 | 239,84 18,90 | 61.64 | 23,04 0,20 | 4,84 0,04
10 | ТЕРм 08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг Кзп=17.03, Кмаш=9.44, Кмат=4.96 НР=105% *0.85(89%) СП=65% *0.8(52%) | 15.6 [100 м кабеля] | 863,53 328,40 | 434,48 34,93 | 100.65 | 159016.54 | 87245.37 | 63 983,28 9 279,82 | 7787.89 | 17,44 1,32 | 272,06 20,59
11 | ТЕРм 08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее Кзп=17.03, Кмаш=12.91, Кмат=17 НР=105% *0.85(89%) СП=65% *0.8(52%) | 15.6 [100 м кабеля] | 505,72 99,80 | 403.92 | 2 | 108391.92 | 26513.67 | 81347.85 | 530.4 | 5.3 | 82.68
12 | ТЕРм 08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля Кзп=17.03, Кмаш=9.74, Кмат=17.05 НР=105% *0.85(89%) СП=65% *0.8(52%) | 15.6 [100 м кабеля] | 590,72 98,10 | 490,66 45,78 | 1.96 | 101136.3 | 26062.03 | 74 552,88 12 162,32 | 521.39 | 5,21 1,73 | 81,28 26,99
13 | ТЕРм 08-02-162-03 | Заделка концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 Кзп=17.03, Кмаш=0, Кмат=8.54 НР=105% *0.85(89%) СП=65% *0.8(52%) | 2 [1 шт.] | 50,49 44,44 |  | 6.05 | 1616.96 | 1513.63 |  | 103.33 | 2.36 | 4.72
14 | ТЕРм 08-02-167-10 | Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 Кзп=17.03, Кмаш=9.73, Кмат=3.31 НР=105% *0.85(89%) СП=65% *0.8(52%) | 5 [1 шт.] | 383,28 210,90 | 2,84 0,26 | 169.54 | 20902.2 | 17958.14 | 138,17 22,14 | 2805.89 | 11,20 0,01 | 56,00 0,05
15 | ТЕР 01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 V=20/100 Кзп=17.03, Кмаш=0, Кмат=0 НР=88% *0.85(75%) СП=45% *0.8(36%) | 0.2 [100 м3 грунта] | 1776,28 1776,28 |  |  | 6050.08 | 6050.08 |  |  | 121 | 24.2
16 | ТЕР 01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 V=518.2/1000 Кзп=17.03, Кмаш=11.49, Кмат=0 НР=105% *0.85(89%) СП=50% *0.8(40%) | 0.5182 [1000 м3 грунта] | 684.69 | 684,69 234,55 |  | 4076.77 |  | 4 076,77 2 069,83 |  | 10,36 | 5,37
| Итого по разделу | [5 empty] | 2632924.39 | 979296.7 | 691 806,94 196 706,05 | 961820.75 |  | 3470,09 541,98
| Накладные расходы [Н43=88% * 0.85 по поз.1,15, Н43=105% * 0.85 по поз.2,9-14,16, Н43=114% * 0.85 по поз.3-4,7, Н43=156% * 0.85 по поз.6] | [5 empty] | 1127140.87
| Итого с учетом накладных расходов | [5 empty] | 3760065.26 | 979296.7 | 691 806,94 196 706,05 | 961820.75 |  | 3470,09 541,98
| Сметная прибыль [Н49=45% * 0.8 по поз.1,15, Н49=50% * 0.8 по поз.2,16, Н49=60% * 0.8 по поз.3-4,7, Н49=95% * 0.8 по поз.6, Н49=65% * 0.8 по поз.9-14] | [5 empty] | 573462.69
| Всего по разделу | [5 empty] | 4333527.95 | 979296.7 | 691 806,94 196 706,05 | 961820.75 |  | 3470,09 541,98
Раздел 2. Пусконаладочные работы
17 | ТЕРп 01-12-027-01 | Испытание кабеля силового Кзп=17.03, Кмаш=0, Кмат=0 НР=72% *0.85(61%) СП=40% *0.8(32%) | 1 [1 испытание] | 109,03 109,03 |  |  | 1856.78 | 1856.78 |  |  | 4.86 | 4.86
18 | ТЕРп 01-12-027-01 | Проведение высоковольтных испытаний Кзп=17.03, Кмаш=0, Кмат=0 НР=72% *0.85(61%) СП=40% *0.8(32%) | 1 [1 испытание] | 109,03 109,03 |  |  | 1856.78 | 1856.78 |  |  | 4.86 | 4.86
| Итого по разделу | [5 empty] | 3713.56 | 3713.56 |  |  |  | 9.72
| Накладные расходы [Н43=72% * 0.85 по поз.17-18] | [5 empty] | 2265.28
| Итого с учетом накладных расходов | [5 empty] | 5978.84 | 3713.56 |  |  |  | 9.72
| Сметная прибыль [Н49=40% * 0.8 по поз.17-18] | [5 empty] | 1188.34
| Всего по разделу | [5 empty] | 7167.18 | 3713.56 |  |  |  | 9.72
Раздел 3. Материалы
19 | Прайс | Кабель АСБ 3х240 | 1560 [м] | 1291.53 |  | 1291.53 | 2014786.8 |  |  | 2014786.8
20 | Прайс | Муфта Т/У соединительная 6/10 кВ 1х240 мм 3М | 5 [шт] | 5773.73 |  | 5773.73 | 28868.65 |  |  | 28868.65
21 | Прайс | Муфта СТП 10У 3х(150-240) с гильзами | 2 [шт] | 3474.58 |  | 3474.58 | 6949.16 |  |  | 6949.16
| Итого по разделу | [5 empty] | 2050604.61 |  |  | 2050604.61
| Итого с учетом накладных расходов | [5 empty] | 2050604.61 |  |  | 2050604.61
| Всего по разделу | [5 empty] | 2050604.61 |  |  | 2050604.61
| Итого | [5 empty] | 4687242.56 | 983010.26 | 691 806,94 196 706,05 | 3012425.36 |  | 3479,81 541,98
| Накладные расходы | [5 empty] | 1129406.15
| Сметная прибыль | [5 empty] | 574651.03
| Всего | [5 empty] | 6391299.74 | 983010.26 | 691 806,94 196 706,05 | 3012425.36 |  | 3479,81 541,98
| В том числе, монтажные работы | [5 empty] | 649998.96 | 160844.44 | 220 262,02 21 483,18 | 11810.54 |  | 501,58 47,67
| В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5734133.6 | 818452.26 | 471 544,92 175 222,87 | 3000614.82 |  | 2968,51 494,31
| В том числе пусконаладочных работ всего | [5 empty] | 7167.18 | 3713.56 |  |  |  | 9.72
| В том числе пусконаладочных работ вхолостую [80% по поз.17,18] | [5 empty] | 5733.74 | 2970.84 |  |  |  | 7.78
| В том числе пусконаладочных работ под нагрузкой [20% по поз.17,18] | [5 empty] | 1433.44 | 742.72 |  |  |  | 1.94
| Нормативная трудоемкость | [10 empty] | 4021.79
| Сметная зарплата | [6 empty] | 1179716.31
| Прочие работы | [5 empty] | 7167.18 | 3713.56 |  |  |  | 9.72
22 | Протокол | Индекс СМР 1.043 |  |  |  |  | 6658650.26
| Итого в текущих ценах | [5 empty] | 6665817.44 | 1179716.31 |  |  |  | 4021.79
23 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные работы и затраты (от СМР) 2% |  |  |  |  | 133173.01
| Итого непредвиденные работы и затраты | [5 empty] | 133173.01
| Итого по смете | [5 empty] | 6798990.45 | 1179716.31 |  |  |  | 4021.79
24 |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 20% |  |  |  |  | 1359798.09
| Всего с НДС | [5 empty] | 8158788.54 | 1179716.31 |  |  |  | 4021.79
| Составил | [6 empty] | И.Г. Прибыток
| Проверил | [6 empty] | В.А. Зайцева
В Excel

## Расчет Пр.184
Перспективная программа развития филиала АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" на период 2018 - 2022г
№№ п/п | Наименование основного средства | Вид работ | Сметная стои-мость, млн. руб. с НДС 18% | в т.ч. |  |  | Сметная стоимость ( с НДС) |  |  |  |  | Дефляторы к 2017г |  |  |  |  | Прогнозная стоимость, млн. руб. | в т.ч. |  |  | Прогнозная стоимость
|  |  |  | СМР | Материалы, оборудование | Прочие | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | СМР | Материалы, оборудование | Прочие | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
2 | Новое строительство | bar: Дефляторы к 2017г 2018 to Дефляторы к 2017г 2022
2.3. | Строительство линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1 | Прокладка параллельной кабельной 10кВ | 6.29 |  | 1.955 | 4.335 |  |  |  |  | 6.29 | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 8.07 |  | 2.508 | 5.562 |  |  |  |  | 8.07
| Итого: |  | 6.29 |  | 1.955 | 4.335 | Сметная стоимость ( с НДС) 2018: 0; Сметная стоимость ( с НДС) 2019: 0; Сметная стоимость ( с НДС) 2020: 0; Сметная стоимость ( с НДС) 2021: 0; Сметная стоимость ( с НДС) 2022: 6.29 | 8.07 | 0 | 2.508 | 5.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.07
|  |  | Примечание: | [7 empty] | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г
|  |  | Дефляторы капитальных вложений | [7 empty] | 1 | 1.044 | 1.043 | 1.051 | 1.059 | 1.059
|  |  | индексы-дефляторы ( к/ф к базисному году (к 2016г)) | [8 empty] | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283
Главный инженер |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## Калькуляция № 18.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ к смете № 18 / 16
Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1.
№п\п | Статьи затрат | Сумма, рублей в месяц
1 | Материалы | 1629243.68
2 | Заработная плата основных рабочих | 949900.5
3 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 286869.95
4 | Итого прямые затраты: | 2866014.13
5 | Накладные расходы | 2464772.15
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 54834.86
6 | Итого в ценах 2017г | 5330786.28
7 | НДС ( 18%) | 959541.53
8 | Итого | 6290327.81
9 | Трудозатраты | 3725.1
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## Расчет КЛ 73
Расчёт затрат на работы - смета № 18 / 16
Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1.
Исполнитель: ГОУТП "ТЭКОС" филиал "Заполярная горэлектросеть""
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Нормы времени
[5 empty] | Норма-часы на рабочих (чел/час) | Трудозатраты чел/час | Машины имеханизмы маш/час
[7 empty] | А/Кран | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор,экскаватор | Всего маш/час | Агрегаты сварочные | Всего маш/час
1 | Е2-1-13-А-2 | Разработка грунта в траншеях вручную | 1м.куб. | 585 | 0.01 | 5.85
2 | 68-12-4 | Разборка дорожного покрытия | 100 м.куб. | 8.19 | 243.35 | 1993.04
3 | 68-15-2 | Восстановление дорожного покрытия | 100.м2 | 8.19 | 62.3 | 510.24
4 | 68-16-1 | Вскрытие и восстановление тротуаров из литого асфальта | 100м2 | 1.6 | 114 | 182.4
5 | ГЭСНм 08-02-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах | 100м | 0.21 | 28.8 | 6.048 | 1.63 | 0.3423 | 1.63 | 0.3423
6 | ГЭСНм 08-02-141-4 | Прокладка кабеля в траншеях, массой 1м до 6 кг | чел.час | 15.6 | 21.8 | 340.08 | 1.65 | 25.74 | 1.65 | 25.74
7 | ГЭСНм 08-02-141-4 | Затраты труда машинистов | 100м | 15.6 | 8.26 | 128.856
8 | ГЭСНм 08-02-142-1 | Устройство постели для кабелей | 100м | 15.6 | 6.63 | 103.428 | 4.24 | 66.144 | 4.24 | 66.144
9 | ГЭСНм 08-02-142-1 | Затраты труда машинистов | 100м | 15.6 | 9.98 | 155.688
10 | 08-02-143 | Покрытие кабеля кирпичом | 100м | 15.6 | 6.51 | 101.556 | 0.0424 | 0.66144 | 0.0424 | 0.66144
11 | 08-02-163-3 | Заделка концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240мм | шт | 2 | 2 | 4 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02
12 | Е-2-1-34 | Засыпка траншеи | 1м.куб. | 538.2 | 0.1 | 53.82 |  | 0 |  | 0
13 | ГЭСНм 08-02-167-5 | Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил, мм2, до 240 | шт. | 5 | 8.18 | 40.9 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1
14 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | Испытания кабеля в барабане | 1 кабель | 1 | 16 | 16
15 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | Проведение высоковольтных испытаний | 1 кабель | 1 | 16 | 16
| Итого: |  |  |  |  | 3652.06 |  | 93.01 |  | 93.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 73.04 |  | 1.86 |  | 1.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 3725.1 |  | 94.87 |  | 94.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 3725.1 |  |  |  | Фонд оплаты труда водителей, машинистов:
| Средне-часовая заработная плата (руб/.) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 949900.5 |  |  |  | 54834.86 | 27607.17 |  | 27227.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Сумма | Стоимость (руб)
|  | Кабель АСБ 3х240 | м | 1560 | 1139.83 | 1778134.8
|  | Муфта СТП 10У 3х(150-240) с гильзами | шт. | 2 | 3400 | 6800
|  | Муфта Т/У соединительная 6/10кВ 1х240мм 3М | шт. | 5 | 4890 | 24450
|  | Сопутствующие материалы 1% |  |  |  | 18093.85
|  | Итого |  |  |  | 1827478.65
|  | Прогнозируемый индекс инфляции 2016г / 2017г |  |  |  | 1.052
|  | Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  | к/ф |  | 1922507.54
|  | Всего без НДС |  |  |  | 1629243.68
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко