## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № И21-Зап.выкл.
(локальная смета)
на | Замена в ячейках КСО масляных выключателей на вакуумные выключатели BB-TEL
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | 2840.2448 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________574,016 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1746,445 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________543,774 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________948,36 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________11,24 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2021 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №504/пр | Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=16,39; ЗПМ=25,29 НР (2983,42 руб.): 80%=94%*0.85 от ФОТ СП (1939,22 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 | 3729,9 3722,69 | 7,21 6,58 |  | 3729.9 | 3722.69 | 7,21 6,58 |  | 9.64 | 9.64
2 | ТЕРм08-01-072-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж.Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-072-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=15,51; ЗПМ=25,29; МАТ=10,88 НР (1260,82 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (736,66 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0.15 | 9959,08 8371,8 | 1587,28 1072,5 |  | 1493.86 | 1255.77 | 238,09 160,88 |  | 17.58 | 2.64
3 | ТЕРм08-01-059-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж. Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-059-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,77; ЗПМ=25,29; МАТ=7,32 НР (5578,16 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (3259,15 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 5 | 1647,87 1135,77 | 512,1 117,75 |  | 8239.35 | 5678.85 | 2560,5 588,75 |  | 2.385 | 11.93
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 29220.54 |  |  |  |  | 24.21
Раздел 2. Монтажные работы
4 | ТЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Металлические конструкции (Комплект монтажный) (1 т) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-087-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,5; ЗПМ=25,29; МАТ=9,27 НР (4109,76 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2401,21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0.15 | 201498,4 29620,41 | 7526,29 1164,35 | 164351.7 | 30224.76 | 4443.06 | 1128,94 174,65 | 24652.76 | 62.2 | 9.33
5 | ТССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №497/пр | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т (т) | -0,15 | 149801.02 |  | 149801.02 | -22470.15 |  |  | -22470.15
6 | ТЕРм08-01-059-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (BB/TEL) (1 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-059-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,77; ЗПМ=25,29; МАТ=7,32 НР (18593,92 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (10863,87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 5 | 5847,09 3785,91 | 1707 392,5 | 354.18 | 29235.45 | 18929.55 | 8535 1962,50 | 1770.9 | 7.95 | 39.75
7 | ТЕРм08-01-072-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (100 м) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-072-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=15,51; ЗПМ=25,29; МАТ=10,88 НР (4202,71 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2455,52 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0.15 | 34241,53 27906 | 5290,93 3574,99 | 1044.6 | 5136.23 | 4185.9 | 793,64 536,25 | 156.69 | 58.6 | 8.79
8 | ТЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Шкаф управления и регулирования (TER -CM-16) (1 шкаф) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-102-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,05; ЗПМ=25,29; МАТ=6,06 НР (33322,13 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (19469,11 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 5 | 10680,32 6952,73 | 2961,05 535,39 | 766.54 | 53401.6 | 34763.65 | 14805,25 2676,95 | 3832.7 | 14.6 | 73
9 | ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (100 м) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-405-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=9,79; ЗПМ=25,29; МАТ=7,5 НР (44746,91 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (26144,26 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 3,5 350 / 100 | 16137,84 14258 | 1076,12 106,98 | 803.72 | 56482.44 | 49903 | 3766,42 374,43 | 2813.02 | 30.64 | 107.24
10 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-526-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=7,03; ЗПМ=25,29; МАТ=6,69 НР (3267,06 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1908,84 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 5 | 996,61 734,17 | 10.4 | 252.04 | 4983.05 | 3670.85 | 52 | 1260.2 | 1.56 | 7.8
11 | ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (СКЛ 11Б-КМ-2-220) (1 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,05; ЗПМ=25,29; МАТ=10,69 НР (5028,32 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2937,9 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 10 | 705,8 538,17 | 147,99 26,81 | 19.64 | 7058 | 5381.7 | 1479,9 268,10 | 196.4 | 1.13 | 11.3
12 | ТЕРм08-01-081-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 (переключатель кулачковый 4G10-56) (1 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,05; ЗПМ=25,29; МАТ=10,69 НР (2514,16 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1468,95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 5 | 705,8 538,17 | 147,99 26,81 | 19.64 | 3529 | 2690.85 | 739,95 134,05 | 98.2 | 1.13 | 5.65
13 | ТЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Зажим наборный без кожуха (клемма проходная) (100 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-082-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=12,66; ЗПМ=25,29; МАТ=6,9 НР (69948,86 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (40868,99 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 3,5 350 / 100 | 25290,84 22381,9 | 420,57 73,59 | 2488.37 | 88517.94 | 78336.65 | 1472 257,57 | 8709.29 | 47 | 164.5
14 | ТССЦ-509-0100 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №500/пр | Зажимы наборные (шт.) | -357 | 15.56 |  | 15.56 | -5554.92 |  |  | -5554.92
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [6 empty] | 544795.89 |  |  |  |  | 427.36
Раздел 3. Пусконаладочные работы
15 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-03-001-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР 0%=0%*0.85 от СП 0%=0%*0.8 от | 5 | 632,25 632,25 |  |  | 3161.25 | 3161.25 |  |  | 1.36 | 6.8
16 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-021-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (2962,74 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ СП (1554,22 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 5 | 971,39 971,39 |  |  | 4856.95 | 4856.95 |  |  | 1.62 | 8.1
17 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-020-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (12610,71 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ СП (6615,46 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 5 | 4134,66 4134,66 |  |  | 20673.3 | 20673.3 |  |  | 7.29 | 36.45
18 | ТЕРп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-021-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (5180,36 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ СП (2717,57 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 5 | 1698,48 1698,48 |  |  | 8492.4 | 8492.4 |  |  | 2.83 | 14.15
19 | ТЕРп01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-010-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (9459,76 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ СП (4962,5 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 10 | 1550,78 1550,78 |  |  | 15507.8 | 15507.8 |  |  | 2.43 | 24.3
20 | ТЕРп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-010-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (6303,44 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ СП (3306,72 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 10 | 1033,35 1033,35 |  |  | 10333.5 | 10333.5 |  |  | 1.62 | 16.2
21 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-011-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (1252,32 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ СП (656,95 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 0.25 | 8211,92 8211,92 |  |  | 2052.98 | 2052.98 |  |  | 12.96 | 3.24
22 | ТЕРп01-13-001-02 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. (1 присоединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-13-001-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (89573,22 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ СП (46989,23 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 5 | 29368,27 29368,27 |  |  | 146841.35 | 146841.35 |  |  | 40.5 | 202.5
23 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-029-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (2945,78 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ СП (1545,33 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 5 | 965,83 965,83 |  |  | 4829.15 | 4829.15 |  |  | 1.62 | 8.1
24 | ТЕРп01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-02-017-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (16469,76 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ СП (8639,87 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 10 | 2699,96 2699,96 |  |  | 26999.6 | 26999.6 |  |  | 4.5 | 45
25 | ТЕРп01-06-021-02 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 (1 схема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-06-021-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (1244,95 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ СП (653,09 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 5 | 408,18 408,18 |  |  | 2040.9 | 2040.9 |  |  | 0.72 | 3.6
26 | ТЕРп01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-021-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (3170,23 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ СП (1663,07 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 10 | 519,71 519,71 |  |  | 5197.1 | 5197.1 |  |  | 0.82 | 8.2
27 | ТЕРп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-024-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (4514,67 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ СП (2368,35 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 5 | 1480,22 1480,22 |  |  | 7401.1 | 7401.1 |  |  | 2.43 | 12.15
28 | ТЕРп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-03-008-05 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (39823 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ СП (20890,75 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 5 | 13056,72 13056,72 |  |  | 65283.6 | 65283.6 |  |  | 21.6 | 108
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 621745.03 |  |  |  |  | 496.79
Раздел 4. Оборудование и материалы
29 | Цена поставщика | Комплект монтажный выключателя TER_CBmount_ISBM15_LD8-1 (шт) | 5 | 17800 |  | 17800 | 89000 |  |  | 89000
30 | Цена поставщика | Коммутационный модульTER- ISM15-LD8(250-1) (шт) | 5 | 139500 |  | 139500 | 697500 |  |  | 697500
31 | Цена поставщика | Модуль управления TER-CM-16-2 (220-4) (шт) | 5 | 34500 |  | 34500 | 172500 |  |  | 172500
32 | Цена поставщика | Комплект монтажный модуля управления TER-CBmount-CM-1(0-0) (шт) | 5 | 6900 |  | 6900 | 34500 |  |  | 34500
33 | Цена поставщика | Комплект панели переключателей TER_ CBkit_ASboard_28 (шт) | 10 | 2500 |  | 2500 | 25000 |  |  | 25000
34 | Цена поставщика | Комплект индикатора положения TER_CBkit_Posind_5 (шт) | 5 | 1600 |  | 1600 | 8000 |  |  | 8000
35 | Цена поставщика | Комплект блокировки TER_CBkit_Interiock_1(1.5) (шт) | 10 | 2700 |  | 2700 | 27000 |  |  | 27000
36 | Цена поставщика | Комплект установки пульта управления TER_CBkit_COcontrol_1 (шт) | 5 | 1600 |  | 1600 | 8000 |  |  | 8000
37 | Цена поставщика | Разъем вспомогательных цепей TER_StandComp_AuxCon_XLR-AC(5-F) (шт) | 5 | 600 |  | 600 | 3000 |  |  | 3000
38 | Цена поставщика | Светосигнальная арматура СКЛ 11Б-ЛМ-2-220 зеленая (шт) | 5 | 110 |  | 110 | 550 |  |  | 550
39 | Цена поставщика | Светосигнальная арматура СКЛ 11Б-ЛМ-2-220 красная (шт) | 5 | 110 |  | 110 | 550 |  |  | 550
40 | Цена поставщика | Выключатель АП50Б-2МТ-6,3А-3,5ln-400AC/220DC-2П-IP54 КЭАЗ для защиты вторичных цепей (шт) | 5 | 1150 |  | 1150 | 5750 |  |  | 5750
41 | Цена поставщика | Переключатель кулачковый 4G10-56-U-R014 (шт) | 5 | 1600 |  | 1600 | 8000 |  |  | 8000
42 | Цена поставщика | Клемма проходная серая UT35 3044225 Phoenix Contact (шт) | 100 | 216 |  | 216 | 21600 |  |  | 21600
43 | Цена поставщика | Клемма проходная серая UT2,5 3044076 Phoenix Contact (шт) | 250 | 26 |  | 26 | 6500 |  |  | 6500
44 | Цена поставщика | Стопор концевой серый E/UK 1201442 Phoenix Contact (шт) | 5 | 50 |  | 50 | 250 |  |  | 250
45 | Цена поставщика | Провод монтажный ПуГВ (ПВ3) 2,5 мм2 (м) МАТ=36,00/1,2 | 350 | 30 36,00/1,2 |  | 30 36,00/1,2 | 10500 |  |  | 10500
46 | Цена поставщика | Реле указательное РУ-21 УХЛ40,016А (шт) | 5 | 1300 |  | 1300 | 6500 |  |  | 6500
Итого по разделу 4 Оборудование и материалы | [6 empty] | 1124700
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1712377.49 | 536633.5 | 35578,90 7140,71 | 1140165.09 |  | 948.36
Накладные расходы | [6 empty] | 391067.18
Сметная прибыль | [6 empty] | 217016.79
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 574016.43 |  |  |  |  | 451.57
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 1746445.03 |  |  |  |  | 496.79
Итого | [6 empty] | 2320461.46 |  |  |  |  | 948.36
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1140165.09
Машины и механизмы | [6 empty] | 35578.9
ФОТ | [6 empty] | 543774.21
Накладные расходы | [6 empty] | 391067.18
Сметная прибыль | [6 empty] | 217016.79
Непредвиденные затраты 2% от 2320461,46 | [6 empty] | 46409.23
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 2366870.69
НДС 20% | [6 empty] | 473374.138
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2840244.828 |  |  |  |  | 948.36
Составил: ___________________________Инженер ООС УКС Воробьева И.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)