## Информационная справка
Информационная справка
ПС-26 35/ 6 кВ . Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и зхамена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную ( г.Заполярный):
ед.изм тыс. руб
Наименование | Характеристика |  | Стоимость в базисных ценах (с НДС) | Стоимость по смете ( с НДС) | НДС (20%) | Стоимость без НДС | в том числе:
[7 empty] | СМР | ТМЦ | Оборудование | Прочие затраты
Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 | Комплект РЗА для ОЛ | 20 | 2075.43 | 17882.375 | 2980.396 | 14901.979 | 6468.81 |  | 8433.169
| Комплект РЗА для ТН | 2
| Шкаф защиты и автоматики трансформатора | 2
| Шкаф центральной сигнализации | 1
| Шкаф организации цепей постоянного тока | 1
| Шкаф защиты и автоматики СВ 6 кВ | 1
Локальный сметный расчет (смета) № 09-01-01 | Пусконаладочные работы |  | 52.033 | 2607.9108 | 434.6518 | 2173.259 | 2173.259
Договор № 4Б-21-1262 13.08.2021 | Разработка проектно-сметной документации |  |  | 490.001 | 81.668 | 408.333 |  |  |  | 408.333
ИТОГО: |  |  | 2127.463 | 20980.2868 | 3496.7158 | 17483.571 | 8642.069 | 0 | 8433.169 | 408.333
Распределение по годам в текущих ценах 3 кв. 2021 год:
2021 | Комплект РЗА для ОЛ | 8 | 2127.463 | 5178.9996 | 863.1666 | 4315.833 | 1195.3 |  | 2712.2 | 408.333
2023 | Комплект РЗА для ТН | 2 |  | 9483.5904 | 1580.5984 | 7902.992 | 3008.96 |  | 4894.032
| Шкаф защиты и автоматики трансформатора | 2
| Шкаф центральной сигнализации | 1
| Шкаф организации цепей постоянного тока | 1
| Шкаф защиты и автоматики СВ 6 кВ | 1
2024 | Комплект РЗА для ОЛ | 12 |  | 6317.6952 | 1052.9492 | 5264.746 | 4437.809 | 0 | 826.937 | 0
| Комплект РЗА для ВВ и СВ | 2
Справка:
УТВЕРЖДЕНО НА 2021 ГОД ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО от 11. 06.2021 № 88 ГОД
2021 год | Комплект РЗА для ОЛ | 3 |  | 5179 | 863.1664 | 4315.832 | 1036.533 |  | 2712.2 | 567.099
| Комплект РЗА для ВВ и СВ | 3
| Шкаф оперативного тока ШОТ на 50 Ач | 1