## декабрь
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014г.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за декабрь 2015г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-59 | Капитальный ремонт | 2015-11-24 | 13:00 | 2015-11-24 | 14:50
2 | ТП-61 | Капитальный ремонт | 2015-11-26 | 13:00 | 2015-11-26 | 14:30
3 | РП -2 РУ 0.4 кВ яч.3 ф -7 | Капитальный ремонт | 2015-11-25 | 9:00 | 2015-11-26 | 16:25
4 | РП-2 РУ-6кВ яч.7 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-11-27 | 11:30 | 2015-12-02 | 16:50
5 | РП-2 РУ-0,4кВ ф.7 | Текущий ремонт | 2015-11-30 | 9:00 | 2015-11-30 | 10:00
6 | РП-2 РУ-6кВ ЯЧ-15 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2012-11-30 | 13:30 | 2015-12-02 | 16:50
7 | РП-2 ру-6кВ яч-2 ВС | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-12-01 | 9:00 | 2015-12-04 | 16:30
8 | РП-2 ру-6кВ яч-8 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-12-01 | 9:00 | 2015-12-04 | 13:00
9 | РП-2 ру-6кВ яч-10 | ВВ испытания | 2015-12-02 | 9:00 | 2015-12-02 | 10:00
10 | РП-2 ру-6кВ яч-10 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-12-03 | 9:00 | 2015-12-04 | 16:00
11 | РП-2 ру-6кВ яч-11 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-12-04 | 13:20 | 2015-12-08 | 18:00
12 | РП-2 ру-6кВ яч-13 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-12-05 | 11:40 | 2015-12-08 | 14:00
13 | РП-2 ру-6кВ яч-9 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-12-05 | 9:30 | 2015-12-08 | 18:00
14 | ТП-41 РУ 0.4кВ ф 13 | замена ВРУ д.Ленина 1 | 2015-12-08 | 9:00 | 2015-12-08 | 12:00
15 | РП-2 ру-6кВ яч.14 ф-36 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-12-08 | 15:45 | 2015-12-11 | 2:30
16 | РП -2 РУ 6кВ яч.16 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-12-09 | 8:50 | 2015-12-11 | 15:00
17 | РП-2 ру-6кВ яч.18 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-12-11 | 8:45 | 2015-12-14 | 10:05
18 | РП-2 ру-6кВ яч -6 | Монтаж ОПН | 2015-12-11 | 9:00 | 2015-12-11 | 14:00
19 | РП-2 ру-6 кВ яч-5 | Монтаж ОПН | 2015-12-11 | 14:30 | 11.12.151. | 17:00
20 | РП -2 РУ 6кВ яч.9 | установка амперметра | 2015-12-17 | 1:45 | 2015-12-18 | 1:00
21 | РП -2 РУ 6кВ яч.10 | установка амперметра | 2015-12-17 | 1:45 | 2015-12-18 | 1:00
22 | РП -2 РУ 6кВ яч.18 | установка амперметра | 2015-12-17 | 1:45 | 2015-12-18 | 1:00
| Технический директор |  | Е.А. Семёнов

## ноябрь
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014г.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за ноябрь 2015г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | РП -17 РУ - 6КВ яч.12 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-10-22 | 9:15 | 2015-10-23 | 17:35
2 | РП -17 РУ 6КВ яч.16 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-10-23 | 9:05 | 2015-10-27 | 17:35
3 | РП-17 РУ-6кВ яч.11 "ВС" | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-10-24 | 9:00 | 2015-10-26 | 17:35
4 | РП-17 РУ-6кВ яч.20 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-10-27 | 9:00 | 2015-10-28 | 17:30
5 | РП-17 РУ6кВ яч.14 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-10-28 | 9:00 | 2015-10-30 | 17:20
6 | РП-17 РУ-6кВ яч.17 К17-Л10 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-10-29 | 9:00 | 2015-11-06 | 17:15
7 | РП-17 РУ-6кВ яч.17 К17-Л10 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-11-02 | 14:00 | 2015-11-06 | 17:15
8 | РП -17 РУ6КВ яч. 9 к 17 - ТН 1 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-11-07 | 9:00 | 2015-11-07 | 10:00
9 | ТП-63 | Ремонт В-2 устранение дефекта | 2015-11-12 | 13:00 | 2015-11-13 | 14:30
10 | ТП-93 | Ремонт В-1 устранение дефекта | 2015-11-13 | 10:00 | 2015-11-13 | 12:00
11 | ТП-56 | Текущий ремонт | 2015-11-17 | 9:00 | 2015-11-17 | 16:00
12 | ТП-57 | Текущий ремонт | 2015-11-19 | 9:20 | 2015-11-19 | 12:00
| Технический директор |  | Е.А. Семёнов

## октябрь
Приложение № 5 к приказу ОАО "Мурманэнергосбыт" № 136 от 04.04.2014.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за октябрь 2015г.
филиал ОАО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | РП-17 РУ-6кВ яч.12 К17-Т1 | Профилактический контроль РЗА | 2015-09-28 | 8:30 | 2015-09-29 | 15:10 | согл. ППР
2 | РП-17 РУ-6кВ яч.20 К17-Т2 | Профилактический контроль РЗА | 2015-09-30 | 8:30 | 2015-09-30 | 16-00 | согл. ППР
3 | РП-17 РУ-6кВ яч.17 К17-Л10 | Профилактический контроль РЗА | 2015-10-01 | 8:50 | 2015-10-02 | 0:45 | согл. ППР
4 | РП -2 РУ 6КВ яч.2 ВС | Профилактический контроль РЗА | 2015-10-05 | 8:45 | 2015-10-05 | 15:15 | согл. ППР
5 | РП-2 РУ-6кВ яч.5 ТН-1 | Профилактический контроль РЗА | 2015-10-08 | 8:45 | 2015-10-08 | 16:40 | согл. ППР
6 | РП-2 РУ-6кВ яч.6 ТН-2 | Профилактический контроль РЗА | 2015-10-12 | 8:45 | 2015-10-12 | 16:00 | согл. ППР
7 | РП-2 РУ-6кВ яч.7 К2-1 | Профилактический контроль РЗА | 2015-10-15 | 9:25 | 2015-10-15 | 15:15 | согл. ППР
8 | РП-2 РУ-6кВ яч. 8 К2-1 | Профилактический контроль РЗА | 2015-10-19 | 9:00 | 2015-10-19 | 16:00 | согл. ППР
9 | ТП-51 РУ-0,4кВ | Подготовка к строительству КЛ на строящийся дом по ул.Кошица | 2015-10-13 | 12:00 | 2015-10-13 | 17:00
10 | РП-17 РУ- 6кВ яч.10 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-10-13 | 10:10 | 2015-10-16 | 13:15
11 | РП-17 РУ- 6кВ яч.4 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-10-13 | 10:10 | 2015-10-16 | 13:15
12 | РП-17 РУ- 6кВ яч.6 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-10-16 | 9:20 | 2015-10-19 | 18:10
13 | РП-17 РУ- 6кВ яч.8 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-10-16 | 9:25 | 2015-10-19 | 18:15
14 | РП-17 РУ- 6кВ яч.3 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-10-20 | 9:10 | 2015-10-21 | 19:30
15 | РП-17 РУ- 6кВ яч.18 | Монтаж оборудования ячейки (замена выключателя) | 2015-10-20 | 9:15 | 2015-10-22 | 18:00
| Технический директор |  | Е.А. Семёнов

## сентябрь
Приложение № 5 к приказу ОАО "Мурманэнергосбыт" № 136 от 04.04.2014.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за сентябрь 2015г.
филиал ОАО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-68, РУ-6кВ, яч.6 | Текущий ремонт | 2015-08-25 | 9:00 | 2015-08-26 | 15:00
2 | РП - 17 РУ -6КВ яч.4 К17-Л37 | Профилактический контроль РЗА | 2015-09-01 | 10:00 | 2015-09-01 | 11:30 | согл. ППР
3 | РП - 17 РУ -6КВ яч.15 ТН-2 | Профилактический контроль РЗА | 2015-09-01 | 12:00 | 2015-09-01 | 16:00 | согл. ППР
4 | РП-17 РУ-6кВ яч. 10 К17-Н2 | Профилактический контроль РЗА | 2015-09-02 | 9:00 | 2015-09-02 | 12:00 | согл. ППР
5 | РП-17 РУ-6кВ яч. 6 К17-23 | Профилактический контроль РЗА | 2015-09-02 | 12:50 | 2015-09-02 | 16:00 | согл. ППР
6 | РП-17 РУ-6кВ яч.3 К17-Л11 | Профилактический контроль РЗА | 2015-09-08 | 8:30 | 2015-09-08 | 12:00 | согл. ППР
7 | РП-17 РУ-6кВ яч.9 К17-ТН1 | Профилактический контроль РЗА | 2015-09-08 | 13:00 | 2015-09-08 | 16-00 | согл. ППР
8 | КТП-18 | Текущий ремонт | 2015-09-10 | 9:00 | 2015-09-10 | 16-00 | согл. ППР
9 | КТП-14 | Текущий ремонт | 2015-09-16 | 9:00 | 2015-09-16 | 12:00 | согл. ППР
10 | КТП-15 | Текущий ремонт | 2015-09-23 | 9:00 | 2015-09-23 | 10:00 | согл. ППР
11 | Л-52 ВЛ-6кВ | Текущий ремонт | 2015-09-09 | 9:00 | 2015-09-09 | 14:30
12 | РП-17 Ру-6кВ яч.16 К17-Н4 | Профилактический контроль РЗА | 2015-09-10 | 9:00 | 2015-09-10 | 12:00 | согл. ППР
13 | РП -17 РУ -6кВ яч.11 ВС | Профилактический контроль РЗА | 2015-09-22 | 8:50 | 2015-09-15 | 15:00 | согл. ППР
14 | РП-17 РУ-6кВ яч.18 К17-Л37 | Профилактический контроль РЗА | 2015-09-24 | 8:30 | 2015-09-24 | 17:00 | согл. ППР
15 | РП-17 РУ-6кВ яч.14 К17-Н3 | Профилактический контроль РЗА | 2015-09-25 | 9:00 | 2015-09-25 | 16:30 | согл. ППР
| Технический директор |  | Е.А. Семёнов

## август
Приложение № 5 к приказу ОАО "Мурманэнергосбыт" № 136 от 04.04.2014.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за август 2015г.
филиал ОАО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-45, РУ- 0,4кВ, яч2, ф.2, | ремонт кабельной линии | 2015-07-24 | 9:00 | 2015-07-24 | 16:00
2 | КТП Зубкова | Текущий ремонт | 2015-07-28 | 12:00 | 2015-07-28 | 15:00
3 | Кабельная перемычка ул.Победы 14-пл. Ленина 8 | ввод в работу кабельной перемычки | 2015-07-30 | 8:30 | 2015-07-30 | 9:45
4 | ТП -51, РУ 0.4 кВ, ф.12 | ремонт КЛ-0,4 ТП -51 - д. Горняков, 28 | 2015-08-03 | 8:25 | 2015-08-07 | 15:00
5 | ТП-42, РУ-6 кВ, яч.5 К42-68 | определение места повреждения, ремонт кабельной линии и высоковольтные испытания | 2015-07-22 | 9:00 | 2015-08-14 | 13:10
6 | ТП - 42, РУ -6 кВ, яч.5 К42-68 | ремонт разъединителя | 2015-08-18 | 8:30 | 2015-08-18 | 14:05
7 | Л -4, ВЛ - 6кВ, оп.1 | ремонт Кв 368 - Л-4 | 2015-08-18 | 10:00 | 2015-08-20 | 11:50
8 | ТП - 68, РУ 0.4 кВ, ф.12 | ремонт рубильника | 2015-08-19 | 9:05 | 2015-08-19 | 11:00
| И.о.технического директора |  | В.Л.Вериитин

## июль
Приложение № 5 к приказу ОАО "Мурманэнергосбыт" № 136 от 04.04.2014.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за июль 2015г.
филиал ОАО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | л-11 вл-6 кв оп8,32 | Капитальный ремонт | 2015-06-25 | 9:00 | 2015-06-26 | 17:30
2 | Л-37, ВЛ-6кВ, оп.-1; 16; 18 | Капитальный ремонт | 2015-06-27 | 8:20 | 2015-06-29 | 15:40
3 | Л-38, ВЛ-6кВ, оп. 18 | Капитальный ремонт | 2015-06-30 | 10:00 | 2015-06-30 | 12:00
4 | ВЛ 0,4 кВ ТП-44-Гоголя, Новая, оп.23 | Капитальный ремонт | 2015-07-01 | 10:00 | 2015-07-01 | 17:05
5 | ВЛ 0,4 кВ ТП-124 -Л-1, оп.1 | Капитальный ремонт | 2015-07-02 | 10:15 | 2015-07-02 | 19:10
6 | Кабельный вывод 6кВ ф.21 ГПП368-оп.1 Р-7 Л-4 | Капитальный ремонт | 2015-07-02 | 10:05 | 2015-07-06 | 14:25
7 | Л-52, ВЛ-6кВ | Устранение дефекта | 2015-07-06 | 8:30 | 2015-07-06 | 16:20
8 | Л-53, ВЛ-6кВ, оп1 | в/в испытнания к53-Р16-Л51 | 2015-07-08 | 8:15 | 2015-07-08 | 14:00
9 | Л-10 ВЛ-6кв оп-36 | Текущий ремонт | 2015-07-09 | 9:00 | 2015-07-09 | 12:00
10 | Л-51, ВЛ-6кВ, оп.90 | Текущий ремонт | 2015-07-14 | 9:00 | 2015-07-17 | 11:45
11 | Кабельный вывод 6кВ ф.21 ГПП368-оп.1 Р-7 Л-4 | Капитальный ремонт | 2015-07-16 | 9:00 | 2015-07-17 | 11:25
12 | Кабельная линия 6 кВ К68-42, ТП 68, РУ-6кВ, яч.6 | высоковольтные испытания и определение места повреждения | 2015-07-22 | 9:00
13 | Кабельная перемычка ТП 45, РУ-0,4кВ, ул.Победы 14 - пл.Ленина 8 | высоковольтные испытания и определение места повреждения | 2015-07-21 | 11:00
14 | ТП-87 | Текущий ремонт | 2015-07-24 | 9:00 | 2015-07-24 | 13:00
| И.о.технического директора |  | В.Л.Вериитин

## июнь
Приложение № 5 к приказу ОАО "Мурманэнергосбыт" № 136 от 04.04.2014.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за июнь 2015г.
филиал ОАО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | КТП -25 | текущий ремонт | 2015-05-21 | 9:00 | 2015-05-21 | 12:00
2 | ВЛ 6КВ (Ф55) | текущий ремонт | 2015-05-25 | 12:30 | 2015-05-25 | 15:35
3 | ВЛ 6 КВ Ф - 10 оп.36 | замена разрядников | 2015-05-28 | 9:00 | 2015-05-28 | 15:20
4 | ф.46, ВЛ-6кВ, оп.1 | замена изолятора | 2015-05-29 | 9:02 | 2015-05-29 | 15:00
5 | ТП -123, ТП - 124; РУ 6кВ; 0,4кВ | текущий ремонт | 2015-06-02 | 9:00 | 2015-06-02 | 12:00
6 | Л-10 ВЛ-6 кВ оп.8,9,36 | замена опор | 2015-06-22 | 9:00 | 2015-06-24 | 16:00
| Технический директор |  | Е.А. Семёнов

## май
Приложение № 5 к приказу ОАО "Мурманэнергосбыт" № 136 от 04.04.2014.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за май 2015г.
филиал ОАО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | КТП-55 РУ - 0,4 кВ ф.3 | переподключение автомойки | 2015-05-14 | 9:00 | 2015-05-14 | 9:30
2 | ТП -92 кам Т-2 | Устранение дефекта (устранение течи масла) | 2015-05-15 | 9:20 |  |  | в работу не введен
| Начальник ПТО |  | Т.В.Родина

## апрель
Приложение № 5 к приказу ОАО "Мурманэнергосбыт" № 136 от 04.04.2014.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за апрель 2015г.
филиал ОАО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | РП-1 , РУ-6кВ, яч.15 | Профилактический контроль РЗА | 2015-04-01 | 9:00 | 2015-04-01 | 18:00 | согл. ППР
2 | РП-1 , РУ-6кВ, яч.11 | Профилактический контроль РЗА | 2015-04-07 | 9:00 | 2015-04-07 | 15:00 | согл. ППР
3 | РП-1 , РУ-6кВ, яч.10 | Профилактический контроль РЗА | 2015-04-10 | 9:00 | 2015-04-10 | 15:15 | согл. ППР
4 | РП-1 , РУ-6кВ, яч.13 | Профилактический контроль РЗА | 2015-04-14 | 9:00 | 2015-04-15 | 1:00 | согл. ППР
5 | РП-1 , РУ-6кВ, яч.12 | Профилактический контроль РЗА | 2015-04-17 | 9:00 | 2015-04-18 | 1:00 | согл. ППР
6 | РП-1 , РУ-6кВ, яч.8 | Профилактический контроль РЗА | 2015-04-21 | 9:00 | 2015-04-21 | 16:00 | согл. ППР
7 | КТП-13 , ру-6кВ , ру-0,4кВ | Текущий ремонт | 2015-04-08 | 9:00 | 2015-04-08 | 14:30 | согл. ППР
8 | КТП-18 , Тр-р | Ремонт тр-ра (устранение дефекта) | 2015-04-09 | 9:55 | 2015-04-09 | 13:00 | Устранение дефекта
9 | ТП-75 | Текущий ремонт | 2015-04-14 | 11:00 | 2015-04-14 | 13:10 | согл. ППР
10 | ТП-82 | Текущий ремонт | 2015-04-21 | 13:00 | 21.04.115 | 14:00 | согл. ППР
11 | ТП-93 | Текущий ремонт | 2015-04-23 | 13:10 | 2015-04-23 | 14:40 | согл. ППР
| Начальник ПТО |  | Т.В.Родина

## март
Приложение № 5 к приказу ОАО "Мурманэнергосбыт" № 136 от 04.04.2014.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за март 2015г.
филиал ОАО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | РП-1, РУ-6кВ, БПВУ | Профилактический контроль РЗА | 2015-03-03 | 9:00 | 2015-03-03 | 15:00 | согл. ППР
2 | РП-1, РУ-6КВ, яч.14 ТН-2 | Профилактический контроль РЗА | 2015-03-05 | 9:00 | 2015-03-05 | 15:00 | согл. ППР
3 | РП-1, РУ-6кВ, яч.6 к1-2 | Профилактический контроль РЗА | 2015-03-10 | 9:00 | 2015-03-11 | 2:00 | согл. ППР
4 | РП-1, РУ-6кВ, яч.9 к1-2 | Профилактический контроль РЗА | 2015-03-13 | 9:00 | 2015-03-14 | 2:00 | согл. ППР
5 | РП-1, РУ-6кВ, яч.3 ВС | Профилактический контроль РЗА | 2015-03-18 | 9:00 | 2015-03-18 | 15:30 | согл. ППР
6 | РП-1, РУ-6кВ, яч.7 к1-67 | Профилактический контроль РЗА | 2015-03-20 | 10:05 | 2015-03-20 | 17:00 | согл. ППР
7 | РП-2, РУ-0,4кВ, I СбШ , РС | текущий ремонт | 2015-03-05 | 13:00 | 2015-03-05 | 15:00 | согл. ППР
8 | РП-2, РУ-0,4кВ, II СбШ , Т-2 | текущий ремонт | 2015-03-12 | 13:00 | 2015-03-12 | 15:00 | согл. ППР
9 | ТП-40 | текущий ремонт | 2015-03-27 | 9:00 | 2015-03-27 | 11:00 | согл. ППР
10 | ТП-42 | текущий ремонт | 2015-03-20 | 9:00 | 2015-03-20 | 11:00 | согл. ППР
11 | ТП-60 | текущий ремонт | 2015-03-25 | 9:20 | 2015-03-25 | 11:00 | согл. ППР
12 | Л-51 ВЛ-6кВ | Ремонт ВЛ (устранение дефекта) | 2015-03-08 | 9:20 | 2015-03-08 | 14:40 | Устранение дефекта
13 | РП-2, ф-36 | По заявке 40А | 2015-03-18 | 1:35 | 2015-03-20 | 2:00
14 | ТП-60, кам. Т-2 | Устранение дефекта | 2015-03-18 | 9:00 | 2015-03-18 | 16:00 | Устранение дефекта
| Начальник ПТО |  | Т.В.Родина

## февр.
Приложение № 5 к приказу ОАО "Мурманэнергосбыт" № 136 от 04.04.2014.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за февраль 2015г.
филиал ОАО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | РП-2, РУ-6кВ, II СбШ, яч.14 | текущий ремонт | 2015-02-05 | 2:40 | 2015-02-06 | 1:25 | согл. ППР
2 | РП-2, РУ-6кВ, яч.2 ВС | текущий ремонт | 2015-02-10 | 8:30 | 2015-02-11 | 1:30 | согл. ППР
3 | РП-2, РУ-6кВ, яч.6 ТН-2 | текущий ремонт | 2015-02-11 | 9:00 | 2015-02-11 | 17:00 | согл. ППР
4 | РП-2, РУ-6кВ, яч.8 к2-1ф.6 | текущий ремонт | 2015-02-12 | 9:00 | 2015-02-12 | 17:00 | согл. ППР
5 | РП-2, РУ-6кВ, яч.10 к2-62 ф.3 | текущий ремонт | 2015-02-17 | 9:00 | 2015-02-18 | 1:45 | согл. ППР
6 | РП-2, РУ-6кВ, яч.12 к2-Т2 | текущий ремонт | 2015-02-18 | 9:00 | 2015-02-19 | 0:05 | согл. ППР
7 | ВЛ -6 КВ Л -51 (ПС-368, ф.22) | текущий ремонт | 2015-02-24 | 13:50 | 2015-02-25 | 14:55 | согл. ППР
8 | РП -2 РУ 6КВ яч.16 к2-59 | текущий ремонт | 2015-02-25 | 9:00 | 2015-02-25 | 16:00 | согл. ППР
9 | ВЛ -6 КВ Л -52 (ПС-368, ф.2) | текущий ремонт | 2015-02-26 | 9:20 | 2015-02-26 | 17:30 | согл. ППР
10 | РП-2, РУ-6кВ, яч.18 к2-92 | текущий ремонт | 2015-02-27 | 9:00 | 2015-03-06 | 2:00 | согл. ППР
| Начальник ПТО |  | Т.В.Родина

## янв.
Приложение № 5 к приказу ОАО "Мурманэнергосбыт" № 136 от 04.04.2014.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за январь 2015г.
филиал ОАО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | РП-2 РУ-6кВ , яч.3 К2-Т1 | текущий ремонт | 2015-01-16 | 9:00 | 2015-01-17 | 2:00 | согл. ППР
2 | РП-2 РУ-6кВ , яч.5 , ТН-1 | текущий ремонт | 2015-01-20 | 9:00 | 2015-01-21 | 2:00 | согл. ППР
3 | РП-2 ру-6кВ , яч. 7 к2-1ф9 | текущий ремонт | 2015-01-23 | 9:00 | 2015-01-24 | 2:00 | согл. ППР
4 | РП-2 РУ-6кВ , яч 9 к2-66 ф5 | текущий ремонт | 2015-01-23 | 9:00 | 2015-01-24 | 2:00 | согл. ППР
5 | РП-2 Ру-6кВ яч.11 К2-61 | текущий ремонт | 2015-01-27 | 9:00 | 27,01,15 | 16-00 | согл. ППР
8 | РП-2 РУ-6кВ яч.13 ф15 | текущий ремонт | 2015-01-29 | 9:00 | 2015-01-29 | 16:00 | согл. ППР
9 | РП-2 РУ-6кВ яч.15 К2-56 | текущий ремонт | 2015-01-30 | 10:30 | 2015-01-30 | 15:30 | согл. ППР
10 | ТП-92 кам.тр-ра Т-2 | Устранение течи масла | 2015-01-26 | 9:00 | 2015-01-27 | 16:30 | Устранение дефекта
| Начальник ПТО |  | Т.В.Родина