## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## май
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2018 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
34 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-21/72 | 10 | 08,25 2018.05.02 | 10,20 2018.05.02 | В | 1.92 | ТП-72 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26.57 |  | б/н от 02.05.18г | 3.4.14 |  | 1 | 51.0144
35 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-2/11 | 0.4 | 19,10 2018.05.03 | 19,30 2018.05.03 | В | 0.33 | КЛ-2/11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.56 |  | б/н от 03.05.18г | 3.4.9.3 |  | 0 | 14.0448
43 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-33 | 10 | 11,35 2018.05.07 | 12,10 2018.05.07 | В | 0.58 | ТП-11,13,37,6 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 423.5 |  | б/н от 08.05.18г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 245.63
46 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-21 | 10 | 13,20 2018.05.14 | 15,05 2018.05.14 | В | 1.75 | ТП-21 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28.23 |  | б/н от 14.05.18г | 3.4.14 |  | 1 | 49.4025
47 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-254 | 0.4 | 11,10 2018.05.15 | 14,00 2018.05.15 | В | 2.83 | КЛ-254 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 104 |  | б/н от 15.05.18г | 3.4.14 |  | 1 | 294.32
48 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-72 | 10 | 09,00 2018.05.15 | 11,10 2018.05.15 | В | 2.167 | ТП-72 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26.57 |  | б/н от 15.05.18г | 3.4.14 |  | 1 | 57.5772
49 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | КТП - 13 , КТП-14 | 6 | 09,30 2018.05.16 | 12,05 2018.05.16 | В | 2.58 | КТП 13 , КТП -14 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |  | б/н от 16.05.18г | 3.4.8.5 | 4.16 | 0 | 64.5
52 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-24/3в | 0.4 | 08,50 2018.05.18 | 13,15 2018.05.18 | В | 4.42 | КЛ-24/3в |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.63 |  | б/н от 18.05.18г | 3.4.14 |  | 1 | 64.6646
55 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-9 | 10 | 13,40 2018.05.21 | 15,00 2018.05.21 | В | 1.333 | РП-140 п.Риколатва | ПАО "Мегафон", МУП "Ена", Еснское СТО, ООО "Сейто" |  | 122 | 2 | 12 | 108 | 0 | 0 | 9 | 113 | 0 | 806.75 |  | б/н от 21.05.18г | 3.4.14 |  | 1 | 1075.3977
56 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-15 | 10 | 19,50 2018.05.21 | 12,30 2018.05.22 | В | 16.667 | РП-140 п.Риколатва | ПАО "Мегафон", МУП "Ена", Еснское СТО, ООО "Сейто" |  | 122 | 2 | 12 | 108 | 0 | 0 | 9 | 113 | 0 | 806.75 |  | б/н от 21.05.18г | 3.4.12.4 | 4.9 | 0 | 13446.1023
57 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-43/7а | 0.4 | 02,45 2018.05.22 | 03,50 2018.05.22 | В | 1.08 | КЛ-43/7а |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30.1 |  | б/н от 22.05.18г | 3.4.8 |  | 0 | 32.508
65 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-43/5 | 0.4 | 11,50 2018.05.26 | 15,00 2018.05.26 | В | 3.17 | КЛ-43/5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.61 |  | б/н от 26.05.18г | 3.4.14 |  | 1 | 52.6537
66 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-11/7 | 0.4 | 14,00 2018.05.28 | 16,00 2018.05.28 | В | 2 | ВЛ-11/7 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56.67 |  | б/н от 28.05.18г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 113.34
67 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-54 | 0.4 | 23,45 2018.05.28 | 00,10 2018.05.29 | В | 0.42 | ТП-54 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 142.83 |  | б/н от 28.05.18г | 3.4.9.3 |  | 0 | 59.9886
70 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-15 | 10 | 00,12 2018.05.29 | 09,30 2018.05.29 | В | 9.3 | РП-140 п.Риколатва | ПАО "Мегафон", МУП "Ена", Еснское СТО, ООО "Сейто" |  | 122 | 2 | 12 | 108 | 0 | 0 | 9 | 113 | 0 | 806.75 |  | б/н от 29.05.18г | 3.4.14 |  | 1 | 7502.775
71 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ-24/7 | 0.4 | 19,00 2018.05.30 | 19,30 2018.05.30 | В | 0.5 | ВЛ-24/7 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46.09 |  | б/н от 30.05.18г | 3.4.9.3 |  | 0 | 23.045
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 29.88 | х | х | х | 368 | 6 | 36 | 326 | 0 | 0 | 28 | 340 | 0 | 2445.25 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 22088.775
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 29.88 | х | х | х | 368 | 6 | 36 | 326 | 0 | 0 | 28 | 340 | 0 | 2445.25 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 22088.775
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 10.633 | х | х | х | 244 | 4 | 24 | 216 | 0 | 0 | 18 | 226 | 0 | 1613.5 | 0 | х | х | х | 1 | 8578.1727
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 21.167 | х | х | х | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 958.36 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 1058.1888
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 21.167 | х | х | х | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 958.36 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 1058.1888
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 16.257 | х | х | х | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 216.61 | 0 | х | х | х | 1 | 569.6324
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 51.047 | х | х | х | 452 | 6 | 36 | 410 | 0 | 0 | 28 | 424 | 0 | 3403.61 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 23146.9638
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 51.047 | х | х | х | 452 | 6 | 36 | 410 | 0 | 0 | 28 | 424 | 0 | 3403.61 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 23146.9638
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 26.89 | х | х | х | 275 | 4 | 24 | 247 | 0 | 0 | 18 | 257 | 0 | 1830.11 | 0 | х | х | х | 1 | 9147.8051