## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## август
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2018 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
155 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-63/29 | 10 (10.5) | 11,50 2018.08.03 | 12,45 2018.08.03 | В | 0.92 | ТП 10 кВ №29 1с.ш |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40.48 |  | б/н от 03.08.2018 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0 | 37.2416
157 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-21/20 | 10 (10.5) | 04,20 2018.08.19 | 04,50 2018.08.19 | В | 0.5 | КЛ 10 кВ КЛ-21/20 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 166.94 |  | б/н от 19.08.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 83.47
160 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП - 67 РУ-0,4 КВ 1сек. СбШ | 0.38 | 14,10 2018.08.28 | 15,10 2018.08.28 | В | 1 | ТП 6 кВ ТП-67 РУ-0,4 кВ 1 сек. СБШ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 465.6 |  | б/н от 28.08.2018 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 465.6
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 1 | х | х | х | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 465.6 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 465.6
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 1 | х | х | х | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 465.6 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 465.6
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 1 | х | х | х | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 465.6 | 0 | х | х | х | 1 | 465.6
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 1.42 | х | х | х | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 207.42 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 120.7116
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 1.42 | х | х | х | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 207.42 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 120.7116
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0.5 | х | х | х | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 166.94 | 0 | х | х | х | 1 | 83.47
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 2.42 | х | х | х | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 673.02 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 586.3116
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 2.42 | х | х | х | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 673.02 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 586.3116
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 1.5 | х | х | х | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 632.54 | 0 | х | х | х | 1 | 549.07