## январь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2018 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л- 4 | 6 | 13,45 2018.01.15 | 14,50 2018.01.15 | В1 | 1.08 | ВЛ 6 кВ Л-4 | МУП Ена |  | 80 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 524 |  | б/н от 15.01.2018 | 3.4.13.3 | 4.16 | 1 | 565.92
3 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-61 РУ 0,4 кВ СБШ-2 | 0.4 | 13,00 2018.01.31 | 14,00 2018.01.31 | В1 | 1 | ТП 0,4 кВ №61 РУ 0,4 кВ СБШ-2 |  | КЖКС | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 282 |  | б/н от 31.01.2018 | 3.4.13.3 | 4.16 | 1 | 282
5 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-12 | 0.4 | 10,50 2018.01.16 | 12,30 2018.01.16 | В1 | 1.67 | ТП 0,4 кВ №12 |  |  | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 39.45 |  | б/н от 16.01.2018 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1 | 65.8815
6 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ-24/7 | 0.4 | 11,55 2018.01.29 | 12,25 2018.01.29 | В1 | 0.5 | ВЛ 0,4 кВ ВЛ-24/7 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46.09 |  | б/н от 29.01.2018 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1 | 23.045
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 2.08 | х | х | х | 93 | 0 | 6 | 87 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 806 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 847.92
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 2.08 | х | х | х | 93 | 0 | 6 | 87 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 806 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 847.92
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 2.08 | х | х | х | 93 | 0 | 6 | 87 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 806 | 0 | х | х | х | 1 | 847.92
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 2.17 | х | х | х | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 85.54 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 88.9265
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 2.17 | х | х | х | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 85.54 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 88.9265
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 2.17 | х | х | х | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 85.54 | 0 | х | х | х | 1 | 88.9265
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 4.25 | х | х | х | 266 | 0 | 6 | 260 | 0 | 0 | 2 | 264 | 0 | 891.54 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 936.8465
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 4.25 | х | х | х | 266 | 0 | 6 | 260 | 0 | 0 | 2 | 264 | 0 | 891.54 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 936.8465
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 4.25 | х | х | х | 266 | 0 | 6 | 260 | 0 | 0 | 2 | 264 | 0 | 891.54 | 0 | х | х | х | 1 | 936.8465

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь