## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## июнь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2018 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
73 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-2/11 | 0.4 | 15,40 2018.06.02 | 16,00 2018.06.02 | В | 0.33 | КЛ-2/11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.97 |  | б/н от 02.06.2018г | 3.4.9.3 |  | 0 | 6.9201
80 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-54/8 | 0.4 | 20,45 2018.06.06 | 21,00 2018.06.06 | В | 0.25 | КЛ-54/8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.9 |  | б/н от 06.06.2018г | 3.4.9.3 |  | 0 | 10.225
86 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-3/4 | 0.4 | 13,05 2018.06.08 | 13,35 2018.06.08 | В | 0.5 | КЛ-3/4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.33 |  | б/н от 08.06.2018г | 3.4.9.3 |  | 0 | 12.665
93 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-43/5 | 0.4 | 14,05 2018.06.14 | 14,45 2018.06.14 | В | 0.67 | КЛ-43/5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.33 |  | б/н от 14.06.2018г | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 58.5111
98 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-7 | 6 | 12,05 2018.06.18 | 11,20 2018.06.19 | В | 23.25 | КТП-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | б/н от 18.06.2018г | 3.4.9.3 |  | 0 | 348.75
108 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | ВЛ 6 кВ Л-38 | 6 | 09,00 2018.06.22 | 11,00 2018.06.22 | В | 2 | КТП-15,88,22,229,228,ТП-18 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 571.88 |  | б/н от 22.06.2018г | 3.4.13.2 | 4.1 | 1 | 1143.76
120 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | ТП-66 РУ-6кВ ф. | 0.4 | 13,40 2018.06.28 | 19,15 2018.06.28 | В | 5.58 | КЛ 0,4 кВ | ООО "УК "Ковдор-Лидер" |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99.3 |  | б/н от 28.06.2018г | 3.4.8 | 4.12 | 0 | 554.094
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 7.58 | х | х | х | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 671.18 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 1697.854
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 7.58 | х | х | х | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 671.18 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 1697.854
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 2 | х | х | х | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 571.88 | 0 | х | х | х | 1 | 1143.76
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 25 | х | х | х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 189.53 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 437.0712
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 25 | х | х | х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 189.53 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 437.0712
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0.67 | х | х | х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.33 | 0 | х | х | х | 1 | 58.5111
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 32.58 | х | х | х | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 860.71 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 2134.9252
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 32.58 | х | х | х | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 860.71 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 2134.9252
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 2.67 | х | х | х | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 659.21 | 0 | х | х | х | 1 | 1202.2711