## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## октябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2018 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
189 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-15/1в | 0.38 | 09,10 2018.10.08 | 09,35 2018.10.08 | В | 0.42 | КЛ 0,4 кВ КЛ-15/1в |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 |  | б/н от 08.10.2018 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 | 1.344
192 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | РП-1, РУ-0,4 кВ, ф.2 | 0.38 | 11,30 2018.10.16 | 13,45 2018.10.16 | В | 2.25 | РП 6 кВ РП-1 РУ-0,4 кВ, ф.2, 4 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 322 |  | б/н от 16.10.2018 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 724.5
194 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-66/15-2 | 0.38 | 07,15 2018.10.26 | 07,35 2018.10.26 | В | 0.33 | КЛ 0,4 кВ КЛ-66/15-2 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109.19 |  | б/н от 26.10.2018 | 3.4.8.5 | 4.16 | 0 | 36.0327
195 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | КЛ-66/15-2 | 0.38 | 13,10 2018.10.26 | 14,30 2018.10.26 | В | 1.33 | КЛ 0,4 кВ КЛ-66/15-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.39 |  | б/н от 26.10.2018 | 3.4.9 | 4.13 | 0 | 43.0787
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 2.25 | х | х | х | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 322 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 724.5
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 2.25 | х | х | х | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 322 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 724.5
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 2.25 | х | х | х | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 322 | 0 | х | х | х | 1 | 724.5
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 2.08 | х | х | х | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 144.78 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 80.4554
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 2.08 | х | х | х | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 144.78 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 80.4554
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 4.33 | х | х | х | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 466.78 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 804.9554
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 4.33 | х | х | х | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 466.78 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 804.9554
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 2.25 | х | х | х | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 322 | 0 | х | х | х | 1 | 724.5