## Ноябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2018 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
198 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-38/2в | 0.38 | 14,00 2018.11.09 | 14,40 2018.11.09 | В | 0.667 | КЛ 0,4 кВ КЛ-38/2в |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.35 |  | б/н от 09.11.2018 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 2.9015
210 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | ЯКНО-5 - ТП-71 | 6 (6.3) | 19,30 2018.11.25 | 20,00 2018.11.25 | В | 0.5 | КЛ 6 кВ ЯКНО-5-ТП-71 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 322.5 |  | б/н от 25.11.2018 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 161.25
212 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | ЯКНО-4 | 6 (6.3) | 10,00 2018.11.26 | 12,00 2018.11.26 | В | 2 | КТП 6 кВ №14 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |  | б/н от 26.11.2018 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 50
213 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-49/6 | 0.38 | 12,10 2018.11.27 | 12,40 2018.11.27 | В | 0.5 | КЛ 0,4 кВ КЛ-49/6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.33 |  | б/н от 27.11.2018 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 | 12.665
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 2.5 | х | х | х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 347.5 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 211.25
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 2.5 | х | х | х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 347.5 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 211.25
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 2.5 | х | х | х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 347.5 | 0 | х | х | х | 1 | 211.25
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 1.167 | х | х | х | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29.68 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 15.5664
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 1.167 | х | х | х | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29.68 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 15.5664
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0.667 | х | х | х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.35 | 0 | х | х | х | 1 | 2.9015
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 3.667 | х | х | х | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 377.18 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 226.8165
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 3.667 | х | х | х | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 377.18 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 226.8165
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 3.167 | х | х | х | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 351.85 | 0 | х | х | х | 1 | 214.1515

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь