## Декабрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2018 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
214 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-3 | 0.38 | 21,20 2018.12.04 | 21,35 2018.12.04 | В | 0.25 | ТП-3 РУ-0,4 кВ 1с.ш |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58.96 |  | б/н от 04.12.2018 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 | 14.74
215 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-3 | 0.38 | 23,50 2018.12.04 | 01,20 2018.12.05 | В | 1.5 | ТП-3 РУ-0,4 кВ 1с.ш |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58.96 |  | б/н от 04.12.2018 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 | 88.44
217 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-3 | 0.38 | 10,25 2018.12.05 | 11,30 2018.12.05 | В | 1.083 | ТП-3 РУ-0,4 кВ 1с.ш |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58.96 |  | б/н от 05.12.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 63.8537
219 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-20,ТП-49 | 10 (10.5) | 06,55 2018.12.10 | 07,35 2018.12.10 | В | 0.667 | ТП-20, ТП-49 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 114.21 |  | б/н от 10.12.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 76.1781
222 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-44, РУ-0,4кВ, ф.15, ф.16 | 0.38 | 09,50 2018.12.13 | 12,40 2018.12.13 | В | 2.833 | ТП 6 кВ ТП-44, РУ-0,4 кВ, ф.15, ф.16 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 497.25 |  | б/н от 13.12.2018 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 1408.7093
225 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | КТП-19 | 6 (6.3) | 13,00 2018.12.26 | 15,00 2018.12.26 | В | 2 | ТП 6 кВ КТП-18, КТП-19, КТП-20 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1318 |  | б/н от 26.12.2018 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 2636
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 4.833 | х | х | х | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1815.25 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 4044.7092
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 4.833 | х | х | х | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1815.25 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 4044.7092
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 4.833 | х | х | х | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1815.25 | 0 | х | х | х | 1 | 4044.7092
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 3.5 | х | х | х | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 291.09 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 243.2117
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 3.5 | х | х | х | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 291.09 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 243.2117
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 1.75 | х | х | х | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 173.17 | 0 | х | х | х | 1 | 140.0317
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 8.333 | х | х | х | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2106.34 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 4287.921
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 8.333 | х | х | х | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2106.34 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 4287.921
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 6.583 | х | х | х | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1988.42 | 0 | х | х | х | 1 | 4184.741

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь