## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## сентябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2018 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
163 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-52 оп.28 - 29 | 6 (6.3) | 13,40 2018.09.01 | 09,00 2018.09.04 | В | 67.33 | ВЛ 6 кВ Л-52 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |  | б/н от 04.09.2018 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 1077.28
164 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ-12/6 | 0.38 | 09,40 2018.09.03 | 16,15 2018.09.03 | В | 6.58 | ВЛ 0,4 кВ ВЛ-12/6 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9.96 |  | б/н от 03.09.2018 | 3.4.8.5 | 4.10 | 0 | 65.5368
165 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-74/13 | 0.38 | 12,30 2018.09.03 | 13,30 2018.09.03 | В | 1 | КЛ 0,4 кВ КЛ-74/13 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.6 |  | б/н от 03.09.2018 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 5.6
166 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП-48 - ул. Коновалова, 18 | 0.38 | 12,40 2018.09.07 | 16,55 2018.09.07 | В | 4.25 | КЛ 0,4 кВ ТП-48 - ул. Коновалова, 18 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 74 |  | б/н от 07.09.2018 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 314.5
167 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | КЛ 0,4 кВ РП-1 - д/с Солнышко | 0.38 | 23,00 2018.09.07 | 10,30 2018.09.08 | В | 11.5 | КЛ 0,4 кВ РП-1 - д/с Солнышко |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 195 |  | б/н от 07.09.2018 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 2242.5
168 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-66/4 | 0.38 | 15,20 2018.09.08 | 16,20 2018.09.08 | В | 1 | КЛ 0,4 кВ КЛ-66/4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46.71 |  | б/н от 08.09.2018 | 3.4.8.5 | 4.16 | 0 | 46.71
169 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-74/13 | 0.38 | 09,50 2018.09.10 | 10,00 2018.09.10 | В | 0.17 | КЛ 0,4 кВ КЛ-74/13 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.6 |  | б/н от 10.09.2018 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 0.952
170 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ-12/2 | 0.38 | 10,10 2018.09.10 | 14,35 2018.09.10 | В | 4.42 | ВЛ 0,4 кВ ВЛ-12/2 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3.32 |  | б/н от 10.09.2018 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0 | 14.6744
171 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-2 0,4кВ (ТП-124 ф.6) | 0.38 | 09,00 2018.09.12 | 13,20 2018.09.12 | В | 4.33 | ТП 6 кВ №124, РУ-0,4 кВ, ф.6 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 109 |  | б/н от 12.09.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 471.97
172 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-66/4 | 0.38 | 09,05 2018.09.12 | 12,15 2018.09.12 | В | 3.17 | КЛ 0,4 кВ КЛ-66/4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46.71 |  | б/н от 12.09.2018 | 3.4.8.5 | 4.10 | 0 | 148.0707
173 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-66/4 | 0.38 | 19,10 2018.09.13 | 19,30 2018.09.13 | В | 0.33 | КЛ 0,4 кВ КЛ-66/4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46.71 |  | б/н от 13.09.2018 | 3.4.8.5 | 4.10 | 0 | 15.4143
174 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-66/4 | 0.38 | 11,10 2018.09.17 | 12,25 2018.09.17 | В | 1.25 | КЛ 0,4 кВ КЛ-66/4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46.71 |  | б/н от 17.09.2018 | 3.4.8.5 | 4.10 | 0 | 58.3875
175 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-66/4 | 0.38 | 19,20 2018.09.17 | 19,30 2018.09.17 | В | 0.17 | КЛ 0,4 кВ КЛ-66/4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46.71 |  | б/н от 17.09.2018 | 3.4.8.5 | 4.10 | 0 | 7.9407
176 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-43/7 | 0.38 | 20,30 2018.09.17 | 21,15 2018.09.17 | В | 0.75 | КЛ 0,4 кВ КЛ-43/7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.1 |  | б/н от 17.09.2018 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 22.575
177 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-66/4 | 0.38 | 21,05 2018.09.17 | 21,20 2018.09.17 | В | 0.25 | КЛ 0,4 кВ КЛ-66/4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46.71 |  | б/н от 17.09.2018 | 3.4.8.5 | 4.10 | 0 | 11.6775
178 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-66/4 | 0.38 | 15,10 2018.09.18 | 15,20 2018.09.18 | В | 0.17 | КЛ 0,4 кВ КЛ-66/4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46.71 |  | б/н от 17.09.2018 | 3.4.8.5 | 4.10 | 0 | 7.9407
179 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-66/4 | 0.38 | 18,05 2018.09.18 | 18,25 2018.09.18 | В | 0.33 | КЛ 0,4 кВ КЛ-66/4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46.71 |  | б/н от 17.09.2018 | 3.4.8.5 | 4.10 | 0 | 15.4143
180 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-66 2 с.ш. | 0.38 | 14,00 2018.09.19 | 15,20 2018.09.19 | В | 1.33 | ТП-66 2 с.ш |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 184.17 |  | б/н от 19.09.2018 | 3.4.8.5 | 4.10 | 0 | 244.9461
181 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-66/4 | 0.38 | 18,25 2018.09.20 | 18,30 2018.09.20 | В | 0.08 | КЛ 0,4 кВ КЛ-66/4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46.71 |  | б/н от 20.09.2018 | 3.4.8.5 | 4.10 | 0 | 3.7368
182 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-66/4 | 0.38 | 19,25 2018.09.20 | 19,35 2018.09.20 | В | 0.17 | КЛ 0,4 кВ КЛ-66/4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46.71 |  | б/н от 20.09.2018 | 3.4.8.5 | 4.10 | 0 | 7.9407
183 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-66/4 | 0.38 | 19,50 2018.09.20 | 20,15 2018.09.20 | В | 0.42 | КЛ 0,4 кВ КЛ-66/4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46.71 |  | б/н от 20.09.2018 | 3.4.8.5 | 4.10 | 0 | 19.6182
184 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-18/7 | 0.38 | 18,15 2018.09.24 | 18,30 2018.09.24 | В | 0.25 | КЛ 0,4 кВ КЛ-18/7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.35 |  | б/н от 24.09.2018 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 13.3375
185 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ-24/7-1 | 0.38 | 10,20 2018.09.26 | 11,25 2018.09.26 | В | 1.08 | ВЛ 0,4 кВ ВЛ-24/7-1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25.33 |  | б/н от 26.09.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 27.3564
186 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-74/13 | 0.38 | 11,45 2018.09.26 | 12,05 2018.09.26 | В | 0.33 | КЛ 0,4 кВ КЛ-74/13 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.6 |  | б/н от 26.09.2018 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 1.848
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 87.41 | х | х | х | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 394 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 4106.25
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 87.41 | х | х | х | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 394 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 4106.25
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 15.75 | х | х | х | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 269 | 0 | х | х | х | 1 | 2557
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 23.25 | х | х | х | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 836.84 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 739.6776
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 23.25 | х | х | х | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 836.84 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 739.6776
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 110.66 | х | х | х | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 1230.84 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 4845.9276
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 110.66 | х | х | х | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 1230.84 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 4845.9276
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 15.75 | х | х | х | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 269 | 0 | х | х | х | 1 | 2557