## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2019 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
126 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | ТП-74 РУ-0.4кв ф.11 | 0.38 | 13,30 2019.08.02 | 17,30 2019.08.02 | В | 4 | КЛ 0,4 кВ ТП-74 РУ-0.4кв ф.11 | ООО "Сейто" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 |  | б/н от 02.08.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 560
129 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | ТП-58 РУ-6кв яч.3 К58-46 | 6 (6.3) | 17,30 2019.08.05 | 18,10 2019.08.05 | В | 0.667 | КЛ 6 кВ К58-46; ТП-46, ТП-48, ТП-40, ТП-53 |  | ГУ - Управление Пенсионного Фонда, МКУ "СОДОМС Ковдорского района", ООО "ТФ "МАИР", ГОАУЗ "Мончегорская ЦРБ", ООО "Комант" | 131 | 0 | 10 | 121 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 2031 |  | б/н от 05.08.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 1354.677
130 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | ТП-74 РУ-6кв КЛ74-оп.1 Л-57 | 6 (6.3) | 13,30 2019.08.06 | 15,20 2019.08.06 | В | 1.833 | КЛ 6 кВ КЛ74-оп.1 Л-57-ТП87; ТП-74, ТП-87, ТП-84 | АО "МЭС", ООО "Сейто" | ГОУСП "Тулома", МУП "Ена" | 21 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1331 |  | б/н от 06.08.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 2439.723
133 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-15 | 10 (10.5) | 09,05 2019.08.13 | 10,50 2019.08.13 | В | 1.75 | ВЛ 10 кВ Л-15 от ПС-41 ф.15 | ПАО "Мегафон" | МКУ управление Енского СТО администрации Ковдорского района, ООО "Сейто" | 120 | 2 | 10 | 108 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 | 881 |  | б/н от 13.08.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 1541.75
136 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-3 | 10 (10.5) | 18,15 2019.08.13 | 19,50 2019.08.13 | В | 1.583 | ВЛ 10 кВ Л-3 |  |  | 179 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 60.21 |  | б/н от 13.08.2019 | 3.4.8.5 | 4.16 | 0 | 95.3124
139 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-452 | 0.38 | 10,50 2019.08.18 | 13,15 2019.08.18 | В | 2.417 | КЛ 0,4 кВ КЛ-452 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | б/н от 18.08.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 24.17
140 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-9 | 10 (10.5) | 10,30 2019.08.19 | 13,45 2019.08.19 | В | 3.25 | ВЛ 10 кВ Л-9 от ПС-41 ф.9 | ПАО "Мегафон" | МКУ управление Енского СТО администрации Ковдорского района, ООО "Сейто" | 120 | 2 | 10 | 108 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 | 881 |  | б/н от 19.08.2019 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 2863.25
145 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-23 | 10 (10.5) | 13,40 2019.08.28 | 06,30 2019.08.29 | В | 16.833 | ВЛ 10 кВ Л-23 |  | ПАО "Ростелеком" | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66.03 |  | б/н от 29.08.2019 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0 | 1111.483
146 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-33 | 10 (10.5) | 07,00 2019.08.29 | 17,20 2019.08.29 | В | 10.333 | ВЛ 10 кВ Л-33 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.02 |  | б/н от 29.08.2019 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0 | 62.2047
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 11.5 | х | х | х | 393 | 7 | 35 | 351 | 0 | 0 | 21 | 372 | 0 | 5264 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 8759.4
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 11.5 | х | х | х | 393 | 7 | 35 | 351 | 0 | 0 | 21 | 372 | 0 | 5264 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 8759.4
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 5 | х | х | х | 240 | 4 | 20 | 216 | 0 | 0 | 20 | 220 | 0 | 1762 | 0 | х | х | х | 1 | 4405
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 31.166 | х | х | х | 185 | 1 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 142.26 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 1293.1701
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 31.166 | х | х | х | 185 | 1 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 142.26 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 1293.1701
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 42.666 | х | х | х | 578 | 8 | 35 | 535 | 0 | 0 | 21 | 557 | 0 | 5406.26 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 10052.5701
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 42.666 | х | х | х | 578 | 8 | 35 | 535 | 0 | 0 | 21 | 557 | 0 | 5406.26 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 10052.5701
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 5 | х | х | х | 240 | 4 | 20 | 216 | 0 | 0 | 20 | 220 | 0 | 1762 | 0 | х | х | х | 1 | 4405

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь