## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2019 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
114 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | РП-2, РУ-6кВ, яч.9 К2 -66 | 6 (6.3) | 21,45 2019.07.14 | 22,10 2019.07.14 | В | 0.417 | РП-2, РУ-6кВ, яч.9 К2 -66, ТП-66,ТП-61, ТП-49, ТП-57 | ООО "Управляющая компания "Прагма Капитал"; ИП Усачев Ю.И. |  | 78 | 0 | 5 | 73 | 0 | 0 | 9 | 69 | 0 | 952.1 |  | б/н от 14.07.2019 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 397.0257
119 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | ТП-58, РУ-0.4 кВ, ф.1 | 0.38 | 14,30 2019.07.23 | 14,00 2019.07.25 | В | 47.5 | КЛ 0,4 кВ от ТП-58, РУ-0,4кВ, ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | б/н от 25.07.2019 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 1425
120 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-67/11 | 0.38 | 10,20 2019.07.24 | 10,35 2019.07.24 | В | 0.25 | КЛ 0,4 кВ Л-67/11 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26.99 |  | б/н от 24.07.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 6.7475
121 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-67/11 | 0.38 | 10,55 2019.07.24 | 11,20 2019.07.24 | В | 0.417 | КЛ 0,4 кВ Л-67/11 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26.99 |  | б/н от 24.07.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 11.2548
122 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-67/11 | 0.38 | 13,00 2019.07.25 | 13,25 2019.07.25 | В | 0.417 | КЛ 0,4 кВ Л-67/11 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26.99 |  | б/н от 25.07.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 11.2548
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 47.917 | х | х | х | 79 | 0 | 5 | 74 | 0 | 0 | 9 | 70 | 0 | 982.1 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 1822.0257
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 47.917 | х | х | х | 79 | 0 | 5 | 74 | 0 | 0 | 9 | 70 | 0 | 982.1 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 1822.0257
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 47.917 | х | х | х | 79 | 0 | 5 | 74 | 0 | 0 | 9 | 70 | 0 | 982.1 | 0 | х | х | х | 1 | 1822.0257
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 1.084 | х | х | х | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 80.97 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 29.2572
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 1.084 | х | х | х | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 80.97 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 29.2572
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 49.001 | х | х | х | 94 | 0 | 5 | 89 | 0 | 0 | 9 | 85 | 0 | 1063.07 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 1851.2829
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 49.001 | х | х | х | 94 | 0 | 5 | 89 | 0 | 0 | 9 | 85 | 0 | 1063.07 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 1851.2829
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 47.917 | х | х | х | 79 | 0 | 5 | 74 | 0 | 0 | 9 | 70 | 0 | 982.1 | 0 | х | х | х | 1 | 1822.0257

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь