## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2019 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
84 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-15/9 | 0.38 | 10,45 2019.06.04 | 13,45 2019.06.04 | В | 3 | КЛ 0,4 кВ Л-15/9 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.19 |  | б/н от 04.06.2019 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0 | 15.57
89 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-2/11 | 0.38 | 14,55 2019.06.07 | 15,40 2019.06.07 | В | 0.75 | КЛ 0,4 кВ Л-2/11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.97 |  | б/н от 07.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 23.9775
90 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | ТП-42, РУ-0,4 кВ, ф.13 | 0.38 | 19,25 2019.06.07 | 15,25 2019.06.08 | В | 20 | ТП-42, РУ-0,4 кВ, ф.13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 |  | б/н от 07.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1 | 2600
101 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | Кв 102 - оп.12 Л-1 | 10 (10.5) | 15,45 2019.06.15 | 16,30 2019.06.17 | В | 48.75 | ТП 10 кВ ТП-102 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 569 |  | б/н от 15.06.2019 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 27738.75
103 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-64, РУ-6 кВ яч.5 | 6 (6.3) | 07,15 2019.06.19 | 11,15 2019.06.19 | В | 4 | ТП 6 кВ ТП-64, РУ-6 кВ, яч.5, ТП 6 кВ КТП-18, ТП 6 кВ КТП-20 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 914 |  | б/н от 19.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 3656
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 72.75 | х | х | х | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1613 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 33994.75
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 72.75 | х | х | х | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1613 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 33994.75
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 68.75 | х | х | х | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 699 | 0 | х | х | х | 1 | 30338.75
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 3.75 | х | х | х | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37.16 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 39.5475
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 3.75 | х | х | х | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37.16 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 39.5475
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 76.5 | х | х | х | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1650.16 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 34034.2975
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 76.5 | х | х | х | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1650.16 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 34034.2975
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 68.75 | х | х | х | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 699 | 0 | х | х | х | 1 | 30338.75

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь