## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2019 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
125 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-33(1) | 10 (10.5) | 00,00 2019.08.01 | 13,05 2019.08.01 | П | 13.083 | КЛ 10 кВ КЛ-33 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.02 |  |  |  |  | 1
127 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-33(1) | 10 (10.5) | 14,10 2019.08.02 | 17,20 2019.08.02 | П | 3.167 | КЛ 10 кВ КЛ-33 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.02 |  |  |  |  | 1
128 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-74/3 | 0.38 | 09,00 2019.08.05 | 15,00 2019.08.05 | П | 6 | КЛ 0,4 кВ КЛ-74/3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43.6 |  |  |  |  | 1
131 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-33(1) | 10 (10.5) | 13,40 2019.08.07 | 16,25 2019.08.07 | П | 2.75 | ВЛ 10 кВ ВЛ-33 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.02 |  |  |  |  | 1
132 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-33(1) | 10 (10.5) | 10,50 2019.08.12 | 17,50 2019.08.12 | П | 7 | ВЛ 10 кВ ВЛ-33 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.02 |  |  |  |  | 1
134 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-3/4 | 0.38 | 09,15 2019.08.13 | 16,15 2019.08.13 | П | 7 | КЛ 0,4 кВ КЛ-3/4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101.7 |  |  |  |  | 1
135 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-3/7 | 0.38 | 09,15 2019.08.13 | 16,15 2019.08.13 | П | 7 | КЛ 0,4 кВ КЛ-3/7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.1 |  |  |  |  | 1
137 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-3/6 | 0.38 | 08,55 2019.08.14 | 11,40 2019.08.14 | П | 2.75 | КЛ 0,4 кВ КЛ-3/6 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9.34 |  |  |  |  | 1
138 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | КТП-30 | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.16 | 16,00 2019.08.16 | П | 7 | ТП 10 кВ КТП-10, КТП-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.9 |  |  |  |  | 1
141 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | КТП-1 | 10 (10.5) | 09,10 2019.08.22 | 15,00 2019.08.22 | П | 5.833 | ТП 10 кВ КТП-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.1 |  |  |  |  | 1
142 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | КТП-87 | 10 (10.5) | 09,30 2019.08.22 | 13,35 2019.08.22 | П | 4.083 | ТП 10 кВ КТП-87 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
143 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-20/4-9 | 0.38 | 09,35 2019.08.23 | 16,55 2019.08.23 | П | 7.333 | ВЛ 0,4 кВ Л-20/4-9 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29.4 |  |  |  |  | 1
144 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-4; Л-3 | 6 (6.3) | 09,00 2019.08.28 | 13,00 2019.08.28 | П | 4 | ВЛ 6 кВ Л-4 от ПС-368; ВЛ 6 кВ Л-3 от ПС-368 | МУП "Ена" |  | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 518 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 4 | х | х | х | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 518 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 4 | х | х | х | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 518 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 72.999 | х | х | х | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 261.22 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 72.999 | х | х | х | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 261.22 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 76.999 | х | х | х | 110 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 779.22 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 76.999 | х | х | х | 110 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 779.22 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь