## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2019 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
83 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-7 | 0.38 | 00,20 2019.06.04 | 02,40 2019.06.04 | П | 2.333 | ТП-7 РУ-0,4 кВ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 176.46 |  |  |  |  | 1
85 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-29 | 10 (10.5) | 09,20 2019.06.05 | 15,30 2019.06.05 | П | 6.167 | ТП 10 кВ ТП-29 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33.42 |  |  |  |  | 1
88 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ-21/2-7 | 0.38 | 08,40 2019.06.06 | 11,00 2019.06.06 | П | 2.333 | ВЛ 0,4 кВ Л-21/2-7 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.32 |  |  |  |  | 1
86 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-66/14 | 0.38 | 09,20 2019.06.06 | 14,45 2019.06.06 | П | 5.417 | КЛ 0,4 кВ Л-66/14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.51 |  |  |  |  | 1
87 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-16/5 | 0.38 | 09,30 2019.06.06 | 14,45 2019.06.06 | П | 5.25 | КЛ 0,4 кВ Л-16/5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.62 |  |  |  |  | 1
91 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-58, РУ-0,4 кВ, 1,2 сек. СбШ | 0.38 | 09,00 2019.06.10 | 11,00 2019.06.10 | П | 2 | ТП-58, РУ-0,4 кВ, 1,2 сек. СбШ |  | ФЛ Шешко А.И., ООО "УК "КовдорЛидер" | 21 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 488.05 |  |  |  |  | 1
92 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-16/16 | 0.38 | 09,35 2019.06.10 | 14,25 2019.06.10 | П | 4.833 | КЛ 0,4 кВ КЛ-16/16 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43.8 |  |  |  |  | 1
93 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-37 | 6 (6.3) | 10,00 2019.06.10 | 15,00 2019.06.10 | П | 5 | ВЛ 6 кВ Л-37 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1
94 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-43/9 | 0.38 | 10,00 2019.06.10 | 12,15 2019.06.10 | П | 2.25 | КЛ 0,4 кВ Л-43/9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.53 |  |  |  |  | 1
95 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-54/8 | 0.38 | 10,00 2019.06.10 | 13,00 2019.06.10 | П | 3 | КЛ 0,4 кВ Л-54/8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.96 |  |  |  |  | 1
96 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-32 | 10 (10.5) | 00,00 2019.06.11 | 03,45 2019.06.11 | П | 3.75 | ТП 10 кВ ТП-32 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56.26 |  |  |  |  | 1
97 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-74 | 10 (10.5) | 08,30 2019.06.13 | 16,00 2019.06.13 | П | 7.5 | ТП 10 кВ ТП-74 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 142.62 |  |  |  |  | 1
98 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-37 | 6 (6.3) | 09,00 2019.06.13 | 13,00 2019.06.13 | П | 4 | ВЛ 6 кВ Л-37 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1
99 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-38/2-7 | 0.38 | 09,10 2019.06.14 | 14,30 2019.06.14 | П | 5.333 | ВЛ 0,4 кВ Л-38/2-7 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10.8 |  |  |  |  | 1
100 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-1, 10 кВ, оп.2 | 10 (10.5) | 10,00 2019.06.14 | 12,00 2019.06.14 | П | 2 | ВЛ 10 кВ Л-1, оп.2 |  | МБОУ СОШ №4, МКУ УЕСТО, ООО "Сейто" | 224 | 0 | 39 | 185 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | 3288 |  |  |  |  | 1
102 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-52 | 6 (6.3) | 12,00 2019.06.19 | 15,30 2019.06.19 | П | 3.5 | ВЛ 6 кВ Л-52 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
104 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-37 | 10 (10.5) | 08,50 2019.06.24 | 16,20 2019.06.24 | П | 7.5 | ТП 10 кВ ТП-37 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 77.64 |  |  |  |  | 1
105 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-67, РУ-0,4 кВ, ф.11 | 0.38 | 09,00 2019.06.24 | 10,30 2019.06.24 | П | 1.5 | ТП-67, РУ-0,4 кВ, ф.11 |  | ООО "УК "КовдорЛидер" | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
106 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-3 | 10 (10.5) | 05,10 2019.06.25 | 17,00 2019.06.25 | П | 11.833 | ВЛ 10 кВ Л-3 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
107 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-52 | 6 (6.3) | 09,35 2019.06.25 | 15,35 2019.06.25 | П | 6 | ВЛ 6 кВ Л-52 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
108 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-15 | 6 (6.3) | 09,55 2019.06.25 | 10,45 2019.06.25 | П | 0.833 | ТП 6 кВ ТП-15 Т-1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
109 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-3 | 10 (10.5) | 05,00 2019.06.26 | 17,00 2019.06.26 | П | 12 | ВЛ 10 кВ Л-3 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
110 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-38 | 6 (6.3) | 09,00 2019.06.26 | 16,00 2019.06.26 | П | 7 | ВЛ 6 кВ Л-38 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 571 |  |  |  |  | 1
111 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-66/4 | 0.38 | 09,55 2019.06.27 | 13,40 2019.06.27 | П | 3.75 | КЛ 0,4 кВ Л-66/4 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39.58 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 31 | х | х | х | 272 | 0 | 46 | 226 | 0 | 0 | 11 | 261 | 0 | 5073.05 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 31 | х | х | х | 272 | 0 | 46 | 226 | 0 | 0 | 11 | 261 | 0 | 5073.05 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 84.082 | х | х | х | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 766.52 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 84.082 | х | х | х | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 766.52 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 115.082 | х | х | х | 402 | 0 | 46 | 356 | 0 | 0 | 11 | 391 | 0 | 5839.57 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 115.082 | х | х | х | 402 | 0 | 46 | 356 | 0 | 0 | 11 | 391 | 0 | 5839.57 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь