## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2020 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
199 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ПС | ПС-26 | 35 | 11,50 2020.11.02 | 13,45 2020.11.02 | В | 1.917 | ПС 35 кВ ПС-26 | ПАО Ростелеком,Печенгская ЦРБ,ООО Печенгабыт - гостинца "Печенга", ОАО "Заполярный хлебозавод", МУП "Городские сети", МСУ СК Дельфин" , ДК "Октябрь", ГПС, Школа №20, ОРТПЦ. |  | 360 | 5 | 30 | 325 | 0 | 0 | 47 | 313 | 0 | 3500 |  | №22 от 10.11.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 6709.5
204 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-27/13 | 10 (10,5) | 09,40 2020.11.19 | 10,10 2020.11.19 | В | 0.5 | КЛ 10 кВ КЛ-27/13, ТП-15, ТП-27, ТП-38 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 166.91 |  | №23 от 23.11.2020 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0 | 83.455
205 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-15 (ПС-41 ф.15) | 10 (10,5) | 13,35 2020.11.19 | 01,30 2020.11.20 | В | 11.917 | ВЛ 10 кВ ПС-41, ф.15 Л-15 | ПАО "Мегафон" |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  | б/н запись в оперативном журнале от 19, 20.11.2020г. | 3.4.12.1 | 4.12 | 0 | 834.19
206 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-6 (РП-140 ф.2) | 10 (10,5) | 13,35 2020.11.20 | 11,40 2020.11.21 | В | 22.083 | ВЛ 10 кВ РП-140, ф.2 Л-6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | б/н запись в оперативном журнале от 20, 21.11.2020г. | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 132.498
207 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-68 | 0.38 | 07,35 2020.11.27 | 08,15 2020.11.27 | В | 0.667 | ТП 0.4 кВ ТП-68 РУ 0.4 кВ | ООО "УК Ковдор-Лидер" |  | 23 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 798.25 |  | б/н запись в оперативном журнале от 27.11.2020г. | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 532.4328
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 34.667 | х | х | х | 27 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 874.25 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 1499.1208
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 34.667 | х | х | х | 27 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 874.25 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 1499.1208
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0.667 | х | х | х | 23 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 798.25 | 0 | х | х | х | 1 | 532.4328
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 2.417 | х | х | х | 387 | 5 | 30 | 352 | 0 | 0 | 47 | 340 | 0 | 3666.91 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 6792.955
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 2.417 | х | х | х | 387 | 5 | 30 | 352 | 0 | 0 | 47 | 340 | 0 | 3666.91 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 6792.955
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 1.917 | х | х | х | 360 | 5 | 30 | 325 | 0 | 0 | 47 | 313 | 0 | 3500 | 0 | х | х | х | 1 | 6709.5
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 37.084 | х | х | х | 414 | 6 | 36 | 372 | 0 | 0 | 47 | 367 | 0 | 4541.16 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 8292.0757
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 37.084 | х | х | х | 414 | 6 | 36 | 372 | 0 | 0 | 47 | 367 | 0 | 4541.16 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 8292.0757
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 2.584 | х | х | х | 383 | 5 | 36 | 342 | 0 | 0 | 47 | 336 | 0 | 4298.25 | 0 | х | х | х | 1 | 7241.9327

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь