## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2020 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
112 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-237(1,2), 238(1,2), 231, 239, 240 | 0.38 | 11,30 2020.07.01 | 12,45 2020.07.01 | В | 1.25 | КЛ 0.4 кВ Л-237 (1, 2), 238 (1, 2), 231, 239, 240 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 89 |  | №12 от 02.07.2020 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | 111.25
118 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-398(1,2), 274 | 0.38 | 13,40 2020.07.07 | 15,10 2020.07.07 | В | 1.5 | КЛ 0.4 кВ Л-398 (1, 2), 274 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 94 |  | №13 от 08.07.2020 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | 141
125 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-15/1б (1) | 0.38 | 11,30 2020.07.13 | 14,00 2020.07.13 | В | 2.5 | КЛ 0.4 кВ Л-15/1б (1) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.8 |  | №15 от 14.07.2020 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 54.5
126 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-24/7-1 | 0.38 | 20,25 2020 07.13 | 21,05 2020 07.13 | В | 0.666 | ВЛ 0.4 кВ Л-24/7-1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28.03 |  | №14 от 14.07.2020 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 18.668
129 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-21/3, Л-21/5; Л-21/9 | 0.38 | 19,15 2020.07.15 | 21,00 2020.07.15 | В | 1.75 | КЛ 0.4 кВ Л-21/3, Л-21/5, Л-21/9 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.74 |  | №16 от 16.07.2020 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 4.795
141 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-54/3 | 0.38 | 19,00 2020.07.30 | 19,30 2020.07.30 | В | 0.5 | КЛ 0.4 кВ Л-54/3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.06 |  | №17 от 01.08.2020 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 3.53
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 0
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 8.166 | х | х | х | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 242.63 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 333.743
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 8.166 | х | х | х | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 242.63 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 333.743
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 8.166 | х | х | х | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 242.63 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 333.743
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 8.166 | х | х | х | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 242.63 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 333.743
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь