## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2020 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
80 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-711, 712, 713, 684 (1,2), 619, 694, 641 (1,2) | 0.38 | 08,05 2020.06.08 | 08,20 2020.06.08 | В | 0.25 | КЛ 0.4 кВ Л-711, Л-712, Л-713, Л-684, Л- 619, Л-694, Л-641 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 |  | №9 от 09.06.2020 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 | 22.5
82 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-641 (1,2), 691 (1,2) | 0.38 | 21,25 2020.06.08 | 22,45 2020.06.08 | В | 1.333 | КЛ 0.4 кВ Л-641, Л-691 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 |  | №10 от 09.06.2020 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 | 89.311
91 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-12/2 | 0.38 | 09,00 2020.06.16 | 14,20 2020.06.16 | В | 5.333 | ВЛ 0.4 кВ Л-12/2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.45 |  | №8 от 17.06.2020 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 7.7329
99 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-237 (1,2), 238 (1,2), 231, 239, 240 | 0.38 | 09,40 2020.06.22 | 11,45 2020.06.22 | В | 2.083 | КЛ 0.4 кВ Л-237,Л- 238, Л-231,Л- 239, Л-240 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 89 |  | №11 от25.06.20 | 3.4.8. | 4.13 | 0 | 185.387
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 0
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 8.999 | х | х | х | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 247.45 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 304.9309
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 8.999 | х | х | х | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 247.45 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 304.9309
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 8.999 | х | х | х | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 247.45 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 304.9309
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 8.999 | х | х | х | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 247.45 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 304.9309
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь