## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2020 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
143 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-51 | 6 (6,3) | 19,00 2020.08.01 | 21,35 2020.08.01 | В | 2.583 | КЛ 6 кВ КЛ-51,КЛ-55,КЛ-45 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 250 |  | №18 от 03.08.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 645.75
153 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ПС | ПС-368, ф.21 | 6 (6,3) | 18,10 2020.08.09 | 20,37 2020.08.09 | В | 2.45 | ПС 6 кВ ПС-368 ф.21 |  | МУП "Ена" | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 57 |  | б/н запись в оперативном журнале от 09.08.2020г. | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 139.65
157 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-47 | 6 (6,3) | 14,18 2020.08.11 | 14,40 2020.08.11 | В | 0.367 | КЛ 6 кВ КЛ-47 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 200 |  | №19от 13.08.2020 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0 | 73.4
158 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-46 | 6 (6,3) | 14,18 2020.08.11 | 04,45 2020.08.12 | В | 14.45 | КЛ 6 кВ КЛ-46 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | №19 от 13.08.2020 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0 | 289
160 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | РП | РП-1, ф.29,46; РП-2, ф.15,36; РП -3, ф.30,37. | 6 (6,3) | 17,30 2020.08.12 | 19,15 2020.08.12 | В | 1.75 | РП 6 кВ РП-1 ф.29, 46, РП 6кВ РП-2 ф.15, 36, РП 6 кВ РП-3 ф.30, 37 | ООО "Тепловодоканал", ПАО "Ростелеком", ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница", Управление судебного департамента в МО, ГУ - Управление Пенсионного Фонда, Администрация Ковдорского района, АО "МЭС", ГОАУСОН «Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения», ООО "ТекилаДжаз", МО МВД РФ "Полярнозоринский", Местная православная религиозная организация приход Свято-Успенской церкви, ПАО Сбербанк, ООО "ТФ "МАИР", ООО "УК "Прагма Капитал", ООО "ЭнергоРОК-1", МУП "Ковдор", ООО "Комант", ФЛ Шешко Александр Иванович, ООО "ЭК "ТВК", ООО "УК "КовдорЛидер" | ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница" | 1112 | 3 | 184 | 925 | 0 | 0 | 3 | 1109 | 0 | 5775 |  | б/н запись в оперативном журнале от 12.08.2020г. | 3.4.12.4 | 4.9 | 0 | 10106.25
163 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-54/3-1 | 10 (10,5) | 05,10 2020.08.16 | 06,00 2020.08.16 | В | 0.833 | КЛ 10 кВ Л-54/3-1 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 128.5 |  | № 20 от 17.08.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 107.0405
171 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-2/20 | 10 (10,5) | 15,40 2020.08.24 | 16,20 2020.08.24 | В | 0.667 | КЛ 10 кВ Л-2/20 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 132.07 |  | №21 от 25.08.2020 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0 | 88.0907
172 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | КТП-13, 14 | 6 (6,3) | 19,55 2020.08.24 | 20,30 2020.08.24 | В | 0.583 | ТП 6кВ КТП-13, КТП-14 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | б/н запись в оперативном журнале от 24.08.2020г. | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 3.498
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 4.783 | х | х | х | 1182 | 3 | 185 | 994 | 0 | 0 | 4 | 1178 | 0 | 5838 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 10249.398
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 4.783 | х | х | х | 1182 | 3 | 185 | 994 | 0 | 0 | 4 | 1178 | 0 | 5838 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 10249.398
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | 0
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 18.9 | х | х | х | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 730.57 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 1203.2812
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 18.9 | х | х | х | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 730.57 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 1203.2812
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 3.416 | х | х | х | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 378.5 | 0 | х | х | х | 1 | 752.7905
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 23.683 | х | х | х | 1254 | 3 | 185 | 1066 | 0 | 0 | 4 | 1250 | 0 | 6568.57 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 11452.6792
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 23.683 | х | х | х | 1254 | 3 | 185 | 1066 | 0 | 0 | 4 | 1250 | 0 | 6568.57 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 11452.6792
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 3.416 | х | х | х | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 378.5 | 0 | х | х | х | 1 | 752.7905

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь