## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2020 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
113 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-260(1,2) | 0.38 | 08,40 2020.07.02 | 11,45 2020.07.02 | П | 3.083 | КЛ 0.4 кВ Л-260 (1, 2) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
114 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-362, 339(1) | 0.38 | 09,10 2020.07.03 | 12,00 2020.07.03 | П | 2.833 | КЛ 0.4 кВ Л-362, 339 (1) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
115 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | ТП-102 РУ-0,4 кВ; Л-11 | 0.38 | 10,00 2020.07.03 | 11,30 2020.07.03 | П | 1.5 | ТП 0.4 кВ РУ-0.4 кВ Л-11 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
116 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-279, 280 | 0.38 | 08,55 2020.07.06 | 11,55 2020.07.06 | П | 3 | КЛ 0.4 кВ Л-279, 280 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
117 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-69 | 10 (10,5) | 09,00 2020.07.07 | 12,30 2020.07.07 | П | 3.5 | ТП 10 кВ ТП-69 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33.84 |  |  |  |  | 1
119 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-13/3 | 0.38 | 08,00 2020.07.08 | 11,40 2020.07.08 | П | 3.666 | КЛ 0.4 кВ Л-13/3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.21 |  |  |  |  | 1
120 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-1/2 | 0.38 | 08,45 2020.07.08 | 11,55 2020.07.08 | П | 3.166 | КЛ 0.4 кВ Л-1/2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
121 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-251(1,2), 250, 252(1,2) | 0.38 | 09,05 2020.07.08 | 12,00 2020.07.08 | П | 2.916 | КЛ 0.4 кВ Л-251 (1, 2), 250, 252 (1, 2) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
122 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-614, 612 | 0.38 | 09,00 2020.07.09 | 11,40 2020.07.09 | П | 2.666 | КЛ 0.4 кВ Л-614, 612 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
123 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-307,Л-308,316(1,2) | 0.38 | 09,00 2020.07.10 | 13,20 2020.07.10 | П | 4.333 | КЛ 0.4 кВ Л-307, 308, 316 (1, 2) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
124 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-225(1,2), 226, 228 | 0.38 | 09,10 2020.07.13 | 11,55 2020.07.13 | П | 2.75 | КЛ 0.4 кВ Л-225 (1, 2), 226, 228 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
127 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-18/10; Л-18/11; Л-18/12; Л-18/20 | 0.38 | 08,45 2020.07.14 | 11,35 2020.07.14 | П | 2.833 | КЛ 0.4 кВ Л-18/10, Л-18/11, Л-18/12, Л-18/20 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37.78 |  |  |  |  | 1
128 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-259(1,2), 258 | 0.38 | 09,05 2020.07.15 | 14,15 2020.07.15 | П | 5.166 | КЛ 0.4 кВ Л-259(1,2), 258 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
130 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-6/6, Л-6/7, Л-6/13, Л-6/14 | 0.38 | 08,35 2020.07.16 | 13,00 2020.07.16 | П | 4.416 | КЛ 0.4 кВ Л-6/6, Л-6/7, Л-6/13, Л-6/14 |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77.84 |  |  |  |  | 1
131 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-602 | 0.38 | 09,00 2020.07.16 | 11,45 2020.07.16 | П | 2.75 | КЛ 0.4 кВ Л-602 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
132 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-720,721 | 0.38 | 09,00 2020.07.17 | 11,35 2020.07.17 | П | 2.583 | КЛ 0.4 кВ Л-720, 721 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
133 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-697 | 0.38 | 09,05 2020.07.20 | 11,45 2020.07.20 | П | 2.666 | КЛ 0.4 кВ Л-697 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
134 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-38/1, Л-38/1а | 0.38 | 09,05 2020.07.21 | 11,30 2020.07.21 | П | 2.416 | КЛ 0.4 кВ Л-38/1, Л-38/1а |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.53 |  |  |  |  | 1
135 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-54/3 | 0.38 | 09,10 2020.07.21 | 11,20 2020.07.21 | П | 2.166 | КЛ 0.4 кВ Л-54/3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.06 |  |  |  |  | 1
136 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-495,496,607(1,2) | 0.38 | 09,00 2020.07.23 | 14,00 2020.07.23 | П | 5 | КЛ 0.4 кВ Л-495, 496, 607 (1, 2) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
137 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-695 | 0.38 | 09,05 2020.07.24 | 13,00 2020.07.24 | П | 3.916 | КЛ 0.4 кВ Л-695 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
138 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-264,260(1,2) | 0.38 | 09,00 2020.07.27 | 11,40 2020.07.27 | П | 2.666 | КЛ 0.4 кВ Л-264, 260 (1, 2) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
139 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-323,313(1,2) | 0.38 | 09,00 2020.07.30 | 20,00 2020.07.30 | П | 11 | КЛ 0.4 кВ Л-323, 313 (1, 2) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
140 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-3 | 10 (10,5) | 09,30 2020.07.30 | 19,00 2020.07.30 | П | 9.5 | ВЛ 10 кВ Л-3 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60.21 |  |  |  |  | 1
142 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-804,472 | 0.38 | 09,00 2020.07.31 | 11,30 2020.07.31 | П | 2.5 | КЛ 0.4 кВ Л-804, 472 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 1.5 | х | х | х | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 1.5 | х | х | х | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 91.491 | х | х | х | 76 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1002.63 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 91.491 | х | х | х | 76 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1002.63 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 92.991 | х | х | х | 119 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1012.63 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 92.991 | х | х | х | 119 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1012.63 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь