## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2020 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
74 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-416 (1,2), 782 | 0.38 | 09,10 2020.06.01 | 12,10 2020.06.01 | П | 3 | КЛ 0.4 кВ Л-416, Л-782 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
75 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-24/5-1 | 0.38 | 09,45 2020.06.02 | 15,00 2020.06.02 | П | 5.25 | ВЛ 0.4 кВ Л-24/5-1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
76 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-401 (1,2), 407 | 0.38 | 08,45 2020.06.03 | 11,53 2020.06.03 | П | 3.133 | КЛ 0.4 кВ Л-401, Л-407 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
77 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-49 | 10 (10,5) | 09,35 2020.06.03 | 17,00 2020.06.03 | П | 7.417 | ТП 10 кВ ТП-49 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30.55 |  |  |  |  | 1
78 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-400 (1,2), 446 | 0.38 | 09,10 2020.06.04 | 12,00 2020.06.04 | П | 2.833 | КЛ 0.4 кВ Л-400, Л-446 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
79 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-445 (1,2) | 0.38 | 09,00 2020.06.05 | 12,00 2020.06.05 | П | 3 | КЛ 0.4 кВ Л-445 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
81 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-452 (1,2), 442 | 0.38 | 09,05 2020.06.08 | 12,00 2020.06.08 | П | 2.917 | КЛ 0.4 кВ Л-452, Л-442 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
83 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-437 (1,2) | 0.38 | 09,05 2020.06.09 | 12,05 2020.06.09 | П | 3 | КЛ 0.4 кВ Л-437 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
84 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-434 (1,2) | 0.38 | 09,00 2020.06.10 | 11,45 2020.06.10 | П | 2.75 | КЛ 0.4 кВ Л-434 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
85 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-24/7-1 | 0.38 | 09,15 2020.06.10 | 11,45 2020.06.10 | П | 2.5 | ВЛ 0.4 кВ Л-24/7-1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28.03 |  |  |  |  | 1
86 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-34 | 10 (10,5) | 00,05 2020.06.11 | 05,05 2020.06.11 | П | 5 | ТП 10 кВ ТП-34 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30.31 |  |  |  |  | 1
87 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-438 (1,2) | 0.38 | 08,35 2020.06.11 | 11,30 2020.06.11 | П | 2.917 | КЛ 0.4 кВ Л-759 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
88 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-352 | 0.38 | 12,05 2020.06.11 | 13,45 2020.06.11 | П | 1.667 | КЛ 0.4 кВ Л-352 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
89 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-365 | 0.38 | 09,00 2020.06.15 | 12,10 2020.06.15 | П | 3.167 | КЛ 0.4 кВ Л-365 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
90 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-295 (1,2) | 0.38 | 08,55 2020.06.16 | 13,15 2020.06.16 | П | 4.333 | КЛ 0.4 кВ Л-295 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
92 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | КТП-361 | 6 (6,3) | 08,55 2020.06.17 | 13,55 2020.06.17 | П | 5 | ТП 6 кВ КТП-361 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
93 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-21/6д | 0.38 | 09,10 2020.06.17 | 14,10 2020.06.17 | П | 5 | ВЛ 0.4 кВ Л-21/6д |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.74 |  |  |  |  | 1
94 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-480 (1,2), 266 (1,2) | 0.38 | 08,55 2020.06.18 | 12,10 2020.06.18 | П | 3.25 | КЛ 0.4 кВ Л-480, Л-266 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
95 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-66 | 10 (10,5) | 00,10 2020.06.19 | 05,25 2020.06.19 | П | 5.25 | ТП 10 кВ ТП-66 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 245.38 |  |  |  |  | 1
96 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-662 (1,2) | 0.38 | 08,55 2020.06.19 | 11,45 2020.06.19 | П | 2.833 | КЛ 0.4 кВ Л-662 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
97 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-66/5 | 0.38 | 13,10 2020.06.19 | 15,30 2020.06.19 | П | 2.333 | КЛ 0.4 кВ Л-66/5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.1 |  |  |  |  | 1
98 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-249, 772, 499, 771 | 0.38 | 09,00 2020.06.22 | 12,10 2020.06.22 | П | 3.167 | КЛ 0.4 кВ Л-249, Л-772, Л-499,Л- 771 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
100 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-510 | 0.38 | 09,00 2020.06.23 | 16,00 2020.06.23 | П | 7 | ВЛ 0.4 кВ Л-510 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
101 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | КТП-250 кВа | 6 (6,3) | 09,00 2020.06.23 | 12,00 2020.06.23 | П | 3 | ТП 6 кВ КТП-250 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
102 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-442 | 0.38 | 09,20 2020.06.23 | 10,20 2020.06.23 | П | 1 | КЛ 0.4 кВ Л-486 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
103 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-38 ВЛ-6кВ | 6 (6,3) | 09,00 2020.06.25 | 12,00 2020.06.25 | П | 3 | ВЛ 6 кВ Л-38 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
104 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-482, 483 | 0.38 | 09,20 2020.06.25 | 11,35 2020.06.25 | П | 2.25 | КЛ 0.4 кВ Л-482, Л-483 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
105 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-484, 486 | 0.38 | 09,05 2020.06.26 | 11,35 2020.06.26 | П | 2.5 | КЛ 0.4 кВ Л-484, Л-486 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
106 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП - 60 РУ 0,4КВ ф 11 | 0.38 | 15,10 2020.06.26 | 15,35 2020.06.26 | П | 0.417 | ТП-60 РУ-0.4кВ I сек. СбШ |  | ООО "УК "КовдорЛидер" | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
107 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | КТП-18, РУ-6/0.4 кВ | 6 (6,3) | 09,10 2020.06.29 | 11,30 2020.06.29 | П | 2.333 | ТП 6 кВ КТП-18 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
108 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | КТП-19, РУ-6/0.4 кВ | 6 (6,3) | 09,10 2020.06.29 | 12,00 2020.06.29 | П | 2.833 | ТП 6 кВ КТП-19 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
109 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-60 РУ-0,4 кВ ф.11 | 0.38 | 09,35 2020.06.29 | 09,55 2020.06.29 | П | 0.333 | ТП-60 РУ-0.4 кВ I сек. СбШ |  | ООО "УК "КовдорЛидер" | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
110 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-106 РУ-10 кВ ф.4;5 | 10 (10,5) | 10,30 2020.06.29 | 10,30 2020.06.29 | П | 0 | ТП 10 кВ ТП-106 РУ-10 кВ ф.4,5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
111 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-237 (1,2), 238 (1,2), 231, 239, 240 | 0.38 | 09,05 2020.06.30 | 10,50 2020.06.30 | П | 1.75 | КЛ 0.4 кВ Л-237, Л-238, Л-231, Л-239, Л-240 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 11.916 | х | х | х | 61 | 0 | 6 | 55 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 473 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 11.916 | х | х | х | 61 | 0 | 6 | 55 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 473 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 94.217 | х | х | х | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1085.11 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 94.217 | х | х | х | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1085.11 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 106.133 | х | х | х | 152 | 0 | 6 | 146 | 0 | 0 | 3 | 149 | 0 | 1558.11 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 106.133 | х | х | х | 152 | 0 | 6 | 146 | 0 | 0 | 3 | 149 | 0 | 1558.11 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь