## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2020 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
3 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-10 | 6 (6.3) | 09,30 2020.01.15 | 11,43 2020.01.15 | П | 2.217 | ТП 6 кВ ТП-10 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
4 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-12 | 10 (10.5) | 10,00 2020.01.15 | 16,30 2020.01.15 | П | 6.5 | ТП 10 кВ ТП-12 |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 58.54 |  |  |  |  | 1
5 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-66/2 | 0.38 | 12,00 2020.01.16 | 13,20 2020.01.16 | П | 1.333 | КЛ 0,4 кВ Л-66/2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.95 |  |  |  |  | 1
6 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-69-ул.Баштыркова,4,6 (ТП-69, РУ-0,4 кВ ф.14) | 0.38 | 13,20 2020.01.16 | 14,20 2020.01.16 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ ТП-69, РУ-0,4 кВ, ф.14 - ул.Баштыркова,4,6 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
7 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-3 (ТП-124, РУ-0,4кВ, ф.7) | 0.38 | 08,30 2020.01.21 | 09,30 2020.01.21 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-124 , РУ-0,4 кВ, ф.7 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
8 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-7 1С.Ш. | 6 (6.3) | 09,25 2020.01.21 | 15,40 2020.01.21 | П | 6.25 | ТП 6кВ ТП-7 1С.Ш |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
9 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-1 (ТП-124, РУ-0,4кВ, ф.2) | 0.38 | 13,00 2020.01.21 | 16,00 2020.01.21 | П | 3 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-124, РУ-0,4 кВ, ф.2 |  | МУП "Ена" | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
10 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-7 2С.Ш. | 6 (6.3) | 09,25 2020.01.22 | 15,07 2020.01.22 | П | 5.7 | ТП 6 кВ ТП-7 2С.Ш |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
11 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-1 (ТП-44, РУ-0,4кВ, ф.13, 15) | 0.38 | 13,00 2020.01.23 | 14,00 2020.01.23 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-44 кВ, РУ-0,4 кВ, ф.13, 15 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
12 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-38 (РП-17, РУ-6кВ, яч.22) | 6 (6.3) | 11,00 2020.01.24 | 14,00 2020.01.24 | П | 3 | ВЛ 6 кВ Л-38 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
13 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-30 | 6 (6.3) | 09,40 2020.01.29 | 14,50 2020.01.29 | П | 5.167 | ТП 6 кВ ТП-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | РП | РП-3, РУ- 0,4кВ, 1 сек.СБШ-0,4 | 0.38 | 13,00 2020.01.29 | 15,00 2020.01.29 | П | 2 | РП 6 кВ РП-3, РУ-0,4 кВ 1 сек. СбШ-0,4 |  | Местная православная религиозная организация приход Свято-Успенской церкви в г.Ковдор Мурманской и Могчегорской епархии Русской Православной Церкви, ООО "УК "КовдорЛидер" | 36 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 173 |  |  |  |  | 1
15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | РП | РП-3, РУ- 0,4кВ, 2 сек.СБШ-0,4 | 0.38 | 13,00 2020.01.30 | 15,00 2020.01.30 | П | 2 | РП 6 кВ РП-3, РУ-0,4 кВ 2 сек. СбШ-0,4 |  | ООО "УК "КовдорЛидер" | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 13 | х | х | х | 115 | 0 | 17 | 98 | 0 | 0 | 2 | 113 | 0 | 471 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 13 | х | х | х | 115 | 0 | 17 | 98 | 0 | 0 | 2 | 113 | 0 | 471 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 27.167 | х | х | х | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 407.49 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 27.167 | х | х | х | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 407.49 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 40.167 | х | х | х | 276 | 0 | 17 | 259 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 878.49 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 40.167 | х | х | х | 276 | 0 | 17 | 259 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 878.49 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь