## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2020 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
17 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-23 1с.ш. | 6 (6.3) | 09,15 2020.02.04 | 15,57 2020.02.04 | П | 6.7 | ТП 6 кВ ТП-23 1с.ш |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-49/2-3 | 0.38 | 10,00 2020.02.04 | 11,40 2020.02.04 | П | 1.667 | ВЛ 0,4 кВ Л-49/2-3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-11 | 10 (10.5) | 08,30 2020.02.05 | 15,55 2020.02.05 | П | 7.417 | ТП 10 кВ ТП-11 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.23 |  |  |  |  | 1
20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-1 (ТП-124, ф.2) | 0.38 | 11,50 2020.02.05 | 14,05 2020.02.05 | П | 2.25 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-124 РУ-0,4 кВ ф.2 |  | МУП "Ена" | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-5, II сек. СбШ РУ-6; 0,4 кВ, Т-2 | 6 (6.3) | 08,30 2020.02.06 | 16,00 2020.02.06 | П | 7.5 | ТП 6 кВ ТП-5 II сек. СБШ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-11 | 6 (6.3) | 09,35 2020.02.07 | 15,10 2020.02.07 | П | 5.583 | ТП 6 кВ ТП-11 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-5, I сек. СбШ РУ-6; 0,4 кВ, Т-1 | 6 (6.3) | 10,00 2020.02.07 | 16,20 2020.02.07 | П | 6.333 | ТП 6 кВ ТП-5 I сек. СБШ, Т-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |  |  |  |  | 1
24 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-9; Л-15 | 10 (10.5) | 10,30 2020.02.07 | 10,45 2020.02.07 | П | 0.25 | ВЛ 10 кВ Л-9, Л-15 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
25 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-8 | 10 (10.5) | 08,50 2020.02.12 | 14,40 2020.02.12 | П | 5.833 | ТП 10 кВ ТП-8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.43 |  |  |  |  | 1
26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП -49, РУ - 6;0,4 кВ, тр-ры Т-1, Т-2 | 6 (6.3) | 00,22 2020.02.14 | 06,00 2020.02.14 | П | 5.633 | ТП 6 кВ ТП-49 |  | ПАО "Ростелеком" | 26 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 413 |  |  |  |  | 1
27 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП -54, РУ - 6;0,4 кВ, тр-ры Т-1, Т-2 | 6 (6.3) | 00,15 2020.02.21 | 06,00 2020.02.21 | П | 5.75 | ТП 6 кВ ТП-54 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 737 |  |  |  |  | 1
29 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-23 2с.ш. | 6 (6.3) | 09,20 2020.02.25 | 15,15 2020.02.25 | П | 5.917 | ТП 6 кВ ТП-23 2с.ш |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 27.716 | х | х | х | 122 | 1 | 5 | 116 | 0 | 0 | 10 | 112 | 0 | 1434.25 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 27.716 | х | х | х | 122 | 1 | 5 | 116 | 0 | 0 | 10 | 112 | 0 | 1434.25 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 33.117 | х | х | х | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 182.66 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 33.117 | х | х | х | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 182.66 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 60.833 | х | х | х | 141 | 1 | 5 | 135 | 0 | 0 | 10 | 131 | 0 | 1616.91 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 60.833 | х | х | х | 141 | 1 | 5 | 135 | 0 | 0 | 10 | 131 | 0 | 1616.91 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь